## Slide 1
DISTRIBUTION SYSTEM RELIABILITY ANALYSIS ETAP

## Slide 2: ETAP ofrece el modulo de evaluación de un sistema eléctrico con los siguientes objetivos:
  Evaluación de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico.
  Evaluación si el sistema puede satisfacer la demanda.
  Evaluar la Seguridad del sistema ante disturbios
  Estimar los costos de operación por fallas
  Estimar los costos de energía no-servida
Notes: BHP: shaft horse power

## Slide 3
Evaluación del grado de Confiabilidad
La probabilidad que un sistema eléctrico opere satisfactoriamente durante un periodo de tiempo determinado.
Complementa la tarea de planificación y operación
Aplicación a sistemas eléctricos
Plantas de Generación
Transmisión y Distribución
Índices Medibles de Confiabilidad
Modelamiento de los componentes. 2 en Serie, 2 en Paralelo
Subestaciones
Sistemas de protección
MTTR Tiempo Promedio de Reparación (hora)
MTTF Tiempo Promedio para Falla
MTBF Tiempo Promedio entre Fallas
FOR Indisponibilidad
Notes: BHP: shaft horse power

## Slide 4: INDICES BASICOS DE CONFIABILIDAD
  Tasa Promedio de Fallas en el Punto de Interés.
  Indisponibilidad Anual.
  Duración promedio de Interrupción.

## Slide 5: ANALISIS DE CONFIABILIDAD PARA UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Los sistemas de distribución son los mayores contribuyentes a la indisponibilidad de energía al cliente. Mejorar la calidad y disponibilidad energía en el punto de entrega al cliente. Modelar contingencias N-1 y N-2 Interrupción de la corriente de falla es instantánea por apertura de CB o fusible. El servicio es restituido en el tiempo mínimo de reemplazo o reparación del componente afectado.
Notes: BHP: shaft horse power

## Slide 6: ANALISIS DE CONFIABILIDAD PARA UN SISTEMA DE DISTRIBUCION
El ETAP cuenta con un algoritmo muy eficiente para evaluar el nivel de confiabilidad para sistemas eléctricos radiales o de lazos.
La Librería ETAP ofrece datos típicos basados en estándares de IEEE para cada componente.
Ofrece hasta 7 categorías según la clasificación industrial estándar para costos de interrupción.
Puede considerar Sector Customer Damage Function (SCDF) para costos de interrupción frecuentes.

## Slide 7
INDICES DE CONFIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION
1.- Average Failure Rate at Load Point.
2.- Annual Outage Duration at Load Point.
3.- Average Outage Duration at Load Point.
4.- Expected Energy Not Supplied Index at load Point.
5.-Expected Interruption Cost Index at load Point.

## Slide 8
INDICES DE CONFIABILIDAD DE UN
SISTEMA DE DISTRIBUCION
6.- Interrupted Energy Assessment Rate Index at Load Point.
7.- System Average Interruption Frequency Index.
8.- System Average Interruption Duration Index.
9.- Customer Average Interruption Duration Index.
10.-Average Service Availability Index.

## Slide 9
INDICES DE CONFIABILIDAD DE UN
SISTEMA DE DISTRIBUCION
11.- Average Service Unavailability Index.
12.- System Expected Energy Not Supplied Index.
13.- System Expected Interruption Cost Index.
14.- Average Energy Not Supplied Index.
15.-System Interrupted Energy Assessment Rate Index.

## Slide 10: VIDEO DE 8 MINUTOS EN INGLES
Etap.com
Support
Reliability Assessment Video

## Slide 11
Notes: BHP: shaft horse power