## Slide 2: Contenido
Introducción
Circuitos simétricos Y - Δ
Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ

## Slide 3: Introducción
En sistemas de potencia trifásicos (3φ), los elementos del circuito se conectan entre las líneas o fases A, B, C en la configuración estrella (Y) o delta (Δ). Se debe tomar en cuenta las relaciones de tensión y corriente entre las componentes simétricas 012.
Además se debe considerar sistemas trifásicos equilibrados (condición de simetría) para obtener circuitos o redes de secuencia 012 desacoplados para el análisis de situaciones desequilibradas.

## Slide 4: Circuitos simétricos Y - Δ
Ia  Iab  Ica
Ib  Ibc  Iab
Ic  Ica  Ibc
Considerando el circuito conectado en Δ:
Ia,012  Iab,012  Ica,012
Ib,012  Ibc,012  Iab,012
Ic,012  Ica,012  Ibc,012

## Slide 5: Circuitos simétricos Y - Δ
Las corrientes de línea en un circuito conectado en Δ no tienen corrientes de secuencia cero, esto es:
Ia  Ib  Ic  In  Ia,012  Ib,012  Ic,012  3Ia,0  0
entonces:
Ia,12  Iab,12  Ica,12
Ib,12  Ibc,12  Iab,12
Ic,12  Ica,12  Ibc,12
Si se tiene que:
2
ca,2
ab,2
Ica,1  aIab,1
I  a I
Ia,1 
3Iab,1  30º
Ia,2 
3Iab,230º
entonces:

## Slide 6: Circuitos simétricos Y - Δ
Ahora considerando las tensiones siempre en el circuito Δ:
Vab  Van Vbn
Vbc  Vbn Vcn
Vca  Vcn Van
Las tensiones de línea a línea en un circuito trifásico (Δ o Y) no tienen tensiones de secuencia cero, esto es:
Vab Vbc Vca  Vab,012 Vbc,012 Vca,012  3Vab,0  0
Vab,012  Van,012 Vbn,012
Vbc,012  Vbn,012 Vcn,012
Vca,012  Vcn,012 Van,012

## Slide 7: Circuitos simétricos Y - Δ
entonces:
Vab,12  Van,12 Vbn,12
Vbc,12  Vbn,12 Vcn,12
Vca,12  Vcn,12 Van,12
Y si:
entonces:
3
3
an,1
ab,1
an,2
ab,2
V
V  1 V   30º
 1 V 30º
bn,1
V  a2V V  aV
an,1 bn,2 an,2

## Slide 8: Circuitos simétricos Y - Δ
Corrientes
de línea 1,2
Tensiones de línea a línea 1,2

## Slide 9: Circuitos simétricos Y - Δ
Entre el circuito Δ y su equivalente Y se tienen las siguientes relaciones de tensión y corriente en la carga:
ab
ab,1 ab,2
Z
I
I I

 Vab
 Vab,1  Vab,2
Y
a,1 a,2
Z
3 I I
 Van,1  Van,2
 Z

## Slide 10: Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ
Si se introduce una impedancia Zn entre el neutro y tierra de las impedancias conectadas en Y, entonces
Ia  Ib  Ic  In  Ia,012  Ib,012  Ic,012  3Ia,0
También, bajo condiciones desequilibradas se debe distinguir entre tensiones al neutro y tensiones a tierra, esto es:
Va  Van Vn
donde:
Vn  3Ia,0Zn

## Slide 11: Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ
a,0
En forma matricial se puede expresar las tensiones a
tierra de cada fase como:
Va  Van  Vn  Ia  1
V   V Z 1
  V   Z I   3I
 
b  bn 

Vc 
Vcn 
Vn 
n  Y  b 
 Ic 
n  
1

## Slide 12: Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ
Transformando del dominio ABC a 012:
a,0
Va,0  Ia,0 
1
Z 1
A V   Z A  I
  3I
a,1  Y
 
a,1 
n  
1
Va,2  Ia,2 
Multiplicando por la inversa de A toda las expresión:
a,0 n
Va,0  Ia,0 
1
V  I
Z A1 1
  Z
  3I

a,1 
 
1
Va,2 
Y  a,1 
Ia,2 

## Slide 13
Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ
Multiplicando inversa de A por [1, 1, 1] (transpuesta del vector columna):
a,0
Va,0  Ia,0 
1
V  I
Z 0
  Z
  3I

a,1 
n  
0
Va,2 
Y  a,1 
Ia,2 
De esto se tienen ecuaciones desacopladas por
componente de secuencia (en forma extendida):
Va,0  (ZY  3Zn )Ia,0  Z0 Ia,0
Va,1  ZY Ia,1  Z1Ia,1
Va,2  ZY Ia,2  Z2 Ia,2

## Slide 14: ZY  3Zn 0 ZY 0
0
0
Va,0 
0  Ia,0 
 

  
Va,1   

Va,2 
0   Ia,1 
ZY  Ia,2 
Va,0 
0  Ia,0 
 

  
Z0 0
Va,1    0 Z1
0
 0
Va,2 
0   Ia,1 
Z2  Ia,2 
Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ
En forma matricial:
Todos los términos fuera de la diagonal son cero, esto significa que tenemos 3 redes desacopladas por cada secuencia

## Slide 15
Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ
Red de secuencia cero
a
I 0 
Z
Y
3
Zn
Z0=ZY+3Zn
I1  |  | 
a | Z | Y
Red de secuencia positiva |  | 
Z1=ZY
I 2  |  | 
a | Z | Y
Red de secuencia negativa |  | 
Z2= Z1=ZY
a
V 2
a
V 1
0
Va

## Slide 16: Circuitos de secuencia de impedancias Y - Δ
Preguntas:
¿Por qué no aparece la impedancia Zn en las redes
de secuencia positiva y negativa?
¿Por qué se tiene 3Zn en la red de secuencia cero y no únicamente Zn?
3.) ¿Cómo serían las tres redes de secuencia si el neutro es solidamente aterrizado, es decir, Zn = 0?
4.) ¿Qué pasaría con las redes de secuencia si se tiene neutro flotante o neutro sin aterrizar (Zn = ∞)?
5.) ¿Cuál es el beneficio de tener redes desacopladas?
6.) ¿Qué condición se debe tener en la red para obtener tres redes desacopladas?

## Slide 17: Bibliografía
John J. Grainger, William D. Stevenson Jr., Análisis de Sistemas de Potencia, McGraw-Hill, México, 1996.
A. Gómez Expósito et.al., Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica, McGraw-Hill, España, 2002.
J. L. Blackburn, Symmetrical Components for Power Systems Engineering, Marcel Dekker, New York, 1993.
Westinghouse Electric Corporation, Electrical Transmission and Distribution Reference Book, 4th ed., 1964.