## Slide 1
19/6/2020
ATPDRAW
Página 1
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
1
ATPDRAW
versión 5.6
para Windows 9x / NT / 2000 / XP / Vista
Manual de usuario
László Prikler,
Hans Kristian Høidalen
Versión preliminar No. 1.0
Noviembre de 2009
ATPDraw ™
para ventanas
5.6
El manual está disponible para su distribución a través del ATP seguro Servidores FTP y sitios web, así como a través del EMTP regional Grupos de usuarios de ATP. Se requiere licencia ATP para obtener el Programa ATPDraw y este manual. Conversión de este manual a
otros formatos y distribución en cualquier tipo de medio requiere permiso explícito de los autores.
Página 2

## Slide 2
19/6/2020
ATPDRAW
PREFACIO
Este manual del usuario documenta todas las característicTarasdpurciinencdipo.a..les de ATPDraw versión 5.6. El manual es un Amplia actualización del Manual del usuario anterior preparado por László Prikler en SYSTRAN
Engineering Services Ltd. en Budapest para la versión 3.5 (SINTEF TR F5680) de 2002.
La versión 5.6 se actualiza sustancialmente en comparación con la versión 3.5; Nuevo diseño, nuevo y componentes extendidos, nuevo manejo de modelos, transformador híbrido, nodos multifase,
gráficos vectoriales, Administrador de salida, Verificación de línea, Textos de circuito, Optimización, etc.
El Manual de referencia ofrece un resumen de los elementos del menú y las opciones del menú. El avanzado El manual cubre las características Agrupación, Modelos, máquina eléctrica, línea / cable y
modelado de transformadores y optimización. Finalmente, el Manual de aplicación se amplía con Varios ejemplos. Se recomienda a los nuevos usuarios de ATPDraw que comiencen con la Instalación y Manuales de introducción.
ATPDraw es desarrollado por NTNU y SINTEF Energy Research. Programa y desarrollo
han sido financiados por Bonneville Power Administration, EE. UU., versión 5 en cooperación con EEUG y Schneider Electric, Francia.
Para la Universidad de Tecnología de Noruega Trondheim, Noruega 26 de noviembre º 2009. Hans Kr. Høidalen
Profesor NTNU-Noruega
RESUMEN
ATPDraw es un preprocesador gráfico controlado por mouse para la versión ATP de
Programa de transitorios electromagnéticos (EMTP) en la plataforma MS-Windows. El programa está escrito en CodeGear Delphi 2007 y se ejecuta en Windows 9x / NT / 2000 / XP / Vista. En ATPDraw el usuario puede construir un circuito eléctrico usando el mouse y seleccionando componentes de los menús, luego ATPDraw genera el archivo de entrada ATP en el
formato basado en "lo que ves es lo que obtienes". El programa de simulación ATP y Los programas de trazado pueden integrarse con ATPDraw.
ATPDraw admite el modelado de múltiples circuitos que hace posible trabajar en más circuitos simultáneamente y copiar información entre los circuitos. Todo tipo de circuito estándar.
Las funciones de edición (copiar / pegar, agrupar, rotar, exportar / importar, deshacer / rehacer) están disponibles. En Además, ATPDraw admite el portapapeles de Windows y la exportación de metarchivos. El circuito es
almacenado en el disco en un solo archivo de proyecto, que incluye todos los objetos y opciones de simulación necesitaba ejecutar el caso. El archivo del proyecto está en formato comprimido zip que hace que el archivo compartir con otros muy simple.
La mayoría de los componentes estándar de ATP y TACS son compatibles, y además
el usuario puede crear nuevos objetos basados en MODELOS o $ Include (Módulo de base de datos). También se incluye el modelado de línea / cable (KCLee, equivalente a PI, Semlyen, JMarti y Noda) en ATPDraw donde el usuario especifica la geometría y los datos del material y tiene la opción de ver la sección transversal gráficamente y verificar el modelo en el dominio de frecuencia. Especial
los componentes apoyan al usuario en el modelado de máquinas y transformadores basado en el potente Componentes de Universal Machine y BCTRAN en ATP-EMTP. Además el avanzado
Transformador híbrido modelo XFMR y soporte Windsyn incluido.
ATPDraw admite el modelado jerárquico al reemplazar el grupo seleccionado de objetos con un icono único en un número casi ilimitado de capas. Los componentes tienen un ícono individual ya sea en mapa de bits o estilo gráfico vectorial y un fondo gráfico opcional. ATPDraw
admite hasta 10.000 componentes cada uno con un máximo de 64 datos y 32 nodos.
2
ATPDraw versión 5.6
Página 3
TABLA DE CONTENIDO
Página
1)
Introducción . . . .................................................. .................................................. .................. 7
  ¿Qué es ATPDraw? .................................................. .................................................. .......... 9
  ¿Qué es el ATP? .................................................. .................................................. ................. 10
  Principios de funcionamiento y capacidades de ATP ........................................... ........................... 10
    Módulos de simulación integrados en ATP .......................................... .............................. 11
    Capacidades del programa ............................................. .................................................. ..... 12

## Slide 3
19/6/2020
ATPDRAW
    Características principales de los programas de trazado para ATP ........................................ ............ 13
    Aplicaciones EMTP típicas ............................................ .............................................15
    Requisitos de hardware para ATP ........................................... ......................................15
  Contenido de este manual ........................................T..r.a..du..c..ie..n..d.o............................................ ......15
  Convenciones manuales ............................................... .................................................. .......... dieciséis
ATPDraw versión 5.6
3
2)
Manual de instalación . . .................................................. .................................................. ...... 17
3)
  Política de licencias ATP .............................................. .................................................. ......... 19
  ¿Cómo descargar ATPDraw? ............................................ ................................................ 19
  Requisitos de hardware para ATPDraw ............................................. .................................. 20
  Instalación del programa ............................................... .................................................. .......... 20
  Archivos y subcarpetas en la carpeta del sistema ATPDraw ....................................... ................. 21
    Organizar los archivos ............................................ .................................................. ....... 22
    Configuración de ATPDraw ............................................. .................................................. 22
  Interfaz ATPDraw con otros programas del paquete ATP-EMTP ....................... 22
    Llamar a ATP Watcom y ATP GNU MingW32 desde ATPDraw ........................... 24
    Llamar a PlotXY, PCPlot o ATP_Analyzer ......................................... ....................... 25
    Opciones de línea de comando ATPDraw ........................................... ..................................... 25
    Arrastrar y soltar archivos de proyecto .......................................... ................................................ 25
  ¿Cómo obtener ayuda? .................................................. .................................................. ............ 25
    Ayuda del autor de ATPDraw ......................................... ..................................... 26
    Ayuda por correo electrónico ........................................... .................................................. .26
    Ayuda a través de la lista de correo ATP-EMTP-L ..................................... ................................. 26
  Objetos de circuito disponibles en ATPDraw ............................................ ................................... 27
Manual introductorio. . .................................................. .................................................. .... 29
  Ventanas operativas ............................................... .................................................. ........... 31
  Operación del mouse .............................................. .................................................. .......... 34
  Operaciones de edición ............................................... .................................................. .................. 35
  Descripción general del trabajo con ATPDraw ............................................ .................................... 35
  Su primer circuito (Exa_1.adp) ......................................... .................................................. .37
    Construyendo el circuito ............................................ .................................................. ........ 38
    Almacenar el archivo del proyecto en el disco ......................................... ........................................... 48
    Crear el archivo de entrada ATP .......................................... ............................................... 48
    Ejecutando la simulación ............................................ .................................................. .50
  Circuitos de fase multifásica ............................................ .................................................. ... 50
Manual de referencia . . . .................................................. .................................................. ....... 55
  Ventana principal ............................................... .................................................. .................... 57
  Menú principal ............................................... .................................................. ........................ 58
    Archivo .............................................. .................................................. ............................... 58
Página 4
    Editar .............................................. .................................................. .............................. 60
    Ver .............................................. .................................................. ............................ sesenta y cinco
    Acercar ............................................. .................................................. ........................ 67
    ATP .............................................. .................................................. ............................. 69
    Biblioteca .............................................. .................................................. ........................ 82
    Herramientas .............................................. .................................................. ........................... 88
    Ventana .............................................. .................................................. ....................... 95
    Ayuda .............................................. .................................................. ............................. 96
  Menú contextual ............................................... .................................................. ................... 97
  Menú de selección de componentes .............................................. ................................................. 98
  Cuadro de diálogo de componentes .............................................. .................................................. ...... 99
  Cuadro de diálogo de conexión .............................................. .................................................. ..... 102
  Cuadro de diálogo de texto .............................................. .................................................. ................ 103
  Cuadro de diálogo Nodo .............................................. .................................................. .............. 103
  Cuadro de diálogo Abrir sonda ............................................. .................................................. ..... 105
  Cuadro de diálogo Abrir grupo ............................................. .................................................. 105
  Circuito de objetos en ATPDraw ............................................. ............................................ 106
    Sondas y trifásico .......................................... .................................................. ....... 108
    Rama lineal ............................................. .................................................. ......... 110
    Rama no lineal ............................................. .................................................. .... 111
    Líneas / cables ............................................ .................................................. ............ 112

## Slide 4
19/6/2020
ATPDRAW
4 4
ATPDraw versión 5.6
4.11.5 Interruptores .............................................. .................................................. ................. 115
    Fuentes .............................................. .................................................. .................. 116
    Máquinas .............................................. .................................................. ................ 117
    Transformadores .............................................. .................................................. .......... 118
    MODELOS .............................................. .................T.r.a..d..u.c..i.e.n..d..o..................... ............... 120
    TACS .............................................. .................................................. ..................... 124
    Usuario especificado ............................................. .................................................. ........ 129
    Estado estacionario ............................................ .................................................. .............. 130
    Componente estándar ... .......................................... ................................................ 131
    Complementos .............................................. .................................................. ................... 132
5)
Manual avanzado . . .................................................. .................................................. .... 133
  Agrupación: una función ATPDraw para modelado multinivel ......................................... ...... 135
    Agrupando objetos no lineales ............................................ ........................................... 140
  Cuadros de diálogo de componentes no estándar ........................................... ................................ 142
    Transformador trifásico saturable .......................................... ........................................ 142
    Máquinas universales ............................................. .................................................. .... 144
    Cambio estadístico / sistemático ........................................... ............................................. 148
    Fuente armónica ............................................. .................................................. ........ 149
    Componente Windsyn ............................................. .................................................. .. 150
  Uso del objeto LCC integrado para modelado de línea / cable ....................................... ........ 152
    Configuración de página de modelo y datos para líneas aéreas ....................................... ............ 155
    Configuración de la página de modelo y datos para sistemas de cable de un solo núcleo ............................... 158
    Configuración de la página de modelo y datos para los cables del tipo de tubería envolvente ............................... 160
  Verificación del rendimiento del modelo de línea / cable ......................................... ................ 162
    Verificación de línea / cable interno .......................................... .............................................. 162
    Verificación de línea externa ............................................ .................................................. ... 165
  Uso del lenguaje de simulación MODELS ............................................. ................................ 166
Página 5
    El enfoque automático ............................................ ................................................ 167
    El enfoque manual ............................................ .................................................. ..169
    Registro de variables internas de MODELS ........................................... ......................... 172
  Soporte BCTRAN en ATPDraw ............................................. .......................................... 173
  Transformador híbrido, XFMR ............................................. ............................................... 177
    Descripción general .............................................. .................................................. ................... 177
    Cuadro de diálogo XFMR ............................................ .................................................. ........ 178
  Crear nuevos objetos de circuito en ATPDraw ........................................... ............................ 181
    Crear un puente rectificador de 6 fases ........................................ .................................... 181
    Crear un modelo de transformador no lineal especificado por el usuario ....................................... .... 187
  Editor gráfico vectorial .............................................. .................................................. ....... 190
    Propiedades .............................................. .................................................. ................... 192
    Edición: selección, movimiento, cambio de tamaño y portapapeles ...................................... ............ 193
    Dibujar nuevos elementos ............................................ .................................................. 194
    Capas y visibles ............................................ .................................................. ........ 194
    Ejemplo de íconos complejos ........................................... ............................................. 195
  Fondo de mapa de bits ............................................... .................................................. ...... 195
  Optimización ................................................ .................................................. ............... 196
    Rutinas de optimización ............................................. ................................................ 197
    Función de costo ............................................. .................................................. ........... 197
    Diálogo de optimización ............................................. .................................................. 198
    Ejemplo: conexión a tierra de resonancia (Exa_18.acp) ...................................... ................ 199
6)
Manual de aplicación. . .................................................. .................................................. ... 201
  Cambio de estudios utilizando objetos JMarti LCC ........................................... ........................ 203
    Modelo JMarti de una línea de 750 kV ........................................ .......................................... 203
    Transitorios de falla de línea a tierra y disparo de falla (Exa_7a.adp) ....................... 205
  Estudio de sobretensión por rayos en una subestación de 400 kV (Exa_9.adp) ............................... 208
  Rectificadores de modelado, transformadores en zigzag y análisis de armónicos (Exa_14.adp) ..... 214
  Modelado de máquinas y controles eléctricos ........................................... ..................... 220
    Máquina de inducción controlada por TACS (Exa_4.adp) ...................................... .............. 220
    Modelo de máquina Windsyn ............................................ ............................................... 224
    Control de la máquina (Exa_17.acp) ........................................ .......................................... 225

## Slide 5
19/6/2020
ATPDRAW
  Simulación de transitorios de corriente de entrada del transformador ............................................ ................. 231
    Energización de un autotransformador de 400/132/18 kV (Exa_10.adp) ........................... 231
    Energización de un transformador elevador de generador de 132/15 kV (Exa_11.adp) .............. 237
    Uso del componente Transformador híbrido (ExTara_d1u6c.ieancdpo)........................................ ... 241
  Cambio de estudios de sobretensión con enfoque estadístico ( Exa_12.adp ) ....................... 243
    Configuración de opciones de programa para la simulación estadística ........................................ ....... 243
    Resultados del estudio estadístico .......................................... ......................................... 244
ATPDraw versión 5.6
5 5
7)
Apéndice . . . . . . . . . . .................................................. .................................................. ..247
  Simulaciones de PFC en ATPDraw ............................................. ............................................. 249
  Verificación de línea ............................................... .................................................. ...................... 252
    Sistemas monofásicos ............................................ .................................................. ... 253
    Sistemas trifásicos ........................................... .................................................. ............ 256
  Transformador híbrido, XFMR ............................................. ............................................... 257
    Inductancia de fuga ............................................. .................................................. .... 258
    Resistencia del devanado ............................................. .................................................. ..... 259
    Capacitancia .............................................. .................................................. ............... 260
Página 6
7.3.4 Núcleo .............................................. .................................................. ........................... 261
  Referencias ................................................ .................................................. ..................... 265
  Índice ................................................ .................................................. .............................. 266

## Slide 6
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
6 6
ATPDraw versión 5.6
Página 7
ATPDraw versión 5.6
7 7
1. Introducción . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
ATPDraw ™
para ventanas
5.6

## Slide 7
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Página 8
Página 9
Introducción
ATPDraw versión 5.6
9 9
1.1 ¿Qué es ATPDraw?
ATPDraw ™ para Windows es un preprocesador gráfico controlado por mouse para la versión ATP de Programa de transitorios electromagnéticos (EMTP). En ATPDraw el usuario puede construir lo digital modelo del circuito a simular usando el mouse y seleccionando componentes predefinidos de
Una extensa paleta, interactivamente. Entonces ATPDraw genera el archivo de entrada para la simulación ATP en el formato apropiado basado en "lo que ves es lo que obtienes". El nombre del nodo del circuito es administrado por ATPDraw, por lo tanto, el usuario debe dar un nombre solo a los nodos que tienen especial interesar.
ATPDraw tiene un diseño estándar de Windows y ofrece un gran sistema de archivos de ayuda de Windows. Todos los tipos de instalaciones de edición de circuitos estándar (copiar / pegar, agrupar, rotar / voltear, exportar / importar, deshacer / rehacer) están disponibles. Otras instalaciones en ATPDraw son: editor incorporado para la edición de archivos ATP, visor de texto para mostrando el archivo LIS de salida de ATP, comprobación automática de archivos LIS con cadenas de disparo especiales para detectar errores de simulación, soporte del portapapeles de Windows y exportación de metarchivos. Soportes ATPDraw modelado de circuitos múltiples que hace posible trabajar en más circuitos simultáneamente y copiar
información entre los circuitos.
La mayoría de los componentes estándar de ATP (tanto monofásicos como trifásicos), así como TACS son compatible, y además el usuario puede crear nuevos objetos basados en MODELOS o $ INCLUDE
(Módulo de base de datos). El modelado de línea / cable (KCLee, PI-equivalente, Semlyen, JMarti y Noda) es también incluido en ATPDraw donde el usuario especifica la geometría y los datos del material y tiene la opción para ver la sección transversal gráficamente y verificar el modelo en el dominio de frecuencia.
También se han agregado objetos para la exploración de frecuencia armónica (HFS). Los objetos especiales ayudan al usuario. en modelado de máquinas y transformadores, incluidos los potentes U NIVERSAL M ACHINE y B CTRAN
características de ATP. Un modelo avanzado de transformador híbrido basado en informe de prueba, diseño o También se admiten valores típicos con núcleo topológicamente correcto. ATPDraw también integrado con Windsyn para el modelado de Universal Machine basado en datos del fabricante.
ATPDraw admite el modelado jerárquico para reemplazar un grupo seleccionado de objetos con un solo icono en un número ilimitado de capas La función $ PARAMETER de ATP también se implementa, lo que permite
usuario para especificar una cadena de texto como entrada en el campo de datos de un componente, luego asignar valores numéricos a estos textos encadenan después. El circuito se almacena en el disco en un único archivo de proyecto, que incluye todos los
objetos de simulación y opciones necesarias para ejecutar el caso. El archivo del proyecto está en formato comprimido. eso hace que compartir archivos con otros sea muy simple.
ATPDraw es más valioso para los nuevos usuarios de ATP-EMTP y es una excelente herramienta para la educación propósitos Sin embargo, la posibilidad de modelado de múltiples capas hace que ATPDraw sea un poderoso front-end procesador para profesionales en análisis de transitorios de sistemas de energía eléctrica, también.
La versión 3.6 y superior de ATPDraw para plataformas Windows 9x / NTx / 2000 / XP están escritas en Borland Delphi 6.0. Desde la versión 5.3 se utiliza CodeGear Delphi 2007. Esta versión usa el html sistema de archivos de ayuda compatible con Windows VISTA.
ATPDraw ™ es una marca registrada y propiedad de © 2005-2009 Norwegian University of Science y Tecnología, Noruega. El desarrollador del programa es el Dr. Hans Kristian Høidalen en Trondheim, Noruega, con Dahl Data Design en Noruega como subcontratista de programación y SYSTRAN
Servicios de ingeniería en Hungría como subcontratista para la documentación del programa. Programa
el desarrollo ha sido financiado principalmente por Bonneville Power Administration en Portland, Oregon,
Página 10
Introducción
Estados Unidos, con Pacific Engineering Corporation como coordinador del proyecto. El desarrollo en la versión 5 tiene Además, ha sido cofinanciado por el Grupo Europeo de Usuarios de EMTP y Schneider Electric.
El programa ATPDraw es libre de regalías y se puede descargar de forma gratuita desde varios
Sitios de Internet. La ayuda en línea de ATPDraw y la presente documentación del programa incluyen
información de propiedad de terceros de, por lo tanto, la licencia ATP es obligatoria antes de obtener permiso para descargue el programa y la documentación de Internet, o para recibir materiales relacionados con ATP
de otros.

## Slide 8
19/6/2020
ATPDRAW
1.2 ¿Qué es el ATP?
El Programa Alternativo de Transitorios (ATP) se considera unoTrdaedulcoiesnmdoá.s.. utilizados.
sistema de programa universal para simulación digital de fenómenos transitorios de electromagnética como así como la naturaleza electromecánica en sistemas de energía eléctrica. Con este programa digital, complejo Se pueden simular redes y sistemas de control de estructura arbitraria. ATP tiene modelado extenso capacidades y características adicionales importantes además del cálculo de transitorios.
El Programa de transitorios electromagnéticos (EMTP) se desarrolló en el dominio público en Bonneville Power Administration (BPA) de Portland, Oregon antes de la iniciativa comercial en
1984 por el Grupo de Coordinación de Desarrollo EMTP y el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI) de Palo Alto, California. El nacimiento de ATP data de principios de 1984, cuando los Dres. Meyer y Liu no aprobó la comercialización propuesta del EMTP de BPA y el Dr. Meyer, utilizando su
propio tiempo personal, comenzó un nuevo programa a partir de una copia de EMTP de dominio público de BPA. Desde entonces El programa ATP ha sido desarrollado continuamente a través de contribuciones internacionales de los Dres. W.
Scott Meyer y Tsu-huei Liu, copresidentes del grupo de usuarios EMTP canadiense / estadounidense. Varios expertos de todo el mundo han estado contribuyendo a EMTP a partir de 1975 y más tarde para ATP en estrecha cooperación con los desarrolladores de programas en Portland, EE. UU.
Mientras que el trabajo de BPA en EMTP permanece en el dominio público según la ley de los Estados Unidos, ATP no está en el público Se requiere dominio y licencia antes de que se otorgue acceso a los materiales patentados. La licencia es,
sin embargo, está disponible de forma gratuita para cualquier persona en el mundo que no haya participado voluntariamente en la venta o intento de venta de cualquier programa de transitorios electromagnéticos (en lo sucesivo denominado "EMTP comercio").
10
ATPDraw versión 5.6
1.3 Principios operativos y capacidades de ATP
1
El programa ATP predice variables de interés dentro de las redes de energía eléctrica como funciones de
tiempo, típicamente iniciado por algunos disturbios. Básicamente, la regla de integración trapezoidal se utiliza para Resolver las ecuaciones diferenciales de los componentes del sistema en el dominio del tiempo. Inicial distinta de cero las condiciones pueden determinarse automáticamente mediante una solución fasorial en estado estacionario o pueden ser ingresado por el usuario para componentes más simples.
ATP tiene muchos modelos que incluyen máquinas rotativas, transformadores, pararrayos, transmisión Líneas y cables. Capacidad de interfaz con los módulos de programa TACS (análisis transitorio de Sistemas de control) y MODELOS (un lenguaje de simulación) permite modelar sistemas de control y componentes con características no lineales como arcos y corona. Sistemas dinámicos sin ningún
La red eléctrica también se puede simular utilizando el modelado del sistema de control TACS y MODELS.
1
Fuente: WWW.EMTP.ORG
Página 11
Introducción
Se permiten perturbaciones simétricas o asimétricas, como fallas, rayos y
varios tipos de operaciones de conmutación, incluida la conmutación de válvulas. Dominio de la frecuencia
Análisis armónico utilizando el método de inyección de corriente armónica (ESCANEO DE FRECUENCIA ARMÓNICA) y cálculo de la respuesta de frecuencia de las redes fasoriales usando la función de ESCANEO DE FRECUENCIA También es compatible. La biblioteca de modelos de ATP actualmente consta de los siguientes componentes:
Elementos R, L, C lineales, agrupados y no acoplados.
Líneas y cables de transmisión con parámetros distribuidos y dependientes de la frecuencia.
Resistencias e inductancias no lineales, inductor histéreo, resistencia variable en el tiempo, TACS / MODELOS de resistencia controlada.
Componentes con no linealidades: transformadores que incluyen saturación e histéresis, sobretensión pararrayos (sin espacio y con espacio), arcos.
Interruptores ordinarios, interruptores dependientes del tiempo y del voltaje, conmutación estadística (Estudios de Montecarlo).
Válvulas (diodos, tiristores, triacs), interruptores controlados por TACS / MODELS.
Fuentes analíticas: paso, rampa, sinusoidal, funciones de sobretensión exponencial, TACS / MODELOS fuentes definidas
Máquinas rotativas: máquina síncrona trifásica, modelo de máquina universal.

## Slide 9
19/6/2020
ATPDRAW
Componentes eléctricos definidos por el usuario que incluyen interacción MODELOS
    Módulos de simulación integrados en ATP
MODELOS en ATP es un lenguaje de descripción de proTpróadsiutcoiegndeon.e..ral compatible con un amplio conjunto de Herramientas de simulación para la representación y el estudio de sistemas de tiempo variable.
      La descripción de cada modelo se habilita mediante el formato libre, sintaxis de palabras clave de contexto local y eso es en gran parte autodocumentado.
      MODELOS en ATP permite la descripción de controles y circuitos arbitrarios definidos por el usuario componentes, proporcionando una interfaz simple para conectar otros programas / modelos a ATP.
      Como herramienta programable de uso general, los MODELOS pueden usarse para procesar simulaciones da como resultado en el dominio de frecuencia o en el dominio de tiempo.
TACS es un módulo de simulación para el análisis en el dominio del tiempo de sistemas de control. Fue originalmente desarrollado para la simulación de controles de convertidor HVDC. Para TACS, un diagrama de bloques
Se utiliza la representación de los sistemas de control. TACS se puede utilizar para la simulación de
      Controles del convertidor HVDC
      Sistemas de excitación de máquinas síncronas.
      electrónica de potencia y accionamientos
      arcos eléctricos (disyuntores y arcos de falla).
La interfaz entre la red eléctrica y TACS se establece mediante el intercambio de señales como
voltaje del nodo, corriente del interruptor, estado del interruptor, resistencia variable en el tiempo, fuentes de voltaje y corriente.
Las rutinas de soporte son utilidades integradas dentro del programa que admiten a los usuarios en conversión entre el formato de datos del fabricante y el requerido por el programa, o para
Calcular parámetros eléctricos de líneas y cables a partir de datos geométricos y materiales. Secundario Los módulos en ATP son:
      Cálculo de parámetros eléctricos de líneas aéreas y cables utilizando módulos de programa. CONSTANTES DE LÍNEA, CONSTANTES DE CABLE y PARÁMETROS DE CABLE.
ATPDraw versión 5.6
11
Pagina 12
Introducción
Generación de datos de entrada del modelo de línea dependiente de la frecuencia (Semlyen, J.Marti, línea Noda modelos).
Cálculo de datos del modelo para transformadores (XFORMER, BCTRAN).
Conversión de curva de saturación e histéresis.
Modularización de la base de datos (para uso $ INCLUDE).

## Slide 10
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
12
ATPDraw versión 5.6
Fig. 1.1 - Rutinas de soporte en ATP.
1.3.2 Capacidades del programa
Las tablas ATP-EMTP se dimensionan dinámicamente al comienzo de la ejecución para satisfacer las necesidades de usuarios y su hardware (por ejemplo, RAM). Nunca se han observado límites absolutos, y el
La versión estándar tiene límites que promedian más de 20 veces los tamaños de tabla predeterminados. Hoy, el más grande Las simulaciones se llevan a cabo utilizando PC basadas en Intel. La siguiente tabla muestra el máximo
límites para la distribución estándar del programa.
Autobuses 6000 fuentes
Ramas 10000 elementos no lineales Interruptores 1200 máquinas sincrónicas
900
2250
90
Fuente: www.emtp.org
Página 13
Introducción
1.3.3 Características principales de los programas de trazado para ATP
Estos postprocesadores están conectados con ATP a través de archivos de disco y su función principal es mostrar
Los resultados de una simulación de dominio de tiempo o frecuencia. Los datos de simulación de ATP se almacenan en un archivo que tiene la extensión .pl4 , y puede procesarse fuera de línea o en línea. El último (es decir, a
mostrar resultados mientras continúa la simulación) está disponible solo si el sistema operativo proporciona Acceso simultáneo a archivos PL4 para ATP y el programa de postprocesador.
ATP-EMTP
(TPBIG.EXE)
Analizador de ATP DspATP32 HFSPlot
Fig. 1.2 - Programas de trazado para ATP.
ATP Analyzer es un programa basado en Windows destinado a observar y analizar señales analógicas
y sistemas de generación, transmisión y distribución de energía asociados a datos de canales discretos. los
programa capaz de leer y mostrar señales analógicas producidas por ATP como salida tipo PL4
datos de archivo, archivo COMTRADE estándar de la industria y datos analógicos y digitales producidos a partir de relés de protección y equipos de registro de fallas, señales analógicas de datos de texto de tabla ASCII, y
archivos de ondas de audio. Se pueden gestionar un total de 254 señales.
Las señales se pueden mostrar en el dominio del tiempo en varios gráficos de superposición. Una o más señales pueden ser se muestra en función de otro en un gráfico X versus Y. Se pueden mostrar hasta tres señales
simultáneamente en el dominio de la frecuencia como armónicos o como un amplio espectro de frecuencias. Gráficos puede imprimirse y copiarse en el clipborard de Windows.
El programa puede procesar los datos para contenido armónico y almacenar datos procesados en Windows Base de datos de acceso.
Desarrollador: Bonneville Power Administration, EE. UU.
Licencias: distribuidas sin costo para los usuarios con licencia de ATP.
Distribución: distribución anual de CD de EEUG, EEUG, sitios web seguros de JAUG.
GTPPLOT es un programa de trazado para procesar la salida PL4 de ATP. Está compilado con el GNU FORTRAN, y hace uso del paquete gráfico DISLIN. El programa está disponible para DOS-
extensor djgpp, Windows 32 y Linux. GTPPLOT puede leer archivos PL4 ampliados y formateados
(FMTPL4 = 10Fnn.), Archivos binarios tipo C, archivos sin formato, archivos de datos COMTRADE y ASCII.
TPPLOT
WPCPLOT
GTPPLOT
PL42mat
PlotXY
DisplayNT
PL42mcad
.PL4, .PS
archivo

## Slide 11
19/6/2020
ATPDRAW
GTPPLOT es capaz de procesar archivos gráficos con hasta 1000000 puntos y hasta 1000 variables.
El programa puede trazar hasta 20 curvas y exportar los gráficos en nueve formatos diferentes: HP-GL,
CGM, WMF, PCX, PostScript, PNG, WMF, JAVA y GNUPLOT. Para FS y HFS se ejecuta el
ATPDraw versión 5.6
13
la trama puede ser gráficos de barras. Los datos se pueden exportar como widenn PL4, COMTRADE, Matlab, MathCad
Traduciendo...
y archivos de Mathematica. Además, el programa calcula muchos índices de calidad de energía a partir de
datos, se pueden utilizar para el análisis FOURIER, estimación de pérdida de vida útil del eje de la turbina. Varios simples operaciones matemáticas con variables, como integración, derivación, RMS, potencia, energía, I2T también son soportado. GTPPLOT se puede utilizar para generar elementos KIZILCAY F-DEPENDENT
Página 14
Introducción
14
ATPDraw versión 5.6
Salida SCAN DE FRECUENCIA PL4, también. GTPPLOT no tiene interfaz gráfica, el usuario debe use el teclado para todos los comandos de entrada.
Desarrollador: Sr. Orlando P. Hevia, heviaop@ciudad.com.ar, Santa-Fe, Argentina. Licencias: distribuidas sin costo para los usuarios con licencia de ATP.
Distribución: distribución anual de CD de EEUG, EEUG, JAUG, sitios FTP / Web seguros de MTU.
PlotXY es un programa de trazado WIN32 diseñado originalmente para ATP-EMTP. El programa es principalmente diseñado para hacer, lo más fácil y rápido posible, trazados de línea en entornos Microsoft Windows. Eso
también es capaz de realizar un posprocesamiento en las curvas trazadas: operaciones algebraicas, Cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier. El programa tiene un usuario gráfico fácil de usar.
interfaz, y el código de 32 bits proporciona una operación muy rápida. Hasta 3 archivos PL4 o ADF pueden ser simultáneamente en memoria para una fácil comparación de diferentes datos y hasta 8 curvas por parcelas
versus tiempo, o se permiten gráficos XY. El programa tiene una capacidad inteligente de escalado automático de ejes. y capaz de hacer trazados con dos ejes verticales independientes y proporciona herramientas fáciles para factores,
compensaciones y compatibilidad con zoom, y un cursor gráfico para ver los valores en formato numérico. Gráficos de pantalla se puede exportar como metarchivo de Windows a través del portapapeles win32. El programa también viene en un
Edición de ventana PlotXwin.exe .
Desarrollador: Dr. Massimo Ceraolo, ceraolo@dsea.unipi.it, Universidad de Pisa, Italia.
Licencias: "cknowledgeware ". Distribuido sin costo para los usuarios con licencia de ATP. Si el usuario lo mantiene más allá de los 30 días período de prueba, él / ella debe enviar una carta de reconocimiento al desarrollador.
Distribución: distribución anual de CD de EEUG, sitios FTP seguros de EEUG, JAUG y MTU.
PCPLOT fue desarrollado y mejorado constantemente hasta 1997 usando Borland Turbo Pascal bajo Plataformas MS-DOS. El programa puede leer tipos de archivos PL4 de binarios sin formato, tipo C y
archivos formateados PCPLOT puede mostrar un máximo de 4 curvas con 16000 puntos de trazado por curva. los El número máximo de variables de trazado almacenadas en el archivo de trazado está limitado a 100. El programa admite tres tipos diferentes de gráficos: función de tiempo (resultados de las simulaciones), gráfico XY (uno variable contra otra), respuesta en frecuencia (resultados de casos de "ESCANEO DE FRECUENCIA"). los
Los valores de las variables trazadas se pueden visualizar mediante una línea de marcador vertical. Diferente tipo de curvas (p. ej., corrientes y voltajes) se pueden mezclar en la misma gráfica definiendo factores de escala
y offset. Las curvas se dibujan usando líneas continuas con diferentes colores y el usuario puede marcar cada
curva con diferentes caracteres en las posiciones deseadas. Los puntos de datos visualmente redundantes en las parcelas son eliminado para acelerar la velocidad de dibujo. Los gráficos de pantalla se pueden enviar a un archivo de disco en formato HP-GL.
Desarrollador: Prof. Dr. Mustafa Kizilcay (m.kizilcay@fh-osnabrueck.de), Alemania. Licencias: disponible gratuitamente sin licencias separadas para todos los usuarios de ATP. Distribución: distribución anual de CD de EEUG, EEUG, sitios web / FTP seguros de JAUG.
WPCPlot es un programa de salida gráfica para ATP-EMTP que se ejecuta en Microsoft Windows 95/98 / NT / 2000. El programa es capaz de procesar archivos PL4 de tipo C y tipos formateados.
Se permiten un máximo de 6 variables en el mismo diagrama. Zoom, redibujar funciones y una lectura
Se proporciona la posibilidad de obtener valores instantáneos de curvas trazadas. Los gráficos de pantalla se pueden copiar al portapapeles o guardar como archivo de imagen de mapa de bits en color o monocromo.
Desarrollador: Prof. Dr. Mustafa Kizilcay, m.kizilcay@fh-osnabrueck.de, Deniz Celikag, dcelikag@aol.com. Licencias: disponible solo para miembros de EEUG en la actualidad.
Las características principales de otros posprocesadores para ATP se resumen en [6].

## Slide 12
19/6/2020
ATPDRAW
Página 15
Introducción
Traduciendo...
1.3.4 Aplicaciones típicas de EMTP
ATP-EMTP se utiliza en todo el mundo para conmutación y análisis de sobretensiones, aislamiento coordinación y estudios de oscilación torsional del eje, modelado de relés de protección, armónicos y estudios de calidad de energía, modelado HVDC y FACTS. Los estudios típicos de EMTP son:
Estudios de sobretensión de rayos.
Cambio de transitorios y fallas
Estudios estadísticos y sistemáticos de sobretensión.
Transitorios muy rápidos en SIG y puesta a tierra.
Modelado de máquinas
Estabilidad transitoria, arranque del motor.
Oscilaciones torsionales del eje
Transformador y conmutación de reactor / condensador de derivación
Ferrorresonancia
Aplicaciones electrónicas de potencia.
Servicio de disyuntor (arco eléctrico), corte de corriente
Dispositivos HECHOS: STATCOM, SVC, UPFC, modelado TCSC
Análisis armónico, resonancias de red.
Pruebas de dispositivos de protección.
1.3.5 Requisitos de hardware para ATP
ATP está disponible para la mayoría de las plataformas de PC basadas en Intel en DOS, Windows 3.1 / 9x / NT, OS / 2, Linux y también para otras computadoras (por ejemplo, Digital Unix y VMS, Apple Mac's, etc.). La mayoría de los usuarios, incluidos los desarrolladores de programas, use PC basadas en Intel Pentium con MS-Windows 9x / NT. UNA
Configuración estándar de PC Pentium con mín. 128 MB de RAM, disco duro (20 MB de espacio libre) y Los gráficos VGA son suficientes para ejecutar ATP en MS-Windows. Versiones de programa más populares están en la actualidad:
MS-Windows 9x / NT / 2000 / XP / Vista ™: GNU-Mingw32 de 32 bits y Watcom ATP
MS-DOS, MS-Windows 3.x / 95/98 ™: Salford ATP de 32 bits (requiere DBOS / 486)
Linux: versión GNU de ATP
1.4 Contenido de este manual
Este Manual del usuario de ATPDraw para Windows 5.5 contiene cinco partes:
MANUAL DE INSTALACIÓN
Cómo obtener la licencia ATP
Cómo descargar ATPDraw Cómo instalar ATPDraw Requisitos de hardware Cómo configurar tu sistema
Cómo usar ATPDraw como shell operativo para otras simulaciones ATP Cómo comunicarse con otros usuarios y desarrolladores de programas.
MANUAL INTRODUCTORIO
Cómo crear un circuito en ATPDraw
Windows operativo Tu primer circuito
ATPDraw versión 5.6
15
Página 16
Introducción
Circuitos trifásicos y conexiones
MANUAL DE REFERENCIA
Referencia de los elementos del menú principal y las opciones del programa.
Referencia de los cuadros de diálogo Componente, Texto, Conexión, Nodo y Grupo Referencia de objetos del circuito ATPDraw

## Slide 13
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
dieciséis
ATPDraw versión 5.6
MANUAL AVANZADO
Cómo crear nuevos objetos de circuito en ATPDraw
¿Cómo usar MODELOS y $ Incluir en ATPDraw?
Cómo usar el objeto LCC integrado para el modelado de línea / cable
Cómo usar el objeto BCTRAN integrado para modelar transformadores Cómo usar el componente Transformador híbrido
Referencia a cuatro cuadros de diálogo de componentes no estándar: Transformador trifásico saturable
Máquinas universales Interruptores estadísticos Fuente armónica Windsyn
Gráficos vectoriales y fondo de imagen Módulo de optimización
MANUAL DE APLICACIÓN
Ejemplos de aplicación constante de línea / cable
Transitorios de falla monofásica a tierra y disparo de falla Shunt de conmutación del banco de condensadores Estudios de rayos, modelado de pararrayos
Máquina de inducción modulada por ancho de pulso Controles de máquina síncrona
Estación HVDC, modelado rectificador / convertidor Energización del transformador, corrientes de entrada Estudios de energización de línea con enfoque estadístico.
1.5 Convenciones manuales
Las siguientes convenciones tipográficas se utilizan en este manual:
Cursiva : Menús en ATPDraw
Por ejemplo: Seleccione Editar | Rotar L : seleccione el comando Rotar L en el menú emergente Editar.
Courier 9-10 : archivos de datos.
Por ejemplo: Listado de archivos de entrada ATP, código de MODELOS, etc.
Descripción de opciones de menú en cuadros de diálogo de componentes.
Courier 11 - 12 : Código de datos y nombres de archivo.
Por ejemplo: asigne al archivo el nombre HVDC_6.LIB y guárdelo en el directorio \ USP .
El directorio \ USP es un directorio bajo el directorio principal de ATPDraw.
Courier 12 : Comandos en el indicador de DOS.
P.ej:
C: \ TMP> setup : escriba la configuración del comando en C: \ TMP> .
Página 17

## Slide 14
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
17
2. Manual de instalación. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATPDraw ™
para ventanas
5.6
Página 18
Manual de instalación

## Slide 15
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
18 años
ATPDraw versión 5.6
Página 19
Manual de instalación
2.1 Política de licencia ATP
ATPDraw y la presente documentación incluye información patentada de ATP, por lo tanto, ATP
la licencia es obligatoria antes de obtener el permiso para descargar el programa de Internet. ATP la licencia es gratuita para todos los que no se han dedicado al comercio EMTP, y puede ser
obtenido del grupo de usuarios EMTP canadiense / estadounidense, o de un grupo de usuarios regionales autorizados. En general, las licencias organizacionales son preferibles a las licencias de individuos. De licenciatura
Los estudiantes no tienen licencia personal. Si el uso de ATP debe ser organizacional en lugar de personal
(es decir, si los materiales de ATP deben ser utilizados por, en, para o en nombre de una empresa, universidad, etc.), el el licenciatario debe certificar que la organización no ha participado en el comercio EMTP, ni tampoco
empleado, contratista u otro agente a quien se le otorgaría acceso a materiales ATP. Una vez que uno es licenciado, él / ella está autorizado para descargar materiales ATP de los sitios seguros de Internet u obtener ellos de un usuario con licencia similar, o solicite estos materiales a los grupos de usuarios regionales.
En la actualidad, los grupos de usuarios canadienses / estadounidenses, europeos y japoneses aceptan la licencia ATP aplicaciones a través de Internet. Se solicita a las partes interesadas que visiten la página de licencias en línea en www.emtp.org , complete y envíe el formulario web correspondiente. Usuarios potenciales de otros continentes. deben seguir el procedimiento de licencia de su grupo regional de usuarios de EMTP. Ubicación geográfica de
Los grupos de usuarios de ATP-EMTP y los detalles de información de contacto se muestran a continuación:
S
o
tu
rce
: www.e
rg
.o
tp metro
Fig. 2.1 - Ubicación de los grupos de usuarios ATP-EMTP.
El Capítulo 2.7.3 del Manual de instalación proporciona más información sobre Internet relacionada con ATP recursos
2.2 ¿Cómo descargar ATPDraw?
La licencia ATP es obligatoria antes de recibir cualquier material. Tras el acuerdo de licencia

## Slide 16
19/6/2020
ATPDRAW
aprobación de un grupo de usuarios autorizados, usted es elegible para usar el programa ATP y todos los ATP herramientas relacionadas, como ATPDraw y este manual. Existen diferentes fuentes para obtener ATPDraw y herramientas adicionales relacionadas con ATP y manuales de programas:
Solicite materiales ATP del grupo de usuarios EMTPTrdaeduCciaenndaod.á.. / América
( http://www.emtp.org/canamfl.html#ger ) en Oregon, EE. UU., o desde
Asociación Europea de Grupos de Usuarios EMTP-ATP ( http://www.eeug.org ).
Descargar desde el sitio web seguro protegido por contraseña de los usuarios europeos de EMTP-ATP Asociación de grupos ( http://www.eeug.org/files/secret )
ATPDraw versión 5.6
19
Página 20
Manual de instalación
Descargue desde sitios web seguros y protegidos con contraseña del grupo de usuarios japoneses ATP ( http://alpha.kisarazu.ac.jp/~secure , o
http://pels.pwr.eng.osaka-u.ac.jp/~atp/restricted )
Descargar desde el servidor de archivos FTP protegido por contraseña en Michigan Technological Universidad de Houghton (EE. UU.) ( Http://www.ee.mtu.edu/atp/ftp.html ).
Póngase en contacto con el grupo regional de usuarios para adquirir contraseñas para acceder a estos sitios. Las contraseñas son cambiado regularmente!
2.3 Requisitos de hardware para ATPDraw
ATPDraw requiere potencia y memoria moderadas de la CPU. Funciona incluso en un Pentium 100 lento PC de MHz / 32 MB con velocidad aceptable. Una configuración estándar de PC Pentium con min. 128 MB RAM (256 MB en Windows 2000 y XP), 100 MB de espacio libre en el disco duro y gráficos XVGA
es suficiente para ejecutar ATPDraw y otros programas ATP.
2.4 Instalación del programa
La subcarpeta / atpdraw debajo de los servidores seguros anteriores contiene un archivo comprimido.
atpdraw5x.zip , una breve guía de instalación y el último archivo de parche (si corresponde). Siguiendo un descarga exitosa del kit de distribución, realice las siguientes operaciones:
Copie el archivo atpdraw5x.zip en un directorio TEMP y descomprímalo.
Ejecute el programa setup.exe . El proceso de instalación será asistido por un estándar Asistente instalador.
Especifique un directorio de destino para ATPDraw cuando se le solicite. Es aconsejable evitar usar
nombre del directorio incluyendo "espacio". Por ejemplo, C: \ Archivos de programa no se recomienda. Instalar en pc el programa en un directorio raíz, por ejemplo, D: \ ATP \ ATPDraw5 . Si no tienes permitido
instale programas fuera de Archivos de programa , deje que Wizzard instale ATPDraw en este carpeta. Tenga en cuenta que, en tal caso, se necesita un cuidado especial al establecer variables ambientales para ATP
El proceso de instalación se completará después de crear un nuevo acceso directo para ATPDraw en
Inicio | Programas | ATPDraw . Cuando inicie ATPDraw5.exe por primera vez, creará el subcarpetas del sistema necesarias / ATP , / BCT , / HLP , / LCC , / MOD , / Project bajo el
carpeta principal del programa
Descargue el último archivo de parche llamado patchxv5.zip (si existe en el servidor), luego descomprímalo y simplemente sobrescribe los archivos existentes en la carpeta del sistema ATPDraw con los más nuevos recibido en el archivo de parche.
La instalación del programa creará una estructura de directorio como se muestra a continuación. ATPDraw puede ser desinstalado de la manera estándar utilizando el desinstalador de Windows ( menú Inicio | Configuración | Control
Panel | Agregar / quitar programas ).
PROYECTO | <DIR> | 10-22-01 9: Proyecto 54p
LCC | <DIR> | 10-22-01 9: 54p lcc
ATP | <DIR> | 10-22-01 9: 58p Atp
USP | <DIR> | 29/04-02 8: 11a Usp
MODIFICACIÓN | <DIR> | 10-22-01 9: 58p Mod
BCT 20 | <DIR> | 22/03/02 12: 42p Bct ATPDraw versión 5.6

## Slide 17
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Página 21
Manual de instalación
ATPDraw versión 5.6
21
ATPDRAW EXE 2,465,792 12/04/08 10: 58a Atpdraw.exe ATPDRAW CHM 1,069,056 12/04/08 3: 24p ATPDraw.chm
ATPDRAW SCL
_ISREG32 DLL
DeIsL1 ISU RUNAF BAT RUNATP_G BAT RUNATP_S BAT RUNATP_W BAT
184,320 10/04/08 10: 08p ATPDraw.scl
24,576 02-07-96 8.07a _ISREG32.dll
2,863 06-08-02 10.11a DeIsL1.isu
71 22-10-01 10: 22p runAF.bat
90 22-10-01 10: 56p ejecución ATP_G.bat
108 22-10-01 10: 55p ejecución ATP_S.bat
90 22-10-01 10: 54p ejecuciónATP_W.bat
El escudo de instalación crea los archivos _ISREG32.dll y DeIsL1.isu para desinstalarlos.
2.5 Archivos y subcarpetas en la carpeta del sistema ATPDraw
Para usar ATPDraw se requieren tres archivos: ATPDraw.exe , ATPDraw.scl (componente estándar
biblioteca) y ATPDraw.chm (archivo de ayuda). Además, el usuario puede crear sus propios componentes de biblioteca. (usuario especificado o modelos) e incluir archivos. ATPDraw no se basa en otros archivos de disco específicos.
Archivo de proyecto : cuando el usuario guarda un circuito, el trabajo se almacena en el archivo de proyecto (* .acp = atpdraw proyecto de circuito). Este archivo contiene el circuito con todos los datos y la representación gráfica. los
el archivo de proyecto está comprimido por una rutina Pkzip 2.0 de dominio público y, de hecho, puede abrirse con
cualquier versión de WinZip. (Puede ocurrir que un verificador de virus reconozca incorrectamente los archivos del proyecto
como virus infectado y ponerlos en cuarentena cuando envía o recibe dicho archivo en archivos adjuntos de correo electrónico.
Si sucede, la base de datos local de filtrado de virus debe modificarse para permitir el intercambio de archivos de proyecto ¡Póngase en contacto con el personal de TI!)
Archivo de soporte : todos los componentes heredan sus propiedades de un archivo de soporte. Este archivo describe el tipo de componente, los nodos (fases, posición, identidad) y datos (valor predeterminado, límites, parámetro
bandera, número de dígitos, identidad), el ícono predeterminado (mapa de bits o vector) y un texto de ayuda. El apoyo los archivos para componentes estándar se comprimen juntos en el archivo ATPDraw.scl (componente estándar
biblioteca) y este archivo se requiere junto con el archivo del proyecto para abrir y ejecutar un proyecto. los
los archivos de soporte se pueden editar dentro de ATPDraw en el menú Biblioteca . El icono predeterminado también puede ser modificado mediante el uso de editores de iconos integrados. Los nuevos objetos especificados por el usuario se crean especificando Nuevos archivos de soporte.
Archivo ATP : este archivo es producido por ATPDraw y se utiliza como entrada para la simulación ATP. El .atp
los archivos con todos los archivos $ Include se escriben en el Directorio de resultados con la ubicación predeterminada especificada como
el subdirectorio \ ATP en Herramientas | Opciones / Archivos y carpetas . El directorio de resultados puede ser cambiado a través de ATP | Sup-proceso | Crear archivo ATP . El ATP se puede editar con cualquier procesador de texto, incluido el editor de texto propio de ATPDraw ( Atp | Editar archivo ATP (F4) ). Se recomienda, sin embargo, solo para expertos para modificar este archivo manualmente.
Incluir archivos : los objetos especificados por el usuario, línea y cables y componentes de Windsyn se describen en un archivo de biblioteca ( .lib ). Este archivo de texto tiene un formato predefinido (como se especifica en la Base de datos
Módulo de ATP) y contiene un encabezado que describe las posiciones de los parámetros, además del ATP tarjetas y finalmente un trailer que contiene la especificación de los parámetros. El archivo de la biblioteca es
incluido en el archivo de entrada ATP con $ Include. Los archivos de inclusión se almacenan en la memoria y se escriben al Directorio de resultados (igual que el archivo ATP) cada vez que se crea el archivo ATP. Algunos no lineales componentes o transformadores saturables también pueden tener un archivo de inclusión para el no lineal
característica.
Archivos de datos: el usuario puede exportar datos de componentes especiales a una biblioteca para su uso posterior. Un archivo de datos es introducido porque los componentes involucrados tienen demasiados datos para ajustarse al estándar
Página 22
17/222
Manual de instalación
estructura de datos de la biblioteca de componentes. Los datos para un componente en el circuito se almacenan internamente en memoria. Se utilizan los siguientes tipos de archivo:
Una línea o cable se describe por un .alc archivo (ATPDraw línea / cable). Este archivo binario contiene el

## Slide 18
19/6/2020
ATPDRAW
ldíinreac,tocroion.stantes de cable o datos de parámetros de cable. Preferiblemente debe almacenarse en el \ LCC
El componente AB CTRAN (Transformador) se describe en un archivo .bct . Este archivo binario contiene el datos de entrada necesarios para la rutina de soporte B CTRATNradduecAieTndPo-..E. MTP. Preferiblemente debería ser almacenado en el directorio \ BCT .
Un modelo de transformador híbrido se describe mediante un archivo .xfm. Este archivo contiene el devanado. resistencia, inductancia de fuga, capacitancia y datos centrales. Preferiblemente debe almacenarse en el
\ Directorio BCT .
Un modelo se describe en un archivo de modelo ( .mod ). Este archivo de texto comienza con MODELO <nombre> y termina con ENDMODEL. El <nombre> debe ser igual al nombre del archivo del modelo. El archivo del modelo es incluido directamente en el archivo de datos de entrada ATP final. Se recomienda almacenar el archivo de modelos en el subdirectorio \ MOD .
22
ATPDraw versión 5.6
    Organizar los archivos
Cuando ATPDraw abre un proyecto, no se escribe ningún archivo en el disco. Todos los datos se almacenan en la memoria. Cuando el proyecto se almacena, los archivos del disco no se eliminan. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de archivos en El disco crece. Es responsabilidad del usuario ordenar los directorios. Recuerde: todos los archivos requeridos
se almacenan en el proyecto y solo los archivos que exporta / modifica usted mismo fuera de un proyecto deben ser mantenido. Hay dos opciones de mantenimiento disponibles en Herramientas | Opciones / Ver / ATP :
      Eliminar archivos temporales después de la simulación: elimina todos los archivos temporales BCTRAN / LCC (.dat, .lis.
pch) y todos los archivos ATP temporales * .bin cuando finaliza la simulación. Los archivos requeridos para ejecutar ATP fuera de ATPDraw (los archivos atp y lib) se dejan en el disco. En caso de protección Los elementos de los archivos lib se eliminan inmediatamente y el archivo atp se modifica. Durante
Al depurar un modelo LCC o BCTRAN, este botón debe dejarse sin marcar.
      Eliminar archivos de resultados al salir: elimina todos los archivos temporales y de resultados (.atp, .lib, .lis, .pl4,
.dat, .pch, .bin, .gnu) de ResultDir (la carpeta ATP por defecto) cuando el circuito está cerrado. Todos los datos se almacenan en los archivos de proyecto de ATPDraw de todos modos.
    Configuración de ATPDraw
El archivo ATPDraw.ini contiene opciones de programa personalizables. Uno de esos archivos para cada usuario de la computadora se almacena en % APPDATA% \ atpdraw \ . La variable ambiental APPDATA es
dependiente del sistema pero típicamente igual a ' c: \ Documents and Settings \ user \ Application Data '.
En general, la configuración predeterminada cumple con la mayoría de los requisitos del usuario. Cuando sea necesario, el archivo .ini
se puede modificar a través de Herramientas | Menú de opciones del programa, o mediante el uso de un editor de texto.
  Interfaz ATPDraw con otros programas del paquete ATP-EMTP
El paquete de simulación ATP-EMTP consta de varios programas separados que son
comunicarse entre sí a través de archivos de disco: es decir, la salida de preprocesadores se utiliza como entrada
para el programa principal TPBIG.EXE , mientras que el producto de la simulación se puede usar como entrada para trazar programas. El programa principal en sí se usa a menudo como preprocesador (por ejemplo, para L INE
C ONSTANTS , C ABLE C ONSTANTS , B CTRAN o D ATA B ASE M ODULE se ejecuta) y el archivo de perforación
los productos en esos casos se pueden reutilizar como entrada en una ejecución posterior a través de $ Include. Tomando que el
Página 23
Manual de instalación
la estructura de los componentes del programa es bastante difícil, un shell de usuario para supervisar la ejecución de Los programas separados y los flujos de entrada / salida tienen una gran ventaja.
La función Editar comandos ... de ATPDraw admite extender el conjunto de comandos bajo ATP
menú integrando comandos de usuario opcionales, como Ejecutar ATP (archivo) / Ejecutar PlotXY / Ejecutar TPPlot /
Ejecutar PCPlot / / Ejecutar ATP_Analyzer / Ejecutar ACC / Ejecutar PL42mat, etc. Esta opción hace posible use el programa ATPDraw como entorno operativo gráfico y ejecute el otro ATP
programas de una manera fácil de usar como se muestra en la Fig. 2.2.
Texto ASCII editor
TPPLOT
PCPLOT
.ATP
fichero de entrada
.ADP
archivo de proyecto
PlotXY

## Slide 19
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
23
Fig. 2.2 - Interacción entre ATPDraw y los otros programas ATP.
Fig. 2.3 - El cuadro de diálogo Editar comandos.
Fig. 2.4 - Comandos especificados por el usuario.
ATP
(TPBIG.EXE)
DisplayNT
DspATP32
PL42mat
ATP
Analizador
.PL4
.PD
GTPPLOT
da.tAosLdCe línea
USP
biblioteca
.PCH
biblioteca
* .ATP
* .PL4
*.PD
Traduciendo...
ATPDraw
LCC
Datos
Información
BCT
Página 24
Manual de instalación
En el cuadro de diálogo Editar comandos de la Fig. 2.3, el usuario puede especificar el nombre de un .bat o un .exe
archivo y el nombre de un archivo, que luego se enviará como parámetro (por ejemplo, ATP.bat <actual
.atp file> o PlotXY.exe <archivo .pl4 actual> ) cuando ATPDraw ejecuta estos programas externos El campo Nombre especifica el nombre del comando, mientras que el comando y
Los campos de parámetro especifican el nombre del archivo a ejecutar y el parámetro opcional. Seleccionando Botón de radio ATP actual , el nombre completo del proyecto ATPDraw en la ventana del circuito actual
con extensión .atp se enviará como parámetro. Al seleccionar el botón Archivo , el ATPDraw
realiza un cuadro de diálogo para abrir el archivo antes de ejecutar el comando, donde el usuario puede seleccionar un archivo, que luego se pasará como parámetro. Los comandos se insertan en el menú ATP
dinámicamente, cuando el usuario activa el botón Actualizar como se muestra arriba.

## Slide 20
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 2.5 - Configuración predeterminada para ejecutar ATP y Armafit.
Se especifica el comando por lotes predeterminado que se ejecuta cuando el usuario selecciona ejecutar ATP o (F2)
debajo de las herramientas | Ficha Opciones / Preferencias comTorasdeucmienudeos.t.r. a en la Fig. 2.5. Comprobando el contenido de este el archivo por lotes es muy importante después de la instalación del programa, porque ATPDraw necesita ser
capaz de ejecutar ATP por varias razones automáticamente, y esto siempre lo ha realizado activando este comando. Cabe señalar que ATPDraw no tiene conexión con el principal
programa de ATP ( TPBIG.EXE ) a nivel de código o mediante DLL. El elemento del menú Ejecutar ATP simplemente ejecuta los comandos externos especificados por el usuario. Por lo tanto, siempre es responsabilidad del usuario
instale ATP correctamente y proporcione estos archivos .bat externos en el formato correcto.
2.6.1 Llamar a ATP Watcom y ATP GNU MingW32 desde ATPDraw
La ejecución adecuada de la versión Watcom y GNU de ATP requiere que las variables ambientales
WATDIR o GNUDIR se deben configurar correctamente 1 , es decir, SET WATDIR = Drive: \ Path \ WatcomATPdir \
en AUTOEXEC.BAT si usa Win9x, o establece estos parámetros en Mi PC |
Diálogo de propiedades si se usa Windows NT / 2000 o XP. El RunATP_W.BAT y RunATP_G.BAT
Los comandos son creados por el programa de instalación de ATPDraw. Estos archivos por lotes tienen una sola línea:
% watdir% tpbig.exe ambos% 1 * -r
1 El asistente Install Shield de la distribución anual del programa ATP para miembros de EEUG realiza esta configuración automáticamente.
24
ATPDraw versión 5.6
Página 25
Manual de instalación
% gnudir% tpbig.exe ambos% 1 s –r
Si se ve una " W " o " G " adicional al final del ejecutable ATP ( TPBIG.EXE ) en su
instalación, debe modificar RunATP _ *. BAT en consecuencia. Puede encontrar insertando algunos comandos adicionales en estos archivos por lotes, también. P.ej:
hacer eco
% gnudir% tpbig g .exe ambos% 1 s -r
pausa
- espera la interacción del usuario antes de que se cierre el cuadro DOS de ATP (opcional)
del dum * .bin - eliminar archivos temporales creados por ATP (opcional)
del * .tmp
del .. \ *. tmp
Como se ilustra en la Fig. 2.3, en algunos casos es posible ejecutar el programa tpbix.exe directamente de ATPDraw. El indicador de archivo por lotes % 1 debe reemplazarse por $$ en el comando ATP.
2.6.2 Llamar a PlotXY, PCPlot o ATP_Analyzer
Se puede establecer un comando de trazado principal como se muestra en la Fig. 2.5. Al seleccionar este comando (breve corte F8) el programa de trazado comienza con el archivo ATP actual (con extensión .PL4) como parámetro.
Además, el usuario puede crear los comandos Ejecutar ATP Analyzer y / o Ejecutar WPCPLOT utilizando
ATP | El submenú Editar comandos selecciona "PL4 actual" como Parámetro y Examinar para seleccionar el nombre del archivo de disco ejecutable de la aplicación correspondiente. El botón Actualizar agrega el nuevo
Ejecutar ... comando al menú ATP .
2.6.3 Opciones de línea de comando ATPDraw
Las líneas de comando rara vez se usan en los sistemas operativos Windows, sin embargo, ATPDraw
proporciona una opción para cargar uno o más archivos de proyecto al inicio del programa. En el siguiente ejemplo, el El archivo de proyecto my1st.acp y my2nd.acp se cargarán automáticamente y se mostrarán por separado
circuito de ventanas.
C: \ ATPDRAW> atpdraw c: \ atpdraw \ cir \ my1st.acp c: \ cir \ my2nd.acp
En el entorno MS-Windows, puede usar esta propiedad para crear accesos directos en el escritorio para
los archivos del proyecto ATPDraw. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho del mouse en un espacio vacío de
el escritorio y seleccione Nuevo | Acceso directo , luego busque y seleccione ATPDraw.exe. Haga clic derecho en el
acaba de crear el icono y seleccione Propiedades . Especifique las propiedades 'Destino:' del nuevo acceso directo como el ruta completa del programa, incluido el nombre del archivo del proyecto (por ejemplo, c: \ atpdraw \ atpdraw.exe
mycir.adp ), y el parámetro 'Iniciar en:' como el directorio del archivo del proyecto (p. ej.
c: \ atpdraw \ project ).

## Slide 21
19/6/2020
ATPDRAW
2.6.4 Arrastrar y soltar archivos de proyecto
ATPDraw acepta archivos de proyecto arrastrados desde el Administrador de archivos de Windows (desde la versión 5.6). Goteante el archivo del proyecto (.acp) en el encabezado, el menú principal de fondo hace que el archivo se abra en un
nueva ventana de circuito. Al soltar el archivo en una venTtarandaucdieencdior.c..uito existente, se importa el archivo en ese circuito
2.7 ¿Cómo obtener ayuda?
ATPDraw ofrece un sistema de archivos de ayuda estándar de Windows. Este archivo proporciona ayuda en todas las ventanas y menús en ATPDraw y ayuda a construir un circuito. Varios enlaces entre páginas de ayuda y un
El índice de registro relativamente grande para buscar texto o frases también está disponible. Un botón de ayuda es
ATPDraw versión 5.6
25
Page 26
Manual de instalación
adjunto a todos los objetos del circuito, que muestra una breve descripción del significado de cada parámetro.
La modificación y extensión de estos archivos de ayuda con comentarios propios de los usuarios también es posible utilizando el integrado en el Editor de ayuda en el menú Herramientas .
2.7.1 Ayuda del autor de ATPDraw
El autor del programa también está disponible para preguntas de los usuarios de ATPDraw, pero solo responsable ante Bonneville Power Administration y Pacific Engineering Corporation.
Habla a:
Dr. Hans Kr. Høidalen
Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología Departamento de Ingeniería de Energía Eléctrica 7491 Trondheim - NORUEGA http://www.ntnu.no
Correo electrónico: Hans.Hoidalen@elkraft.ntnu.no Teléfono: + 47 73594225
Fax: + 47 73594279
La página web de ATPDraw se mantiene en la dirección:
http://www.elkraft.ntnu.no/atpdraw
2.7.2 Ayuda por correo electrónico
El correo electrónico es la característica más conocida de Internet. De esta manera, cualquiera que tenga una cuenta en una computadora conectada a Internet puede enviar mensajes a otros. Para usuarios de ATP este servicio proporciona una forma fácil, eficiente y muy rápida de comunicación con otros usuarios en todo el
mundo, incluidos desarrolladores de programas, representantes de grupos de usuarios regionales o el autor de ATPDraw.
2.7.3 Ayuda a través de la lista de correo ATP-EMTP-L
El servidor de listas es un programa de reenvío de correo electrónico que retransmite mensajes entrantes a todos suscriptores a la lista. La Asociación Europea de Grupos de Usuarios EMTP-ATP en cooperación con
la Red Alemana de Investigación (DFN) y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück,
Alemania opera una lista de correo electrónico gratuita con la dirección atp-emtp-l@listserv.dfn.de . Esta La lista de correo de LISTSERV es para anuncios relacionados con ATP, preguntas, respuestas, etc. El ATP-
La lista EMTP-L está moderada y solo los usuarios de ATP con licencia tienen derecho a suscribirse mediante el personas autorizadas de los grupos regionales de usuarios de ATP-EMTP, que verifican primero el estado de la licencia de el solicitante, luego envíe una solicitud de suscripción al operador de la lista. Para aprender más sobre el
procedimiento de suscripción y las reglas de operación de esta lista de correo muy activa, visite el
sitio web www.emtp.org .
Después de agregar su nombre a la lista, puede publicar mensajes. Para hacer esto, simplemente envía correo electrónico a atp-emtp-l@listserv.dfn.de . Su mensaje será enviado a los moderadores, quienes decida si lo acepta o no. La tarea de los moderadores es el mantenimiento de la calidad de comunicación y discusión. El idioma de comunicación es el inglés. Mensajes escritos en
Cualquier otro idioma no es aceptado. El autor de cada presentación debe estar claramente identificado.
Esto incluye nombre, afiliación organizacional y ubicación. Adjuntos, especialmente codificados
archivos, no están permitidos. Se pueden enviar más tarde a las personas interesadas por correo electrónico privado. Alguna el suscriptor que envía un mensaje a esta lista de correo renuncia a su derecho a la confidencialidad. Esto es independientemente de la posible declaración del mensaje en renuncias legales adjuntas automáticamente, que son

## Slide 22
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
26
ATPDraw versión 5.6
Página 27
Manual de instalación
eliminado por los moderadores. Los suscriptores de la lista de correo ATP-EMTP-L deben cumplir con la licencia ATP requisitos Específicamente, tienen prohibido divulgar ATP a personas sin licencia
información que se recibe de este servicio de correo.
2.8 Objetos de circuito disponibles en ATPDraw
Al momento de escribir este manual, la biblioteca de componentes estándar de ATPDraw contiene 262 circuitos archivos de soporte de objetos. Estos 262 archivos admiten más de 170 componentes de ATP, es decir, muchos Los componentes tienen varias versiones en ATPDraw.
Componentes estándar
Ramas lineales:
Resistencia, Inductor, Condensador, RLC
RLC trifásico, simétrico y no simétrico Inductor y condensador con condición inicial.
Ramas no lineales:
Componentes no lineales monofásicos R y L
Resistencia dependiente de corriente, tipo 99
Inductores no lineales tipo 93, 96 y 98 que incluyen condiciones iniciales de enlace de flujo Resistencia dependiente del tiempo, tipo 97
Resistencia exponencial MOV monofásica y trifásica tipo 92 Resistencia controlada TACS
Modelos de línea:
Lumped, equivalentes PI (tipo 1, 2 ...) y componentes acoplados RL (tipo 51, 52 ...)
RL simétrico, entrada de secuencia. 3 y 6 fases
Líneas distribuidas de parámetros constantes, transpuestas (Clarke), sin transponer (KCLee) Objetos LCC: modelos Bergeron, PI nominal, JMarti, Semlyen y Noda
Interruptores:
Tiempo controlado 1 y 3 fases
Voltaje controlado
Diodo, tiristor, triac (interruptores tipo 11) Interruptor simple controlado por TACS del tipo 13 Interruptores de medición
Interruptores estadísticos y sistemáticos, independientes y maestro-esclavo.
Fuentes:
DC, tipo 11
Rampa, tipo 12
Rampa de dos pendientes, tipo 13
Fuente de corriente alterna. 1 y 3 fases, tipo 14 Fuente de sobretensión doble exponencial, tipo 15 Fuente de tipo Heidler, tipo 15
Fuente tipo standler, tipo 15 Fuente tipo CIGRÉ, tipo 15 Fuente TACS, tipo 60
Fuente de CC sin conexión a tierra, tipo 11 + 18 Fuente de CA sin conexión a tierra, tipo 14 + 18
Máquinas:
Máquina síncrona tipo 59 sin control, o máx. 8 controles TACS
Máquinas universales. Máquinas universales (tipo 1, 3, 4, 6 y 8) Windsyn (programa separado, datos del fabricante)
ATPDraw versión 5.6
27
Página 28
Manual de instalación
Transformadores:
Transformador ideal monofásico y trifásico. Fuente tipo 18

## Slide 23
19/6/2020
ATPDRAW
28
ATPDraw versión 5.6
Transformador saturable monofásico
Transformador saturable trifásico, de 2 o 3 devanados (Auto, Delta, Wye y ZigZag) BCTRAN 1-3 fases, 2-3 devanados. Transformadores automáticos, conexiones Y y D
Transformador Híbrido (XFMR) con núcleo topológico; triplex, 3 o 5 patas, forma de concha. 3- etapas. 2-3 vueltas. Bobinados auto, Y y D-acoplados. Traduciendo...
MODELOS
Las variables de entrada / salida y datos del código MODELOS se reconocen automáticamente
El archivo de soporte correspondiente para el modelo se crea automáticamente Los objetos tipo 94 (Thevenin, Norton, Iterative) son compatibles
Función de costo WriteMaxMin
TACS
El acoplamiento al objeto del circuito ayuda en simulaciones híbridas
Funciones de transferencia: función de transferencia general de Laplace con o sin límites Funciones integrales, derivadas, de primer orden de transferencia de paso bajo y alto Declaraciones de Fortran: declaración de Fortran general (expresión de línea única) Enunciados matemáticos simplificados u operadores lógicos
Fuentes: DC, AC, PULSE, RAMP.
Dispositivos TACS (50-66).
Condición inicial para objetos TACS (tipo 77)
Objetos especificados por el usuario
Los usuarios pueden crear nuevos objetos utilizando la Modularización de la base de datos y $ Include
Componentes de estado estacionario
Fuentes armónicas para estudios de exploración de frecuencia armónica
Cargas dependientes de frecuencia monofásicas y trifásicas en formato CIGRÉ Elemento RLC monofásico con parámetros dependientes de frecuencia Componentes de flujo de carga
Página 29
Manual de instalación

## Slide 24
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
29
3. Manual de introducción. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATPDraw ™
para ventanas
5.6
Página 3
Page 31 0
Manual introductorio
Esta parte del manual del usuario proporciona información básica sobre cómo comenzar a utilizar ATPDraw. El Manual de introducción comienza con la explicación de cómo operar ventanas y mouse en
ATPDraw. El manual muestra cómo construir un circuito paso a paso, comenzando desde cero. Entonces Se describen consideraciones especiales sobre los circuitos trifásicos.
3.1 Ventanas operativas
ATPDraw tiene una interfaz de usuario estándar de Windows. Este capítulo explica algunos de los conceptos básicos. funcionalidades del menú principal y el menú de selección de componentes de la ventana principal .
Menú principal
Iconos de la barra de herramientas
Encabezamiento, archivo de proyecto
nombre
Circuito ventanas
Circuito mapa
Zoom y nodo
Talla

## Slide 25
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
31
Fig. 3.1 - La ventana principal y el menú de selección de componentes flotante.
El programa ATPDraw para Windows es funcionalmente similar a la versión de DOS [1]. los
Sin embargo, el menú de selección de componentes está oculto, pero aparece inmediatamente cuando hace clic en el botón derecho mouse en el área abierta de la ventana del circuito .
La figura 3.1 muestra la ventana principal de ATPDraw que contiene dos ventanas de circuito abierto. ATPDraw admite múltiples documentos y ofrece al usuario trabajar en varios circuitos simultáneamente a lo largo
con la facilidad de copiar información entre los circuitos. El tamaño de la ventana del circuito es mucho
más grande que la pantalla real, como lo indican las barras de desplazamiento de cada ventana de circuito. El principal
La ventana consta de las siguientes partes:
Desplazarse barras
Acción actual
modo
Componente menú de selección
Barra de estado con sugerencias de opciones de menú
Page 32
Manual introductorio
Encabezado + Marco :
Como elemento estándar de Windows, contiene el menú del sistema en el lado izquierdo, un texto de encabezado y
minimizar, maximizar, salir de los botones en el lado derecho. La ventana principal es redimensionable.
Menú del sistema: contiene posibles acciones de ventana: Cerrar, Cambiar tamaño, Restaurar, Mover, Minimizar, Maximizar o cambiar el tamaño y siguiente. El último solo existe si el circuito múltiple
Las ventanas están abiertas.
Texto de cabecera: El texto del encabezado es el nombre del programa en el caso de la ventana principal y el
nombre del archivo del circuito actual en el caso de las ventanas del circuito. Para mover una ventana, haga clic en el campo de texto del encabezado, mantenga presionado y arrastre.
Botón Minimizar: un clic en este botón iconizará la ventana principal.
Botón Maximizar: Un clic en este botón maximizará la ventana. El botón maximizar
luego ser reemplazado con un botón de cambio de tamaño. Un clic más en este botón traerá La ventana vuelve a su tamaño anterior.
Esquinas: Haga clic en la esquina, mantenga presionado y arrastre para cambiar el tamaño de la ventana.
Menú principal :
El menú principal proporciona acceso a todas las funciones que ofrece ATPDraw. Los elementos del menú son
explicado en detalle en la parte de referencia de este manual:
Archivo :
Cargue y guarde archivos de circuito, inicie uno nuevo, importe / exporte archivos de circuito, cree archivos postscript y metafile / bitmap, imprima el circuito actual y salga.
Edición de circuito: copiar / pegar / eliminar / duplicar / voltear / rotar, seleccionar, mover etiqueta, copiar gráficos al portapapeles y deshacer / rehacer etc.
Barra de herramientas, barra de estado y línea de comentarios activada / desactivada, zoom, actualización y opciones de visualización.
Ejecute ATP, cree y edite el archivo ATP, vea el archivo LIS, cree nombres de nodo, archivo ATP ajustes (varios, formato de archivo, clasificación de archivos, etc.), asigne datos a variables para
$ PARÁMETRO. Buscar Nodo y Verificación de línea. Output Manager enumera todas las solicitudes de salida.
Editar :
Vista :
ATP :
Biblioteca : edite archivos de soporte (valores predeterminados, límites mínimo / máximo, icono y archivo de ayuda), cree nuevos archivos para MODELOS y objetos especificados por el usuario.
HerramientasE:ditor de iconos, editor de archivos de ayuda, editor de texto, configuración de varias opciones de programa.
Ventana : Organice las ventanas del circuito y muestre / oculte la ventana Mapa.
Ayuda :
Sobre el cuadro y el sistema de archivos de ayuda de Windows.
Zoom y tamaño de nodo:
En estos menús puede escribir zoom y tamaño de nodo en [%] o seleccionar valores predefinidos en
Ventana de diálogo.
Ventana del circuito :
El circuito se construye en esta ventana. La ventana del circuito es el contenedor de los objetos del circuito. De

## Slide 26
19/6/2020
ATPDRAW
32
ATPDraw versión 5.6
el menú Archivo puede cargar objetos de circuito desde el disco o simplemente crear una ventana vacía para comenzar
construyendo un nuevo circuito. Los objetos de circuito incluyen componentes ATP estándar, elementos especificados por el usuario,
Componentes, conexiones y relaciones de MODELOS y TACS. Para moverte por el circuito, debes
puede usar las barras de desplazamiento de la ventana o arrastrar el rectángulo de vista de la ventana de Mapa a otra posición.
Traduciendo...
Menú de selección de componentes:
Este menú aparece inmediatamente cuando hace clic con el botón derecho del mouse en un espacio vacío de
La ventana del circuito . En este menú, selecciona los objetos del circuito. Después de seleccionar un objeto en uno de En los submenús, el objeto se dibuja en la ventana del circuito en modo marcado y móvil.
Comentarios del circuito :
Una línea de comentarios debajo de la ventana del circuito muestra un texto de comentario de circuito definido por el usuario.
Page 33
Manual introductorio
Ventana MAPA :
Esta ventana ofrece una vista panorámica de todo el circuito. El tamaño de un circuito es 10000x10000
píxeles (puntos de pantalla); mucho más grande de lo que normalmente admitiría su pantalla. En consecuencia, el
La ventana del circuito muestra solo una pequeña porción del circuito. La ventana del circuito real es representado por un rectángulo en la ventana Mapa .
Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse en el rectángulo del mapa para moverse por el mapa. Cuando si suelta el botón del mouse, la ventana del circuito muestra la parte del circuito definida por el
Nuevo tamaño de rectángulo y posición. La ventana del mapa es una ventana de permanencia en la parte superior, lo que significa que siempre se mostrará en la parte superior de otras ventanas. Puede mostrar u ocultar el mapa seleccionando el
Opción de ventana de mapa en el menú Ventana , o presionando Ctrl + M carácter,
Barra de estado - Campo del modo de acción :
El modo de acción actual de la ventana del circuito activo se muestra en la barra de estado en la parte inferior
de la ventana principal, cuando la opción Barra de estado está activada en el menú Ver . ATPDraw puede ser en varios modos de acción. El modo normal de operación es MODE: EDIT , en el que los nuevos objetos
se seleccionan y se dan datos a los objetos. Dibujar conexiones trae ATPDraw a
CONN.END y así sucesivamente. Los modos de acción posibles de ATPDraw son:
EDITAR CONN.END
El modo normal
Después de hacer clic en un nodo, el modo de acción se convierte en CONN.END que indica que el programa está esperando un clic izquierdo del mouse para establecer el punto final de un nuevo conexión. Para cancelar el dibujo de una conexión, haga clic con el botón derecho del mouse o presione la tecla ESC para volver a MODO: EDITAR .
Indica que se prefiere la edición de texto. Mantenga presionada la tecla Alt para ingresar esto modo de operación o seleccione Editar texto en el menú Editar . Haga clic a la izquierda en un
espacio vacío para agregar un nuevo texto. Haga clic con el botón izquierdo del mouse en un texto existente
(texto del circuito, etiqueta, nombre del nodo) para editarlo directamente en la pantalla. Haga clic a la izquierda, mantenga hacia abajo y arrastre para moverlo a una nueva posición. Si el texto se superpone con un
icono de componente, este modo de operación es necesario para acceder al texto.
Indica selección de región. Haga doble clic en el botón izquierdo del mouse en un espacio vacío El espacio de la ventana del circuito activo le permite dibujar un polígono
región. Para finalizar la selección, haga clic con el botón derecho del mouse. Cualquier objeto dentro la región seleccionada se marca luego para su selección. Para cancelar la selección de región, presione la tecla Esc .
EDITAR TEXTO
GRUPO
INFORMACIÓN INICInIdAiRca el inicio de una relación cuando TACS | La relación de dibujo se activa en el
menú de selección Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse en un nodo componente o en el El punto final de otra relación iniciará el dibujo de una nueva relación.
Las relaciones se utilizan para visualizar el flujo de información en declaraciones FORTRAN y se dibujan como conexiones azules, pero no influyen en las conexiones de
componentes.
INFORMACIÓN FINIndica el final de una relación. El programa está esperando un botón izquierdo del mouse
haga clic para establecer el punto final de la nueva relación. Para cancelar la relación de dibujo, haga clic en el botón derecho del mouse o presione la tecla Esc .
Barra de estado: campo modificado y sugerencias:
El campo central de la barra de estado se usa para mostrar el estado modificado del circuito activo. Como
tan pronto como modifique el circuito (mover una etiqueta, eliminar una conexión, insertar un nuevo componente, etc.), aparece el texto Modificado , que indica que el circuito debe guardarse antes de salir. El campo

## Slide 27
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
33
estará vacío cuando guarde el circuito o deshaga todas las modificaciones. El campo más a la derecha del
La barra de estado muestra las sugerencias de opciones de menú.
34
Manual introductorio
34
ATPDraw versión 5.6
3.2 Operando el mouse
Este capítulo contiene un resumen de las diversas acciones tomadas dependiendo de las operaciones del mouse. los el botón izquierdo del mouse se usa generalmente para seleccionar objetos o conectar nodos; el mouse derecho
El botón se utiliza para la especificación de propiedades de objeto o nodo.
Clic simple izquierdo:
En objeto: selecciona objeto o conexión.
Si se presiona la tecla Mayús , el objeto se agrega al grupo de selección actual.
En conexión: dibuje una nueva conexión con las mismas propiedades. En el nodo objeto: comienza a dibujar una conexión.
Mueva el mouse hasta el nodo final, haga clic izquierdo para colocar, derecha para cancelar.
En texto, etiquetas y nombres de nodo: edite el texto directamente en la pantalla. Presione Alt para favorecer el texto selección en comparación con componentes y conexiones.
En área abierta de la ventana del circuito: deselecciona el objeto.
Haga clic derecho simple:
En área abierta de la ventana del circuito:
Abre el menú de selección de componentes , o
Cancela la conexión realizada si el modo de conexión de conexión se ha activado anteriormente.
En el nodo objeto:
Abre la ventana de datos del Nodo .
En objeto no seleccionado: abre el cuadro de diálogo Componente / Conexión o Texto .
Si la tecla Shift se presiona simultáneamente: abre el menú contextual de la ventana del circuito .
En los objetos seleccionados: gira los objetos.
Si la tecla Shift se presiona simultáneamente: abre el menú contextual de la ventana del circuito .
Clic izquierdo y mantener:
En objeto: mueve el objeto o el grupo de objetos seleccionado. En conexión: seleccione conexión.
En el nodo: cambia el tamaño de la conexión (a menudo es necesario seleccionar primero la conexión).
En área abierta de la ventana del circuito: Dibuja un rectángulo para la selección de grupo. Los objetos dentro del rectángulo se están convirtiendo en miembros del grupo cuando se suelta el botón del mouse.
En texto, etiquetas y nombres de nodo: mueva el texto. Presione Alt para favorecer la selección de texto en comparación con componentes y conexiones.
Doble clic izquierdo:
En el nodo objeto:
Realiza la ventana de datos del nodo .
En un solo objeto seleccionado o no seleccionado:
Realiza el cuadro de diálogo Componente / Conexión o Texto .
En el grupo seleccionado de objetos:
Realiza un cuadro de diálogo Abrir grupo .
En área abierta de la ventana del circuito:
Inicia la instalación de selección de grupo. Haga clic a la izquierda para crear un polígono cerrado, haga clic a la derecha cerrar. Los objetos dentro del polígono se convierten en un grupo.
Página 35
Manual introductorio

## Slide 28
19/6/2020
ATPDRAW
3.3 Operaciones de edición
ATPDraw ofrece las operaciones de edición más comunes como copiar, pegar, duplicar, rotar y eliminar.
Las opciones de edición operan en un solo objeto o en un grupo de objetos. Los objetos deben ser seleccionados
antes de que se puedan realizar operaciones de edición. LoTrsaodubcjieetnodso.s..eleccionados también se pueden exportar a un archivo de disco y cualquier archivo de circuito puede importarse a otro circuito.
ATPDraw versión 5.6
35
Tecla de acceso directo Equivalente en menús
Herramienta DESHACER REHACER
Cortar pegar Eliminar Pegar Duplicar
Seleccionar todo
Ctrl + Z Ctrl + Y
Ctrl + X / Ctrl + C DEL
Ctrl + V Ctrl + D Ctrl + A
Editar | Deshacer Editar | Rehacer Editar | Cortar pegar Editar | Eliminar Editar | Pegar
Editar | Duplicar
Editar | Seleccionar todo
Editar | Seleccione | Dentro (o doble clic izquierdo en espacio abierto)
Editar | Seleccione | por propiedades Editar | Editar texto
Editar | Rotar R (o clic derecho)
Editar | Rotar L Editar | Dar la vuelta
Editar | Bandas de goma
Editar | Editar grupo / circuito (una capa hacia abajo o hacia arriba)
Ver | Acercar / alejar
Ver | Actualizar (volver a dibujar el circuito)
Seleccionar / Dentro Ctrl + I Seleccionar / Propiedades Ctrl + P Nuevo / Seleccionar texto Ctrl + T Girar en sentido horario Ctrl + R
Girar a la izquierda Dar la vuelta
Ctrl + L Ctrl + F
Banda de goma Ctrl + B
Editar grupo / circuito Ctrl + G / Ctrl + H Acercar / Alejar NUM + / -
Actualizar Ctrl + Q
3.4 Descripción general de trabajar con ATPDraw
Después de seleccionar un componente en el menú de selección Componente, el nuevo objeto de circuito aparece en el centro de la ventana del circuito encerrado por un rectángulo de color lima. Haz clic con la izquierda
botón del mouse para mover, o el botón derecho para girar, finalmente haga clic en el espacio abierto para cancelar la selección y Coloca el objeto.
Para seleccionar y mover un objeto, simplemente presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse sobre el objeto mientras mueve el mouse. Suelte el botón y haga clic en un área vacía para anular la selección y confirmar
nueva posición. El objeto luego se mueve al punto de cuadrícula más cercano (conocido como gridsnapping). Si dos o más componentes se superponen como consecuencia de una operación de movimiento, recibe una advertencia mensaje y puede elegir continuar o cancelar la operación.
La selección de un grupo de objetos para mover se puede hacer de tres maneras: manteniendo presionada la tecla Mayús. mientras se hace clic en un objeto. Presionando y manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse en un área vacía permite al usuario arrastrar un contorno rectangular alrededor de los objetos que desea seleccionar. Y finalmente,
hacer doble clic con el botón izquierdo del mouse en un área vacía permite la definición de un polígono
región haciendo clic repetidamente con el botón izquierdo del mouse en la ventana del circuito. Para cerrar la región, Haga clic en el botón derecho del ratón. Componentes con punto central dentro de la región indicada o
Los rectángulos se agregan al grupo de objetos seleccionados. Las conexiones requieren ambos puntos finales dentro del región a ser seleccionada. Seleccione Editar | Bandas de goma para estirar las conexiones con un extremo dentro y
Un extremo afuera. Para mover el grupo de objetos seleccionado, presione y mantenga presionado el mouse izquierdo botón dentro del grupo mientras mueve el mouse. Anule la selección y confirme la nueva posición
haciendo clic en un área vacía. Cualquier componente superpuesto producirá una advertencia. Para mover objetos fuera de la parte visible del circuito, use las barras de desplazamiento de la ventana o el rectángulo de vista en el
Page 36
Manual introductorio
ventana de mapa Cualquier objeto seleccionado seguirá la ventana a su nueva posición. Objetos o un grupo
se puede girar haciendo clic con el botón derecho del mouse dentro del objeto o grupo seleccionado. Otro objeto
Las funciones de manipulación, como deshacer / rehacer y las opciones del portapapeles se pueden encontrar en el menú Editar .
Además, se puede acceder a las funciones de manipulación de objetos utilizadas con mayor frecuencia manteniendo presione la tecla Mayús mientras hace clic con el botón derecho del mouse en un objeto o en un grupo seleccionado de objetos. Esto mostrará y activará el menú contextual de la ventana del circuito.
Los componentes y los nodos de componentes se pueden abrir para editar con un clic derecho (o doble clic izquierdo) en un componente o nodo no seleccionado. El cuadro de diálogo Datos de nodo , Componente o Sonda abierta aparecerá, permitiendo al usuario cambiar los atributos y características de los componentes o nodos. los
El cuadro de diálogo de componentes que se muestra en la Fig. 3.2 tiene el mismo diseño para la mayoría de los objetos de circuito. En esto ventana el usuario debe especificar los datos del componente requerido. El número de DATOS y NODOS

## Slide 29
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
Los campos de menú son la única diferencia entre las ventanas de entrada para los objetos estándar. El no lineal
los componentes de rama también tienen una página de características , además de la página de atributos normales ,
donde se pueden especificar las características no lineales y algunas opciones de archivo de inclusión. Algunos de los componentes avanzados como LCC, BCTRAN, Hybrid Transformer tienen cuadros de diálogo especiales para
36
ATPDraw versión 5.6
entrada.
Fig. 3.2 - Cuadro de diálogo de componentes, página de atributos.
El cuadro de diálogo Componente que se muestra en la Fig. 3.2 consta de una parte de Datos y una parte de Nodo. En los datos parte el usuario puede especificar valores usando '.' como el símbolo decimal y use 'e' como exponente. Una variable
El nombre (cadena de texto de 6 caracteres) también se puede especificar y asignar un valor global en
ATP | Configuraciones / Variables . Especificar una variable solo es posible si la propiedad Param en las definiciones se establecen en unit (y los datos no se usan en cálculos internos; líneas RLC con
longitudes <> 1, ángulo de fase de la fuente de CA trifásica, etc.). Los botones Copiar / Pegar permiten copiar el
conjunto de datos completo a través del portapapeles de Windows. Los nombres de nodo (6 o 5 caracteres) se pueden especificar en el Rejilla derecha. Los nombres de nodo dibujados en color rojo ya reciben un nombre por parte del usuario mientras que en negro
los nombres son heredados Si el usuario desea cambiar el nombre de un nodo, los nombres / nodos rojos deben ser
preferido, de lo contrario aparecerán advertencias de conflicto de nombre. Los datos del nodo también se proporcionan en el nodo cuadro de diálogo haciendo clic en los nodos. Los nodos multifase solo pueden tomar un nombre de 5 caracteres, y el
La extensión de secuencia de fase A..Z se agrega automáticamente.
Page 37
Manual introductorio
El orden se usa opcionalmente para ordenar ( ATP | Configuración / Formato ; ordenar por orden (bajo-alto)), la etiqueta es una cadena de texto de 12 caracteres en la pantalla, y Comentario es una línea de texto escrita en el archivo ATP al frente
de las tarjetas del componente. El panel de Salida varía algo entre los componentes, pero generalmente es
utilizado para solicitudes de salida de sucursal. En la esquina inferior izquierda hay un botón Editar definiciones . Esto da acceso a todas las propiedades locales heredadas del archivo de soporte, incluido el icono, la ayuda local,
nombres de nodos y datos, posiciones de nodos, valores predeterminados, banderas de parámetros, límites y unidades.
Al hacer clic en Ayuda, se mostrará el texto de ayuda para el componente; primero viene la ayuda global obtenida de los archivos de soporte (ATPDraw.scl para componentes estándar), segundo viene ayuda local específica
a este componente, y finalmente llega la ayuda global del directorio / HLP.
Los atributos de componentes predeterminados se almacenan en archivos de soporte. Acceso para crear y personalizar soporte los archivos los proporciona el menú Biblioteca .
Los componentes están conectados si sus nodos se superponen o se unen a la misma conexión. Dibujar un conexión, haga clic en un nodo con el botón izquierdo del mouse. Se dibuja una línea entre ese nodo y el
cursor del ratón. Haga clic en el botón izquierdo del mouse nuevamente para colocar la conexión (haga clic en el botón derecho cancela la operación). La función gridsnap ayuda a superponer los nodos. Los nodos conectados son
dado el mismo nombre por la opción ejecutar ATP en el menú ATP. Los nodos se pueden unir a lo largo de un conexión, así como en los puntos finales de conexión. Una conexión no debe cruzarse involuntariamente
otros nodos (lo que ves es lo que obtienes). Aparece una advertencia para la denominación de nodos durante el ATP- creación de archivos si existe una conexión entre nodos de diferentes nombres, o si el mismo nombre ha sido
dado a nodos no conectados. Las conexiones se pueden seleccionar como cualquier otro objeto. Para cambiar el tamaño de un conexión, haga clic en su punto final con el botón izquierdo del mouse, mantenga presionado y arrastre. Si varios

## Slide 30
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
las conexiones comparten el mismo nodo, la conexión deseada para cambiar el tamaño debe seleccionarse primero. Seleccionado los nodos de conexión están marcados con cuadrados en ambos extremos del rectángulo de selección.
ATPDraw versión 5.6
37
3.5 Su primer circuito (Exa_1.adp)
Este capítulo describe cómo usar ATPDraw paso a paso. Como ejemplo, componiendo el circuito
Se presenta el archivo de un puente rectificador monofásico (ver Fig. 3.3). Leyendo este tutorial cuidadosamente, dominará el uso de las funciones ATPDraw más importantes, como:
¿Cómo seleccionar y ensamblar componentes?
¿Cómo realizar operaciones de edición y dar datos a los componentes?
¿Cómo dar nombres de nodos, dibujar conexiones y especificar la conexión a tierra?
¿Cómo crear el archivo de entrada ATP y realizar la simulación?
Fig. 3.3 - Puente rectificador monofásico.
38
Manual introductorio
POS
yo
U (0
)
UI
NEG
Fig. 3.4 - Su primer circuito ( Exa_1.adp ).
El circuito es un puente rectificador monofásico, alimentado por una fuente de 120 V rms , 60 Hz. La fuente
La inductancia es de 1 mH en paralelo con una resistencia de amortiguación de 300 Ω. Los circuitos amortiguadores a través del Los diodos rectificadores tienen una resistencia de 33 Ω y una capacitancia de 1 μF. El condensador de suavizado es
1000 μF y la resistencia de carga es de 20 Ω. El ejemplo ha sido tomado de [2], ejercicio 1.
Las unidades dadas en la Fig. 3.3 se basan en configuraciones de Xopt y Copt iguales a cero como será Explicado más tarde. El circuito de la figura 3.4 ha sido elegido ya que su construcción involucra más operaciones de edición comúnmente utilizadas.
    Construyendo el circuito
La mayoría de las partes del proceso de construcción se demostrarán en este capítulo, junto con la explicación. de corregir posibles errores de dibujo. El modo normal de operación es MODE: EDIT . Debes
siempre esté en este modo para poder seleccionar y especificar datos a los objetos. Para volver a EDITAR desde otros modos, presione Esc .
      Comenzando a crear un nuevo circuito
Al seleccionar el comando Nuevo en el menú Archivo o al presionar el nuevo símbolo de página (vacío) en el
Barra de herramientas de componentes, se creará una nueva ventana de circuito.
      Fuente
Primero, se selecciona una fuente de CA del menú de selección de componentes , que aparece con un botón derecho
Haga clic con el mouse en el área abierta de la ventana del circuito. La figura 3.5 muestra cómo seleccionar un AC general (tipo 14) fuente en Fuentes | Fuente de CA (1 y 3) .
+
UI
U
V
yo

## Slide 31
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
38
ATPDraw versión 5.6
Fig. 3.5 - Selección de una fuente de CA.
Después de hacer clic en el campo Fuente de CA (1 y 3) , la fuente seleccionada aparece en el circuito
ventana en color lima, encerrada por un rectángulo. Haga clic con el botón izquierdo del mouse , mantenga presionado y arrástrelo a la posición deseada. Luego haga clic con el botón izquierdo del mouse en el espacio abierto para colocarlo. El objeto AC se vuelve a dibujar en color rojo como una indicación de que no se han proporcionado datos al objeto.
Página 39
Manual introductorio
Para dar datos al componente fuente de CA, haga clic con el botón derecho del mouse (o doble izquierdo
hacer clic). Puede proporcionar datos a los objetos en cualquier momento durante el proceso de construcción. Si haces clic derecho en En el icono de fuente de CA, aparece una ventana como se muestra en la Fig. 3.6. Haga clic en el botón de radio Amplitud-
RMS LG para especificar el valor eficaz de 120 voltios directamente. ATPDraw luego se multiplicará por 2 internamente (la opción RMS LL también se dividirá por 3). Para utilizar una variable (consulte la pág. 73) para Amplitide Se requiere un valor de la opción Peak LG (estándar, sin escala). Un valor negativo para
Inicio Un parámetro significa que la fuente está activa durante la inicialización de estado estable.
Fig. 3.6 - Cuadro de diálogo componente de la fuente sinusoidal monofásica.
Los valores de datos que se muestran en la Fig. 3.6 se refieren a los parámetros del circuito de la Fig. 3.3. El nombre de los campos numéricos son idénticos a los utilizados por el ATP Rule Book [3] para una fuente de CA. Esta
La fuente de CA tiene 5 datos de entrada y un nodo; AC (los nodos ACNEG e Interanl desaparecen por fuentes de voltaje a tierra). Haga clic en el botón AYUDA para conocer el significado de los parámetros.
Los nombres de nodo también se pueden especificar en esta ventana. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana y actualizar Los valores del objeto. Haga clic en Cancelar para salir de la ventana.
Después de haber proporcionado datos a la fuente de CA y haber cerrado la ventana (observe cómo el diseño del objeto cambia cuando sale de la ventana), continúe con los otros objetos. Luego seleccione la fuente
inductancia como se muestra en la figura 3.7:

## Slide 32
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 3.7 - Selección de un inductor.
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
39
Page 40
Manual introductorio
Después de hacer clic en el campo Inductor , el inductor seleccionado aparece en la ventana del circuito. encerrado por un rectángulo (se incluye una resistencia de amortiguación paralela opcional). Haga clic con el botón izquierdo del mouse, manténgalo presionado y arrástrelo a la posición que se muestra en la Fig. 3.8:
40
ATPDraw versión 5.6
Haga clic en el espacio en blanco con el botón izquierdo del mouse para colocar el inductor (el rectángulo de cierre desaparece). Una función de ajuste de cuadrícula lo ayuda a Coloque el inductor en la posición correcta. La posición del componente es
redondeado al 10 más cercano ésimo píxel. (Se muestra la resistencia paralela incluida en un estilo gris.)
El inductor de la figura 3.8 debe colocarse de modo que el nodo del inductor toque la fuente. Los objetos que tengan puntos de nodo superpuestos se conectarán automáticamente.
La siguiente figura muestra dos situaciones en las que el inductor se ha extraviado y está desconectado. Para corregir el ejemplo inferior, se podría establecer una conexión entre los objetos como será
Explicado más tarde. En este ejemplo, se supone que debe colocar el inductor de modo que su nodo izquierdo se superpone al nodo fuente de CA. Para mover el inductor, siga las instrucciones a continuación.
Haga clic en el objeto con el botón izquierdo del mouse, mantenga presionado y arrástrelo hacia posición correcta, luego haga clic en el espacio en blanco. La función de ajuste de cuadrícula lo ayudará.
Fig. 3.9 - ¡No conectado!
Cuando haya colocado el inductor, puede agregar la resistencia de amortiguación (posiblemente directamente incluido). Después de hacer clic en el campo Resistencia del menú de selección de componentes, una resistencia
El icono aparece encerrado por un rectángulo. Haga clic con el botón izquierdo del mouse, manténgalo presionado y arrástrelo a una posición que se muestra en la figura 3.10. Haga clic en el espacio abierto para colocarlo / deseleccionarlo.
Se supone que esta resistencia es paralela al inductor y las conexiones se dibujarán más adelante. los
la resistencia en la figura 3.10 también se reconocería como en paralelo con el inductor, si había sido colocado en una posición completamente superpuesta al inductor. Este complicado Sin embargo, no se recomienda, ya que la legibilidad del dibujo es fuertemente
reducido (también las advertencias serán emitidas por el compilador del circuito).
Fig. 3.10
Queremos medir la corriente de fuente que fluye hacia el puente de diodos. Para poder hacerlo, puedes
agregue un interruptor de medición. Una sonda de corriente multifase especial está disponible para tales mediciones. en ATPDraw. Al usar este objeto, se le solicita que especifique el número de fases y en
qué fases se debe medir la corriente. Seleccione la sonda como se muestra en la Fig. 3.11.
Fig. 3.11 - Selección de una sonda de medición de corriente.
Después de hacer clic en Probe Curr. campo, la sonda seleccionada aparece en la ventana del circuito
encerrado por un rectángulo. Haga clic con el botón izquierdo del mouse, manténgalo presionado y arrástrelo a una posición se muestra en la figura, luego colóquelo.
En esta etapa del proceso de construcción, es hora de dibujar algunas conexiones en el diagrama del circuito.
Para dibujar una conexión, simplemente haga clic con el botón izquierdo del mouse en un nodo, suelte el botón y mueva
Fig. 3.8
Page 41
Manual introductorio

## Slide 33
19/6/2020
ATPDRAW
el ratón. El estilo del cursor ahora cambia a una mano señaladora y se dibuja una línea entre posición inicial y la posición actual del mouse (el modo de acción ahora es MODE: CONN.END indicando que el programa está esperando el punto final dTeraldauccoiennedxo.i.ó. n). Click con la izquierda
botón del mouse nuevamente para colocar la conexión o haga clic con el botón derecho para cancelar el inicio punto.
Se requieren dos dibujos de conexión para conectar en paralelo la inductancia fuente y la
resistencia de amortiguación como se muestra a continuación. El cuadro de diálogo Conexión (color, número de fase) automáticamente aparece para conexiones dibujadas entre nodos de fase múltiple y única, pero no en este caso.
ATPDraw versión 5.6
41
Clic izquierdo | Clic izquierdo | Clic izquierdo | Clic izquierdo
Suelta + mueve |  | Suelta + mueve | 
El último objeto que queremos introducir en la parte fuente del circuito es una sonda de medición de voltaje,
lo que resulta en una solicitud de salida para el voltaje del nodo en el archivo de entrada ATP. El sensor de voltaje se puede seleccionar a través de la sonda y trifásica | Sonda Volt en el componente menú de selección (ver Fig. 3.11) . La sonda se dibuja en la ventana del circuito en Modo marcado y móvil. Use el botón izquierdo del mouse para arrastrar y colocar
la sonda como se muestra en la figura a la izquierda.
Cuando coloca un objeto haciendo clic en el área abierta de la ventana del circuito, a veces
reciba un mensaje de advertencia como se muestra en Feil! Fant ikke referansekilden. . Este mensaje aparece si el centro de uno de los objetos permanentes está dentro del polígono que encierra un objeto marcado (o
mas general; Un grupo de objetos). Esto es para evitar la superposición accidental de objetos si el mouse izquierdo Se presionó el botón mientras se movía el objeto.
Si hace clic en No , el objeto no se coloca sino que continúa seleccionándose y puedes moverlo más lejos. Normalmente está bien hacer clic en Sí . Si tu
cambia de opinión más tarde, la Edición | La opción DESHACER proporciona una manera fácil para volver a una versión anterior del circuito. Si objetos con el mismo
icono superpuesto por completo la falta de ambición visual se viola (qué ves, no es lo que obtienes). Se emite una advertencia durante el compilación (MakeFile / run ATP).
Fig. 3.12 - Prevenir la superposición de objetos.
Ahora, proporcione datos a los componentes colocados hasta ahora. Haga clic con el botón derecho del mouse en el
icono de resistencia e inductor, respectivamente. El inductor tiene una opción de resistencia de amortiguación incorporada, pero apague esto eligiendo Kp = 0.
Fig. 3.13 - Cuadro de diálogo Abrir sonda.
Los objetos de la sonda tienen una entrada diferente. ventana que otros objetos. Para abrir el
ventana de entrada de sonda de voltaje o corriente, haga clic en en su icono con el botón derecho del mouse. En esto
ventana, puede seleccionar el número de fases de la sonda y qué fases monitorear. En
este ejemplo monofásico, valores predeterminados (no. de fases = 1, fase monitoreada = A) de ambos
se deben seleccionar sondas de voltaje y corriente, como se muestra en la figura 3.13
Page 42
Manual introductorio
3.5.1.3 Puente de diodos
En este proceso, aprenderá a usar algunas opciones de edición como rotar, agrupar, duplicar y pegar. Como el puente de diodos consta de cuatro ramas iguales, no es necesario construirlas todas.
desde cero Primero, selecciona un diodo del menú de selección como se muestra en la figura 3.14. Después de ti Al hacer clic en Diodo (tipo 11), el diodo aparece en la ventana del circuito dentro de un rectángulo.
El diodo tiene que girarse, así que haga clic a la derecha botón del mouse o seleccione Editar en el menú principal y haga clic en Girar L . El diodo ahora gira
90 grados en sentido anti-horario. Haga clic en el diodo.

## Slide 34
19/6/2020
ATPDRAW
con el botón izquierdo del mouse, mantenga presionado y arrastre a la posición que se muestra en la figura 3.15.
Fig. 3.14 - Selección de un diodo.
Traduciendo...
Haga clic con el botón izquierdo del mouse en el área vacía para colocar el diodo.
Recuerde la función de ajuste de cuadrícula y la advertencia de superposición.
42
ATPDraw versión 5.6
Luego, selecciona el circuito amortiguador a través del diodo. En este ejemplo
El circuito amortiguador es una resistencia y un condensador en serie. Selecciona un Objeto RLC desde el menú de selección de componentes (Fig. 3.7).
Haga clic en la rama RLC seleccionada con el botón derecho del mouse para
gire, luego haga clic con el botón izquierdo, mantenga presionado y arrastre la rama RLC para estar en paralelo con El diodo. Haga clic en el botón izquierdo del mouse para colocar.
La idea es copiar el diodo y la rama RLC, pero antes de hacerlo, es aconsejable dar
datos para ellos (ya que los datos se guardan cuando se copian). Un simple clic en el icono de RLC o diodo con el botón derecho del mouse activa el cuadro de diálogo del componente para dar datos a los objetos.
Nuevamente, se proporciona una explicación de los parámetros de entrada en un archivo de ayuda. Haga clic en el botón AYUDA para ver Este texto de ayuda. Los valores numéricos del diodo son todos cero, lo que significa que el diodo es ideal y es
abierto durante el estado estacionario. La rama RLC en la figura 3.15 ha recibido una resistencia de 33 Ω y una capacitancia de 1 μF. El icono luego cambia a una resistencia en serie con un condensador.
Ahora ha dado datos al diodo y la rama RLC y en lugar de repetir el dibujo
y el proceso de ingreso de datos cuatro veces, puede usar la función de copia. Primero, debes seleccionar un
grupo de componentes. Esto se puede hacer seleccionando Editar | Seleccione | Campo interior en el menú principal o con un doble clic con el botón izquierdo del mouse en un espacio vacío de la ventana del circuito. Entonces
el estilo del cursor cambia a una mano señaladora y el modo de acción es EDITAR: GRUPO . El proceso es
luego haga clic con el botón izquierdo del mouse para crear una esquina en una cerca y haga clic con el botón derecho para encierra la cerca (polígono). Todos los componentes que tienen su centro dentro de la cerca están incluidos en
el grupo.
Una forma alternativa de selección de grupo es dibujar un rectángulo alrededor de los objetos con un clic izquierdo y manténgalo en la esquina superior izquierda del rectángulo deseado, y luego muévase a la esquina inferior derecha esquina. Los objetos dentro del rectángulo se convierten en un grupo cuando se suelta el botón del mouse.
Puede seguir el procedimiento que se muestra en la figura 3.16.
Fig. 3.15
Page 43
Manual introductorio
Fig. 3.16 - Dibujar un polígono: primero haga doble clic en el espacio en blanco, haga clic con el botón izquierdo del mouse en cada esquina del polígono, luego haga clic en el botón derecho para encerrar el polígono.
El grupo creado en la figura 3.16 se puede copiar / rotar, etc., como un solo objeto. Ahora queremos Duplicar este grupo. Haga clic en el campo Editar del menú principal y elija Duplicar o presione Ctrl + D
tecla de acceso directo. El grupo seleccionado se copia en el portapapeles y se pega en la misma operación. los el grupo antiguo se vuelve a dibujar en modo normal y la copia se dibuja en la parte superior del original.
El polígono que encierra ahora es un rectángulo. El pegado
el grupo se puede mover, por lo que puede hacer clic en él con la izquierda
botón del mouse , mantenga presionado y arrastre a la posición deseada.
Haga clic con el botón izquierdo del mouse en el espacio abierto para colocar el grupo
en la posición que se muestra en la figura 3.17.
Si extravió el grupo, puede volver a seleccionarlo o usar la función Deshacer que se encuentra en Editar principal campo de menú
Ahora puede pegar una segunda copia del grupo diodo / RLC en el circuito. Desde el duplicado
Fig. 3.17 - Mover un grupo.

## Slide 35
19/6/2020
ATPDRAW
la instalación ya ha copiado el grupo al portapapeles, solo puede seleccionar la opción Pegar desde
Edite el menú utilizando el mouse o presionando Ctrl + V , o seleccionando el icono Pegar de la Barra de herramientas . El grupo pegado se dibuja sobre el original encerrado por un rectángulo. Haga clic en este grupo.
con el botón izquierdo del mouse, manténgalo presionadoTyradaurrcáiesntdreol..o. a la posición que se muestra en la figura 3.18.
ATPDraw versión 5.6
43
Fig. 3.18 Fig. 3.19
Como parte de la conexión entre el puente rectificador y la carga, se incluye una pequeña resistencia
Fig. 3.3. La resistencia se incluye para demostrar la opción de usar una resistencia pequeña para corriente fines de medición
Seleccione una resistencia en el menú de selección de componentes, luego haga clic en la resistencia con el mouse izquierdo botón, manténgalo presionado y arrástrelo a la posición deseada como se muestra en la figura 3.19. Debes colocar el resistencia precisamente, porque el siguiente paso es conectar los nodos superiores del puente de diodos con el
resistor.
→
Antes de hacerlo primero, proporcione datos a esta resistencia abriendo el cuadro de diálogo del componente haciendo clic con el botón derecho en la resistencia Especifique el valor de datos RES = 0.01 Ω y establezca Salida en 1-Corriente para obtener la rama
actual en la ejecución ATP posterior. Habiendo cerrado el cuadro de diálogo del componente, una pequseíñmabIolo aparece en el lado superior izquierdo de la resistencia indicando la solicitud de salida actual.
Ahora puede comenzar a conectar el puente de diodos y la resistencia juntos. El procedimiento es primero
haga clic con el botón izquierdo del mouse en un nodo inicial, como se muestra en la figura 3.20. El estilo del cursor ahora
Page 44
Manual introductorio
cambia a una mano señaladora y el modo de acción es MODE: CONN.START. Luego suelte el
botón del mouse y mueva el mouse (se dibuja una banda elástica desde el punto inicial hasta el actual
posición del cursor). Para establecer una conexión, haga clic en el botón izquierdo del mouse nuevamente. Haga clic a la derecha presione el botón o presione Esc para cancelar la operación de conexión.
El dibujo de conexión en la figura 3.20 recoge nodos intermedios para que los cinco nodos sean conectados juntos De esta manera, ATPDraw se ajusta al requisito: "Lo que ves es lo que obtienes" y la cantidad de conexiones requeridas se reduce significativamente.
Fig. 3.20 - Haga clic en el botón izquierdo. Suelta + mueve, luego haz clic en el botón izquierdo para colocar la conexión.
Si cometió un error en el proceso de dibujo de conexión, puede corregir el error fácilmente, porque Las conexiones son editables (copiar / mover / rotar) como cualquier otro objeto. Si a ti te gustaría
corrija / modifique una conexión fuera de lugar, haga clic en ella y manténgala presionada con el botón izquierdo del mouse. Después de este selección, la conexión está encerrada por un rectángulo y dos cuadrados reemplazan los puntos de nodo al final
de la linea. Para mover la conexión, haga clic en un punto interno con el botón izquierdo del mouse, luego mantenga presionado y mueva, y suelte el mouse en la posición correcta. Para reposicionar un conexión, haga clic en los cuadrados del nodo con el botón izquierdo y estire la conexión como se ilustra en la figura 3.21:
Fig. 3.21 - Editar conexión. Haga clic en cualquier punto de la línea, luego haga clic en cuadrados de nodo y estirar.
3.5.1.4 Carga
La última parte de este circuito de ejemplo es la carga que consiste en un condensador de suavizado con inicial

## Slide 36
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
condición y una resistencia de carga. Primero, puede seleccionar el condensador como se muestra en la figura 3.22:
44
ATPDraw versión 5.6
Página 45
Manual introductorio
Fig. 3.22 - Seleccione el condensador con la condición inicial.
Después de esta selección, el condensador aparece en el medio de la ventana del circuito en modo móvil
encerrado por un rectángulo. Haga clic en el condensador con el botón izquierdo del mouse, mantenga presionado y arrastre para una posición deseada, luego haga clic con el botón derecho del mouse (o presione Ctrl + R ) para orientar el condensador como mostrado en la figura 3.23. Finalmente, haga clic en el espacio abierto para colocar el condensador.
Fig. 3.23 - Colocación de un condensador con condiciones iniciales.
A continuación, seleccione la resistencia de carga en el menú de selección de componentes Rama lineal + Resistencia . los la resistencia se dibuja en modo móvil en la ventana del circuito. Haga clic con el botón derecho del mouse.
para rotar, luego haga clic con el botón izquierdo del mouse, mantenga presionado y arrástrelo a la posición deseada y colocar como se muestra en la figura 3.24.
Fig. 3.24 - Coloque la resistencia de carga.
Ha llegado el momento de conectar la carga al resto del puente de diodos. El proceso ha sido
explicado antes Haga clic en los nodos componentes que desea conectar con el botón izquierdo del mouse,
secuencialmente Un clic izquierdo del mouse en el área abierta mientras está en MODE: CONN.END genera un nuevo nodo punto, que puede usarse como punto de partida de cualquier nueva conexión. De esta manera creando un circuito
teniendo solo conexiones perpendiculares (recomendado para circuitos complejos, para mejorar el circuito legibilidad) es una tarea relativamente simple, como se muestra en la figura 3.25.

## Slide 37
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 3.25 - ¡Tu primer circuito está casi listo!
Traduciendo...
Una vez que haya terminado de conectar el lado de la fuente y el lado de carga del circuito, puede
ATPDraw versión 5.6
45
Page 46
Manual introductorio
Especifique los datos de carga. Haga clic con el botón derecho del mouse en el capacitor y especifique parámetros mostrados en la figura 3.26.
46
ATPDraw versión 5.6
Fig. 3.26 - Datos del condensador con condición inicial.
La capacitancia es de 1000 μF (si Copt = 0 en ATP | Configuración | Simulación ). El nodo positivo tiene un tensión inicial de 75 V y la negativa -75 V. Se calcularán tanto la corriente de derivación como la tensión, entonces la corriente y el voltaje se seleccionan en el cuadro combinado de salida . Siguiendo la salida de la rama solicitud, la aparición del icono del objeto cambiará si la salida Mostrar rama se comprueba
bajo Ver | Opcion . Si esta opción está habilitada, aparece un pequeño símbolo en el lado superior izquierdo de el condensador, que indica el voltaje de derivación y las solicitudes de salida de corriente (ver Fig. 3.27).
Luego haga clic con el botón derecho del mouse en la resistencia de carga para obtener la ventana de entrada y especificar el resistencia de carga de 20 Ω. La corriente de derivación y los voltajes se calcularán de manera que símbolo
aparece nuevamente en el lado superior izquierdo de la resistencia después de salir del cuadro de diálogo. Una vez que todas las entradas en el cuadro de diálogo del componente completado, seleccione el botón Aceptar para cerrar la ventana y actualizar
los valores del objeto o haga clic en Ayuda para obtener una ayuda en línea.
3.5.1.5 Nombres de nodo y puesta a tierra
El paso final de construir este circuito es dar datos a los nodos (nombres de nodo y conexión a tierra). Todas
los nodos recibirán automáticamente nombres de ATPDraw, por lo que el usuario normalmente debe dar nombre
a nodos de interés especial solamente. En general, se recomienda realizar la denominación de nodos como la última paso en la construcción de un circuito. Esto es para evitar nombres de nodos múltiples no deseados (que se corrige
por ATPDraw automáticamente, pero genera mensajes de advertencia irritantes).
Para dar datos a un nodo, simplemente tiene que hacer clic en este nodo una vez con el botón derecho del mouse. Fig. 3.27-Fig. 3.30 muestra cómo dar datos a cuatro nodos diferentes.
Page 47

## Slide 38
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Manual introductorio
ATPDraw versión 5.6
47
Fig. 3.27 - Haga clic en un nodo con el botón derecho del mouse y especifique un nombre en el cuadro de diálogo.
Cuando sale de la ventana en la Fig. 3.27 haciendo clic en Aceptar , el circuito se actualiza como se muestra en la Fig.
3.28 y el punto del nodo se vuelve rojo. Todos los nombres de nodo se fuerzan a la izquierda ajustados, y como regla general en En la simulación ATP, se deben utilizar letras mayúsculas. ATPDraw acepta caracteres en minúscula en
la ventana de datos del nodo, sin embargo, esta "característica" debe evitarse, en particular si el nodo es conectado con fuentes electricas.
Fig. 3.28 - Haga clic en un nodo con el botón derecho del mouse y especifique un nombre en los datos del nodo ventana. El nombre 'NEG' se asignará a todos los nodos conectados visualmente.
Fig. 3.29 - Haga clic en un nodo con el botón derecho del mouse y marque la casilla Ground que indica que el nodo está conectado con el plano de referencia de tierra del circuito. El botón derecho a la
Se puede hacer clic en la casilla de verificación Tierra para elegir la orientación del símbolo de tierra.
El símbolo de tierra se dibuja en el nodo seleccionado cuando sale de la ventana como muestra la Fig. 3.30. ATPDraw le dará automáticamente un nombre a los nodos que el usuario no les haya dado un nombre, comenzando con XX para fase única y X para nodos trifásicos seguido de un número de cuatro dígitos. Nodos con un
el nombre especificado por el usuario se dibuja en color rojo y la casilla de verificación deshabilitada Usuario nombrado en su cuadro de diálogo de nodo está marcado. La figura 3.30 muestra el paso final en el proceso de dibujo.
Fig. 3.30 - Haga clic en la fuente de voltaje con el botón derecho del mouse y especifique el nombre del nodo.
48
Manual introductorio
3.5.2 Almacenar el archivo del proyecto en el disco
Puede almacenar el proyecto en un archivo de disco cuando lo desee durante el proceso de construcción. Esto es
hecho en el menú principal con Archivo | Guardar (o Ctrl + S ). Si el proyecto actual es nuevo, aparecerá un cuadro de diálogo Guardar como
aparece el cuadro donde puede especificar el nombre del archivo del proyecto y la ubicación en el disco. Dos diferentes
los estilos de los cuadros de diálogo Guardar como están disponibles, según la configuración del cuadro de diálogo Abrir / Guardar en
Herramientas | Opciones | Menú general : un cuadro de diálogo estándar de Windows 9x y un estilo de Windows 3.1. los la extensión predeterminada es .acp en ambos casos y se agrega automáticamente al nombre de archivo que ingrese.

## Slide 39
19/6/2020
ATPDRAW
48
ATPDraw versión 5.6
Cuando se guarda el circuito, el nombre del archivo de disco aparece en el campo de encabezado del circuito
ventana. Luego, si presiona Ctrl + S o presiona el icono Guardar circuito en la Barra de herramientas, el archivo de circuito es se actualiza inmediatamente en el disco y desaparece el indicador Modificado en la barra de estado. El archivo +
La opción Guardar como o el icono Guardar como barra de herramientas le permite guardar el circuito actualmente en uso bajo un nombre diferente al que ya está asignado a este proyecto. No haTyrardeusctrieicndcoio..n. es de nombre de archivo de proyecto.
3.5.3 Crear el archivo de entrada ATP
El archivo ATP describe el circuito de acuerdo con el Rulebook ATP. Puedes crear este archivo por seleccionando Subproceso | Realice el comando Archivo ATP en el menú principal ATP . El archivo ATP es regenerado cada vez que ejecuta el comando ejecutar ATP (o presiona F2 ). En este último caso, el
El proceso está oculto para el usuario. Por defecto, el archivo ATP hereda su nombre del archivo del proyecto.
Sin embargo, antes de crear el archivo de entrada ATP o ejecutar la simulación, no debe olvidar
especifique los parámetros misceláneos (es decir, los parámetros que se imprimen en la (s) tarjeta (s) de datos
el archivo de entrada ATP). Los valores predeterminados de estos parámetros se proporcionan en el archivo ATPDraw.ini .
El cambio de estos valores predeterminados se puede hacer en ATP | Configuraciones | Submenú de simulación para
el proyecto actual, o bajo Herramientas | Opciones | Ver / ATP | Editar configuración | Simulación para todos los nuevos Proyectos ATPDraw creados a partir de ahora.
La figura 3.31 muestra un ejemplo de la primera configuración de tarjeta de datos miscelánea de una simulación ATP (especificando paso de tiempo, escala de tiempo de la simulación, etc.). Esta ventana aparece si selecciona el
Pestaña Simulación del ATP | Diálogo de configuración .
Seleccione:
Tiempo paso delta T en seg.
Hora final de la simulación Tmax en segundos.
Xopt = 0: inductancias en mH.
Copto = 0: capacitancias en μF.
La principal característica de la
simulación (dominio de tiempo o frecuencia escaneo) también se puede configurar en esta página. Presione Ayuda para obtener más información o
Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
La configuración de simulación se almacena en el
archivo de proyecto, por lo que debe guardar el archivo después de cambiar esta configuración.
Fig. 3.31 - Configuración de simulación.
Página 49
Manual introductorio
Los valores en la primera tarjeta de datos miscelánea entera de ATP se pueden cambiar bajo ATP |
Página de configuración / salida . El próximo ATP | La pestaña Configuración / Interruptor / UM es el hogar de las banderas de control requerido por conmutación estadística o simulaciones universales de máquinas.
Debajo de la página Formato , el usuario puede seleccione el modo de precisión y el archivo ATP Criterios de clasificación. Si selecciona el
Formato de página, la ventana que se muestra en La figura 3.32 aparece:
Seleccione:
☑ Ordenar por tarjetas: Primero / SUCURSAL, luego / SWITCH y luego / SOURCE.
☑ La solicitud de ancho de número impreso es habilitado Ancho es la columna total
ancho de salida impresa ATP LIS-
archivo, el espacio es el número de espacios en blanco entre columnas Esto no es una
Elección requerida.

## Slide 40
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
49
Todas las demás casillas de verificación no están seleccionadas
TraduciendFoi.g... 3.32 - El menú de formato de archivo ATP. Para crear un archivo ATP sin iniciar la simulación, debe seleccionar el Subproceso | Hacer ATP
Archivo en el menú ATP . Esta selección iniciará la compilación, que examina su circuito y
da nombres de nodos a los nodos del circuito. Luego aparece una ventana estándar de Windows Guardar como archivo,
donde puede especificar el nombre y la ruta del archivo ATP. El mismo nombre que el proyecto con
Extensión de archivo .acp se sugiere por defecto. A medida que el archivo ATP se envía al solucionador ATP, el nombre del archivo No debe contener caracteres de espacio. Puede editar este archivo o simplemente mostrarlo seleccionando ATP |
Editar el menú del archivo ATP . El archivo ATP ( Exa_1.atp ) que acaba de crear será el siguiente:
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS C
C Generado por ATPDRAW Noviembre, jueves 5, 2009 Programa de administración de energía de CA Bonneville C por HK Høidalen en SEfAS / NTNU - NORUEGA 1994-2009 C
ANCHO DE NÚMERO IMPRESO, 10, 2,
C Ejemplo 1
C Tu primer circuito Puente rectificador C
C dT> <Tmax> <Xopt> <Copto>
5.E-5 .05
500 1 1 1 1 0 0 1 0
7 7
8
C 1 2 3 4 4 5 5 6 6
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/RAMA
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <L> <C>
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <A> <B> <Leng> <> <> 0
XX0031 | 33) |  | 1) | 0 0
NEG | 33) |  | 1) | 0 0
XX0031POS | .01 |  |  | 1
POS NEG |  |  | 1.E3 | 3
NEG POS | 20) |  |  | 3
VS XX0021 |  | 1) |  | 0 0
VS XX0021 | 300 |  |  | 0 0
Página 50
Manual introductorio
NEG VA | 33) | 1) | 0 0 | 
VA XX0031 | 33) | 1) | 0 0 | 
/CAMBIAR |  |  |  | 
C <n 1> <n 2> <Tclose> <Superior / Tde> <Ie> <Vf / CLOP> <tipo> |  |  |  | 
11VA XX0031 |  |  |  | 0 0
11 XX0031 |  |  |  | 0 0
11NEG VA |  |  |  | 0 0
11 NEG |  |  |  | 0 0
XX0021VA |  |  | MEDICIÓN | 1
/FUENTE
C <n 1> <> <Ampl. > <Freq. > <Fase / T0> <A1> <T1> <TSTART> <TSTOP>
14VS 0 167.7 60. -90.
/INICIAL
-1.
1)
75)
-75.
2POS
2NEG
3POS NEG
/SALIDA
VS
RAMA EN BLANCO INTERRUPTOR EN BLANCO FUENTE EN BLANCO
INICIAL EN BLANCO SALIDA EN BLANCO PARCELA EN BLANCO
150
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS BLANCO
3.5.4 Ejecutando la simulación
El inicio de la simulación ATP es compatible con ATPDraw de una manera fácil de usar. El usuario solo tiene que
presione la tecla de función F2 para crear un archivo de entrada ATP con el archivo de proyecto actual como entrada y ejecutar el simulación. ATP | run Plot (F8) inicia el programa de trazado predeterminado y envía el archivo pl4 como
parámetro. Los comandos predeterminados que se ejecutan cuando el usuario selecciona ejecutar ATP o ejecutar Plot
en el menú ATP se puede especificar en Herramientas | Ficha Opciones / Preferencias tal como ha sido descrito en la sección 2.6 del Manual de instalación.
3.6 Circuitos de fase multifase
Desde la versión 5 de ATPDraw, un nodo puede tener hasta 26 fases (extensión de nombre de nodo A..Z). Esta se aplica también a los nodos MODELOS. Se introduce una conexión más generalizada con un especial

## Slide 41
19/6/2020
ATPDRAW
manejo entre nodos monofásicos y n-fase. Las transposiciones solo se realizarán a través de 3- Conexiones de fase. En este caso, la secuencia de fase se heredará aún más en todo el circuito. Componentes especiales de referencia ABC o DEF encontrados en Sondas y 3 fases en la Selección El menú se puede colocar en el nodo de referencia. La secuenciaTrdadeufcaiesnedroe..a. l del nodo se escribe en el
arriba a la derecha del cuadro de diálogo Nodo o en el campo FASE en el cuadro de diálogo Componente como se muestra en Fig. 3.2 (después de ATP | ejecutar ATP o ATP | Subproceso | Crear nombres de nodo ). Un componente especial
SPLITTER está disponible para conexiones entre nodos trifásicos y monofásicos. Algunos especiales
se aplican restricciones a los objetos divisores (que se encuentran en Sondas y trifásico en el componente menú de selección):
Conexión de objetos divisores entre sí en el lado trifásico o con conexiones en la fase 1
lado está permitido, pero la transposición / desconexión no está permitida.
Si el nombre NODEA se le da a lo que sabe que es la fase A en el lado de la fase única, ATPDraw
no acepta esto y agrega su propia A al final, creando el nombre de nodo NODEAA . los
La regla general es que ATPDraw se encarga de la secuencia de fases. La mejor solución es especificar un nombre de nodo solo en el lado trifásico.
50
ATPDraw versión 5.6
51
Manual introductorio
Las propiedades de color, etiqueta y fase se dan a la conexión , así como la posibilidad de forzar
puntos de nodo en. La conexión también se puede convertir en una relación (sin conexión de nodo solamente
visualización del flujo de información dibujado como una línea de puntos) mediante la casilla de verificación Relación. Fig. 3.33 muestra el cuadro de diálogo Conexión que aparece después de hacer clic derecho en la conexión y automáticamente
cuando el usuario dibuja una conexión entre una sola fase y un nodo de múltiples fases. La fase
el campo de índice solo está habilitado para conexiones monofásicas. 0- @ se usa para conexiones entre dos Nodos monofásicos.
Fig. 3.33 - El cuadro de diálogo Conexión.
La figura 3.34 ilustra las diversas opciones para circuitos multifásicos (trifásicos en este caso) en ATPDraw.
El indicador DEF establecido en el nodo de origen a la izquierda. En consecuencia, todas las conexiones marcadas con 1 serán llevar la fase D y así sucesivamente. El color de las conexiones es seleccionable por el usuario como se muestra en la figura 3.33, pero de forma predeterminada, el color y la secuencia de fase se heredan cuando el usuario hace clic en una conexión
para dibujar uno nuevo Las conexiones heredarán el número de fase.
Fig. 3.34 - Ilustración de varias opciones de fase en ATPDraw.

## Slide 42
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
51
Un ejemplo típico de conectar un nodo monofásico a un nodo trifásico es el caso de un solo
falla a tierra de fase como se muestra en la figura 3.35. Coloque el interruptor, luego dibuje la conexión entre el nodo trifásico y el nodo monofásico. Seleccione 1-A a la fase de tierra 'A' (independientemente de
transposiciones involucradas).
Page 52
Manual introductorio
52
ATPDraw versión 5.6
U
U
1
Fig. 3.35 - Falla a tierra monofásica.
Los nodos multifase son, ante todo, importantes para MODELOS y GRUPOS . Una conexión de fase n
También podría ser útil solo para aclarar el dibujo del circuito. Como ejemplo inicial, una fase 6
La conexión se muestra en la figura 3.36 para la comunicación entre un puente de tiristores de 6 pulsos y su circuito de control. Esto hará que el dibujo sea mucho más fácil de leer.
Freq
T
K
X
y
X
y
T
+
-
Freq
58
Gu
Ángulo
T
180
T
X
y
X
y
+
-
54
1
3
5 5
4 4
6 6
2
54
54 54 54 54
T
T
T
T
1 4 4
3 6 6
5 5 2
1
2
3
4 4
5 5 6 6
Fig. 3.36 - Comunicación de una señal de 6 fases entre un puente de tiristores y su circuito de control.
Todos los nodos de fase n tienen solo 5 caracteres disponibles en el cuadro de diálogo Nodo . ATPDraw agrega el extensión A , B y C (etc.) al final del nombre del nodo. Por defecto, la secuencia de fases es ABC ;
la primera tarjeta de datos usa A , la segunda B y el último C . La única forma de cambiar la secuencia de fase. es utilizar los objetos de transposición disponibles ( Transp1 - Transp4 ) seleccionables en Sondas y
Trifásico en el menú de selección de componentes. Solo se pueden transponer nodos trifásicos.
Fig. 3.37 / a - Circuito trifásico ilustrativo.
4 4
U
A B C1
2 3
6 6
8
7 7
V
Fig. 3.37 / b - Circuito ATPDraw equivalente ( Exa_2.adp ).

## Slide 43
19/6/2020
Page 53
ATPDRAW
Manual introductorio
Traduciendo...
El circuito que se muestra en la figura 3.37 se construyó de la misma manera que su primer circuito. Puedes notar que Las conexiones entre los tres nodos de fase parecen ser gruesas. El circuito contiene 3 especiales
objetos, el objeto de transposición ya mencionado (en este caso de ABC a BCA ), un divisor objeto, que divide los nodos trifásicos en tres nodos monofásicos y un objeto de referencia ABC . La figura 3.38 muestra el cuadro de diálogo Datos de nodo para una sola fase y un nodo trifásico.
ATPDraw versión 5.6
53
Fig. 3.38 - Nombres de nodo por defecto y secuencia de fase. Arriba: nodo monofásico. Abajo: trifásico.
Page 54
Página 55

## Slide 44
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
55
4. Manual de referencia. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATPDraw ™
para ventanas
5.6
Page 56
Manual de referencia

## Slide 45
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
56
ATPDraw versión 5.6
57
Manual de referencia
Esta parte del manual describe todos los elementos del menú y las opciones del programa, y ofrece una visión general de los componentes compatibles de ATP, TACS y características de MODELOS.
ATPDraw tiene una interfaz de usuario estándar de Windows. La ventana principal del programa se muestra en Fig. 4.1. El menú principal, la ventana del circuito y el menú de selección de componentes son los más elementos importantes de esa ventana. Elementos del menú principal y componentes ATP compatibles en
Se hará referencia al menú de selección de componentes en esta parte del manual.
4.1 Ventana principal
Menú principal
Barra de herramientas
Mapa Ventana
Ventana del circuito

## Slide 46
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
57
Fig. 4.1 - Componentes de la ventana principal de ATPDraw.
Si no está familiarizado con el uso de ATPDraw, lea el Manual de introducción para aprender cómo cree un circuito o el Manual avanzado para aprender a crear un nuevo objeto en ATPDraw. los
El Manual introductorio comienza con la explicación del funcionamiento de Windows y el mouse en ATPDraw, y muestra cómo construir un circuito y cómo crear un archivo ATP para usar como entrada para una simulación transitoria posterior.
Actual
modo de acción
Componente menú de selección
Barra de estado con
sugerencias de opciones de menú
58
Manual de referencia
  Menú principal
    Archivo
Este campo contiene acciones para entrada / salida de proyectos ATPDraw. Seleccionando el
El elemento de archivo en el menú principal dará como resultado un menú emergente que se muestra en la Fig. 4.2.
Fig. 4.2 - Menú Archivo.
      Nuevo
Al seleccionar este elemento del menú, se abrirá una nueva ventana de Circuito vacía . ATPDraw admite trabajar en varios circuitos simultáneamente y copiar información entre los circuitos. El número de
Las ventanas abiertas simultáneas están limitadas solo por los recursos disponibles de MS-Windows. El circuito
La ventana es mucho más grande que la pantalla real, como lo indican las barras de desplazamiento de cada circuito ventanas
      Abrir
Este menú realiza un cuadro de diálogo Abrir estándar de Windows. En esta ventana, el usuario puede seleccionar un archivo de proyecto y cárguelo en ATPDraw. Clave a corto: Ctrl + O . El directorio predeterminado es el anterior directorio utilizado y la primera vez que se utiliza el cuadro de diálogo, la Carpeta del proyecto se establece en
Herramientas | Opciones / Archivos y carpetas (inicialmente leídos desde el archivo ATPDraw.ini) se sugiere.
ATPDraw puede leer ambos archivos de circuito ( .cir ) creados por una versión anterior del programa y proyecto archivos ( .acp y .adp ). Al abrir un archivo de proyecto, todos los datos se almacenan en la memoria y no hay archivos escrito en el disco. Los archivos de circuito y los archivos de proyecto son archivos de datos binarios.
El cuadro de diálogo Abrir / Guardar se usa para varias selecciones diferentes en el menú principal. Un
También se admite el estilo alternativo MS-Windows 3.1. Hay una casilla de verificación en Herramientas | Opciones |

## Slide 47
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
58
ATPDraw versión 5.6
Pestaña general para cambiar entre las dos alternativas compatibles.
4.2.1.3 Guardar
La activación de este elemento del menú guardará el proyecto en la ventana del circuito activo en un archivo de disco. Si el El nombre Noname.acp se muestra en la ventana del circuito, se realizará un cuadro de diálogo Guardar como ,
donde el usuario puede especificar un nuevo nombre para el nombre del archivo del proyecto actual. Clave a corto: Ctrl + S .
Page 59
Manual de referencia
      Guardar como
El proyecto en la ventana del circuito activo se guarda en el disco con un nuevo nombre. El nombre del archivo.
se puede especificar en el cuadro de diálogo Guardar como , que es similar al Proyecto abierto . Este comando permite el usuario para guardar el proyecto con un nombre diferente al que ya está en uso. ATPDraw puede leer
archivos de circuito ( .cir ) creados por versiones anteriores del programa, pero el comando Guardar como solo admite nuevo formato de archivo La extensión predeterminada de los archivos del proyecto en el disco es (. Acp ).
      Guardar todo
Guarda todos los proyectos modificados en el disco con sus propios nombres de archivo de proyecto. Si uno o más están abiertos los proyectos aún no tienen nombre ( Noname.adp ), se solicitará en un cuadro de diálogo Guardar como
sucesivamente.
      Cerrar
Cerrar la ventana del circuito activo. Si aún no se han guardado cambios en el circuito, el usuario
se advertirá como se muestra en la Fig. 4.3 para confirmar antes de que se cierre el circuito. Si el proyecto ha sido modificado, el usuario tiene la oportunidad de guardarlo primero.
      Cerrar todo
Cierre todas las ventanas del circuito. Si un proyecto ha sido modificado desde la última operación de guardar, un se abrirá un cuadro de diálogo de confirmación que le dará al usuario la oportunidad de guardarlo primero.
ATPDraw versión 5.6
59
Fig. 4.3 - La confirmación evita que pérdida de datos del proyecto no guardados.
      Importar
Este comando inserta un circuito desde el archivo del disco en la ventana del circuito activo contrario a Open comando, que carga el circuito en una nueva ventana de circuito. Seleccionar este menú dará como resultado un
Cuadro de diálogo Importar proyecto donde el usuario puede seleccionar el archivo para cargar. Aparece el circuito importado en la ventana del circuito como un grupo en modo móvil marcado. Los nombres de nodo existentes se mantendrán o rechazado tras la selección del usuario.
      Exportar
Guarde los objetos seleccionados del circuito activo en un archivo de disco. Igual que Guardar como , pero solo el seleccionado Los objetos (marcados por un área rectangular o poligonal) del circuito se escriben en el archivo de disco.
      Guardar metarchivo
Escriba los objetos seleccionados del circuito activo en un archivo de disco en formato de metarchivo de Windows (. Wmf ). Si no se seleccionan objetos, todo el contenido de la ventana del circuito se escribe en el disco. De esta manera incluso
los gráficos de grandes circuitos se pueden exportar a otras aplicaciones sin que se vea la pérdida de resolución en

## Slide 48
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
60
Manual de referencia
60 60
ATPDraw versión 5.6
la pantalla cuando se usa la opción Zoom para ajustar el circuito al tamaño de la pantalla. Metarchivos creados por Este comando se puede importar como imagen en otras aplicaciones (como MS-Word o WordPerfect)
teniendo filtro disponible para este formato.
      Imprimir
Imprima los gráficos en la impresora seleccionada actualmente.
      Configuración de la impresora
Seleccione y configure la impresora.
      Salir
Este comando cierra todas las ventanas de circuito abierto de ATPDraw. Se le pedirá al usuario que guarde cualquier circuitos modificados antes de que finalice la aplicación.
4.2.2 Editar
Este menú contiene las diversas instalaciones de edición de objetos de circuito en ATPDraw. El menú emergente Editar se muestra en la Fig. 4.4.
Se debe seleccionar un objeto o grupo de objetos antes de cualquier edición La operación se puede realizar en ellos. Si el usuario hace clic en un objeto con el botón izquierdo del mouse en la ventana del circuito, el ícono del
el objeto estará encerrado por un marco de color lima que indica que es seleccionado.
Fig. 4.4 - Menú Editar.
4.2.2.1 Deshacer / Rehacer
El comando Deshacer cancela la última operación de edición. El Rehacer cancela el último comando deshacer.
Clave corta para deshacer / rehacer: Ctrl + Z y Ctrl + Y . El número de operaciones de deshacer / rehacer depende de
los búferes Deshacer / rehacer: configuración en la pestaña Preferencias de Herramientas | Menú de opciones . Valor por defecto es 10. Casi todas las funciones de manipulación de objetos (crear, editar, eliminar, mover, rotar, etc.) pueden
Página 61
Manual de referencia
deshacerse (o rehacerse) Los cambios realizados en los datos del circuito en el cuadro de diálogo del componente también compatible con las funciones Deshacer / rehacer (esto incluye también los datos extensos en LCC, BCTRAN,
XFMR). Estas funciones también actualizan el estado Modificado del circuito en la barra de estado para indicar que
El circuito ha sido modificado. Durante una operación de deshacer, el estado modificado se restablece a su estado anterior valor. Después de Guardar / Guardar como se borra el búfer Deshacer / Rehacer.

## Slide 49
19/6/2020
ATPDRAW
      Corte
Copia los objetos seleccionados en el portapapeles de Windows y los elimina de la ventana del circuito.
Los objetos pueden luego pegarse en la misma ventana deTrcaidrcucuiietnodou..o. tras ventanas, o incluso en otras instancias de ATPDraw. Clave a corto: Ctrl + X .
      Copia
Los objetos seleccionados se copian en el portapapeles. Clave a corto: Ctrl + C . Un solo objeto marcado o un
Se puede copiar un grupo de objetos al portapapeles. Este comando anula la selección de los objetos seleccionados.
      Pasta
El contenido del portapapeles se pega en el circuito actual cuando se selecciona este elemento del menú. Clave a corto: Ctrl + V . El objeto u objetos pegados aparecen en la ventana actual en marcado movible modo. Los nombres de nodo se eliminan al pegar componentes.
      Duplicar
Copia el objeto seleccionado o un grupo de objetos en el portapapeles y luego los duplica en el
Ventana del circuito de corriente. Los objetos duplicados aparecen en la ventana actual en marcado movible modo. Clave a corto: Ctrl + D .
      Eliminar
Los objetos seleccionados se eliminan de la ventana del circuito. Tecla corta: Del .
      Copiar gráficos
Los objetos seleccionados se copian en el portapapeles en formato de metarchivo de Windows. De esta manera los gráficos de los objetos seleccionados se pueden exportar a otras aplicaciones de Windows. Clave a corto: Ctrl + W .
      Seleccionar
Este menú tiene cinco submenús:
Ninguno: para cancelar la selección de objetos. Clave a corto: Ctrl + N .
Todos: seleccione todos los objetos en la ventana del circuito actual. Clave a corto: Ctrl + A .
Interior: permite la selección de objetos por una región en forma de polígono. Tecla corta: Ctrl + I (o haga doble clic con el botón izquierdo en una región vacía de la ventana del circuito).
por propiedades: permite la selección por nombre de archivo de soporte de objetos o número de orden (ver abajo). Clave a corto: Ctrl + P .
Superpuesto : seleccione un componente que se superponga con otros componentes. Primero ATP | ejecutar ATP debe ser elegido para identificar componentes superpuestos.
Un objeto o grupo de objetos seleccionado puede estar sujeto a la mayoría de las operaciones de edición: Mover (hacer clic botón izquierdo, mantenga presionado y arrastre), Rotar / Copiar / Duplicar / Eliminar o Exportar (en el menú Archivo ). A
anule la selección de un grupo, seleccione Ninguno o simplemente haga clic con el botón izquierdo del mouse en un espacio vacío del Ventana de circuito.
En el modo Interior , el ícono del cursor del mouse cambia su estilo a una mano señaladora y se mueve al
ATPDraw versión 5.6
61
Page 62
Manual de referencia
En medio de la ventana del circuito. El modo de acción actual también cambia a MODE: GROUP en el
barra de estado. Para dibujar un polígono alrededor de un grupo de objetos, mueva el cursor a la ubicación inicial y haga clic con el botón izquierdo del mouse. Luego suelte el botón y se dibujará una línea de banda elástica entre el punto inicial y la ubicación actual del cursor del mouse. Y así sucesivamente: clic izquierdo para crear
esquinas, a la derecha para completar el polígono. Todos los objetos con punto medio dentro o conexiones con ambos Los puntos finales dentro del polígono se incluirán en la selección.
En el modo de selección por Propiedades , el grupo de componentes se puede seleccionar por su tipo y / o
Número de orden El tipo aquí es el nombre del archivo de soporte y el número de pedido es el identificador especificado en el cuadro de diálogo del componente.
Los nombres de componentes y números de pedido disponibles se enumeran en dos cuadros combinados como se muestra en la Fig. 4.5. Cuando hace clic en Aceptar, el componentes con el número de pedido seleccionado y / o el nombre del archivo de soporte ser seleccionado Entonces se pueden realizar todo tipo de operaciones de edición en
el grupo (copiar / pegar, copiar gráficos, rotar, editar, agrupar, etc.).

## Slide 50
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 4.5 - Seleccionar objetos por nombre o grupo no.
Traduciendo...
62 62
ATPDraw versión 5.6
4.2.2.9 Editar texto
Este menú se utiliza para insertar un nuevo texto de circuito. Además, el la selección de textos, etiquetas de componentes o nombres de nodos es favorecido en este modo. Una alternativa a esta última propiedad es
para presionar la tecla Alt . Esto es beneficioso cuando textos, etiquetas o los nombres de nodo se dibujan superpuestos por componentes. Si tu
haga clic en textos existentes, etiquetas o nombres de nodos, puede editar el
texto directamente en la pantalla o muévalos (haga clic y mantenga presionado). Corto tecla: Ctrl + T.
Fig. 4.6 - El cuadro de diálogo del texto del circuito. Aparece después de un derecho haga clic (o doble izquierdo) en el texto de un circuito.
Al seleccionar el elemento de menú Editar texto , el estilo del cursor del mouse cambiará a una mano señaladora y obligado a permanecer dentro de la ventana del circuito. El indicador del modo de acción en la barra de estado también cambiar a MODO: EDITAR TEXTO . Puede salir de este modo presionando la tecla ESC.
4.2.2.10 Girar R / L
Este comando gira los objetos seleccionados 90 grados en sentido horario (R) en sentido antihorario (L). los
La operación Rotar R también se puede realizar haciendo clic con el botón derecho del mouse dentro del área seleccionada grupo. Tecla corta: Ctrl + R / L.
Page 63
Manual de referencia
      Voltear
Refleja el icono de izquierda a derecha. Para los iconos vectoriales, los textos no se invierten. Esta opción es útil para instancia para transformadores ya que los nodos primario y secundario serán intercambiados. Atajo
Ctrl + F .
      Copiar gráficos
Copie el contenido gráfico seleccionado al portapapeles de Windows en formato MetaFile.
      Bandas de goma
Si esta opción está marcada, las conexiones con un punto final dentro de una región seleccionada y una fuera son tratados como una banda elástica entre el grupo seleccionado y el resto del circuito. Tecla corta: Ctrl
+ B. Este comando no funciona para las selecciones de atajos de un solo componente: por ejemplo, haga clic izquierdo en varios componentes mientras se presiona la tecla Mayús , porque de esta manera no se seleccionan conexiones.
      Comprimir
Este comando reemplazará un grupo de objetos seleccionados con un solo icono que puede seleccionar el usuario Datos externos y nodos. ATPDraw admite la agrupación real o el reemplazo de un solo icono de sub-
grupos en un número ilimitado de capas. El proceso requiere una selección de grupo primero. La compresa
El cuadro de diálogo (ver Fig. 4.7 / a) aparece donde el usuario diseña el nuevo objeto de grupo. El usuario puede luego modifique un grupo comprimido seleccionándolo y haga clic en Comprimir una vez más.
En el cuadro de diálogo Comprimir, el usuario puede especificar los datos externos y los nodos del comprimido
circuito. Los datos y nodos seleccionados aparecen como entrada al objeto de grupo que reemplaza al objeto seleccionado circuito y sus valores se transfieren automáticamente. Una característica no lineal común para hasta
También se pueden seleccionar 3 componentes como datos externos. Solo los miembros del grupo se muestran en El proceso de compresión y se trasladó a la mitad de la ventana del circuito.

## Slide 51
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
63
Fig. 4.7 / a - El cuadro de diálogo Comprimir.
En Objetos: todos los componentes del grupo se enumeran con su nombre seguido de su etiqueta.
Cuando el usuario hace clic en el nombre de uno de los componentes, el componente seleccionado se dibuja en una lima
Página 64
Manual de referencia
color en la ventana del circuito. Sus datos y nodos también aparecen en Disponible: comenzando con
nombre de datos / nodo y seguido de sus nombres y valores. Aquí el usuario puede seleccionar un parámetro y haga clic en el botón >> para transferirlo al Agregado al grupo: lista. Datos y nodos en el disponible
La lista que ya son miembros de Agregado a las listas se mostrará allí con un texto de color lima.
El nodo seleccionado en la lista Disponible se dibujará en color lima. Todos los datos y nodos enumerados en el
Agregado al grupo: será un atributo externo del nuevo objeto de grupo. Los nodos externos seleccionados están dibujados encerrados por un círculo rojo. La posición de los nodos externos se selecciona en la posición
caja combo. Las posiciones 1-12 estarán en el borde tradicional como se muestra en el gráfico a continuación, mientras la posición 0 permitirá al usuario especificar posiciones en los campos Pos.x y Pos.y. Tu puedes cambiar
la Añadido al grupo: nombres haciendo doble clic sobre ellos. Los datos con el mismo nombre se tratan como un
datos individuales en el cuadro de diálogo del componente (Fig. 4.7 / b). Los datos y nodos seleccionados también se pueden eliminar del grupo Agregado al: haciendo clic en el botón <<. Se puede usar la casilla de verificación Mantener icono
al volver a comprimir un grupo en los casos en que el usuario desea mantener su icono.
Como todos los demás componentes, el objeto de grupo está limitado a 64 datos y 32 nodos. Cuando luego abras
el cuadro de diálogo del componente del grupo-objeto, los valores de datos seleccionados y los parámetros del nodo aparecen como posibilidades de entrada. Los valores se transferirán automáticamente a los miembros del grupo como mostrado en la Fig. 4.7 / b. Nodo de que los 8 datos seleccionados están representados por dos datos externos en la Fig.
4.7 / b ya que los nombres están duplicados.
Fig. 4.7 / b - Cuadro de diálogo de componente para un objeto de subgrupo.

## Slide 52
19/6/2020
ATPDRAW
      Extracto
Esta es la operación inversa de Compress . El grupo se extrae en la capa del circuito actual. A
Para realizar la operación, primero debe seleccionarse un grupo comprimido (¡y solo uno!).
Traduciendo...
      Editar grupo
Este comando muestra el contenido del grupo. Tecla corta: Ctrl + G. El grupo se muestra por separado. ventana. Para realizar la operación, primero debe seleccionarse un grupo comprimido (¡y solo uno!). Está posible editar el grupo de forma normal, excepto la eliminación de los componentes de referencia. Es decir
componentes a los que se ha hecho referencia en uno de los agregados al grupo: las listas no se pueden eliminar. Si el
64
ATPDraw versión 5.6
Página 65
Manual de referencia
el usuario intenta que aparezca un mensaje de advertencia "Los objetos marcados son referenciados por un grupo comprimido ..." .
      Editar circuito
Muestra el circuito al que pertenece el grupo actual. Clave a corto: Ctrl + H . En realidad el
La estructura de agrupación se puede tomar como un circuito de múltiples capas, donde el Grupo de edición le brinda al usuario uno reduzca los detalles, mientras que Editar circuito retrocede un paso. El objeto de grupo (icono único
reemplazo de objetos) actúa como la conexión entre las capas y transfiere datos entre ellos.
      Comentario ...
Abre un cuadro de diálogo de comentarios, donde se pueden ingresar tres líneas de texto. Estos comentarios sirven como sección de comentarios para el circuito en la sección de encabezado del archivo .atp . Seleccionar el comentario
La opción de línea marcada en el menú Ver mostrará estos comentarios en la parte inferior del circuito ventana, también. Este menú también permite al usuario cambiar el comentario del circuito si ya
existe
4.2.3 Vista
Este menú proporciona opciones para mostrar y controlar la visibilidad de la interfaz de usuario y Circuito de ventana de objetos. Los elementos del menú se muestran en la Fig. 4.8.
Fig. 4.8 - Ver menú.
4.2.3.1 Barra de estado
Barra de estado activada / desactivada en la parte inferior de la ventana principal La barra de estado muestra información de estado sobre la ventana del circuito activo. El campo de modo en el lado izquierdo muestra qué modo de
La operación está activa en este momento. Los modos posibles son:
EDITAR CONN.END
Modo normal. Indica que no hay ningún tipo especial de operación.
Indica el final de una conexión. El programa está esperando un mouse izquierdo
haga clic en el botón para establecer el punto final de una nueva conexión. Para cancelar el dibujo de un conexión, haga clic con el botón derecho del mouse o presione la tecla Esc .
Indica un modo de edición de texto. Agregar un nuevo texto de circuito o favorecer la selección de texto (texto del circuito, etiquetas y nombres de nodos). Ingrese a este modo también con la tecla Alt .
Indica selección de región. Haga doble clic en el botón izquierdo del mouse en un el espacio vacío de la ventana del circuito activo le permite dibujar un polígono
región en forma. Para finalizar la selección, haga clic con el botón derecho del mouse. Alguna El objeto dentro de la región seleccionada se marca para su selección. Cancelar
selección de región, presione la tecla Esc .
EDITAR TEXTO
GRUPO
INFORMACIÓN INICIARIndica el inicio del dibujo de relación cuando el TACS | Dibujar relación era

## Slide 53
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
sesenta y cinco
Página 66
Manual de referencia
seleccionado en el menú de selección de componentes. Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse para iniciar el dibujo de una nueva relación. Relaciones dibujadas como conexiones azules,
pero no influyen en la conectividad de los componentes.
66
ATPDraw versión 5.6
INFORMACIÓN FIN
Indica el final de una relación. El programa está esperando un mouse izquierdo
haga clic para establecer el punto final de una nueva relación. Para cancelar el dibujo de una relación, haga clic con el botón derecho del mouse o presione la tecla Esc .
El campo a la derecha del campo de modo muestra el estado modificado del circuito activo. Tan pronto
a medida que modifica el circuito (mueve una etiqueta, elimina una conexión, inserta un nuevo componente, etc.), el texto modificado aparecerá para indicar que el circuito necesita ser guardado. El campo estará vacío
cuando guarde el circuito o deshaga todas las modificaciones. Tenga en cuenta que la cantidad de deshacer disponible buffers es limitado (el valor predeterminado es 10, pero se puede aumentar en la pestaña Preferencias de Herramientas |
Menú de opciones ). En el caso predeterminado, si se realizan más de 10 modificaciones, el campo indicará un estado modificado hasta que guarde el circuito.
El campo situado más a la derecha de la barra de estado muestra las sugerencias de opciones de menú y la información de arrastre.
4.2.3.2 Línea de comentarios
Muestra u oculta la línea de comentarios en la parte inferior de la ventana del circuito activo.
4.2.3.3 Personalizar barra de herramientas
La barra de herramientas puede ser personalizada por el usuario. La descripción de la barra de herramientas definida por el usuario. se almacena en el archivo Toolbar.cfg ubicado
junto con el archivo ATPDraw.ini en el
% APPDATA% \ atpdraw directorio. los formato y manejo de Toolbar.cfg es gestionado por Delphi y puede haber
problemas (principal menú artículos faltante / incorrecto) al cambiar ATPDraw
versión. Apagando ATPDraw y
eliminar el archivo Toolbar.cfg solucionará esto
(pero restablece la barra de herramientas al valor predeterminado contenido). Todos los elementos del menú principal (llamados acciones) puede ser miembro de la barra de herramientas.
Desde el cuadro de diálogo Personalizar que se muestra en la Fig.
4.9 el usuario puede arrastrar elementos / acciones de encendido / apagado la barra de herramientas
Fig. 4.9 - Personalizar el diálogo de la barra de herramientas.
El contenido predeterminado de la barra de herramientas es:
Page 67
Manual de referencia
Desde la izquierda las herramientas son:
Menú de elementos Atajo
Nuevo archivo | Nuevo abierto-
Descripción
Abra un archivo de circuito vacío.

## Slide 54
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
67
Archivo | Abrir CTRL + O
Guardar archivo | Guardar CTRL + S Guardar como archivo | Guard-ar como
Importar archivo | Importar - Exportar archivo | Exportar - Deshacer Editar | Deshacer Rehacer Editar | Rehacer Cortar Editar | Cortar
Copiar Editar | Copiar Pegar Editar | Pegar Editar | Duplicar Editar | Editar texto
Editar | Seleccionar | Todo Editar | Rotar-R
Editar | Rotar-L Editar | Voltear Ver | Actualizar Ver | Acercar Ver | Zoom
ATP | ejecutar ATP
ATP | ejecutar Plot
CTRL + Z CTRL + Y CTRL + X CTRL + C CTRL + V CTRL + D CTRL + T
CTRL + A CTRL + R CTRL + L CTRL + F CTRL + Q NUM + NUM -
F2
F8
Carga un archivo de circuito en una nueva ventana. Contiene también un menú desplegable con
Los cinco proyectos abiertos recientemente.
Guarda la ventana del circuito activo en el archivo del proyecto actual.
Guarda la ventana del circuito activo en un nuevo archivo de proyecto. Inserta un circuito Tarlamdaucceiennaddoo..e. n el circuito actual.
Exporte el circuito seleccionado a un archivo de proyecto externo. Deshacer la operación anterior.
Rehacer la operación de deshacer anterior.
Copie el circuito seleccionado actual en el portapapeles y luego bórrelo. Copie el circuito seleccionado actual en el portapapeles.
Pegue el contenido ATPDraw del portapapeles en el circuito. Copiar + Pegar.
Vaya al modo Editar texto para agregar y seleccionar texto. Requerido para agregar Nuevo texto a la ventana del circuito.
Selecciona todo el circuito. Rotar 90 grados. agujas del reloj.
Rotar 90 grados. en sentido anti-horario.
Voltear de izquierda a derecha. Los nodos cambian de posición. El texto del vector no se voltea. Redibujar circuito.
Acercar 20%.
Alejar 20%.
Hacer nombres de nodo + escribir el archivo ATP + ejecutar ATP ejecutando el ATP comando (Herramientas | Opciones / Preferencias).
Plot Ejecuta el comando Plot (Herramientas | Opciones / Preferencias) y envía El archivo PL4 actual como parámetro.
A la derecha de la barra de herramientas vienen dos elementos para controlar el zoom y los tamaños de nodo.
    Acercar
Aumenta los objetos en la ventana del circuito activo aumentando el factor de zoom actual en 20 por ciento. Tecla corta: + (signo más en el teclado numérico o "= / +" tecla alfanumérica).
      Alejar
Reduce el tamaño del icono en la ventana del circuito activo en un 20 por ciento. Tecla corta: - (signo menos en el teclado numérico o la tecla alfanumérica "- / _").
      Actualizar
Este comando redibuja todos los objetos en la ventana del circuito activo. Clave a corto: Ctrl + Q . Esta El comando también se puede activar haciendo clic en el icono de la barra de herramientas:
      Establecer fuente de circuito
Le permite seleccionar un tipo y tamaño de fuente para los nombres de nodo y etiquetas en la pantalla (y también
para la exportación de metarchivos). La fuente predeterminada es MS Sans Serif, normal, tamaño 8 pt. Esto también se convierte la fuente predeterminada para el texto del circuito, pero esto se puede ajustar individualmente.
      Opciones
Al seleccionar este elemento del menú, aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de visualización. El cuadro de diálogo Opciones de vista puede se utiliza para controlar la visibilidad de los objetos en la ventana del circuito activo.
Página 68
Manual de referencia
Fig. 4.10 - Cuadro de diálogo Opciones de vista.
Por defecto, todos los objetos, excepto los nombres de nodo, son visibles. El significado de las opciones asumidas marcadas (☑) se enumeran a continuación:
Componentes Tacs
Se muestran todos los componentes estándar y especificados por el usuario. Se muestran todos los componentes TACS.

## Slide 55
19/6/2020
ATPDRAW
68
ATPDraw versión 5.6
Modelos
Se muestran todos los componentes de MODELS.
Se muestran todas las conexiones (cortocircuitos entre nodos).
Todas las relaciones (para visualizar conexiones entre declaraciones Fortran y otros objetos) se muestran.
Las etiquetas de los componentes se mTuraedsturcaienndeon..l.a pantalla.
Los puntos finales de nodo y conexión se muestran como círculos rellenos. Los nombres de nodo son visibles en la pantalla (anula el atributo Display del
Ventana de datos del nodo). Esta opción es útil después de una selección de Hacer nombres en El menú ATP .
Conexiones Relaciones
Etiquetas Puntos de nodo
Nombres de nodo
Arrastra sobre la informaLcisótnar información sobre el componente (nombre, número de datos y nodos) debajo del cursor del mouse. No se requiere hacer clic. Puede ralentizar el aplicación en caso de grandes circuitos.
Color rojo predeterminadLoos componentes y los puntos de nodo se dibujan con un color rojo hasta que el componente o el nodo se abre por primera vez.
Mostrar salida de rama Los pequeños símbolos U / I indican las solicitudes de salida de rama seleccionadas. Rama
Las solicitudes de salida se pueden especificar en la mayoría de los cuadros de diálogo de componentes.
Circuito de bloqueo
Los componentes no se pueden seleccionar y mover solo se abren para la entrada.
Para aceptar las opciones de vista actuales y regresar del cuadro de diálogo, seleccione el botón Aceptar . Para establecer y Ver nuevas opciones sin volver, seleccione el botón Aplicar . Si desea que la configuración actual sea
aplicado a todas las ventanas de circuito actuales y futuras, seleccione el botón Aplicar todo antes de salir del cuadro de diálogo (esto guarda las selecciones en el archivo ATPDraw.ini).
Página 69
Manual de referencia
4.2.5 ATP
El menú ATP proporciona opciones para crear, mostrar y modificar el ATP
archivos de entrada y para configurar opciones de ATP específicas del circuito (por ejemplo, ΔT, Tmax) antes de ejecutar el caso mediante el comando ejecutar ATP o la función F2
llave. Desde este menú se pueden gestionar todas las solicitudes de salida y el ATP y archivos LIS editados e inspeccionados. El nodo Buscar y Buscar siguiente nodo
La herramienta de navegación también está disponible aquí. El módulo de optimización funciona con una función de costo y realizar múltiples ejecuciones ATP. The Line Check
característica calcular parámetros secuenciales de líneas de transmisión y sub- circuitos. Otros componentes del paquete ATP-EMTP (p. Ej., Pre y posprocesadores, programas de apoyo y utilidades) también se pueden lanzar
de este menú Además de los comandos predeterminados, el usuario puede agregar
comandos adicionales (por ejemplo, Ejecutar PlotXY / Ejecutar analizador / Ejecutar PCPlot /
Ejecute TPPlot, etc. ) a los elementos del programa existentes, que se enumeran inmediatamente debajo de los comandos Editar ... como se muestra en la Fig. 4.11.
Fig. 4.11 - El menú ATP.
4.2.5.1 Configuraciones
En el cuadro de diálogo Configuración de ATP ... se pueden especificar varias opciones para la ventana del circuito activo. Esta configuración se usa cuando ATPDraw genera el archivo de entrada ATP. Las opciones se ordenan en seis.
pestañas, como Simulación y Salida para la configuración de la tarjeta de datos miscelánea, Formato para especificación de opciones de clasificación de tarjetas de datos y solicitud miscelánea, Switch / UM para estadísticas y Estudios de Universal Machine y Variables para la especificación de $ Parameter global y Pocket

## Slide 56
19/6/2020
ATPDRAW
Configuraciones de simulación
TTriapduocidenedos.i..mulación : seleccione entre métodos de simulación soportados por ATP:
Dominio del tiempo
Escaneo de frecuencia
Escaneo de frecuencia armónica (HFS)
Dominio del tiempo
delta T : paso de tiempo de simulación en
segundos.
Tmax : hora de finalización de la simulación en segundos.
Xopt : Inductancias en [mH] si es cero;
de lo contrario, inductancias en [Ohm] con Xopt como frecuencia
Copto : capacitancias en [mF] si es cero;
de lo contrario, las capacitancias en [Ohm] con Copt como frecuencia.
Freq : frecuencia del sistema en Hz.
ATPDraw versión 5.6
69
Opciones de calculadora.
Fig. 4.12 - Configuración de simulación.
Frecuencia de alimentación : cuando está marcada, la tarjeta de solicitud de FRECUENCIA DEL SISTEMA está escrita en El archivo ATP. El componente ideal del transformador usa esta frecuencia.
Exploración de frecuencia
Si se selecciona la exploración de frecuencia, la opción de exploración de frecuencia de ATP está habilitada.
Page 70
Manual de referencia
min : frecuencia de inicio para la exploración de frecuencia
max : frecuencia final para el escaneo de frecuencia
df : Incremento de frecuencia. Deje 0 para la escala de frecuencia logarítmica
NPD : número de puntos de frecuencia por década en exploración logarítmica
Escaneo de frecuencia armónica (HFS)
Al seleccionar HFS se ejecutará el caso de datos ATP tantas veces como se especifica en Cuadro de diálogo del componente fuente armónico (ver capítulo 4.11.12). La frecuencia de se incrementará la fuente armónica para cada ejecución ATP. La frecuencia de potencia
La especificación es obligatoria para las simulaciones HFS.
Si se selecciona Exploración de frecuencia o HFS, el usuario debe especificar qué componente de La solución para imprimir:
Solo magnitud : solicitud predeterminada
Magnitud y ángulo : los resultados se imprimen en POLAR
Magnitud y ángulo y real / Imag : POLAR y RECTANGULAR
Real / Imag : solicitud de salida RECTANGULAR. Otras combinaciones son ilegales y son prevenido por la lógica del botón.
Ajustes de salida
Control de salida
Imprimir frecuencia : Frecuencia de LUNIT6 salida dentro del bucle de pasos de tiempo. por ejemplo, un valor de 500 significa que
cada 500 th paso de tiempo de simulación imprimirse en el archivo LIS. Esta
la opción controla el 1 er ATP misceláneo datos
parámetro IOUT
Parcela freq. : Frecuencia de ahorro de datos de simulación a la salida .pl4
archivo. Un valor de 5 significa, por ejemplo, que cada quinto paso será
escrito en el archivo PL4. Esta opción
control S ATP 1 st misceláneo datos parámetro IPLOT
Fig. 4.13 - Pestaña Solicitud de salida.
Salida trazada : si está marcada, ATPDraw establece el 1er misc. parámetro de datos ICAT = 1 en el archivo de entrada ATP que da como resultado un archivo de salida .pl4 .
MemSave : controla el volcado de la memoria EMTP en el disco al final de la simulación
si se especifica la solicitud INICIO OTRA VEZ. Si está marcado, indica ahorro de memoria.

## Slide 57
19/6/2020
ATPDRAW
70
ATPDraw versión 5.6
Detección automática de errores de simulación : si se selecciona esta opción, ATPDraw
analice el archivo LIS de salida de ATP después de completar la simulación.
Si se encuentra la cadena de detección especificada, la sección correspondiente del archivo
se muestra en una ventana del editor de texto. Esta característica ayuda al usuario a reconocer los errores de simulación / advertencias generados por ATP durante el ciclo de paso de tiempo o interpretación de datos de entrada. La cadena o cadenas, Tlroaduqcuieendhoa.c..e que esta función
trabajo, son seleccionables por el usuario y se activan al menos "Error" y "Código de eliminación" muy recomendable.
Imprimir
Conectividad de red : si se marcó la tabla de conectividad (descripción de topología del circuito) se escribe en el archivo de salida LUNIT6. Esta opción
controla el primer misceláneo de ATP . parámetro de datos IDOUBLE. Si no está marcada, no hay tal tabla escrito.
Page 71
Manual de referencia
Fasores de estado estacionario : si está marcada, complete la solución de estado estacionario (flujos de derivación, interruptor de flujos e inyección de fuente) se escribe en el archivo de salida LUNIT6.
la opción establece el 1 er ATmPisceláneo parámetro de datos KSSOUT = 1. Si no está marcada, no existe La producción es producida por ATP.
Valores extremos: si está marcada, se imprimirán los extremos de cada variable de salida al final del archivo LIS. Esta opción controla el 1er misceláneo de ATP . parámetro de datos MÁXIMO FUERA. Si no está marcada, ATP no produce dicha salida.
Control de impresión adicional: control adicional para la frecuencia de salida LUNIT6
dentro del ciclo de tiempo-paso. Si está marcado, el 1er misc. el parámetro de datos IPUN está configurado a -1 y un 2do misceláneo la tarjeta de datos aparecerá en el archivo de entrada ATP. Parámetros
KCHG y MULT controlan los puntos de interrupción y la nueva frecuencia de impresión . valor. Si desmarcado, IPUN se establece en 0 y la frecuencia de impresión LUNIT6 será constante
a lo largo de la simulación.
Configuraciones de formato
La página de configuración de formato contiene cuatro botones para configurar el formato de datos del archivo de entrada ATP, un botón para controlar la generación automática de rutas y varios otros botones para tarjetas de solicitud misceláneas.
El botón Adicional permite al usuario insertar cualquier tarjeta de solicitud o cadenas de texto en el archivo ATP En ubicación precisa.
Fig. 4.14 - Configuración del formato de archivo ATP.
Clasificación
Ordenar por cartas : la secuencia de ATP entrada datos sigue el defecto
secuencia de tarjetas de clasificación de datos (es decir Las tarjetas SUCURSALES se escriben primero,
seguido de tarjetas SWITCH y el Tarjetas de fuente).
Ordenar por orden : el número de orden que se puede especificar en el componente
cuadro de diálogo para cada objeto determina La secuencia de cartas. El más bajo
El número de pedido es lo primero.
Ordenar por X-pos : el objeto más a la izquierda en la ventana del circuito está escrito primero.
Cualquier combinación de los tres diferentes
Se pueden especificar mecanismos de clasificación.
Forzar alta resolución : Use $ Vintage, 1
(si es posible), para datos de alta precisión entrada.
Solicitud miscelánea
Insertar tarjetas $ Prefix y $ Suffix : si esta opción está marcada, ATPDraw
supongamos que todos los archivos $ Inlude (especificados por el usuario, LCC, no lineales externos características y componentes de Windsyn) se encuentran en el Directorio de resultados
y tiene la extensión '.lib'. Dos tarjetas $ Prefijo y $ Sufijo serán insertado en el archivo ATP y los comandos $ Include se especifican sin camino y extensión. Esta debería ser una opción preferida ya que este camino y generalmente se usan extensiones y esa mayor legibilidad del archivo ATP es obtenido de esta manera.
Insertar comentarios $ PL4 : si está marcado, ATPDraw escribe los comentarios del circuito en un
$ COMIENZA COMENTARIOS PL4 ... $ FIN PL4 COMENTARIOS bloque. Esto puede provocar un error para Algunas versiones (más antiguas) de ATP.
Insertar tarjeta Equivalente de fasor exacto: si está marcada, ATPDraw escribe un EXACTO Solicitud de FASOR EQUIVALENTE en el archivo ATP. Esto se recomienda para frecuencia Simulaciones de escaneo que incluyen líneas generales de parámetros constantes y distribuidas.

## Slide 58
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
71
Page 72
Manual de referencia
72
ATPDraw versión 5.6
Inserte la tarjeta TACS HYBRID : al marcar este botón se fuerza a TACS HYBRID .. TACS EN BLANCO para ser escrito en el archivo ATP. Útil cuando los objetos TACS solo están presentes
dentro de un objeto especificado por el usuario .
Ancho del número impreso : habilita la tarjeta de solicitud ANCHO DE NÚMERO IMPRESO, que controla la impresión del dispositivo LUNIT6 (archivo LIS de salida). Ancho: es el
ancho total de la columna de salida impresa, incluidos los espacios en blanco que separan las columnas.
Espacio: es el número de espacios en blanco entre columnas de salida impresa.
Configuración de interruptor / UM
Cambiar estudio
Estudio estadístico : Estudio con estadística
interruptores
Estudio sistemático : estudio con siste-
interruptores de tic
Num : Número de simulaciones. Esta
el valor influye en el 1er ATP misceláneo datos parámetro NENERG. ATPDraw establece el
signo correcto de NENERG: es decir,> 0 para
estadística o <0 para cambio sistemático estudios.
Fig. 4.15 - Configuración de interruptor / UM.
Controles de interruptor
ISW : Si 1, la impresión de todos los tiempos de cierre / apertura del interruptor aparecen en la salida Archivo LIS. No existe tal impresión si el parámetro se establece en 0.
ITEST : Retraso aleatorio adicional usando DEGMIN, DEGMAX y STATFR en STARTUP. Los valores posibles son:
0: Retraso aleatorio adicional para todos los interruptores. 1: sin retraso aleatorio.
2: Retardo de tiempo aleatorio adicional agregado a todos los interruptores de cierre.
3: Se agregó un retraso de tiempo aleatorio adicional a todos los interruptores de apertura.
IDIST : seleccione la función de distribución de probabilidad de cambio posterior operaciones Cero significa distribución gaussiana y 1 significa distribución uniforme.
IMAX : Si 1, la impresión de los extremos se escribe en el archivo LIS de salida ATP para cada energización Si 0 (cero), no hay tal impresión.
IDICE : Controla el uso del generador aleatorio. Un valor de 0 implica computadora- generador aleatorio dependiente y un valor de 1 significa generador aleatorio estándar.
KSTOUT : Si es 0, salida extra impresa (LUNIT6) para cada energización. Salida de
el bucle de pasos de tiempo y los extremos variables (si se seleccionan valores extremos en el Se imprimirá la pestaña de salida ). Si -1, no hay tal salida.
NSEED : simulaciones repetibles de Monte-Carlo. Los valores posibles son: 0: cada simulación en el mismo caso de datos será diferente.
1: Mismo resultado cada vez que el caso de datos se ejecuta en la misma computadora.
Máquinas universales
Aquí el usuario especifica los datos globales para la máquina eléctrica universal modelos en ATP. Las selecciones aquí se aplican a todas las máquinas universales en circuito.
Page 73
Inicialización : Manual : se deben especificar las cantidades de terminal de todas las máquinas.
Manual de referencia

## Slide 59
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
mAáustomdáettiaclole:s AeTnPeclalAcTuPlaRruálelaBsoocko.ndiciones iniciales. Ver la sección 9D1.5 para
ATPDraw versión 5.6
73
Unidades : las variables de entrada se especifican en unidades SI o cantidades por unidad (pu).
Interfaz :
Compensación : la máquina parece ser un elemento no lineal para el
red externa Ciertas reglas con respecto a conectar máquinas juntas deben ser seguido. A menudo se requiere la inclusión de líneas de trozos. Metodo preferido.
Predicción : la máquina no parece ser un elemento no lineal para el red externa Esta opción no está disponible para máquinas monofásicas.
Flujo de carga
Fig. 4.16 - Configuración del flujo de carga global.
Establece las variables globales del flujo de carga. de acuerdo con RuleBook cap. X.
NNNOUT Salida interactiva adicional
durante la iteración del flujo de carga.
NPRINT Impresión tabular para nodos con limitaciones de poder.
NITERA Número máximo de iteraciones.
Por defecto 500.
NFLOUT Convergencia del tamaño del búfer monitoreo, impresión por línea. Por defecto 20.
RALCHK Convergencia relativa
tolerancia. Por defecto 1/100.
CFITEV Factor de aceleración ref. dQ / dU. Por defecto 2/10.
CFITEA Factor de aceleración ref. dP / dTh. Por defecto 2.5.
Factor de escala de voltaje VSCALE . Utilizar 1.4142 para obtener valores rms salida. Cero = Unidad.
KTAPER = 0: aceleración constante factores = 2 utilizado también en DC25 / DC26 ejemplos.
Variables
El cuadro de diálogo Variables admite la función $ PARAMETER de ATP-EMTP. El usuario puede
especifique una cadena de texto de 6 caracteres en lugar de un valor numérico en los cuadros de diálogo del componente como se muestra en la
Figura 4.17. Un requerimiento es esa propiedad Param de
los DATOS se establecen en 1. Esto puede ser verificado y establecido en Editar definiciones
en los cuadros de diálogo de componentes.
Además los datos en
la pregunta no debe ser involucrado en posteriores cálculos Este es el
caso para el ángulo de fase de fuentes de CA trifásicas,
las resistencias de amortiguación de
Page 74
las resistencias de baja precisión se declararán dos veces con 3 y 13 caracteres de subrayado añadidos.
Manual de referencia
inductores y condensadores, los componentes avanzados LCC, BCTRAN, XFMR, Windsyn, etc.
Fig. 4.17 - Uso de una cadena de texto en lugar de variables en el cuadro de diálogo del componente RLC.
Se puede asignar un valor numérico más tarde a estas cadenas de texto en Variables . Las cadenas de texto
(variables) especificadas por el usuario aparecen a la izquierda y el usuario ahora tiene que asignar sus valores de datos. Esto se hace en formato libre en la columna a la derecha como se muestra en la figura 4.18. Sintaxis anidada (la
El nombre se utiliza en las especificaciones de valor posteriores) se permite desde la versión 5.6 como ATPDraw maneja internamente las variables como intermedias (se agrega un carácter 'I' al Nombre y
la solicitud '$$' se agrega al valor). El usuario también puede agregar variables locales. Los usuarios no tienen que piense en la cantidad de caracteres en el archivo ATP final ya que ATPDraw agrega automáticamente
subrayar caracteres para obtener la máxima resolución. Una variable RES utilizada tanto para alta como

## Slide 60
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
Este proceso está oculto, pero el resultado se ve en el archivo ATP final después del parámetro $
declaración. También los modelos pueden utilizar variables y el número predeterminado de dígitos se establece en 10 en este
caso. Hay un límite en ATP en el número de variables internas.
74
ATPDraw versión 5.6
Las variables RES y CAP son circuito
variables (6 caracteres) mientras OMEGA es un Variable local pura. El archivo ATP se convierte en:
$ PARÁMETRO
RESI = 10. * KNT $$ OMEGAI = TWOPI * 50. $$ CAPI = RESI / OMEGAI $$ RES = RESI
CAP = CAPI PARÁMETRO EN BLANCO
KNT es el número de simulación (1..10 en este caso).
¡IMPORTANTE! Siempre use un punto '.' después de un número en el campo de valor.
Fig. 4.18 - Configuración de valores para cadenas de texto
ATPDraw admite alguna sintaxis especial para el control de bucle (variables como función de la simulación número KNT). Estos son:
MyVar = @ [abc ... n]
Primera ejecución (KNT = 1): MyVar = a
Segunda ejecución (KNT = 2): MyVar = b
...
Último elemento y más allá (KNT> = n): MyVar = n
Los caracteres '@ [' se utilizan para identificar este formato. Se puede usar espacio o coma para separar el números (entero o coma flotante).
MyVar = @ FILE FileName Col
'@FILE' es la palabra clave, FileName es el nombre de un archivo de texto que se supone almacenado en el ResultDirectory
(igual que el archivo ATP final) (incluya el nombre del archivo dentro de "" si contiene espacio), y Col es un
Página 75
(KNT = Número de simulaciones) MyVar = Hola. Las últimas cuatro opciones podrían gestionarse fácilmente
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
Manual de referencia
parámetro opcional que identifica qué columna del archivo de texto usar. El archivo de texto puede tener un entero o valores de coma flotante en espacio de formato libre o separados por comas. Si no se especifica Col, el primero Se carga la columna del archivo. La longitud del archivo no necesita coincidir con el Número de
Simulaciones .
Primera ejecución (KNT = 1): MyVar = Primer valor de la columna Col
Segunda ejecución (KNT = 2): MyVar = Segundo valor de la columna Col etc.
Tanto la sintaxis '@ [' como la '@FILE' requieren muchas variables intermedias y ATP pone un límite a esta.
MyVar = @ LIN Lo Hola
'@LIN' es la palabra clave. Crea un espacio lineal. MyVar = a * (KNT-1) + b
MyVar = @ LOG Lo Hola
'@LOG' es la palabra clave. Crea un espacio logarítmico. MyVar = 10 ** (a * (KNT-1) + b)
MyVar = @ POW Lo Hola P
'@POW' es la palabra clave. MyVar = a * (KNT-1) ** P + b
MyVar = @ EXP Lo Hola P
'@EXP' es la palabra clave. MyVar = a * P ** (KNT-1) + b Si P = 'e', esto se reemplaza por exp (1)
ayb se calculan en función de Lo y Hi: Primera ejecución (KNT = 1) MyVar = Lo, Última ejecución

## Slide 61
19/6/2020
ATPDRAW
ser directamente el usuario
El usuario normalmente no debe cambiar el nombre de las variables enumeradas por ATPDraw en el NOMBRE columna, pero si lo hace, se le pedirá que tome una acciónTrcaodnucrieensdpoe..c.to a la antigua variable aún definida
en el circuito, como se muestra en la figura 4.19. La acción puede ser restablecer el parámetro a cero o al valor predeterminado valor o para asignar un nuevo nombre de variable.
ATPDraw versión 5.6
75
Fig. 4.19 - Acciones a tomar cuando se encuentran parámetros no definidos.
Page 76
61/222
Manual de referencia
      Ejecutar ATP
La ejecución del comando Ejecutar ATP en la parte superior del menú ATP creará el archivo de entrada ATP (el
El nombre del archivo del proyecto (con la extensión .atp ) y la carpeta del sistema / ATP son predeterminados, pero se pueden cambiar vía subproceso | Crear archivo ATP ). Luego, ATP se ejecuta basándose en el comando ATP predeterminado
(especificado en el campo ATP de la página de Preferencias en Herramientas | Opciones ). El archivo ATP actual es
enviado como parámetro a la ATP-EMTP. Tenga en cuenta que los usuarios no necesitan seleccionar Crear nombres y Crear
Archivo ATP antes de ejecutar la simulación. Estos comandos se ejecutan internamente antes que el ATP correr. Si el usuario necesita hacer cambios manuales en el archivo ATP y ejecutar el caso modificado, use
ATP | Subproceso | Ejecutar archivo ATP . Después de ejecutar ATP, ATPDraw examina el archivo LIS y muestra cualquier mensaje de error o advertencia si existe.
      Ejecutar trama
Ejecute el programa Plot (definido en Herramientas | Opciones / Preferencias ) con el archivo ATP actual nombre y la extensión .pl4.
      Subproceso
Este submenú contiene las tres partes individuales del comando ejecutar ATP.
        Ejecutar archivo ATP: ejecuta ATP y envía el archivo ATP actual como parámetros. Esta elección debe
se utilizará si el usuario ha modificado manualmente el archivo ATP en ATP | Editar archivo ATP .
        Crear archivo ATP: crea el archivo ATP desde el circuito sin ejecutar ATP (pero llama a Make
nombres de nodo primero). Esta opción debe usarse para cambiar el nombre del archivo ATP actual y el Directorio de resultados.
        Crear nombres de nodo: da nombres de nodo a todos los nodos del circuito. Superpuestos y / o conectados
los nodos obtienen el mismo nombre. Siempre que un "mismo nombre en nodos diferentes" o "nombres duplicados en mismo nodo ", ATPDraw genera una advertencia y se le pide al usuario que confirme esto
operación. Mientras ATPDraw establece los nombres de nodo a Generando nombres de nodo
El mensaje se muestra en el medio de la ventana del circuito actual. Después de Make Names , el
nombre de nodo y atributos de secuencia de fase en el cuadro de diálogo Componente y en los datos del Nodo
La ventana se actualizará. Haga que el archivo ATP y ejecute ATP realice este subproceso inicialmente.
¡IMPORTANTE! Todos los nodos recibirán automáticamente nombres de ATPDraw, por lo que el usuario debe normalmente solo dan nombres a nodos de interés especial, por ejemplo, involucrados en solicitudes de salida y mostrado en el Administrador de salida.
4.2.5.5 Administrador de salida

## Slide 62
19/6/2020
ATPDRAW
El Administrador de salida enumera "todos" los resultados solicitados en el caso de datos en el orden en que aparecen en el archivo pl4 Se tiene en cuenta la opción de clasificación de los componentes. El administrador de salida incluso
entra en las tarjetas de datos adicionales especificadas por el usuario y los componentes de Windsyn para buscar salidas solicitado allí. Hay un límite de 32 solicitudes de salida por comTpraodnuecnietned(oe..l. voltaje y la corriente cuentan como
uno). La secuencia de la salida es:
-Voltaje de voltajes y potencia
-Conmutadores de tensión y potencia.
-Tensiones de nodo
-Cambiar corrientes y energía
-Corrientes de ramificación y energía
-SM
-TACS
-MODELOS
76
ATPDraw versión 5.6
Page 77
Manual de referencia
-UM
Al iniciar Output Manager, compila el circuito para generar los nombres de nodo y
presenta una lista de las salidas como se muestra en la figura 4.20. El Administrador de Windows es una opción para mantenerse al día ventana que permite al usuario volver a editar el circuito. Dos características adicionales están disponibles; Encontrar
y editar . Ambos están vinculados a la fila seleccionada actual en la cuadrícula. El botón Buscar encuentra el componente involucrado y lo muestra en el medio de la pantalla en un color lima. Si es necesario va
hacia abajo en grupos para mostrar los componentes internos. El botón Editar muestra a los involucrados
diálogo de entrada del componente donde el usuario puede editar la configuración. Sin embargo, el usuario tiene que salga del Administrador de salida y vuelva a abrirlo para actualizar realmente su contenido.
Cuando ATPDraw entra en componentes especificados por el usuario, enumera los nombres de nodo encontrados en el columnas esperadas Sin embargo, esto podría ser un argumento en la llamada $ Include, y esto no
manejado por ATPDraw.
Fig. 4.20- Administrador de salida de Exa_9.acp
Fig. 4.21 - Administrador de salida de una extensión de Exa_12.acp como se muestra en la figura 4.22.
En el caso de un estudio estadístico (elegido en ATP | Configuración / Interruptor ), el Administrador de salida enumera tres columnas adicionales como se muestra en la figura 4.21. En la cuarta columna de la figura 4.21, el usuario puede
active y desactive las solicitudes de salida disponibles para la tabulación estadística. Solo los voltajes de nodo están encendidos como defecto. En la sexta columna, el usuario puede asignar un número de grupo a la solicitud de salida estadística
y en la quinta columna asigne un factor de escala a este grupo. También hay un botón de vista previa disponible en este modo que permite al usuario examinar cómo se verá la tabulación estadística final. Este texto aparecerá en / ESTADÍSTICAS en el archivo ATP final.
/ESTADÍSTICAS

## Slide 63
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
77
-4
-4
BEGB
234310.0E.6MEINDDAA MIDB MIDC BEEGNADBBEGB BEGC ENEDNADCENDB ENDC BEGA
1.E6BEGC
CONT.
78 de 1189.
Manual de referencia
Hay un desafío relacionado con los TRANSFORMADORES SATURABLES y la solicitud de salidas de rama magnetizante. Esto requeriría una identificación muy complicada del transformador que no se maneja en ATPDraw. La salida de magnetización se presenta en la Salida
Manager (usando un nombre de nodo de alias) pero no es posible agregar esto a una tabulación estadística.
U
78
ATPDraw versión 5.6
U
U
mes
V
EDUCACIÓN FÍSICA
U
STAT
mes
V
EDUCACIÓN FÍSICA
LCC
MEDIO
LCC V LCC
LCC
STAT
STAT
V
V
Fig. 4.22 - Exa_12.acp solicitando salida adicional (tanto voltajes de nodo lateral como potencias de pararrayos y energías).
4.2.5.6 Editar archivo ATP
Esta selección llama a un editor de texto, que permite al usuario contemplar o editar el archivo ATP.
Cuando se selecciona la opción Editar archivo (o se presiona la tecla de función F4 ) un archivo que tiene el mismo nombre como se busca el archivo de circuito activo con extensión .atp , y se abrirá en la compilación
en el Editor de texto como se muestra en la figura 4.23.
Fig. 4.23 - La ventana principal del editor de texto incorporado.
La barra de estado en la parte inferior de la ventana muestra la línea actual y la posición de la columna del
cursor de texto y el estado modificado del búfer. Funciones básicas de edición de texto (Abrir / Guardar, Imprimir,
Copiar / Pegar, Buscar y reemplazar) son compatibles. La fuente de texto predeterminada se puede cambiar seleccionando el
Opción de fuente en el menú Carácter . Una descripción detallada de todas las opciones disponibles puede ser
que se encuentra en el menú de ayuda de opciones de menú. El búfer de texto de este editor está limitado a un máximo de 2 GB en
Página 79
Manual de referencia

## Slide 64
19/6/2020
ATPDRAW
Talla. El usuario puede especificar su propio editor de texto favorito (wordpad.exe, write.exe, notepad.exe) en
la página de Preferencias de las Herramientas | Cuadro de diálogo de opciones . El menú contextual del botón derecho ofrece 50 diferentes plantillas de tarjeta de solicitud a través del campo Insertar ...
Traduciendo...
La opción Editor de texto en el menú Herramientas proporciona una forma alternativa de invocar este editor. En eso caso, el buffer de texto estará inicialmente vacío.
      Ver archivo LIS
Esta selección llama al editor de texto incorporado, que permite al usuario contemplar el LUNIT6
salida de ATP (a menudo llamado como archivo LIS). Este archivo tiene la extensión .lis y se puede encontrar en
Directorio de resultados (por defecto, la carpeta del sistema / ATP ) después de una simulación exitosa. En cierto casos cuando la simulación se detiene por una interrupción del sistema operativo o un error fatal en el ATP
archivo de entrada (nombre de archivo ilegal, carácter incorrecto I / O-xx en el campo de entrada, etc.) el archivo LIS no existe y tampoco se puede mostrar.
      Buscar nodo y Buscar siguiente nodo
El nodo Buscar ayuda al usuario a encontrar un nodo con un nombre específico en el circuito. Escribe el nombre de nodo en el cuadro de diálogo Buscar nodo. Para el nodo multifase, solo escribe el nombre raíz sin extensiones de fase 'A' .. 'Z'. Buscar siguiente nodo se utiliza para pasar al siguiente nodo con el mismo nombre.
Buscar nodo también va en grupos, y puede ser necesario (múltiple) Editar | Editar circuito (Ctrl + H) para regrese al circuito principal.
      Optimización
Para usar el módulo de optimización debe haber variables declaradas en el circuito y una función de costo El objeto debe haberse agregado al circuito ( MODELOS | WriteMaxMin ). El módulo de optimización cambiará las variables de circuito elegidas para optimizar la función de costo basada en un Gradiente Método, un algoritmo genético o un método de recocido simple. Esto se documenta más en el
Manual avanzado, capítulo 5.11.
ATPDraw versión 5.6
79
SE SENTÓ
V
Y
LCC
ESCRIBIR
max
min
LCC
LCC
LCC
1
Fig. 4.24 - Encontrar el valor neutral de la bobina de puesta a tierra dando resonancia, Exa_18.acp.
4.2.5.10 Verificación de línea
Primero, el usuario selecciona la línea que desea probar y luego hace clic en ATP | LineCheck como se muestra en la Fig.
4.25 Luego aparece el cuadro de diálogo de selección de entrada / salida que se muestra en la Fig. 4.26.
80
Manual de referencia
La función LineCheck en ATPDraw admite hasta 3 circuitos. ATPDraw sugiere el valor predeterminado
cantidades. Los nodos más a la izquierda del circuito se sugieren como nodos de entrada, mientras que los más a la derecha los nodos se convierten en la salida. El número de circuito sigue el orden de nodos de los objetos. Para todos
Los componentes ATPDraw estándar de los nodos superiores tienen el número de circuito más bajo. El usuario también tiene para especificar la frecuencia de potencia de la prueba de línea / cable. Finalmente, el usuario puede verificar el fasor exacto
botón equivalente que dará como resultado resultados ligeramente mejores para secciones de línea largas.
Cuando el usuario hace clic en Aceptar en la Fig. 4.26, se crea un archivo ATP ( /LCC/LineCheck.dat ) y ATP ejecutado. Para una configuración trifásica se crean 4 casos de datos secuenciales (Z +, Y +, Z0, Y0) mientras que para una configuración de 9 fases se crean 24 casos (Z11 +, Y11 +, Z110, Y110, Z12 ..., Z22 ...,

## Slide 65
19/6/2020
ATPDRAW
Z13 ..., Z23 ..., Z33 ...), ya que se supone simetría. Finalmente se escanea todo el archivo LIS. los
Los valores calculados se presentan en la ventana de resultados que se muestra en la figura 4.25. El usuario puede cambiar
entre coordenadas polares y complejas y crea un archivo de texto del resultado. Los datos mutuos son presentado en una página separada. La unidad de las admisiones se da en Faradios o Siemens (micro o nano) y el usuario puede escalar todos los valores por un factor Torapdourcileandloo.n..gitud.
80
ATPDraw versión 5.6
Fig. 4.25 - Selección de una línea. Fig. 4.26 - Selección de las entradas y salidas.
Las impedancias en serie se obtienen aplicando corrientes de 1 A en los terminales mientras la salida
los extremos están conectados a tierra (los otros circuitos se dejan abiertos y sin divisiones). Para acoplamiento mutuo, 1 A es aplicado en ambos circuitos. Por otro lado, las admisiones de derivación se obtienen aplicando un
fuente de voltaje de 1 V en un terminal dejando abierto el extremo de salida. Para acoplamiento mutuo, 1V es aplicado en un circuito mientras que un voltaje de 1E-20 se aplica en el otro.
Se debe prestar especial atención a las largas líneas y cables. Esto se aplica en particular a PI- equivalentes Se recomienda el uso de "Exact fasor exacto", pero no es garantía de éxito.
En ATPDraw no se intenta obtener una mejor aproximación ya que el sistema de línea / cable
ser probado en general es desconocido. El acoplamiento mutuo en el sistema de secuencia positiva está en Casos simétricos muy pequeños y vulnerables a las aproximaciones realizadas. Apéndice 7.2
documenta el procedimiento de cálculo.
Página 81
Manual de referencia
Fig. 4.27 - Presentación de los resultados.
4.2.5.11 Comandos de edición ...
Esta característica permite especificar archivos ejecutables (* .exe o * .bat) para ejecutar desde el menú ATP. Nuevo

## Slide 66
19/6/2020
ATPDRAW
los comandos aparecerán como elementos de menú debajo de Editar comandos ... Después de hacer clic en Nuevo
botón del cuadro de diálogo como se muestra en la Fig. 4.28, se solicita al usuario que especifique:
el nombre del comando que se muestra debajo del ATP menúTraduciendo...
nombre y ruta del archivo ejecutable (*. Exe o * .bat),
Parámetro es el archivo a enviar como parámetro cuando llamando al archivo ejecutable.
Ninguno: ningún archivo enviado como parámetro Archivo: se muestra un cuadro de diálogo de abrir archivo
donde el usuario puede seleccionar un archivo ATP actual: envía el archivo ATP actual
PL4 actual: envía el archivo PL4 actual
Las opciones de parámetros se pueden seleccionar mediante botones de radio. Si el archivo está seleccionado, ATPDraw realiza un diálogo abierto
cuadro, donde el usuario puede seleccionar un nombre de archivo, para ser enviado como parámetro al ejecutar el comando.
Fig. 4.28 - Especificando sus propios comandos ejecutables.
Cuando haya completado la edición de la configuración del trabajo por lotes, haga clic en el botón Actualizar y el nuevo los comandos se insertarán en el menú ATP . Esta característica se puede usar para muchos diferentes
propósitos en la simulación de ATP: por ejemplo, ejecutar diferentes versiones de ATP (Salford, Watcom, GNU- MingW32) dentro de ATPDraw; ejecutar postprocesadores externos como TPPLOT, PCPlot o PlotXY;
o iniciar cualquier otro ensamblador de datos.
ATPDraw versión 5.6
81
Page 82
Manual de referencia
Como cualquier otra opción de programa, la configuración anterior se puede guardar en el archivo ATPDraw.ini mediante usando las herramientas | Comando Guardar opciones o seleccionando el programa "Guardar opciones al salir"
opciones en la página General de Herramientas | Menú de opciones .
    Biblioteca
Este menú contiene opciones para crear y personalizar archivos de soporte de componentes. Archivos de soporte contienen definiciones de datos y valores de nodo, icono y texto de ayuda. Componentes del circuito en ATPDraw pueden ser cualquiera de los dos:
Estándar,
Usuario especificado, o
Modelo
Cada componente tiene un archivo de soporte único, que incluye toda la información sobre los datos de entrada y nodos del objeto, los valores predeterminados de las variables de entrada, la representación gráfica de
objeto y el archivo de ayuda asociado. Los componentes estándar tienen sus archivos de soporte almacenados en ATPDraw.scl (biblioteca de componentes estándar). Cuando se agrega un componente al circuito esto
El componente hereda las propiedades de su archivo de soporte y el archivo de soporte ya no se utiliza.
Excepto por el texto de ayuda de los componentes estándar. Para definir y usar el usuario especificado componentes se requiere un archivo de soporte .sup . Los modelos se pueden gestionar opcionalmente sin soporte
archivo ya que se puede crear automáticamente un "archivo" de soporte predeterminado basado en el encabezado de texto Modelos.
Los archivos de soporte de todos los componentes se pueden editar en el menú Biblioteca . El usuario puede crear nuevos MODELOS y componentes especificados por el usuario como se describe en el Manual avanzado.
      Nuevo objeto
En este menú, el usuario puede crear nuevos Componentes especificados por el usuario y Modelos.
        Nuevo archivo de respaldo especificado por el usuario
Los objetos especificados por el usuario son objetos estándar personalizados u objetos creados para el uso de
$ INCLUDE y la función de Modulación de Base de Datos de ATP-EMTP. La biblioteca | Nuevo objeto | Usuario
El menú especificado permite al usuario crear un nuevo archivo de soporte para un objeto especificado por el usuario o personalizar datos y valores de nodo, el icono y el texto de ayuda de uno existente.

## Slide 67
19/6/2020
ATPDRAW
Los archivos de soporte de objetos USP normalmente se encuentran en la carpeta / USP . El cuadro de diálogo Editar definiciones
el cuadro se abre con pestañas vacías de datos y nodos en este menú. El número de nodos y datos deben estar en en línea con las declaraciones ARG y NUM en la sección de encabTreazdaudcioenddeol...Módulo de base de datos (DBM) archivo. El número de datos puede estar en el rango de 0 a 64, y el número de nodos en el rango de 0
a 32. Los parámetros de control para los datos del objeto se pueden ingresar en las páginas de Nodos y Datos de la Fig. 4.29.
En la página Datos del cuadro de diálogo Editar objeto , controle las variables del archivo de soporte (una fila para se pueden especificar datos de cada objeto).
82
ATPDraw versión 5.6
Nombre
El nombre del parámetro. Se usa para identificar el parámetro en el cuadro de diálogo Componente . Este nombre a menudo refleja el nombre utilizado en el libro de reglas ATP.
Valor inicial del parámetro.
Defecto
Page 83
Manual de referencia
Unidades
Cadena de texto de 12 caracteres como máximo con la unidad que aparece en el
Cuadro de diálogo de componentes. Las unidades COPT y XOPT son palabras clave definidas respondiendo a la elección de los usuarios de COPT / XOPT bajo el
ATP | Configuración / Simulación.
Valor mínimo / máximo permitido. Establecer igual para cancelar la comprobación de rango.
Si se establece igual a 1, se puede asignar una cadena de texto variable a valor de los datos. Estos valores se asignan en ATP | Configuración / Variables.
Número máximo de dígitos permitidos en el archivo ATP. Cuando alto
la precisión está marcada, $ Vintage, 1 está habilitado y los dígitos se dividen en Dos valores para alta y baja precisión.
Mínimo máximo Param
Dígitos
Aparecerá un mensaje de error en el cuadro de diálogo Componente si el valor de un parámetro está fuera de rango. Para cancelar la verificación de rango, configure Min = Max (p. Ej., Configure ambos iguales a cero).
Fig. 4.29 - Página de control de un nuevo objeto especificado por el usuario.
En la página Nodo del cuadro de diálogo Editar definiciones , los atributos de nodo del archivo de soporte (uno fila para cada nodo componente) se puede especificar.
Nombre :
El nombre del nodo. Se usa para identificar el nodo en el nodo abierto
y cuadros de diálogo de componentes .
Número de circuito trifásico del objeto. El número se usa para manejar transposición de nodos trifásicos correctamente para objetos que tienen más de 3 fases Tipo = 1 para todos los nodos de objetos monofásicos.
Los nodos trifásicos con el mismo tipo obtienen la misma secuencia de fase. 1: primera a tercera fase
2: 4ta a 6ta fase 3: 7a a 9a fase
4: décima a duodécima fase
El parámetro Circuito tiene un significado diferente para MODELOS o TACS nodos componentes. Se utiliza para especificar el tipo de entrada / salida. MODELOS valores de nodo:
Circuito :
0:
1:
2:
Nodo de salida.
Nodo de entrada actual. Nodo de entrada de voltaje.

## Slide 68
19/6/2020
ATPDRAW
Cambiar el nodo de entrada de estado. Nodo de entrada variable de máquina. TACS variable (tacs)
Parte imaginaria del voltaje del nodo en estado estacionario (imssv)
Parte imaginaria de la corrieTnrtaeducdieelndoi.n..terruptor de estado estacionario (imssi)
ATPDraw versión 5.6
83
3:
4:
5:
6:
7:
84
Manual de referencia
84
ATPDraw versión 5.6
8:
Salida de otro modelo. Tenga en cuenta que el modelo, que produce esta salida, debe ser USE d antes del modelo actual. Esto puede
se debe hacer especificando un número de pedido más bajo para el modelo y luego seleccione la opción Ordenar por número de pedido en
ATP | Configuraciones / Misc .
9: Entrada variable global ATP. Valores del nodo TACS:
0: nodo de salida.
1: nodo de entrada de suma positiva. 2: nodo de entrada de suma negativa. 3: nodo de entrada desconectado.
Número de fases (1..26) para el nodo componente. Si se establece # Fases
a> 1 la longitud del nombre del nodo se limita a 5. El último Carácter de los nodos (en la secuencia de fase adecuada según Kind ) será agregado por ATPDraw.
Especifica la posición relativa del nodo en pasos de 10 píxeles (cuadrícula).
Las posiciones de borde estándar que se muestran en la imagen a la izquierda de La figura 4.29 tiene teclas de atajo Alt + F1..Alt + F12. La posición (x, y)
en general puede estar en el rango -120, -110, ..- 10,0,10, .., 110,120. los el eje x está orientado hacia la derecha mientras que el eje y está orientado
hacia abajo. Las posiciones de los nodos deben corresponder con el dibujo del icono.
#Etapas:
Pos :
Cada objeto de circuito tiene un icono, que representa el objeto en la pantalla. Este icono puede ser de tipo de mapa de bits o tipo de gráfico vectorial seleccionado en Tipo de icono . La conversión de Bitmap a El estilo vectorial no es posible, por lo que no debe cambiar involuntariamente el estilo del icono. Vector
el gráfico permite un mejor zoom y exportación de gráficos, manejo y edición de fuentes, pero por simplicidad
razones por las que la opción Bitmap se muestra aquí. El más a la izquierda del botón de tres velocidades en la mano derecha lado de la Fig. 4.29 invoca el editor de píxeles incorporado donde se pueden editar los iconos. Cada ícono tiene
ancho y alto iguales de 41x41 píxeles en la pantalla.
Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse se dibujará el color actual seleccionado entre 16 colores
paleta en la parte inferior. Haciendo clic en el botón derecho dibujará con el color de fondo. Rojo oscuro
líneas de colores indican el posible nodo
posiciones en el borde del icono. Elementos de campo de menú del Editor de iconos se describen en la sección
4.2.7.1 de este manual. El usuario puede dibujar píxeles individuales y, además, línea, rectángulos, círculos y rellenos. El texto debe ser agrupados manualmente por píxeles. El vecor
El editor gráfico tiene capacidades de texto mucho mejores.
Fig. 4.30 - Editor de iconos.
Cada componente tiene un archivo de ayuda predefinido, que puede ser editado por un editor de ayuda incorporado
accesible a través del botón de velocidad en el botón de velocidad media en el cuadro de diálogo Editar definiciones en la Fig.
4.29 . Con el editor de ayuda, los usuarios pueden escribir un archivo de ayuda opcional para los objetos o agregar sus notas a El texto de ayuda existente. Se describen las funciones disponibles y los elementos de campo de menú del Editor de ayuda
en la sección 4.2.7.2 de este manual.
Page 85
Manual de referencia

## Slide 69
19/6/2020
ATPDRAW
Con el botón de velocidad más a la derecha en la figura 4.29, el usuario puede agregar un mapa de bits de fondo / imagen de metarchivo de cualquier tamaño al icono. Esto solo debe usarse en casTorasdeucsipeencdioa..l.es ya que podría ocupar mucho
memoria y aumentar dramáticamente el archivo del proyecto. No hay muestreo descendente de la imagen importada realizado.
Cuando el usuario haya completado todas las modificaciones de los datos del componente y del icono y la ayuda,
el nuevo archivo de soporte se puede guardar en el disco usando Guardar (se sobrescribirá el archivo de soporte existente) o
Guardar como (se creará un archivo nuevo en la carpeta \ USP ).
4.2.6.1.2 Nuevo archivo de modelo
El uso de MODELOS [4] en ATPDraw se describe en el Manual avanzado. Cuando el usuario cambia
El encabezado del modelo (entrada, salida o sección de datos) en un circuito en ATP Dibuje el componente y su El icono se actualiza automáticamente. Entonces, para el caso habitual de un modelo dinámico, no tiene sentido
Definición de soporte y archivos de modelo. De todos modos, estos archivos se pueden exportar desde un modelo terminado. Si desea un modelo estático, sin embargo, puede especificar un archivo de soporte en este elemento del menú. Usar
esta característica, primero debe escribir un archivo de modelo utilizando el Editor de modelos integrado como se muestra en la sección
4.2.6.1.3. Este archivo debe tener una estructura de MODELOS legal (por ejemplo, comenzando con el nombre del MODELO y que termina con ENDMODEL), tiene una extensión .mod y se almacena en la carpeta del sistema \ MOD .
ATPDraw es capaz de leer dicho archivo .mod , examinando sus variables de entrada / salida y datos
y sugiriendo un archivo de soporte en el formato correcto (ver en la sección 4.11.9 y 5.5.1). Si el usuario
quiere un ícono diferente u otras posiciones de nodo en el borde del ícono, es libre de modificar el valor predeterminado sup-file, o cree uno nuevo seleccionando Objetos | Modelo | Nuevo menú sup-file . Este menu
El elemento realizará el cuadro de diálogo Editar definiciones como se muestra en la figura 4.31.
ATPDraw versión 5.6
85
Fig. 4.31 - Página de control para un nuevo archivo de modelo.
Nombre: Identifica el nodo en los cuadros de diálogo Nodo y Componente . 12 caracteres máximos. Debe ser igual al nombre utilizado en el modelo encabezamiento.
Tipo: Especifica el tipo de entrada / salida del nodo.
# Fases: el número de fases puede ser de 1 a 26 y debe definirse como V1 [1..n].
Pos : especifica la posición relativa del nodo en pasos de 10 píxeles (cuadrícula). los
Las posiciones de borde estándar que se muestran en la imagen a la izquierda de la Fig.
4.29 tienen teclas de atajo Alt + F1..Alt + F12. La posición (x, y) puede en
86
Manual de referencia
general estar en el rango -120, -110, ..- 10,0,10, .., 110,120. El eje x es orientado hacia la derecha mientras que el eje y está orientado hacia abajo. sobre el
borde de icono Las posiciones de los nodos deben corresponder con el dibujo del icono.
Los valores de tipo admitidos para los objetos MODELS se muestran a continuación:
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Nodo de salida.
Nodo de entrada actual. Nodo de entrada de voltaje.
Cambiar el nodo de entrada de estado. Nodo de entrada variable de máquina. TACS variable (tacs)
Parte imaginaria del voltaje del nodo en estado estacionario (imssv)

## Slide 70
19/6/2020
ATPDRAW
Parte imaginaria de la corriente del interruptor de estado estacionario (imssi) Salida de otro modelo. Tenga en cuenta que el modelo que produce este
La salida se debe UTILIZAR antes que el modelo actual. Esto puede hacerse por especificando un número de pedido más bajo para el modelo y luego seleccione el Ordenar por opción de número de pedido en TArTaPduc|ieCndoon.f..iguración / Formato .
Variable global ATP. MNT es, por ejemplo, el número de simulación y el equivalente de Pocket Caculator KNT.
86
ATPDraw versión 5.6
7:
8:
9:
El número de nodos es la suma de entradas y salidas al modelo. El número de datos debe ser igual al número de declaraciones de DATOS del modelo real. El parámetro Kind puede ser
cambiado más tarde en la ventana de entrada del nodo Modelo (clic derecho en el punto del nodo). Todos los nodos modelo son asumió una monofásica. El número máximo de nodos es 32 y el número máximo de
los datos que se pueden pasar a un modelo son 64.
Los botones Guardar o Guardar como se pueden usar para guardar el nuevo archivo de soporte en el disco. Ubicación predeterminada de Los archivos de soporte del modelo son la carpeta \ MOD .
4.2.6.1.3 Archivo mod de nuevo modelo
Además de un archivo de soporte y una definición de icono, cada componente del modelo necesita un archivo de texto que contiene la descripción real del modelo. Este archivo puede crearse fuera de ATPDraw o utilizando el
construido en Model Editor . Selección de la biblioteca | Nuevo objeto | Modelo de menú mod-file , el conocido editor de texto interno de ventanas emergentes ATPDraw.
ATPDraw solo admite un uso simplificado de MODELOS. Es tarea del usuario escribir el model-file y ATPDraw se encarga de la sección INPUT / OUTPUT de MODELS junto con el USO de cada modelo. Se aplican las siguientes restricciones:
Solo INPUT, OUTPUT y DATA son compatibles con la declaración USE.
No es posible especificar expresiones, HISTORIA de CELULAS DE RETARDO bajo USO No es posible llamar a otros modelos bajo USO.
      Editar objeto
Debajo de este elemento del menú, el usuario puede editar archivos de soporte existentes para Estándar, Especificado por el usuario y Modelos de componentes.
        Editar estándar
Los archivos de soporte de componentes estándar almacenados en el archivo ATPDraw.scl se pueden personalizar aquí.
Al seleccionar el campo Editar estándar , primero se realizará un cuadro de diálogo de selección de archivo de la figura 4.32, donde el se puede seleccionar el archivo de soporte para editar, luego aparece un cuadro de diálogo que se muestra en la Fig. 4.33.
Page 87
Manual de referencia
Fig. 4.32: especifique el archivo de soporte del componente estándar que se va a editar.

## Slide 71
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
87
Fig. 4.33 - Página de control de datos del objeto.
        Editar archivo sup especificado por el usuario
Un objeto especificado por el usuario existente se puede editar de la misma manera que cualquier componente estándar como descrito en la sesión 4.2.6.2.1.
        Editar archivo de modelo sup
Un objeto modelo se puede editar como cualquier otro objeto de circuito. Si el usuario hace clic en la Biblioteca | Editar
objeto | Sup-file modelo, el cuadro de diálogo Editar Edfinitions aparece con los controles del objeto modelo. Aquí el usuario puede personalizar los datos y los valores de nodo, el icono y el texto de ayuda del objeto.
        Editar archivo mod de modelo
Seleccionar los objetos | Modelo | Editar menú de archivo de mod , el conocido editor de texto interno de ATPDraw emergente. Cada objeto modelo tiene un archivo .mod que contiene la descripción de modelo. Este archivo se puede editar dentro de ATPDraw utilizando el Editor de modelos incorporado .
Botón de velocidad para el editor de ayuda
Botón de velocidad para el editor de iconos
Botón de velocidad para la imagen
antecedentes
Page 88
Manual de referencia
4.2.6.3 Sincronizar | Volver a cargar iconos
Lee y muestra iconos de componentes estándar de sus respectivos archivos de soporte. Esta función es
útil cuando el usuario ha rediseñado uno o más iconos de archivos de soporte y desea que los cambios sean
reflejado en la ventana del circuito. Los iconos de componentes Especificados por el usuario y Modelos no se actualizan.
4.2.7 Herramientas
Los elementos del menú Herramientas le permiten editar íconos de componentes o ayuda texto, ver o editar archivos de texto, personalizar varias opciones de programa y guardar ellos al archivo ATPDraw.ini .
La figura 4.34 muestra los comandos disponibles del menú Herramientas .
Fig. 4.34 - Menú de herramientas.
4.2.7.1 Editor de iconos
Aparece un editor de iconos que se muestra en la Fig. 4.35 donde el usuario puede editar el icono del componente. Eso se puede invocar desde el cuadro de diálogo Editar componente o seleccionando la opción Editor de iconos
en el menú Herramientas
Dependiendo de cómo se invocó el editor, el
El menú de archivo ofrece diferentes opciones. Cuando llamado desde el menú Biblioteca ( Editar estándar,
Usuario especificado o Editar archivo de modelo) , el usuario está permitido importar íconos de otro soporte
archivos o cancelar la operación de edición y cerrar el ventana del editor En este caso, la opción Listo en
se ve que el menú principal acepta y almacena el
icono modificado en el archivo .sup como se muestra en Figura 4.30.

## Slide 72
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
Cmueannúd, oopsceiollnaemsaaadliceidointoarledseciocmonooAs bdreisrdye las Herramientas Guardar aparece en el menú Archivo .
88
ATPDraw versión 5.6
Fig. 4.35 - Menús del editor de iconos.
En la parte inferior de la ventana del editor hay una paleta de colores con dos cuadros que indican el actual selecciones de color de primer plano y fondo, y la imagen en tamaño real del icono a la derecha. En el paleta de colores, el color marcado con una letra mayúscula T es el color transparente.
Para seleccionar un color de la paleta, haga clic en el botón izquierdo o derecho del mouse en uno de los colores cajas El color seleccionado se asignará al botón del mouse en el que hizo clic hasta que use el mismo
botón del mouse para seleccionar otro color. El cuadro de la izquierda muestra el color actualmente asignado a boton izquierdo del raton. El de la derecha muestra el color asignado al botón derecho del mouse.
Page 89
Manual de referencia
El color de primer plano se usa normalmente para dibujar y el color de fondo para borrar cualquier errores cometidos durante el sorteo. Por lo tanto, es conveniente asignar el color transparente
(indicado por T ) con el botón derecho del mouse y el color de dibujo deseado con el botón izquierdo. Errores puede corregirse fácilmente alternando los clics del botón izquierdo / derecho del mouse.
Las líneas verticales y horizontales de color rojo oscuro indican las posiciones del nodo del icono. Estos estan en la misma posición que se indica en las páginas de Nodos de los cuadros de diálogo Editar componente .
El editor de iconos tiene un menú Archivo , un menú Editar y un menú Herramientas . Además, una opción Listo
aparece a la derecha del menú Herramientas si se ha llamado al editor desde Editar componente
caja de diálogo. Al seleccionar Listo, se aceptarán los cambios realizados en el icono. Opciones de menú disponibles se describen a continuación:
Opciones de archivo
Abierto Salvar Importar
Carga el icono de un archivo de soporte en el búfer de iconos. Almacena el contenido del búfer de iconos en el disco.
Lee el icono de un archivo de soporte y lo inserta en el icono de búfer.
Solicite un archivo de soporte externo y agregue su icono al icono actual
Unir
Salir / Cancelar Cierra la ventana del editor de iconos. Si la opción Salir es seleccionado y el búfer de iconos se ha modificado, estás
Se le da la oportunidad de guardar el icono antes de cerrar. Si el hecho opción está visible en el menú principal, el nombre de este menú
el elemento es Cancelar, y la ventana del editor de iconos se cierra sin cualquier advertencia con respecto a la pérdida de datos modificados.
Editar opciones
Deshacer Rehacer Cortar
Cancela la última operación de edición. Cancela el comando de deshacer.
Copia una versión de mapa de bits del icono en el Portapapeles y borra el búfer de iconos. Este mapa de bits se puede pegar en otro aplicaciones (por ejemplo, pbrush.exe).
Coloca una versión de mapa de bits del icono en el Portapapeles.
Inserta el mapa de bits en el Portapapeles en el búfer de iconos. Si
los colores son diferentes de los utilizados en el mapa de bits original, es porque el editor de iconos calcula qué color en su
propia paleta de colores proporciona la coincidencia más cercana a cualquier mapa de bits color.
Borra el búfer de iconos.
Copiar Pegar
Eliminar
Opciones de herramientas
Bolígrafo
Selecciona la herramienta de dibujo de lápiz, lo que le permite dibujar solo píxeles de icono, o líneas o formas presionando y manteniendo presionado
el botón izquierdo o derecho del mouse mientras mueve el mouse.
Selecciona la herramienta de relleno de inundación. Rellena cualquier forma con el color actual
Selecciona la herramienta de dibujo lineal, que le permite dibujar una goma línea de banda presionando y manteniendo presionada la izquierda o la derecha botón del mouse mientras mueve el mouse.
Selecciona la herramienta de dibujo circular, lo que le permite dibujar un círculo de tamaño dinámico presionando y manteniendo presionada la tecla botón izquierdo o derecho del mouse mientras mueve el mouse.
Selecciona la herramienta de dibujo de cuadros, lo que le permite dibujar una goma.
caja de banda presionando y manteniendo presionada la izquierda o la derecha botón del mouse mientras mueve el mouse.
Llenar
Línea
Circulo
Rectángulo

## Slide 73
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
89
4.2.7.2 Editor / visor de ayuda
Muestra el Editor de ayuda donde se puede modificar el texto de ayuda actual asignado a los componentes.
El Editor de ayuda y el Visor tienen en realidad la misma ventana que el Editor de texto incorporado , pero con
diferentes opciones de menú y capacidades. Para editar el archivo de ayuda de objetos estándar, el usuario debe seleccionar
el botón de velocidad del Editor de ayuda en cualquier cuadro de diálogo Editar componente . En estos casos, una opción Listo
aparece en el menú principal y el menú Archivo proporciona opciones de impresión y una opción Cancelar . Por
Página 90
Manual de referencia
Al seleccionar Listo , acepta los cambios realizados en el texto de ayuda. Para editar el archivo de ayuda de un usuario especificado
o el objeto Modelo , el usuario tiene dos opciones: seleccionar el Editor de ayuda en el menú Herramientas o hacer clic en el botón de velocidad del Editor de ayuda en cualquier cuadro de diálogo Especificado por el usuario o Modelo .
Cuando se llama al editor desde el menú Herramientas , el menú Archivo contiene una opción Abrir y Guardar ,
también. En ese caso, el búfer de texto está inicialmente vacío, por lo que el usuario debe seleccionar Archivo | Abrir primero
para cargar el texto de ayuda de un archivo de soporte. La fuente predeterminada se puede cambiar seleccionando la opción Fuente
en el menú de personajes . Este menú mostrará el cuadro de diálogo de fuente estándar de Windows donde
puede especificar un nuevo nombre de fuente y estilo de carácter, tamaño o color. Tenga en cuenta que ATPDraw no recuerde la configuración de fuente actual cuando finalice el programa, por lo que si no desea utilizar el
fuente predeterminada, debe especificar una nueva cada vez que inicie ATPDraw. La opción de ajuste de línea
alterna el ajuste del texto en el margen derecho para que quepa en la ventana.
Cuando el editor incorporado se usa como visor de texto de ayuda de componentes, las operaciones de edición no son permitido y el menú Archivo solo proporciona opciones de impresión. Además, el Buscar y reemplazar
falta la opción en el menú Editar .
La barra de estado en la parte inferior de la ventana muestra la línea actual y la posición de los caracteres del texto buffer caret y el estado modificado del búfer. Esta barra de estado no es visible cuando se ve
componente de ayuda. Una descripción más detallada de las opciones del menú se da en la siguiente subsección.
4.2.7.3 Editor de texto
Para invocar el editor, puede seleccionar la opción Editor de texto en el menú Herramientas o Editar archivo ATP
o Editar archivo LIS en el menú ATP . En este último caso, el archivo tiene el mismo nombre que el activo archivo de circuito con extensión .atp o .lis se cargan automáticamente. Cuando se llama al programa
desde el menú Herramientas , el búfer de texto estará inicialmente vacío.
La barra de estado en la parte inferior de la ventana muestra la línea actual y la posición de los caracteres del texto buffer caret y el estado modificado del búfer. El búfer de texto del editor de texto incorporado es limitado.
a 32kB, por lo tanto, no es adecuado para editar archivos grandes. Sin embargo, cualquier otro procesador de texto (p. Ej. notepad.exe o wordpad.exe) se pueden usar, si Editor de texto : configuración de la página de Preferencias en el
Herramientas | El menú de opciones anula el predeterminado.
A continuación se ofrece una descripción detallada de las opciones del menú:
90
ATPDraw versión 5.6
Opciones de archivo
Nuevo Abierto
Abre un búfer de texto vacío. (¡Solo editor de texto incorporado!)
Carga el texto de ayuda de un archivo de soporte o el contenido de un
archivo de texto en el búfer de texto.
Almacena el contenido del búfer de texto en el disco.
Almacena el contenido del búfer de texto en un disco especificado
archivo. ( ¡Solo editor de texto incorporado!)
Envía el contenido del búfer de texto al valor predeterminado impresora.
Salvar Guardar como
Impresión
Configuración de impresión Le permite definir las características predeterminadas de la impresora. Salir / Cancelar Cierra la ventana del editor o visor.
Si la opción muestra Salir y el búfer de texto ha sido modificado, se le da la oportunidad de guardar el texto antes
clausura. Si una opción Listo está disponible en el menú principal, esta opción muestra Cancelar y la ventana se cerrará
sin ninguna advertencia con respecto a la pérdida de datos modificados.
Editar opciones
Deshacer Cancela la última operación de edición.

## Slide 74
19/6/2020
Page 91
ATPDRAW
Traduciendo...
Copia el texto seleccionado en el Portapapeles y elimina el texto.
del búfer
Manual de referencia
ATPDraw versión 5.6
91 91
Cortar
Copiar Pegar
Eliminar
Pone una copia del texto seleccionado en el Portapapeles. Inserta el texto en el Portapapeles en el búfer de texto en La posición actual de cuidado.
Elimina cualquier texto seleccionado del búfer de texto.
Seleccionar todo Selecciona todo el texto en el búfer.
Encontrar
Busca en el búfer de texto la primera aparición de un
cadena de texto especificada y salta y selecciona cualquier coincidencia Texto encontrado. Esta opción muestra el estándar de Windows Buscar
caja de diálogo.
Encontrar siguienBtuesca la siguiente aparición de la cadena de texto. previamente especificado en el cuadro de diálogo Buscar.
Buscar y reemplazar Busca en el búfer de texto una o todas las ocurrencias de un
cadena de texto especificada y reemplaza cualquier instancia encontrada con un especificado reemplazo cuerda. Esta opción muestra
El cuadro de diálogo Reemplazar estándar de Windows.
Opciones de personaje
Ajuste de línea Alterna el ajuste del texto en el margen derecho para que se ajuste en la ventana.
Fuente
Desde el cuadro de diálogo Fuente estándar de Windows puede cambiar el fuente y atributos de texto del búfer de texto.
4.2.7.4 Opciones
En las herramientas | Menú de opciones varias opciones de programa personalizables por el usuario para un ATPDraw particular la sesión se puede configurar y guardar en el archivo ATPDraw.ini leído por todas las sesiones posteriores. Durante
Al inicio del programa, a cada opción se le asigna un valor predeterminado. Luego, el programa busca un
El archivo ATPDraw.ini en el directorio actual, el directorio del programa ATPDraw.exe , el Directorio de instalación de Windows y cada uno de los directorios especificados en el entorno PATH
variable. Cuando se encuentra un archivo de inicialización, el proceso de búsqueda se detiene y el archivo se carga. Alguna Los valores de opción en este archivo anulan la configuración predeterminada. El archivo ATPDraw.ini se almacena en
% APPDATA% / atpdraw (normalmente c: \ documentos y configuraciones \ usuario \ datos de programa \ atpdraw) y es único para cada usuario de la computadora. El archivo es independiente de la versión ATPDraw.
Fig. 4.36 - Personalización de las opciones del programa.
Página 92
Manual de referencia
El cuadro de diálogo Opciones de ATPDraw le permite especificar el contenido del archivo ATPDraw.ini
sin tener que cargar y editar el archivo en un editor de texto. Como se muestra en la Fig. 4.36, este cuadro de diálogo tiene cuatro subpáginas: General, Preferencias, Directorios y Ver / ATP .
General
La pestaña General especifica el archivo del proyecto y las opciones de la ventana principal de ATPDraw. La siguiente lista
describe las opciones disponibles:

## Slide 75
19/6/2020
ATPDRAW
92
ATPDraw versión 5.6
Opción Descripción
Guardar automáticamenteGucaarddaa todos los circuitos modificados en un archivo de disco separado cada
? minutos
intervalo de minutos especificado. El nombre del archivo es el mismo que el archivo del proyecto pero con laTraedxutceiennsdioó..n. '. $ ad'. Estado modificado de la ventana del circuito no cambia como consecuencia de
operación de autoguardado.
Crear copia de seguridaCdambia la extensión del archivo de proyecto original a '. ~ Ad'
archivos
cada vez que se guarda el circuito. Esta opción no aplica para guardar automáticamente las operaciones.
Guardar tamaño de ventana Registra el tamaño actual y la posición de la ventana principal.
y posición
Cuando se inicia ATPDraw a continuación, se mostrará con del mismo tamaño y en la misma posición que el anterior ejemplo.
Registra el estado actual de la ventana principal (maximizado o normalizado). La próxima vez que se inicie ATPDraw, será
se muestra en el mismo estado.
Guardar ventanas estado actual
Guardar barra de herramRieegnitsatsra el estado de vista actual (visible u oculto) del
estado
barra de herramientas de la ventana principal, por lo que se puede volver a mostrar en la misma Estado la próxima vez que se inicie ATPDraw.
Guardar barra de estado Registra el estado actual de la vista (visible u oculto) del
estado
barra de estado de la ventana principal, por lo que se puede volver a mostrar en el mismo estado la próxima vez que se inicie ATPDraw.
Registra el estado de vista actual (visible u oculto) del
línea de comentarios de la ventana del circuito, por lo que se puede volver a mostrar en el mismo estado la próxima vez que se inicie ATPDraw.
Hace que los cuadros de diálogo Abrir / Guardar se dibujen en Windows 3.1 estilo.
Hace que las opciones del programa se guarden automáticamente en archivo de inicialización cuando se termina el programa.
Guardar comentario estado
Windows 3.1 estilo
Guardar opciones en la salida
Tenga en cuenta que las opciones de 'guardar estado' no tendrán efecto a menos que las opciones del programa se guarden en archivo de inicialización ( ATPDraw.ini ) mediante el comando Guardar en la parte inferior de las Opciones de ATPDraw
cuadro de diálogo, o seleccionando la casilla de verificación 'Guardar opciones al salir', o mediante Herramientas | Menú de opciones de guardado.
En la parte inferior del cuadro de diálogo Opciones de ATPDraw , los cinco botones proporcionan lo siguiente funcionalidad:
Opción
Okay
Descripción
Almacena la configuración actual en variables de opciones del programa, actualiza el pantalla y cierra el cuadro de diálogo. Los cambios realizados solo afectarán a sesión actual.
Guarda la configuración actual en el archivo ATPDraw.ini. Carga la configuración del archivo ATPDraw.ini.
Igual que OK, pero no cierra el cuadro de diálogo.
Muestra el tema de ayuda relacionado con las opciones en la página actual.
Salvar Carga Aplicar Ayuda
Página 93
Manual de referencia
Tenga en cuenta que, si no existe un archivo de inicialización, ATPDraw creará un nuevo archivo en su instalación directorio cuando el usuario selecciona el botón Guardar o las Opciones de Guardar en el menú Herramientas .
Preferencias
En la página de Preferencias , el usuario puede establecer el tamaño de los búferes de deshacer / rehacer, especifique el editor de texto predeterminado y
archivos de comando para ejecutar ATP-EMTP
(TPBIG * .EXE) y
programas
Armafit
Fig. 4.37 - Programa personalizable opciones en la página de Preferencias.

## Slide 76
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
93
Opción Descripción
Deshacer / rehacer Especifica el número de búferes de deshacer y rehacer para asignar a cada
tampones:
Ventana de circuito. Cambiar esta opción no afecta el actual
ventanas de circuito abierto; solo laTsradnuuceievnadso..v. entanas harán uso del especificado valor. Casi todas las funciones de manipulación de objetos (creación de objetos, eliminar, mover, rotar, etc.) se puede deshacer (o rehacer). Estas
las funciones también actualizan el estado modificado del circuito para indicar que el circuito necesita salvarse Durante una operación de deshacer, el
el estado modificado se restablece a su valor anterior, por lo que si deshace el
primera operación de edición, el texto ' Modificado ' en la barra de estado desaparecerá. Cualquier operación deshecha puede rehacerse. Ya que solo un se asigna un número limitado de buffers, nunca se garantiza
para deshacer todas las modificaciones. Por ejemplo, si el número de deshacer / rehacer buffers se establece en 10 (predeterminado) y once modificaciones sucesivas
al circuito, la primera modificación ya no puede ser
deshacer, y el estado modificado no cambiará hasta que guarde el circuito.
Fondo Selecciona el color de fondo de las ventanas del circuito. La lista de colores
color:
proporciona colores de sistema disponibles, pero puede personalizar los suyos desde el cuadro de diálogo Color estándar de Windows que muestra el Custom botón. La selección de color actual se muestra en el cuadro de
a la derecha del botón Personalizar.
Editor de texto Contiene el nombre y la ruta del programa editor de texto que se utilizará para
programa:
edición de archivos ATP (por ejemplo, notepad.exe o wordpad.exe). Si no hay programa está especificado (el campo está vacío), el editor de texto incorporado
ser usado. Tenga en cuenta que el programa especificado aquí debe aceptar un nombre de archivo en la línea de comandos; de lo contrario, el archivo ATP no será cargado automáticamente por el editor.
Contiene el comando del programa ATP, que se ejecuta mediante la ejecución ATP comando (o tecla F2 ) en la parte superior del menú ATP . Un archivo por lotes es sugerido como predeterminado (runATP_S.bat para Salford, runATP_W.bat
para Watcom y runATP_G.bat para las versiones MingW32 / GNU).
Las versiones de Watcom / GNU también se pueden ejecutar directamente como% WATDIR% TPBIGW.EXE DISK $$ * -r o% GNUDIR% TPBIGG.EXE DISK $$ s -r donde
$$ reemplaza el signo% 1 que normalmente se usa en un archivo por lotes.
Contiene el nombre del programa Armafit utilizado para la línea / cable NODA modelos. Se sugiere un archivo por lotes runAF.bat.
ATP:
ARMAFIT:
Page 94
Manual de referencia
Trama:
Contiene el comando de trazado preferido. Ejecutado bajo ATP | ejecutar Plot (F8).
Contiene el comando Windsyn compatible. WindsynATPDraw.exe.
Windsyn:
Archivos y carpetas
La siguiente tabla describe las opciones disponibles en la página Directorios :
Opción
Carpeta de proyecto Carpeta ATP
Descripción
El directorio donde ATPDraw almacena los archivos del proyecto (.acp). Especifica el directorio en el que se crean los archivos .atp.
Este también es el Directorio de resultados predeterminado.
Directorio que contiene archivos de soporte (.sup) y modelo (.mod) para componentes MODELOS.
El usuario puede escribir archivos de texto de ayuda, por ejemplo resistor.txt (mismo nombre que el archivo de soporte y extensión txt) y almacenar
en esta carpeta Luego se agregará automáticamente después de
El texto de ayuda estándar.
Carpeta modelo
Carpeta de ayuda
Especificación de usuario. Directorio de carpetas que contiene archivos de soporte (.sup), biblioteca (.lib) para componentes especificados por el usuario.
Carpeta de línea / cable Carpeta predeterminada para los modelos de línea y cable. Esta carpeta contendrá archivos .alc (datos de línea / cable ATPDraw),
archivos intermedios .atp y .pch, y archivos .lib (incluidos). Si los archivos .alc se almacenan en ese directorio, el
Los archivos .lib resultantes utilizados en las declaraciones $ Incluir en el El archivo de entrada ATP final también se almacena en este directorio. los La opción $ Prefix / $ Suffix debería estar desactivada en este caso.
El formato Noda en ATP no permite especificar el completo
ruta para $ incluir archivos. Por lo tanto, líneas Noda (archivos .alc) debe almacenarse en el mismo directorio que el archivo ATP final.
Carpeta Transformer La carpeta predeterminada para BCTRAN multifase, bobinado múltiple Modelos de transformadores lineales. Esta carpeta contendrá .bct archivos (datos ATPDraw Bctran), .atp, .pch y
archivos .lis. Además, los archivos del transformador híbrido (XFMR) podría almacenarse aquí (.xfm).

## Slide 77
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
94
ATPDraw versión 5.6
Carpeta de complementosEsta es una carpeta definible por el usuario que aparece en la parte inferior
del menú Selección. El usuario puede agregar archivos de proyecto (acp) y subcarpetas a esta estructura de carpetas.
Ver / ATP
Se pueden especificar dos grupos de opciones en la página Ver / ATP . Estas son las opciones de vista predeterminadas
y la configuración predeterminada de ATP .
El botón Editar opciones abre el cuadro de diálogo Opciones de vista , que le permite especificar la vista
opciones para aplicar por defecto a todas las ventanas nuevas del circuito. Las opciones disponibles se describen en la sección
4.2.4.4. Tenga en cuenta que todas las ventanas del circuito mantienen su propio conjunto de opciones de vista, y solo las nuevas Las ventanas del circuito que abra utilizarán las opciones especificadas aquí. Para cambiar las opciones de vista de un
ventana del circuito existente, seleccione el elemento Opciones en el menú Ver (sección 4.2.4.4).
El botón Editar configuración llama al diálogo de configuración de ATP descrito en la sección 4.2.5.1 de este manual.
La configuración de ATP especificada aquí se aplicará por defecto a todos los archivos de proyecto nuevos. Tenga en cuenta que todos los circuitos tener su propia configuración; almacenado junto con los objetos en los archivos del proyecto. La configuración especificada
aquí solo serán utilizados por los nuevos circuitos que cree. Para personalizar la configuración de ATP de un existente seleccione el elemento Configuración ... en el menú ATP o presione la tecla de función F3 .
Page 95
Manual de referencia
Las etiquetas de prefijo son cadenas de texto agregadas en frente al nombre del archivo $ include. Esto es
porque especificado por el usuario (USP), línea y cable (LCC) y componentes Windsyn (WIS) todos
tienen su archivo $ include volcado a la
Directorio de resultados (igual que el archivo ATP). En el caso duplica los nombres de archivo en estos categorías, conflictos de archivos ocurrirán. los
La opción de prefijo se puede utilizar para evitar conflicto. Si dos componentes del UPS tienen el mismo nombre, por ejemplo, el archivo $ include es de todos modos obligado a ser igual.
Fig. 4.38 - Configuración de la vista predeterminada y las opciones de ATP.
Las opciones de mantenimiento eliminan los archivos temporales después de la simulación o la salida. En el caso de depurar un modelo de línea y cable, la opción Eliminar archivos temporales después de la simulación no debe comprobado.
4.2.7.5 Opciones de guardado
Guarda las opciones del programa en ATPDraw.ini . Este archivo normalmente se encuentra en el programa directorio de instalación y se puede utilizar para almacenar opciones y configuraciones predeterminadas.
4.2.8 Ventana
El menú Ventana contiene opciones para activar o reorganizar las ventanas del circuito y mostrar u ocultar la ventana del mapa .
Fig. 4.39 - Opciones admitidas en el menú Ventana.
Loseta
El comando Mosaico organiza las ventanas del circuito horizontalmente en el mismo tamaño en la pantalla. A
active un circuito, haga clic en la barra de título de la ventana. La ventana del circuito activo está marcada por un
símbolo delante del nombre del archivo del circuito.
cascada
El comando Cascade reorganiza las ventanas del circuito para que se superpongan de tal manera que el
la barra de título permanece visible. Para activar un circuito, haga clic en la barra de título de la ventana.

## Slide 78
19/6/2020
ATPDRAW
Organizar íconos
El comando Organizar iconos organiza los iconos de las ventanas de circuito minimizadas para que sean
espaciados uniformemente y no se superponen.
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
95
Page 96
Manual de referencia
4.2.8.1 Ventana de mapa
El comando Ventana del mapa (Acceso directo: Ctrl + M ) muestra u oculta la ventana del mapa. El mapa
La ventana es una ventana de estilo de permanecer en la parte superior, lo que significa que siempre se mostrará encima de todas las demás ventanas Puede mostrar u ocultar el mapa presionando el carácter Ctrl + M del teclado para
habilítelo cuando lo necesite, u ocultelo cuando oculte información vital de la ventana del circuito.
La ventana del mapa muestra todo el contenido del circuito activo. El circuito
la ventana en sí está representada por un rectángulo de mapa y los objetos del circuito son dibujados como puntos negros.
Fig. 4.40 - Ventana de mapa.
Cuando mantiene presionado el botón izquierdo del mouse en el rectángulo del mapa, mueve la pantalla
del mundo del circuito continuamente. Si algún objeto del circuito está seleccionado actualmente cuando reposiciona En el rectángulo del mapa, permanecen en la misma posición en la ventana del circuito. Esta funcionalidad puede
se puede usar para mover rápidamente una colección de objetos a una distancia relativamente grande.
4.2.9 Ayuda
El menú Ayuda contiene opciones para mostrar la ayuda de ATPDraw y los derechos de autor y información de versión. El archivo de ayuda ATPDraw.chm se distribuye con ATPDraw y sigue
El estándar HTML comprimido compatible con Windows Vista.
96
ATPDraw versión 5.6
Fig. 4.41 - Menú de ayuda.
La ayuda HTML de ATPDraw se muestra en un cuadro de diálogo estándar de Windows, que proporciona Ayuda de búsqueda en todos los cuadros de diálogo y opciones de ATPDraw.
4.2.9.1 Temas de ayuda
El comando Temas de ayuda invoca el cuadro de diálogo de ayuda estándar de MS-Windows. Varios enlaces y
Un registro de índice relativamente grande permite a los usuarios realizar búsquedas. Seleccionando la pestaña Contenido que obtienes una lista de funciones de ayuda disponibles como se muestra en la figura 4.42.
Esta página le permite moverse por la lista y seleccionar una entrada en la que necesita ayuda. A mostrar una entrada seleccione una de la lista con un simple clic del mouse y presione Mostrar , o doble haga clic en la entrada con el mouse.
Las pestañas Indexar y Buscar se pueden usar para obtener ayuda por el nombre de un tema. Por ejemplo, si pides ayuda en temas "Ventana de circuito" escriba esta frase en el campo de entrada de la página de índice y presione el
Botón de visualización . El archivo de ayuda de ATPDraw consta de 136 temas.

## Slide 79
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Page 97
Manual de referencia
ATPDraw versión 5.6
97
Fig. 4.42 - Ayuda HTML de ATPDraw.
4.2.9.2 En la ventana principal
El elemento de menú En la ventana principal muestra ayuda sobre la ventana principal de ATPDraw .
4.2.9.3 Acerca de ATPDraw
Al seleccionar este elemento del menú, se muestra la información de copyright de ATPDraw y la versión del programa. realmente utilizado
Fig. 4.43 - Acerca de la ventana de ATPDraw.
4.3 Menú de acceso directo
El menú de acceso directo proporciona acceso a las funciones de manipulación de objetos utilizadas con más frecuencia. A mostrar y activar el menú contextual, mantenga presionada la tecla Mayús mientras hace clic con el mouse derecho
botón en un objeto o un grupo seleccionado de objetos en la ventana del circuito. La mayoría de los artículos en este
98
Manual de referencia
Los menús son idénticos a los del menú Edición (sección 4.2.2). El elemento de menú Abrir en la parte superior de El menú es una adición a estas funciones de edición normales. Si este comando se ejecuta en un solo
objeto, aparece el cuadro de diálogo Componente . Si selecciona este comando para un grupo de seleccionados objetos, aparece el cuadro de diálogo Abrir grupo .
Abierto : habilita la personalización del componente al mostrar

## Slide 80
19/6/2020
ATPDRAW
el cuadro de diálogo Componente del objeto.
Cortar, copiar : proporciona acceso al portapapeles estándar
funciones
Eliminar, duplicar
Voltear, rotar : gira y voltea eTlradíuccoiennodod.e.. los objetos
Seleccionar / Deseleccionar : Seleccionar / deseleccionar los objetos
98
ATPDraw versión 5.6
Fig. 4.44 - Opciones disponibles en el menú contextual.
4.4 Menú de selección de componentes
El menú de selección de componentes proporciona opciones para insertar nuevos componentes en la ventana del circuito. Esta
El menú normalmente está oculto. Para abrirlo debes hacer clic en el botón derecho del mouse en un área vacía del circuito
ventana. El menú de selección de componentes recopila todos los Objetos de circuito disponibles de ATPDraw en una estructurada
como se muestra en la figura 4.45. Después de seleccionar un componente en uno de los menús flotantes, el objeto seleccionado es
dibujado en la ventana del circuito.
Fig. 4.45 - Menú de selección de componentes.
La sección superior del menú proporciona acceso a la sonda, el divisor y la transposición y referencia objetos, los siguientes siete a muchos componentes ATP estándar: elementos lineales y no lineales, líneas y cables, interruptores, fuentes, máquinas eléctricas y transformadores. La siguiente sección está dedicada
para los sistemas de control MODELOS y componentes TACS. Objetos especificados por el usuario y frecuencia
los componentes dependientes para los estudios de exploración de frecuencia armónica (HFS) son accesibles en el próximo grupo seguido de una lista de todos los componentes compatibles estándar (por ejemplo, componentes más antiguos
reemplazado por nuevas versiones). El último elemento del menú llamado Complementos apunta a una carpeta definida por el usuario estructura para la importación de archivos de proyecto (subcircuitos).
Page 99
Manual de referencia
4.5 Cuadro de diálogo de componentes
Después de seleccionar un componente en el menú de selección Componente, el nuevo objeto de circuito aparece en El centro de la ventana del circuito encerrado por un rectángulo. Haga clic con el botón izquierdo del mouse para
mover, o el botón derecho para rotar, finalmente haga clic en el espacio abierto para anular la selección y colocar el objeto. El cuadro de diálogo Componente aparece cuando hace clic con el botón derecho del mouse en un objeto de circuito (o haga doble clic con el mouse izquierdo). Suponiendo que haya hecho clic en el icono de un elemento RLC, un
aparece el cuadro de diálogo que se muestra en la Fig. 4.46. Estos cuadros de diálogo tienen el mismo diseño para todos los circuitos. objetos, excepto sondas, que se pueden editar desde el cuadro de diálogo Sonda .
Nombres de nodo Rojo = Usuario definido
Valores de datos

## Slide 81
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
99
Fig. 4.46 - El cuadro de diálogo Componente.
Los datos de los componentes se pueden ingresar en el campo Valor de la página Atributos . El Nodo , Fase y
Los campos de nombre están inicialmente vacíos y puede ingresar nombres de nodo en el campo Nombre (sin fase extensiones 'A' .. 'Z'). Debe ejecutar ATP | Subproceso | Crear nombres de nodo o ( ATP | ejecutar ATP ) para
obtener los nombres de nodo especificados ATPDraw.
Los valores numéricos en los campos de entrada de datos se pueden especificar como reales o enteros, con una opción entero exponencial, identificado por 'E' o 'e'. Un período '.' se usa como punto decimal. Muchos datos
Los parámetros tienen un rango legal especificado. Para verificar este rango legal, coloque el cursor de entrada en un dato campo y presione las teclas Ctrl + F1. Si especifica un valor ilegal, se emite un mensaje de error cuando
te mueves a otro campo de datos o seleccionas el botón Aceptar . El rango legal se puede establecer en Editar
definiciones . En lugar de un valor, también puede asignar una cadena de texto de 6 (o menos) caracteres como datos de entrada para la mayoría de los componentes estándar. Esto requiere que la propiedad Param de los datos se establezca en
unidad (ver Editar definiciones ). Los valores numéricos se pueden asignar posteriormente a estas variables en
Alta baja precisión Entrada ATP datos
Muestra la ayuda texto de la objeto
No escrito a la ATP archivo
Etiqueta en pantalla
Comenta en
el archivo ATP
Ícono, ayuda local, antecedentes,
nodo y datos definiciones,
Salida de la rama
solicitud
Orden número para clasificación
Copiar y pegar todo
datos a través de Ventanas portapapeles
Restablecer todos los datos a valores predeterminados
Página 100
Manual de referencia
Configuración / Variables ATP | utilizando la función $ PARAMETER de ATP-EMTP (ver en 4.2.5.1).
Justo debajo de la columna de entrada del nodo, hay un campo de entrada Orden . Se puede usar más tarde como opcional criterios de clasificación (el número de orden más bajo se escribirá primero en el archivo ATP) en el ATP |
Página de configuración / formato .
El contenido del campo de texto de entrada Etiqueta se escribe en la pantalla. La visibilidad del componente.
etiqueta está controlada por la opción Etiquetas en la Vista | Cuadro de diálogo de opciones . La etiqueta es movible y directamente editable en la pantalla. La fuente de la etiqueta se controla desde Ver | Establecer la fuente del circuito . los
El cuadro de diálogo del componente tiene un campo de texto de entrada Comentario . Si especifica un texto en este campo, será escrito en el archivo ATP como un comentario (es decir, como una línea de comentario antes de los datos del objeto).
Muchos componentes estándar como ramas, no lineales, interruptores y transformadores contienen un
Sección de salida para configurar la solicitud de salida de rama en un cuadro combinado. Los valores posibles son Current, Voltaje, corriente y voltaje, potencia y energía o ninguno.
Al igual que los campos Orden , Etiqueta y Comentario , el botón Ocultar es común a todos los componentes. Oculto los componentes no están incluidos en el archivo ATP y se muestran como iconos de color gris claro en el circuito ventana. Todos los componentes donde está disponible el formato de alta precisión tienen un $ Vintage, 1 cheque botón en el cuadro de diálogo del componente. Por lo tanto, es posible controlar el formato de precisión para cada componente individual Selección de fuerza de alta resolución bajo la ATP | La página de configuración / formato anule la configuración individual y fuerce $ Vintage, 1 para todos los componentes si es posible. los
Componentes especificados por el usuario, Modelos y grupos también tiene un botón Proteger para protección con contraseña de su contenido.
El botón Aceptar cerrará el cuadro de diálogo y los datos del objeto y todas las propiedades se actualizan en el estructura de datos. Luego, el color de dibujo rojo del icono del objeto se apagará, lo que indica que el
El objeto ahora tiene datos especificados por el usuario. Cuando haga clic en el botón Cancelar , la ventana aparecerá Cerrado sin actualizar. El botón Ayuda llama al Visor de ayuda para mostrar el texto de ayuda del

## Slide 82
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
objeto. También está disponible más ayuda sobre el cuadro de diálogo Componente a través del estándar de Windows Sistema de ayuda HTML de ATPDraw si presiona la tecla F1 .
100
ATPDraw versión 5.6
Los componentes no lineales (ramas no lineales, transformadores saturables, TSWITCH y TACS
El dispositivo 56) también tiene una página de características , como se muestra en la figura 4.47.
En la pestaña Característica del cuadro de diálogo, define la característica de entrada para no lineal
componentes. Los pares de datos se pueden especificar en una cuadrícula de cadena estándar. Para agregar nuevos puntos después de posición del cursor, haga clic en Agregar . Elimine el punto marcado haciendo clic en Eliminar . Puedes manipular
El orden de los puntos por el botón Ordenar (la característica para los componentes no lineales es
ordenado automáticamente después de aumentar los valores de x, comenzando con el número más bajo) o ↑ y ↓ flechas El usuario puede editar los puntos de datos directamente en cualquier momento.
Es posible exportar la característica a un archivo externo o al portapapeles de Windows como texto.
Se copia toda la característica (no se admite ni se requiere marcado). También puedes pegar un característica del portapapeles. Por lo tanto, es posible traer un viejo archivo .atp en un editor de texto, marque la característica (la bandera 9999 es opcional) y cópiela en el portapapeles, luego péguela en
La página característica. El número de puntos se ajustará automáticamente (el pegado característica podría truncarse para garantizar que el número de datos sea menor o igual a 64).
Por lo tanto, no tiene que hacer clic en los botones Agregar o Eliminar antes de pegar. ATPDraw utiliza fijo
Page 101
Manual de referencia
formatee columnas de 16 caracteres para separar los números. ¡Nota! Pegar desde un archivo de texto con 'C' en la primera columna no es posible; Elimine los caracteres principales 'C' primero.
Fig. 4.47 - La página de características de componentes no lineales.

## Slide 83
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
101
Fig. 4.48 - La ventana Ver no linealidad.
La sección de características externas en la parte inferior de la página contiene un campo de fuente de datos donde
Page 102
Manual de referencia
Puede especificar el nombre de un archivo de texto estándar que contiene una característica no lineal. Si el 'Incluir característica ' está marcado, este archivo será referenciado en la declaración $ INCLUDE en el
Archivo ATP en lugar de incluir cada uno de los pares de valores de la tabla de puntos. ATPDraw lee el
archivo especificado en la memoria y lo inserta directamente en el archivo ATP final.
La característica no lineal especificada por el usuario se puede mostrar haciendo clic en el botón Ver .
En la ventana Ver no linealidad (Fig. 4.48), los valores de eje mínimo y máximo son seleccionables por el usuario como así como el uso de escala logarítmica (si min> 0). Es posible hacer clic izquierdo y arrastrar un rectángulo para
zoom Haga clic derecho para restaurar. La casilla de verificación Agregar (0,0) agregará el punto origo y el 1er quad
mostrará solo el primer cuadrante. También es posible copiar el gráfico a Windows
Portapapeles en formato de metarchivo con Copiar wmf . Al seleccionar Listo se cerrará la visualización de no linealidad.
Los siguientes componentes se desvían un poco de la descripción anterior y se mencionarán en La parte avanzada de este manual:
Transformador trifásico general (SATTRAFO)
Máquina universal (UM_1, UM_3, UM_4, UM_6, UM_8) Cambio estadístico (SW_STAT)
Interruptor sistemático (SW_SYST) Fuente armónica (HFS_SOUR) Transformador BCTRAN (BCTRAN3) Objetos LCC de línea / cable (LCC_x)
Componente Windsyn UM (WISIND, WISSYN) Transformador Híbrido (XFMR)
Modelos y tipo 94
Dependiendo del tipo de componente abierto, el cuadro de grupo en la esquina inferior izquierda de los Atributos
la página puede mostrar opciones adicionales:
Para Modelos, puede ingresar al editor para inspeccionar o cambiar el texto de Modelos. Además tu puede especificar una cadena Usar como y define la salida de las variables internas RECORD.
Para los componentes Fortran TACS, ATPDraw proporciona un campo OUT adicional aquí para especificar el Fortran expresión.
Para los componentes especificados por el usuario, especifique el nombre del archivo de la biblioteca en el campo $ Incluir . Si
La opción Enviar parámetros está seleccionada, la fase interna seq. controla cómo son los nombres de nodo
pasado es decir, anule la selección de esta opción si su archivo de biblioteca espera nombres de nodos trifásicos de 5 caracteres. Si
el nombre del archivo de la biblioteca no incluye una ruta, se espera que el archivo exista en la carpeta / USP .
4.6 Cuadro de diálogo de conexión
El cuadro de diálogo Conexión aparece si dibuja una Conexión entre un nodo de fase única y un nodo multifase o haga doble clic en una conexión. Este diálogo le permite seleccionar el número de fases en la conexión y el número de fase de una conexión de fase única ( índice de fase ). UNA
La conexión monofásica pura entre dos nodos monofásicos debe tener el índice de fase 0- @. También puede seleccionar el color de la conexión y una etiqueta de texto que se puede mostrar en pantalla. Además, puede elegir Ocultar la conexión y transformarla en una Relación (no en una
conexión, solo una línea discontinua). En ambos casos, la conexión no afecta los nombres de los nodos.
Una opción especial es forzar los puntos de Nodo independientemente del tamaño de punto de Nodo establecido en el menú principal.
102
ATPDraw versión 5.6

## Slide 84
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Page 103
Manual de referencia
ATPDraw versión 5.6
103
Fig. 4.49 - Cuadro de diálogo de conexión
4.7 Cuadro de diálogo de texto.
El cuadro de diálogo Texto aparece si hace clic derecho o doble clic
en un texto de circuito (no una etiqueta o nombre de nodo ). En este diálogo Puede especificar la fuente , el tamaño y los colores de la fuente utilizada en El texto del circuito . Puede editar Texto de circuito , Etiqueta y Nodo
Nombres directamente en la ventana del circuito a la izquierda, simple clic en ellos. Los textos de circuito pueden contener varias líneas y la totalidad
El texto usa la misma fuente. Puedes mover los textos del circuito ,
Etiquetas y nombres de nodo haciendo clic izquierdo y manteniendo presionado. Presione el Alt
clave para evitar seleccionar otros objetos del circuito.
Fig. 4.50 - Cuadro de diálogo Texto del circuito
4.8 Cuadro de diálogo Nodo
En el cuadro de diálogo Datos de nodo , especifique datos para un solo nodo componente. Ingrese texto en este los cuadros de diálogo deben contener solo caracteres ASCII, pero los caracteres como * - + / $ etc. no deben ser usado. Evite usar espacio en el nombre del nodo y letras minúsculas también. El usuario no necesita
para dar nombres a todos los nodos, en general. Los nombres de los nodos sin interés especial son se recomienda dejar sin especificar y permitir que ATPDraw asigne un nombre único a estos nodos.
Los puntos de nodo que el programa le dio un nombre se dibujan en negro, mientras que aquellos cuyos nombres eran especificados por el usuario se dibujan con color rojo.
Hay cuatro tipos diferentes de nodos, cada uno tratado ligeramente diferente en este cuadro de diálogo:
Nodos estándar y especificados por el usuario
MODELOS objetos nodos
nodos de objeto TACS
nodos de máquina controlados por TACS
Fig. 4.51 - Cuadro de diálogo de nodo para componentes estándar. Los parámetros comunes a todos los nodos son:
Un nombre de nodo largo de seis o cinco caracteres (componentes trifásicos). los El título del parámetro se lee del archivo de soporte. Si intentas escribir
en un nombre en el formato reservado ATPDraw (XX1234 para fase única o
X1234 para nodos trifásicos) se le advertirá. Ignorando esto advertencia puede dar lugar a conflictos de nombres no intencionales.
Nombre
Página 104
Manual de referencia
Monitor
Si está marcado, el nombre del nodo se escribe en la pantalla, independientemente de configuración actual de la opción Nombres de nodo en Ver | Opciones
caja de diálogo.
Usuario nombradEosta casilla de verificación muestra si el usuario especifica este nombre de nodo

## Slide 85
19/6/2020
ATPDRAW
odebAeTPDhraacwe.r Seisteolduosnudaerisoe mdaersceaa lcaamcbaisairlluan UnsoemrbNraemedde .noSdio neos,pecificado por el usuario aparecerán advertencias de nombre de nodo duplicado durante la compilación.
Los nodos con el conjunto UserNamed también se dibujan con un punto de nodo negro.
La siguiente lista explica los parámetros de nodo específicos delTrtaipduoc:iendo...
Componentes estándar y USP:
104
ATPDraw versión 5.6
Suelo
Si está marcado, el nodo está conectado a tierra. Aparece un símbolo de tierra para Rotación del símbolo gráfico de puesta a tierra.
Nodo MODELOS:
Tipo
0 = salida.
1 = corriente de entrada (i)
2 = voltaje de entrada (v)
3 = Estado del interruptor de entrada (interruptor)
4 = máquina de entrada variable (mach)
5 = TACS variable (tacs)
6 = Parte imaginaria del voltaje del nodo en estado estacionario (imssv)
7 = Parte imaginaria de la corriente del interruptor de estado estable (imssi)
8 = Salida de otro modelo. Tenga en cuenta que el modelo que produce esto la salida debe ser USE d antes del modelo actual. Esto se hace por
especificando un número de pedido más bajo para el modelo y luego seleccione el
Ordenar por opción de número de pedido en ATP | Configuraciones / Formato .
9 = variable global ATP.
Nodo TACS:
Tipo
0 = salida.
1 = Señal de entrada positiva suma arriba.
2 = Señal de entrada negativa suma hacia arriba.
3 = Señal de entrada desconectada. (necesario solo si el nodo nombre especificado por el usuario)
Nodo de máquina controlada por TACS:
Tipo
0 = Sin control.
1 = corriente del inducido del eje D. Fuera.
2 = Corriente de armadura del eje Q. Fuera.
3 = Corriente de armadura de secuencia cero. Fuera.
4 = Corriente de devanado de campo. Fuera.
5 = corriente del amortiguador del eje D. Fuera.
6 = Corriente en bobinado de corrientes parásitas. Fuera.
7 = corriente del amortiguador del eje Q. Fuera.
8 = Voltaje aplicado al eje d. Fuera.
9 = Tensión aplicada al eje q. Fuera.
10 = Voltaje de secuencia cero. Fuera.
11 = Voltaje aplicado al devanado de campo. Fuera.
12 = mmf total en el entrehierro de la máquina. Fuera.
13 = Ángulo entre los componentes del eje q y d de mmf. Fuera.
14 = Par electromagnético de la máquina. Fuera.
15 = No utilizado
16 = enlace de flujo del eje d. Fuera.
17 = enlace de flujo del eje q. Fuera.
18 = masa angular. Fuera.
19 = Masa de velocidad angular. Fuera.
20 = Masa de par del eje. Fuera.
21 = Tensión de campo. En.
22 = Potencia mecánica. En.
Page 105
Manual de referencia
4.9 Cuadro de diálogo Abrir sonda
Las sondas son componentes para la salida de voltajes de nodo o rama, corriente de rama o valores TACS,
y se manejan de manera diferente a otros componentes que abre. En el cuadro de diálogo Abrir sonda puede especifique el número de fases de una sonda y qué fases producirán salida en el archivo PL4.
Hay cinco sondas diferentes en ATPDraw:
Sonda_v: Sonda_b: Sonda_i: Sonda_t:
Solicitud de salida de voltajes de nodo. Solicitud de salida de voltaje de derivación. Solicitud de salida de corriente de rama.
Solicitud de salida variable TACS. Tipo33.
MODELOS de salida de nodos.
Sonda_m:

## Slide 86
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 4.52 - Cuadro de diálogo de nodo para componentes estándar.
La opción de estado estacionario solo está disponible para sondas de voltaje y corriente. ATPDraw lee el lis archivo e identifica la salida ATP de estado estable. Para los nodos multifase, solo se analiza la fase A.
La sonda de corriente también maneja la potencia y el flujToraddeuceiennedrog..í.a. ATPDraw dividió el valor de estado estacionario con el factor de escala (816.4966-> voltajes de línea en valor de kV RMS) antes de mostrarlo en la pantalla o Inmediatamente debajo. El símbolo '<' se usa para indicar el ángulo fasorial. Recuerda que el
El número de fases es crítico para una sonda de corriente y esto tiene que coincidir con el circuito.
4.10 Cuadro de diálogo Abrir grupo
Si hace doble clic en un grupo seleccionado de objetos, aparecerá el cuadro de diálogo Abrir grupo ,
lo que le permite cambiar los atributos comunes a todos los componentes de ese grupo, como los valores de datos,
Número de pedido y estado oculto . Los parámetros de datos comunes se enumeran en un cuadro de diálogo a partir de la Fig. 4.53 donde puede cambiar los datos de todos los componentes involucrados, simultáneamente. Los nombres de datos
Las propiedades de la definición se utilizan para clasificar los datos.
Una forma alternativa de cambiar el parámetro de datos para varios componente simultáneamente es use la función $ PARAMETER (vea Fig. 4.17 en la sección 4.2.5.1).
ATPDraw versión 5.6
105
Fig. 4.53 - Cuadro de diálogo Abrir grupo caja para configuración de datos simultánea
Cada componente tiene un número de pedido. Al especificar un valor en el campo Orden , todos los componentes en el grupo seleccionado de objetos se les asigna el mismo número. El número de pedido sirve como un
criterio de ordenación opcional para el archivo ATP (los componentes con el número de orden más bajo se escriben al archivo .atp primero).
Page 106
Manual de referencia
El Ocultar estado de varios componentes también se puede especificar. Los componentes ocultos no están incluidos. en el archivo ATP y se muestran como iconos grises. También puede optar por restablecer los valores predeterminados. heredado de los archivos de soporte haciendo clic en el botón ahora . Seleccionar los valores predeterminados de uso
la casilla de verificación hará que los valores predeterminados se carguen automáticamente la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo.
4.11 Circuito de objetos en ATPDraw
El menú de selección de componentes ofrece opciones para crear e insertar
Nuevos componentes en la ventana del circuito. Este menú normalmente está oculto.
Para mostrar y activar el menú, haga clic con el botón derecho del mouse en un espacio vacío circuito de ventana de espacio. Después de una selección en uno de los sub- flotantes
menús, el objeto seleccionado se dibujará donde hizo clic con el mouse
botón en la ventana del circuito activo encerrado por un rectángulo. Puedes moverte
(clic con el botón izquierdo y arrastre), gire (botón derecho del mouse) o coloque el objeto (haga clic en el espacio abierto).
El menú de selección de componentes tiene varios submenús; cada uno de ellos
incluir un objeto de circuito de características similares a las que se describen brevemente a continuación:
Fig. 4.54 - Menú de selección de componentes.
Sondas y trifásicas
o
Sondas para monitoreo de salida de voltaje de nodo, voltaje de derivación, corriente, TACS y modelos Varios objetos de transposición trifásicos
o

## Slide 87
19/6/2020
ATPDRAW
Splitter (acoplamiento entre circuitos trifásicos y monofásicos) y Collector.
Objetos de referencia ABC / DEF para especificar el nodo maestro para la secuencia de fase
106
ATPDraw versión 5.6
o
o
Ramas
Rama lineal: componentes no acoplados monofásicos y trTirfaádsuiccioensd. oR..L. C.
Rama no lineal: componentes monofásicos R y L no lineales. MOV monofásico y trifásico. Tipo- Inductores no lineales 93, 96 y 98 que incluyen condiciones iniciales para los reactores enlazados por flujo TACS controlado y resistencia dependiente del tiempo
o
o
o
Lineas / Cables
o
Lumped, equivalentes PI (tipo 1, 2 ...) y componentes acoplados RL (tipo 51, 52 ...)
Líneas distribuidas de parámetros constantes, independientes de la frecuencia. Transpuesto (Clarke) hasta Modelos de línea de 9 fases, sin transposición de 2 o 3 fases (KCLee).
LCC, el usuario puede seleccionar modelos de 1-9 fases de líneas / cables. En el menú de entrada de estos componentes, el usuario puede especificar un caso de datos LINE CONSTANT o CABLE PARAMETER. El archivo de inclusión resultante contiene el modelo eléctrico y se genera el archivo LIB automáticamente si la configuración de ATP es correcta. Bergeron (KCLee / Clarke), PI nominal, JMarti, Se admiten los modelos Semlyen y Noda.
Lea el archivo PCH. Este es un módulo en ATPDraw para leer los archivos perforados de las constantes de línea, Constantes de cable o parámetros de cable y para crear un objeto ATPDraw automáticamente (sup-
archivo y archivo lib). ATPDraw reconoce: equivalentes de PI, KCLee, Clarke, Semlyen y Formatos de línea JMarti.
o
o
o
Page 107
Manual de referencia
Interruptores
o
o
o
o
o
Tiempo y voltaje controlados. Interruptor trifásico controlado por tiempo Diodo, tiristor, triac
Interruptor simple controlado por TACS Interruptor de medición
Interruptores estadísticos y sistemáticos.
Fuentes
Fuentes de CA y CC, fuente de CA trifásica. Fuentes de CA y CC sin conexión a tierra.
Fuentes de rampa
Fuentes de sobretensión
Fuentes controladas por TACS
Máquinas
o
Máquina síncrona tipo 59
Máquinas universales (tipo 1, 3, 4, 6 y 8) Componente Windsyn
o
o
Transformadores
o
Transformador ideal monofásico y trifásico Transformador saturable monofásico
Transformador saturable trifásico, de dos o tres devanados
Transformador saturable trifásico de dos devanados, tipo de núcleo de 3 patas de alta resistencia homopolar BCTRAN Generación automática de archivos .pch. 1-3 fases, 2-3 devanados. Transformadores automáticos,
Conexiones Y y D con todos los cambios de fase posibles. Magnetización externa no lineal inductancia (s) compatibles.
Transformador Híbrido (XFMR). Transformador topológicamente correcto avanzado con prueba Informe, datos de diseño o entrada de valor típico.
o
o
o
o
o
MODELOS
o
En MODELOS, el usuario puede seleccionar un modelo predeterminado y escribir / actualizar el texto del Modelo internamente, o seleccione un componente de modelo externo existente especificando un archivo sup o un mod- archivo. Si se selecciona un archivo .mod, se crea el archivo sup correspondiente requerido por ATPDraw automáticamente (si el modelo se reconoce con éxito). Un archivo mod es un archivo de texto en el
MODELOS Idioma. El archivo mod debe tener un nombre igual al nombre del modelo. los Se aplican las siguientes restricciones cuando ATPDraw lee un archivo mod:
- Los nombres de todas las variables de entrada, salida y datos deben tener menos de 12 caracteres. Solo entradas, salidas, datos y variables declarados delante de TIMESTEP, INTERPOLATION, RETARDO, HISTORIA, INIT y EXEC son reconocidos por ATPDraw al leer el mod-
archivo.

## Slide 88
19/6/2020
ATPDRAW
TNiOpoRT9-4T: Rgeyneerlanl,úcmoemropodneefnatseems. uElstipfeacseifitqipuoe 9u4n. aErscpheivcoifimcaodelqtuipeod; eTsHcrEibVa, lIoTsEmRo, dNeOloRsTT,ipo 94 componente (plantillas disponibles). Se aplican las mismas reglas que se especifican en MODELOS.
ATPDraw versión 5.6
107
o
TACS
o
o
o
Traduciendo...
Acoplamiento al circuito. La entrada a TACS desde el circuito debe estar conectada a este objeto.
4 tipos de fuentes TACS: DC, AC, Pulse, Ramp.
Funciones de transferencia: función de transferencia general de Laplace. Si no se especifican los límites o conectado, no se aplican límites. Icono dinámico de primer orden con límites. Integral simple,
Derivado, primer orden de transferencia de paso bajo y alto. Dispositivos TACS. Tipo 50-66.
Condición inicial para objetos TACS (Tipo-77)
108
Manual de referencia
o
Declaraciones de Fortran: declaración general de Fortran (expresión de línea única). Matemáticas Simplificadas declaraciones u operadores lógicos.
Dibujar relaciones. Las relaciones se dibujan en azul y se usan solo para visualizar conexiones
entre las declaraciones de Fortran y otros objetos. Las relaciones no afectarán el archivo de entrada ATP.
o
Usuario especificado
o
Biblioteca: $ Include se utiliza para incluir el archivo lib en el archivo de entrada ATP. El usuario debe mantener seguimiento de los nombres de nodos internos en el archivo de inclusión.
Adicional: Texto de usuario de formato libre especificado para insertar en el archivo ATP. Selección de ubicación.
Referencia simple y trifásica: estos objetos no están representados en el archivo de datos de entrada ATP y sirven solo como visualización de conectividad.
Archivos: seleccione un archivo de soporte (sup). Importe un archivo lib (formato del módulo de base de datos) a través de Editar menú. $ Include se usa para incluir el archivo lib especificado por el usuario en el archivo de entrada ATP y pasar
nombres de nodos y variables de datos como parámetros.
o
o
o
Componentes de estado estacionario
o
Componente fasor de RLC solo presente en estado estacionario Fuente armónica para estudios de exploración de frecuencia armónica
Cargas dependientes de frecuencia monofásicas y trifásicas en formato CIGRÉ Elemento RLC monofásico con parámetros dependientes de frecuencia Componentes de flujo de carga PQ, UP, TQ
o
o
o
o
Componente estándar.
Lista completa de componentes estándar en orden alfabético ordenados por nombres de archivos de soporte.
Complementos
o
Estructura de carpetas definida por el usuario que contiene archivos de proyecto (.acp) para importar.
4.11.1 Sondas y trifásicas
El menú Sondas y 3 fases aparece cuando el mouse se mueve sobre este elemento en el menú de selección de componentes o cuando el usuario toca la P personaje.
Las sondas son componentes para monitorear el nodo o el voltaje de derivación, derivación valores actuales o TACS. En el cuadro de diálogo Abrir sonda , puede especificar
número de fases para conectarse y seleccionar fases para monitorear.
Fig. 4.55 - Dibujar objetos en el menú Sonda y trifásico.
Sonda Volt
V
Al seleccionar este campo, se dibuja la sonda de voltaje para especificar una salida de voltaje a tierra del nodo solicitud en el archivo ATP.

## Slide 89
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
108
ATPDraw versión 5.6
Page 109
ATPDraw versión 5.6
109
v- +
Manual de referencia
Sonda Rama volt.
Al seleccionar este campo, se dibuja la sonda de voltaje de derivación para especificar una salida de voltaje de derivación
solicitudes en el archivo ATP. ATPDraw inserta una resistencia de 1E + 9 ohmios.
Sonda Curr
yo Al seleccionar este campo, se inserta una sonda de corriente (interruptor de medición) en el circuito para especificar
solicitud de salida actual en la columna 80 en el archivo ATP. El número de fases monitoreadas son seleccionable por el usuario. Añadir nodo actual : dos interruptores en serie. Nodo medio disponible.
Tacos de sonda
T
Al seleccionar este campo, se dibuja la sonda Tacs para especificar la salida de señal e inserta el tipo TACS- 33 objeto en el archivo ATP.
Modelo de sonda
METRO
Al seleccionar este campo, se dibuja la sonda Modelo que se puede agregar a los nodos de salida Modelos. Inserta tarjetas de REGISTROS en el archivo ATP.
Disidente
El objeto Splitter es una transformación entre un nodo trifásico y tres nodos monofásicos.
El objeto tiene 0 datos y 4 nodos. El objeto se puede mover, rotar, seleccionar, eliminar, copiado y exportado como cualquier otro componente estándar.
A B C
A B C
UNA UNA
si si
C C
Cuando se gira un divisor, la secuencia de fases del lado monofásico cambia como se muestra a la izquierda.
NODO
NODEA NODEB NODEC
Si se le da un nombre al nodo trifásico, se agregan las letras ABC
automáticamente en el lado monofásico de los divisores.
¡Nota! No dé nombres a los nodos en el lado monofásico de los divisores y no conecte divisores
juntos en el lado monofásico (excepto las tres fases). Es decir, los siguientes dos ejemplos son ilegales.
¡La desconexión es ilegal de esta manera! ¡La transposición es ilegal de esta manera! Esto es legal, sin embargo.
Coleccionista
El objeto Collector es un componente con un solo nodo multifásico. Solo se usa en
la compresión se agrega a, sinse solo los componentes pueden tener nodos externos, no conexiones.
Transp 1 ABC-BCA ... Transp 4 ABC-ACB
Los objetos de transposición se pueden usar para cambiar la secuencia de fase de un nodo trifásico. El seguimiento las transposiciones son compatibles:
Cambia la secuencia de fase de ABC a BCA . Cambie la secuencia de fase de ABC a CAB . Cambia la secuencia de fase de ABC a CBA . Cambia la secuencia de fase de ABC a ACB .
El manejo de las transposiciones para objetos con varios nodos trifásicos se puede lograr mediante especificando un número de circuito Tipo bajo Objetos | Editar estándar / nodos (ver en 4.2.6.2.1). 3 fases los nodos que tienen el mismo tipo recibirán la misma secuencia de fase.
Page 110
Manual de referencia
Referencia ABC
A B C
Cuando se conecta a un nodo trifásico en el circuito, este nodo se convierte en el nodo "maestro" con

## Slide 90
19/6/2020
ATPDRAW
secuencia de fases ABC . Los otros nodos adaptarán esta configuración.
Referencia DEF
Cuando se conecta a un nodo trifásico en el circuito, este nodo se convierte en el nodo "maestro" con secuencia de fases DEF . Los otros nodos adaptarán esTtraadcuocniefnidgou..r.ación. Una combinación de ABC y Las referencias DEF son posibles, por ejemplo, en circuitos de 6 fases.
110
ATPDraw versión 5.6
DEF
4.11.2 Rama lineal
Este submenú contiene componentes de rama lineal. El nombre y el ícono de la rama lineal
Los objetos, así como una breve descripción de los componentes, se presentan a continuación en forma tabulada. Datos
Los parámetros y nombres de nodo para todos los componentes se pueden especificar en el cuadro de diálogo Componente (ver Fig. 4.46), que aparece si hace clic en el icono del componente con el botón derecho del mouse en
La ventana del circuito.
El botón Ayuda en los cuadros de diálogo Componente llama al Visor de ayuda en el que una breve descripción de los parámetros y una referencia a la regla ATP correspondiente Se da el capítulo del libro. Como ejemplo, la figura 4.57 muestra la información de ayuda asociado con la rama RLC ordinaria.
Fig. 4.56 - Elementos de rama lineal soportados.
Selección
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP
Descripción
Resistor
RESISTOR
RAMA
tipo 0
RAMA
tipo 0
Pura resistencia en Ω.
Condensador
CAP_RS
Condensador con resistencia de amortiguación. C en μF si Copt = 0.
Inductor
IND_RP
RAMA
tipo 0
Inductor con resistencia de amortiguación. Inductancia en mH si Xopt = 0.
RLC
RLC
RAMA
tipo 0
R, L y C en serie. Icono dinámico
RLC 3-ph
RLC3
RAMA
tipo 0
Trifásico R, L y C en serie. Valores independientes en fases. Icono dinámico
Acoplamiento trifásico R, L y C, Y. Valores independientes en fases.
Icono dinámico
Acoplamiento trifásico R, L y C, D. Valores independientes en fases.
Icono dinámico
RLC-Y 3-ph
RLCY3
RAMA
tipo 0
RLC-D 3-ph
RLCD3
RAMA
tipo 0
Página 111
Manual de referencia
C: U (0)
CAP_U0
U (0)
+
yo
RAMA +
condición inicial
RAMA +
condición inicial
Condensador con condición inicial.
L: I (0)
IND_I0
yo (0)
+
Inductor con condición inicial.

## Slide 91
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
111
Fig. 4.57 - Información de ayuda asociada con el objeto RLC serie.
4.11.3 Rama no lineal
Este menú contiene las resistencias e inductores no lineales compatibles. Todos los objetos excepto el
La resistencia controlada por TACS también puede tener una característica no lineal. Estos atributos pueden ser especificado seleccionando la pestaña Característica de los cuadros de diálogo Componente como se muestra en la Fig.
4.47. La característica no lineal de los objetos se puede ingresar como por partes Interpolación linear. El número de puntos de datos permitidos para ingresar en el
se especifican las características de corriente / voltaje, corriente / flujo o tiempo / resistencia en el archivo de Ayuda de objetos.
Las características U / I de las resistencias no lineales se suponen simétricas, por lo tanto (0, 0) no se debe ingresar el punto. Si la curva de saturación de un no lineal
El inductor es simétrico, comienza con el punto (0, 0) y omite los puntos negativos.
Se supone que el ciclo de histéresis de los reactores Tipo 96 es simétrico, por lo que solo Se debe ingresar el bucle inferior de la histéresis. El último punto debería ser
donde las curvas superior e inferior se encuentran en el primer cuadrante. Si especificas un descargador de óxido de metal con componente MOV Tipo 92, ATPDraw acepta
la característica de corriente / voltaje y realiza un ajuste exponencial en el log-log domain para producir el formato de datos ATP requerido.
Fig. 4.58 - Elementos de ramificación no lineales.
Selección
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP
Descripción
R (i) Tipo 99
NLINRES
Rhode Island) RAMA
tipo 99
Resistencia dependiente de la corriente.
R (i) Tipo 92
NLRES92
Rhode Island) RAMA
tipo 92
Resistencia dependiente de la corriente.
112
Manual de referencia
R (t) Tipo 97
NLINR_T
R (t)
RAMA
tipo 97
RAMA
tipo 91
RAMA
tipo 98
RAMA
tipo 93
RAMA
tipo 96
RAMA
tipo 98
Resistencia dependiente del tiempo.
R (t) Tipo 91
NLRES91
R (t)
Resistencia dependiente del tiempo.
L (i) Tipo 98
NLININD
Inductor dependiente de corriente.
L (i) Tipo 93
NLIND93
Corriente no lineal verdadera inductor dependiente
Histéresis pseudo-no lineal inductor.
Histéresis pseudo-no lineal inductor.
L (i) Tipo 96
NLIND96
L (i) Hevia 98-> 96
HEVIA98
H
MOV Tipo 92
MOV
MOV
RAMA
tipo 92
Resistencia dependiente de la corriente en forma exponencial.
Dependiente de corriente trifásica resistencia.
TACS / MODELOS controlados resistencia dependiente del tiempo.
Inductor dependiente de corriente. Con flujo inicial.
Histéresis pseudo-no lineal inductor con flujo inicial.
MOV Tipo 3-ph
MOV_3
MOV
RAMA
tipo 92
RAMA
tipo 91
RAMA
tipo 98
RAMA
tipo 96
R (TACS) Tipo 91 TACSRES
T
L (i) Tipo 98, init
NLIN98_I
L (i) Tipo 96, init
NLIN96_I

## Slide 92
19/6/2020
Traduciendo...
112
ATPDraw versión 5.6
L (i) Tipo 93, init
NLIN93_I
RAMA
tipo 93
ATPDRAW
Verdadero inductor no lineal con flujo inicial
4.11.4 Líneas / cables
El menú Líneas / Cables tiene varios submenús para diferentes tipos de modelos de línea. Línea disponible
los modelos son: modelos de parámetros agrupados (RLC π, RL acoplado), líneas de parámetros distribuidos con parámetros constantes (es decir, independientes de la frecuencia), líneas y cables con constante o frecuencia parámetros dependientes (Bergeron, PI, Jmarti, Noda o Semlyen), calculados mediante el L INE
C ONSTANTS , C ABLE C ONSTANTS o C ABLE P ARAMETERS que admiten la rutina de ATP-EMTP.
Fig. 4.59 - Modelos lineales con lumped parámetros
4.11.4.1 Modelos de línea de parámetros agrupados
RLC Pi-equiv. 1: Estos modelos de línea son simples, agrupados, equivalentes π no simétricos de ATP Escriba 1, 2, 3 etc. ramas de ATP.
RL acoplado 51: estos modelos de línea son simples, agrupados, no simétricos, mutuamente acoplados a RL componentes de las ramas Tipo-51, 52, 53 etc. de ATP.
113
Manual de referencia
RLC Sym. 51: Estos modelos de línea son simétricos con entrada de valor de secuencia. Los modelos de línea son aplicaciones especiales de los modelos de línea acoplada RL en ATP. El seguimiento
Las selecciones están disponibles en los tres menús emergentes:
Selección
RLC Pi-equiv. 1 ..
+1 fase
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
LINEPI_1
RAMA Monofásico RLC π equivalente. tipo 1
RLC Pi-equiv. 1 ..
+ 2 fases
LINEPI_2
RAMA
tipo 1-2
RAMA
tipo 1-3
RAMA
tipo 1-3
RAMA
tipo 1-3
RAMA
tipo 51
RAMA
tipo 51-52
RAMA
tipo 51-53
RAMA
tipo 51-53
RLC bifásico equivalente a π No simétrico
RLC trifásico equivalente π No simétrico Nodos trifásicos. RLC trifásico equivalente π Simétrico. Nodos trifásicos.
RLC trifásico equivalente π Sin acoplamiento mutuo
Línea acoplada RL monofásica modelo.
Modelo de línea acoplada RL de 2 fases. No simétrico
Modelo de línea acoplada RL trifásica. No simétrico Nodos trifásicos.
Modelo de línea acoplada RL trifásica con impedancia de secuencia (0, +) entrada. Simétrico.
Línea acoplada RL de 2x3 fases modelo. No simétrico Apagado- la diagonal R se establece en cero.
Línea acoplada RL de 2x3 fases modelo con impedancia de secuencia (0, +) entrada. Simétrico.
RLC Pi-equiv. 1 ..
+ 3 ph. Seq.
RLC Pi-equiv. 1 ..
+ 3 ph. Seq.
RLC Pi-equiv. 1 ..
+ 3x1 ph. Cable
RL acoplado 51 ..
+ 1 fase
RL acoplado 51 ..
+ 2 fases
RL acoplado 51 ..
+ 3 fases
RL acoplado 51 ..
+ 3 ph. Seq.
LINEPI_3
LINEPI3S
PI_CAB3S
LINERL_1
LINERL_2
LINERL_3
LINESY_3
RL acoplado 51 ..
+ 6 fases
LINERL_6
RAMA
tipo 51-56
RL Sym. 51
+ 6 ph. Seq.
LINESY_6
RAMA
tipo 51-56

## Slide 93
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
113
4.11.4.2 Modelos de línea de parámetros distribuidos
Al seleccionar Distribuido se abre un menú emergente donde se pueden usar dos tipos diferentes de modelos de línea seleccionado: líneas transpuestas o líneas no transpuestas . Ambos tipos son parámetros distribuidos,
Líneas independientes de frecuencia de clase Bergeron. Las pérdidas se concentran en las terminales (R / 4) y del punto medio (R / 2). El paso de tiempo debe ser inferiTorradaulcaiemndiota..d. del tiempo de viaje de la línea.
Fig. 4.60 - Transmisión distribuida Modelos de línea.
114
Manual de referencia
Líneas transpuestas (Clarke): estos componentes pueden caracterizarse como simétricos, distribuidos parámetros y modelos de resistencia agrupados (llamados tipo Clarke en el ATP Rule-Book). Seis
Se admiten diferentes tipos:
Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
Líneas transpuestas
+ 1 fase
Líneas transpuestas
+ 2 fases
Líneas transpuestas
+ 3 fases
Líneas transpuestas
+ 6 fases
Líneas transpuestas
+ 6 fases mutuas
LINEZT_1
RAMA
tipo 1
RAMA
tipo -1 .. -2
RAMA
tipo -1 .. -3
Monofásico, parámetro distribuido línea, modelo Clarke.
2 fases, parámetro distribuido, línea transpuesta, modelo Clarke.
Parámetros distribuidos trifásicos, línea transpuesta, modelo Clarke.
Parámetro distribuido de 6 fases, línea transpuesta, modelo Clarke.
Fase 2x3, línea distribuida Clarke. Con acoplamiento mutuo entre el circuitos.
9 fases, parámetro distribuido, línea transpuesta, modelo Clarke.
LINEZT_2
LINEZT_3
LINEZT6N
LÍNEA ZT
RAMA
tipo -1 .. -6
LINEZT_6
LÍNEA Z-MT
RAMA
tipo -1 .. -6
Líneas transpuestas
+ 9 fases
LINEZT_9
LÍNEA ZT
RAMA
tipo -1 .. -9
Líneas no transpuestas (KCLee): los parámetros de estas líneas no simétricas generalmente se generan fuera de ATPDraw. Estos componentes pueden caracterizarse como parámetros distribuidos no transpuestos y modelos de resistencia agrupados con matriz de transformación modal real o compleja (llamada como
KCLee-type en el ATP Rule-Book). Se admiten tipos de doble fase y 3 fases:
Selección
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP
Descripción
Líneas no transpuestas (KCLee) + 2 fases
LINEZU_2 RAMA 2-fase, parámetros distribuidos,
modelo de línea sin transponer (KCLee) con transformación compleja
matriz.
Líneas no transpuestas (KCLee) + 3 fases
LINEZU_3
RAMA trifásica, parámetros distribuidos,
modelo de línea sin transponer (KCLee) con matriz de transformación compleja
4.11.4.3 Objetos LCC
En esta parte del programa, usted especifica los datos geométricos y de material para una línea aérea o un el cable y los datos eléctricos correspondientes se calculan automáticamente por L INE C ONSTANTS ,
C ABLE C ONSTANTS o C ABLE P ARÁMETROS rutina de ATP-EMTP de apoyo. El módulo LCC admite modelado de línea / cable de hasta 21 fases.
Para usar el módulo LCC de ATPDraw, el usuario primero debe seleccionar un componente de línea / cable. los El número de fases se selecciona internamente en el cuadro de diálogo LCC. Esto mostrará un objeto (3-
fases predeterminadas) en la ventana del circuito que se puede conectar al circuito como cualquier otro componente. Al hacer clic en este componente con el botón derecho del mouse, aparecerá un cuadro de diálogo de entrada especial

## Slide 94
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
114
ATPDraw versión 5.6
115 de 1189.
Manual de referencia
llamado cuadro de diálogo Datos de línea / cable con dos subpáginas: Modelo y Datos , donde el usuario selecciona entre el tipo de sistema compatible :
ATPDraw versión 5.6
115
o
Línea aérea: C ONSTANTES L INE
Cables de un solo núcleo: C ABLE P ARÁMETROS o C ABLE C ONSTANTS
Encerrando Pipe: C ABLE P ARÁMETROS o C ABLE C ONSTANTS
o
o
y tipo de modelo de la línea / cable:
o
Bergeron: Parámetros constantes modelos KCLee o Clark PI: equivalente de PI nominal (líneas cortas)
Jmarti: modelo dependiente de la frecuencia con matriz de transformación constante Noda: modelo dependiente de frecuencia
Semlyen: modelo ajustado simple dependiente de la frecuencia.
o
o
o
o
El cuadro de diálogo Datos de línea / cable difiere completamente del cuadro de diálogo Componente de otro componentes, por lo tanto, se describe en el capítulo 5.3 del Manual avanzado.
Selección
Nombre del objetoIcono
LCC
LCC_1..24
Descripción de la tarjeta ATP
LCC
LCC
LCC
$ Incluye objeto LCC de 1..24 fases.
Línea sobre la cabeza Cables unipolares Tubo de cierre
Bergeron / PI / Jmarti / Semlyen / Noda
4.11.4.4 Leer archivo PCH ...
ATPDraw puede leer los archivos de salida .pch obtenidos por ejecución externa de L INE de ATP-EMTP C ONSTANTS o C ABLE C ONTSTANTS que soportan rutinas. Selección del menú Leer archivo PCH ...
elemento, el programa realiza un cuadro de diálogo Abrir archivo de perforación en el que los archivos .pch disponibles son en la lista Si selecciona un archivo y hace clic en Abrir, ATPDraw intenta leer el archivo y si tiene éxito en
crea un archivo .lib y lo almacena en la memoria en el formato del Módulo de base de datos de ATP. Cuando el
El archivo .lib se ha creado correctamente. El icono del nuevo componente LCC aparece en el medio del Ventana de circuito.
4.11.5 Interruptores
ATPDraw admite la mayoría de los elementos de tipo conmutador en ATP, como interruptores ordinarios controlados por tiempo o voltaje, opciones para modelar diodos, válvulas y triacs, así como interruptores de medición y estadísticos.
El submenú Switches contiene los siguientes objetos switch:
Fig. 4.61 - Componentes de tipo ATP de interruptor admitidos.
116
Manual de referencia

## Slide 95
19/6/2020
ATPDRAW
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
116
ATPDraw versión 5.6
Selección
Tiempo de cambio revisado
TSWITCH
tipo 0
CAMBIAR Monofásico o trifásico controlado por tiempo
cambiar. Múltiples cierres / aperturas.
TraduIccioenndood...inámico; se abrirá, se cerrará ...
Tiempo de cambio 3-ph SWIT_3XT
CAMBIAR
tipo 0
Interruptor trifásico controlado por tiempo, Operación independiente de fases.
Interruptor controlado por voltaje.
Cambiar el voltaje contr.
Diodo (tipo 11)
SWITCHVC
+ Vf -
CAMBIAR
tipo 0 CAMBIAR
tipo 11
CAMBIAR
tipo 11
CAMBIAR
tipo 12 CAMBIAR
tipo 13
CAMBIAR
tipo 0
DIODO
Diodo. Tipo de interruptor 11. Sin control.
Válvula (tipo 11)
SW_VALVE
Válvula / Tiristor. Tipo de interruptor 11. TACS / MODELOS- controlados. GIFU Doble TACS / MODELOS controlados cambiar.
TACS / MODELOS simples controlados cambiar. GIFU
Interruptor de medida. Mediciones actuales.
Triac (tipo 12)
TRIAC
S
C
TACS
(tipo 13)
Medición
cambiar SW_TACS
SWMEAS
METRO
Cambio estadístico
SW_STAT
STAT
INTERRUPTOR Interruptor estadístico.
Ver ATP | Configuración / Interruptor / UM .
INTERRUPTOR Interruptor sistemático.
Ver ATP | Configuración / Interruptor / UM . CAMBIAR Resistencia ideal o no lineal con
RAMA resistencia hacia adelante y amortiguadores.
Cambio sistemático
SW_SYST
SY ST
Diodo no lineal
DIODEN
4.11.6 Fuentes
El menú emergente en Fuentes contiene los siguientes elementos:
Fig. 4.62 - Fuentes eléctricas en ATPDraw.
Selección
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP
Descripción
Fuente de corriente alterna. Tensión o corriente. Monofásico o trifásico. Sin conexión a tierra o conectado a tierra. Tensión de fase y rms
Fuente de CA (1 y 3)
RECURSO
FUENTE
tipo 14
+
Página 117
Manual de referencia
escalada.
Fuente de paso DC. Tensión o corriente.
DC tipo 11
DC1PH
FUENTE
tipo 11
FUENTE
tipo 12
FUENTE
tipo 13
FUENTE
tipo 15
FUENTE
tipo 15
Rampa tipo 12
RAMPA
Fuente de rampa. Tensión o corriente.
Rampa de pendiente tipo 13
Sobretensión tipo 15
PENDIENTE_RA
Fuente de rampa de dos pendientes. Tensión o corriente.
Tipo de fuente exponencial doble
15. Tensión o corriente.
Fuente tipo Heidler. Voltaje o Actual.
OLEADA
Heidler tipo 15
HEIDLER
H
H

## Slide 96
19/6/2020
ATPDraw versión 5.6
117
Standler
STANDLER
S
S
Cigre
CIGRE
C
C
FUENTE
tipo 15
FUENTE
ATPDRAW
Fuente tipo standler. Voltaje o Actual.
Fuente tipo Cigre. Voltaje o
tipo 1Tr5aduciendo...Actual.
Fuente TACS
TACSSOUR
FUENTE
tipo 60
TACS / MODELOS controlados fuente. Tensión o corriente.
Tipo empírico 1
SOUR_1
FUENTE
tipo 1
Fuente con tiempo definido por el usuario característica. Tensión o corriente.
AC sin conexión a tierraAC1PHUG
+
FUENTE
tipo 14 + 18 FUENTE
tipo 11 + 18
Fuente de CA sin conexión a tierra. Solo voltaje.
Fuente de CC sin conexión a tierra. Solo voltaje.
DC sin conexión a tierraDC1PHUG
+
4.11.7 Máquinas
Hay dos categorías de máquinas eléctricas disponibles en ATPDraw: Máquinas Sincrónicas y Máquinas Universales .
ATPDraw no es compatible con máquinas en paralelo o de regreso a - espalda.
Fig. 4.63 - Alternativas de máquina eléctrica admitidas.
Los modelos de máquina sincrónica en ATPDraw tienen las siguientes características / limitaciones:
Con y sin control TACS.
Datos del fabricante.
Sin saturación.
Sin corrientes de Foucault ni bobinas de amortiguación.
Masa única.
Los modelos de Universal Machine en ATPDraw tienen las siguientes características / limitaciones:
Inicialización manual y automática.
Compatible con SM, IM y DC.
118
Manual de referencia
Datos de bobina sin procesar (parámetros internos). Datos de fabricantes en Windsyn.
La saturación es compatible con d, q o ambos ejes.
Máximo cinco bobinas de excitación, suma d y eje q.
Opción de red solo para par mecánico.
Fuente de par único.
El cuadro de diálogo Componente de Universal Machines es significativamente diferente al de la otra
objetos. Se proporciona una descripción completa de los parámetros en este cuadro de diálogo en el capítulo 5.2.2 del Manual avanzado El componente Windsyn depende de un programa externo compatible llamado WindsynATPDraw.exe desarrollado por Gabor Furst. El componente toma los datos del fabricante como
input y da a conocer el programa Windsyn para adaptarlos a los datos de la máquina universal eléctrica. Windsyn admite los siguientes tipos de máquinas; Máquinas síncronas con rotor saliente o redondo con
opciones de amortiguación. Máquinas de inducción con heridas, jaula simple, jaula doble o rotores de barra profunda. El componente Windsyn está documentado en el capítulo 5.2.5 del Manual avanzado.
El menú emergente en Máquinas contiene los siguientes elementos:
Selección Nombre del objeto Icono
Tarjeta ATP MÁQUINA
tipo 59
MÁQUINA
tipo 59
MÁQUINA
Descripción
Máquina síncrona. Sin TACS controlar. Armadura trifásica.
Máquina síncrona. Max. 8
Control TACS. Armadura trifásica.
Máquina de inducción con múltiples
SM 59
+ Sin control
SM 59
+ 8 control
IM 56
SM59_NC
SM
SM59_FC
SM
IM56A
SOY

## Slide 97
19/6/2020
Traduciendo...
118
ATPDraw versión 5.6
T
Tipo 56
Windsyn
SABIDURÍA / WISSYN
Exfd
Esfuerzo de torsión
UM / W
SM-sdq
MAQUINA UM
Tipo 1, 3, 4
ATPDRAW
control S. Armadura trifásica.
Máquina universal con
entrada de datos del fabricante.
UM1
Sincrónico
UM3
Inducción
UM4
Inducción
UM6 individual fase
UM8 DC
UM_1
SM
ω
MAQUINA UM
tipo 1
MAQUINA UM
tipo 3
MAQUINA UM
tipo 4
MAQUINA UM
tipo 6
MAQUINA UM
tipo 8
Sincrónico. Establecer inicialización
bajo ATP | Configuración / Interruptor / UM.
Inducción. Establecer inicialización en ATP | Configuración / Interruptor / UM. Inducción. Establecer inicialización en ATP | Configuración / Interruptor / UM.
Fase única. Establecer inicialización
bajo ATP | Configuración / Interruptor / UM.
Máquina de corriente continua. Establecer inicialización bajo ATP | Configuración / Interruptor / UM.
UM_3
SOY
ω
UM_4
SOY
ω
UM_6
SP
ω
UM_8
corriente continua
ω
4.11.8 Transformadores
ATPDraw admite los componentes del transformador; Transformador ideal, transformador saturable, BCTRAN y el transformador híbrido. los
El modelo BCTRAN se documenta en los capítulos 5.6 y el modelo híbrido en Capítulo 5.7 del Manual avanzado.
Fig. 4.64 - Modelos de transformador en ATPDraw.
Page 119
Manual de referencia
El menú emergente en Transformadores contiene los siguientes elementos:
Selección
Objeto Tarjeta ATP Icon Descripción nombre
Ideal 1 fase
TRAFO_I
PAGS S
: n 1
FUENTE
tipo 18 FUENTE
tipo 18
RAMA
TRANSFORMADOR
Transformador ideal monofásico.
Ideal 3 fases
TRAFO_I3
: n 1
PAGS S
YY
Transformador ideal trifásico.
Saturable 1 fase Saturable 3 fases
TRAFO_S
PAGS
S
Transformador saturable monofásico.
SATTRAFO
SE SENTÓ
Y
RAMA
TRANSFORMADOR
Transformador saturable general. 3 fases. 2 o 3 devanados.
Transformador trifásico saturable. Alto resistencia homopolar. (3 patas). Nodo de 3 ph. Preprocesamiento de datos del fabricante.
Soporte directo del transformador B CTRAN
modelado matricial.
Resistencia al devanado, fugas
inductancia, núcleo topológicamente correcto, capacidad. Informe de prueba, datos de diseño. o típico
# Se sentó. Y / Y TRYYH de 3 patas_3
H
L
RAMA
TRANSFORMADOR
TRES FASES
BCTRAN
BCTRAN
BCT
Y
RAMA
Tipo 1 ... 9 RAMA
Modelo híbrido
XFMR
XFM
Y
La característica de la rama de magnetización no lineal de los tres transformadores de tipo saturable
se puede proporcionar en la pestaña Característica del cuadro de diálogo del componente. Los transformadores saturables tener una ventana de entrada como la de la figura 4.47. En esta ventana la rama magnetizante puede ser
ingresado en las coordenadas I RMS / U RMS o I A / FLUX Vs. El indicador RMS en la página Atributos selecciona entre los dos formatos de entrada. Si la casilla de verificación Incluir característica está seleccionada en
Página de atributos , un archivo de disco al que se hace referencia en el campo $ Incluir se utilizará en el archivo de entrada ATP. Si la característica no lineal se da en I RMS / U RMS , ATPDraw calculará los valores de flujo / corriente
automáticamente y usarlos en el archivo de entrada ATP final.
El componente del transformador B CTRAN proporciona soporte directo de la matriz del transformador B CTRAN
modelado. Se solicita al usuario que especifique datos de entrada (prueba de fábrica de circuito abierto y cortocircuito)

## Slide 98
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
119
datos) en B CTRAN que admite el formato de rutina, luego ATPDraw realiza una ejecución ATP para generar un
archivo de inserción que se inserta en el archivo ATP final que describe el circuito. El usuario puede especificar donde se realizó la prueba de fábrica y dónde conectar la rama de excitación. La excitacion
la rama puede ser lineal o no lineal. En este último caso, los inductores no lineales deben estar conectados a El devanado más cercano al núcleo de hierro como elemeTnrtaodsuceixetnedron..o. s.
El cuadro de diálogo BCTRAN y el cuadro de diálogo Componente del SATTRAFO trifásico saturable difieren en muchos sentidos desde la ventana de datos de entrada de otros objetos. Una descripción más completa de
los parámetros de entrada se dan en los capítulos 5.6 y 5.2.1 del Manual avanzado, respectivamente.
El modelo Hybrid Transformer se basa en el desarrollo realizado por el Dr. Bruce Mork y su grupo. en la Universidad Tecnológica de Michigan. Ofrece uso avanzado y simplificado. El XFMR cuadro de diálogo y la implementación se documenta en el capítulo 5.7.2 del Manual avanzado.
120
Manual de referencia
4.11.9 MODELOS
Además de los componentes estándar, el usuario puede crear sus propios modelos utilizando los MODELOS lenguaje de simulación en ATP [4]. ATPDraw solo admite un uso simplificado de MODELOS. los
el usuario escribe un archivo modelo y ATPDraw se encarga de la sección ENTRADA / SALIDA de MODELOS junto con el USO de cada modelo. Se aplica la siguiente restricción:
Solo INPUT , OUTPUT y DATA son compatibles con la declaración USE . No es posible con expresiones, llamada de otros modelos o especificación de HISTORIA o CELULAS DE RETARDO bajo UTILIZAR
El uso de esta función requiere conocimiento sobre la sintaxis y la estructura general de MODELOS idioma. Hay dos opciones para crear un objeto modelo en ATPDraw:
Cree un archivo de soporte manualmente en Objeto | Modelo | Nuevo sup-file y un correspondiente archivo .mod
Cree un archivo .mod externamente o un modelo de texto internamente y retransmita en ATPDraw para
Identificación automática y diseño / icono.
La parte Avanzada de este Manual, Capítulo 5.5, brinda información detallada sobre ambos procedimientos y una descripción general sobre el uso de MODELOS en ATPDraw. En este capítulo solo el
Se introduce la generación automática de archivos de soporte. El proceso normalmente consta de dos pasos:
Para crear un archivo de modelo ( .mod ) que contenga la descripción real del modelo.
Para cargar este archivo mediante los submenús Archivos (sup / mod) ... o Tipo 94 en MODELOS
Fig. 4.65 - Opciones en el submenú MODELOS.
Modelo predeterminado
Esto cargará un modelo predeterminado simple y lo mostrará en la ventana del circuito. Su cuadro de diálogo de entrada se verá como se muestra en la figura 4.66 (sin datos ni nodos). Haga clic en el botón Editar para modificar el modelo.
texto directamente o para importar un texto modelo desde un archivo o portapapeles. En el editor de texto estándar que aparece puede modificar el texto del Modelo e importar texto mediante Archivo | Importar o Editar | Pegar . Haga clic en Listo en
el menú principal del Editor de texto cuando haya terminado. ATPDraw intentará identificar el modelo y
cree las definiciones de los componentes, incluido el icono, consulte la Fig. 4.67. Las entradas y salidas se colocan en a la izquierda y a la derecha del icono, respectivamente. Siempre que lo desee, puede volver y modificar el
Texto del modelo, y si cambia el número de entradas y salidas, se volverá a crear el icono.

## Slide 99
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
120
ATPDraw versión 5.6
Page 121
Manual de referencia
ATPDraw versión 5.6
121
Fig. 4.66 - Cuadro de diálogo del componente del modelo. Y editor de texto
Archivos (sup / mod) ...
Seleccionando MODELOS | Archivos (sup / mod) ... en el menú de selección de componentes realiza un modelo abierto
cuadro de diálogo donde el usuario puede elegir un nombre de archivo de modelo o un nombre de archivo de soporte. Estos archivos son normalmente almacenado en la carpeta \ MOD . Si se seleccionó un archivo .mod, ATPDraw interpreta el archivo
como se muestra en la Fig. 4.67 y aparece un componente de modelo con la definición y el ícono correspondientes.
Si existe un archivo de soporte con el mismo nombre que el archivo del modelo en la misma carpeta, se utiliza este archivo en cambio como base para las definiciones del modelo. En este caso, el nuevo objeto modelo aparece inmediatamente
en la ventana del circuito, es decir, el cuadro de diálogo Información que se muestra en la figura 4.67 no aparece.
Fig. 4.67 - Interpretación del modelo.
El cuadro de diálogo Componente de objetos modelo tiene una nueva sección de entrada Modelos debajo de DATOS y
NODOS atributos como se muestra en la figura 4.68. Esta nueva sección tiene dos campos: Modelo que está deshabilitado. (pero sigue automáticamente lo que se define en el texto del Modelo encontrado con el botón Editar ) y un
Use el campo As para la especificación del model_name en USE model AS model_name
declaración de MODELOS. El botón Grabar se usa para la salida de variables internas del modelo. Sobre el
En la página de la biblioteca , se proporciona el enlace al archivo de soporte original en el disco y se realiza una opción de recarga
disponible. Recuerde que el archivo de soporte original en el disco no necesariamente coincide con el presente
Texto del modelo si el usuario ha cambiado esto.
Page 122
Manual de referencia

## Slide 100
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
122
ATPDraw versión 5.6
Fig. 4.68 - El cuadro de diálogo del componente del objeto modelo FLASH_1.
La entrada / salida a MODELOS, el uso del modelo y su interfaz con el resto del circuito.
son manejados por ATPDraw, automáticamente. Las descripciones de los modelos se escriben directamente en el archivo ATP en lugar de usar $ Include. Las líneas en blanco se eliminan al insertar el archivo del modelo en el archivo ATP.
La estructura general de la sección MODELOS en el archivo de entrada .atp se muestra a continuación:
MODELOS
/ MODELOS ENTRADA
IX0001 {v (CR30A)} IX0002 {v (CR20A)} IX0003 {v (CRZ2A)}
SALIDA
GAPA
MODELO FLASH_1
La descripción del modelo se pega aquí
ENDMODEL
UTILICE FLASH_1 COMO FLASH_1 ENTRADA
V1: = IX0001 V2: = IX0002
iczn: = IX0003
DATOS
Pset: = | 1)
Eset: = | 9)
Fdel: = Fdur: = 20. | 4)
SALIDA
GAPA: = viaje
USO FINAL
MODELOS FINALES
123
100/222
Manual de referencia
Tipo 94
Seleccionando MODELOS | Tipo 94 | THEV, ITER, NORT, NORT-TR cargará el valor predeterminado correspondiente componente modelo. Luego puede abrir el componente que mostrará el componente Tipo 94
cuadro de diálogo como se muestra en la figura 4.69. En cuanto a los modelos simples, puede hacer clic en el botón Editar para inspeccionar o modificar el texto de los modelos tipo 94. Cuando hace clic en Listo en el Editor de texto ATPDraw
intenta identificar el modelo y luego muestra un cuadro de mensaje similar a la figura 4.67. Se consciente de eso El nombre de los modelos debe tener seis caracteres o menos. La sección inferior del diálogo de entrada tiene
a la derecha cuatro botones de radio: THEV, ITER , NORT y NORT-TR para la especificación de Método de solución para ATP cuando se conecta el objeto Tipo-94 con el resto del sistema eléctrico.
red. Los campos Datos, Nodo y el ícono se actualizarán dependiendo de la elección del tipo. Usted puede

## Slide 101
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
también especifique el número de fases ( #Ph : 1..26) en el componente. Salida de sucursal y registro de Variable interna también están disponibles.
ATPDraw versión 5.6
123
Fig. 4.69 - Cuadro de diálogo de componentes de los objetos del modelo Tipo 94.
La entrada de señal y los valores de datos para un objeto Tipo 94 son cargados por ATP y la salida del objeto también son utilizados automáticamente por ATP. La interfaz con otros componentes del circuito se maneja por ATPDraw. Los archivos .mod compatibles con el Tipo 94 deben tener una estructura fija y el uso de tales
un objeto también requiere declaraciones especiales en el archivo de entrada ATP como se muestra a continuación: Estructura de un archivo .mod compatible con Type-94 :
MODELO IND1N
comentario
El | Circuito interno: 1-tierra: L1 | El | El |
El |
1 o |
- suelo
El |
El |
El |
El | Creado para su uso como componente Norton monofásico sin transmisión tipo 94 |
comentario final
comentario
El | Primero, las declaraciones requeridas para cualquier modelo iterado tipo 94
El | (los valores de estos datos y entradas son cargados automáticamente por ATP) |
El | (los valores de estas salidas son utilizados automáticamente por ATP)
El | (NO MODIFIQUE LA SECUENCIA DE LOS DATOS, ENTRADAS Y VAR EN ESTE GRUPO) |
El | (los nombres pueden modificarse, excepto 'n') ''
El | (cuando se construye para n = 1, no se requiere la notación de matriz)
El |
El |
El |
El |
comentario final
DATOS n
- número de fases
ng {dflt: n * (n + 1) / 2} - número - conductancias
Page 124
Manual de referencia
ENTRADA v
v0 i0
VAR
yo es
gramo
tensión (t) en el terminal 1
tensión (t = 0) en el terminal 1
corriente (t = 0) en el terminal 1
corriente (t) en el terminal 1
Fuente de Norton (t + paso de tiempo) en la terminal 1
conductancia (t + paso de tiempo) en la terminal 1
flag: se establece en 1 cada vez que se modifica un valor de conductancia
SALIDA i, es, g, bandera
comentario
El | A continuación, declaraciones de datos definidos por el usuario para este modelo en particuEllar|. El | (valores que deben definirse cuando se utiliza este modelo como componente de tipo 94) |
comentario final
DATOS L1 - [H] valor de referencia de inductancia L comentario
El | A continuación, declaraciones privadas para el funcionamiento de este modelo.
El |
comentario final
VAR
st: utilizado para convertir Laplace s en el dominio del tiempo L - [H] valor variable de inductancia L
EN ESO
st: = 2 / timestep - conversión de regla trapezoidal de Laplace
inicializar el valor de inductancia variable
conductancia convertida de Laplace 1 / sL
L: = L1
g: = 1 / (st * L)
ENDINIT
EXEC - L es constante en este ejemplo
SI t = 0 ENTONCES
bandera: = 1 i: = i0
los valores de conductancia han cambiado
t = 0 corriente a través de L
es: = -i0 -g * v0 - - término histórico para el siguiente paso MÁS
bandera: = 0 - restablecer bandera
i: = g * v -is - - aplicando la regla trapezoidal, calcule a partir de v (t)

## Slide 102
19/6/2020
ATPDRAW
es: = -i -g * v --– término histórico de la regla trapezoidal, para el siguiente paso TERMINARA SI
ENDEXEC ENDMODEL
A continuación se muestra el uso de un modelo Norton Type-94Terandueclieanrdcoh.i..vo de entrada generado ATPDraw.
C Inductor variable en el tiempo
124
ATPDraw versión 5.6
IND1N NORT 1
0.1
94LEFT
DATOS L1
FIN
Escribir Max / Min
Esta es una función de costo especial o componente de informes que utiliza Modelos. El componente extrae un valor de una simulación por comunicación con el archivo LIS. Por defecto el mínimo o
se extrae el valor máximo de una sola señal de entrada, pero el usuario puede agregar más sofisticación a
esta. Solo se identifica la señal después de un tiempo seleccionable por el usuario Tlimit . El componente soporta
ejecución múltiple a través de ATP | Configuración / Variables y contiene un módulo de Vista para mostrar el resultado. UNA El parámetro de datos AsFuncOf se puede utilizar para pasar una variable de bucle desde las variables globales (si un
aquí se especifica el número, en su lugar se usa el número de simulación). El componente se utiliza ampliamente en optimización de circuitos.
4.11.10 TACS
El menú TACS da acceso a la mayoría de los componentes TACS de ATP. El submenú TACS en el menú de selección de componentes contiene los siguientes elementos:
125
Manual de referencia
Fig. 4.70 - Supporte– objetos TACS.
4.11.10.1 Acoplamiento al circuito
El acoplamiento al objeto del circuito T proporciona una interfaz para simulaciones TACS HYBRID. Esta
El objeto debe estar conectado con un nodo eléctrico para pasar los voltajes del nodo, o las corrientes derivadas / cambiar el estado a TACS. El tipo de la variable enviada a TACS se controla mediante la configuración de Tipo en
el cuadro de diálogo del componente EMTP_OUT. Se advierte a los usuarios que solo los sistemas eléctricos monofásicos Las variables pueden interactuar con los nodos de entrada TACS, de esta manera. En caso de modelado trifásico, un También se requiere un objeto divisor, y el acoplamiento al objeto del circuito debe estar conectado en el
lado de fase del divisor como se muestra en la figura 4.71.
Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
Acoplamiento EMTP_OUT
al circuito
T
TACS
tipo 90-93
Valor del circuito eléctrico en TACS.
- Tensión de nodo
- Cambiar corriente
- comp. EMTP especial interna-variable.
- Estado del interruptor.
T
66
RMS
T
UC
T
T
Acoplamiento a TACS

## Slide 103
19/6/2020
ATPDraw versión 5.6
125
AUTOBÚS
V
LCC
6T6raduciendo...
RMS
66
RMS
T
UA
T
ATPDRAW
UB Salida RMS
UNA
Fig. 4.71 - Acoplamiento de un nodo eléctrico trifásico a TACS.
Page 126
Manual de referencia
4.11.10.2 Fuentes de TACS
El menú Fuentes de TACS contiene los siguientes elementos: Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
DC - 11
DC_01
T
TACS
tipo 11
TACS
tipo 14
TACS
tipo 23
TACS
tipo 24
Fuente de señal de paso TACS.
AC - 14
AC_02
T
TACS Fuente de señal cosenoidal de CA.
Pulso - 23
PULSE_03
T
Señal de tren de pulsos TACS.
Rampa - 24
RAMP_04
T
Señal de tren de dientes de sierra TACS.
4.11.10.3 Funciones de transferencia TACS
Todas las funciones de transferencia TACS anteriores de versiones anteriores de ATPDraw son compatibles con la versión 3, pero algunos de ellos han sido eliminados del menú de selección de componentes y reemplazados por un más
componente general: la función de transferencia general . Este objeto define una función de transferencia en el s
dominio y se puede especificar con o sin límites. El componente Pedido 1 ofrece el pedido 0/1
función de transferencia con un ícono dinámico que contiene valores y límites opcionales. Cuatro más simples
las funciones de transferencia también son compatibles: filtros de paso alto y bajo integrales , derivados , de primer orden .
Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP
Descripción
Función de transferencia general en el dominio s . Orden 0-7. Límites dinámicos nombrados.
Ordene 0/1 con límites opcionales.
Icono dinámico con función de transferencia.
General
TRANSF
G (s)
TACS
Orden 1
TRANSF1
1 + s
1 + 10s
s
1 + 10s
5 5
TACS
Integral Derivado Paso bajo Pase alto
INTEGRAL DERIVO LO_PASS HI_PASS
K
s
TACS TACS TACS TACS
Integral de la entrada multiplicada por K. Función de transferencia derivada simple. Filtro de paso bajo de primer orden.
Filtro de paso alto de primer orden.
Kansas
K
1 + T · s
Kansas 1 + T · s
4.11.10.4 dispositivos TACS
Los siguientes dispositivos TACS son compatibles con ATPDraw:
Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
Sensor de frecuencia - 50 DISPOSITIVO 50 F
50
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS
Sensor de frecuencia
Interruptor de relé - 51
DISPOSITIVO51
51
Interruptor accionado por relé.
Interruptor de nivel - 52
DISPOSITIVO52
52
Interruptor de nivel activado.

## Slide 104
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
126
ATPDraw versión 5.6
Retraso trans - 53
DISPOSITIVO53
53
88,98 o 99
Tipo TACS
88,98 o 99
Retraso en el transporte.
Page 127
Manual de referencia
ATPDraw versión 5.6
127
Retardo de pulso - 54
DISPOSITIVO54
54
Retardo de pulso.
Digitalizador - 55
DISPOSITIVO55
55
Digitalizador
Usuario def nonlin - 56 DISPOSITIVO56
56
Punto por punto no linealidad.
Interruptor múltiple - 57 DISPOSITIVO57
57
Interruptor de apertura / cierre múltiple. Integrador controlado.
Cont integ - 58
DISPOSITIVO58 Gu
58
Deriv simple - 59
DISPOSITIVO59 du
GRAMO
dt
59
Derivada simple.
Entrada IF - 60
DISPOSITIVO 60
60 60
Si
Componente de entrada IF.
Selección de señal - 61
DISPOSITIVO61
61
Selector de señal.
Sample_track - 62
DISPOSITIVO62
62 62
Sampl
Pista
Muestra y seguimiento.
Inst min / max - 63
DISPOSITIVO63 MIN
63
MAX
Instantáneo mínimo máximo.
Seguimiento mínimo / máximo.
Pista mínima / máxima: 64DISPOSITIVO 64MIN
64
MAX
Recuento de acc - 65
DISPOSITIVO65
sesenta y cinco
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
TACS
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS 88,98 o 99
Tipo TACS
ACC
88,98 o 99
Acumulador y contador.
Medidor de Rms - 66
DISPOSITIVO66 RMS
66
Tipo TACS 88,98 o 99
Valor RMS de la suma de entrada señales
4.11.10.5 Condiciones iniciales
La condición inicial de una variable TACS se puede especificar seleccionando el objeto TACS (tipo 77)
bajo los TACS | Cond. Inicial menú. El nombre de este componente es INIT_T y su icono es INIT
TACS
.
4.11.10.6 Declaraciones de Fortran
El cuadro de diálogo componente de las declaraciones de Fortran | El objeto general proporciona un campo Tipo donde el usuario puede especificar el tipo de objeto (entrada, salida, adentro) y un campo OUT para
expresión de una sola línea tipo Fortran. Estas declaraciones están escritas en la subsección / TACS del Archivo de entrada ATP que comienza en la columna 12.
Las declaraciones de Fortran | Los submenús de Matemáticas y Lógica incluyen objetos simples adicionales para operaciones matemáticas y lógicas básicas.
General
Selección
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
General
FORTRAN1
F
Tipo TACS 88,98 o 99
Usuario especificado FORTRAN expresión.
Page 128

## Slide 105
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Manual de referencia
128
ATPDraw versión 5.6
Fortran declaraciones / Matemáticas
Selección
x - y x + y x * K
x * y x / y
El | x |
- X
sqrt (x) exp (x)
log (x)
Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
DIFF2 SUM2 MULTK
MULT2 DIV2
abdominales NEG
SQRT
Exp
+
-
+
+
K
* *
X
y
X
| x |
NEG
Exp
INICIAR SESIÓNIniciar sesión
TACS 98 Resta de dos señales de entrada. TACS 98 Adición de dos señales de entrada. TACS 98 Multiplicación por un factor de K . TACS 98 Multiplicación de x por y.
TACS 98 Relación entre dos señales de entrada. TACS 98 Valor absoluto de la señal de entrada.
TACS 98 Cambia el signo de la señal de entrada. TACS 98 Raíz cuadrada de la señal de entrada. TACS 98 Exponente de la señal de entrada. e ^ x TACS 98 Logaritmo natural og señal de entrada.
log10 (x) rad (x) | LOG10 RAD | log10 RAD | TACS 98 Logaritmo de señal de entrada. TACS 98 Convierte la señal de entrada de grados a radianes.
deg (x) | DEG | DEG | TACS 98 Convierte la señal de entrada de radianes a grados.
rnd (x) | RND | RND | TACS 98 Generador de números aleatorios <x.
Declaraciones de Fortran / Trigonom
Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
pecado cos bronceado cotan como en acos
un bronceado sinh
aporrear tanh
PECADO COS BRONCEADO COTAN COMO EN ACOS
pecado
TACS 98 Sinus
TACS 98 Cosinus
TACS 98 Tangenos (sin / cos) TACS 98 Cotangens (cos / sin) TACS 98 Seno inverso
TACS 98 Cosinus inverso TACS 98 Tangenos inversos TACS 98 Sinusal hiperbólico TACS 98 Cosinus hiperbólico TACS 98 Tangenss hiperbólico
cos
bronceado
cotan
como en
acos
un bronceado
UN BRONCEADO
PECADO APORREAR TANH
sinh
aporrear
tanh
Declaraciones Fortran / Lógica
Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
NO
NO
TACS
tipo 98 TACS
tipo 98
TACS
tipo 98
Operador lógico.
FUERA = NO ENTRADA
Operador lógico. OUT = IN_1 Y IN_2.
Operador lógico. OUT = IN_1 O IN_2.
Y
Y
O
O
Page 129
Manual de referencia
NAND
NAND
TACS
tipo 98 TACS
tipo 98
TACS
tipo 98 TACS
tipo 98
Operador lógico.
OUT = IN_1 NAND IN_2.
Operador lógico.
OUT = IN_1 NOR IN_2.
Operador lógico.
Salida = 1 si x> y, 0 de lo contrario. Operador lógico.
Salida = 1 si x> = y, 0 de lo contrario.
NI
NI
>
GT
X y
X
y
> =
GE
X y
X
y

## Slide 106
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
129 129
=?
EQ
x = y
TACS
tipo 98
ATPDRAW
Operador lógico.
Salida = 1 si x = y, 0 de lo contrario.
4.11.10.7 Relación de dibujo
Cuando selecciona TACS | Relación de dibujo, el cursor del mouse cambiará a una mano señaladora y el
el programa está esperando un clic izquierdo del mouse en un nodo del circuito para establecer el punto de partida de un nuevo relación. Luego puede dibujar varias relaciones hasta que haga clic con el botón derecho del mouse o presione el botón
Esc clave. Las relaciones se utilizan para visualizar el flujo de información en las declaraciones de Fortran. Estos objetos se dibujan como conexiones discontinuas azules, pero no influyen en la conectividad del componente. Tú
puede trabajar con relaciones exactamente de la misma manera que con las conexiones: se pueden seleccionar relaciones, rotado, eliminado o movido a otra posición.
4.11.11 Usuario especificado
Al seleccionar el elemento Biblioteca , se dibujará el objeto predefinido especificado por el usuario LIB .
Este objeto no tiene datos de entrada y no se puede conectar con otros objetos porque no tiene nodos de entrada o salida.
Fig. 4.72 - Objetos especificados por el usuario admitidos.
Biblioteca
El uso de este objeto dará como resultado una declaración $ Include en el archivo ATP insertado en el
RAMA parte. No se utilizan parámetros en este caso. La sección especificada por el usuario en
la parte inferior contiene un botón Editar que muestra el Editor de texto donde el usuario puede editar o
Importar un texto externo. El usuario puede escribir el nombre del componente en el campo $ Incluir. los el texto se volcará a un archivo con este nombre y extensión .lib y ubicación en el Directorio de resultados (igual que el archivo ATP) cuando se crea el archivo ATP.
Adicional
Similar al componente Biblioteca pero además permite al usuario elegir bajo qué
sección en el archivo ATP para insertar el texto. El diálogo de entrada de este componente contiene un campo memo más grande donde el usuario puede escribir en texto de formato libre con una fila y columna
Indicación a continuación. La sección Adicional en la parte inferior contiene un botón Editar que muestra un Editor de texto más avanzado que permite al usuario importar un texto del archivo del portapapeles. Este texto
El editor también tiene un menú contextual con el botón derecho con una opción Insertar de 50 tarjetas de solicitud predefinidas. No hay un campo $ Incluir en este componente porque el texto se insertará directamente en el
Archivo ATP En cambio, el usuario puede seleccionar la sección; SOLICITUD, TACS, MODELOS, SUCURSAL, INTERRUPTOR, ESTADÍSTICA, FUENTE, INICIAL, SALIDA, FLUJO DE CARGA, tipo MÁQUINA
59/56, MÁQUINA UNIVERSAL, COMP. DE FRECUENCIA. El número de pedido se puede usar para multas ajuste de la ubicación dentro de cada sección (junto con ATP | Configuración / Clasificación de formato por orden ). El texto de tres caracteres en el icono se adaptará a la sección seleccionada.
LIB
REQ
130
Manual de referencia
Árbitro. 1-ph
Seleccionando Ref. 1-ph dibujará el objeto LIBREF_1. Este objeto tiene cero parámetros y
dos nodos Los objetos de referencia no se representan en el archivo de datos de entrada ATP, pero solo sirven como visualización de conectividad.
Árbitro. 3-ph
Seleccionando Ref. 3-ph dibujará el objeto LIBREF_3. Este objeto tiene cero parámetros y
dos nodos Los objetos de referencia no se representan en el archivo de datos de entrada ATP, pero sirven solo como visualización de conectividad.
Archivos ...
Además de los componentes estándar, el usuario puede crear componentes especificados por el usuario . los
el uso de esta característica requiere el conocimiento acerca de D de ATP ATA B ASE M ODULARIZATION técnica. El procedimiento que se describe en la parte Avanzada de este Manual consta de dos pasos:
Crear un nuevo archivo de soporte ( .sup ) usando la Biblioteca | Nuevo objeto | Menú especificado por el usuario .
Crear un archivo de módulo de base de datos ( .LIB ), que describe el objeto.
Seleccionar archivos ... en el menú de selección de componentes ejecuta el cuadro de diálogo Abrir componente y el

## Slide 107
19/6/2020
ATPDRAW
sheageanucmlicereannellobsoatrócnhiAvborsirde, esloípcoornteo edxeilstoebnjteetsoeanpaerledcierreácteonrieol \meUdSioPd.eSl icisreclueictcoioanctaivuon archivo .sup de la lista y ventana. En el cuadro de diálogo de este tipo de componente, hay una sección Especificada por el usuario con una Edición
botón que abrirá el Editor de texto donde se puede importar un archivo .lib . Una casilla de verificación Enviar
los parámetros se usan si el archivo de la biblioteca está en el foTrrmadautcoiedndeol..M. ódulo de base de datos con parámetros externos.
Una segunda casilla de verificación Fase interna seq. se usa si la extensión de fase 'A', 'B' ... está codificada
dentro del módulo de base de datos y solo se debe enviar el nombre del nodo raíz de cinco caracteres. En adelante, los objetos especificados por el usuario operan de manera similar a los objetos estándar.
130
ATPDraw versión 5.6
4.11.12 Estado estacionario
Escaneo de frecuencia armónica y flujo de carga
Fig. 4.73 - Componentes HFS compatibles.
La exploración de frecuencia armónica (HFS) es una de las opciones en ATP | Configuraciones / Simulación . La especificación general del flujo de carga se proporciona en ATP | Configuración / Flujo de carga .
Selección Nombre del objeto Icono Tarjeta ATP Descripción
Phasor RLC
RLC_PHAS O
Componente RLC BRANCH solo presente
durante el estado estacionario (t <0)
Página 131
Manual de referencia
Fuente HFS
HFS_SOUR
HFS
FUENTE
tipo 14 RAMA
tipo 0
RAMA
tipo 0 RAMA
tipo 0
RAMA
tipo 0
FUENTE
Fuente de frecuencia armónica
Cigre carga 1 ph
CIGRE_1
CIGRE CARGA
Carga CIGRE monofásica
Cigre carga 3 ph
CIGRE_3
CIGRE
CARGA
Carga CIGRE trifásica
RLC lineal
RLC_F
RLC
RLC lineal para estudios de HFS
KFD dependiente de KizilcayF
F (s | z)
Rama dependiente de frecuencia en s o dominio z.
Flujo de carga PQ
LF_PQ
PQ
Carga- fluir
Componente de flujo de carga con activo
Flujo de carga y restricción de potencia reactiva
Flujo de carga
LF_UP
| U | PAGS
Carga- fluir
FUENTE
Flujo de carga comp. con voltaje y
Flujo de carga
restricción de potencia activa
Flujo de carga TQ
LF_TQ
θ Q
Carga- fluir
FUENTE
Componente de flujo de carga con ángulo
Flujo de carga
y restricción de potencia reactiva
Selección de HFS en ATP | Configuración / Simulación se ejecutará el caso de datos ATP tantas veces como se especifica en el
Cuadro de diálogo del componente fuente armónico . La frecuencia de la fuente armónica será para cada ejecución ATP
incrementado En el ejemplo que se muestra a la izquierda, 5 armónicos los componentes se especifican en la columna F / n , y el ATP
el caso de datos se ejecutará 5 veces.
Fig. 4.74 - Especificación de frecuencias fuente armónicas.
En la primera ejecución, la frecuencia de la fuente será de 1x50 Hz, la segunda, de 5x50 Hz, etc., hasta la quinta ejecutar f = 11x50 Hz = 550 Hz. La frecuencia valor especificado por el usuario en ATP | Configuraciones /

## Slide 108
19/6/2020
ATPDRAW
La simulación se usa aquí como frecuencia base. La frecuencia fuente también se puede especificar directamente en Hz y, en tal caso, la primera F / n debe ser mayor o igual a la frecuencia de potencia. Especificando el
frecuencias F / n como 50, 250, 350, 450 y 550 serían equivalentes a lo que se muestra en la figura 4.74.
Traduciendo...
4.11.13 Componente estándar ...
En ATPDraw, los archivos de soporte de componentes estándar se almacenan en un solo archivo llamado
ATPDraw.scl . El cuadro de diálogo Biblioteca estándar es el contenedor de objetos de circuito admitidos en orden alfabetico. Se puede seleccionar cualquier componente de esta lista, luego el icono del objeto aparece en
la ventana del circuito exactamente de la misma manera que después de otras selecciones en el submenú de selección de componentes menús
Admite archivos del presente e incluso de todos los objetos retirados (que una vez fueron admitidos anteriormente las versiones del programa, pero se han eliminado del menú de selección de componentes) se incluyen en biblioteca estándar Por supuesto, un archivo de circuito antiguo puede contener un objeto tan antiguo, que también admitido internamente en ATPDraw y el programa producirá la salida correcta.
ATPDraw versión 5.6
131
Page 132
Manual de referencia
4.11.14 Complementos
El elemento de complementos apunta a una estructura de disco definible por el usuario con archivos de proyecto ( .acp ) y sub- carpetas Esto proporciona un fácil acceso a una biblioteca definible por el usuario de subcircuitos para importar. Esta
es similar a Archivo | Importar pero habilita la posibilidad de acceso directo. El directorio de complementos es definido en Herramientas | Opciones / Archivos y carpetas .
Fig. 4.75 - Ejemplo de menú de complementos.

## Slide 109
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
132
ATPDraw versión 5.6
Page 133
ATPDraw versión 5.6
133
5. Manual avanzado. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATPDraw ™
para ventanas
5.6

## Slide 110
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Este capítulo ofrece una descripción general de varias funciones más avanzadas en ATPDraw: Agrupación, componentes especiales, uso de los C ONSTANTES L INE / C ABLE integrados , B CTRAN y el
Compatibilidad con U NIVERSAL M ACHINE , incluido el modelo Hybrid Transformer y Windsyn. Esta
el capítulo también describe cómo usar MODELOS en ATPDraw y cómo crear un nuevo usuario especificado objetar por medio de las funciones $ Incluir y D ATA B ASE M ODULARIZACIÓN de ATP . Tu no serás
se muestra cómo crear los circuitos de ejemplo, pero estos archivos de proyecto ( Exa _ *. acp ) son parte de Distribución de ATPDraw. Para cargar estos circuitos de ejemplo en ATPDraw, use el archivo | Abierto
comando (o Ctrl + O ) y seleccione el nombre del archivo en el cuadro de diálogo Abrir proyecto .
5.1 Agrupación: una función ATPDraw para modelado multinivel
La función de agrupación en ATPDraw permite el modelado multinivel al reemplazar un grupo de objetos con un solo icono en un número casi ilimitado de capas. La estructura de agrupación puede ser
imaginado como un circuito de múltiples capas, donde Editar | Editar grupo lo lleva un paso abajo en detalles, mientras que el Editar | El menú Editar circuito lo lleva un paso atrás. Esta característica aumenta la legibilidad del circuito y la función es especialmente útil para bloques TACS o circuitos reutilizados con frecuencia elementos. La función de agrupación se demuestra al rediseñar el circuito Exa_4.acp en el
Distribución de ATPDraw. Este circuito es una máquina de inducción alimentada por un ancho de pulso modulado (PWM) fuente de voltaje. La máquina de inducción está representada por una máquina universal tipo 3 con
Una carga mecánica típica.
Page 134
Page 135
Manual avanzado
ATPDraw versión 5.6
135
Fig. 5.1 - Una máquina de inducción alimentada por una fuente de voltaje modulada por ancho de pulso.
El proceso de creación de un grupo es el siguiente:
Seleccione un grupo de componentes (dentro del polígono en la Fig. 5.1). Editar | Seleccionar | Dentro .
Seleccione Editar | Comprima en el menú principal (o Shift + clic derecho del mouse + Comprimir ).
Page 136
Manual avanzado
Después de seleccionar un grupo, el comando Editar | Comprimir lo reemplazará con un solo icono. Primero el
el subcircuito seleccionado se vuelve a dibujar solo en el medio de la ventana del circuito y el cuadro de diálogo Comprimir
aparecer como se muestra en la Fig. 5.2.

## Slide 111
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
136
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.2 - La ventana de diálogo Comprimir .
En el cuadro de diálogo Comprimir , el usuario puede especificar los datos externos y los nodos de un grupo de
componentes. Los datos y nodos seleccionados aparecen como entrada en el objeto de grupo que reemplaza a los seleccionados grupo y sus valores se transfieren automáticamente.
En Objetos, todos los componentes del grupo se enumeran con su nombre (archivo de soporte) seguido
por '/' y su etiqueta (que nuevamente se especifica en el cuadro de diálogo Componente ). Cuando haces clic en uno de los componentes son los datos disponibles y los nodos aparecen en Disponible enumerados por
nombre de datos / nodo seguido de su valor. El componente también se dibuja en un color lima en el Ventana de circuito. Los datos / nodos externos ya seleccionados que pertenecen a este componente también dibujado con un color lima en Agregado a grupos.
Luego puede seleccionar un parámetro y hacer clic en el botón >> para transferirlo a la lista Agregado a .
Los nodos seleccionados en la lista de nodos disponibles también se dibujan en un color lima en la ventana del circuito. Si el datos / nodo ya está agregado, el elemento correspondiente en Agregado a listas está resaltado, y usted está
No está permitido seleccionarlo dos veces. Los nodos en la lista Agregado a se dibujan encerrados por un anillo rojo en el ventana de circuito como se muestra para el nodo trifásico del Splitter elegido para el externo en la Fig. 5.2.
La posición 2 del nodo se elige para este nodo y esta es la posición estándar izquierda central.
Se elige el icono de vector para este objeto de grupo. El nombre del grupo PWM se usa en el icono y
se muestra como un indicador en el cuadro de diálogo Componente , como se muestra en la Fig. 5.5. La opción de posición automática es disponible solo para iconos vectoriales. Más adelante en este ejemplo cambiaremos el icono al estilo de mapa de bits.
Todos los datos y nodos enumerados en Agregado a grupos serán el atributo externo del nuevo grupo
objeto. También puede especificar para cada nodo seleccionado su posición en relación con el objeto. El nodo Se deben especificar posiciones diferentes de las predeterminadas 1-12 seleccionando Posición 0 y luego dar Las coordenadas relativas del nodo en los campos Pos.x y Pos.y El eje x está orientado a la
derecha y el eje y hacia abajo. El botón de posición automática solo está disponible para los iconos de gráficos vectoriales. Los datos y nodos seleccionados también se pueden eliminar de Agregado a grupos haciendo clic en <<
botón. Como todos los demás componentes, el objeto de grupo está limitado a 64 datos y 32 nodos. Cuando más tarde
137
Manual avanzado
abriendo el cuadro de diálogo del componente para el objeto de grupo, los datos seleccionados y los parámetros del nodo aparecen como posibilidades de entrada y los valores se transferirán automáticamente al subgrupo.
También es posible cambiar las etiquetas de datos / nodos haciendo doble clic en los textos en Agregado a listas.
¡Importante! Dos o más etiquetas de datos con el mismo nombre se tratan como datos únicos en el cuadro de diálogo componente.

## Slide 112
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 5.3 - Nombre y posición de los nodos externos del grupo.
Traduciendo...
El proceso de compresión continúa en la figura 5.3 mediante la selección de los datos externos que pertenecen todos a la PULSE_03 objeto. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado. Si necesitas cambiar el grupo
atributos, luego puede seleccionar el grupo y una vez más elegir Editar | Comprimir para volver a abrir el
Comprimir el diálogo. En tal caso , la casilla de verificación Mantener icono le permite conservar el icono de grupos.
Después de seleccionar todos los datos y nodos requeridos, haga clic en
OK , entonces se creará un objeto automáticamente. los
el contenido del grupo desaparece y el nuevo objeto del grupo es
dibujado en la ventana del circuito como se muestra en la Fig. 5.4. los el usuario puede conectar este objeto de grupo a la
Resto del circuito.
Fig. 5.4 - Al regresar de la Compresión, el circuito se vuelve a dibujar.
Los objetos grupales funcionan como cualquier otro objeto. Puede arrastrar y colocar el nuevo grupo en el deseado ubicación. El diálogo del componente del grupo se puede abrir con un clic derecho o doble y
aparece como se muestra en la figura 5.5. Los datos y los valores de los nodos se especifican en la Fig. 5.2 y la Fig. 5.3.
Al cambiar el parámetro de datos en esta ventana, el valor también se transferirá a
componentes miembros. Un cambio en el nombre del nodo se transferirá de la misma manera. En esto caso particular, los objetos Fortran TACS están conectados al lado monofásico de un divisor. los
El nombre del nodo trifásico V se transferirá como nombres reales VC , VB y VA (de izquierda a derecha) en
el nodo de salida de los objetos Fortran. El usuario debe seguir esta secuencia de fase en el grupo PWM objeto también.
ATPDraw versión 5.6
137
Page 138
Manual avanzado
Fig. 5.5 - Abrir el nuevo cuadro de diálogo de grupo.
El proceso de compresión para la carga mecánica de la máquina de inducción y el componente. El diálogo del nuevo grupo se puede ver en la Fig. 5.6 y la Fig. 5.7, respectivamente.

## Slide 113
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
138
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.6 - Selección de valores de datos y nodos externos para el grupo de carga mecánica.
Page 139
Manual avanzado
Fig. 5.7- Cuadro de diálogo componente del objeto-grupo de carga mecánica.
Para ver / editar un grupo, el usuario primero debe seleccionarlo y luego hacer clic en Editar | Editar grupo en el menú principal (o Ctrl + G ). El grupo se extrae en la ventana del circuito actual. En realidad, la agrupación
la estructura se puede tomar como un circuito de múltiples capas, donde el Grupo de edición lleva al usuario un paso hacia abajo en detalles, mientras que Edit Circuit lo lleva un paso atrás. El grupo es editable de manera normal,
pero el usuario no puede eliminar componentes con nodos de referencia o datos en el grupo madre. Es decir componentes a los que se ha hecho referencia en uno de los agregados al grupo: las listas no se pueden eliminar. Si el el usuario intenta hacerlo, una advertencia de "Los objetos marcados son referenciados por un grupo comprimido ..." El mensaje le recuerda que la operación no está permitida. Seleccionar el menú principal Editar | Editar
El circuito (o la tecla abreviada Ctrl + H ) cerrará la ventana de edición de grupo. Es posible con varios niveles. de grupos en el circuito. El número máximo de niveles de grupo es 1000.
Para personalizar el ícono, haga clic en el botón Editar definiciones de velocidad en la esquina inferior izquierda del
Cuadro de diálogo de componentes como se muestra en la Fig. 5.5. El editor de iconos aparecerá donde el usuario es libre de modificar el ícono. La figura 5.8 muestra el circuito Exa_4.acp después de agrupar la fuente PWM y el
carga mecánica y modificación de sus íconos. Dicho proceso es conveniente para la documentación. propósitos, porque aumenta la legibilidad del circuito.
V
AUTOByÚoS

## Slide 114
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
139
U
V
SOY
ω
Fig. 5.8: se ha personalizado el icono de la fuente PWM y el grupo de carga.
140
Manual avanzado
140
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.9 - Personalización del icono de la fuente PWM y el modelo de torque mecánico TRQ. El icono
está orientado de modo que las conexiones de nodos se ajusten a la posición del borde 2 (izquierda, centro).
5.1.1 Agrupando objetos no lineales
Una no linealidad también puede ser datos externos en un objeto de grupo. Hasta tres objetos pueden compartir lo mismo no linealidad externa. Como ejemplo, esta sección muestra cómo crear un trifásico, Tipo-96
inductor histerético. Puede dibujar un circuito como se muestra a la izquierda de la figura 5.10. Para crear un grupo marque los 3 inductores monofásicos y el divisor y luego seleccione Editar | Comprimir . Los datos CURR ,
FLUX y RESID se configuran como parámetros externos para los tres inductores. La no linealidad
el botón debajo de Agregado al grupo está marcado y el botón Agregar no lineal también está marcado para los tres
inductores
Cuando presiona OK , se crea el objeto de grupo. El cuadro de diálogo de grupo que se muestra en la figura 5.11 contiene solo una entrada para CURR , FLUX , RESID y FL (0) que se utilizan para todas las fases, aunque 3
copias de ellos están presentes en la estructura de datos. Esto da como resultado 26 celdas de datos libres disponibles para característica no lineal (64-3 * 4) / 2 = 26). Solo se ingresa una característica en el diálogo del grupo
caja y luego se copia de nuevo a los tres inductores. Si los 26 puntos de datos fueran insuficientes para describa la característica como desee, seleccione la opción Incluir característica y especifique característica en un archivo de disco. El nombre de ese archivo debe ingresarse en el campo $ Incluir .
El nuevo objeto de grupo trifásico Tipo 96 se puede almacenar como un archivo de proyecto en una ubicación de biblioteca especial y luego copiado en cualquier circuito usando el Archivo | Comando de importación , o colocar en la biblioteca de complementos .

## Slide 115
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
141
Manual avanzado
ATPDraw versión 5.6
141
Fig. 5.10 - Creación de un inductor histétrico trifásico.
Fig. 5.11 - Característica no lineal del grupo trifásico Tipo 96
(observe que solo se especifica una característica, que se utiliza para todas las fases).
Puede personalizar el icono de grupo como se muestra en la Fig. 5.11 (icono de vector ilustrado en este caso). los El ciclo de histéresis se origina en el ícono inductor original. Esto se realiza ejecutando el siguiente
secuencia de operaciones: haga clic en Editar definiciones y vaya al editor de iconos vectoriales (más a la izquierda botón de velocidad). El icono predeterminado se muestra como un cuadro con el texto 'GRUPO' y 'nl96_3d'. Modificar
Page 142
Manual avanzado
el texto 'GRUPO' a 'GRP' y muévalo hacia la esquina superior izquierda del cuadro. Modificar el texto 'nl96_3d' a 'D' y elija la fuente 'símbolo' (también puede aumentar el tamaño de la fuente y elegir una diferente color) y muévalo hacia la esquina inferior derecha de la caja. Ahora elija Archivo | Agregar std y
Elija el icono estándar NLIND96. Ajuste las conexiones del nodo izquierdo y derecho. Haz clic en Listo .

## Slide 116
19/6/2020
ATPDRAW
5.2 Cuadros de diálogo de componentes no estándar
El cuadro de diálogo del componente en el que el usuario puede cambiar los atributos del objeto muestra un considerable similitud para casi todos los componentes: en la páTgriandaucAietnrdiob.u..tos , los datos de los componentes y
los nodos se pueden especificar, en la página opcional de Características usted especifica la característica de entrada de componentes no lineales.
Los siguientes componentes se desvían un poco de la descripción anterior:
Transformador trifásico saturable (SATTRAFO)
Máquina universal (UM_1, UM_3, UM_4, UM_6, UM_8)
Cambio estadístico / sistemático (SW_STAT, SW_SYST)
Fuente armónica (HFS_SOUR)
Componente UM de datos de fabricantes de Windsyn.
Además viene el componente Modelos y el componente Especificado por el usuario, explicado más adelante.
5.2.1 Transformador trifásico saturable
El cuadro de diálogo de componentes de este modelo de transformador se muestra en la figura 5.12. Este cuadro de diálogo también tiene una página de Atributos y una Característica , pero la primera difiere en gran medida del estándar
diseño. La función de los campos Orden , Etiqueta , Comentario y Salida es la misma que en cualquier otro
cuadros de diálogo de componentes, el significado de los otros campos se dan a continuación. El par I o , F o define el inductancia de rama magnetizante en estado estacionario. R m es la resistencia de la rama magnetizante.
representando la histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas del núcleo de hierro. I o , F o , R m pueden dejarse en blanco si la rama magnetizante se descuida en la simulación. Verificando el núcleo de 3 patas gira el
transformador en un tipo de TRANSFORMADOR TRIFÁSICO con alta resistencia homopolar que
se puede especificar en el campo R 0 que aparece. Con el botón de núcleo de 3 patas sin marcar, el modelo es un transformador saturable con baja reluctancia homopolar (por ejemplo, un transformador trifásico con al menos uno devanado delta).
La comprobación del botón RMS permite la especificación de la característica de saturación en valores rms para corriente y voltaje en la página de características . Se realiza una conversión a valores de flujo-corriente internamente en ATPDraw. Si el botón no está marcado, se deben ingresar los valores normales de flujo-corriente.
El devanado terciario se puede activar o desactivar comprobando el 3-wind . botón. El voltaje nominal
de los devanados del transformador se da en voltios. Las inductancias de cortocircuito se pueden especificar en
[mH] si Xopt. parámetro es 0 (predeterminado) en el ATP | Configuración / página de simulación . De lo contrario, el La impedancia se da en [Ω] a la frecuencia Xopt.
Se admiten devanados acoplados en estrella, triángulo, automático con todos los cambios de fase posibles. Adicionalmente La configuración en zigzag se puede seleccionar con un cambio de fase arbitrario de <-60,0> + <0,60>. En este caso
El devanado se divide en dos partes internamente y la inductancia de fuga se recalcula.
142
ATPDraw versión 5.6
Page 143
Manual avanzado

## Slide 117
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
143
Fig. 5.12 - Diálogo general del transformador saturable.
El objeto trifásico Saturable se encuentra en Transformadores en el menú de selección de componentes y Se puede editar y conectar al circuito principal como cualquier otro componente.
El botón Ayuda en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo muestra el archivo de ayuda asociado con
El objeto SATTRAFO. Este texto de ayuda describe brevemente el significado de los valores de datos de entrada:
Nombre: SatTrafo - Transformador saturable general. 3 fases. 2 o 3 devanados.
Wye, Delta con todos los cambios de fase. Auto y Zigzag.
Tarjeta: RAMA
Datos: Io = Corriente [A] a través de la rama de magnetización (MB) en estado estacionario.
Fo = Flux [Wb-turn] en MB en estado estacionario.
El par Io, Fo define la inductancia en MB en estado estacionario.
Rm = Resistencia en la rama de magnetización en [ohm]. Núcleo de 5 patas o carcasa de 3 patas.
La rama magnetizante siempre está conectada al devanado PRIMARIO y Rm
se refiere a este voltaje.
R0 = renuencia de la ruta de retorno de aire de secuencia cero para el flujo. Tipo de núcleo de 3 patas Vrp = Tensión nominal en [V] devanado primario (solo importan las relaciones de tensión).
Rp = Resistencia en el devanado primario en [ohmios].
Lp = Inductancia en el devanado primario en [mH] si Xopt. = 0
Inductancia en el devanado primario en [ohm] si Xopt. = Frecuencia de potencia.
Vrs = Tensión nominal en [V] devanado secundario.
Rs = Resistencia en el devanado secundario en [ohmios].
Ls = Inductancia en el devanado secundario en [mH] si Xopt. = 0
Inductancia en el devanado secundario en [ohm] si Xopt. = Frecuencia de potencia.
Vrt = Tensión nominal en [V] devanado terciario.
Rt = Resistencia en el devanado terciario en [ohm].
Lt = Inductancia en el devanado terciario en [mH] si Xopt. = 0
Inductancia en el devanado terciario en [ohm] si Xopt. = Frecuencia de potencia.
RMS = desmarcado: se debe ingresar la característica de corriente / flujo. marcado: se debe ingresar la característica Irms / Urms.
ATPDRAW realiza un cálculo de SATURACIÓN.
Núcleo de 3 patas = verificado: se supone un transformador del tipo de núcleo de 3 patas. TRANSFORMADOR TRIFÁSICO sin marcar: se supone un tipo de carcasa de 5 o 3 patas. TRANSFORMADOR.
3 vientos. = Activa el devanado terciario.
La salida especificó la salida de la rama de magnetización (potencia y energía no compatibles). Nodo: P = lado primario. Nodo trifásico.
Page 144
Manual avanzado
S = lado secundario. Nodo trifásico. PN = Punto neutro lado primario.
SN = Punto neutro lado secundario.
T = lado terciario. Nodo trifásico.
TN = Punto neutro del lado terciario.
Sat = nodo interno, conexión del circuito de magnetización con saturación.
El acoplamiento se especifica para cada devanado, con cuatro opciones de acoplamiento: Y, D, A, Z Todos los cambios de fase son compatibles.
Nota especial sobre transformadores automáticos:
Los devanados primario y secundario deben ser de acoplamiento A (uto).
Nota especial sobre transformadores ZigZag:
Para este tipo, el usuario puede especificar un cambio de fase en el rango <-60,0> y <0,60>.
Tenga en cuenta que los valores -60, 0 y +60 grados son ilegales (como una de las partes de bobinado degenera)
El cambio de fase se da en relación con un devanado acoplado en Y.
Si el devanado primario está acoplado en zigzag, todos los demás devanados se desplazarán con él. Si el devanado primario está acoplado en D, 30 grados. debe ser agregado / restado a la fase
turnos
Para los cambios de fase negativos, el devanado de fase A comienza en el tramo 1 (llamado z con voltaje Uz) y continúa en la dirección opuesta en el tramo 3 (llamado y con voltaje Uy).
Para los cambios de fase negativos, la fase A comienza en el tramo 1 y continúa en el lado opuesto.
dirección en la pierna 2.
La situación normal es especificar un cambio de fase de +/- 30 grados. en cuyo caso los dos partes del devanado tienen el mismo nivel de voltaje e impedancia de fuga.
En general, la relación entre la segunda parte del devanado Uy y la primera parte Uz es n = Uy / Uz = sin (a) / sin (60-a) donde a es el valor absoluto del cambio de fase. Esto da:
Uz = U / (cos (a) + n * cos (60-a)) y Uy = Uz * n
Lz = L / (1 + n * n) y Ly = Lz * n * n, Rz = R / (1 + n) y Ry = Rz * n
donde Lz y Ly son la inductancia de fuga de cada parte del devanado (L es el
inductancia de fuga total) y Rz y Ry son la resistencia del devanado de cada devanado parte (R es el total).
ATPDraw calcula automáticamente los parámetros Uz, Uy, Zz y Zy basándose en
los parámetros equivalentes U y Z y el cambio de fase, a.
Puntos: es posible ingresar 23 puntos en la característica actual / flujo.
El menú requerido se realiza inmediatamente después del menú de entrada.
Los puntos deben ingresarse como valores cada vez más grandes. El punto (0,0) no está permitido (agregado internamente en ATP).
Rulebook: IV.E.1-2 o 3.

## Slide 118
19/6/2020
ATPDRAW
5.2.2 Máquinas universales
El manejo de máquinas eléctricas en la versión 3 de ATPDraw se ha actualizado sustancialmente a
Proporcionar una interfaz fácil de usar para la mayoría de las opTcriaodnuecisenddeo.m.. odelado de máquinas eléctricas en ATP. Los tipos de máquina universal (UM) admitidos son:
Máquina síncrona (UM tipo 1)
Máquinas de inducción (UM tipo 3 y 4)
Máquina de CC (UM tipo 8)
Máquina monofásica (UM tipo 6)
El cuadro de diálogo del componente del objeto Universal Machine es sustancialmente diferente al estándar
diseño del cuadro de diálogo, como se muestra en la figura 5.13. En el cuadro de diálogo del componente UM, el usuario ingresa Datos de la máquina en cinco páginas: General, Imán, Estator, Rotor, Inicial. Se permiten varios modelos de UM
con especificación global del método de inicialización y la interfaz. Estas opciones globales pueden ser especificado en ATP | Configuración / Interruptor / UM.
En la página General se especifican datos como el acoplamiento del estator y el número de bobinas de los ejes d y q .
En el imán página se especifican los datos de flujo / inductancia con saturación, mientras que en el estator
y las páginas del rotor se dan los datos de la bobina. La página de inicio es para la configuración de la condición inicial.
144
ATPDraw versión 5.6
Page 145
Manual avanzado
Fig. 5.13 - Diálogo de entrada de máquina universal.
Los cuadros de diálogo para todas las máquinas universales son similares. La máquina de inducción tipo 4 hace no tiene el grupo de bobinas Rotor , ya que está bloqueado en 3. Ninguno de los tipos 3 y 4 de inducción
La máquina tiene el nodo de campo, por supuesto.
La máquina monofásica (tipo 6) y la máquina de CC (tipo 8) no tienen el acoplamiento del estator
grupo. Para la máquina tipo 6, el número de ejes d está bloqueado en 1. Incluso si el número de rotor
Las bobinas o bobinas de excitación se pueden establecer en un máximo de 3, solo las primeras bobinas de eje d tendrán terminales para una máquina tipo 1, 6 y 8. Las otras bobinas estarán en cortocircuito. Las bobinas del rotor son cortocircuito en el caso de la máquina tipo 3, mientras que la máquina tipo 4 tiene un terminal externo para todos
Sus 3 bobinas.
La figura 5.14 muestra las diversas páginas para la entrada universal de datos de la máquina (máquina de inducción, tipo 3).
Los botones debajo de Saturación en el imán. la página enciende / apaga las diversas saturaciones parámetros para los ejes dy q. Esto es equivalente al parámetro JSATD y JSATQ en el

## Slide 119
19/6/2020
ATPDRAW
Formato de datos ATP. Seleccionar symm es igual a tener JSATD = 5 y JSATQ = 0 (saturación total opción para espacio de aire uniforme).
En la página del estator , especifique las cantidades transformadas de Park para resistencia e inductancia para El devanado de la armadura. El número de bobinas en la pTáragdiuncaieRndooto...r y en la página Init para el manual
La inicialización adapta la especificación del número de bobinas del rotor. Primero se enumeran las bobinas del eje d luego vienen las bobinas del eje q.
La función de los campos Orden , Etiqueta , Comentario es la misma que en cualquier otro cuadro de diálogo de componentes. cajas El botón Ayuda en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo muestra el archivo de ayuda asociado
con los objetos de mensajería unificada.
ATPDraw versión 5.6
145
Page 146
Manual avanzado
Fig. 5.14 - Páginas de datos del cuadro de diálogo máquinas universales.
El texto de Ayuda describe brevemente el significado de los valores de datos de entrada y los nombres de nodos como ejemplo A continuación se muestra para UM tipo 1 (máquina síncrona):
Datos :
Página general:
Pares de polos: número de pares de polos
Tolerancia - Margen de velocidad de rotor-convergencia-convergencia. Frecuencia: anula la frecuencia de estado estable.
Acoplamiento del estator
Seleccione entre Y, Dlead (AC, BA, CB) y Dlag (AB, BC, CA) Al seleccionar Y, se activa el nodo neutral Neut.
Bobinas de rotor
Especifique el número de bobinas de rotor de los ejes dy q. Total máximo
el número es 3. Solo terminales para la primera bobina del eje d. Las otras bobinas se supone que están en cortocircuito.
Global
Visualización del modo de inicialización e interfaz.
Establezca en el menú principal ATP | Configuración / Interruptor / UM para cada circuito.
Página del estator:

## Slide 120
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
146
ATPDraw versión 5.6
Page 147
Manual avanzado
ATPDraw versión 5.6
147
Especificar resistencia e inductancia en Park transformado cantidades (d- q- y 0- sistema). Todas las inductancias en H o pu.
Página del rotor:
Se enumera el número total de bobinas y se proporcionan datos en el rotor. página. Primero se muestran las bobinas del eje d y luego las bobinas del eje q. Especifique resistencia e inductancia para cada bobina. Todas las bobinas excepto que el primero está en cortocircuito. Todas las inductancias en H o pu.
Imán. página:
LMUD - inductancia de magnetización del eje d. LMUQ - inductancia de magnetización del eje q. Enciende / apaga la saturación.
Symm. es igual de saturación en ambos ejes, especificada solo en d. LMSD - inductancia saturada del eje d.
FLXSD: enlace de flujo del eje d en el punto de saturación de rodilla. FLXRD - enlace de flujo residual del eje d (con corriente cero).
LMSQ - inductancia saturada del eje d.
FLXSQ: enlace de flujo del eje q en el punto de saturación de rodilla. FLXRQ - enlace de flujo residual del eje q (a corriente cero).
¡NÓTESE BIEN! Todas las inductancias en H o pu.
Página inicial:
Condiciones iniciales dependientes de manual o automático
la inicialización se elige en ATP | Configuración / Interruptor / UM
Automático:
AMPLUM - voltaje inicial de la bobina del estator (fase) [V]. ÁNGULO - ángulo de voltaje de estator de fase A [deg].
Manual:
Especifique la corriente del estator en el sistema d- q- y 0 Especifique la corriente del rotor en todas las bobinas.
OMEGM - velocidad mecánica inicial [mech rad / seg o unidad] THETAM - posición inicial del rotor [elec rad]
Salida:
TQOUT = 1: par de espacio de aire
= 2: 1 + flujo común del eje d
= 3: 2 + corriente de magnetización del eje d
OMOUT = 1: velocidad del eje del rotor en [rad / seg]
= 2: 1 + flujo común del eje q
= 3: 2 + corriente de magnetización del eje q THOUT = verificado: posición del rotor en [mech rad]
CURR = verificado: todas las corrientes físicas de la bobina
Nodo:
Estator - Terminal de salida de armadura trifásica. M_NODE: nodo de turque de espacio de aire.
Campo A - Pos. terminal de la bobina del rotor de salida. (las otras bobinas están conectadas a tierra)
Campo B - Neg. terminal de la bobina del rotor de salida. BUSM: nodo fuente de par para la inicialización automática. BUSF - nodo de fuente de campo para inicialización automática. Neut: punto neutro de las bobinas del estator acopladas en Y.
La sección final del archivo de Ayuda describe la red eléctrica equivalente de la mecánica red para representación de par:
Masa del eje (momento de inercia) ↔ Capacitancia (1 kg / m2 ↔ 1 Faradio) Sección del eje (constante de elasticidad) ↔ inductancia Inverse. (1 Nm / rad ↔ 1 / Henry) Fricción del eje (amortiguación viscosa) ↔ Conductancia. (1 Nm / rad / s ↔ 1 / ohm) Velocidad angular ↔ Voltaje (1 rad / s ↔ 1 Volt)
Par ↔ Corriente Ángulo ↔ Carga
(1 Nm ↔ 1 Amp)
(1 rad ↔ 1 Coulomb)
L1
148 de 1189.
Manual avanzado
oooo
El | El | El | El |
| J1 | K1 | J2 | -> T
El | El |
_ | _ <
El | El | El |
_ | _ <|
== | | ===== | | ==== ====> C1> R1 C2> R2 OI

## Slide 121
19/6/2020
148
ATPDraw versión 5.6
El | El | El | El |
|
El | <
El | El |
ATPDRAW
El | <|
El | El | El |
D1
| | |
D2
C1 = J1, C2 = J2, R1 = 1 / D1, R2 = 1 / D2, L1 = 1 / K1, I = T
Traduciendo...
5.2.3 Cambio estadístico / sistemático
El manejo de los cambios estadísticos / sistemáticos en la versión 3 de ATPDraw se ha hecho más general introduciendo el concepto independiente / maestro / esclavo. Los cuadros de diálogo de componentes del
sin embargo, los cambios estadísticos difieren ligeramente del diseño del cuadro de diálogo de cambio estándar como se muestra en la figura 5.15.
El usuario puede seleccionar el tipo de interruptor en un cuadro combinado de las opciones admitidas: Independiente ,
Amo o esclavo . Esto también habilitará los posibles campos de entrada y cambiará el número de nodos.
(tenga en cuenta que el interruptor esclavo tiene 4 nodos). La distribución para el cambio estadístico tiene en cuenta
la especificación del parámetro IDIST en la tarjeta de conmutación miscelánea ( ATP | Configuración /
Switch / UM ). Seleccionar IDIST = 1 deshabilitará el grupo de Distribución y forzará Uniforme
distribución. Los botones de radio Abrir / Cerrar seleccionan si el interruptor se cierra o se abre con Ie como actual
margen para abrir interruptores. El número de simulaciones ATP se establece mediante el interruptor misceláneo parámetro Num . en la ATP | Configuración / Interruptor / página UM . Este valor influye en el 1er misc. datos parámetro NENERG de ATP. ATPDraw establece el signo correcto de NENERG: es decir,> 0 para estadística o
<0 para estudios de cambio sistemático. La función de los campos Orden , Etiqueta , Comentario y Salida
son los mismos que para cualquier otro componente estándar.
Page 149
Manual avanzado
Fig. 5.15 - Cuadro de diálogo del interruptor estadístico (arriba) y ventanas de datos del interruptor sistemático.
El botón Ayuda en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo muestra el archivo de ayuda asociado con
el objeto. Este texto describe brevemente el significado de los valores de datos de entrada y los nombres de nodos como se muestra

## Slide 122
19/6/2020
ATPDRAW
abajo:
SW_STAT : cambio estadístico.
Distribución: Seleccione distribución uniforme o gaussiana.
Si IDIST = 1 en ATP | Configuración / Interruptor / UM solo es posible el uniforme.
Abrir / Cerrar: seleccione si el interruptor se Tcraideurcrieandoo..s.e abre.
Margen actual disponible para abrir el interruptor.
T = Tiempo promedio de apertura o cierre del interruptor en [seg.] Para los interruptores esclavos, este es el retraso promedio.
Dev. = Desviación estándar en [seg.].
Para los interruptores esclavos, esta es la desviación del retraso.
Ie = El interruptor se abre a la vez T> Tmean y la corriente a través el cambio es menor que Ie.
Tipo de interruptor:
INDEPENDIENTE: dos nodos
MAESTRO: Dos nodos. 'TARGET' golpeó. Solo uno está permitido.
ESCLAVO: Cuatro nodos. Especifique los nombres de nodo del interruptor MASTER.
El icono y los nodos de los objetos adaptan la configuración del tipo de interruptor.
Nodo: SW_F = Iniciar nodo del conmutador. SW_T = Nodo final del conmutador.
REF_F = Nodo de inicio del conmutador MASTER REF_T = Nodo final del interruptor MASTER
SW_SYST - Interruptor sistemático.
Tbeg = When ITEST = 1 ( ATP | Configuración / Switch / UM ) Tmid = When ITEST = 0 ( ATP | Configuración / Switch / UM ) Tdelay = Para interruptores SLAVE. Si ITEST = 0: T = Tmid.
INCT = Tamaño del incremento de tiempo en [seg.]. NSTEP = Número de incrementos de tiempo.
Tipo de interruptor:
INDEPENDIENTE: dos nodos
MAESTRO: Dos nodos. 'TARGET' golpeó.
ESCLAVO: Cuatro nodos. Especifique los nombres de nodo del interruptor MASTER.
El icono y los nodos de los objetos adaptan la configuración del tipo de interruptor.
Nodo: SW_F = Iniciar nodo del conmutador.
SW_T = Nodo final del conmutador.
REF_F = Nodo de inicio del conmutador MASTER REF_T = Nodo final del interruptor MASTER
5.2.4 Fuente armónica
El cuadro de diálogo de componentes de la fuente armónica que se utiliza en los estudios de HFS se desvía un poco desde el diseño del cuadro de diálogo fuente estándar como se muestra en la figura 4.74.
ATPDraw versión 5.6
149
Page 150
Manual avanzado
Selección de HFS en ATP | Configuración / Simulación que el ATP Ejecute el caso tantas veces como se especifica en Harmonic
cuadro de diálogo del componente fuente . La frecuencia del armónico. la fuente para cada ejecución ATP se incrementará. El usuario
selecciona el tipo de fuente por la radio de voltaje o corriente
botón. En el ejemplo que se muestra aquí, el caso de datos se ejecutará 5 veces porque la columna F / n tiene 5 armónicos ingresados.
Fig. 5.16 - Cuadro de diálogo de fuente armónica.
La frecuencia base aquí es la frecuencia . valor especificado en ATP | Configuraciones / Simulación . los La amplitud y el ángulo de la fuente armónica F / n 'th se dan en columnas Ampl. y Angl
5.2.5 Componente Windsyn
Windsyn es un programa de Gabor Furst en Vancouver-Canadá. Toma los datos de la máquina del fabricante. Como entrada, hace un ajuste y produce un modelo de máquina universal eléctrica con arranque. Esta facilita considerablemente el uso de máquinas eléctricas en ATP / ATPDraw. Siete eléctricos
Windsyn admite diferentes tipos de máquinas; Máquinas de inducción (herida, jaula simple,
doble jaula y rotores de barra profunda), máquinas síncronas (rotor saliente; amortiguación d, amortiguación dq, rotor redondo; amortiguación dq).
El número de máquina se usa en el proceso de control de la máquina, pero este número es
asignado automáticamente por ATP a medida que se procesa el archivo de datos (número de máquina = secuencia en el archivo). La versión compatible con ATPDraw de Windsyn es completamente transparente en relación con el
Número de máquina. En la versión ATP más nueva, todas las máquinas de mensajería unificada pueden tener el encabezado (INPU (unidades), INITUM (método de inicialización), ICOMP (método de solución)) incluido, pero solo la configuración de

## Slide 123
19/6/2020
ATPDRAW
Se utilizará la primera máquina.
La versión compatible con ATPDraw de Windsyn se modifica para aceptar un archivo de entrada en su comando
línea y automáticamente actualizar y saltar a la pantalla de entrada. El archivo de entrada es un formato simple y gratuito, archivo basado en texto que comienza con 'Datos WindSyn' y teTrrmadiuncaiecnodno..'.Fin de datos WIS'. ATPDraw
crea un archivo de entrada desde cero llamado atpdraw.wis y lo descarga en el mismo directorio que el archivo windsyn.exe. Windsyn se llama Path \ Windsyn.exe atpdraw.wis, INITUM, ICOMP .
El programa Windsyn se documenta por separado.
Windsyn simplemente descarga un archivo de datos, y ATPDraw llama a ATP para producir el archivo lib en la base de datos formato de módulo La llamada al archivo lib es '$ Include, Name, BUS, ROTM, TORQUE, EXFD,
Número de máquina#'.
150
ATPDraw versión 5.6
Page 151
123/222
Manual avanzado
Fig. 5.17 - Cuadro de diálogo Windsyn en ATPDraw.
La figura 5.17 muestra el cuadro de diálogo de entrada de Windsyn en ATPDraw. Sigue el mismo diseño que la mayoría componentes. Los datos de entrada consisten en la cuadrícula de datos estándar a la izquierda y un control de página en el fondo. En la página Windsyn, el usuario puede seleccionar el tipo de máquina y dar el modelo de máquina.
un nombre que se usa en la última llamada $ Inlude. El número de máquina actual se presenta al usuario,
pero este número podría cambiar a medida que se desarrolla el circuito. Por defecto, una máquina de inducción con Se asume el rotor enrollado. Si el usuario cambia el tipo de máquina en Tipo, la cuadrícula de datos es
actualizado automáticamente Si se cambia el tipo de inducción a máquina síncrona o viceversa
versa se leen nuevos valores predeterminados. En segundo plano, en realidad hay dos archivos de soporte;
WisInd.sup y WisSyn.sup , almacenados en ATPDraw.scl con ícono, ayuda, predeterminado
valores y unidades. En la página ' Ejecutar datos ', el usuario puede configurar las opciones de inicio de la máquina
depende del tipo de máquina y la inicialización INITUM establecida en ATP | Configuración / Interruptor / UM .
Para usar el componente Windsyn en un caso de datos, el usuario debe ejecutar el programa Windsyn

## Slide 124
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
151
a través del botón Ejecutar Windsyn . Luego se crea el archivo de entrada a Windsyn atpdraw.wis y
Windsyn ejecutado. Mientras Windsyn se está ejecutando, se muestra el texto "Windsyn se está ejecutando (ESC)".
ATPDraw espera a que Windsyn termine antes de leer los archivos de resultados. El proceso de espera se puede interrumpir presionando la tecla de escape. Esto podría ser necesario si Windsyn termina
incorrectamente. En Windsyn, el usuario puede cambiar eTlrmadoudcieelnodod..e. máquina y, al final, crear una nueva salida archivos ( Guardar datos seguidos de Salir ). Los archivos de resultados / resultados son cargados automáticamente por ATPDraw y un archivo $ include se crea como se ve al hacer clic en el botón Editar archivo lib. Está
posible importar directamente un archivo lib aquí y así omitir el paso Windsyn. Tanto el archivo wis
y el archivo lib se lee y almacena en la memoria en la estructura de datos de ATPDraw. El archivo lib final
se descarga en el disco en el Directorio de resultados con un nombre especificado en el campo Nombre (no ingrese ruta o '.lib' ya que esto se agrega automáticamente). El Directorio de resultados es la misma ubicación que el ATP-
archivo. Como todos los archivos lib (especificados por el usuario, lcc y windsyn) se vuelcan a este nombre de archivo de directorio
Página 152
Manual avanzado
Los conflictos pueden ocurrir si los componentes de diferentes clases tienen el mismo nombre. Ver las opciones de prefijo en Herramientas | Opciones / Ver / ATP .
Windsyn agrega un módulo de control TACS a la máquina. En este modelo hay una serie de
nombres predefinidos no declarados ficticios. Así que ten cuidado con el intercambio inesperado de nombres. En todos los casos el número de máquina se agrega al final de los nombres de nodo como se indica con el carácter 'n #'.
Esto puede ser un parámetro de dos dígitos.
La configuración de Windsyn en ATPDraw se realiza en Herramientas | Opciones / Preferencias , como se muestra en la Fig. 5.18.
Fig. 5.18 - Configuración de Windsyn (+ ATP y Plot program) en ATPDraw.
5.3 Uso del objeto LCC integrado para modelado de línea / cable
Los objetos LCC integrados en ATPDraw se basan en el L INE C ONSTANTS , C ABLE C ONSTANTS
o C ABLE P ARÁMETROS apoyo rutinas de ATP-EMTP. El usuario primero debe describir el
La geometría del sistema y las constantes de material y ATPDraw luego realiza una ejecución ATP para procesa este caso de datos y convierte el archivo perforado de salida que contiene el modelo eléctrico del línea o cable en formato de archivo lib estándar. Este archivo lib se incluirá en el archivo ATP final
a través de una llamada $ Incluir . La idea en ATPDraw es ocultar tanto como sea posible del intermedio
Ejecución de ATP y archivos y permite al usuario trabajar directamente con datos geométricos y materiales en el circuito. Solo aquellos casos que producen un modelo eléctrico de la línea o cable son compatibles con ATPDraw.
Para usar el módulo de línea / cable incorporado de ATPDraw, el usuario primero debe seleccionar una línea / cable componente bajo Líneas / Cables | Elemento LCC en el menú de selección, como se muestra en la Fig. 5.19. Esta voluntad muestra un componente en la ventana del circuito que está conectado al circuito como cualquier otro componente.
Al hacer clic en el componente LCC con el botón derecho del mouse, aparecerá un diálogo de entrada especial cuadro llamado diálogo Línea / cable . Esta ventana contiene dos hojas; uno para el variado modelo especificaciones y una para los datos (geometría y materiales) como se muestra en la figura 5.20. El usuario especifica el número de fases (y el número de cables) en el grupo Tipo de sistema . Esta
la elección influirá directamente en las condiciones de conexión a tierra en los sistemas de cable. El icono adapta la configuración de la línea aérea / cable de un solo núcleo / tubería envolvente y el número de fases.

## Slide 125
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
152
ATPDraw versión 5.6
Page 153
Manual avanzado
ATPDraw versión 5.6
153
Fig. 5.19 - Selección de una línea o cable y conexión del objeto LCC al resto del circuito.
Cuando se especifican los datos requeridos, el usuario puede cerrar el diálogo haciendo clic en Aceptar . El usuario es También preguntó si ATP debería ejecutarse para producir los archivos de perforación requeridos. Si el usuario responde No en esta pregunta, ATP no se ejecuta y se le solicita al usuario más tarde al crear el
archivo ATP final bajo ATP | ejecutar ATP o ( ATP | Crear archivo como ... ). Tienes que dar un nombre a la componente y si hace clic en el botón Ejecutar ATP, se le pedirá que confirme el nombre. Tú lo haces
no tiene que especificar la ruta o extensión ya que todos los datos se almacenan en el Directorio de resultados (igual que el ATP archivo). Si más de un componente comparte el mismo nombre, se los obliga a ser iguales y los datos son
copiado a los duplicados. Cuando hace clic en Aceptar , se le advierte sobre esto, como se muestra en la Fig. 5.21.
Si hace clic en Sí, los datos del componente actual se copiarán al otro componente con
el mismo nombre. Esto no se puede deshacer directamente, pero puede deshacer la edición del actual componente. Si luego vuelve a abrirlo, los datos antiguos se copiarán a los otros duplicados.
Es muy importante garantizar una correcta instalación y configuración de ATP del comando ejecutar ATP ( F2 ) en ATPDraw. Esto se hace en Herramientas | Opciones / Preferencias . Se recomienda usar lote
archivos. Tres de estos archivos se distribuyen con ATPDraw ( runATP_S.bat para la versión de Salford (Se requiere DBOS), runATP_W.bat y runATP_G.bat para el Watcom recomendado o
GNU versiones de ATP). Si la configuración del comando ATP es incorrecta, los modelos de línea y cable No será producido.
ATPDraw transfiere la salida del archivo de perforación a un archivo D ATA B ASE M ODULE después del
cálculo exitoso del parámetro de línea, de modo que los nombres de nodo se manejen correctamente. El archivo lib requerido para construir el archivo ATP final se almacena internamente en la memoria y se descarga al resultado Directorio bajo demanda. Si algo sale mal en la generación de un modelo eléctrico, un error
El mensaje aparece como se muestra en la figura 5.22. Problemas típicos son datos faltantes o incorrectos. Usted puede inspeccione los archivos intermedios en el Directorio de resultados (c: \ atpdraw \ atp en este caso). Archivo con extensiones .dat (CONSTANTES DE LÍNEA / CABLE o archivo PARÁMETRO DE CABLE) y .pch
(resultado que se transforma en un archivo .lib ) y el mismo nombre que el componente de línea / cable Debería estar presente.
Page 154
Manual avanzado

## Slide 126
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
154
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.20 - Cuadro de diálogo Línea / Cable: especificación del modelo. Ver- característica.
Fig. 5.21 - Componentes duplicados de línea y cable.
Fig. 5.22 - Mensajes de generación de modelos.
Los datos se almacenan internamente en la memoria y el usuario puede optar por exportar estos datos a un dispositivo externo. biblioteca (normalmente la carpeta / LCC ) haciendo clic en el botón Exportar . Este archivo de datos está en un binario formatear y tener extensión .alc . Puede hacer clic en el botón Importar para cargar datos externos desde el disco.
El componente Line & Cable también se puede copiar entre proyectos como todos los demás componentes. Haciendo clic en el botón Ver , muestra la sección transversal de la línea / cable como se muestra en la Fig. 5.20. La fase
los números (con cero como fondo) se pueden mostrar en color rojo mediante Ver | Numeración . Para cables,
los conductores con conexión a tierra están dibujados con un color gris, mientras que los conductores sin conexión a tierra son negros.
155 de 1189.
Manual avanzado
El número de fase está de acuerdo con la regla de secuencia: primero viene el cable con el más alto número de conductores y el número de cable más bajo. La gruesa línea horizontal es el suelo.
superficie. El zoom y la copia al portapapeles de Windows son compatibles con los formatos de metarchivo. los
El botón Verificar del cuadro de diálogo LCC ayuda al usuario a obtener una visión general del rendimiento de modelo en el dominio de frecuencia. Esta característica se describe por separado en la subsección 5.4.
Al crear un modelo de línea / cable Noda, el programa Armafit se ejecuta automáticamente para crear
El archivo lib requerido. El comando Armafit se especifica en Herramientas | Opciones / Preferencias . los El archivo por lotes runAF.bat se distribuye con ATPDraw.
ATPDraw es compatible con todos los diversos modelos eléctricos: Bergeron (KCLee y Clarke), PI- equivalentes, JMarti, Noda y Semlyen. Es sencillo cambiar entre diferentes modelos.
En Tipo de sistema, el usuario puede seleccionar entre Línea aérea y Cable de un solo núcleo o

## Slide 127
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
155
Tubo de cierre .
En el cuadro de diálogo Línea / Cable, el usuario puede seleccionar entre:
ModelTora/dTuicpieond:o...
Bergeron : parámetro constante KCLee o Clark
PI : equivalente de PI nominal (líneas cortas)
JMarti : modelo dependiente de frecuencia con constante matriz de transformación
Noda : modelo dependiente de la frecuencia (no compatible en C ABLE C ONSTANTS )
Semlyen : modelo ajustado simple dependiente de la frecuencia
Tipo de sistema :
Línea aérea : C ONSTANTES L INE
Cables de un solo núcleo :
C ABLE P ARÁMETROS o
C ABLE C ONSTANTS
Tubo de cierre :
C ABLE P ARÁMETROS o
C ABLE C ONSTANTS
El cuadro de diálogo Datos de línea / cable de la figura 5.20 realmente consta de tres páginas: página de modelo , línea o cable página y página de nodo . Los nombres de los parámetros utilizados en los cuadros de diálogo de LCC son idénticos a los de en el Capítulo XXI - CONSTANTES DE LÍNEA y en el Capítulo XXIII - CONSTANTES DE CABLE partes del
Libro de reglas ATP [3]. Los datos estándar de la página Modelo son comunes para todos los tipos de línea y cable. y tiene los siguientes parámetros:
Rho: la resistividad del suelo en ohmios de la tierra homogénea (Teoría de Carson).
Freq. init : frecuencia a la que serán los parámetros de línea calculado (Bergeron y PI) o el punto de frecuencia más bajo (JMarti, Noda y Semlyen) de ajuste de parámetros.
Longitud : longitud de la línea aérea en [m] / [km] o [millas]. Establezca la longitud como texto en la opción de icono.
Fig. 5.23 - Datos estándar para todos los modelos de línea / cable.
5.3.1 Configuración de página de modelo y datos para líneas aéreas
Para las líneas aéreas de transmisión, la configuración del tipo de sistema es la siguiente. Alta precisión
( FCAR = en blanco ) se utiliza en todos los casos. Especifique el número de fases en el cuadro combinado #Ph .
Transpuesto: se supone que la línea aérea se transpone si el botón está comprobado. Deshabilitado para el tipo de modelo PI.
Agrupación automática: cuando está seleccionada, esto habilita la función de agrupación automática de CONSTANTES DE LÍNEA.
Efecto de piel: si se marca el botón, se supone un efecto de piel (IX = 4), si
sin marcar sin corrección del efecto de la piel. La opción REACT está configurada IX = 0.
Métrico / Inglés: Cambio entre los sistemas de unidades métrico e inglés.
Page 156
Manual avanzado
Tierra segmentada: cables de tierra segmentados. Si
el botón no está marcado, entonces los cables de tierra están se supone que está continuamente conectado a tierra.
Real trans. matriz: Si comprobado el Se supone que la matriz de transformación es real.
Los vectores propios de la matriz de transformación. se giran más cerca del eje real para que
se supone que su parte imaginaria se convierte
Recomendado para transitorio
despreciable. simulaciones transformación
De otra manera una completo complejo matriz será ser usado.
Recomendado para cálculos de estado estacionario.
Fig. 5.24 - Opciones de tipo de sistema para titulares.
5.3.1.1 Configuración del tipo de modelo
Bergeron: no se requieren configuraciones adicionales.
PI: para líneas nominales equivalentes a PI (cortas), existen los siguientes ajustes opcionales en Datos :

## Slide 128
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 5.25 - Configuraciones opcionales para modelos de línea PI.
Traduciendo...
Salida impresa: si se selecciona la capacidad de derivación, la impedancia / admitancia en serie matriz del sistema no reducido y / o del conductor de fase equivalente
sistema (después de la eliminación de cables a tierra y la agrupación de conductores), y / o de los componentes simétricos serán calculados.
ω [C] imprimir: selección entre la matriz de capacitancia y la susceptancia
matriz ( ω C).
JMarti: el modelo de línea JMarti se ajusta en un rango de frecuencia a partir de los datos estándar parámetro Freq. init hasta un límite superior de frecuencia especificada por los parámetros obligatorios
Número de décadas y el número de puntos de muestra por década ( Puntos / Dec ). El modelo también requiere una frecuencia ( matriz de frecuencia ) donde se calcula la matriz de transformación y una constante
frecuencia de estado ( Freq. SS ) para el cálculo de la condición de estado estacionario. Freq. parámetro de matriz debe seleccionarse de acuerdo con el componente de frecuencia dominante del estudio transitorio. los
El modelo JMarti necesita en algunos casos la modificación de los datos de ajuste predeterminados bajo la opción
Campo de datos de ajuste del modelo , que puede hacerse visible desmarcando la casilla de verificación Usar ajuste predeterminado . Para más detalles, lea el ATP Rule Book [3].
156
ATPDraw versión 5.6
Page 157
Manual avanzado
Fig. 5.26 - Configuración de parámetros para el modelo de línea JMarti.
Noda: el modelo de línea Noda se ajusta en un rango de frecuencia a partir de los datos estándar parámetro Freq. init hasta un límite de frecuencia superior especificado por el número de décadas con el
Resolución de Puntos / Dec . El modelo necesita una frecuencia ( Frec. Veloc. ), Donde las velocidades de onda de los modos naturales de propagación se calculan. Un valor más alto que la frecuencia más alta de
La exploración de frecuencia suele ser adecuada. El modelo Noda necesita en algunos casos la modificación de
los datos de ajuste predeterminados bajo el campo de datos de ajuste Modelo opcional , que pueden hacerse visibles mediante anule la selección de la casilla de verificación Usar ajuste predeterminado . Para más detalles, lea la Regla ATP
Libro [3].
Fig. 5.27 - Configuración de parámetros para el modelo de línea Noda.
Semlyen: el modelo de línea Semlyen es un modelo ajustado simple dependiente de la frecuencia. Rango de montaje comienza en el parámetro de datos estándar Freq. init y se ejecuta hasta un límite de frecuencia superior especificado
por el número de parámetro de décadas . El modelo también requiere una frecuencia ( matriz de frecuencia ) donde se calcula la matriz de transformación y una frecuencia de estado estable ( Freq. SS ) para el cálculo de
La condición de estado estacionario. Freq. El parámetro de matriz debe seleccionarse de acuerdo con el dominante componente de frecuencia del estudio transitorio. El modelo Semlyen necesita en algunos casos
modificación de los datos de ajuste predeterminados en el campo de datos de ajuste Modelo opcional , que puede ser se hace visible al desmarcar la casilla de verificación Usar ajuste predeterminado . Para más detalles por favor lea en

## Slide 129
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
157
Libro de reglas ATP.
Fig. 5.28 - Configuración de parámetros para el modelo de línea Semlyen.
5.3.1.2 Configuración de la página de datos de línea
La página de datos contiene campos de entrada donde el usuario puede especificar los datos geométricos o materiales. Para líneas aéreas, el usuario puede especificar el número de fase, los diámetros del conductor, la agrupación,
158
Manual avanzado
posiciones del conductor, como se muestra en la figura 5.29. El número de conductores es seleccionable por el usuario. ATPDraw establece la conexión a tierra automáticamente o da advertencias si las condiciones de conexión a tierra no coincidir con el número fijo de fases. Puede eliminar la última fila de la tabla con los botones grises.
a continuación o agregue uno nuevo haciendo clic en el comando Agregar fila . Las filas dentro de la tabla también pueden ser eliminado, pero primero debe arrastrarse hacia abajo como la última fila. Para arrastrar una fila, haga clic en su identificador # en el
primera columna, mantenga presionado el botón y arrastre la fila seleccionada a una nueva ubicación o use ↑ y
↓ flechas a la derecha.
Fig. 5.29 - Cuadro de diálogo Datos de línea de una línea trifásica. 4 conductores / fase + 2 cables a tierra.
Ph.no .: número de fase. 0 = cable a tierra (eliminado por reducción de matriz).
Rin: radio interior del conductor. Solo disponible si la casilla de verificación Efecto piel
se selecciona en la página Modelo (ver en
Fig. 5.24 ). Si no se selecciona, la columna Rin se elimina y una columna Reaccionar
aparece, donde el usuario especifica la reactancia de CA de la línea en
ohmios / unidad de longitud.
Derrota: Radio exterior (cm o pulgada) del conductor.
RESIS: Resistencia del conductor (ohm / unidad de longitud) a CC (con efecto de piel marcado) o resistencia AC en Freq. init (si no se seleccionó ningún efecto Skin ).
Horiz: distancia horizontal (mo pie) desde el centro del paquete hasta un usuario línea de referencia seleccionable.
Vtower: altura del haz vertical en la torre ( mo pie).
Vmid:
altura del haz vertical en la mitad del tramo (mo pies). El conductor promedio altura calculada a partir de la ec. h = 2/3 * Vmid + 1/3 * Vtower se utiliza en el cálculos
Si se marca Tipo de sistema / Agrupación automática en la página Modelo (
Fig. 5.24 ):
Separ: distancia entre conductores en un paquete (cm o pulgadas)
Alfa: posición angular de uno de los conductores en un paquete, medida en sentido antihorario desde la línea horizontal.
NÓTESE BINEúNm:ero de conductores en un paquete.
5.3.2 Configuración de la página de modelo y datos para sistemas de cable de un solo núcleo
El soporte de C ABLE C ONSTANTS y C ABLE P PARAMETERS se ha agregado al módulo LCC de ATPDraw recientemente y el usuario puede seleccionar entre los dos programas de soporte por un solo
interruptor de botón Esto permite un esquema de conexión a tierra más flexible, compatible con el modelo de cable Semlyen en lugar de Noda y la sección PI en cascada. Por otro lado, en estado habilitado C ABLE C ONSTANTS
ATPDraw no admite capacitancia de derivación adicional y entrada de conductancia y modelo Noda selección. El soporte C ABLE C ONSTANTS y C ABLE P ARAMETERS en ATPDraw no se extiende

## Slide 130
19/6/2020
Traduciendo...
158
ATPDraw versión 5.6
ATPDRAW
a la parte especial de la línea aérea y al modelo de suelo multicapa. Para cable de clase A
Page 159
Manual avanzado
sistemas que consisten en cables coaxiales de un solo núcleo (SC) sin encerrar la tubería conductora
La configuración del tipo de sistema es la siguiente. Especifique el número de fases en el cuadro combinado #Ph .
Cables en: seleccione si los cables están en el aire, en La superficie de la tierra o en el suelo.
Número de cables: especifique el número de cables en el sistema.
Constantes de cable: selecciona entre constantes de cable y la opción de parámetros de cable. Si está marcado, el opción adicional de conductancia y capacitancia
se apaga y las opciones de tierra en el cable
La página de datos se activará. El modelo Semlyen es compatible solo con Cable Constants y Noda
modelo solo con parámetros de cable.
Fig. 5.30 - Opciones de tipo de sistema para cables SC.
Salida de matriz: marque este botón para habilitar la impresión de impedancia y datos de matriz de admitancia (R, ω L y ω C).
Serpiente: si se marca, se supone que los cables están transpuestos.
Agregar G: marque este botón para permitir la conductancia entre conductores.
No es compatible con las constantes de cable.
Agregar C: marque este botón para permitir capacitancia adicional entre los conductores.
No es compatible con las constantes de cable.
      Configuración del tipo de modelo para cables SC
Bergeron , JMarti , Noda y Semlyen: Los Modelo / Tipo y datos de configuración de estas cable SC
los modelos son idénticos a los de las líneas aéreas de transmisión como se describe en la sección 5.3.1.1.
Sin embargo, se advierte a los usuarios que los modelos dependientes de la frecuencia pueden producir resultados poco realistas, debido a descuidar la dependencia de la frecuencia de la matriz de transformación, que es aceptable en
modelado de líneas aéreas pero no para cables. Modelo PI en cascada :
Si se selecciona la opción Constantes de cable en el Sistema
tipo de campo, el modelo PI admite entrada adicional parámetros para producir equivalentes de PI en cascada. los
El modelo PI en cascada se describe en el Libro de reglas ATP [3].
El tipo homogéneo se puede utilizar con todas las conexiones a tierra. esquemas
Fig. 5.31 - Datos del cable SC para salida PI en cascada.
      Configuración de la página de datos de cable para cables SC
La página de datos contiene campos de entrada donde el usuario puede especificar los datos geométricos o materiales para cables El usuario puede activar la vaina / armadura con un solo botón y puede copiar información
entre los cables El número de cable se selecciona en el cuadro combinado superior con un número máximo especificado en Número de cables en la página Modelo.
Para C ABLE P ARÁMETROS ( cable Constantes no seleccionado) los Ground opciones están inactivas y El número de conductores a tierra se calcula internamente en ATPDraw en función del número total de conductores en el sistema y el número de fases seleccionadas inicialmente. Para C ABLE C ONSTANTS
( La casilla de verificación Constantes de cable está activada) el usuario debe especificar qué conductor está conectado a tierra comprobando los botones de tierra apropiados . Aparecerá una advertencia si hay una falta de coincidencia entre
se encuentra el número de fases y el número de conductores sin conexión a tierra. Los conductores a tierra son
ATPDraw versión 5.6
159
160 de 1189.
Manual avanzado

## Slide 131
19/6/2020
ATPDRAW
dibujado por color gris debajo de Ver . Al seleccionar Ver | Numeración se mostrará el número de fase en rojo color (0 = conectado a tierra). Los cables se ordenarán internamente de acuerdo con la regla de secuencia de ATP;
El cable con la mayoría de los conductores es lo primero. Para evitar confusiones y desajustes entre lo esperado número de fase y conductores, el usuario debe intentar seguir esTtaradreugcileandtaom... bién en el cuadro de diálogo Cable / Datos. La página Nodos le permite al usuario reorganizar la secuencia de fases.
160
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.32 - Cuadro de diálogo Datos de cable para un sistema de cable trifásico tipo SC. Para cada uno de los conductores Core, Sheath y Armor, el usuario puede especificar los siguientes datos:
Rin: radio interior del conductor [m].
Rout: Radio exterior del conductor [m].
Rho: resistividad del material conductor.
mu: permeabilidad relativa del material conductor.
mu (ins): permeabilidad relativa del material aislante fuera del conductor.
eps (ins): permitividad relativa del material aislante fuera del conductor.
Radio total: Radio total del cable (aislante exterior) [m].
Vaina / armadura activada: encienda los conductores opcionales de vaina y armadura.
Posición: posiciones verticales y horizontales con respecto a la superficie del suelo y a
Una línea de referencia seleccionable por el usuario para cables de un solo núcleo.
5.3.3 Configuración de la página de modelo y datos para cables de tipo de tubería cerrada
Esta selección especifica un sistema de cable que consiste en cables coaxiales de un solo núcleo (SC), encerrados por una tubería conductora (referida como tipo Clase B en el Libro de Reglas ATP [3]). El sistema de cable podría
estar ubicado bajo tierra o en el aire. La configuración del tipo de sistema es idéntica a la de la clase Cables tipo A (ver en la subsección 5.3.2). Cuando se marca el botón Constantes de cable , la derivación
las opciones de conductancia y capacitancia están deshabilitadas y una nueva casilla de verificación Tierra controla Condición de puesta a tierra de la tubería. La transposición de los cables dentro de la tubería está disponible a través de
Page 161
Manual avanzado
Botón de serpientes . Las opciones de Cascade PI se pueden especificar de manera similar a los cables SC (ver Fig. 5.31). por cables con tubería envolvente, se requieren los siguientes datos de tubería :

## Slide 132
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 5.33 - Tipo de sistema y configuración de datos de tubería para un cable de tubería envolvente.
Profundidad: distancia positiva en metros entre el centro de la tubería y la superficie del suelo.
Rin: radio interior de la tubería en metro. Traduciendo...
Rout: Radio exterior de la tubería en metro.
Enjuagues: radio exterior de aislamiento exterior (radio total) en metros.
Rho: resistividad del conductor de la tubería.
Mu: permeabilidad relativa del conductor de la tubería.
Eps (en): Rel. permitividad del aislamiento interior (entre cables y tuberías).
Eps (fuera): Rel. permitividad del aislamiento exterior (alrededor de la tubería).
G y C : conductancia de derivación adicional y capacitancia de derivación entre la tubería y los cables
Grosor infinito: tubería gruesa infinita . ISYST = 0 y (puesta a tierra uniforme).
Los cables de datos de campos de entrada de la página para los sistemas de cable tipo envolvente de tubo son idénticos a la de los cables SC (vea la subsección 5.3.2.2). La única diferencia es el significado de Posición:
Posición: posición relativa al centro de la tubería en coordenadas polares (distancia y ángulo).
5.3.4 Configuración de página de nodo
La página Node se introdujo en ATPDraw versión 5.3. Normalmente, el usuario no necesita
especifique cualquier cosa en esta página. Sin embargo, da acceso a los nombres de nodo del componente LCC y ofrece al usuario asignar números de conductor a los nodos. La numeración del conductor puede ser
deseable para cables ya que ATP requiere una secuencia especial en este caso; primero vienen los núcleos, luego las vainas y luego las armaduras. Los cables con la mayoría de los conductores deben numerarse internamente ATP como primer cable. Para evitar demasiada confusión, el usuario también debe intentar seguir esta regla.
Para la línea aérea, el usuario especifica el número del conductor directamente en la cuadrícula de datos y allí No debería haber necesidad de alterar esto.
Un sistema de cable que consta de 3 cables de un solo núcleo con vainas y un cuarto cable a tierra por defecto recibe una secuencia de fase "inesperada". El núcleo de los tres cables estará numerado 1- 2-3, entonces el cable de tierra se numerará 4, y finalmente las tres vainas se numerarán 5-6-
7. Esto no encaja bien con el diseño trifásico utilizado para este sistema de 7 fases. El núcleo de la
todas las cabinas serán parte de IN1 / OUT1-ABC, pero luego el cable a tierra se convertirá en IN2A / OUT2A, las fundas de cable 1 y 2 serán IN2B / OUT2B e IN2C / OUT2C y las terceras fundas de cable serán
estar conectado a los nodos monofásicos IN3 / OUT3. Para dejar que el cable de tierra se conecte a la nodo monofásico, la secuencia del conductor 1-2-3-5-6-7-4 se puede asignar en la cuadrícula.
El módulo Ver tiene una función de Número que muestra los números de los conductores.
ATPDraw versión 5.6
161
Page 162
Manual avanzado
  Verificación del rendimiento del modelo de línea / cable
Un modelo de línea o cable se puede verificar de dos maneras diferentes. Internamente en el cuadro de diálogo Línea / Cable hay un módulo de verificación que admite una opción de escaneo de frecuencia y una frecuencia de alimentación
cálculo. Externamente bajo ATP | Line Check hay un módulo que permite al usuario seleccionar
varias secciones de línea secuencial (incluida la transposición) y realizar cálculos de frecuencia de potencia de impedancia de serie y admisión de derivación. Este modelo es mejor para largas colas.
    Verificación de línea / cable interno
El botón Verificar del cuadro de diálogo LCC ayuda al usuario a obtener una visión general del rendimiento de El modelo en el dominio de frecuencia. Esta característica de ATPDraw permite al usuario comparar el modelo de línea / cable con un equivalente de PI exacto en función de la frecuencia, o verificar la potencia
datos de referencia de frecuencia para impedancias de cortocircuito cero / positivo, línea reactiva de circuito abierto carga y acoplamiento mutuo de secuencia cero. El módulo de verificación admite dos tipos de frecuencia
pruebas:
L INE M ODEL F REQUENCY S CAN (LMFS) como se documenta en los archivos de referencia ATP
DC51 / 52.dat . La función LMFS de ATP compara el modelo eléctrico perforado con el equivalente de PI dependiente de la frecuencia exacta en función de un rango de frecuencia especificado.
P OWER F RECUENCIA C ÁLCULO (PFC) de cero y positivos impedancias de cortocircuito y
carga de línea reactiva de circuito abierto e impedancia de secuencia cero mutua para líneas de múltiples circuitos.
En el cuadro de diálogo Verificar , como se muestra en la Fig. 5.34, el usuario puede elegir entre un L INE M ODEL

## Slide 133
19/6/2020
ATPDRAW
F REQUENCY S CAN (LMFS) o un caso de P OWER F REQUENCY C ALCULATION (PFC) Bajo circuito
especificación, se enumera cada conductor de fase para el cual el usuario debe asignar un número de circuito.
El orden de fase para las líneas aéreas es desde el número de fase más bajo y hasta el asignado
en Datos en el cuadro de diálogo Línea / Cable. Para cables, el cable con el mayor número de
los conductores y el número de cable más bajo son los primerosT(rraedguclaienddeos..e. cuencia, ATP Rule Book - Capítulo XXIII). Un circuito número cero significa que el conductor está conectado a tierra durante la prueba de frecuencia. por la prueba LMFS el usuario debe especificar el rango de frecuencia ( Min freq y Max Freq ) junto con el
número de puntos por década para las frecuencias espaciales logarítmicas. Para la prueba PFC, la entrada los parámetros son la frecuencia de potencia y el nivel de voltaje (utilizado para calcular la línea reactiva cargando). ¡Nota! La función LMFS de ATP no funciona para los modelos Noda.
162
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.34 - Especificación del rango de frecuencia para la ejecución de LMFS (izquierda) y selección el voltaje de línea y la frecuencia del sistema para la ejecución de PFC (derecha).
Page 163
Manual avanzado
a) Seleccione LMFS: al hacer clic en Aceptar, se generará un caso de datos LMFS llamado
xVerify.dat y la ejecución de ATP en función de la configuración del comando ATP predeterminado
( Herramientas | Opciones / Preferencias ). Las fuentes se especifican en archivos de inclusión llamados xVerifyZ.dat ,
xVerifyP.dat y xVerifyM.dat para la secuencia cero, positiva y mutua, respectivamente.
Los circuitos individuales se prueban simultáneamente. Los extremos receptores están todos conectados a tierra (más de 0.1
mΩ) y todos los extremos de envío (si el número de circuito> 0 ) está conectado a fuentes de corriente alterna de 1 amperios. los ángulo de fase de la fuente de corriente aplicada para el i El conductor th es -360 ⋅ (i-1) / n donde n es el total
Número de conductores pertenecientes a ese circuito. El ángulo de fase para las pruebas de secuencia cero es cero. El acoplamiento mutuo funciona solo para líneas de 6 fases. Para el circuito uno, todas las fases se suministran con fuentes de ángulo de fase cero, mientras que los conductores de fase del otro circuito en el extremo emisor son abierto. El botón Ver caso antiguo omitirá la creación del caso de datos LMFS y rastreará el programa directamente al procedimiento que lee el archivo xVerify.lis , que contiene las impedancias de entrada
del modelo eléctrico comparado con el equivalente de PI exacto en función de la frecuencia bajo varios condiciones ATPDraw puede leer este archivo y la interpretación de los resultados se muestra en el LMFS
ventana de resultados como se muestra en la Fig. 5.36 para el modelo de línea JMarti de 4 fases especificado en la Fig. 5.35.

## Slide 134
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 5.35 - Especificación de un modelo de línea JMarti de 4 fases.
En la figura 5.36, el usuario puede seleccionar el modo y eTrlandúucmieenrdoo.d..e fase cuyo valor absoluto de
La impedancia de entrada se muestra a la izquierda en un diagrama de registro. También es posible copiar las curvas. al portapapeles de Windows en formato de metarchivo ( Copiar wmf ). El valor absoluto de la entrada.
La impedancia del modelo y el equivalente pi exacto se pueden comparar para los siguientes casos:
Secuencia cero: las corrientes de CA de 1 A con ángulo de fase cero se aplican a todas las fases simultáneamente
mientras que el otro extremo de la línea / cable está conectado a tierra. La impedancia de secuencia cero es, por lo tanto, igual a
El voltaje en el extremo emisor de cada fase.
Secuencia positiva: se aplican corrientes de CA de 1 A con un ángulo de fase de -360 * (i-1) / n a todas las fases, donde i es el número de fase actual en el circuito específico yn es el número total de fases en
el circuito. (Una línea / circuito de 6 fases dará como resultado ángulos de fase 0, -120, -240, 0, -120, -240 mientras que un 4
ATPDraw versión 5.6
163
Page 164
Manual avanzado
el circuito de fase dará como resultado 0, -90, -180, -270). El usuario especifica un número de circuito para cada fase. bajo Especificación del circuito del cuadro de diálogo Verificar datos . El extremo receptor está conectado a tierra.
Secuencia mutua: las corrientes de CA de 1 A con ángulo de fase cero se aplican a todas las fases de la primera
circuito, mientras que el otro circuito está abierto. Los extremos receptores de todas las fases están conectados a tierra. Aparentemente
esto funciona solo para líneas de 6 fases.
Fig. 5.36 - Verificación de un modelo de línea JMarti de 1 Hz a 1MHz. El modelo está bien para f> 25 Hz.
b) Seleccione PFC: para la prueba de PFC, el usuario debe especificar la frecuencia de alimentación y el voltaje base nivel para escalar la carga reactiva. Al hacer clic en Aceptar, se generará un PFC
caso de datos llamado xVerifyF.dat y ejecución de ATP basado en la configuración de ATP-
Comando ( Herramientas | Opciones / Preferencias ). En este caso, cada circuito se prueba individualmente (todos otras fases se dejan abiertas mientras se prueba un circuito específico). El archivo de la biblioteca que describe el El modelo eléctrico de la línea / cable se incluye en una nueva carcasa ATP y se suministra por voltaje de unidad o fuentes de corriente para calcular las impedancias de cortocircuito en estado estable y circuito abierto
línea reactiva de carga. El archivo xVerifyF.lis es leído por ATPDraw y el cortocircuito
Las impedancias junto con la carga de la línea de circuito abierto se calculan en la secuencia cero y modo de secuencia positiva. Los resultados de los cálculos se muestran en la figura 5.37.

## Slide 135
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
164
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.37 - Resultados de la ejecución de PFC.
Page 165
Manual avanzado
Si el usuario hace clic en Informar, el contenido en las cuadrículas de cadena de la Fig. 5.37 será volcado a un usuario
archivo de texto seleccionable. Se pueden obtener más detalles sobre el funcionamiento de la función Verificar y la opción PFC encontrado en la parte del Apéndice del Manual.
5.4.2 Verificación de línea externa
Primero, el usuario selecciona la línea que desea probar y luego hace clic en ATP | Line Check como se muestra en la Fig.
5.38 Luego aparece el cuadro de diálogo de selección de entrada / salida que se muestra en la Fig. 5.39.
La función LineCheck en ATPDraw admite hasta 3 circuitos. ATPDraw sugiere el valor predeterminado
cantidades. Los nodos más a la izquierda del circuito se sugieren como nodos de entrada, mientras que los más a la derecha los nodos se convierten en la salida. El número de circuito sigue el orden de nodos de los objetos. Para todos
Los componentes ATPDraw estándar de los nodos superiores tienen el número de circuito más bajo. El usuario también tiene para especificar la frecuencia de alimentación donde se prueba la línea / cable. Finalmente, el usuario puede verificar el Exact
botón equivalente de fasor que dará como resultado resultados ligeramente mejores para secciones de línea largas.
Cuando el usuario hace clic en Aceptar en la Fig. 5.39, se crea un archivo ATP ( /LCC/LineCheck.dat ) y ATP ejecutado. Para una configuración trifásica se crean 4 casos de datos secuenciales (Z +, Y +, Z0, Y0) mientras que para una configuración de 9 fases se crean 24 casos (Z11 +, Y11 +, Z110, Y110, Z12 ..., Z22 ...,
Z13 ..., Z23 ..., Z33 ...), ya que se supone simetría. Finalmente se escanea todo el archivo LIS. los
los valores calculados se presentan en la ventana de resultados como se muestra en la figura 5.40. El usuario puede cambiar entre coordenadas polares y complejas y crea un archivo de texto del resultado. Los datos mutuos son
presentado en una página separada. La unidad de las admisiones se da en Faradios o Siemens (micro o nano) y el usuario puede escalar todos los valores por un factor o por la longitud.
ATPDraw versión 5.6
165
Fig. 5.38 - Seleccione una secuencia de línea / cable Fig. 5.39 - Especificar entradas y salidas
Las impedancias en serie se obtienen aplicando corrientes de 1 A en los terminales y los extremos de salida
están conectados a tierra (los otros circuitos se dejan abiertos y sin ecualizar). Para el acoplamiento mutuo, se aplica 1 A en ambos circuitos. Por otro lado, las admisiones de derivación se obtienen aplicando un voltaje
fuente de 1 V en un terminal dejando abierto el extremo de salida. Para el acoplamiento mutuo, se aplica 1V a un circuito mientras se aplica un voltaje de 1E-20 en el otro.
Page 166

## Slide 136
19/6/2020
ATPDRAW
Manual avanzado
Se debe prestar especial atención a las largas líneas y cables. Esto se aplica en particular a PI- equivalentes Se recomienda el uso del equivalente de fasor exacTtroa,dpuceireondnoo...es garantía de éxito.
En ATPDraw no se intenta obtener una mejor aproximación ya que el sistema de línea / cable
ser probado en general es desconocido. El acoplamiento mutuo en el sistema de secuencia positiva está en Casos simétricos muy pequeños y vulnerables a las aproximaciones realizadas.
166
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.40 - Presentación de los resultados.
5.5 Uso del lenguaje de simulación MODELS
MODELOS es un lenguaje de descripción de propósito general soportado por un conjunto de herramientas de simulación para Representación y estudio de sistemas de tiempo variable. Este capítulo del manual es en gran medida
un extracto de MODELS IN ATP -Language Manual , febrero de 1996 [4] referencia. Por favor consulte este manual para obtener información más detallada sobre el lenguaje MODELOS.
El lenguaje MODELOS se centra en la descripción de la estructura de un modelo y en la función de sus elementos Existe una clara distinción en MODELOS entre la descripción de un modelo y la
uso de un modelo. Los modelos individuales se pueden desarrollar por separado, agrupados en una o más bibliotecas. de modelos, y se utilizan en otros modelos como bloques de construcción independientes en la construcción de un sistema. La descripción de un modelo está destinada a autodocumentarse. Un sistema puede ser descrito
en MODELOS como una disposición de submodelos interrelacionados, independientes entre sí en su
Descripción interna y en su simulación (por ejemplo, los modelos individuales pueden tener diferentes simulaciones
hora de caminar). La descripción de cada modelo utiliza una sintaxis de formato libre, basada en palabras clave del contexto local, y no requiere formato fijo en su representación.
Las principales características de descripción del lenguaje MODELS son las siguientes:
La sintaxis de MODELOS permite la representación de un sistema de acuerdo con el sistema estructura funcional, apoyando la descripción explícita de composición, secuencia, concurrencia, selección, repetición y replicación;
Page 167
Manual avanzado
La descripción de un modelo también se puede utilizar como documentación del modelo;
La interfaz de un modelo con el mundo exterior está claramente especificada;
Los componentes de un modelo pueden recibir nombres significativos representativos de su función.
Un sistema puede dividirse en submodelos individuales, cada uno con un espacio de nombre local;
Los modelos y funciones utilizados para describir el funcionamiento de un sistema pueden construirse en lenguajes de programación distintos del lenguaje MODELS.
Las principales características de simulación compatibles con el lenguaje MODELS son las siguientes:

## Slide 137
19/6/2020
ATPDRAW
Dirsétpinliciaósndeenturne lmaoddeeslcoricpocniógnedsteióun dmeosdimeluolaycsióunuisnod, ipveidrmuaitlie(pnadsomdeúltiepmlepsoi,ndiempendsioenteess, condiciones iniciales, etc.);
Combinación jerárquica de tres métodos de inicialización (predeterminado, dependiente del uso y construido) en), cada uno contribuyendo a la descripción del hiTsrtaodruiacliednedop..r.e-simulación de un modelo por un directo representación del valor de pre-simulación de sus entradas y variables como funciones del tiempo;
Modificación controlada dinámicamente de los valores de las entradas y variables de un modelo. durante el curso de una simulación;
Modificación controlada dinámicamente de la estructura de un modelo (ambos topológicos composición y flujo algorítmico) durante el curso de una simulación.
ATPDraw versión 5.6
167
ATPDraw solo admite un uso simplificado de MODELOS. En general, ATPDraw se encarga de interfaz entre MODELOS y el circuito eléctrico ( ENTRADA y SALIDA de los MODELOS
sección) y la ejecución de cada modelo ( USE ). Por lo tanto, no puede haber ninguna expresión en el Sección de USO. Crear un nuevo modelo en ATPDraw puede seguir dos enfoques:
El enfoque automático. Seleccione el Modelo | Modelo predeterminado o abra un archivo .mod existente
y deje que ATPDraw se encargue de las definiciones de componentes con conexiones de icono y nodo. Esta es el mejor enfoque si se supone que el modelo cambia durante el estudio.
El enfoque manual. Seleccione Modelos | Archivos mod / sup y elija un archivo de soporte preexistente (acompañado con un archivo .mod compatible ). Esta es la mejor opción si el modelo no
cambiar mucho (entradas / salidas fijas) durante el estudio y el icono y las ubicaciones de los nodos son crusial
El nuevo objeto MODELS creado en este capítulo es parte del archivo de ejemplo de ATPDraw
Exa_14.adp . En este ejemplo, el contenido armónico de la corriente de línea en el suministro de 132 kV MODELOS calcula el lado de un plan industrial que utiliza un convertidor de CA / CC de 24 pulsos.
5.5.1 El enfoque automático
Agregue un nuevo modelo a su circuito seleccionando MODELOS | Modelo predeterminado en el menú de selección.
Aparecerá un modelo simple con un cuadro de diálogo vacío como se muestra en la figura 5.41. Ahora haga clic en el botón Editar y escriba la descripción de su modelo, importe un texto del archivo con Archivo | Importar o pegue un texto desde el portapapeles de Windows. De todos modos, esta es la parte difícil del proceso. En el
En la lista siguiente, notará que dos salidas indexadas se definen como absF y angF como [1..26]. Esta dará como resultado nodos de 26 fases (que es el máximo permitido). El índice bajo tiene que ser 1 y el
superior debe ser un número menor o igual a 26. Los datos indexados también se permiten y luego se dividen en x [1], x [2] etc. El número máximo de datos es 64 y el número máximo de entradas más
salidas es 32.
Haga clic en Listo cuando se complete el proceso de edición. ATPDraw luego examinará el Modelo descripción e identificar las declaraciones de entrada / salida / datos. Si el número de entradas o salidas tiene cambiado el icono se recrea. Las entradas se colocan en el lado izquierdo y las salidas en el lado derecho
Page 168
Manual avanzado
(de arriba a abajo). Aparece un cuadro de mensaje como se muestra en la figura 5.42. Normalmente deberías optar por no editar el archivo, pero si elige Sí las definiciones de edición aparece un diálogo donde se puede
Reubicar los nodos y cambiar el icono. Sin embargo, este podría ser un proceso complicado. De todos modos puedes cada vez que haga clic en Editar definiciones y haga este trabajo más adelante. Si hace clic en No, volverá a un cuadro de diálogo Componente actualizado como se muestra en la Fig. 5.43.
Fig. 5.41 - Diálogo de componente del modelo predeterminado.

## Slide 138
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
168
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.42 - Identificación del texto del modelo.
Fig. 5.43 - Diálogo de componente del modelo FOURIER.
Page 169
Manual avanzado
En la sección Modelos de la Fig. 5.43, también debe especificar el nombre Usar como para el modelo USE AS
declaración nombre_modelo de MODELOS. El registro de la variable local también está disponible en esta sección.
El archivo del modelo real que describe el cálculo de armónicos se muestra a continuación:
MODELO FOURIER
ENTRADA X - señal de entrada a transformar
FREQ DATOS {DFLT: 50} - frecuencia de potencia
n {DFLT: 26} - número de armónicos para calcular
SALIDA absF [1..26], angF [1..26], F0 --DFT señales
VAR absF [1..26], angF [1..26], F0, reF [1..26], imF [1..26], i, NSAMPL, OMEGA D, F1, F2, F3, F4
HISTORIA
X {DFLT: 0}
DELAY CELLS DFLT: 1 / (FREQ * timestep) +1 EN ESO
OMEGA: = 2 * PI * FREQ
NSAMPL: = 1 / (FREQ * timestep) F0: = 0
PARA i: = 1 a 26 DO
reF [i]: = 0
imF [i]: = 0 absF [i]: = 0
angF [i]: = 0 ENDFOR
ENDINIT
EXEC
--ventana X?
f1: = retraso (X, (NSAMPL + 1) * paso de tiempo, 1)
f2: = retraso (X, NSAMPL * paso de tiempo, 1) f3: = retraso (X, paso de tiempo, 1)
f4: = X
F0: = F0 + (f4 + f3-f2-f1) / (2 * NSAMPL) PARA i: = 1 a n DO
D: = 1 / (i * PI) * ((f4-f2) * sin (i * OMEGA * T) - (f3-f1) * sin (i * OMEGA * (T-timestep))
+ (f4-f3-f2 + f1) / (paso de tiempo * i * OMEGA) * (cos (i * OMEGA * T) -cos (i * OMEGA * (T-timestep))))
reF [i]: = reF [i] + D
D: = 1 / (i * PI) * (- (f4-f2) * cos (i * OMEGA * T) + (f3-f1) * cos (i * OMEGA * (T-timestep))

## Slide 139
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
+(si(nf4-(fi3-*f2OME+GAf1)* T/)(p-assion (die *tieOmMpEoGA**i(T*-tOiMmEeGsAt)ep*)))) imF [i]: = imF [i] + D
absF [i]: = sqrt (reF [i] ** 2 + imF [i] ** 2)
SI imF [i] <1E-10
ATPDraw versión 5.6
169
ENTONCES
angF [i]: = 0 MÁS
angF [i]: = atan2 (imF [i], reF [i]) TERMINARA SI
ENDFOR
ENDEXEC ENDMODEL
5.5.2 El enfoque manual
Puede crear un archivo de soporte externo de dos maneras. O haciendo clic en Editar definiciones es el
Cuadro de diálogo de componentes de su modelo y luego haga clic en Guardar como (preferible a / MOD
directorio). Esto simplemente le dará una copia de su componente Modelo. La otra forma es ir a través de
Biblioteca | Nuevo objeto | Modelar sup-file y crear un archivo de soporte desde cero. Ambas opciones usan
el cuadro de diálogo Editar definiciones . El resultado final es un archivo de soporte que carga a través de MODELS | Archivos
170 de 1189.
Manual avanzado
(sup / mod) .
El enfoque manual requiere que haya terminado el archivo mod, o al menos necesita saber
El número y el nombre de todas las entradas, salidas y datos. Ingrese al menú Biblioteca y seleccione Nuevo
objetos | Suplemento de modelo . Este elemento del menú realizará las definiciones de edición
diálogo. En el campo Datos estándar , especifique el tamaño del modelo: número
de nodos y número de datos como se muestra en la figura 5.44.
El texto FOURIER.MOD tiene cuatro nodos (1 entrada + 3 salidas) y dos datos, (FREQ , n ), por lo que debe ingresar 4 y 2 en el Num . campos.
Fig. 5.44 - Especifique el tamaño del modelo.
Una vez que haya especificado el nodo y los valores de datos, vaya a la parte de estilo de cuaderno con pestañas del caja de diálogo. Seleccione la página Datos donde especifique los valores que se muestran en la Fig. 5.45. El nombre de los datos deben ser los mismos que los utilizados en la parte de declaración DATA del archivo .mod . los
El valor predeterminado aparece inicialmente en el diálogo de modelos. Los valores predeterminados se toman del uso Declaraciones de modelo en DC68.DAT (por supuesto, puede cambiar estos valores individualmente para cada uso del modelo). Min y Max restringen el rango de entrada legal. Aquí no se aplica ninguna restricción a los datos.
valores, entonces Min = Max .
Fig. 5.45 - Especificar parámetros de datos.
El parámetro se establece en 0, lo que significa que la cadena de texto variable no se puede asignar al valor de datos. Dígitos es el número máximo de dígitos permitido en el archivo de entrada ATP. Cuando la alta precisión es marcado, $ Vintage, 1 está habilitado y Dígitos se divide en dos valores para alta y baja precisión.
Después de que haya especificado los valores de los datos, haga clic en la pestaña Nodos para ingresar a la ventana del nodo como mostrado en la figura 5.46. El nombre identifica el nodo en los cuadros de diálogo Nodo y Componente. los
El nombre que ingrese aquí debe ser el mismo que el utilizado en la declaración INPUT y OUTPUT
secciones del archivo .mod . El campo Posición es la posición del nodo en el borde del icono como se muestra en
la derecha (Alt + F1..F12 son cortas teclas), pero otras posiciones (- 120..120) es posible. El tipo
valor especifica la entrada / salida tipo del nodo. Número de
# Las fases se deben configurar para que coincidan con tamaño de matriz de las entradas / salidas.

## Slide 140
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 5.46 - Especificación de atributos del nodo.
Los valores de tipo admitidos para los objetos MODELS sonT:raduciendo...
0: Nodo de salida. 3: Cambiar el nodo de entrada de estado.
170
ATPDraw versión 5.6
Página 171
Manual avanzado
ATPDraw versión 5.6
171
1: | Nodo de entrada actual. | 4: | Nodo de entrada variable de máquina.
2: | Nodo de entrada de voltaje. | 5: | Variable TACS (tacs).
6:
7:
8:
Parte imaginaria del voltaje del nodo en estado estacionario (imssv).
Parte imaginaria de la corriente del interruptor de estado estacionario (imssi).
Salida de otro modelo. 9: Variable global ATP.
El parámetro Kind de los nodos de objeto modelo se puede cambiar
más adelante en el cuadro de diálogo Nodo ( tipo de campo de entrada ), como se muestra en Figura 5.47. Esta ventana aparece cuando el usuario hace clic en un
Modelo de nodo con el botón derecho del mouse.
Fig. 5.47 - Cuadro de diálogo del nodo modelo.
¡Nota! Si una salida de modelo se usa como entrada para otro modelo, el modelo, que produce la salida debe ser USE d antes del uso del modelo que se suministra con esta salida. Esto puede hacerse por
especificando un número de orden inferior para el modelo con señales de salida y seleccionando Ordenar por
Opción de pedido bajo ATP | Configuraciones / Formato .
Los objetos modelo también tienen un icono, que representa el objeto en la pantalla y un
ayuda opcional, que describe el significado de
parámetros Si ningún usuario proporcionó el texto de ayuda fue dado, el Visor de ayuda muestra el modelo
archivo de definición ( .mod ) automáticamente. Si tu
realmente necesito un texto de ayuda, esta característica puede ser anulado abriendo el Editor de ayuda con el
botón en el lado derecho del cuadro de diálogo
caja.
El Editor de iconos aparece de manera similar al hacer clic en
sobre el botón. En este caso, el icono de mapa de bits Se elige el estilo. Aquí puedes ser creativo y
dibuje un icono adecuado para el nuevo objeto modelo como mostrado en la figura 5.36. Cuando termine, seleccione el
Elemento de menú hecho .
Fig. 5.48 - El icono de los nuevos objetos modelo.
Los botones Guardar o Guardar como se pueden usar para guardar el nuevo archivo de soporte en el disco. Ubicación predeterminada de Los archivos de soporte del modelo son la carpeta \ MOD . El archivo .sup no necesita tener el mismo nombre que
el archivo del modelo, pero se recomienda.
El nuevo objeto modelo que se ha creado ahora está listo para usar. Puede recargar y modificar el archivo de soporte de los objetos del modelo cuando lo desee.
Seleccionando MODELOS | Archivos (sup / mod) ... en el menú de selección de componentes realiza un modelo abierto
cuadro de diálogo donde puede elegir un archivo de soporte de modelo. Si selecciona el archivo FOURIER.SUP el El icono del nuevo modelo aparece inmediatamente en la ventana del circuito y se puede conectar con
otro objeto de manera normal.

## Slide 141
ATPDRAW
19/6/2020
Page 172
172
ATPDraw versión 5.6
Manual avanzado
Traduciendo...
La interfaz de entrada y salida para objetos MODELOS, el uso del modelo y su interfaz con
ATPDraw maneja automáticamente el resto del circuito. La descripción del modelo está escrita.
directamente en el archivo de entrada ATP. Las líneas en blanco se eliminan al insertar el archivo .mod . El general La estructura de la sección MODELOS en un archivo de entrada .atp se muestra a continuación:
MODELOS ENTRADA
M0001A {i (HVBUSA)} SALIDA
X0027A X0027B
... X0027Z X0028A X0028B
... X0028Z XX0029
MODELO FOURIER
...
Descripción del modelo. Copia completa del
FOURIER.MOD se pega aquí.
...
ENDMODEL
UTILIZA FOURIER COMO FOURIER ENTRADA
X: = M0001A
DATOS
50
FREQ: = N: =
SALIDA
26)
X0027A: = ABSF [1] X0027B: = ABSF [2]
...
X0027Z: = ABSF [26] X0028A: = ANGF [1] X0028B: = ANGF [2]
...
X0028Z: = ANGF [26] XX0029: = F0
USO FINAL
5.5.3 Registro de variables internas de MODELS
ATPDraw admite la función GRABAR de MODELOS para registrar cualquier variable interna de un modelo objeto en la salida .pl4 . La selección de variables internas se realiza haciendo clic en Grabar
botón en la figura 5.43. Esto traerá el cuadro de diálogo Grabar que se muestra en la Fig. 5.49. El disponible
Las variables (VAR + SALIDA) se muestran en la lista a la izquierda. Seleccione la variable deseada y haga clic en el
>> botón. El campo Grabar a la derecha es un campo de texto de formato libre que le permite editar fácilmente el Como nombre. En el caso de las variables indexadas, también debe especificar el índice (se muestra como
reF [5]). Elimine la variable de la lista Registro mediante el botón <<. Las salidas de un modelo alternativamente, se puede volver a grabar con la sonda modelo como se muestra a la derecha en la figura 5.49.
Page 173
Manual avanzado

## Slide 142
19/6/2020
ATPDRAW
Fig. 5.49 - Registro de variables modelo. Derecha: Sonda de modelos conectada al nodo de salida.
Traduciendo...
5.6 Soporte BCTRAN en ATPDraw
ATPDraw proporciona una interfaz fácil de usar para el modelado de matriz de transformador BCTRAN, para representan transformadores monofásicos y trifásicos, de dos y tres devanados. Después de que el usuario haya ingresado los datos de prueba de fábrica de circuito abierto y cortocircuito, el ATPDraw llama a ATP y ejecuta un
B CTRAN que admite la ejecución de rutina. Finalmente, ATPDraw incluye el archivo punch en el archivo ATP. los los devanados pueden ser Y, D o Auto acoplados con soporte de todos los cambios de fase posibles. El no lineal La rama de magnetización se puede agregar opcionalmente externamente.
ATPDraw versión 5.6
173
Fig. 5.50 - El cuadro de diálogo BCTRAN.
La figura 5.50 muestra el cuadro de diálogo BCTRAN , que aparece cuando el usuario selecciona BCTRAN en
Transformadores del menú de selección de componentes. En Estructura , el usuario especifica el número de fases, el número de devanados, el tipo de núcleo (aún no es compatible, excepto los núcleos monofásicos,
Page 174
Manual avanzado
triplex y tipo de carcasa trifásica), y la frecuencia de prueba. El formato del cuadro de diálogo adapta el Número de devanados y fases. El usuario también puede solicitar la matriz L inversa como salida por
comprobando la salida AR . Una no linealidad de adición automática botón aparece cuando una magnetización externa Se solicita rama.
En Clasificaciones , se debe especificar el voltaje de línea, la potencia nominal y el tipo de acoplamiento. Soportado Las conexiones de bobinado son: A (transformador automático), Y (wye) y D (delta). El menú de cambio de fase adapta estas configuraciones con todos los tipos de cambios de fase admitidos. Si la conexión es A o Y, la clasificación
el voltaje se divide automáticamente por 3 para obtener el voltaje de bobinado VRAT .
En las pruebas de fábrica , el usuario puede elegir entre la prueba de circuito abierto o la prueba de cortocircuito .
En la pestaña Circuito abierto, el usuario puede especificar dónde se realizó la prueba de fábrica y
donde conectar la rama de excitación. En el caso de un transformador de tres devanados, uno puede elegir entre el HV, LV y el devanado de TV. Normalmente se prefiere el voltaje más bajo, pero la estabilidad
Los problemas para inductancias no lineales conectadas en delta podrían requerir la conexión en Y más baja bobinado para ser utilizado. Se pueden especificar hasta 6 puntos en la curva de magnetización. La excitacion El voltaje y la corriente deben especificarse en% y las pérdidas en kW. Con referencia a la regla ATP

## Slide 143
19/6/2020
ATPDRAW
174
ATPDraw versión 5.6
Libro, los valores al 100% de voltaje se usan directamente como IEXPOS = Curr [%] y LEXPOS = Pérdida
[kW]. Una excepción es si se elige Lm externo bajo magnetización de núcleo positivo . En este caso
solo se especifica la corriente resistiva que resulta en IEXPOS = Pérdida / (10 ⋅ SPOS ), donde SPOS es el
Valor de potencia [MVA] especificado en Clasificaciones del devanado donde se realizó la prueba. Si
los datos de prueba de circuito abierto de secuencia cero tambiéTnraedsutácinenddios.p..onibles, el usuario puede especificarlos de manera similar al
Derecha. Los valores para otros voltajes diferentes al 100% se pueden usar para definir una magnetización no lineal inductancia / resistencia. Esto se establece en magnetización de núcleo positivo:
Especificar Lineal interno resultará en una representación lineal lineal basada en el 100% valores de voltaje.
Especificando Lm externo // Rm, la rama magnetizante se omitirá en el B CTRAN
cálculo y el programa asume que el usuario agregará estos componentes como externos objetos al modelo.
Especificar Lm externo dará como resultado el cálculo de una inductancia de magnetización no lineal primero como un I rms - U rms característica, luego se transforma automáticamente en un enlace de flujo de corriente característica (por medio de una rutina interna similar a SATURA). La corriente en la magnetización.
la inductancia se calcula como
2
] k[V
Pérdi/d)kaW3 /] [ V
rms árbitro
10 ( ⋅ Curr [%] ⋅ SPOS [ MVA () 3 /]2 -
yo ] U[ N=A
donde V ref es el voltaje nominal real especificado en Clasificaciones , dividido por 3 para Y- y Auto- transformadores conectados
El usuario puede optar por agregar automáticamente no linealidades en Estructura y, en este caso, la magnetización La inductancia se agrega automáticamente al archivo ATP final como una inductancia Tipo-98. ATPDraw
conecta las inductancias en Y o D dependiendo de la conexión seleccionada para el devanado real para un Transformador trifásico. En este caso, el usuario no tiene control sobre el estado inicial de los inductores. Si
se necesita más control (por ejemplo, para calcular el flujo vinculado o establecer condiciones iniciales) Agregar automáticamente
las no linealidades no deben verificarse. El usuario es libre de crear inductancias no lineales separadas,
sin embargo. El botón Copiar + en la parte inferior del cuadro de diálogo permite al usuario copiar el cálculo
característica no lineal a una no linealidad externa. Qué copiar se selecciona en Ver / Copiar . A
175 de 1189.
Manual avanzado
copie la característica de corriente vinculada al flujo utilizada en las inductancias Tipo 93 y Tipo 98 Flujo Lm
debe ser seleccionado
Los datos de cortocircuito se pueden especificar como se muestra en la Fig.
5.51 Con referencia al Libro de Reglas ATP; Imp [%] es igual a ZPOS , Pow. [MVA] es igual a SPOS , y
Pérdida [kW] es igual a P . Estos tres valores son
especificado para todos los devanados. Si la secuencia cero es corta
los datos de prueba de fábrica del circuito también están disponibles, el usuario puede igualmente especificarlos a la derecha de lo positivo
valores de secuencia después de seleccionar los datos de secuencia cero
casilla de verificación disponible .
Fig. 5.51 - Datos de prueba de fábrica de cortocircuito.
Si se selecciona Autotransformador para el primario y devanado secundario (HV-LV) las impedancias deben recalcularse de acuerdo con la ecuación. 6.45, 6.46,
6.50 del libro de teoría EMTP [5]. Esta tarea la realiza ATPDraw y los valores *
Z L-H,
* *
Z T- Ly * Z T- H
(
TH
VL
VH VL
VH
VH
-
- -
VVH ⋅ L
𝗁V H V L ⎠ V H VL VH VL
⎛
-
- z TL-
z TL- = z TL- z - = zLH-
z LH- = zLH- ⎜
)2 + z TH-
* *
* *
se escriben en el archivo BCTRAN automáticamente.
2
* *
,
⎞
⎟ ,
donde Z L-H , Z L-T y Z H-T son las impedancias de cortocircuito Imp. [%] referenciado a un común
Pow. [MVA] base.
Cuando el usuario hace clic en Aceptar, la estructura de datos se almacena en un archivo de disco binario con extensión .bct y almacenado en la carpeta / BCT . Este archivo BCT se almacena en el archivo del proyecto ATPDraw al igual que LCC- archivos para líneas / cables. Luego, se le ofrece al usuario generar un archivo BCTRAN y ejecutar ATP. Esto es
realmente opcional, ya que a menudo se requerirá un nuevo archivo BCTRAN de todos modos durante el archivo ATP final Generacion. Sin embargo, intentar ejecutar ATP es una buena práctica, ya que esto advertirá rápidamente al usuario
sobre posibles problemas. El botón Ejecutar ATP solicita una ejecución de ATP sin salir del

## Slide 144
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
175
caja de diálogo. Si el archivo BCTRAN es correcto, se creará un archivo de perforación. Este archivo es directamente
incluido en el archivo ATP final y no hay conversión a un archivo de biblioteca como para líneas / cables. Esta significa en la práctica que se creará un nuevo archivo BCTRAN y ATP se ejecutará automáticamente
(al crear el archivo ATP final) cada vez que cambian los nombres de nodo del transformador.
Traduciendo...
También hay un botón Importar disponible para importar archivos BCT existentes. El usuario también puede almacenar el Archivo BCT con un nombre diferente ( Guardar como ), que es útil al copiar objetos BCTRAN. los
Los botones Ver + y Copiar + son para la característica no lineal. Copiar + transfiere el seleccionado característica del portapapeles de Windows en formato de texto con columnas fijas de 16 caracteres (la primera
columna es la actual). Ver + muestra la característica no lineal en una Vista no lineal estándar
ventana. El botón Ayuda en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo muestra el archivo de ayuda asociado con el objeto BCTRAN. Este texto de ayuda describe brevemente el significado de los datos de entrada valores.
1. Datos de prueba de excitación
Especificado bajo prueba de fábrica / circuito abierto . Los datos requeridos por BCTRAN son:
FREQ = Frecuencia de prueba bajo Estructura
IEXPOS = Curr para el valor de voltaje del 100% en circuito abierto , secuencia positiva.
= Pérdida para el valor de voltaje del 100% dividido por 10 * SPOS cuando Lm externo pedido.
SPOS = Potencia bajo las clasificaciones para el devanado especificado en Realizado en .
Page 176
Manual avanzado
LEXPOS = Pérdida para el valor de voltaje del 100% en circuito abierto , secuencia positiva. IEXZERO = Curr para el valor de voltaje del 100% en circuito abierto , secuencia cero.
SZERO = Potencia por debajo de las clasificaciones para el devanado especificado en Realizado en . LEXZERO = Pérdida para el valor de voltaje del 100% en circuito abierto , secuencia cero.
Los valores de entrada anteriores se pueden derivar de los datos de prueba de fábrica como se muestra a continuación:
IEXPOS = Iex * V * 100 / SPOS para fase única,
IEXPOS = Iex * √ 3 * V * 100 / SPOS para trifásico donde Iex [kA] = corriente de excitación,
V [kV] = voltaje de excitación. SPOS [MVA] = base de potencia
IEXZERO = 0 para fase única
IEXZERO = 1/3 * Iexh * √ 3 * V * 100 / SZERO para trifásico donde Iexh [kA] = corriente de excitación de secuencia cero,
SPOS [MVA] = base de potencia (normalmente igual a SPOS) Bobinados conectados en Y (valores típicos):
Tipo de núcleo de 3 patas: IEXZERO = IEXPOS Tipo de núcleo de 5 patas: IEXZERO = 4 * IEXPOS
Cartas sinuosas
Especificado en Calificaciones . Los datos requeridos por BCTRAN son:
VRAT = voltaje LL [kV] para conexión D o transformadores monofásicos
Tensión LL [kV] dividida por √ 3 para las conexiones A (Auto) e Y. Solo trifásico.
BUS1- = Los nombres de nodo actuales del componente transformador en ATPDraw BUS6 teniendo en cuenta la conexión y el cambio de fase [deg].
Cambiar el nombre de los nodos requerirá una nueva ejecución BCTRAN realizada automáticamente en ATP | Ejecutar ATP o Crear archivo.
Datos de prueba de cortocircuito
Especificado bajo prueba de fábrica / cortocircuito . Los datos requeridos por BCTRAN son: Pij = Pérdida (kW) en cortocircuito , secuencia positiva
ZPOSij = Imp (%) bajo Cortocircuito , secuencia positiva SPOS = Pow (MVA) en cortocircuito , secuencia positiva ZZEROij = Imp (%) bajo Cortocircuito , secuencia cero
SZERO = Pow (MVA) bajo Cortocircuito , secuencia cero
Los datos de entrada de cortocircuito pueden derivarse de los informes de prueba de fábrica, como se muestra a continuación:
ZPOSij = Usi / Isi * SPOS / Vri ^ 2 * 100 para una sola fase,
ZPOSij = Ush / √ 3 * Ish) * SPOS / (Vri 2 ) * 100 para trifásico dónde
Usi [kV] = voltaje de cortocircuito en el devanado i Isi [kA] = corriente nominal en el devanado i
SPOS [MVA] = base de potencia
Vri [kV] = voltaje de línea nominal en el devanado i ZZEROij = 0 para fase única
ZZEROij = Ush / Ish * SZERO / (Vri 2 ) * 300 para trifásico dónde
SZERO [MVA] = base de potencia
Las pruebas de secuencia cero se deben realizar con bobinados Delta abiertos.
El componente BCTRAN se encuentra en Transformadores BCTRAN en la selección de componentes menú y se puede editar y conectar al circuito principal como cualquier otro componente.

## Slide 145
19/6/2020
ATPDRAW
Los datos especificados en la Fig. 5.50 darán como resultado un icono a la izquierda con 3 terminales trifásicos. y un punto neutro monofásico común al autotransformador primario y secundario
bobinados La etiqueta muestra la conexión del transforTmraadducoire.ndo...
176
ATPDraw versión 5.6
BCT
UNA UNA
Page 177
Manual avanzado
ATPDraw versión 5.6
177
  Transformador híbrido, XFMR
Este componente llamado XFMR se agregó a la versión 4.2 de ATPDraw en junio de 2005. El modelo es luego mejoró en varios pasos mediante una depuración extensa. El componente XFMR es un implementación y extensión del trabajo realizado por el Prof. Bruce Mork en Michigan Tech y
sus compañeros de trabajo Fransisco Gonzalez-Molina y Dmitry Ishchenko. Este proyecto llamado "Parámetro Estimación y modelos avanzados de transformadores para simulaciones EMTP "fue patrocinado por
Administración de energía de Bonneville. Una serie de informes documenta este trabajo y el suyo aquí utilizado como referencias MTU4, MTU6 y MTU7. La implementación en ATPDraw también fue financiada por BPA.
    Descripción general
El principio del modelado es derivar un modelo topológicamente correcto con el núcleo conectado
a un devanado artificial en la superficie del núcleo. Se establecen ramas de magnetización individuales para los yugos y las patas dependen de su longitud y área relativas (normalmente un valor dentro de un límite rango). Una característica clave es que se supone que la magnetización sigue la ecuación de Frolich, que es
ajustado a los datos del Informe de prueba (utilizando la optimización del Método de degradado). Esto mejora extrema comportamiento de saturación ya que se evita la extrapolación lineal por encima de los datos del Informe de prueba. La fuga la inductancia se modela con una matriz de inductancia inversa (matriz A), siguiendo el BCTRAN
enfoque como se documenta en el Libro de Teoría p. 6.21. Shunt capacitancias y frecuencia dependiente La resistencia del devanado también se considera.
El modelo de transformador consta de cuatro partes (como se muestra en la figura 5.52):
      Inductancia. Reactancia de fuga -> matriz A
      Resistencia. Resistencia al devanado -> R (f)
      Capacitancia. Capacidad de derivación: matriz C
      Core. Magnetización individual y pérdidas por patas y yugos.
Fig. 5.52 - Modelo de dualidad para un transformador trifásico de dos devanados de MTU4.

## Slide 146
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Page 178
Manual avanzado
178
ATPDraw versión 5.6
El componente XFMR admite tres fuentes de datos:
Parámetros de diseño. Bobinado y geometría del núcleo y propiedades del material.
Informe de prueba. Datos del informe de prueba estándar como en BCTRAN. Capacitancias y frecuencia resistencia dependiente agregada.
Valores típicos. Valores típicos de libros de texto basados en clasificaciones de transformadores Ten cuidado con esto como
Tanto el diseño como las propiedades del material han cambiado mucho en las últimas décadas.
La estructura general de nodos del componente XFMR en el archivo ATP final se muestra en la figura 5.53.
Fig. 5.53 - Estructura de nodo en el archivo ATP.
Este componente se puede conectar como cualquier otro componente en el circuito con lo siguiente excepciones. En ambos casos, los interruptores deben usarse para mantener nombres de nodo únicos.
No es legal poner a tierra los nodos directamente
No es correcto conectar varios componentes al mismo bus.
5.7.2 cuadro de diálogo XFMR
El componente avanzado Transformador híbrido, XFMR, se encuentra en Transformadores en
menú de selección El modelo admite transformadores trifásicos con dos o tres devanados acoplados como Wye, Delta o Auto. Todos los cambios de fase posibles son compatibles. Triplex (banco monofásico), 3- y
Se admiten núcleos apilados de 5 patas y núcleos de forma de carcasa. El cuadro de diálogo se muestra en la figura 5.54.
Todos los campos de entrada en el cuadro de diálogo cambian dinámicamente con la selección del número por parte del usuario. de bobinados y tipo de núcleo.
Page 179
Manual avanzado

## Slide 147
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
179
Fig. 5.54 - El cuadro de diálogo del componente XFMR
Cuando el usuario presiona OK, los datos del modelo eléctrico (matrices A y C, R y Core) son calculado y almacenado internamente. El cálculo del modelo central puede tomar hasta un minuto
y se muestra una barra de progreso (el usuario puede presionar ESC para detener el cálculo). Los datos pueden ser
exportado ( botón Exportar ) a un archivo de biblioteca externo ( .xfm ) para su posterior importación, pero también copiado entre proyectos. Usando el botón Importar es posible cargar un archivo .xfm creado de forma privada .
Doce botones de opción están disponibles en Estructura y Datos basados en que permite al usuario configurar
la fuente de datos individualmente para cada parte del modelo. Haga clic con el botón derecho del mouse para omitir parte completamente (no se puede omitir la inductancia). Inductancia , resistencia , capacitancia y núcleo .
En Tipo de núcleo, el usuario puede seleccionar la configuración principal. Triplex (banco monofásico), 3- y
5- patas apiladas, y los núcleos de forma de concha son compatibles. El tipo de núcleo influirá en la estructura. y proceso de cálculo del modelo central. Un núcleo de 5 patas tendrá una característica de saturación
también para las patas externas, mientras que en el caso de un núcleo de 3 patas, esto se reemplaza por una constante inductancia que representa el comportamiento de secuencia cero.
En Clasificaciones y conexiones, el usuario debe especificar el voltaje de línea a línea en [kV], el valor nominal potencia del transformador [MVA] y el tipo de acoplamiento y cambio de fase para cada devanado. Estas
todos los ajustes hacen referencia a la notación Primaria (P), Secundaria (S) y Terciaria (T). P está en el lado izquierdo,
S en el lado derecho y T en el lado superior del icono del transformador. No hay restricciones en el niveles de voltaje aquí.
Page 180
Manual avanzado
El cambio de fase referido al devanado primario se especifica en la lista desplegable. Solo posible
los cambios de fase se enumeran. Otro cambio de fase requeriría acoplamientos ZigZag no admitidos aquí (use el componente Transformador Saturable).
La secuencia del devanado en el tramo central se establece en el cuadro combinado Secuencia de devanado . Esto es Se utiliza para establecer el devanado artificial donde se debe conectar el núcleo. Si esta secuencia es
desconocido entonces recuerde que el devanado interno generalmente tiene el voltaje más bajo. Cuando el ext.
el botón de conexiones neutrales está marcado, todos los puntos neutros se convierten en nodos trifásicos que el usuario tiene para conectarse manualmente.
Para los datos de diseño, el usuario debe ingresar la geometría y los datos matriales del devanado y el núcleo. Para el núcleo el usuario debe elegir un material magnético. La lista de datos de material disponibles es muy limitada.
y solo se incluyen características relativamente nuevas. Esto significa que un modelo de un viejo
El transformador que utiliza este enfoque daría como resultado pérdidas de núcleo demasiado bajas. Aspectos inciertos de la Los datos de diseño son las pérdidas del núcleo y los datos de secuencia cero, especialmente para transformadores de 3 patas.
Para los datos del informe de prueba, ATPDraw tiene una rutina tipo BCTRAN incorporada para el cálculo de la A-

## Slide 148
19/6/2020
ATPDRAW
180
ATPDraw versión 5.6
matriz y resistencia de bobinado R. El modelo central se establece ajustando la excitación medida
Corrientes y pérdidas. El usuario puede especificar 9 puntos en una característica de excitación. Algunos insertar y
Los botones Eliminar están disponibles. ATPDraw también ordenará los puntos aumentando el nivel de voltaje. Si el la corriente y la pérdida del núcleo no aumentan con el voltaje; se muestra un mensaje de error.
Traduciendo...
Para valores típicos, se realiza una estimación basada en tablas de libros de texto que utilizan el voltaje nominal y poder. En la página de datos Típicos hay un botón Editar reactancias , Editar resistencias , Editar
capacitancias , o Editar magnetización . Cuando el usuario marca este botón, ATPDraw calcula el
valores típicos basados en las cantidades clasificadas y mostrar los valores típicos. Los valores son entonces
bloqueado Para actualizar los valores en función de una nueva configuración de valores nominales, el usuario debe desmarcar botón. Básicamente hay dos niveles de sofisticación disponibles.
El nivel predeterminado no requiere ninguna entrada del usuario; la inductancia, resistencia, capacitancia y núcleo
Los datos se calculan en función de los valores típicos de las tablas. El usuario puede especificar algunos
datos para mejorar las conjeturas; tipo de enfriamiento para inductancias (desconocido = aire forzado), acoplamiento factor para capacitancias e intensidad nominal de campo magnético Bmax, densidad de pérdida Pmax y básico
nivel de aislamiento para modelado de núcleos. El usuario puede examinar los datos calculados internamente por marcando un botón Editar esto también habilita el segundo nivel. Una vez que el botón está marcado, los datos ya no se actualizan cuando se cambia la tensión o potencia nominal.
En el segundo nivel, el usuario puede especificar directamente los datos.
Algunos botones están disponibles para ver el bobinado y el diseño del núcleo. Si estos botones están marcados aparece una ventana superior separada con la información requerida para especificar la entrada correctamente. La imagen de configuración cambia con el número y tipo de devanado y el tipo de núcleo. los
Las cifras son fijas y no se escalan con las dimensiones especificadas por el usuario.
Haga clic en el botón Configuración en la página principal para establecer algunos parámetros para el modelo principal. Esta voluntad Abra el cuadro de diálogo Configuración avanzada del núcleo. Una configuración importante son los # puntos en saturación; el
El modelo de núcleo interno basado en la ecuación de Frolich (opción de 2 o 3 parámetros) se ajusta a la prueba informe con un método rápido de optimización de degradado minimizando la diferencia entre
corrientes rms medidas y calculadas. Esto luego se convierte en una característica lineal por partes (inductores tipo 93 o 98) suponiendo un cierto número de puntos. Los inductores histéresicos tipo 96 son
también es compatible, y en este caso se supone que la mitad de la pérdida del núcleo son pérdidas por histéresis y el núcleo
Página 181
148/222
Manual avanzado
En general, se supone que la pérdida es proporcional al cuadrado de la densidad de flujo. La inicialización es desafiante para los inductores tipo 96 y aumentando la fuente de alimentación con una fuente controlada
podría ser necesario al menos para un núcleo de 5 patas. Un parámetro muy importante para los estudios de irrupción es el
una 0 0 N / A pierna lpierna
inductancia de pendiente final La. Los parámetros de diseño se requieren aquLí y= μ ⋅
2 ⋅
/ / .
Fig. 5.55: cuadro de diálogo Configuración avanzada del núcleo.
5.8 Crear nuevos objetos de circuito en ATPDraw
Los objetos especificados por el usuario (USP) son objetos estándar personalizados u objetos creados para uso de $ INCLUDE y D ATA B ASE M ODULARIZATION característica de ATP-EMTP. Los objetos | Usuario
Especificados | El nuevo menú de archivo auxiliar permite al usuario crear un nuevo archivo de soporte para dicho usuario objeto especificado o personalizar las propiedades de datos / nodos y el icono o el texto de ayuda de uno existente.

## Slide 149
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
El número de nodos y datos especificados en el cuadro de diálogo Editar objeto para objetos USP debe estar en en línea con las declaraciones ARG y NUM en la sección de encabezado del Módulo de base de datos (DBM)
archivo. El número de datos debe estar en el rango de 0 a 36, y el número de nodos en el rango de 0
ATPDraw versión 5.6
181
a 12. Los archivos de soporte de USP normalmente se encuentran en la carpeta / USP .
Se crearán dos nuevos objetos de circuito en esta sección: un tiristor-rectificador controlado de 6 pulsos
puente que se utiliza como bloque de construcción para simular una estación HVDC de 12 pulsos ( Exa_6.adp ) en
sección 6.3 del Manual de aplicación, y un modelo de transformador elevador de generador con devanado capacitancias y magnetismo de núcleo histéreo incluidos. El último objeto se utiliza en un transformador. estudio actual de irrupción ( Exa_11.adp ) en la sección 6.5.2 del Manual de aplicación.
5.8.1 Crear un puente rectificador de 6 fases
El archivo del Módulo de base de datos (DBM) que se muestra a continuación describe un puente rectificador de tiristores de 6 pulsos (basado en el ejercicio 54 en [2]). El proceso de crear un archivo DBM es ciertamente el más difícil.
parte de agregar nuevos objetos de circuito a ATPDraw. El archivo de entrada a la rutina de soporte DBM de
ATP comienza con una declaración de encabezado seguida de la descripción del circuito. El libro de reglas ATP [3]
El capítulo XIX-F explica en detalle cómo crear tal archivo. El archivo perforado de salida del DBM
la rutina de soporte en realidad se puede considerar como un archivo de biblioteca externo que se incluye en el Simulación de ATP en tiempo de ejecución a través de una llamada $ INCLUDE .
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS --NOSORT-- MÓDULO BASE DE DATOS
Page 182
Manual avanzado
$ BORRAR
ARG, U , POS , NEG , REFPOS, REFNEG, ANGLE_, Rsnub_, Csnub_
NUM, ANGLE_, Rsnub_, Csnub_
DUM, PULS1_, PULS2_, PULS3_, PULS4_, PULS5_, PULS6_, MID1 , MID2 , MID3 DUM, GATE1_, GATE2_, GATE3_, GATE4_, GATE5_, GATE6_, VAC , RAMP1_, COMP1_
DUM, DCMP1_, DLY60D
/ TACS
11DLY60D .002777778
90REFPOS
90REFNEG
98VAC = REFPOS-REFNEG
120.00 0.0 1.0VAC
98RAMP1_58 + UNIDAD
98COMP1_ = (RAMP1_-ANGLE_ / 180) .AND. UNIDAD
98DCMP1_54 + COMP1_
98PULS1_ = .NOT. DCMP1_ .AND. COMP1_
98PULS2_54 + PULS1_
98PULS3_54 + PULS2_
98PULS4_54 + PULS3_
98PULS5_54 + PULS4_
98PULS6_54 + PULS5_
98GATE1_ = PULS1_ .OR. PULS2_
98GATE2_ = PULS2_ .OR. PULS3_
98GATE3_ = PULS3_ .OR. PULS4_
98GATE4_ = PULS4_ .OR. PULS5_
98GATE5_ = PULS5_ .OR. PULS6_
98GATE6_ = PULS6_ .OR. PULS1_
/RAMA
$ VINTAGE, 0
5.0E-3
DLY60D DLY60D DLY60D DLY60D DLY60D
Rsnub_ Csnub_
POS U A
POS U BPOS U A POS U CPOS U A U ANEG POS U A U BNEG POS U A U CNEG POS U A
/CAMBIAR
11U APOS
11U BPOS
11U CPOS
11NEG U A
11NEG U B
11NEG U C
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS
GATE1_ GATE3_ GATE5_ GATE4_ GATE6_ GATE2_
<= "C" en la 1ª columna es obligatorio aquí!
C
$ PUNCH
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS BLANCO
La sección de encabezado del archivo DBM comienza con una declaración ARG después de la solicitud especial de ATP tarjeta MÓDULO BASE DE DATOS. Su función es especificar las variables externas (numérico + nodo
nombres) y la secuencia de argumentos para el procedimiento $ INCLUDE . La tarjeta NUM dice qué
Los argumentos son numéricos. La tarjeta DUM enumera las variables ficticias o locales, que generalmente son internas nombres de nodo ATP le da a los nodos ficticios un nombre único y, por lo tanto, le permite usar el mismo archivo DBM varias veces en un caso de datos evitando conflictos de nombre de nodo. El resto del archivo DBM describe el

## Slide 150
19/6/2020
ATPDRAW
puente rectificador en una estructura de datos ATP normal, excepto que las tarjetas de clasificación / TACS , / BRANCH ,
/ SWITCH , etc., se utilizan de manera especial. Se requieren tarjetas de clasificación, pero no TACS EN BLANCO ,
Se necesitan indicadores de BLANK BRANCH , etc.
El puente de tiristores trifásicos tiene un nodo de entrada de CATtrraidfuácsiiecnodoy...dos nodos de salida de CC monofásicos.
El ángulo de disparo se toma como datos de entrada y los parámetros del amortiguador también son prácticos para considerar como Entrada numérica al modelo. El modelo creado aquí acepta señales de referencia externas para
detector de cruce por cero (alternativamente, el archivo del módulo DBM podría haber detectado su propia entrada de CA), así, el nuevo objeto USP tendrá 5 nodos y 3 datos:
182
ATPDraw versión 5.6
Página 183
Manual avanzado
U : POS : NEG : REFPOS : REFNEG : ANGULO_ :
Rsnub_ :
Csnub_ :
El nodo trifásico de CA El nodo DC positivo
El nodo DC negativo
Nodo de referencia positivo. Nodo de referencia negativo.
El ángulo de disparo de los tiristores.
La resistencia en los circuitos amortiguadores. La capacitancia en los circuitos amortiguadores.
Tenga en cuenta la importancia del número de caracteres utilizados para cada parámetro. El parámetro U
tiene solo 5 caracteres, porque es un nodo trifásico y las extensiones A , B y C se agregan dentro
El archivo DBM. Los caracteres de subrayado ' _ ' se han usado para forzar a las variables a ocupar los 6
espacio de caracteres para los nombres de nodo y 6 columnas ( $ VINTAGE, 0 ) para los datos del amortiguador. Corriendo el archivo DBM a través de ATP producirá un archivo .pch punch que se muestra a continuación:
KARD 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 24
24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 31 31
31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36
KARG-20 4 5 4 5-16-16-17 6-17-18-18-19 -1-18-19 -1 -2-20 -2 -3-20 -3 -4-20
-4 -5-20 -5 -6-20 -1 -2-10 -2 -3-11 -3 -4-12 -4 -5-13 -5 -6-14 -1 -6-15 1
2 7 8 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2
-10 1 2-12 1 2-14 1 3-13 1 3-15 1 3-11
KBEG 3 3 3 12 19 3 69 3 20 13 3 12 3 3 32 19 12 3 69 12 3 69 12 3 69
12 3 69 12 3 69 13 25 3 13 25 3 13 25 3 13 25 3 13 25 3 25 13 3 9
3 27 39 9 21 3 15 9 21 3 15 3 21 15 9 3 21 15 9 3 21 15 9 3 9
65 3 9 65 3 9 65 9 3 65 9 3 65 9 3 65
KEND 8 8 8 17 24 8 74 8 25 18 8 17 8 8 37 24 17 8 74 17 8 74 17 8 74
17 8 74 17 8 74 18 30 8 18 30 8 18 30 8 18 30 8 18 30 8 30 18 8 13
8 32 44 13 25 8 20 13 25 8 20 7 25 20 14 7 25 20 14 7 25 20 14 7 14
70 7 14 70 7 14 70 13 8 70 13 8 70 13 8 70
KTEX 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
$ BORRAR
/ TACS
11DLY60D .002777778
90REFPOS
90REFNEG
98VAC = REFPOS-REFNEG
120.00 0.0 1.0VAC
98RAMP1_58 + UNIDAD
98COMP1_ = (RAMP1_-ANGLE_ / 180) .AND. UNIDAD
98DCMP1_54 + COMP1_
98PULS1_ = .NOT. DCMP1_ .AND. COMP1_
98PULS2_54 + PULS1_
98PULS3_54 + PULS2_
98PULS4_54 + PULS3_
98PULS5_54 + PULS4_
98PULS6_54 + PULS5_
98GATE1_ = PULS1_ .OR. PULS2_
98GATE2_ = PULS2_ .OR. PULS3_
98GATE3_ = PULS3_ .OR. PULS4_
98GATE4_ = PULS4_ .OR. PULS5_
98GATE5_ = PULS5_ .OR. PULS6_
98GATE6_ = PULS6_ .OR. PULS1_
/RAMA
$ VINTAGE, 0
5.0E-3
DLY60D DLY60D DLY60D DLY60D DLY60D
Rsnub_ Csnub_
POS U A
POS U BPOS U A POS U CPOS U A U ANEG POS U A
U BNEG POS U A U CNEG POS U A

## Slide 151
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
183
Page 184
Manual avanzado
184
ATPDraw versión 5.6
/CAMBIAR
11U APOS
11U BPOS
11U CPOS
11NEG U A
11NEG U B
11NEG U C
GATE1_ GATE3_ GATE5_ GATE4_ GATE6_ GATE2_
Siguen las tarjetas de cabecera proporcionadas por el usuari3o1-$maEyO-F0.2 15.46.06 ARG, U , POS , NEG , REFPOS, REFNEG, ANGLE_, Rsnub_, Csnub_
NUM, ANGLE_, Rsnub_, Csnub_
DUM, PULS1_, PULS2_, PULS3_, PULS4_, PULS5_, PULS6_, MID1 , MID2 , MID3 DUM, GATE1_, GATE2_, GATE3_, GATE4_, GATE5_, GATE6_, VAC , RAMP1_, COMP1_ DUM, DCMP1_, DLY60D
Este archivo es muy similar al archivo de entrada DBM, pero con un encabezado diferente y con el original
El encabezado del archivo DBM se encuentra en la parte inferior. Este archivo está listo para $ INCLUDE en una entrada ATP archivo por ATPDraw. El archivo debe tener un nombre y una extensión. LIB y almacenado en el valor predeterminado
\ Directorio USP . El nombre HVDC_6.LIB se usa aquí como ejemplo.
Cuando se ha creado el archivo de perforación del archivo DBM, el siguiente paso es crear un archivo de soporte para el nuevo objeto HVDC_6 en los Objetos | Menú especificado por el usuario . El proceso de crear un
El nuevo objeto consta de dos pasos: crear compatibilidad con parámetros y crear el icono.
Primero seleccione el Nuevo archivo sup en el menú emergente. Un cuadro de diálogo estilo cuaderno que se muestra en la figura 5.56 aparece donde especifica el número de datos y nodos. El número de argumentos en el NUM
La (s) tarjeta (s) del archivo DBM le indica el número de datos , que es 3 en este ejemplo. El número de argumentos en la (s) tarjeta (s) ARG menos el número de argumentos en la (s) tarjeta (s) NUM especifica el total
Número de nodos , que es 5 en este ejemplo.
En la pestaña Datos , especifique los nombres de los parámetros de datos, el número de dígitos (debe ser menor o igual al espacio utilizado en el archivo DBM, que es 6 en este caso) un valor predeterminado, y el Min / Max
valores. El nombre de los datos no necesita ser igual a los nombres utilizados en el archivo de perforación DBM, pero el La secuencia de datos debe ser la misma que en las tarjetas ARG y NUM . Después de especificar datos
propiedades, haga clic en la pestaña Nodo y configure los parámetros de control del nodo como se muestra en la figura 5.56. los
El nombre de los nodos, el número de fases (1/3) y la posición del nodo en el borde del icono (1-12) son
ser dado aquí Los códigos para las posiciones de nodo disponibles se muestran en el icono de la derecha. Tipo no es
utilizado aquí Se debe dejar la unidad (por defecto) para todos los nodos. El nombre de los nodos no necesita ser idéntico con los nombres utilizados en el archivo DBM, pero la secuencia de nodos debe ser la misma que en la tarjeta ARG .
ATPDraw escribe los tres nombres de un nodo trifásico en la instrucción $ INCLUDE . En este ejemplo solo se espera el nombre central del nodo trifásico en la lista de argumentos, porque la fase
Los identificadores ABC se agregan internamente en el archivo DBM. Esta opción requiere la fase interna
seq. casilla seleccionada en el cuadro de diálogo del componente del objeto HVDC_6, como se muestra en Figura 5.59. Si está seleccionado, ATPDraw escribe solo los nombres principales de 5 caracteres en el
$ INCLUDE y deje que las extensiones A , B y C se agreguen dentro del archivo de biblioteca DBM.
Tenga en cuenta que ATPDraw no realiza ningún diagnóstico del archivo de inclusión antes de enviar el nodo nombres Por otra parte, la fase interna seq. La opción puede provocar conflictos con los objetos de transposición.
Como resultado, esta opción en general no debe usarse en circuitos transpuestos. Para evitar el conflicto use tres nombres de entrada para nodos trifásicos en archivos D ATA B ASE M ODULE .
Page 185
Manual avanzado

## Slide 152
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
185
Fig. 5.56 - Propiedades del nuevo objeto HVDC_6.
Cada objeto especificado por el usuario puede tener un ícono único, que representa el objeto en la pantalla y una ayuda en línea opcional, que describe el significado de los parámetros. Estas propiedades pueden ser
editado utilizando los editores de ayuda e íconos incorporados . La figura 5.57 muestra un archivo de ejemplo que puede ser asociado con el puente rectificador de 6 fases especificado por el usuario.
Fig. 5.57 - Archivo de ayuda del objeto HVDC_6.
La figura 5.58 muestra la ventana del editor de iconos. Las líneas rojas en el fondo indican la posible posiciones de nodo en el borde del icono. Las líneas de conexión a los nodos externos del objeto deben ser extraído del símbolo en el medio y fuera de las posiciones de nodo especificadas en la figura 5.56. los
El ícono completo del puente rectificador de 6 pulsos se muestra en la figura 5.58.
Page 186
Manual avanzado

## Slide 153
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
186
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.58 - El icono asociado con el nuevo objeto HVDC_6.
Fig. 5.59 - Cuadro de diálogo de componentes del nuevo objeto HVDC_6 especificado por el usuario.
Finalmente, el archivo de soporte recién creado debe guardarse en el disco usando los botones Guardar o Guardar como . Usuario
Page 187
Manual avanzado
los archivos sup especificados normalmente se encuentran en la carpeta \ USP y su extensión predeterminada es .sup .
Puede volver a cargar el archivo de soporte de cualquier objeto especificado por el usuario cuando lo desee, utilizando el Usuario
Especificados | Editar la opción de archivo auxiliar del menú Objetos .
El usuario especificado | Los archivos en el menú de selección de componentes proporcionan acceso al usuario especificado objetos. El cuadro de diálogo del componente del objeto HVDC_6 es muy similar al del estándar
objetos, como se muestra en la figura 5.59. El nombre del archivo DBM al que se hace referencia en el ATP final
el archivo de entrada debe especificarse en el campo $ Incluir bajo Usuario especificado. La verificación de parámetros de envío
normalmente se selecciona el cuadro, si el objeto USP tiene al menos un nodo de entrada o datos.
5.8.2 Crear un modelo de transformador no lineal especificado por el usuario
La rutina de soporte B CTRAN se puede utilizar para derivar una representación lineal de una sola fase o trifásica transformador de devanado múltiple, que utiliza datos de prueba de excitación y cortocircuito. Si el rango de frecuencia de el interés no excede algunos kHz, las capacitancias entre devanados y la capacitancia de tierra del
Los devanados de AT y BT se pueden simular agregando capacitancias agrupadas conectadas a los terminales del transformador Aunque B CTRAN produce solo una representación lineal del transformador,
conectando inductancias no lineales al devanado más cercano al núcleo de hierro como elementos externos, proporciona una manera fácil de tener en cuenta la saturación y / o histéresis. Se observa que el
El objeto B CTRAN ahora es compatible con ATPDraw de una manera fácil de usar (consulte la sección 5.6), pero el
El procedimiento descrito aquí proporciona más flexibilidad en el manejo de las no linealidades del núcleo de hierro y permite la incorporación de capacidades de bobinado en el objeto USP, si es necesario. Ventaja adicional de
el modelado basado en USP es que los usuarios no necesitan ejecutar la rutina de soporte B CTRAN como muchos veces como tal tipo de transformadores presentes en el circuito antes de la ejecución del dominio del tiempo simulación. Sin embargo, crear un componente especificado por el usuario requiere cierta experiencia en dos Rutinas de soporte ATP: D ATA B ASE M ODULE y B CTRAN .

## Slide 154
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
187
El modelo BCTRAN requiere solo datos de entrada fácilmente disponibles, como los datos de la placa de identificación de un
El transformador elevador del generador se muestra a continuación:
132/15 kV
TraduciendoY...nd11
155 MVA
74 kW
0.3% / 2.67 A
461 kW
14%
Tensión nominal V alta / V baja Conexión de bobinado: Potencia nominal:
Pérdidas de excitación: Corriente de excitación: Pérdidas por cortocircuito: Reactancia de cortocircuito:
La corriente de excitación de secuencia cero y las pérdidas son aproximadamente iguales a la secuencia positiva mediciones debido a la presencia de devanado secundario conectado delta. Tomando que el
La inductancia de magnetización no lineal se agregará al modelo como un elemento externo, solo
el componente resistivo de la corriente de excitación (0.05%) debe ingresarse en el archivo de entrada BCTRAN se muestra a continuación:
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS MÓDULO DE ACCESO BCTRAN
$ BORRAR
2 50. 0.05 155. 74. 0.05 155. 74. 0 2 2
1 76,21
2 15,0
HVBUSASTRPNTHVBUSBSTRPNTHVBUSCSTRPNT LVBUSALVBUSCLVBUSBLVBUSALVBUSCLVBUSB
1 2 461. 14.0 155. 14.0 155. 0 1
BLANCO
$ PUNCH
BLANCO
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS
Page 188
Manual avanzado
BLANCO BLANCO
Ejecutar este archivo a través de ATP producirá un archivo de perforación de salida que se puede usar como entrada para Ejecución del módulo de base de datos (DBM). El proceso de crear un archivo DBM es ciertamente el más difícil.
parte de agregar nuevos objetos de circuito a ATPDraw. El archivo de entrada a la rutina de soporte DBM de
ATP comienza con una declaración de encabezado seguida de la descripción del circuito. El libro de reglas ATP [3] El capítulo XIX-F explica en detalle cómo crear tal archivo. La salida del soporte DBM
La rutina es un archivo .lib , que en realidad se puede considerar como un procedimiento externo que se incluye para la simulación ATP en tiempo de ejecución a través de una llamada $ INCLUDE .
5.8.2.1 Crear un archivo de Módulo de base de datos para el objeto BCTRAN
El archivo DBM comienza con una declaración de encabezado seguida de la BASE DE DATOS de la tarjeta de solicitud ATP
MÓDULO y termina con una solicitud de $ PUNCH . La declaración ARG junto con la tarjeta NUM (si necesario) especifica las variables externas (numérico + nombres de nodo) y la secuencia de argumentos
para el procedimiento $ INCLUDE . El resto del archivo describe el modelo BCTRAN. Tenga en cuenta que los datos
la tarjeta de clasificación / SUCURSAL forma parte del archivo, pero no se requiere ningún indicador de SUCURSAL EN BLANCO .
La declaración ARG del archivo DBM incluye 7 nombres de nodo en este ejemplo:
HVBUSA, HVBUSB, HVBUSC: el nodo trifásico del terminal de alta tensión
LVBUSA, LVBUSB, LVBUSC: el nodo trifásico del terminal de baja tensión
STRPNT:
El nodo monofásico del HV neutral
El resto del archivo DBM es la descripción del modelo del transformador producida por B CTRAN
rutina de apoyo de ATP. La estructura del archivo de entrada DBM se muestra a continuación:
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS --NOSORT-- MÓDULO BASE DE DATOS
$ BORRAR
ARG, HVBUSA, HVBUSB, HVBUSC, LVBUSA, LVBUSB, LVBUSC, STRPNT
<<<< El archivo .PCH generado por el >>>>
<<<< La rutina de soporte BCTRAN debe >>>>
<<<< ser insertado aquí >>>>
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS
C
!!! ¡Esta línea de comentarios aquí es obligatoria!
$ PUNCH, MYTRAFO.LIB COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS BLANCO
BLANCO
Ejecutar el archivo DBM a través de ATP producirá un archivo mytrafo.lib que debe almacenarse en el archivo
\ Carpeta USP de ATPDraw.

## Slide 155
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
188
ATPDraw versión 5.6
KARD 3 3 4 4 6 6 10 10 11 11 13 13 16 16 20 20 25 25
KARG 4 6 4 5 5 6 1 7 4 6 2 7 4 5 3 7 5 6
KBEG 3 9 9 3 9 3 3 9 3 9 3 9 9 3 3 9 9 3
KEND 8 14 14 8 14 8 8 14 8 14 8 14 14 8 8 14 14 8
KTEX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
$ BORRAR
C <++++++> Tarjetas perforadas por la rutina de soporte el 28-enero-02 14.10.13 <++++++> C MÓDULO DE ACCESO BCTRAN
C $ ERASE
C 2 50. 0.05 155. 74. 0.05 155. 74. 0 2 2
C 1 76.21
C 2 15.0
HVBUSASTRPNTHVBUSBSTRPNTHVBUSCSTRPNT LVBUSALVBUSCLVBUSBLVBUSALVBUSCLVBUSB
C 1 2 461. 14.0 155. 14.0 155. 0 1 C EN BLANCO
$ VINTAGE, 1,
Page 189
Manual avanzado
1LVBUSALVBUSC | 9121.6157726436 | 
2LVBUSBLVBUSA | 0.0 | 
 | 9121.6157726436 | 
3LVBUSCLVBUSB | 0.0 | 
 | 0.0 | 
USE AR | 9121.6157726436 | 
1HVBUSASTRPNT | 19.966704093183 .16716783247242 | 
2LVBUSALVBUSC | -101.4441679294 | 0.0
 | 515.41471986794 .00647606659729 | 
3HVBUSBSTRPNT | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | 19.966704093183 .16716783247242 | 
4LVBUSBLVBUSA | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | -101.4441679294 | 0.0
 | 515.41471986794 .00647606659729 | 
5HVBUSCSTRPNT | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | 19.966704093183 .16716783247242 | 
6LVBUSCLVBUSB | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | 0.0 | 0.0
 | -101.4441679294 | 0.0
 | 515.41471986794 .00647606659729 | 
$ VINTAGE, 0,
$ UNIDADES, -1., - 1.
USE RL
C ----------------- << separador de mayúsculas y minúsculas >>> ----------- Siguen las tarjetas de cabecera proporcionadas por el usuario 2$8-EeOnFe.-02 14.28.28
ARG, HVBUSA, HVBUSB, HVBUSC, LVBUSA, LVBUSB, LVBUSC, STRPNT
5.8.2.2 Crear nuevo archivo e icono de soporte
El siguiente paso es crear un nuevo objeto especificado por el usuario a través del objeto | Usuario especificado | Nuevo archivo sup
menú de ATPDraw . El proceso de creación de un nuevo objeto consta de dos pasos: creación de parámetros apoyar y crear un ícono. Como no existe una tarjeta NUM en el encabezado DBM, el número de datos es
0, el número de nodos es 3 en este ejemplo como se muestra en la figura 5.60.
En la pestaña Nodos , se puede asignar un Nombre a cada nodo. El número de fases y el nodo.
La posición en el borde del icono también debe especificarse aquí. El nombre de los nodos puede diferir de
el nombre utilizado en el archivo .lib , pero la secuencia de nodos debe ser la misma que la especificada en la lista ARG . Cada componente especificado por el usuario puede tener un icono y una ayuda en línea opcional, que describe
El significado de los parámetros de entrada. La aparición de este icono depende de la creatividad de los usuarios, pero es
Se recomienda indicar nodos trifásicos con líneas gruesas y ubicarlos de acuerdo con
Pos (1..12) en la pestaña Nodos . Finalmente, el archivo de soporte del objeto debe guardarse en el disco usando el botón Guardar (la ubicación predeterminada es la carpeta / USP ) para crear el nuevo objeto USP
accesible a través del usuario especificado | Opción de archivos del menú de selección de componentes.

## Slide 156
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
189
Page 190
Manual avanzado
190
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.60 - Creación de un archivo de soporte para el nuevo objeto BCTRAN.
Los componentes especificados por el usuario se pueden usar en combinación con la nueva función de agrupación de ATP Dibuje como se muestra en la figura 5.61. En este ejemplo, la parte lineal del modelo de transformador tiene completado con capacidades de bobinado como componentes externos y tres tipos no lineales tipo 96
inductores histéreos en conexión delta en los terminales de 15 kV, que representan los no lineales núcleo magnético.
La función de compresión de ATPDraw admite el reemplazo de un solo icono de estos 7 objetos. El inter-
Las capacidades de devanado y de devanado a tierra son parámetros de entrada para el objeto de grupo. Como se muestra a continuación, el icono del objeto de grupo también se puede personalizar. Un ícono artístico puede mejorar el legibilidad del circuito y ayuda en la comprensión del archivo del circuito para otros.
C_hl
yo yo yo
C_lg
C_hg
Fig. 5.61- Comprimir el modelo del transformador en un solo objeto.
5.9 Editor gráfico vectorial
En ATPDraw, todos los íconos de componentes estándar están en estilo gráfico vectorial. Esto permite mejor capacidades de zoom e íconos dinámicos. Un componente puede tener un mapa de bits o un icono de vector, pero no ambos. El componente básico del formato gráfico vectorial es el Elemento (máximo 93). Un
Element tiene una bandera visible y puede pertenecer a una capa, por lo tanto, es posible activar / desactivar fácilmente elemento como respuesta a la configuración del usuario. Además, un elemento puede ser una Forma o un Texto. Una silueta puede ser de varios tipos estándar de Windows (líneas, rectángulos, elipses, polilíneas, polígonos, arcos,
Página 191
Manual avanzado
pasteles y curvas de Bezier), mientras que un texto es más simple. Una forma puede constar de un máximo de 255 puntos. lo cual es muy beneficioso para polilíneas, polígonos y curvas de Bezier. El editor de gráficos vectoriales tiene

## Slide 157
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
desarrollado desde cero utilizando un formato gráfico interno para dibujos rápidos. El editor es mostrado en la figura 5.62.
ATPDraw versión 5.6
191
Fig. 5.62 - Editor de gráficos vectoriales (400% de zoom).
Se puede seleccionar un elemento haciendo clic en la ventana del icono o especificando el giro Editar elemento
Editar campo en la parte superior derecha. El elemento seleccionado se muestra con sus propiedades a continuación. En el
Las propiedades de la cuadrícula se pueden seleccionar los colores y estilos de la pluma y el pincel. Los colores son códigos con números 0-255. Los números 240-255 se usan para que los colores estándar y los valores más bajos coincidan
el color más cercano posible al seleccionar la paleta de colores completa. El color actual de la pluma. (cuadro) y pincel (relleno) se muestra por los cuadrados a la derecha. Un acceso directo a los colores estándar.
(240-255) es hacer clic en la paleta a la derecha (r \ izquierda para lápiz, derecha para pincel). Esto es lo mismo está en El antiguo editor de mapas de bits. En la cuadrícula Puntos, se muestran las coordenadas de los puntos y
ángulo de rotación de rectángulos y elipses y redondeo de rectángulos.
La figura 5.62 también muestra los nodos componentes y el marco . Estos se activan / desactivan a través de casillas de verificación en la esquina superior derecha. El marco es el área de selección del icono; clics del mouse
dentro de esta área en el circuito seleccionará o abrirá el componente. Un marco demasiado grande dará como resultado conflictos superpuestos con otros íconos. El marco no se puede cambiar con el mouse; el usuario tiene
para especificar las coordenadas en la cuadrícula de la cadena del marco . El punto externo dibujado como rojo se utiliza para salida de ramificación de algunos de los componentes. Los nodos se dibujan como puntos grises con su nodo
nombres orientados en relación con el marco. Las posiciones y el nombre del nodo se pueden especificar en los nodos rejilla de cuerda. Los nodos también se pueden mover con el mouse seleccionando Herramienta | Mover nodos . Los nodos
192
Manual avanzado
tiene que estar en la cuadrícula para que los nodos solo se muevan en pasos. La cuadrícula también se dibuja en la figura 5.62 con las líneas rojas que indican el centro. La cuadrícula se puede activar / desactivar mediante Editar | Cuadrícula de nodo .
Cuando se completa el proceso de edición, el usuario hace clic en Listo .
5.9.1 Propiedades
Fig. 5.63-Fig. 5.64 muestra las cuadrículas de propiedades. La mayoría de las propiedades tienen cuadros combinados y pup- cuadros de diálogo adjuntos como se muestra en la figura 5.65 para la selección de posibles valores.

## Slide 158
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
192
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.63 - Cuadrícula de propiedades. Izquierda y centro: formas. Derecha: textos.
Fig. 5.64 - Alternativas de propiedades de forma.
Fig. 5.65 - Propiedades del texto.
Los puntos de forma se dan en el sistema de coordenadas -128..127. El punto de texto P se especifica en El centro del texto. Las coordenadas del nodo deben redondearse a las 10 más cercanas.
Página 193
Manual avanzado
Los colores se describen mediante un código 0..255, donde 240-255 son los viejos colores ATPDraw estándar utilizados en los iconos de estilos de mapa de bits. Estos colores se encuentran en la cuadrícula de colores a la derecha. Por el color propiedades hay un botón disponible cuando se presiona muestra la paleta de colores básica disponible en
Delphi como se muestra en la figura 5.66. El usuario puede elegir un color aquí que luego se asigna al
color más cercano La paleta de colores personalizada es la misma que los colores ATPDraw estándar. Verdadero 24 bit Los colores no son compatibles.
Fig. 5.66 - La paleta de colores básicos.
Colores ATPDraw estándar.

## Slide 159
19/6/2020
ATPDRAW
5.9.2 Edición: selección, movimiento, cambio de tamaño y portapapeles
Se selecciona un elemento haciendo clic en él en la ventana del icono. Si el color del pincel es claro, el usuario tiene para hacer clic en el borde visible (no se aplica a arcos y tartas). Se agrega un extenso código para soportar haciendo clic en las curvas de Bezier. Si un elemento ya eTsrtaádsueclieencdcoi.o..nado, se le da prioridad en la selección
proceso. Haga clic en el espacio abierto para anular la selección del elemento. Se pueden seleccionar varios elementos manteniendo presione la tecla Mayús o haga clic en el espacio abierto y dibuje un rectángulo de cierre. Un solo elemento
o se puede mover un grupo de elementos haciendo clic y manteniendo presionada la tecla izquierda del mouse. Los elementos pueden cambiar el tamaño haciendo clic en uno de los ocho cuadrados de marcado negro (el cursor del mouse cambia de estilo
en este caso). También se puede cambiar el tamaño de un grupo de elementos.
ATPDraw versión 5.6
193
Es posible mover todos los elementos a través del menú Herramienta | Mover todo , y esto es lo mismo que Editar | Seleccionar todo + movimiento normal.
La posición de los elementos se puede ajustar manteniendo presionada la tecla Mayús y usando las teclas de flecha para mover el grupo seleccionado un píxel. La posición del punto también se puede escribir directamente en los puntos La cuadrícula se muestra en la figura 5.63.
El orden de los elementos se puede cambiar a través del menú Editar | Organizar donde las cuatro opciones, enviar arriba / abajo, enviar a atrás / frente están disponibles. Los elementos o grupos de elementos también pueden rotarse 90 deg. y volteado de izquierda a derecha o de arriba a abajo a través del menú Editar | Voltear y rotar .
Es posible copiar elementos seleccionados al portapapeles de Windows. Esto se puede pegar en
otros íconos (o duplicados). Para colocar el contenido gráfico en formato de metarchivo en el portapapeles seleccione Editar | Copiar gráficos .
Página 194
Manual avanzado
5.9.3 Dibujar nuevos elementos
Se dibuja un nuevo elemento seleccionando la herramienta adecuada en Herramientas . Las siguientes herramientas son disponible:
Después de seleccionar la herramienta, haga clic con el botón izquierdo del mouse para colocar puntos y con el botón derecho del mouse para colocar el punto final. Línea, rectángulos, elipses, arcos,
y los pasteles toman un número fijo de puntos, por lo que el clic izquierdo / derecho realmente no importa en este caso. Para polilíneas, polígonos y curvas (Bezier), el número de
los puntos pueden variar hasta 255 máximo. Al dibujar curvas de Bezier solo se los puntos de la curva siguen los clics del mouse (punto 1-4-7-10, etc.) mientras el Los puntos de control intermedios (2-3, 5-6, etc.) se calculan internamente.
Fig. 5.67 - Modos y herramientas disponibles
Los puntos de forma se pueden editar más tarde ingresando al modo Herramienta | Editar puntos . Los puntos de forma son luego se dibujan como cuadrados verdes que se pueden mover directamente. También es posible agregar o eliminar
puntos haciendo clic con el botón derecho del mouse y elija del menú emergente. Las curvas de Bezier son
manejado de una manera especial como se muestra en la figura 5.68. Los puntos de la curva se dibujan en un color lima mientras los puntos de control se dibujan en lectura con una línea a sus puntos de curva. Los puntos de curva se encuentran en el
curva mientras que los puntos de control establecen la derivada de la curva. (En la herramienta de dibujo en la oficina de Windows (Word y Power Points) los puntos de control izquierdo y derecho se ven obligados a descansar en la misma tangente y
esto forzará una curva suave). Cuando se agregan o eliminan puntos de las curvas de Bezier, esto
afecta directamente el punto de curva mientras que los puntos de control se agregan / eliminan automáticamente. los La curva Bezier se puede cerrar seleccionando Estilo de pincel sólido.

## Slide 160
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
194
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.68 - Curva de Bezier dibujada en el modo Editar puntos . Cuadrados verdes: puntos de curva, cuadrados rojos:
puntos de control.
5.9.4 Capas y visibles
Cada elemento puede pertenecer a una capa específica como se especifica en la cuadrícula de propiedades en la Fig. 5.63-Fig.
5.64. Las capas se pueden mostrar individualmente cambiando el elemento Mostrar capa en la figura 5.62.
Los elementos con Capa = 0 siempre se dibujan. El uso práctico de esto para los iconos especificados por el usuario es limitado a la separación de elementos en el proceso de dibujo. Sin embargo, para elementos estándar, la capa
La propiedad se utiliza para activar / desactivar elementos dinámicamente. Esto está codificado en el código fuente de
Página 195
Manual avanzado
ATPDraw afecta a elementos RLC, transformadores, interruptores estadísticos y controlados por tiempo, TAC dispositivos, fuentes (corriente / voltaje), líneas de transmisión LCC (línea aérea, cables de un solo núcleo, tubo de cierre + longitud), y máquinas universales. La información de capa se usa para controlar
Propiedad visible. Los elementos con Visible = false no se dibujan en la ventana del circuito, pero son dibujado en el editor de iconos.
5.9.5 Ejemplo de íconos complejos
En el nuevo editor de gráficos vectoriales se pueden crear iconos bastante complejos. Sin embargo, todavía hay un límite del tamaño del icono (41x41 bytes heredados del antiguo icono de mapa de bits). Esto restringe el
tamaño a 93 elementos. El espacio ocupado del icono actual se muestra en la barra de estado en la parte inferior mostrada en la fig. 8 (13% completo en este caso).
Uno de los beneficios de los iconos gráficos vectoriales es que es posible crear más grandes y mucho más. iconos complejos La figura 5.69 muestra un ejemplo de un molino de viento creado e iconos de transformador.
SOY
ω
Fig. 5.69 - Icono de molino de viento y transformador con máquina universal de conexión y carga en tamaño estándar.
5.10 Fondo de mapa de bits
Es posible agregar un fondo gráfico estándar a cualquier componente en ATPDraw. Esto viene en
Además del icono en sí. El gráfico se incluye a través del cuadro de diálogo Editar definiciones que se muestra en la Fig.
5.70. Este cuadro de diálogo se muestra desde el elemento del menú Biblioteca en el menú principal para archivos de soporte en disco, o desde el botón Editar definición en el cuadro de diálogo de todos los componentes. Un botón para agregar gráficos
el fondo se muestra como el botón de velocidad más a la derecha. Aparece el cuadro de diálogo Fondo gráfico.
como se muestra en la figura 5.71, donde se puede cargar y escalar un mapa de bits estándar o un metarchivo (ancho), posicionado en relación con el centro del ícono y forzado a rotar con el ícono (solo se pueden usar mapas de bits rotado). Esta opción debe usarse con cuidado, ya que los fondos gráficos aumentan significativamente
tamaño del archivo del proyecto y el tiempo de redibujo de los circuitos.

## Slide 161
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
195
Página 196
Manual avanzado
196
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.70 - Cuadro de diálogo Editar definiciones.
Fig. 5.71 - El diálogo de fondo gráfico.
5.11 Optimización
Este módulo se agregó a ATPDraw versión 5.6 como parte de una cooperación con Schneider Electric.
El usuario tiene que agregar un objeto de función de costo que se encuentra en el menú de selección en MODELOS | Escribir
Max / Min . Este componente extraerá un solo valor de la simulación. Además variables
debe asignarse a los datos en el circuito. Estas variables se pueden ajustar para optimizar el costo
función. El problema de optimización se define como la minimización o maximización del objeto.
max
min De x(x``1)
Xnorte
función OF en n dimensiones con variables x . 2 .
El usuario puede seleccionar las variables x entre las variables globales.
Page 197
Manual avanzado

## Slide 162
19/6/2020
ATPDRAW
5.11.1 Rutinas de optimización
Se admiten tres rutinas de optimización diferentes:
El método de gradiente (GM) es la rutina L-BFGS-B [16Tr]a(daulcgieonrditom...o de memoria limitada para límite optimización restringida), que es un método cuasi-Newton con cálculo numérico de
degradado. El gradiente se calcula en base a la fórmula de dos puntos:
ATPDraw versión 5.6
197
+ - ) ( -
2h
∂ffx≈hfxh(
)
∂X
donde el punto de discretización h se calcula como parámetro seleccionable por el usuario ( delta X ).
h = max (,X10) - 6 6 ⋅ dx donde dx es un
Si n es el número de variables en el problema de optimización, la función de costo debe ser
evaluado 2 n +1 veces para cada punto de solución. Esto se calcula en una sola ejecución ATP utilizando PCVP. El número de iteración se define de manera un tanto vaga en el Método de degradado. Si la solución es más pobre que el punto anterior, el algoritmo retrocede a lo largo del gradiente hasta que
se encuentra una solución mejorada y solo entonces se incrementa el número de iteración.
El algoritmo genético (GA) se basa en el paquete RiverSoft AVG
(www.RiverSoftAVG.com), pero modificado para manejar mejor las restricciones variables. Esta La rutina de optimización podría necesitar más mejoras y desarrollo. La evolución de la
La solución con GA es seleccionar más o menos soluciones al azar (individuos) y unirlas a
obtener nuevas soluciones El proceso de selección puede ser aleatorio, ruleta (utilizando el método acumulativo distribución), Torneo (competencia entre un número seleccionable por el usuario de seleccionados al azar rivales), torneo estocástico (combinación de ruleta y torneo) y elitismo (seleccione
solo el usuario definió el mejor porcentaje de la población). El torneo con 5-10 rivales es un
punto de partida razonable El usuario debe seleccionar el tamaño de la población (máximo 1000) y Este es un parámetro crítico que depende del problema y del número de variables. El usuario También debe seleccionar la resolución con 8, 16 y 32 bits disponibles. Esta parte necesita más desarrollo para permitir valores enteros y resoluciones arbitrarias. Hasta veinte función de costo Las evaluaciones se realizan en paralelo utilizando PCVP de ATP.
El método de recocido Simplex (SA) se implementa a partir de recetas numéricas [17]. Esta basado
en el algoritmo simplex de Nelder-Mead con un comportamiento aleatorio agregado reducido gradualmente (recocido simulado). El algoritmo también utiliza un posible conjunto de puntos más grande (llamado población)
y puede soportar la mutación. Con todos los parámetros de control puestos a cero, el algoritmo simplemente se reduce a El método clásico de Nelder-Mead simplex. El método se basa solo en evaluaciones de funciones y
CALCULADORA DE BOLSILLO de ATP por lo tanto no se utiliza. Dado que un solo caso se ejecuta a través de ATP para En cada evaluación de la función de costos, el método tiene el potencial de extenderse para incluir otros
variables que las definidas dentro de las variables globales ($ Parameter).
5.11.2 Función de costo
Se introduce una función de costo de propósito general en MODELOS llamada WRITEMAXMIN en ATPDraw versión 5.6. La idea es extraer un valor único de una simulación y escribir esto en el
Lis-file y léelo cuando termine la simulación. El valor único es el máximo o
mínimo de la señal xout desde el tiempo Tlimit y hasta el final de la simulación. El modelo
tiene una entrada pero esta se puede ampliar. El modelo también toma un parámetro de DATOS AsFuncOf
y si esto se asigna a una variable WRITEMAXMIN escribe la salida en función de estos datos parámetro. Si AsFuncOf es un número, simplemente se reemplaza por el número de simulación.
Página 198
Manual avanzado
WRITEMAXMIN admite múltiples ejecuciones a través de CALCULADORA DE BOLSILLO. La selección de la componente y su diálogo de entrada se muestra en la figura 5.72.

## Slide 163
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
198
ATPDraw versión 5.6
Fig. 5.72 - Función de costo WRITEMAXMIN.
5.11.3 Diálogo de optimización
El cuadro de diálogo Optimización se encuentra en ATP | Optimización . El usuario tiene que configurar el caso de datos que no se almacena con el proyecto. Las variables x 1 .. x n se eligen haciendo clic en Variables
columna y seleccionando la variable disponible en el cuadro combinado que aparece como se muestra a la izquierda en Figura 5.73. El usuario también tiene que especificar las restricciones Mínimo y Máximo. El objeto
La función debe seleccionarse entre los componentes WRITEMAXMIN disponibles en el circuito. los
el usuario puede seleccionar minimizar o maximizar y seleccionar un método de solución (Algoritmo genético, Método de gradiente o recocido simplex). El campo Max iter es el número máximo de iteraciones.
en el algoritmo de solución.
Para el algoritmo genético hay varias selecciones especiales. El tamaño de la población es un
parámetro crítico Un número bajo producirá un resultado degenerado, mientras que un número demasiado alto producirá desperdicio de tiempo de cálculo. El número máximo permitido es 1000. La resolución requerida
depende del rango seleccionado (Max-Min). Como de todos modos se recomienda cambiar a
El método de degradado para ajustar una resolución de 8 bits (255 pasos) normalmente es suficiente. los
El conteo de población y la resolución no se pueden cambiar en el proceso de optimización (Continuar). los
La probabilidad de cruce debe establecerse en un número alto (<1) ya que la alternativa es la clonación. los
Las probabilidades de inversión y mutación deben establecerse en números bajos, pero esto depende de Complejidad del problema. Los números altos reducirán considerablemente la convergencia. los
El conteo de rivales para torneos debe establecerse en un valor medio (2-10). Un gran número aquí lo hará abordar un elitismo fuerte y posibles soluciones degeneradas. La opción Preserve fittest
simplemente copie al individuo más apto para la próxima generación (elitismo débil). La selección preferida
El método es uno de los tipos de torneo. El elitismo se puede seleccionar hacia el final de la proceso de optimización
Page 199
Manual avanzado
Fig. 5.73 - Diálogos de optimización.
Para el Método de degradado, el usuario debe especificar un límite de convergencia eps_x y un paso de dicretización pulg . por unidad delta X. Los pasos de prueba intermedios no cuentan como parte de Max iter . El usuario también tiene para especificar el punto de partida en la columna Mejor ajuste (si está en blanco el promedio de Mínimo y
Máximo se supone).

## Slide 164
19/6/2020
ATPDRAW
ePvaaraluealdmo éptaordaolademreemcobcriedsoíaseimn peles,imelpulseuxa)rqiouedebsteáeilnetgeirrnlaampeonbtlearceisótnri(nngúidmoearoPdoeblpaucniótons= max
(Población, n +1). El parámetro de probabilidad de mutación controla si los nuevos puntos en el símplex son encontrado al azar o con los métodos clásicos reflexión, expansión o contradicción. El max
El parámetro de ascenso controla cuántos pasos en una diTreracdcuicóinenndeo.g..ativa es aceptado por el método. Esto debería ser un valor moderado 0-3. El parámetro beta (<1) controla el programa de recocido
(reducción de temperatura) y la relación de parámetros (controla el programa de recocido cuando un local
se encuentran mínimos. Para una superficie rugosa con muchos mínimos locales, los parámetros beta y ración necesita ser incrementado. Ftol es el criterio de convergencia (la desventaja de este método). los
ATPDraw versión 5.6
199
max min
Ftol
F
+ F
la iteración se detiene si > 2 Fmax - Fmin . Con todos los demás parámetros puestos a cero, el Simplex
El método de recocido se vuelve igual al método simplex de Nelder-Mead.
El usuario puede presionar ESC para detener los algoritmos de optimización. Cuando el usuario hace clic en Salir Los resultados de la optimización se vuelven a escribir en el campo VALOR en ATP | Configuración / Variables .
5.11.4 Ejemplo: conexión a tierra de resonancia (Exa_18.acp)
La figura 4 muestra un circuito de tierra de resonancia que podría extenderse a cualquier complejidad. los
La variable REACT se asigna al inductor neutral y la unidad se configura en ohmios ya que XOPT es 50. Un La variable intermedia CURR se usa en la figura 5.75 para variar la corriente linealmente entre 1 y 20 Amplificadores con la sintaxis especial @LIN 1 20 ya que esta es la forma estándar de cuantificar un resonante toma de tierra.
Página 200
Manual avanzado
SE SENTÓ
V
150: 24
Y
LCC
ESCRIBIR
max
min
Fig. 5.74 - Circuito de puesta a tierra resonante. Fig. 5.75 - $ Selecciones de parámetros @LIN El nuevo componente de modelo especial WRITEMAXMIN se utiliza para escribir el valor máximo de
voltaje neutro como función de la CURR de corriente neutra para todas las 51 simulaciones especificadas en la Fig.
5.75. El cuadro de diálogo de entrada del componente Modelo se muestra en la figura 5.76. Se necesita una entrada y escribe el valor máximo o mínimo de esto después de un tiempo de inicio Tlimit al archivo lis. Después de la simulación el
los resultados se leen automáticamente del archivo lis y hay un botón Ver disponible para trazar el resultados como se muestra en la figura 5.77.
150 kV
LCC
LCC
LCC
LCC
0.0 4.0 4.0 8.0 12,0 16,0 20,0
Fig. 5.77 Tensión neutra como función de corriente neutral.
CURR
0.0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
nuez
Fig. 5.76 - Diálogo de entrada del nuevo WRITEMAXMIN componente.

## Slide 165
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
Emlóvdaullor deexaAcTtoPDderalaw.coErsrtioenste oqbuteiecnoererenspAoTnPde| Oa platimreiszoancaiónncicaosne upnueddiáeleongcoodnetreanr taratdr avcéosmdeo lsaenmuuevesatroapetinmización Figura 5.73. La figura 5.73 muestra el valor óptimo encontrado para los métodos de solución GA y GM. Esta
caso con una sola variable involucrada, y una función de objeto convexo puro como se muestra en la figura 5.77 es
200
ATPDraw versión 5.6
Sencillo de resolver.
201
6. Manual de aplicación. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATPDraw ™
para ventanas
5.6

## Slide 166
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
201
Página 202
203 de 1189.
Manual de aplicación
Este capítulo comienza con algunos ejemplos simples. No se le mostrará cómo crear estos
circuitos, pero los archivos de circuitos Exa _ *. adp son parte de la distribución ATPDraw. Para cargar estos circuitos de ejemplo en la ventana del circuito de ATPDraw, use el Archivo | Comando abierto (o Ctrl + O )
y seleccione el nombre del archivo en el cuadro de diálogo Abrir proyecto . Los archivos ATP resultantes se entregarán en el
Fin de cada descripción. Los resultados de la simulación y / o la comparación con las mediciones también son presentado en algunos casos. Estas cifras se han obtenido procesando el archivo de salida .pl4 o
registros de pruebas de campo con procesadores de prótesis PlotXY o ATP_Analyzer.
  Cambio de estudios utilizando objetos JMarti LCC
Las características de modelado de LCC de ATPDraw se describen en detalle en la sección 5.3 de Advanced Manual. El modelado de líneas por objetos LCC significa que el usuario especifica la disposición geométrica y constantes de material, luego ATPDraw ejecuta la rutina de Constantes de línea / cable de ATP y convierte el archivo perforado de salida al formato de biblioteca DBM. El archivo LIB resultante se incluirá en el archivo ATP final a través de una llamada $ Include . La opción JMarti es una de las cinco alternativas. compatible con el objeto LCC de ATPDraw. Aquí dos ejemplos de simulación transitoria de conmutación son presentado.
    Modelo JMarti de una línea de 750 kV
Los modelos de línea JMarti introducidos en esta sección se utilizarán en la siguiente línea simple a
Estudio de falla a tierra en una línea de transmisión compensada de derivación de 750 kV con una longitud total de 487 km. Las transposiciones separan esta línea en cuatro secciones. Cada sección de la línea está representada por 3-
fase del objeto LCC no transpuesto con la opción JMarti habilitada. El proyecto ATPDraw del SLG
el estudio incluye cuatro de estos objetos con el nombre LIN750_x.ALC , donde x va de 1 a 4. La línea la configuración se muestra en la Fig. 6.1.
13,2 m
ATPDraw versión 5.6
203
Fig. 6.1 - Configuración de la torre de la línea de 750 kV.
Los parámetros de línea se dan en unidades métricas. La opción de agrupación automática está habilitada para simplificar entrada de datos para este sistema de disposición rectangular de 4 conductores / fase. La suposición tubular tiene
aplicado como en el ejemplo anterior con los siguientes parámetros:
En la torre = 41,05 m Midspan = 26.15 m
Separ = 60 cm
Alfa = 45 °
NB = 4
17,5 m
En la torre = 27,9 m Midspan = 13.0 m
204 de 1189.
Manual de aplicación

## Slide 167
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
204 204
ATPDraw versión 5.6
Resistencia DC = 0.0585 Ω / km
Diámetro exterior de los conductores = 3.105 cm. Radio interior del tubo = 0,55 cm.
ATPDraw calcula el valor de espesor / diámetro internamente (T / D = 0.32).
Los cables del cielo están hechos de conductores reforzados de acero, por lo que el supuesto tubular también se aplica aquí: Resistencia DC = 0.304 Ω / km
Diámetro exterior del cable del cielo = 1,6 cm.
Radio interior del tubo = 0.3 cm.
ATPDraw calcula el valor de espesor / diámetro internamente (T / D = 0.187). La resistividad del suelo es igual a 20 Ωm. La separación del conductor en el haz es de 60 cm.
Ingresando los datos geométricos, materiales y opciones de modelo de la línea, luego ejecutando Ejecutar ATP
producirá un archivo LIB en la carpeta / LCC . Como la longitud de cada sección es diferente, cuatro LCC
Se necesitan objetos con nombre diferente. El botón Guardar como del cuadro de diálogo LCC se puede usar para guarde el archivo .ALC con la nueva longitud, por lo que no es necesario ingresar los parámetros de línea desde cero.
Fig. 6.2- Modelo LCC y pestaña Datos de la 1ª sección de la línea de 750 kV.
205 de 1189.
Manual de aplicación
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS CONFIGURACIÓN JMARTI
$ BORRAR
RAMA IN AOUT AIN BOUT BIN COUT C
CONSTANTES DE LÍNEA MÉTRICO
10.323 0.0585 4 | 3.1 -17.5 27.9 13. 60. 45. 4 |  | 
20.323 0.0585 4 | 3.1 0.0 27.9 13. 60. 45. 4 |  | 
30.323 0.0585 4 | 3.1 17.5 27.9 13. 60. 45. 4 |  | 
00.313 0.304 4 | 1,6 -13,2 41,05 26,15 0,0 0,0 0 |  | 
00.313 0.304 4 | 1,6 13,2 41,05 26,15 0,0 0,0 0 |  | 
ARJETAS CONDUCTORES FINALES DE TARJETA EN BLANCO 20. 1.E3 84,6 1 |  |  | 
20. 50. | 84,6 |  | 1
20. 0.005 | 84,6 | 7 10 1 | 
T

## Slide 168
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
205
750 kV tr. línea
6000 MVA
Fase única
a falta a tierra
478 km
750
3
Δ
Δ
1100 MVA
1100 MVA
TARJETA EN BLANCO TERMINANDO TARJETAS DE FRECUENCIA LÍNEA DE FINALIZACIÓN DE TARJETA EN BLANCO
DEFECTO
$ PUNCH
TARJETA EN BLANCO QUE TERMINA LA CONFIGURACIÓN DE JMARTI COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS Traduciendo... TARJETA EN BLANCO
6.1.2 Transitorios de falla de línea a tierra y disparo de falla (Exa_7a.adp)
En este estudio se investigan los transitorios de fallas monofásicas a tierra en una interconexión de 750 kV. El diagrama unifilar de la red simulada se muestra en la figura 6.3. Al final de la línea de envío.
Los reactores de derivación están conectados con reactores neutros para reducir la corriente de arco secundario durante el tiempo muerto del reenganche monofásico. La falla por etapas se ha iniciado en el extremo receptor de
la línea.
400 kV 750 kV
106000 MVA
Fig. 6.3 - Un diagrama de línea de la línea con falla.
El diseño del circuito ATPDraw completado se muestra en la Fig. 6.4. A lo largo de la ruta tres
existe transposición, por lo que cada objeto LCC representa una sección de línea entre dos transposiciones con longitud 84.6 km, 162.7 km, 155.9 km, 75.7 km, respectivamente.
Arc_RES
SLG_A
N_react
RECV
V
U
ENVIAR
V
yo
U
LCC
LCC
LCC
LCC
A B C
UNA
Fig. 6.4 - Estudio de falla de línea a tierra ( Exa_7a.acp )
206 de 1189.
Manual de aplicación
El modelo de red de suministro es bastante simple: una fuente equivalente de 50 Hz de Thevenin y un paralelo resistencia que representa la impedancia de sobretensión de las líneas erigidas desde el bus de 400 kV. Un desacoplado La reactancia en serie simula la inductancia de cortocircuito del banco de transformadores de 400/750 kV. los
Los reactores shunt monofásicos están representados por componentes RLC lineales. Las no linealidades no necesitan considerado aquí, porque la amplitud prevista del voltaje del reactor está muy por debajo de la
nivel de saturación del núcleo con espacio de aire. La impedancia del arco de falla se considera 2 ohmios. Resistencia constante.
El archivo ATPDraw generado ATP para este circuito de ejemplo de 750 kV se muestra a continuación:
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS C
C Generado por ATPDRAW Julio, lunes 1 de 2002
Programa de administración de energía de CA Bonneville
C Programado por HK Høidalen en SEfAS - NORUEGA 1994-2002 C
$ DUMMY, XYZ000
C dT> <Tmax> <Xopt> <Copto> 2.E-5 .5
500 3 0 0 1 0 0 1 0
C 1 2 3 4 4 5 5 6 6
7 7
8
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/RAMA
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <L> <C>
SLG_A
0 0
0 0
0 0
0 0
XX0008 X0012CX0014C X0012AX0014A
2)
1. 300.
5. 180.
5. 180.

## Slide 169
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
206
ATPDraw versión 5.6
X0012BX0014B X0012CX0014C
X0012AX0014A X0012BX0014B
X0022CX0021C X0022AX0021A X0022BX0021B X0022CX0021C X0022AX0021A X0022BX0021B
RECVC RECVA RECVB
X0014CX0017C
X0014AX0017A X0014BX0017B SENDC XX0008 SENDA XX0008 ENVIAR XX0008
5. 180.
150
150
150
5. 300.
5. 300.
5. 300.
150
150
150
20. 6.E3
20. 6.E3
20. 6.E3
2. 200.
2. 200.
2. 200.
10. 3.E3
10. 3.E3
10. 3.E3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
$ INCLUDE, D: \ ATPDRAW3 \ LCC \ LIN750_2.LIB, TRAN1B, TRAN1C, TRAN1A, TRAN2B $$
, TRAN2C, TRAN2A
$ INCLUDE, D: \ ATPDRAW3 \ LCC \ LIN750_1.LIB, LN1C ##, LN1A ##, LN1B ##, TRAN1C $$
, TRAN1A, TRAN1B
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW3 \ LCC \ LIN750_3.LIB, TRAN2A, TRAN2B, TRAN2C, TRAN3A $$
, TRAN3B, TRAN3C
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW3 \ LCC \ LIN750_4.LIB, TRAN3C, TRAN3A, TRAN3B, RECVC # $$
, RECVA #, RECVB #
/CAMBIAR
C <n 1> <n 2> <Tclose> <Superior / Tde> <Ie> <Vf / CLOP> <tipo>
RECVC SLG_A .0285 .225 | 10. |  |  | 0 0
X0017CSENDC | -1. .075 |  |  | 0 0
X0017ASENDA | -1. | 1) |  | 0 0
X0017BSENDB | -1. | 1) |  | 0 0
SENDC LN1C |  |  | MEDICIÓN | 1
SENDA LN1A |  |  | MEDICIÓN | 1
ENVIAR LN1B |  |  | MEDICIÓN | 1
RECVC X0022C -1. .075 |  |  |  | 0 0
RECVA X0022A -1. |  | 1) |  | 0 0
RECVB X0022B -1. |  | 1) |  | 0 0
/FUENTE
C <n 1> <> <Ampl. > <Freq. > <Fase / T0> <A1> <T1> <TSTART> <TSTOP>
207 de 1189.
Manual de aplicación
14X0012C 0 612300. 50. | -1. | 1)
14X0012A 0 612300. 50. -120. | -1. | 1)
14X0012B 0 612300. 50. 120. | -1. | 1)
14X0021C 0 612300. 50. 10. | -1. | 1)
14X0021A 0 612300. 50. -110. | -1. | 1)
14X0021B 0 612300. 50. 130. /INICIAL /SALIDA | -1. | 1)
SENDC SENDA SENDB RECVC RECVA RECVB RAMA EN BLANCO
INTERRUPTOR EN BLANCO
FUENTE EN BLANCO INICIAL EN BLANCO SALIDA EN BLANCO PARCELA EN BLANCO
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS BLANCO
La figura 6.5 muestra los resultados de la simulación. La curva superior es el voltaje de fase a tierra en el recibiendo el final de la línea. Después de la extinción del arco secundario, una carga atrapada oscilante aparece en la fase defectuosa, que son las características de las líneas compensadas de derivación. El azul La curva (inferior) muestra la corriente de línea en la fase defectuosa durante la falla y en adelante.
La figura 6.6 muestra los voltajes de fase registrados y las corrientes de línea obtenidas por un transitorio de alta velocidad. registrador en pruebas de falla por etapas de la misma línea de 750 kV.
700 [kV]
350
0.0
0.1
0.2 0.2
0,3
0.4 0.4
0,5
[s]
-700
-350
0 0
2000
[UNA]
1000
0 0
-1000

## Slide 170
19/6/2020
ATPDRAW
0.1 0.2 0.2 0,3 0.4 0.4
Fig. 6.5 - Transitorios de falla SLG yTrbaodrurcaiednodod.e.. fallas (simulación). curva superior: fase a tensión de tierra, curva inferior: corriente de línea
ATPDraw versión 5.6
207
0.0
0,5
[s]
-2000
-3000
Page 208
Manual de aplicación
Fig. 6.6 - Fallas SLG y transitorios de eliminación de fallas. Corrientes de fase y voltajes registrados en una etapa prueba de falla por un registrador de perturbaciones de frecuencia de muestreo variable.
6.2 Estudio de sobretensión de rayos en una subestación de 400 kV (Exa_9.adp)
Este ejemplo demuestra el uso de ATPDraw en un estudio de protección contra rayos. La una línea
El diagrama de la subestación de 400 kV investigada se dibuja en la figura 6.7. Los números escritos en el
La parte superior de las secciones del autobús especifica la longitud en metros. El incidente simulado es un retroceso monofásico. descargas eléctricas causadas por un rayo en la estructura de la torre a 900 m de la subestación.
Se eligieron parámetros de rayos severos con una amplitud de 120 kA y tiempos de frente / cola de 4/50 μs. En En los casos investigados, solo Line1 y Line2 están conectados con el bus del transformador. los
El transformador está protegido por descargadores de SiC convencionales.

## Slide 171
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
208
ATPDraw versión 5.6
Página 209 |  | 
 |  | Manual de aplicación
LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3
15 | 15 | 15
ATPDraw versión 5.6
209
22
TR
LINE4 LINE5
Fig. 6.7 - Diagrama unifilar de la subestación
22
22
15
15
15
15
22
22
22
15
12
57
10
15
12
15
12
15
12
57
10
15
12
57
8
8
5 5
10
12
25
68
12
12
68
24
57
57
13
24
13
13
24
5 5
10
5 5
10
5 5
10
5 5
5 5
10
5 5
13
24
15
13
24
15
7 7
17
51
PT1
PT2
PT3
Convencional descargador de huecos
PT4
PT5
Cojear
H
t
PARTE SUPERIOR
TWR4
V
yo
t
t
t
LÍNEA 1
V
TR400
V
LÍNEA 2
t
yo yo yo
Rhode IslanRd)hode IslandR)hode Island)
t
t
TR
V
PT1
U
LCC
LCC
LCC
LCC
LCC LCC
Fig. 6.8 - Ejemplo de circuito ( Exa_9.acp )
El circuito ATPDraw de la red completa (subestación + línea entrante) se muestra en la Fig. 6.8.
La función Copiar y Pegar o Agrupar ( Comprimir ) de ATPDraw podría usarse de manera efectiva cuando creando tal modelo porque el circuito tiene muchos bloques idénticos. Es decir, el usuario necesita definir los parámetros del objeto solo una vez y cópielos tantas veces como sea necesario.
Cerca del rayo, los tramos de línea están representados por objetos JMarti LCC de 4 fases (fase
conductores + cable de cielo). La propagación de sobretensión a lo largo de la estructura de la torre ha sido tomada en
Página 210

## Slide 172
19/6/2020
ATPDRAW
210
ATPDraw versión 5.6
Manual de aplicación
cuenta en este modelo representando las secciones de pilón vertTicraadluccoiemndoo.c..onstante monofásica líneas de transmisión de parámetros. Las ramas RL debajo del modelo de la torre simulan la torre.
impedancia de puesta a tierra. El frente de la descarga de onda característica de los aisladores de línea juega un papel significativo en tal estudio de retroceso de luz. Se puede simular con bastante facilidad utilizando MODELOS objeto, como el Flash de este ejemplo, que controla un interruptor controlado por TACS / MODELS.
No se puede despreciar la influencia del voltaje de frecuencia de potencia en la probabilidad de retroceso del flash. ya sea a este nivel de voltaje. En este caso de estudio, fue considerado por un equivalente de Thevenin trifásico fuente conectada al extremo remoto de Line2.
El archivo ATP creado por ATPDraw se muestra a continuación. ¡Nota! Este caso excede el límite de la celda de almacenamiento de ATP si el programa se ejecuta con DEFAULT = 3.0 tamaño de tabla (configuración predeterminada LISTSIZE.DAT ). A ejecutar la simulación con éxito, el usuario debe aumentar este límite de 3.0 a 6.0.
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS C
C Generado por ATPDRAW el jueves 4 de julio de 2002 Programa de administración de energía de CA Bonneville
C Programado por HK Høidalen en SEfAS - NORUEGA 1994-2002
C
$ DUMMY, XYZ000
C dT> <Tmax> <Xopt> <Copto>
5.E-9 2.5E-5
500 3 0 0 1 0 0 1 0
MODELOS
/ MODELOS
ENTRADA
IX0001 {v (TWR4A)} IX0002 {v (XX0016)}
SALIDA
XX0048
MODELO Flash
comentario--------------------------------------
El | Parte delantera de la onda de descarga característica |
El |
El | del aislador de alta tensión.
El | Entrada: Voltaje a través del aislador. El |
El | Salida: comando Cerrar para el conmutador TACS |
comentario final
INPUT UP, UN CIERRE DE SALIDA
DATOS UINF {DFLT: 650e3}, UO {DFLT: 1650e3}, TAU {DFLT: 8.e-7}, UINIT {DFLT: 1E5} VAR CLOSE, TT, U, FLASH
EN ESO
CERRAR: = 0
TT: = 0
FLASH: = INF ENDINIT
EXEC
U: = ABS (UP-UN)
SI (U> UINIT) ENTONCES
TT: = TT + paso de tiempo
FLASH: = (UINF + (UO-UINF) * (EXP (-TT / TAU))) SI (U> FLASH) LUEGO CIERRE: = 1 ENDIF
TERMINARA SI ENDEXEC
ENDMODEL
USE FLASH COMO FLASH ENTRADA
ARRIBA: = IX0001 ONU: = IX0002
DATOS
UINF: = 1.4E6 UO: = 3.E6 TAU: = 8.E-7 UINIT: = 3.5E5
SALIDA
XX0048: = CERRAR USO FINAL
Página 211
Manual de aplicación
GRABAR
FLASH.U AS U FLASH.CLOSE AS CLOSE
MODELOS FINALES
C 1 2 3 4 4 5 5 6 6
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/RAMA
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <L> <C>
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <A> <B> <Leng> <> <> 0
7 7
8
-1XX0010XX0167 | 10. 200. 2. depósito .008 1 0 | 0 0
-1XX0012XX0010 | 10. 200. 2. depósito .007 1 0 | 0 0
-1XX0014XX0012 | 10. 200. 2. depósito .018 1 0 | 0 0

## Slide 173
19/6/2020
ATPDRAW
10. 200. 2. depósito .008 1 0
20. 600. 2.9E5 .3 1 0
10. 200. 2. depósito .007 1 0
40)
13. .005
10. 200. 2. depósTirtaodu.c0ie0n8do1...0
10. 200. 2. depósito .018 1 0
20. 650. 2.4E5 3. 1 0
2. 400. 2.9E5 3. 1 0
ATPDraw versión 5.6
211
-1XX0016TOP
-1 XX0019
-1XX0020XX0016
XX0014 XX0014
-1XX0026XX0171
-1XX0028XX0020
-1X0032AX0033A
-2X0032BX0033B
-3X0032CX0033C
XX0028
-1XX0036
XX0028
-1XX0040XX0179
-1XX0042XX0040
-1XX0044XX0042
XX0044 XX0044
-1XX0054XX0183
-1XX0056XX0026
LIGERO
-1XX0060XX0054
-1XX0062XX0056
-1XX0064XX0060
XX0064
-1XX0069XX0019
XX0064
-1X0073AX0074A
-2X0073BX0074B
-3X0073CX0074C
-1XX0075XX0036
-1X0078AX0211A
-2X0078BX0211B
-3X0078CX0211C
-1X0257AX0081A
-2X0257BX0081B
-3X0257CX0081C
-1X0082AX0083A
-2X0082BX0083B
-3X0082CX0083C
-1X0271ALINE2A
-2X0271BLINE2B
-3X0271CLINE2C
-1X0086AX0269A
-2X0086BX0269B
-3X0086CX0269C
-1X0088AX0293A
-2X0088BX0293B
-3X0088CX0293C
-1X0074AX0090A
-2X0074BX0090B
-3X0074CX0090C
-1X0074AX0271A
-2X0074BX0271B
-3X0074CX0271C X0271A X0271B X0271C
-1X0269AX0211A
-2X0269BX0211B
-3X0269CX0211C
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
40)
20. 600. 2.9E5 .3 1 0
13. .005
10. 200. 2. depósito .008 1 0
10. 200. 2. depósito .007 1 0
10. 200. 2. depósito .018 1 0
40)
13. .005
10. 200. 2. depósito .008 1 0
10. 200. 2. depósito .007 1 0
400
10. 200. 2. depósito .007 1 0
10. 200. 2. depósito .018 1 0
10. 200. 2. depósito .018 1 0
40)
10. 200. 2. depósito .008 1 0
13. .005
20. 400. 2.4E5 .008 1 0
2. 260. 2.9E5 .008 1 0
10. 200. 2. depósito .008 1 0
20. 400. 2.4E5 .012 1 0
2. 260. 2.9E5 .012 1 0
50. 650. 2.4E5 .015 1 0
10. 360. 2.9E5 .015 1 0
20. 400. 2.4E5 .068 1 0
2. 260. 2.9E5 .068 1 0
20. 650. 2.4E5 .024 1 0
2. 360. 2.9E5 .024 1 0
20. 400. 2.4E5 .012 1 0
2. 260. 2.9E5 .012 1 0
20. 650. 2.4E5 .015 1 0
2. 360. 2.9E5 .015 1 0
20. 400. 2.4E5 .015 1 0
2. 260. 2.9E5 .015 1 0
20. 400. 2.4E5 .085 1 0
2. 260. 2.9E5 .085 1 0
.0005
.0005
.0005
20. 650. 2.4E5 .022 1 0
2. 360. 2.9E5 .022 1 0
Página 212
Manual de aplicación
-1X0211AX0257A |  | 20. 650. 2.4E5 .022 1 0 | 0 0
-2X0211BX0257B |  | 2. 360. 2.9E5 .022 1 0 | 0 0
-3X0211CX0257C |  |  | 0 0
99SICC |  | 1.1E6 1. | 1
 | 100 E3 E3 4.E3 | 6.5E5 7.6E5 8.E5 8.34E5 | 
 | 5.E3 E4 E4 | 8.5E5 9.3 depósito 1.082E6 | 
-1X0104AX0105A | 3.E4 9999 | 1.2E6 20. 400. 2.4E5 .068 1 0 | 0 0
-2X0104BX0105B |  | 2. 260. 2.9E5 .068 1 0 | 0 0
-3X0104CX0105C |  |  | 0 0
-1X0106AX0257A |  | 20. 400. 2.4E5 .012 1 0 | 0 0
-2X0106BX0257B |  | 2. 260. 2.9E5 .012 1 0 | 0 0
-3X0106CX0257C |  |  | 0 0
-1X0108ATR400A |  | 20. 650. 2.4E5 .017 1 0 | 0 0
-2X0108BTR400B |  | 2. 360. 2.9E5 .017 1 0 | 0 0
-3X0108CTR400C |  |  | 0 0
-1X0105AX0110A |  | 20. 400. 2.4E5 .025 1 0 | 0 0
-2X0105BX0110B |  | 2. 260. 2.9E5 .025 1 0 | 0 0
-3X0105CX0110C |  |  | 0 0
99SICB | 100 | 1.1E6 1. 6.5E5 | 1
 | E3 E3 | 7.6E5 8.E5 | 

## Slide 174
19/6/2020 |  | ATPDRAW | 
4.E3 | 8.34E5 |  | 
5.E3 | 8.5E5 |  | 
1.E4 | 9.3 depósito |  | 
2.E4 | 1.082E6 |  | 
3.E4 | 1.2E6 |  | 
9999 |  | Traduciendo... | 
-1PT1A LINE1A | 20. 650. 2.4E5 .024 1 0 |  | 0 0
-2PT1B LINE1B | 2. 360. 2.9E5 .024 1 0 |  | 0 0
-3PT1C LINE1C |  |  | 0 0
-1X0118AX0293A | 20. 400. 2.4E5 .012 1 0 |  | 0 0
-2X0118BX0293B | 2. 260. 2.9E5 .012 1 0 |  | 0 0
-3X0118CX0293C |  |  | 0 0
-1X0083AX0120A | 20. 400. 2.4E5 .015 1 0 |  | 0 0
-2X0083BX0120B | 2. 260. 2.9E5 .015 1 0 |  | 0 0
-3X0083CX0120C |  |  | 0 0
TR400A | .003 |  | 0 0
TR400B | .003 |  | 0 0
TR400C | .003 |  | 0 0
-1X0105AX0108A | 20. 650. 2.4E5 .051 1 0 |  | 0 0
-2X0105BX0108B | 2. 360. 2.9E5 .051 1 0 |  | 0 0
-3X0105CX0108C |  |  | 0 0
-1SICA X0108A | 20. 400. 2.4E5 .007 1 0 |  | 0 0
-2SICB X0108B | 2. 260. 2.9E5 .007 1 0 |  | 0 0
-3SICC X0108C |  |  | 0 0
99SICA | 1.1E6 1. |  | 1
100 | 6.5E5 |  | 
1.E3 | 7.6E5 |  | 
2.E3 | 8.E5 |  | 
4.E3 | 8.34E5 |  | 
5.E3 | 8.5E5 |  | 
1.E4 | 9.3 depósito |  | 
2.E4 | 1.082E6 |  | 
3.E4 | 1.2E6 |  | 
9999 |  |  | 
X0132AX0133A | 1. 50. |  | 0 0
X0132BX0133B | 1. 50. |  | 0 0
X0132CX0133C | 1. 50. |  | 0 0
-1XX0135XX0075 | 10. 200. 2. depósito .007 1 0 |  | 0 0
-1X0083APT1A | 20. 400. 2.4E5 .085 1 0 |  | 0 0
-2X0083BPT1B | 2. 260. 2.9E5 .085 1 0 |  | 0 0
-3X0083CPT1C |  |  | 0 0
PT1A | .0005 |  | 0 0
PT1B | .0005 |  | 0 0
PT1C | .0005 |  | 0 0
212
ATPDraw versión 5.6
Page 213
Manual de aplicación
-1X0293AX0269A | 20. 650. 2.4E5 .022 1 0 | 0 0
-2X0293BX0269B | 2. 360. 2.9E5 .022 1 0 | 0 0
-3X0293CX0269C |  | 0 0
-1XX0143XX0135 | 10. 200. 2. depósito .018 1 0 | 0 0
XX0062 | 40) | 0 0
XX0062 | 13. .005 | 0 0
-1XX0149XX0069 | 10. 200. 2. depósito .007 1 0 | 0 0
-1XX0151XX0149 | 10. 200. 2. depósito .018 1 0 | 0 0
XX0151 | 40) | 0 0
XX0151 | 13. .005 | 0 0
XX0143 | 40) | 0 0
XX0143 | 13. .005 | 0 0
-1LINE2AX0132A | 20. 650. 2.4E5 3. 1 0 | 0 0
-2LINE2BX0132B | 2. 360. 2.9E5 3. 1 0 | 0 0
-3LINE2CX0132C |  | 0 0
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW \ LCC \ EXA_9.LIB, X0033A, X0033B, X0033C, XX0019, X0166A $$
, X0166B, X0166C, XX0167
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW \ LCC \ EXA_9.LIB, X0166A, X0166B, X0166C, XX0167, X0170A $$
, X0170B, X0170C, XX0171
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW \ LCC \ EXA_9.LIB, X0170A, X0170B, X0170C, XX0171, TWR4A # $$
, TWR4B #, TWR4C #, TOP ###
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW \ LCC \ EXA_9.LIB, TWR4A #, TWR4B #, TWR4C #, TOP ###, X0178A $$
, X0178B, X0178C, XX0179
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW \ LCC \ EXA_9.LIB, X0178A, X0178B, X0178C, XX0179, X0182A $$
, X0182B, X0182C, XX0183
$ INCLUYE, D: \ ATPDRAW \ LCC \ EXA_9.LIB, X0182A, X0182B, X0182C, XX0183, LINE1A $$
, LINE1B, LINE1C, XX0036
/CAMBIAR
C <n 1> <n 2> <Tclose> <Superior / Tde> <Ie> <Vf / CLOP> <tipo>
TOP LIGERO | MEDICIÓN |  |  |  | 1
X0090AX0086A -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0090BX0086B -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0090CX0086C -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0110AX0106A -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0110BX0106B -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0110CX0106C -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0120AX0118A -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0120BX0118B -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
X0120CX0118C -1. 1.001 |  |  |  |  | 0 0
13XX0016TWR4A |  |  | XX0048 0 |  | 
/FUENTE |  |  |  |  | 
C <n 1> <> <Ampl. > <Freq. > <Fase / T0> <A1 | <T1> <TSTART> <TSTOP> |  |  |  | 
15 LUZ -1 1.2E5 4.E-6 5.E-5 | 5) |  |  | 1) | 
14X0133A 0 -3.3E5 50. |  | -1. |  | 1) | 
14X0133B 0 -3.3E5 50. -120. |  | -1. |  | 1) | 
14X0133C 0 -3.3E5 50. 120. |  | -1. |  | 1) | 

## Slide 175
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
213
/INICIAL
/SALIDA
LINE1ALINE1BLINE1CTWR4A TWR4B TWR4C TR400ATR400BTR400CPT1A PT1B PT1C MODELOS EN BLANCO
RAMA EN BLANCO INTERRUPTOR EN BLANCO
FUENTE EN BLANCO INICIAL EN BLANCO SALIDA EN BLANCO PARCELA EN BLANCO
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS BLANCO
Algunos resultados de la simulación se dibujan en la figura 6.9. La línea azul es la tensión de tensión que aparece. en la terminal del transformador, la línea roja muestra la sobretensión entrante medida en el voltaje
transformador de Line1 (nodo PT1 del circuito). La corriente de descarga del pararrayos vacío es dibujado en la parte inferior si la figura. Como se puede ver, el valor instantáneo del poder
El voltaje de frecuencia se ajustó frente a la polaridad de la descarga del rayo en la simulación.
Página 214
Manual de aplicación
(archivo Exa_9.pl4; x-var t) v: PT1A v: TR400A c: SICA -
Fig. 6.9 - Resultados de la simulación de ATP. Rojo: sobretensión entrante en la entrada de la subestación. Azul: tensión de tensión en el terminal del transformador. Verde: corriente de descarga del descargador.
6.3 Rectificadores de modelado, transformadores en zigzag y análisis de armónicos (Exa_14.adp)
En la sección 5.8.1 del Manual avanzado, se muestra cómo crear un tiristor controlado por 6 pulsos.
puente rectificador y ponerlo a disposición en ATPDraw como un objeto único especificado por el usuario. En esta parte de el manual de un rectificador de diodos se utilizará en su lugar y el foco se desplazará a armónicos en el
Corrientes de línea de suministro. El caso es una planta industrial compuesta por convertidores AC / DC y
Consumo de 55 MW para la producción de aluminio. La planta es alimentada por una corriente alterna de alto voltaje de 132 kV sistema y hay preocupaciones sobre los armónicos en la corriente en el lado de alto voltaje. Esta
El ejemplo muestra cómo modelar un rectificador de diodo de 24 pulsos equivalente y calcular los armónicos en corrientes en modelos. Los armónicos podrían haberse calculado alternativamente como parte de un post- Procesando. La figura 6.10 muestra el circuito de ejemplo.
5 uH 5 mF
1,50 [MV] |  |  |  |  |  |  | dieciséis [kA]
1,25 |  |  |  |  |  |  | 14
1.00 |  |  |  |  |  |  | 12
0,75 |  |  |  |  |  |  | 10
0,50 |  |  |  |  |  |  | 8
0.25 |  |  |  |  |  |  | 6 6
0.00 |  |  |  |  |  |  | 4 4
-0.25 |  |  |  |  |  |  | 2
-0,50 | 0 0 | 5 5 | 10 | 15 | 20 | [nosotros] 25 | 0 0
SE SENTÓ
Y
Z
132 kV
SE SENTÓ
Y Y
5 uH
Cable
132 / 11,3
SE SENTÓ
Y Y
V
0,0265
UI
U (0
)
+
22,2 mH
UI
5 mF
U (0
)
+
MODELO
Fourier
METRO
yo
UNA
Regulación transformadores
11.3 / 10.6 kV
Diodo puentes
Zigzag transformadores ZN0d11y0
10.7 / 0.693 kV

## Slide 176
19/6/2020
ATPDRAW
214
ATPDraw versión 5.6
SE SENTÓ
Y
Z
SE SENTÓ
Y Y
Cable
0,0265
V
Traduciendo...
Fig. 6.10 - Ejemplo de circuito ( Exa_14.acp ).
Page 215
Manual de aplicación
El puente de diodos se modela y comprime en un grupo como se muestra en la figura 6.11. Tenga en cuenta la necesidad para resistencias pequeñas (1 μΩ) para desacoplar los diodos y agregar circuitos de amortiguadores. Los datos de R y C para los seis amortiguadores se agregan al grupo de parámetros Externos, pero aparecerán como solo dos parámetros
en el objeto comprimido Se crea un icono de mapa de bits para el puente de diodos.
ATPDraw versión 5.6
215
Fig. 6.11 - Comprima un puente de diodos trifásico.
Fig. 6.12 - Diálogo de componente del grupo comprimido ACDC.
La unidad clave para producir el sistema de 24 pulsos son los dos transformadores de alimentación que cambian de fase 15 grados y con un acoplamiento Y y Δ en el lado secundario. Esto se logra utilizando el
Componente transformable saturable con un acoplamiento en zigzag en el devanado primario. La entrada
El cuadro de diálogo del transformador superior se muestra en la figura 6.12. El transformador saturable requiere directo
ingreso de cantidades eléctricas, por lo que se requiere el recálculo de los datos del Informe de prueba. Los transformadores tenían los siguientes datos del informe de prueba:

## Slide 177
19/6/2020
ATPDRAW
Manual de aplicación
Traduciendo...
Page 216
216
ATPDraw versión 5.6
Acoplamiento: Potencia nominal:
Tensión primaria clasificada:
ZN0d11y 24,8 MVA
10.735 kV
Tensión secundaria nominal: 693 V
Tensión terciaria nominal: Frecuencia nominal: Corriente de circuito abierto:
693 V
50 Hz
0.0056 pu
Impedancia de cortocircuito 1-2: 0.0084 + j0.1015 pu Impedancia de cortocircuito 1-3: 0.0084 + j0.1015 pu Impedancia de cortocircuito 2-3: 0.0210 + j0.1887 pu Desplazamiento de fase Z (ref.3): ± 7,5 grados
Esto dará como resultado el circuito equivalente estándar por unidad para las impedancias de cortocircuito
1 Z 1 Z 2 2
Z 1 = ( Z 12 + Z 13 - Z 23 2 /) = - 0021.0 + j .0 00715 ] [pu
Fig. 6.13 - Por unidad de circuito equivalente del transformador de 3 devanados.
Tenga en cuenta la resistencia negativa en el devanado primario. Esto podría provocar un problema de estabilidad en el simulaciones, pero afortunadamente este no parece ser el caso en este ejemplo. El diálogo de entrada de la
El transformador saturable con los parámetros eléctricos se muestra en la figura 6.14.
Fig. 6.14 - Diálogo de componente del componente Transformador Saturable.
+ j 0944.0 ] [pu
+ j 0944.0 ] [pu
Z 2 = ( Z 12 + Z 23 - Z 13 0105.=02 /)
Z 3 = (Z 13 + Z 23 - Z 12 0105.=02 /)
3
Z 3
Página 217
Manual de aplicación
El voltaje de bobinado total es U =UNA 10.735 / 3 kV 6.2 k=V La impedancia de cortocircuito es
Z1 = (- 0.0021 0+.0j0715 10.73)5⋅(kV / 24.8 M)VA2 0.00976 0.033=2-[]
+ j Ω
El devanado en zigzag 1 se divide más en partes Z e Y con
pecado (7.5) = 0,165 .
pecado (-60 7.5)
n =

## Slide 178
19/6/2020
ATPDRAW
Los voltajes en cada parte del devanado y las impedancias de fuga individuales son automáticamente calculado por ATPDraw como:
3 / 735.10
ATPDraw versión 5.6
217
kV = kV68.5
165.0) 5.7co+s ( ⋅ cos ( 60 60- ) 5.7 Traduciendo...
=
U 1 z
U 1 y = kV68.5 ⋅ 0,165 = 934,0 kV
1
] [Ωm 1=.4-] [
= - .000976 ⋅
= - .000976 ⋅ ] [Ωm 8=.4-] [ Ω
R1 y
R1 z
16+5,01
165,0
16+5,01
1
Ω
0332.0 165,0 2
H] [2=,79 [H] μ
2
2 50 165,01+
[H] = 0,103 [mH]
= 0332.0 ⋅
2π ⋅ 50 16+5,01
2
L1 z
⋅
π ⋅
=
y
L1
Si se elige el devanado HV 1 como el devanado primario, la rama de magnetización se agregará a
la primera parte del devanado (Z) del devanado en zigzag. Probablemente esta no sea una buena opción, y alternativamente, la rama de magnetización debe agregarse al devanado acoplado en Y de bajo voltaje. Esta podría hacerse externamente o eligiendo el devanado 3 como primario.
La inductancia medida es
pu 0=.328 pu 0.328=10.735 kV⋅ (/ 24.8 MVA 1).522 [H]
1/3
L =
metro 2 π5⋅0⋅ 0.0056
=
y la inductancia que se debe agregar al devanado 1Z en ATP:
2
= 1.28 [H]
ATP
mz
L
=
Lmetro
1 + +nn
La saturación no tiene importancia en este ejemplo y se establece un único punto en la página de características (i, λ) = (1, 1.28).
Si falta una medición de la impedancia de secuencia cero, se supone razonablemente
transformador particular es configurarlo a 2/3 de la corriente de magnetización de secuencia positiva. Además, el La inductancia de secuencia cero añadida en ATP es la mitad del valor real. Esto da
0 0
5.68 2 5.68 2
0 z0
1,28
mz
2
U
R =
z 0 0 ≈ ⋅2
=
= 25,2 []Ω
3 ⋅ LATP 2 ⋅ LATP
El devanado Delta:
El voltaje de bobinado total es 2 U =UNA 0,693 kV
La impedancia de cortocircuito es
Z 2 = (0,0105 + j 0,0944 )⋅( 3 0⋅ .693kV / 24).8 2MVA 0.61 j5.48=[m]
R 2 = 0,61 [mΩ] y L 2 = 17,5 [μH]
+
Ω
Página 218
Manual de aplicación
El sinuoso Wye:
El voltaje de bobinado total es 3 U U=NA 0,693 / 3 0,4=kV La impedancia de cortocircuito es
Z 3 = (0,0105 + j 0,0944 )⋅( 3 0⋅ .4kV / 2)4.82 MVA 0.203 j1.8=3 [m]
R 3 = 0,203 [mΩ] y L 3 = 5,85 [μH]
+
Ω
El formato de archivo ATP y la conectividad del transformador especificado en es:
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TX0001 25.2 TRANSFORMADOR
T1A 1.E11
1) 9999 | 1,28 | Y3A | 
1Z1A T0002C | -.0084.103215.6797 |  | 
2 T0002A | -.0014.00279.93446 |  | 
3D2A D2C | .00061 .0174 .693 | Z1B | D2B
4Y3A | .0002.00585 .4 |  | 
TRANSFORMADOR T1A | T1B |  | 
1Z1B T0002A 2 T0002B |  |  | Y3B
Z1A
D2A

## Slide 179
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
218
ATPDraw versión 5.6
34DY23B D2A TRANSFORMADOR T1A
1Z1C T0002B
2 T0002C
3D2C D2B
4Y3C
T1C
El ejemplo que se muestra en la figura 6.10 también incluye un transformador reductor y un transformador regulador (regulación no modelada) que también se modelan como componentes de transformadores saturables.
Alternativamente, los modelos BCTRAN o Hybrid Transformer podrían haberse utilizado ya que tienen un Conversión interna de los datos del informe de prueba. Estos modelos no admiten transformadores en zigzag, sin embargo.
Los armónicos se calculan mediante un algoritmo en MODELOS. Esto se muestra en el capítulo 5.5.1 en este manual. Se supone el enfoque automático. Se usa un modelo predeterminado y se escribe el texto Modelos en debajo de Editar. La salida del valor absoluto y el ángulo se declaran s 26 fases (ABSF y ANGF)
mientras que la entrada X es monofásica. El usuario puede seleccionar el tipo de entrada (cambiar la corriente en este caso) cliakin en el nodo de entrada izquierdo del modelo y seleccione Input Current en el cuadro de diálogo Node.
El modelo emitirá todos los armónicos 0..N (donde N es un parámetro de datos) en función del tiempo. los
El cálculo se realiza mediante la integración de una ventana deslizante de tamaño 1 / FREQ [seg]. La selección de Las variables a trazar se realizan a partir de una sonda de modelos conectada al nodo ABSF.
La sonda está configurada en 26 fases y el fases de especial interés 1, 5, 7, 11, 13, 23, 25 están marcados en Monitor.
Fig. 6.15 - Diálogo de sonda modelo.
Z1C
D2C
Y3C
Page 219
Manual de aplicación
La corriente de línea en la fase A en el lado de 132 kV se selecciona como entrada. Se extrae una conexión del lado izquierdo trifásico del conmutador an al nodo de entrada del modelo monofásico. En el diálogo de conexión que luego aparece la fase A seleccionada. La corriente simulada de la fase A se muestra en la figura 6.16 y el
5 º 7 º , 23 rd y 25 th armónicos calculan en modelos mostrados en la Fig. 6.17.
0.00 0,02
(archivo Exa_14.pl4; x-var t) c: HVBUSA-T132A
0,04
0,06
0,08
0,10
400
300
200
100
0 0
-100
-200
-300
-400
Fig. 6.16 - Fase de corriente de línea simulada A en el lado de 132 kV.

## Slide 180
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
219
Fig. 6.17 - Los armónicos de la corriente en la Fig. 6.16.
Los armónicos también se pueden calcular, por ejemplo, en PlotXY como se muestra en la figura 6.18, pero no como
Page 220
Manual de aplicación
0 0
5 5
10
20
25
función del tiempo
MC's PlotXY - Gráfico (s) de Fourier. Fecha de copia: 28.01.2009
Archivo Exa_14.pl4 Variable c: HVBUSA-T132A [pico] Tiempo inicial: 0.08 Tiempo final: 0.1
2.5
2,0
1,5
1.0
0,5
0.0
15
orden armónico
30
Fig. 6.18 - Armónicos calculados por FFT en PlotXY.
0 0
0 0 4 4
(archivo Exa_14.pl4; x-var t) v: P1 -N1 v: P2 -N2
8
12
dieciséis
* 10 -3 20
150
300
450
600
750
900
Fig. 6.19 - Tensiones de CC en el lado de baja tensión.
6.4 Modelado de máquinas y controles eléctricos.
Esta sección ilustra algunos ejemplos de modelado de máquinas y controles con énfasis en cómo interfase los diversos componentes involucrados.

## Slide 181
19/6/2020
ATPDRAW
6.4.1 Máquina de inducción controlada por TACS (Exa_4.adp)
Este ejemplo muestra el uso de Universal Machine tipo 3, inicialización manual junto con
uso de TACS. El uso de flechas de información, cuyo propósitoTersadvuicsieunadlioz..a. r el flujo de información entre
Los objetos TACS FORTRAN también se muestran aquí. Las flechas de información se pueden seleccionar en TACS |
Dibuje la relación en el menú de selección de componentes y se manejan gráficamente como normal conexiones Sin embargo, no afectan el archivo ATP. El ejemplo se toma del ejercicio 46 en
[2] El circuito construido ATPDraw se muestra en la figura 6.20 / b:
220
ATPDraw versión 5.6
Página 221
Manual de aplicación
ATPDraw versión 5.6
221
Fig. 6.20 / a - Máquina de inducción + TACS
U
Esfuerzo de torsión
BUSMG
yo
)
+
yo
UI IBUSMS
U (0
U
FS
F
PULSOS
T
AMPL
F
SQPUL
F
VDELTA
F
sesenta y cinco
ACC
T
T
T
SIGC
F F F
SIGA
F
enfermedad venérea
F F F
AUTOyoBÚS
V
V
SOY
ω
Fig. 6.20 / b - Esquema ATPDraw del ejemplo de la máquina de inducción ( Exa_4.adp )
La parte TACS del circuito controla tres fuentes que producen una armadura modulada por ancho de pulso voltaje. Se hace referencia a los objetos TACS FORTRAN1 en la parte de Referencia de este Manual.
La ventana de entrada del objeto TACS al final de la cadena TACS se muestra en la figura 6.21. Esta Objeto TACS crea la tensión de inducido en la fase A del nodo 3-fase V .

## Slide 182
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Manual de aplicación
Página 222
222
ATPDraw versión 5.6
Fig. 6.21 - Ventana de entrada de TACS Fortran
En la declaración TACS, el usuario debe escribir las expresiones. Solo monofásico TACS Fortran
Los objetos son compatibles. Las dos flechas de información (azul) en este objeto TACS sirven como visualización de las señales SIGA (del nodo SIGA ) y VD . La máquina de inducción recibió los datos que se muestran en
Fig. 6.22:
Fig. 6.22 - Ventana de entrada de la máquina de inducción
Los valores numéricos de la figura 6.22 deben ser especificados por el usuario como en el caso de todos los objetos ingresados. ventanas El texto de identidad delante de cada atributo sigue estrictamente la variable de entrada en el ATP
Página 223
Manual de aplicación
Libro de reglas [3]. El archivo ATP creado por ATPDraw se muestra a continuación:
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS C
C Generado por ATPDRAW, martes 30 de julio de 2002
Programa de administración de energía de CA Bonneville

## Slide 183
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
182.840692 | .0160 |  |  | 
.785398163 | .0160 |  |  | 
C bobinas del estator |  |  |  | 
 | BUSA NEUT | 1 73.5587 |  | 
.095 | .0005BUSB NEUT | 1 | 80,545 | 
.095 | .0005BUSC NEUT | 1 -154.1034 |  | 
Bobinas de rotor C .075 | .0004 | 1 169,6725 |  | 
.075 | .0004 | 1 | 19,285 | 
UM EN BLANCO /INICIAL |  |  |  | 
ATPDraw versión 5.6 |  | 223 |  | 
Página 224 |  |  |  | 
 |  | Manual de aplicación |  | 
2BUSMG 182.840692 |  |  |  | 
3BUSMG | 182.840692 |  |  | 
/SALIDA |  |  |  | 
VA VB VC |  |  |  | 
C Programado por HK Høidalen en SEfAS - NORUEGA 1994-2002
C
C Motor de inducción suministrado por un Fuente modulada por ancho de pulso C.
C Ejemplo de prueba 1.
C dT> <Tmax> <Xopt> <Copto>
1.E-5 .1
500 3 0 0 1 0 0 1 0
TACS HYBRID
/ TACS
98FS = 1000
23PULS 2. .001 .0005
98AMPL = 4.0 * FS
.000252
98SQPUL = AMPL * (UNITY-PULS)
98VDELTA = SQPUL * DELTAT
+ VDELTA
98VTRI 65
14VCONTC
14VCONTB
14VCONTA
.95 60. -90.
.95 60. -210.
.95 60. 30.
98VB = (2.0 * SIGB-1.0) * VD / 2.0
98VC = (2.0 * SIGC-1.0) * VD / 2.0
98SIGC = VCONTC .GT. VTRI
98VA = (2.0 * SIGA-1.0) * VD / 2.0
98SIGB = VCONTB .GT. VTRI
98SIGA = VCONTA .GT. VTRI
98VD = 791.2
C 1 2 3 4 4 5 5 6 6
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/RAMA
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <L> <C>
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <A> <B> <Leng> <> <> 0
7 7
8
NEUT | 1.E6 |  | 2
BUSMG | 13,33 |  | 1
BUSMG |  | 5.E6 | 3
BUSMG BUSMS | 1.E-6 |  | 1
BUSA VA | .001 |  | 1
BUSB VB | .001 |  | 1
BUSC VC | .001 |  | 1
BUSA NEUT | 1.E4 |  | 0 0
BUSB NEUT | 1.E4 |  | 0 0
BUSC NEUT | 1.E4 |  | 0 0
/CAMBIAR
C <n 1> <n 2> <Tclose> <Superior / Tde> <Ie> <Vf / CLOP> <tipo>
/FUENTE
C <n 1> <> <Ampl. > <Freq. > <Fase / T0> <A1> <T1> <TSTART> <TSTOP>
14BUSMS -1-374.03889 1.E-5
60VC 0
60VB 0
60VA 0
C Luego viene Universal Machines
19 UM
00 0 0
EN BLANCO especificación general de UM
3 1 1331BUSMG 2
C inductancias de magnetización
.1885
60
TACOS EN BLANCO RAMA EN BLANCO
INTERRUPTOR EN BLANCO FUENTE EN BLANCO
INICIAL EN BLANCO SALIDA EN BLANCO PARCELA EN BLANCO
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS BLANCO
La nueva agrupación característica de ATPDraw se puede utilizar de forma creativa camino en este ejemplo, también. La fuente modulada por ancho de pulso y el
La carga mecánica puede comprimirse en un solo icono. los
La versión comprimida de este circuito de ejemplo también forma parte del Distribución ATPDraw con el nombre de Exa_4g.adp .
Como se muestra a la izquierda, un ícono artístico puede mejorar la legibilidad del
U
AUTOByÚoS
V
SOY
ω
V

## Slide 184
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
circuito y ayuda para comprender el circuito para usuarios no autores.
Fig. 6.23 - Fuente PWM y carga mecánica comprimida en un solo icono.
224
ATPDraw versión 5.6
6.4.2 Modelo de máquina Windsyn
Un desafío con el ejemplo anterior es obtener los datos eléctricos para la máquina de inducción. los
El programa WindsynATPDraw está integrado con ATPDraw y permite que los datos de los fabricantes sean utilizado en lugar de los datos eléctricos. El diálogo de entrada del componente Windsyn se muestra en la Fig.
6.24. Puede especificar los datos en este cuadro de diálogo, pero debe hacer clic en Ejecutar Windsyn para crear el modelo.
Fig. 6.24 - Datos de entrada de Windsyn. Máquina de inducción, rotor bobinado.
Page 225
Manual de aplicación
La inicialización automática de la máquina se eligió como se establece en ATP | Configuración / Interruptor y UM . los los datos requeridos por los fabricantes para producir el mismo modelo eléctrico que en Exa_4.acp no fueron disponible. La eficiencia y los parámetros actuales de arranque se ajustaron para alcanzar relativamente cerca de
los datos dados en Exa_4.acp. Tenga en cuenta que la red mecánica está incluida dentro de Windsyn componente y que el estator neutral se supone directamente conectado a tierra. Esto resultó en comparable
corriente del estator en estado estacionario como se muestra en la figura 6.25. La instalación de WindsynATPDraw.exe es requerido para usar este componente. El enlace al programa instalado se establece en
Herramientas | Opciones / Preferencias-Windsyn . Tenga en cuenta que Windsyn en la versión utilizada aquí restablece las unidades de inercia a kWs / kVA cada vez. Además de esto, fue posible simplemente hacer clic en Continuar
Continuar-Crear archivos | Guardar datos de ejecución-Salir en Windsyn. Al hacer clic en Salir en Windsyn, el el control vuelve a ATPDraw (presione ESC si Windsyn no termina correctamente) y los datos
Los archivos atpdraw.pch y atpdraw.wis se leen en la memoria. El PCH se ejecuta a continuación el archivo
a través de ATP para producir el 'Nombre'.lib utilizado para $ Include. Este archivo ( w1.lib en este caso) es escrito en la misma ubicación que el archivo ATP final (Directorio de resultados). Puedes inspeccionar este 'archivo' haciendo clic en el botón Editar archivo lib .
-400
-200
0 0
200
400
600
800
-100
0 0
100
200
300

## Slide 185
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
225
-800
0,075 0,080
Exa_4g.pl4: v: BUS A-BUS B c: BUS A-VA
exa_4gwinsyn.pl4: c: BUS A-VA
0,085
Trad0,u0c9i0endo...
0,095
0.100
-600
-300
-200
Fig. 6.25 - Tensión de línea PWM simulada y corriente del estator en estado estacionario.
6.4.3 Control de la máquina (Exa_17.acp)
El control de la máquina es típicamente de menor importancia en un programa de transitorios electromagnéticos ya que
Las constantes de tiempo involucradas son mucho más grandes que las constantes de tiempo eléctricas. Newertheless es algo situación puede ser de interés. La figura 6.26 muestra un ejemplo simple donde el Windsyn
El modelo de máquina síncrona está siendo controlado por un gobernador y un excitador. Las cargas de la la máquina se duplica a los 2 segundos y vuelve a los 500 kW iniciales a los 10 segundos. El windsyn
El generador se inicializa automáticamente y esto implica dos fuentes ocultas dentro de su archivo lib. Inicialización de las unidades de control puede ser un desafío. Para controlar la máquina fuentes externas adicionales
debe ser ajustado MODELOS se usa aquí por conveniencia, pero los componentes TACS resultarán en mucho rendimiento maestro. El componente Windsyn requiere la tarjeta de solicitud especial 'UM TO TACS 'para poder hacer parámetros de rendimiento de cálculo en TACS. Esto se agrega como usuario
Especificado | Componente adicional . Los parámetros utilizados y el tipo de controles pueden ser discutido, pero el punto aquí es ilustrar la interfaz entre la máquina y el control.
Página 226
Manual de aplicación
El control de velocidad toma como entrada la velocidad real de la máquina (voltaje en el nodo TORQUE de la máquina) y entrega el par a una fuente de corriente adicional conectada al mismo nodo.
El control de voltaje toma como entrada el voltaje de fase A a tierra y entrega el voltaje de campo a Una fuente de voltaje adicional. El ejemplo muestra cómo obtener el campo actual y el campo inicial voltaje en el modelo de excitador ST1A Se utiliza un modelo separado para calcular el valor eficaz.
V
METRO
Esfuerzo de torsión HIDRO
MODELO
METRO tur / gov
DC1A MODELO
excitante
METRO
ST1A MODELO
MODELO rms
excitante
METREOxfd
yo
UM / W
SM-sdq
MODELO
fmeter
METRO
REQ
METRO
UNA
UNA
Permanente y transitoria control de caída
Σ
Δω +
R + ( R + RT)s⋅ ⋅
pags pags t r
1 + T⋅ rs
-
+
1
1 p T⋅ s
K s
1
s
1
1 +g T⋅ s
Gmax
Rmin Gmin
Rmax
Fig. 6.26 - Control de máquina de Winsyn, autoinicializar máquina síncrona ( Exa_17.acp ).
6.4.3.1 Regulador de turbina hidráulica
Los límites de apertura de la puerta deben ajustarse para tener en cuenta la condición de estado estable y
Gmin = -1 se establece en este caso para permitir un aumento de 1 pu y una reducción del par. También la cabeza inicial h0 se establece en cero aquí.
Válvula piloto y
x 5
x 1
x 2
x 3
x 4
Δ g
servo motor
Servomotor de puerta
re
Δω
π
T p = 0.05 s, T g = 0.2 s
R p = 0.05, R t = 0.43
T r = 5 s, K s = 5

## Slide 186
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
226
ATPDraw versión 5.6
Δ P m
1
Tws ⋅
Σ
+
-
π
f p
π
Σ
-
-
+
h 0
q NL
π
÷
A t
Δ g
Σ
+
-
Compuerta pérdida de cabeza
A p = 1 / (0.96-0.04) = 1.087
D = 0.5, f p = 3.042 · 10 -4
T w = 1.56 s
Página 227
Manual de aplicación
Fig. 6.27 - Regulador de turbina hidráulica
MODELO TUR_GOV
DATOS Tw, D, gFL, gNL, fp, Rp, Tr, Rt, Tg, Tp, Ks
Rmaxclose, Rmaxopen, Gmax, Gmin, MW, Wrated, Wref ENTRADA W
Par de salida
VAR x1, x2, x3, x4, Pmech, At, x5, h, q, qNL, h0, s y1, y2, g, h1, Wrefpu, Wpu, torque
HISTORIA
x1 {dflt: 0}, x2 {dflt: 0}, x3 {dflt: 0}, x4 {dflt: 0}, x5 {dflt: 0},
q {dflt: 0}, h {dflt: 0}, y1 {dflt: 0}, y2 {dflt: 0}, g {dflt: 0} EN ESO
h0: = 0 - Cabeza inicial. Poner a cero en caso de autoiniciación del generador. En: = recip (gFL-gNL)
qNL: = (gNL) * sqrt (h0)
Wrefpu: = (Wref / Wrated) ENDINIT
EXEC
Wpu: = (W / Wrated) * (30 / pi)
Turbina hidráulica de gobierno x1: = Wrefpu-Wpu-x5
cLaplace (x2 / x1): = (1 | s0) / (1 | s0 + Tp | s1)
x3: = (Ks * x2) {min: Rmaxclose max: Rmaxopen} - Velocidad de apertura / cierre de compuerta cLaplace (x4 / x3) {dmin: Gmin dmax: Gmax}: = (1 | s0) / (1 | s1) - Posición de la puerta
cLaplace (g / x4): = (1 | s0) / (1 | s0 + Tg | s1) - Servomotor de puerta
cLaplace (x5 / x4): = (Rp | s0 + ((Rp + Rt) * Tr) | s1) / (1 | s0 + Tr | s1) - Caída permanente y transitoria
Turbina hidráulica
--q = flujo
--h = Cabeza
- Pérdida de la cabeza del ganado
--Cambio de cabeza
--Cambio de potencia mecánica.
cLaplace (q / y1): = (1 | s0) / (Tw | s1) h: = (q * recip (g)) ** 2
h1: = (q * q) * fp y1: = (h0-h-h1)
y2: = (q-qNL) * h
Pmech: = At * y2 + (g * D * (Wrefpu-Wpu))
--Pmech: = g
Par: = (Pmech * recip (W)) * MW * 1e6
ENDEXEC ENDMODEL
--Comentario de apagar la turbina
6.4.3.2 Modelo excitador
El Excitador es de tipo IEEE ST1A con entradas; tensión terminal V T , corriente de campo I FD , referencia voltaje V ref y señal estabilizadora V S (todas las señales en pu). El Exciter IEEE DC1A también es implementado para la comparación.
1
R
1 + S t
1 + S tC
si
1 + S t
sK F
1 + S tF
UNA
K UNA
1 + S t
K LR
+
-
- +
+ -
V ref
V S
V T
min
max
V OEL
V UEL
VTV ⋅ R max - KIC ⋅ FD
VVT ⋅ R min
E FD
-
I LR
Fig. 6.28 - Excitador IEEE ST1A. Parámetros utilizados T R = 0.04, T B = 10, T C = 1, K A = 190, T A = 0, T F = 1,
K F = 0, K LR = 0, I LR = 5, V R max = 7.8, V R min = -6.7, K C = 0.08.
El modelo de excitador ST1A requiere la corriente de campo como entrada. Esta variable se puede obtener directamente del componente Windsyn como se usa allí en la sección TACS. El nombre de los TACS
La variable es 'IE1C n' , donde n es el número de máquina (1 en este caso). Para obtener el número de máquina,
+ I FD

## Slide 187
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
227
Página 228
Manual de aplicación
abra el componente Windsyn y lea el campo del número de máquina (no se puede configurar). Luego haga clic en el nodo IFD del modelo excitador y especifique el nombre del nodo IE1C1 y el tipo de entrada TACS como mostrado en la figura 6.29.
228
ATPDraw versión 5.6
Fig. 6.29 - Cómo obtener el campo actual en Modelos, y cómo especificar los nodos Vs y VT.
Windsyn no permite la regulación del voltaje de campo antes de 1 seg. Las conexiones de campo están modeladas.
como se muestra en la figura 6.30 con resistencias de separación de 0.01 Ω. El voltaje de campo inicial se puede encontrar por ajustando el voltaje del campo externo a cero y luego mide la corriente a través de él. Este especial
El truco se ilustra en el modelo ST1A, pero en realidad no se utiliza en este ejemplo.
t> 1 seg.
--Efd0 no se usa aquí
Efd: = Efd * EFDref + 0 * Efd0 terminara si
ENDEXEC ENDMODEL
0.01 Ω
METRO
EFD (0)
Componente Windsyn
Fig. 6.30 - Conexiones de devanado de campo interno en Windsyn (n = número de máquina)
MODELO EX_ST1A
DATOS Vref, VTpu, Tr, Tc, Tb, Ka, Ta, Vuel, Voel, Klr, Ilr, Kf, Tf, VRmax, VRmin, Kc, EFDref, IFDref
ENTRADA VT, Ifd, Vs, If0 SALIDA Efd
VAR x1, x2, x3, x4, x5, x6, Efd, Vc, IFDpu, Efd0
HISTORIA
x1 {dflt: 0}, x2 {dflt: 0}, x3 {dflt: 0}, x4 {dflt: 0}, x5 {dflt: 0}, x6 {dflt: 0},
Vc {dflt: 0}, VT {dflt: 0}
EN ESO
Efd: = 0 ENDINIT EXEC
si T <2 * paso de tiempo entonces - Truco especial para obtener el voltaje de campo inicial Efd0: = - If0 * 0.01
más
IFDpu: = - IFD / IFDref
--Vc: = VT / (1 + Tr)
cLaplace (Vc / VT): = (1 / VTpu | s0) / (1 | s0 + Tr | s1)
cLaplace (x6 / x5): = (Kf | s1) / (1 | s0 + Tf | s1) x1: = Vref-Vc-Vs-x6
cLaplace (x2 / x1): = (1 | s0 + Tc | s1) / (1 | s0 + Tb | s1)
cLaplace (x3 / x2): = (Ka | s0) / (1 | s0 + Ta | s1) x4: = x3- (IFDpu-Ilr) * Klr
x5: = max (x4, Vuel) x5: = min (x5, Voel)
Efd: = x5 {min: VT / VTpu * VRmin max: VT / VTpu * VRmax-Kc * IFDpu}
EXFD
0.01 Ω
EXCFn
EXSFn
Página 229
Manual de aplicación
V Rmax
V UEL

## Slide 188
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
229
MODELO EX_DC1A
DATOS Vref, Tc, Tb, Ka, Ta, VRMAX, VRMIN, Kf, Tf, Te, Ke, Vuel, A, B, Efdbase ENTRADA Vc
SALIDA Efd
VAR x1, x2, x3, x4, x5, x6, Vfe, Vf, Efd, Vcpu HISTORIA
x1 {dflt: 0}, x2 {dflt: 0}, x3 {dflt: 0}, x4 {dflt: 0}, x5 {dflt: 0}, x6 {dflt: 0}, Vfe {dflt: 0}
Vf {dflt: 0} EN ESO
Efd: = 0 ENDINIT EXEC
Vcpu: = (Vc * sqrt (3) / (Vref * 1000)) - Tensión de fase medida, así que escala a tensión de línea x1: = (1-Vcpu-Vf)
cLaplace (x2 / x1): = (Tc | s1 + 1 | s0) / (Tb | s1 + 1 | s0) x3: = max (x2, Vuel)
cLaplace (x4 / x3) {dmin: VRMIN dmax: VRMAX}: = (Ka | s0) / (Ta | s1 + 1 | s0) x5: = (x4-Vfe)
cLaplace (x6 / x5): = (1 | s0) / (Te | s1)
Vfe: = x6 * Ke + A * exp (B * x6)
cLaplace (Vf / Vfe): = (Kf | s1) / (Tf | s1 + 1 | s0) Efd: = x6 * Efdbase
ENDEXEC ENDMODEL
6.4.3.3 Cálculo del valor RMS
El valor RMS se calcula mediante modelos estándar proporcionados por Laurant Dube. Desde la velocidad de el generador cambia la frecuencia es calculada por otro modelo. Los MODELOS | Modelo predeterminado
Se utilizó la opción y el texto simplemente se pegó en el componente Modelo. Editar | Voltear se utilizó para cambiar la entrada y las salidas. Como este modelo da su salida a otro modelo, debe escribirse
primero al archivo ATP. Esto se gestiona dándole un número de pedido más bajo que el modelo receptor
y luego elija ATP | Configuración / Formato - Ordenar por orden . En el modelo receptor, el nodo de entrada debe establecerse en Entrada MODELO .
MODELO rms_meter
DATA freq - frecuencia base
xrms_ini {dflt: -1} - valor inicial de rms ENTRADA x - señal monitoreada
VAR xrms: valor eficaz de la señal monitorizada
x2 - interno, x * x
ix2 - interno, integral de x2 período - 1 / frecuencia
SALIDA xrms
1 + T⋅ Cs
1 + T⋅ ssi
max
K UNA
1 + T⋅ UsNA
K s ⋅
F
1 + TFs ⋅
Fig. 6.31 - Excitador IEEE DC1A. Parámetros utilizados T B = 0.06, T C = 0.173, K A = 400, T A = 0.89, T E
= 1.15, K E = 1, A = 0.014, B = 1.55, K F = 0.058, T F = 0.62.
Δ V c
+
Δ E FD
1
Tmsi ⋅
Exp(
K mui A
B u
V RminTraduciend⋅o+... ⋅
⋅ )
Σ
Σ
-
+
-
tu
230 de 1189.
Manual de aplicación
CELULAS DE RETARDO (ix2): 1 / freq / timestep +1 EN ESO
período: = recip (frecuencia) histdef (ix2): = 0
integral (x2): = 0
SI xrms_ini <0 ENTONCES xrms: = 0 ELSE xrms: = xrms_ini ENDIF ENDINIT
EXEC
x2: = x * x
ix2: = integral (x2)
SI t> período ENTONCES
xrms: = sqrt ((ix2 - delay (ix2, period)) / period) TERMINARA SI
ENDEXEC
ENDMODEL
La frecuencia se calcula mediante otro modelo basado en la detección de cruce por cero.
6000
1500

## Slide 189
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
230
ATPDraw versión 5.6
segundo 20
4000
0 0 4 4 8 12 dieciséis
(archivo exa_17.pl4; x-var t) m: UC t: SPED1
Fig. 6.32 - Respuesta de la máquina sin regulación
4400
4800
5200
5600
V
1000
1100
1200
1300
1400
rpm
5000 1300
0 0 4 4 8 12 dieciséis 20
(archivo exa_17.pl4; x-var t) m: UC t: SPED1
Fig. 6.33 - Respuesta de la máquina con excitador (DC1A) y regulador (sin turbina hidráulica).
5200
5400
5600
5800
6000
1400
1500
1600
1700
1800
Página 231
Manual de aplicación
  Simulación de transitorios de corriente de entrada del transformador
El acoplamiento magnético entre los devanados y la característica no lineal de la magnetización.
La reactancia son los factores más importantes en los estudios transitorios energizantes de transformadores. El B CTRAN
La rutina de soporte de ATP se puede utilizar para derivar la representación matricial RL o (L -1 R) de un transformador de bobinado múltiple monofásico o trifásico. ATPDraw ahora proporciona una interfaz similar a la Rutina de soporte B CTRAN como la proporcionada para los objetos LCC. Los datos de entrada de BCTRAN
son los datos de prueba de fábrica de excitación y cortocircuito, que se pueden obtener fácilmente de fabricantes de transformadores. Además, el usuario puede seleccionar entre varias opciones para modelar La rama de magnetización no lineal.
El primer ejemplo de circuito de esta sección muestra el uso de objetos BCTRAN para transformadores. Estudios de energización. En el segundo ejemplo, los lectores están familiarizados con la aplicación del usuario.
objetos especificados y la función de Agrupación para el modelado de transformadores.
    Energización de un autotransformador de 400/132/18 kV (Exa_10.adp)
El caso de estudio es la energización de un transformador acoplado Yyd trifásico de tres devanados. El wye
los devanados conectados de 132 kV y los devanados delta acoplados de 18 kV se descargan en este estudio. los El diagrama esquemático del caso simulado se muestra en la figura 6.34, el ATPDraw correspondiente
El circuito se representa en la figura 6.35.
400/132/18 kV
63,7 mH
420
3
S = 8000 MVA
CAROLINA DEL SUR
si
UNA
C
250 MVA, Yyn0d11
200 ohmios

## Slide 190
19/6/2020
ATPDRAW
6nF 4nF
Fig. 6.34 - Esquema de una línea del transformador y la fuente de 400 kV.
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
231
U
yo
yo yo yo
yo
Aa0d11
Fig. 6.35 - Circuito ATPDraw ( Exa_10.acp ).
Los datos de la placa de identificación del transformador son los siguientes:
BCT
UNA UNA
V
V
Tensión nominal V alta / V baja / V terciaria : Potencia nominal:
Seq positivo pérdida de excitación / corriente: Seq positivo reactancia: mayor a menor:
400/132/18 kV, Yyn0d11
250 MVA (75 MVA terciario)
140 kW / 0.2%
15% ( base S = 250MVA ) 15% ( base S = 250MVA )
Alto a Terciario: 12.5% ( S base = 75MVA ) 41.6667% ( S base = 250MVA ) Bajo a terciario: 7.2% ( base S = 75MVA ) 24% ( base S = 250MVA )
Pérdida de cortocircuito: De alto a bajo: 710 kW
Alto a terciario: 188 kW Bajo a terciario: 159 kW
En el cuadro de diálogo BCTRAN , especifique primero el número de fases y el número de vueltas
por fase bajo Estructura (ver Fig. 6.36). En clasificaciones, el voltaje nominal de línea a línea, potencia
Página 232
Manual de aplicación
Se deben ingresar las clasificaciones, el tipo de acoplamiento de los devanados y el cambio de fase. Para auto- transformadores, el voltaje nominal de los devanados (que es la entrada requerida para B CTRAN ) es
calculado automáticamente por ATPDraw y las impedancias de cortocircuito también se redefinen
de acuerdo con la ecuación. 6.45, 6.46, 6.50 del EMTP Theory Book [5]. La excitación de secuencia cero
y los parámetros de cortocircuito son aproximadamente iguales a los valores de secuencia positiva para un auto- transformador con devanado delta terciario, por lo que las casillas de verificación de datos de secuencia cero disponibles son no seleccionado en este ejemplo. La opción Lm externa se elige bajo magnetización de núcleo positivo
porque los inductores histéresicos externos Tipo 96 se utilizan para representar la inductancia magnetizante. En consecuencia, solo el componente resistivo de la corriente de magnetización se ingresará como IEXPOS
en el archivo de entrada B CTRAN .
Fig. 6.36 - Cuadro de diálogo BCTRAN del transformador 400/132/18 kV.

## Slide 191
19/6/2020
ATPDRAW
pDueesdpeuéesjedceutlarseespmeceidfiacnacteióEnjedceudtaartosso,leicl ipturodgesraAmTaPo(fsriencesaglierndeeral rcunadarrochdievdoidáleoegnot)raodsaelBeCccTioRnAaNndyo eAjceecputtaarr A. TP. Eso Si el archivo BCTRAN es correcto, se creará un archivo de perforación. Este archivo se incluye directamente en el archivo ATP final y no hay conversión a un archivo de biblioteca como para líneas / cables. La entrada BCTRAN
El archivo generado por ATPDraw se muestra a continuación. ETsrtaeduacricehnidvoo...recibe la extensión .atp y se almacena en el
/ BCT carpeta.
232
ATPDraw versión 5.6
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS MÓDULO DE ACCESO BCTRAN
$ BORRAR
C Tarjeta de datos de prueba de excitación
C <FREQ> <IEXPOS> <SPOS> <LEXPOS> <IEXZERO> <SZERO> <LEXZERO> <> <> <> <>
3 50. .05600056 250. 140.
C Tarjetas de datos de bobinado
C> <VRAT> <R >> <FASE1> <FASE2> <FASE3>
0 2 3 0
Página 233
Manual de aplicación
1 154.729872
2 76.2102355
3 18)
H_BUSAL_BUSAH_BUSBL_BUSBH_BUSCL_BUSC L_BUSA L_BUSB L_BUSC T_BUSAT_BUSCT_BUSBT_BUSAT_BUSCT_BUSB
C Tarjetas de datos de prueba de cortocircuito
C <> <PIJ> <ZPOSIJ> <SPOS> <ZZEROIJ> <SZERO> <> <>
1 2 710.33.4150145 250.33.4150145 250. 0 1
1 3 188.61.3951637 250.61.3951637 250. 0 1
2 3 159. 24. 250. 24. 250. 0 1
Tarjeta EN BLANCO que finaliza datos de prueba de cortocircuito
$ PUNCH
Tarjeta BLANK que finaliza los datos de BCTRAN
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS TARJETA EN BLANCO
La rama de magnetización no lineal del autotransformador de 400/132/18 kV está representada por delta acoplado inductores histereticos tipo 96 en este estudio. La característica de corriente de flujo de estos
Los inductores se pueden obtener por medio de la rutina de soporte HYSDAT de ATP. La figura 6.37 muestra el circuito de histéresis del material Itype-1 de ATP y del núcleo magnético del transformador.
1,5
PSI [pu]
1
-1,5
-1
-0,5
0 0
-2
0,5
-1,5
-1
-0,5
0 0
0,5
1
1,5
2
YO [%]
Hyst + Hyst- Armco
Fig. 6.37 - La forma del circuito de histéresis del núcleo magnético del transformador en comparación con el material tipo 1 de la rutina de soporte HYSDAT de ATP.
El archivo de salida generado por la rutina de soporte HYSDAT se enumera a continuación. En este ejemplo, el el archivo recibe un nombre HYSTR400.LIB y se almacena en la carpeta / USP .
C <++++++> Tarjetas perforadas por la rutina de soporte el 21-jul-02 14.08.23 <++++++> C histéresis
C $ ERASE
CC ITYPE LEVEL {Solicitar acero al silicio orientado Armco M4 - solo 1 disponible C 1 4 {Eso fue ITYPE = 1. En cuanto a LEVEL = 2, precisión moderada outp C 98.2 97.2 {Coordenadas actuales y de flujo de saturación positiva
-3.68250000E + 01 -9.49129412E + 01
-2.45500000E + 01 -9.43411765E + 01
-1.10475000E + 01 -9.23400000E + 01
-4.91000000E + 00 -9.03388235E + 01
-1.84125000E + 00 -8.86235294E + 01 6.13750000E-01 -8.51929412E + 01
2.14812500E + 00 -8.11905882E + 01
3.55975000E + 00 -7.43294118E + 01
4.29625000E + 00 -6.28941176E + 01
4.91000000E + 00 -4.57411765E + 01
6.13750000E + 00 3.05894118E + 01
6.75125000E + 00 4.23105882E + 01
8.59250000E + 00 5.71764706E + 01
1.10475000E + 01 6.86117647E + 01

## Slide 192
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
233
1.33797500E + 01 7.43294118E + 01
Página 234
Manual de aplicación
234
ATPDraw versión 5.6
1.74918750E + 01 8.00470588E + 01
2.39362500E + 01 8.51929412E + 01
3.28356250E + 01 8.91952941E + 01
4.29625000E + 01 9.20541176E + 01
6.13750000E + 01 9.49129412E + 01
9.82000000E + 01 9.72000000E + 01
1.35025000E + 02 9.77717647E + 01
9999.
Dicha característica no lineal se puede conectar al inductor Tipo 96 de dos maneras: incluir como
un archivo externo o ingrese pares de datos de flujo-corriente directamente en la página Característica como se muestra en Figura 6.38. Los botones Copiar y Pegar del cuadro de diálogo proporcionan una forma poderosa de importar característica completa de un archivo de texto externo a través del portapapeles de Windows o exportarlo a otro
Tipo96 objetos. Por lo tanto, es posible traer un archivo de perforación HYSDAT en un editor de texto, marque el característica, cópielo en el portapapeles y péguelo en la página Característica . El número de
sin embargo, los datos deben ser menores o iguales a 64. No existe dicho límite para el no lineal incluido características
Fig. 6.38 - Importación de la característica no lineal de un archivo de perforación HYSDAT.
El archivo de entrada ATP completo generado por ATPDraw para este caso de estudio se enumera a continuación:
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS
C Generado por ATPDRAW Julio, domingo 21 de 2002
Programa de administración de energía de CA Bonneville
C Programado por HK Høidalen en SEfAS - NORUEGA 1994-2002 C
$ DUMMY, XYZ000
C dT> <Tmax> <Xopt> <Copto> 5.E-6 .15
500 5 0 0 1 0 0 1 0
7 7
8
C 1 2 3 4 4 5 5 6 6
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
/RAMA
Page 235
192/222
Manual de aplicación
C <n 1> <n 2> <ref1> <ref2> <R> <L> <C>

## Slide 193
19/6/2020 |  |  |  | ATPDRAW | 
 | L_BUSAB |  | .004 |  | 0 0
 | L_BUSC |  | .004 |  | 0 0
 | SOURCASUPLA | 2. 63.7 |  |  | 0 0
 | FUENTEBUPLB | 2. 63.7 |  |  | 0 0
 | SOURCCSUPLC SOURCASUPLA | 2. 63.7 200 | Traduciendo... |  | 0 0 0 0
 | FUENTEBUPLB | 200 |  |  | 0 0
 | SOURCCSUPLC | 200 |  |  | 0 0
 | T_BUSA |  | .01 |  | 0 0
 | T_BUSB |  | .01 |  | 0 0
 | T_BUSC |  | .01 |  | 0 0
 | 96T_BUSBT_BUSC | 8888. 0.0 |  |  | 1
ATPDraw versión 5.6
235
-36.825 -94.9129412
-18.4125 -93.7694118
-6.1375 -90.9105882
-1.2275 -88.0517647
2.148125 -81.1905882
4.05075 -68.6117647
7.365 49.1717647
11.66125 70.3270588
16.57125 78.9035294
24.55 85.7647059
36.21125 90.3388235
56.465 93.7694118
98,2
135.025 97.7717647
9999
96T_BUSAT_BUSB
-36.825 -94.9129412
-18.4125 -93.7694118
-6.1375 -90.9105882
-1.2275 -88.0517647
2.148125 -81.1905882
4.05075 -68.6117647
7.365 49.1717647
11.66125 70.3270588
16.57125 78.9035294
24.55 85.7647059
36.21125 90.3388235
56.465 93.7694118
98,2
135.025 97.7717647
9999
96T_BUSCT_BUSA
-36.825 -94.9129412
-18.4125 -93.7694118
-6.1375 -90.9105882
-1.2275 -88.0517647
2.148125 -81.1905882
4.05075 -68.6117647
7.365 49.1717647
11.66125 70.3270588
16.57125 78.9035294
24.55 85.7647059
36.21125 90.3388235
56.465 93.7694118
98,2
135.025 97.7717647
9999
97,2
8888. 0.0
1
97,2
8888. 0.0
1
97,2
$
H_BUSA | .006 | 0 0
H_BUSB | .006 | 0 0
H_BUSC | .006 | 0 0
VINTAGE, 1, 1T_BUSAT_BUSC | 6942.8436268432 | 
2T_BUSBT_BUSA | 0.0 | 
 | 6942.8436268432 | 
3T_BUSCT_BUSB | 0.0 | 
 | 0.0 | 
USE AR | 6942.8436268432 | 
1H_BUSAL_BUSA | 3.2888630659697 .42462348721612 | 
Página 236 |  |  |  | 
 |  |  |  | Manual de aplicación
 | 2L_BUSA | -7.231251366149 | 0.0 | 
 |  | 34.681001957452 .09492595191772 |  | 
 | 3T_BUSAT_BUSC | 2.3450004639366 | 0.0 | 
 |  | -84.67537379274 | 0.0 | 
 |  | 338.34949508527 | 0.0 | 
 | 4H_BUSBL_BUSB | .1936225317E-15 | 0.0 | 
 |  | -.677127449E-15 | 0.0 | 
 |  | .1202491824E-14 | 0.0 | 
 | 5L_BUSB | 3.2888630659697 .42462348721612 -.677127449E-15 | 0.0 | 
 |  | .2041578689E-14 | 0.0 | 
 |  | -.282318606E-14 | 0.0 | 
 |  | -7.231251366149 | 0.0 | 
 |  | 34.681001957452 .09492595191772 |  | 
 | 6T_BUSBT_BUSA | .1202491824E-14 | 0.0 | 
 |  | -.282318606E-14 | 0.0 | 
 |  | -.6542678427E-4 | 0.0 | 
 |  | 2.3450004639366 | 0.0 | 

## Slide 194
19/6/2020
ATPDRAW
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Traduciendo0....0
236
ATPDraw versión 5.6
-38348.6374593479357098257247
.1936225317E-15
-.677127449E-15
.1202491824E-14
.1936225317E-15
-.677127449E-15
.1202491824E-14
7H_BUSCL_BUSC
0.0
3.2888630659697 .42462348721612
-.677127449E-15
.2041578689E-14
-.282318606E-14
-.677127449E-15
.2041578689E-14
-.282318606E-14
-7.231251366149
34.681001957452 .09492595191772
.1202491824E-14
-.282318606E-14
-.6542678427E-4
.1202491824E-14
-.282318606E-14
-.6542678427E-4 2.3450004639366
-84.67537379274
338.34949508527
8L_BUSC
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9T_BUSCT_BUSB
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
$ VINTAGE, 0,
$ UNIDADES, -1., - 1.
USE RL
/CAMBIAR
C <n 1> <n 2> <Tclose> <Superior / Tde> <Ie> <Vf / CLOP> <tipo>
SUPLA H_BUSA -1. .045 |  | 1) | 1 | 
SUPLB H_BUSB -1. .045 |  | 1) | 1 | 
SUPLC H_BUSC -1. .045 |  | 1) | 1 | 
SUPLA H_BUSA .0735 | 1) |  | 1 | 
SUPLB H_BUSB .0785 | 1) |  | 1 | 
SUPLC H_BUSC .0785 /FUENTE | 1) |  | 1 | 
C <n 1> <> <Ampl. > <Freq. > <Fase / T0> <A1> <T1> <TSTART> <TSTOP> 14SOURCA 0 326600. 50. |  |  | -1. | 1)
14SOURCB 0 326600. 50. -120. |  |  | -1. | 1)
14SOURCC 0 326600. 50. 120. /INICIAL /SALIDA |  |  | -1. | 1)
SUPLA SUPLB SUPLC H_BUSAH_BUSBH_BUSC RAMA EN BLANCO
INTERRUPTOR EN BLANCO FUENTE EN BLANCO
INICIAL EN BLANCO SALIDA EN BLANCO PARCELA EN BLANCO
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS BLANCO
Página 237
Manual de aplicación
Algunos resultados de la simulación se muestran en la figura 6.39. En el caso reportado, el estado estacionario La corriente de magnetización del transformador descargado se interrumpe a 45 ms produciendo un alto residual
flujo en dos fases. Como resultado, puede ocurrir una corriente de entrada de alta amplitud en un momento posterior Energización del transformador.
1.0
[UNA]
0,5
0 0 10 20 30
(archivo exa_10.pl4; x-var t) c: SUPLA -H_BUSA c: SUPLB -H_BUSB c: SUPLC -H_BUSC
40
50
[em]
-1.0
-0,5
0.0
-250
0 0
500
[UNA]
250

## Slide 195
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
237
0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15
[s]
(archivo exa_10.pl4; x-var t) c: SUPLA -H_BUSA c: SUPLB -H_BUSB cT: SraUdPuLCcie-Hn_dBoU..S.C
Fig. 6.39 - Corriente de magnetización en estado estable (curvas superiores) y el corriente de entrada (curvas más bajas) en una energización posterior.
6.5.2 Energización de un transformador elevador de generador de 132/15 kV (Exa_11.adp)
El uso de la personalización de iconos y las ventajas de la función de agrupación de ATPDraw son
demostrado en este ejemplo. El caso simulado es nuevamente un estudio de conmutación de transformadores, en el cual un elevador acoplado 155 MVA 132/15 kV Y / d y un auxiliar acoplado 4 MVA 15 / 6.9 kV D / d
transformador se energizan juntos. La planta de turbina de gas de inicio rápido se encuentra cerca de un Subestación de 400/220/120 kV y los transformadores están conectados con la subestación por 120 kV Cable XLPE de un solo núcleo. Durante la energización del transformador elevador, el generador sigue
desconectado, por lo que no es necesario considerarlo en este estudio. El circuito ATPDraw de la simulación es mostrado en la figura 6.40.
-500
U
SM
T
yo
TR132
V
LCC
yo
T
Fig. 6.40 - Circuito ATPDraw ( Exa_11g.adp )
Página 238
Manual de aplicación
La Fig. 6.40 muestra varios objetos ATPDraw personalizados creados por Editar | Comprimir comando. Si no está familiarizado con esta función de agrupación, lea la sección 5.1 de este Avanzado
Manual. Esta característica proporciona una herramienta poderosa en modelado avanzado. En la figura 6.40 el no lineal, objetos transformadores histéreos, los interruptores trifásicos conectados en paralelo y los objetos TACS para
la medición de flujo se comprimió en objetos individuales, y el ícono de cada grupo ha sido
personalizado, también. El icono de algunos objetos no grupales también se personalizó, por ejemplo, el LCC objeto del cable XLPE. La versión sin comprimir de este caso también forma parte del ATPDraw
ejemplo de colección y se muestra en la figura 6.41. Por lo tanto, puede ver cómo funciona la función de agrupación hace que el circuito sea más legible.
C_hl
U
SM
15 / 6.9
BCT
T
C_hg
T
T
G (s
)
T
T
TR132
V C_hl
G (s
)
T
T
C_lg
yo
G (s
)
T
T
G (s
)
T
T
G (s
)
T
T
G (s
)
yo
LCC
yo yo yo
C_lg
C_hg
T
Fig. 6.41 - Circuito ATPDraw sin usar la compresa ( Exa_11.adp ).
El modelo de los transformadores Ynd11 y Dd0 consta de una parte lineal (biblioteca especificada por el usuario objeto u objeto B CTRAN ) y un inductor histeretico no lineal. Las capacidades entre el
También se han considerado los devanados y tierra del transformador. Estas capacidades no
influir significativamente en la corriente de entrada, pero deben tenerse en cuenta especialmente en delta terminales de transformador acoplados para evitar errores de simulación de "subred flotante encontrada". Para más Para obtener más información sobre los parámetros del modelo, lea la sección 5.8.2 del Manual avanzado.
La opción de compresión de ATPDraw se puede utilizar de manera efectiva para crear nuevos objetos de tipo sonda, como bien. La sonda de flujo trifásica de este ejemplo ha sido construida por integradores ( TACS |
Funciones de transferencia | General ) objetos, interruptores controlados por tiempo (para establecer condiciones iniciales cero) y

## Slide 196
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
acoplamiento a objetos TACS. La salida de la sonda Flux (el enlace de flujo instantáneo del
devanados de transformadores) se pueden utilizar para analizar el funcionamiento del modelo durante el estado estacionario
condiciones de carga, y durante la desactivación / reactivación del transformador, como se muestra en la Fig.
238
ATPDraw versión 5.6
6.42.
El disyuntor del transformador tiene un accionamiento común con desplazamiento de fase mecánico de 60 grados electricos. La secuencia de creación es ACB con 3.33 ms de retraso entre los polos y el
secuencia de ruptura es BCA. Algunos resultados de la simulación obtenida por el modelo elaborado son
se muestra a continuación. La figura 6.43 muestra el enlace de flujo y los voltajes de fase a tierra del incremento. transformador durante el proceso de ruptura sin carga. El flujo residual es bastante bajo en todas las fases, por lo tanto una energización posterior no producirá una corriente de entrada de alta amplitud, incluso si la fabricación es
hecho en el cruce de voltaje cero. Al sincronizar el primer polo para cerrar con el voltaje del bus y energice el transformador cerca del pico de voltaje, la amplitud de la corriente de entrada no
exceda el valor máximo de la corriente de carga nominal del transformador (consulte la figura 6.44).
Página 239
Manual de aplicación
-10 -5
(archivo Exa_11.pl4; x-var c: TR15B -TR15C) t: FLX15C
0 0
5 5
Amplificadore1s0
80
[Vs]
60 60
40
20
0 0
-20
-40
-60
-80
Fig. 6.42 - Roaming del punto de operación en el ciclo de histéresis en estado estacionario y durante las posteriores oscilaciones no sinusoidales en la desactivación del transformador.
0,02 0,03 0,04
(archivo Exa_11.pl4; x-var t) v: TR132A v: TR132B v: TR132C
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
[s]
320 [kV]
240
160
80
0 0
-80
-160
-240
-320
0,02 0,03 0,04
(archivo Exa_11.pl4; x-var t) t: FLX15A t: FLX15B t: FLX15C
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
[s]
80
[Vs]
60 60
40
20
0 0
-20
-40
-60
-80
Fig. 6.43 - Las oscilaciones de voltaje no sinusoidales aparecen después de desenergizar el transformador elevador

## Slide 197
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
(curvas superiores). El flujo residual es inferior al 30% en cada fase (curvas inferiores).
ATPDraw versión 5.6
239
240
Manual de aplicación
240
ATPDraw versión 5.6
10 15 20 25
(archivo Exa_11.pl4; x-var t) c: BREKA -CABLA c: BREKB -CABLB c: BREKC -CABLC
30
35
40
45
50
[em]
5.0
[UNA] 2.5
0.0
-2,5
-5,0
-7,5
-10,0
0 .1 6 0 .1 7 0 .1 8
(archivo Exa_11.pl4; x-var t) v: TR132A v: TR132B
0 .1 9
0 .2 0
[s]
-150
-100
-50
0 0
50
100
150
[kV]
0 .1 7 0 .1 8
(archivo Exa_11.pl4; x-var t) v: TR132A v: TR132B
0 .1 9
0 .2 0
[s]
-160
-120
-80
-40
0 0
40
80
160 [kV] 120
0,16 0,17 0,18 0,19
(archivo Exa_11.pl4; x-var t) c: BREKA -CABLA c: BREKB -CABLB c: BREKC -CABLC
0,20
0,21
0,22
0.23
0.24
[s]
3200
[UNA]
2400
1600
800
0 0
-800
-1600
-2400
0,16 0,17 0,18 0,19
(archivo Exa_11.pl4; x-var t) c: BREKA -CABLA c: BREKB -CABLB c: BREKC -CABLC
0,20
0,21
0,22
0.23
0.24
[s]
-500
-250
0 0
500
[UNA]
250
Fig. 6.44 - Interrupción de la corriente sin carga en estado estable del transformador elevador (curvas superiores) y la amplitud de la corriente de entrada (abajo) al energizar el primer polo del interruptor:
a) en el cruce de voltaje cero, b) cerca del pico de voltaje.
Página 241
Manual de aplicación

## Slide 198
19/6/2020
ATPDRAW
6.5.3 Uso del componente Transformador híbrido (Exa_16.acp)
El componente Transformador híbrido (XFMR) proporcioTnraaduucniemndood..e. lo central topológicamente correcto con características de saturación individuales en patas y yugos calculadas en base al núcleo relativo
dimensiones. Además, la característica de saturación se basa en la ecuación de Frolich con un
inductancia adicional de núcleo de aire opcional, mejorando así la respuesta por encima del último informe de prueba valor. Esto es de gran importancia cuando se trata de situaciones de sobreexcitación como la corriente de entrada simulaciones El componente XFMR en la versión 5.6 ofrece inductancias tipo 96 incluso si no son
recomendado para estudios transitorios. Por otro lado, esto proporciona un flujo residual en el núcleo después de energización En general, los modelos de inductores histéresis controlados son necesarios para dar buenos resultados. irrumpir predicciones actuales.
La figura 6.45 muestra el cuadro de diálogo de entrada XFMR para el ejemplo Exa_16.acp . Un núcleo apilado de 3 patas está seleccionado y esto requiere que se proporcionen dimensiones de yugo relativas en los datos básicos. Un núcleo Triplx (unidades monofásicas) no requiere dimensiones relativas. Bajo Inductancia y Núcleo el corto
y los datos del informe de prueba de circuito abierto se dan, respectivamente (la resistencia sigue automáticamente
Inductancia para los datos del informe de prueba). La secuencia de bobinado se establece con el bobinado de bajo voltaje como
el interior. El cuadro de diálogo XFMR puede trabajar directamente con los datos del informe de prueba. Creación de la saturación.
las características están automatizadas (para el tipo 96, la mitad de las pérdidas centrales se asignan a pérdidas por histéresis con un coeficiente de Steimetz n = 2, y un ancho uniforme de la histéresis).
ATPDraw versión 5.6
241
Fig. 6.45 - Ejemplo de modelo XFMR Exa_16.acp
Página 242
Manual de aplicación
Cuando el usuario hace clic en Aceptar, ATPDraw realiza un cálculo interno de la inductancia de fuga de la misma manera que BCTRAN. Las resistencias del devanado están conectadas fuera de la matriz A,
sin embargo. El modelo central se ajusta a los valores rms del Informe de prueba mediante un Método de gradiente rutina de optimización
El usuario también debe hacer clic en el botón Configuración ... en la página Core para seleccionar el tipo de no lineal inductancia (98, 93 o 96) y el número de puntos
en la ecuación de Frolich linealizada (máximo 9). Un alto
se requiere un número para obtener una buena corriente de entrada estimados. La inductancia final de la pendiente (parte de la

## Slide 199
19/6/2020
ATPDRAW
inductancia de núcleo de aire) se establece en cero en este caso. Datos de diseño realmente necesarios para estimarlo. Utilizando la
La casilla de verificación Estimación estimará La = μ 0 ⋅6 / a 'donde el factor a =T6radeusctiíepnidcoo...para el material del núcleo M4 y a '
se encuentra desde la optimización (con '= 0)
242
ATPDraw versión 5.6
Fig. 6.46 - Configuración del núcleo.
La figura 6.47 muestra una corriente de entrada simulada que cambia en un transformador de 290 MVA de 16 kV. lado con flujo residual cero. El mismo transformador está modelado tanto en BCTRAN como en XFMR y
La comparación muestra que el XFMR proporciona corrientes de entrada cuatro veces más altas. Esto es porque el modelo BCTRAN asume incorrectamente la extrapolación lineal de la magnetización
característica por encima de los datos del informe de prueba. Además, las corrientes en el modelo XFMR tienen formas de onda y atenuación más razonables.
(archivo Exa_16.pl4; x-var t) c: X0004B-LV_XB c: X0004C-LV_XC c: X0011B-LV_BB c: X0011C-LV_BC
Fig. 6.47 - Comparación de las corrientes de entrada (flujo residual cero) para un transformador de 290 MVA modelado en BCTRAN y XFMR.
500 |  |  |  |  |  |  | 125
0 0 |  |  |  |  |  |  | 0 0
-500 |  |  |  |  |  |  | -125
-1000 |  |  |  |  |  |  | -250
-1500 |  |  |  |  |  |  | -375
-2000 |  |  |  |  |  |  | -500
0.00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | [s] | 0,10 | 
2000 | [UNA] | 500 [UNA]
1500 |  | 375
1000 |  | 250
Página 243
Manual de aplicación
6.6 Cambio de estudios de sobretensión con enfoque estadístico ( Exa_12.adp )
El nivel de resistencia al impulso de conmutación de los aisladores de línea EHV es generalmente más bajo que el impulso de relámpagos soportar el nivel. Por lo tanto, se necesitan algunas medidas para proteger la línea contra sobretensiones de conmutación, especialmente cuando el nivel de aislamiento es bastante bajo, como en el caso de la línea uprating Se podrían aplicar una o más de las siguientes medidas para reducir estas sobretensiones:
montaje de pararrayos en los terminales de línea y a lo largo de la línea
aplicación de disyuntor con resistencias de cierre
sincronizar las operaciones del interruptor en la activación de la línea y el reenganche
limitar o eliminar la carga atrapada en el tiempo muerto del reenganche trifásico
La influencia de las dos últimas medidas en la distribución de sobretensión de conmutación se analiza en
este ejemplo También se introduce el uso de la función maestro / esclavo de los conmutadores estadísticos de ATP.
El modelo EMTP que se muestra en la figura 6.48 ha sido elaborado para un estudio de factibilidad de actualización de línea para analizar el rendimiento de conmutación de una línea compacta de 400 kV. Las autorizaciones, la ubicación de la
se supone que los cables de fase y tierra y la longitud de las cadenas de aisladores compuestos se conocen en este ejemplo
U
STAT

## Slide 200
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
243
U
U
mes
V
U
STAT
mes
V
LCC
LCC LCC MS VEDILOCC
STAT
Fig. 6.48 - Circuito ATPDraw para el estudio de conmutación estadística ( Exa_12.adp ).
La línea investigada se ha dividido en cuatro secciones, cada una de ellas representada por un LCC
Objeto JMarti. Para configurar fácilmente las condiciones iniciales de la línea, una fuente de voltaje trifásica es conectado a la línea a la derecha con una amplitud de voltaje igual a la carga atrapada deseada. Esta
la fuente se desconecta antes de la operación de los interruptores estadísticos para que la línea se descargue. Eso Vale la pena mencionar que se necesita algo de cuidado al construir el modelo EMTP para tal
simulaciones estadísticas, porque la excesiva complicación innecesaria del modelo puede aumentar la tiempo de simulación general de tantas ejecuciones estadísticas significativamente.
6.6.1 Establecer opciones de programa para la simulación estadística
La incidencia de conmutación simulada es un reenganche trifásico en este estudio. Interruptores estadísticos de
El tipo gaussiano representa el interruptor de reconexión. La dependencia maestro / esclavo ahora es compatible con ATPDraw, por lo tanto, la fase A se especifica como maestra y las dos restantes como esclavas . ATP requiere el
el interruptor maestro se especifique anteriormente en el archivo ATP y luego el esclavo. ATPDraw asegurado automáticamente Este pedido. Esta es la razón por la cual el cierre del cuadro de diálogo de un interruptor maestro está algo retrasado.
Página 244
Manual de aplicación
Fig. 6.49 - Parámetros de entrada de conmutadores estadísticos maestro y esclavo.
El resto de opciones de programa y configuraciones de parámetros de circuito para un el estudio estadístico es muy similar al de cualquier otro dominio del tiempo simulaciones Sin embargo, hay una adición. Necesita especificar el
Cambiar estudio y Cambiar controles bajo ATP | Configuraciones / Cambiar antes generando el archivo ATP.
A menos que necesite configuraciones especiales, los parámetros de los controles del interruptor necesitan No ser modificado.
Fig. 6.50 - Configuración de los parámetros del estudio estadístico.
El Output Manager que se encuentra en ATP | Output Manager (F9) permite al usuario seleccionar aquellos solicitudes de salida para agregar a la tabulación estadística. El usuario también puede agrupar y escalar solicitudes de salida. El ejemplo 12 solicita por defecto solo la salida del voltaje MID, pero el terminal
se pueden agregar voltajes y, por ejemplo, energía para pararrayos. La selección de alternativas La tabulación estadística se muestra en la figura 6.52.

## Slide 201
19/6/2020
ATPDRAW
6.6.2 Resultados del estudio estadístico.
En el peor de los casos, la falla es la que precede al reenganche trifásico en una o más fases.
No ha sido considerado aquí. Teniendo en cuenta que los transfoTrramdaudcioenredso.d..e voltaje inductivo juegan un papel importante papel en la eliminación de la carga atrapada en las fases saludables durante el tiempo muerto de reconexión, pero
Las CVT o CCVT no tienen tal efecto, se han considerado dos casos diferentes:
a1) la carga atrapada es igual al pico de tensión de fase a tierra a2) la carga atrapada es el 30% del pico de voltaje de fase a tierra.
Las operaciones de reenganche se sincronizan con el voltaje del bus en esta simulación. Significa que el el interruptor maestro se cierra cuando el valor instantáneo del voltaje del bus de fase a tierra es igual
a cero. El retraso promedio para los conmutadores esclavos en las fases B y C se establece en 120 y 60 grados, respectivamente. La desviación estándar del tiempo de funcionamiento del controlador síncrono. y el interruptor se ha considerado como un parámetro adicional en el estudio:
244
ATPDraw versión 5.6
Página 245
Manual de aplicación
b1) desviación acumulada del interruptor y el tiempo de operación del controlador es de 1 ms b2) desviación acumulada del interruptor y el tiempo de operación del controlador es de 2 ms.
La tabulación estadística de la distribución de sobretensión formará parte del archivo LIS, como se muestra siguiente:
1)
Salida estadística de voltaje de nodo 0.3430E + 06 | 0 Distribución estadística de la tensión máxima en el nodo "MIDA".
El voltaje base para la impresión por unidad es V-base = 3.43000000E + 05
MIDA MIDB MIDC
voltaje voltaje en frecuencia acumulativa
pulg por unidad unidades físicas (densidad) frecuencia .GE. valor actual
Por ciento
1.2750000 4.37325000E + 05
1.3000000 4.45900000E + 05
0 0
2
Intervalo número
51
52
..........
87
88
0 0
2
100.000000
98.000000
2.1750000 7.46025000E + 05
2.2000000 7.54600000E + 05
1
1
99
100
1.000000
.000000
A continuación se presenta un resumen de la tabla anterDiaotro:s agrupados Datos no agrupados
Media = 1.66850000E + 00 1.66882696E + 00 Varianza = 3.85116162E-02 3.81739314E-02
Desviación estándar = 1.96243767E-01 1.95381502E-01
.......... 4)
RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN
4)
La siguiente es una distribución de sobretensiones máximas entre todos los nodos de salida de la última tarjeta de datos que tienen El mismo voltaje base.
Esta distribución es para el máximo de los picos en todos los nodos de salida con V-base = 3.43000000E + 05
Intervalo voltaje voltaje en frecuencia acumulativa Por ciento
número pulg por unidad unidades físicas (densidad) frecuencia .GE. valor actual
51 | 1.2750000 4.37325000E + 05 | 0 0 | 0 0 | 100.000000
52 | 1.3000000 4.45900000E + 05 | 1 | 1 | 99.000000
............ |  |  |  | 
91 91 | 2.2750000 7.80325000E + 05 | 1 | 99 | 1.000000
92 | 2.3000000 7.88900000E + 05 | 1 | 100 | .000000
A continuación se presenta un resumen de la tabla anterDiaotro:s agrupados Datos no agrupados
Media = 1.77125000E + 00 1.77305706E + 00 Varianza = 5.25173611E-02 5.27332819E-02
Desviación estándar = 2.29166667E-01 2.29637283E-01
Finalmente, a continuación se ofrece un breve resumen de los resultados de la simulación. Teniendo en cuenta el óxido de metal pararrayos con nivel de protección de 2 pu en ambos extremos de la línea, las sobretensiones más altas aparecen en
Los puntos internos de la línea. Como ejemplo, la figura 6.51 muestra las funciones de distribución de probabilidad de las sobretensiones de conmutación que surgen en el medio de la línea. Las cuatro curvas corresponden a la siguientes casos:
Recierre trifásico con 30% de carga atrapada. Desviación estándar del acumulado El tiempo de funcionamiento del controlador síncrono y el interruptor es de 1 ms.
Recierre trifásico con carga atrapada al 100%. Desviación estándar del acumulado El tiempo de funcionamiento del controlador síncrono y el interruptor es de 1 ms.
Recierre trifásico con 30% de carga atrapada. Desviación estándar del acumulado El tiempo de funcionamiento del controlador síncrono y el interruptor es de 2 ms.
Recierre trifásico con carga atrapada al 100%. Desviación estándar del acumulado El tiempo de funcionamiento del controlador síncrono y el interruptor es de 2 ms.
Como puede verse, las sobretensiones de cierre son bastante bajas, incluso si la carga atrapada está cerca de
el pico de voltaje, si las operaciones de reenganche están sincronizadas con el voltaje cero del lado del bus por un punto en el controlador de onda.

## Slide 202
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
245
Página 246
Manual de aplicación
246
ATPDraw versión 5.6
60 60
% 50
40
30
20
10
0 0
1 1,2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.2 2,4
PU
Fig. 6.51- Función de distribución de probabilidad de las sobretensiones de cierre trifásico.
70
80
90
100
d1_t30%
d1_t100%
d2_t30%
d2_t100%
Fig. 6.52 - Output Manager y solicitud alternativa de tabulación estadística.
Página 247

## Slide 203
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
247
7. Apéndice. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATPDraw ™
para ventanas
5.6
Página 248
Página 249
Apéndice
7.1 Simulaciones de PFC en ATPDraw
El Verificar las características de ATPDraw permite al usuario comparar el modelo de línea / cable con un exacto PI equivalente en función de la frecuencia, o verificar los datos de referencia de frecuencia de potencia para Impedancias de cortocircuito cero / positivo, carga reactiva de línea de circuito abierto y cero mutuo acoplamiento de secuencia El Verificar módulo Soporta la P OWER F RECUENCIA C ÁLCULO (PFC) de Impedancias de cortocircuito cero y positivo y carga de línea reactiva de circuito abierto, junto con
impedancia mutua de secuencia cero para líneas de múltiples circuitos.

## Slide 204
19/6/2020
ATPDRAW
Los programas de soporte L INE C ONSTANTS y C ABLE C ONSTANTS calculan la impedancia en serie y la admisión de derivación de datos geométricos y propiedades de materiales. Estos eléctricos
Los parámetros son parte del archivo de impresión ( .lis ). Los cálculos de frecuencia de potencia ceden
principio las impedancias de cortocircuito y la potencia reTarcatdiuvcaiednedoc..i.rcuito abierto. La línea / cable puede ser un componente de circuito único con un número arbitrario de fases o un componente de circuito múltiple donde Todos los circuitos son normalmente trifásicos. Los siguientes parámetros se calculan para un solo circuito
en una línea / cable con n conductores:
a) Impedancias de cortocircuito
Todos los terminales en un extremo de la línea / cable están conectados a tierra. Una secuencia positiva se aplica voltaje simétrico a los terminales en el otro extremo y la secuencia positiva
ATPDraw versión 5.6
249
La impedancia se calcula:
Z + = mi+ / /yo+
El voltaje aplicado al terminal i es:
E i = +mi ⋅ Exp( - j ⋅ ) /⋅π) 1 (y2o- nor,tedonde n es el número de fases en el circuito.
La corriente de secuencia positiva se obtiene de las corrientes terminales mediante la fórmula:
norte j norte
norte
yonorte
+ + + +
⋅ Exp( ) /π2 ⋅ Exp( ) /π) 1 (-2 ⋅ Exp( - ) /π2
= 1 ⋅ [ + ]
yo+ y1o yo2 j norte yoyo ij
La impedancia de secuencia cero se calcula de manera similar:
Z =0 0 mi0 0/ I 0 0
El voltaje E 0 aquí se aplica a todos los terminales e I 0 es la corriente promedio suministrada por la fuente.
b) potencia reactiva de circuito abierto
Todos los terminales en un extremo del componente están abiertos (excepto los conductores que están especificados para estar castigado) Se aplica un voltaje simétrico de secuencia positiva a los terminales en el otro extremo
y el componente actual de secuencia positiva se calcula con la misma fórmula que para el positivo
impedancia de secuencia La potencia reactiva de circuito abierto de secuencia positiva se calcula entonces mediante fórmula:
Q + = Esto(Eyn⋅ + ⋅ yo+ ), *donde E + es el voltaje de línea a línea.
mi+ = V 2[/ ⋅ pecaπdo)(n/ o]rt.e
Usar el voltaje entre dos fases adyacentes para un circuito de fase n da
El cálculo I + se basa en un cálculo ATP con E + = 1.0. Usar este valor para I + implica ese
()
Q + =
Estoyyo+
) /⋅(sin4 π norte
2
- V 2 ⋅ norte
ATP también calcula automáticamente la potencia reactiva suministrada por la fuente ( Q 1 .. Q n ). La apertura- la potencia reactiva del circuito también se puede calcular tomando el promedio de estas cantidades para todos fases y multiplicar por un factor 2 (ya que se utiliza un valor pico 1.0 en el cálculo y la línea a
el voltaje de línea se especifica como rms):
Page 250
Apéndice
) n
+ Q
Q + =
Q1 + Q 2 +
- V 2 ⋅ 2 (
norte
La potencia reactiva de circuito abierto de secuencia cero también se calcula. El mismo voltaje es entonces
aplicado a todas las terminales en un extremo de la línea. La corriente de secuencia cero es el valor promedio de La corriente inyectada en los terminales. ATP calcula esta corriente I 0 con E 0 = 1.0. Utilizando
este valor para I 0 implica que
Esto(yy)o0
norte
Q 0 0
sin⋅ 4 2 ) π/ (
- V 2 ⋅ norte
=
En este caso, ATP calcula automáticamente la potencia reactiva Q , inyectada en el circuito desde
fuente. De manera similar a los valores de secuencia positiva, la potencia reactiva de circuito abierto de secuencia cero es también igual a
() Q
- V 2 ⋅ 2
norte
Q 0 0=
Para una línea / cable con varios circuitos, cada circuito se prueba por separado. Para cálculo de cortocircuito
el (los) otro (s) circuito (s) también están conectados a tierra en un extremo, mientras que para los cálculos de circuito abierto todos Las terminales están abiertas. El acoplamiento mutuo entre los circuitos también se calcula y se llama cero
impedancia de transferencia de secuencia . Esto se realiza conectando todas las fases de cada circuito individual a un nodo común Luego se aplica una corriente 3 · I 0 a uno de estos circuitos de nodos comunes y el voltaje
en el otro nodo se mide. Todos los terminales en el otro extremo del componente están conectados a tierra. los
El procedimiento se repite para todos los circuitos excepto el último. A continuación se muestra el archivo xVerifyF.dat
para una línea de 6 fases.

## Slide 205
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
250
ATPDraw versión 5.6
1
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS 1.667E-9 -1.0
1 1
$ PREFIX, D: \ ATPDraw3 \ lcc \
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INZO1_, INZO1_, INZO1_, INZO1D, INZO1E, INZO1F $$
, OUTO1A, OUTO1B, OUTO1C, OUTO1D, OUTO1E, OUTO1F
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INZO2A, INZO2B, INZO2C, INZO2_, INZO2_, INZO2_ $$
, OUTO2A, OUTO2B, OUTO2C, OUTO2D, OUTO2E, OUTO2F
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INZS1_, INZS1_, INZS1_, INZS1D, INZS1E, INZS1F $$
, ######, ######, ######, ######, ######, ######
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INZS2A, INZS2B, INZS2C, INZS2_, INZS2_, INZS2_ $$
, ######, ######, ######, ######, ######, ######
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INPO1A, INPO1B, INPO1C, INPO1D, INPO1E, INPO1F $$
, OUPO1A, OUPO1B, OUPO1C, OUPO1D, OUPO1E, OUPO1F
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INPO2A, INPO2B, INPO2C, INPO2D, INPO2E, INPO2F $$
, OUPO2A, OUPO2B, OUPO2C, OUPO2D, OUPO2E, OUPO2F
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INPS1A, INPS1B, INPS1C, INPS1D, INPS1E, INPS1F $$
, ######, ######, ######, ######, ######, ######
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INPS2A, INPS2B, INPS2C, INPS2D, INPS2E, INPS2F $$
, ######, ######, ######, ######, ######, ######
$ INCLUDE, LCC_6.lib, INMS11, INMS11, INMS11, INMS12, INMS12, INMS12 $$
, ######, ######, ######, ######, ######, ######
RAMA EN BLANCO INTERRUPTOR EN BLANCO | 
14INZO1_ + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INZO2_ + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INPO1A + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INPO1B + 1 1.0 50. -120. | -1.0
14INPO1C + 1 1.0 50. -240. | -1.0
14INPO2D + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INPO2E + 1 1.0 50. -120. | -1.0
14INPO2F + 1 1.0 50. -240. | -1.0
14INZS1_ + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INZS2_ + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INPS1A + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INPS1B + 1 1.0 50. -120. | -1.0
14INPS1C + 1 1.0 50. -240. | -1.0
14INPS2D + 1 1.0 50. 0.0 | -1.0
14INPS2E + 1 1.0 50. -120. | -1.0
14INPS2F + 1 1.0 50. -240. | -1.0
14INMS11-1 3. 50. 0.0 | -1.0
Page 251
Apéndice
FUENTE EN BLANCO INMS12
SALIDA EN BLANCO PARCELA EN BLANCO
COMIENCE NUEVO CASO DE DATOS
BLANCO
El archivo xVerifyF.dat describe los siguientes 9 casos:
Cir. 1:
2V 2
Q 0 0= - 3 1Q
Cir. 2:
2
- 3
Q 0 0= 2V 2Q
Cir. 1:
Z 0 0=
1
1I⋅3
1
2I⋅3
Cir. 2:
Z 0 0=
Cir. 1:
B1IA+1I
30,1⋅
⋅ + j120 + C1I ⋅ - j120
mi mi
3.01 ⋅
Z
+ =
Cir. 2:
yo yo mi yo mi
D1 + E1 ⋅ + j120 + F1 ⋅ - j 120
Z
+ =
Q1
1 V · cosωt
1 V · cosωt
Q2
1 V · cosωt
I1
1 V · cosωt
I2
+
I1A I1B I1C
+
E + = 1.0 V
I2D I2E I2F
E + = 1.0 V

## Slide 206
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
251
Impedancia de corto circuito de secuencia cero : (parte real e imaginaria). Z 0 = R 0 + jX 0 . Fig. 7.1 - Verificación de LCC; Cálculos de frecuencia de potencia.
Cir. 1:
3
(Q1A + Q1B + Q1C)
2V 2
Q + = -
Cir. 2:
2V 2
Q + = - 3 (Q2D + Q2E + Q2F)
3 · I0
V12
E + = 1.0 V
+
Q1A Q1B Q1C
Q2D
Q2E Q2F
+
E + = 1.0 V
Cir. 1- Cir. 2:
Z 00 = V12 / I0
Page 252
Apéndice
Cada fase de un circuito está conectada a una fuente de voltaje de amplitud de 1 V con ángulo de fase cero. los
El otro extremo de la línea está conectado a tierra. Z 0 se calcula como la inversa de la corriente inyectada dividida por El número de fases en el circuito. Todos los conductores de fase de otras fases están abiertos.
Impedancia de cortocircuito de secuencia positiva: (parte real e imaginaria). Z + = R + + jX + .
Las fases de un circuito están conectadas a una fuente de voltaje de amplitud de 1 V con ángulo de fase
-360 * (i-1) / n donde i es el número de fase (1,2,3 ..) yn es el número de fases de la prueba
circuito. El otro extremo de la línea está conectado a tierra. Z + se calcula como la inversa de lo positivo
corriente de secuencia Todos los conductores de fase de otras fases están abiertos.
Carga de línea de secuencia cero: Q 0
Cada fase de un circuito está conectada a una fuente de voltaje de amplitud de 1 V con ángulo de fase cero. los
El otro extremo de la línea está abierto. Q 0 es la potencia reactiva inyectada multiplicada por el cuadrado del usuario voltaje base especificado (multiplicado con 2 / n). Todos los conductores de fase de otras fases están abiertos.
Carga de línea de secuencia positiva: Q +
Las fases de un circuito están conectadas a una fuente de voltaje de amplitud de 1 V con ángulo de fase
-360 * (i-1) / n donde i es el número de fase yn es el número de fases del circuito probado. los
El otro extremo de la línea está abierto. Q + se calcula como la potencia reactiva inyectada promedio multiplicada por
el cuadrado del voltaje base especificado por el usuario (multiplicado por 2 / n ). Todos los conductores de fase de otros Las fases están abiertas.
Impedancia mutua de secuencia cero : (parte real e imaginaria). Z 00 = R 00 + jX 00 .
Cada fase de la i El circuito está conectado a una fuente de corriente de amplitud de 1 A con ángulo de fase cero. El extremo receptor de los circuitos i y j está conectado a tierra. El jEl circuito está en cortocircuito y abierto en
El final del envío. Z 00 se calcula como el voltaje en el extremo emisor de j th circuito. El proceso es repetido para todos los circuitos. Todos los conductores de fase de fases que no pertenecetnh yalj i th circuito son abierto.
7.2 Verificación de línea
Al realizar análisis transitorios de sistemas de energía, modelos de alta frecuencia de sobrecarga
Se deben desarrollar líneas de transmisión y cables subterráneos. En este proceso, parámetros como conductividad de tierra y conductor, geometría de sección transversal y altura promedio de la línea aérea podría ser incierto y cuestionable. Muy a menudo, los únicos datos de referencia confiables son secuenciales parámetros a frecuencia de potencia. Por lo tanto, es de gran interés poder verificar lo desarrollado
modelo de línea / cable a frecuencia de alimentación antes de simular y analizar transitorios. El presente
La versión de ATPDraw tiene en el módulo LCC una opción integrada para verificar un segmento de línea [1]. Esto es hecho calculando las impedancias de entrada de cortocircuito y la potencia reactiva de circuito abierto
consumo. Además, se admite una exploración de frecuencia. Sin embargo, los datos para cada segmento de línea son rara vez está disponible, y además uno preferiría verificar una línea completa / longitud de cable incluyendo
El efecto de las transposiciones. En lugar de calcular la impedancia de entrada de cortocircuito y la apertura circuito de consumo de energía reactiva sería mejor obtener la impedancia en serie y la derivación admisión junto con la impedancia mutua promedio y la admisión entre circuitos en 6 fases

## Slide 207
19/6/2020
Traduciendo...
ATPDRAW
y casos de 9 fases. El nuevo módulo integrado en ATPDraw implica un manejo mejorado de acoplamiento mutuo equivalente entre circuitos.
252
ATPDraw versión 5.6
Page 253
Apéndice
7.2.1 Sistemas monofásicos
Inicialmente, considere un circuito monofásico de longitud l con series distribuidas en el dominio de frecuencia impedancias y admisiones de derivación, como se muestra en la figura 7.2. La línea se divide en segmentos de longitud.
dx .
ATPDraw versión 5.6
253
Z = R + Lωj
Fig. 7.2 - Representación monofásica de la línea de transmisión. [Ω / m], GY=
+ Cωj
[S / m].
Las corrientes y los voltajes en los extremos de envío y recepción no serán iguales. La idea es más usar las cantidades medidas en ambos terminales para obtener la impedancia y la derivación en serie
∂X
capacidad. El saldo actual en el punto x da como resultado - ∂yo= uY⋅ . La caída de voltaje entre x y
x + dx da
X
∂ X
- = iZ ⋅ . Estas dos ecuaciones dan como resultado la ecuación de onda = uYZ⋅
∂ 2
∂tu ∂ 2 tu
⋅
con el
solución xu) ( = eA⋅ γ⋅ X + eB⋅ - γ ⋅ X , donde las constantes A y B se determinan a partir del límite
YZ ⋅
γ =
condiciones y . La corriente es
(
X
Z eA eB
xi Z
∂X
γ ⋅ ⋅ - γ ⋅ ) x
- 1
γ
) ( = - - 1 ⋅ ∂ tu = - ⋅ ⋅ ⋅ -
1. Caso de cortocircuito:
Esta es la configuración típica para obtener la impedancia en serie. Un voltaje sinusoidal o
la corriente se aplica en el extremo emisor mientras el extremo receptor está conectado a tierra.
=
tu) 0 ( =U 0 0 y 0) ( lu da
=
y
0 0que resultan en
- lγ
⋅ γ l + ⋅
UB+A 0 0 eA eB
=
sinh γ ⋅ l
U)xu( = 0 0
⋅ sinh γ ⋅ (SG- ) y
Uxi
⋅
- 1 ⋅ γ ⋅ aporreγar⋅ (SG- )
sinh γ ⋅ l
0 0 Z
) ( =
(1)
Las corrientes en las terminales son
⋅ + ⋅
≈ ⋅ ⋅
⋅
= ⋅ ⋅ ⋅
𝗁 3
⎛ 1
aporreγar
γ
4 4 ⎞
2 - 1 ⋅
45
- 1
- 1
) ⎜1 γ (l )
U 0 0 (lZ
l
y)o0 ( U 0 0 Z
γ (l ...) ⎟ y
⎠
(2)
≈ ⋅ ⋅ ⋅ - ⋅
𝗁 6 6
⎛ 1
sinh γ ⋅ l
1
γ
4 4 ⎞
2 + 7 7 ⋅
360
- 1
= ⋅ - 1 ⋅ ⋅
γ (l ...) ⎟
⎠
) ⎜1 γ (l )
U 0 0 (lZ
sinh γ ⋅ l
0 0 Z
U)l(i
(3)
donde la aproximación proviene de una expansión en serie de las funciones hiperbólicas.
El segundo término cuadrático se elimina en la siguiente combinación:
⎠
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
⎜1
3 𝗁 180
4 4 ⎞
- 1
γ (l ...) ⎟
U 0 0 (lZ )
~ = y)o(2)+0 ( ⋅ li ⎛ 1
yo
(4)
x = 0 Z · dx Z · dx Z · dx X
i x + dx x + dx
+
u x + d X
Z · dx x = l
Y · dx
Y · dx
Y · dx
Y · dx
i x
+
u x

## Slide 208
19/6/2020
Page 254
ATPDRAW
Apéndice
La impedancia total de la serie puede ser aproximada por la siguTireandtueciecnodmo.b..inación de entradas y salidas medidas:
254
ATPDraw versión 5.6
) (2)+0 ( ⋅
) 0⋅ t(u3
⎠
⎜1 ...)l ( ⎟ lZ ] [
=
lZ
𝗁 180
Carolina del Sur
= ⋅ ⋅⎛ - 1 ⋅ γ 4 4 ⎞≈ ⋅ Ω
yo li
Z s
(5)
Se obtiene el mismo resultado si se aplica una corriente en el extremo emisor en lugar de un voltaje.
2. Caja de circuito abierto:
Esta es la configuración típica para obtener la admisión de derivación. Un voltaje sinusoidal o La corriente se aplica en el extremo de envío mientras el extremo de recepción se deja abierto.
=
tu) 0 ( =U 0 0 y 0) ( li da
0 0
UB+A
=
y
0 0
- lγ
⋅ γ l - ⋅
= que resultan en
eA eB
aporreγar⋅ l
) ( =
Uxu 0 0
⋅ aporreγar⋅ (SG- ) y
⋅
) ( =
- 1 ⋅ γ ⋅ sinh γ ⋅ (SG-
aporreγar⋅ l
Uxi 0 0 Z
)
(6)
≈
= ⋅ ⋅ ⋅
𝗁 3
⎛ 1
⋅ ⋅ ⋅ - ⋅
Las cantidades terminales desconocidas son:
sinh γ ⋅
γ
4 4 ⎞
2 + 2 ⋅
15
- 1
⎜1 γ (l )
U 0 0 lY
aporreaγr⋅ l
l
y)o0 ( U 0 0 Z
γ (l ...) ⎟ y
⎠
(7)
⎠
= ⋅
24
≈ ⋅ ⎛ - 1 ⋅
4 4 ⎞
2 + 5 5
γ (l ) ⋅ γ (l ...) ⎟
U 0 0 ⎜1
aporreγar⋅ l 𝗁 2
1
U)lu( 0 0
(8)
donde la aproximación nuevamente proviene de una expansión en serie de las funciones hiperbólicas.
Similar al caso de cortocircuito, un voltaje equivalente se define como:
⎠
~ = tu) (2)+0 ( ⋅ lu
36
𝗁 3
= ⋅ ⎛ - 1 ⋅
4 4 ⎞
2 + 5 5
γ (l ) ⋅ γ (l ...) ⎟
U 0 0 ⎜1
3
tu
(9)
La impedancia de derivación total se puede aproximar mediante la siguiente combinación de las medidas entradas y salidas:
[S]
...) (
1
𝗁 180
36
5 5
𝗁 3
⎛ 1
15
4 4
4 4
⋅ ...)l (
2 4 4
...)l (
l lY
lY
yo
jefe
s
tu) (2)+0 ( ⋅ lu
) 0⋅ (3
Y =
⎟≈ ⋅
⎠
⎞
⎛
⋅
⎞
⎟
⎠
⎠= lY ⋅ ⋅ ⎜1 -
+
⎜1 - ⋅ ) (l
γ 2
⎞
⎜1 ) (l
𝗁 3
⎛ 1 2
⋅ ⋅ - ⋅ + ⋅ ⎟
=
γ
γ
γ γ
(10)
Se obtiene el mismo resultado si se aplica una corriente en el extremo emisor en lugar de un voltaje.
3. Comparación con la impedancia de entrada / admitancia
La impedancia de entrada de cortocircuito y la admitancia de entrada de circuito abierto (escalada para volverse reactiva poder en ATPDraw) es para comparar
𝗁 3 15 ⎠
4 4
2
⎜1 ) (l
= tu) 0 ( ⎛ 1 2 ⎞
y)o0 (
lZ
Carolina del Sur
Z en
+ γ
= ⋅ ⋅ - γ
...)l ( ⎟ y (11)
255 de 1189.
Apéndice
𝗁 3 15 ⎠
= ⋅ ⋅ ⎛ - 1
4 4 ⎞
2 + 2
= y)o0 (
tu) 0 (
lY
⎜1 ) γ(l ..γ.)l ( ⎟
jefe
Yen
(12)
En estas expresiones hay un término cuadrático presente, pero para líneas de transmisión cortas los dos los enfoques darán resultados similares.
4. Implicaciones de los circuitos de PI

## Slide 209
19/6/2020
ATPDRAW
Hasta ahora solo se ha investigado un modelo de parámetro distribuido. Sin embargo, concentrado
a menudo se usan modelos de parámetros. Además, los modelos de parámetros distribuidos en ATP son reemplazados por equivalentes de PI durante el cálculo del estado estaciTornaaduricoie.nEdost..a. subsección resume brevemente el implicaciones de esto.
La figura 7.3 muestra un equivalente de PI en pruebas de circuito abierto y corto.
ATPDraw versión 5.6
255
⎠
⎜
𝗁
El procedimiento para calcular la impedancia en serie y la admisión de derivación en (5) y (10) este caso da como resultado
⎛
=
6 6 ⎟
(1+ γ 62/)
γ (l ) 2 ⎞
= ≈ lZ ⋅ ⋅ ⎜1 -
lZ ⋅
Z
Carolina del Sur l
Pi s
⎟ y
⎞
⎟
⎟
⎠
⎜
𝗁
⎛
+
=
) 0⋅ t(u3 y)o(2)+0 ( ⋅ li
) 0⋅ y(3o
tu) (2)+0 ( ⋅ lu
γ ( )
(1 γ 6 /)
2
l
12
≈ lY ⋅ ⋅ ⎜1 +
l
2
(1+ γl 4 /)
2
= lY ⋅ ⋅
Y
jefe
Pi
s
(13)
Debido al presente término cuadrático, el resultado en (13) será menos preciso que para distribuido
Modelos de parámetros. Se debe tener cuidado para evitar resultados incorrectos para líneas de transmisión largas. por ejemplo dividiendo la línea en segmentos más pequeños. En parámetro constante parámetro distribuido
La línea modela la resistencia en serie ( R ) se concentra en cada extremo ( R / 4) y en el medio de la línea
( R / 2). Esto dará como resultado en algunas formulaciones diferentes que en (13), con una precisión dependiente de R . Una solución a este problema es solicitar 'EQUIVALENTE DE FASOR EXACTO' [2, 3] que impide
ATP por usar resistencia agrupada. En tal caso, se utiliza el equivalente "pi exacto" (como también el
caso para modelos de línea de transmisión dependientes de frecuencia en ATP). El PI-equivalente exacto está en el forma que se muestra en la figura 7.4.
yo (0) yo ( l )
Fig. 7.4 - Exacto PI equivalente
Con referencia a (13) la impedancia de la serie calculada y la admisión de derivación se convierten en
Z ⋅ l Y ⋅ l / 2
+
u (0)
-
Fig. 7.3 - Prueba de un circuito PI. Izquierda: cortocircuito; impedancia en serie Derecha: derivación de circuito abierto entrada.
i ( l ) = 0
+
u ( l )
Z ⋅ l Y ⋅ l / 2
yo (0) yo (0)
yo (+l )
u ( l ) = 0
+
u (0)
Z 2
Z 1
+
u (0)
+
u ( l )
Z 2
Z 2
Z1 =
Z ⋅
Y
sinh (γl ) aporreγalr1( )-
Z ⋅sinh (γl y)
Y
=
Page 256
Apéndice
⎠
⎛
180 ⎟
4 4
γ (l ) ⎞
≈ lZ ⋅ ⋅ ⎜1 -
3 ⋅ sinh ( γ l ) 2 + aporreaγrl()
= ⋅
Y
=
-
Z
Z
Carolina del Sur
⎟ y
Exacto Pi s
⎟
⎠
⎞
180 ⎟
⎜
𝗁
⎜
𝗁
⎛
≈ lY ⋅ ⋅ ⎜1 -
3 ⋅ sinh ( γ l ) 2 + aporreaγrl()
= ⋅
Z
=
) 0⋅ t(u3 y)o(2)+0 ( ⋅ li
) 0⋅ y(3o
tu) (2)+0 ( ⋅ lu
-
γ ( )
4 4
l
Y
Y
jefe
Exacto Pi
s
(14)
Vemos que el equivalente exacto-pi da el mismo resultado que el modelo de parámetro distribuido.
7.2.2 Sistemas trifásicos
1. Positivo y secuencia cero
Se prueba un circuito trifásico con fuentes de secuencia positiva y cero aplicadas. En lo positivo
secuencia, el número de fase i se energiza con una fuente sinusoidal con un ángulo de fase -120º · ( i -1). En En el sistema de secuencia cero, todas las fases se energizan con una fuente sinusoidal con ángulo de fase cero. En casos con varios circuitos trifásicos en paralelo, los otros circuitos no están energizados y abiertos. los
La impedancia en serie y la admitancia en derivación se calculan para cada fase individual como se deduce anteriormente.
Por ejemplo en la fase a :
Z sa = 3 ⋅ tuun)a). (2)y0uona(/ ()+0 ( ⋅ liuna

## Slide 210
19/6/2020
ATPDRAW
256
ATPDraw versión 5.6
2. Auto-impedancia / admisión
La autoimpedancia y la admitancia del circuito trifásico j se define como el promedio de los valores.
para cada fase individual:
jj sa sb
Z
sb
Trajjduciendo... sa
Y
= 3/1 ⋅ (Z + Z + Z ) syc = 3/1 ⋅ (Y + Y
+ Y ) syc a sea en el cero
y sistema de secuencia positiva.
3. Acoplamientos mutuos
Los acoplamientos mutuos son la impedancia y la admitancia equivalentes entre circuitos. La deducción de
estas cantidades se basan en una representación bifásica equivalente que se muestra en la figura 7.5. Cada 3 fases el circuito es equiparado por un solo conductor con su auto-impedancia / admitancia y con el promedio distribución de voltaje y corriente.
~
tu) 0 ( = iZs ⋅
(15)
s
y)o0 ( = uY ⋅ ~
Z 12 · dx / l
Z 22 · dx / l Y 22 · dx / l
U av 2 (
Fig. 7.5 - Representación bifásica
Similar al caso de una fase, las expresiones matriciales ahora se desarrollan y aproximan por expansiones en serie. El resultado final es igual al caso monofásico:
Y 11 · dx / l
Z 11 · dx / l
Y 12 · dx / l
u av 1 ( x yo av 1 ( x )
X
x + dx
+
yo av 2 ( x )
Página 257
Apéndice
con
⎢ ⎥
⎣ Z 12 Z 22 ⎦
= ⎡ Z 11 Z 12 ⎤ ,
Z s
⎥
⎣
+
⎢ -
Y12 Y 22 Y 12 ⎦
= ⎡Y11 + Y 12 - Y12
Y s
⎤ ,
(dieciséis)
⎦
⎢
⎡
=
) 0 (⎥
) 0 (⎤
) 0 (
AV
⎣ tuAV2
tu 1
tu
⎦
⎢
⎡
=
) 0 (⎥
) 0 (⎤
AV
⎣ yAoV2
yo 1
, y)o0 (
,
(17)
) ( ⎤
+
= = ⋅
2) 0 (
2) 0 +(
⎡ ⎤ 1 ⎡
⎢ ~ ⎥ ⎢
~
1
1
1
tu l
tu
tu
tu
⎣ tu2 ⎦ 3 ⎣tuAV 2
AV
AV
,
) ( ⎥
) ( ⎤
+
2) 0 (
2) 0 +(
⎡ ⎤ 1 ⎡
~
1
y1o yo 1
) ( ⎥ yo ⎢ ~ ⎥ ⎢
tuAV2 l ⎦ ⎣ y2o⎦ 3 ⎣ yAoV 2
= = ⋅ AV
li
yAoV 2 l ⎦
AV
(18)
La desconocida impedancia mutua y admisión se convierte en
Z 11
Z 12
⎟ ~
⎜ ~
𝗁 y1o
⎛tuAV1 ) 0 (
⎟⋅
⎠ y2o
⎞ y1o
= ⎜ -
(19)
1
~
~
tu
11 ⎟ ~ - ~
⎠ tu1 tu2
⎞
Y 12 ⎜
𝗁 tu1
⎛yo 1 ) 0 (
- Y ⎟⋅
= ⎜ AV
(20)
En el sistema de secuencia positiva, las corrientes y tensiones promedio tienden a ser muy pequeñas, y para un Sistemas perfectamente simétricos y transpuestos exactamente cero. En tales situaciones, la secuencia positiva
el acoplamiento no tiene significado. La condición de prueba típica es aplicar una corriente de 1 pu en ambos circuitos con los otros extremos están conectados a tierra para obtener la impedancia mutua. Para admisión mutua, la condición de prueba es aplicar 1 pu en uno y 0 (o -1) pu en el otro circuito y dejar los otros extremos abiertos.
7.3 Transformador híbrido, XFMR
El modelado del transformador se basa en el circuito magnético transformado a su doble eléctrico. [7, 8]. La fuga y los flujos principales se separan en un modelo central para el flujo principal y un
matriz de inductancia inversa para el flujo de fuga. Se añaden las pérdidas de cobre y las capacidades de la bobina. en los terminales del transformador. El circuito eléctrico resultante se muestra en la figura 7.6. Solamente
Se utilizan elementos EMTP estándar.

## Slide 211
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
257
Fig. 7.6 - Modelo eléctrico del transformador híbrido [9], 2 devanados (H y X), 3 fases, núcleo de 3 patas.
Page 258
Apéndice
Los parámetros del transformador pueden basarse en tres fuentes de datos diferentes; valores típicos, informe de prueba, e información de diseño. Las tres fuentes se pueden seleccionar independientemente para resistencia,
inductancia, capacitancia y núcleo. La entrada del informe de prueba se basa en circuitos abiertos y cortocircuitos estándar pruebas, con mediciones de capacitancia como una opción adicional. Esta es la elección normal de los datos.
fuente para transformadores existentes. Los datos de diseño requieren la geometría y los parámetros de material del bobinados y el núcleo. Tales datos rara vez están disponibles, por lo que esta opción es más para fines de investigación.
La opción de valor típico utiliza valores tabulados de libros de texto de impedancia de fuga, cobre
y pérdidas centrales y corriente magnetizante para estimar los parámetros del modelo. Esto es adecuado cuando el
el transformador aún no se ha comprado, o los datos no están disponibles en un estudio inicial. Sin embargo, tal modelo debe usarse con precaución.
7.3.1 Inductancia de fuga
La inductancia de fuga se modela con una matriz de inductancia inversa (matriz A ). La matriz tiene dimensión ( nw +1) ⋅ np donde nw es el número de vueltas físicas, el núcleo está conectado al
nw +1 devanado, y np es el número de fases [7-9]. El acoplamiento (automático, Y, D), relación de vueltas y
El cambio de fase se produce directamente en la matriz A. Todos los cambios de fase posibles son compatibles. La A -
La matriz tiene la siguiente estructura para un transformador trifásico de tres devanados:
UNA si
⎡ UwNA 0 0
UN=A⎢ 0 0 UNA
0 donde
C
0 0⎤
⎥
⎢ w
⎣⎢ 0 0
w
0 0 UNA⎦⎥
⎥
21
41 42 43 44
PAGS S T
w
UNA
⎢
=
⎢
⎥
⎡ u1n1a u1n2a
⎢
una un22a
un31a un32a
⎢
C
u1n3a u1n4a ⎤
⎥
un23a un24a ⎥
un33a un34a
⎥
⎣ una una una una ⎦
(1)
donde ABC son las tres fases y PSTC significa devanado primario, secundario, terciario y núcleo ( nw +1).
El A -matrix se supone que tiene no acoplamiento mutuo entre las fases. Todo el cero
efecto de secuencia se modela en el núcleo adjunto. La matriz A w se establece de acuerdo con EMTP Theory Book [5] Sección 6.4 y Sección 5.2.4 p. 31 en [7].
      Valores típicos
La reactancia de fuga se establece a partir de [11] utilizando el valor más bajo en el rango típico. En el
En el caso de un transformador de tres devanados, la reactancia de fuga (en pu) entre el interior y el exterior el devanado se aproxima como la suma de los otros dos. En este caso se supone que el medio
El devanado de voltaje es el medio.
      Informe de prueba
La reactancia de fuga se calcula a partir de los datos de cortocircuito del informe de prueba estándar (positivo secuencia).
2 2
Z [%] ([ - P kW ] / (10 * S[ MVA ])) / 100
X p[]u
=
(2)
En el caso de un autotransformador, las reactancias se escalan de acuerdo con el Libro de Teoría [5]

## Slide 212
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
258
ATPDraw versión 5.5
Sección 6.7.
7.3.1.3 Datos de diseño
Las reactancias de fuga se calculan según la teoría clásica de distribución de MMF como se muestra en [7, 8]. Se admiten bobinados cilíndricos y de tortitas.
Page 259
Apéndice
7.3.1.4 Manejo del devanado central
El devanado del núcleo artificial está relacionado con el canal de fuga entre el devanado físico interno y el núcleo Un parámetro K = a 1 / a 2 se define en [7, 10] donde a 1 es el ancho de la fuga interna canal y un 2 es el ancho del canal de fuga entre el interior y el exterior / medio
devanado. Se utiliza un valor fijo K = 0.5 en ATPDraw. Si la fuga de PU reactancias X ML , X MH , y
X HL ( L = interior, M = medio, H = exterior) para un transformador de tres devanados se les da la fuga se supone que las reactancias al devanado central son [7, 10]
ATPDraw versión 5.6
259
, X ≈ X + X = ( K + ) 1⋅ X y
ML MC LC ML ML
X LC ≈ XK⋅
X HC ≈ X MC + X HM = (K + ) 1⋅ X ML + X HM
(3)
    Resistencia al devanado
Las resistencias del devanado se agregan externamente en el terminal del transformador ( matriz A ). Opcionalmente, las resistencias pueden depender de la frecuencia.
      Valores típicos
Las resistencias de devanado típicas (a frecuencia de potencia) se basan en principio en [12]. Una función
(4) se establece que se lleva en el parámetro U [kV] y s [MVA] y devuelve la resistencia en%.
Los datos para un transformador de 290 MVA / 420 kV (Tabla I) se usaron para extender los datos dados en [12]:
0,0859
Rw
= 0,7537 ⋅⎛t⎞u
s
⋅ - 0.2759
⎜ ⎟
𝗁1⎠5
[%]
(4)
      Informe de prueba
Los datos del informe de prueba se dan a la frecuencia de alimentación. Las resistencias de cortocircuito por unidad son calculado a partir de las pérdidas de potencia de cortocircuito en el informe de prueba (secuencia positiva). El sinuoso se supone que la resistencia (en pu) se comparte equitativamente entre los devanados en el caso de dos
transformador de bobinado. En el caso de un transformador de 3 devanados, el equivalente en estrella tradicional Se utiliza el enfoque.
En el caso de un autotransformador, las resistencias de cortocircuito se recalculan de acuerdo con
balance de potencia utilizado en [10]. El enfoque utilizado para las reactancias (del Libro de Teoría [5]) no trabajar para las resistencias.
      Datos de diseño
El usuario puede especificar la conductividad del devanado σ, la sección transversal equivalente A de cada giro, el longitud media l de cada turno, número de espiras del arrollamiento interior N . La resistencia DC es
normalizado a la frecuencia de potencia. Si se supone que la resistencia depende de la frecuencia, la el área del conductor debe especificarse en altura y ancho (que determina las pérdidas por dispersión).
      Dependencia de frecuencia
La resistencia dependiente de la frecuencia se calcula entre 0.1 y 10 kHz. Los valores típicos y
se supone que las resistencias del informe de pruebaRsSig()uωe=n R 0 0⋅ ω ω /d/on0 0de R 0 es la resistencia en el

## Slide 213
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Page 260
Apéndice
260
ATPDraw versión 5.5
frecuencia de potencia angular ω 0 . Esta expresión da como resultado valores considerablemente más bajos que los sugeridos. en la Fig. 26 en [7]. Esto necesita ser investigado más a fondo. Se supone que las resistencias de datos de diseño son
seguir eq. (37) en [7].
Los pares de valores R (ω) y calculated calculados se ajustan a la función (equivalente de Foster de dos celdas)
2 2
2 2
0 0
2
2
R1
⋅ω ⋅
⋅ω ⋅
R ()ω = R +
R1 L1 + R 2 L 2
2 + ω ⋅2
2 + ω ⋅2
(5)
2
L1 R 2 L 2
2
1 1
2 2
2
2
2 2
2 2
1 1 2 2
LR
LR
R L R L
⋅
⋅
L ()ω = +
+ ω ⋅ + ω ⋅
con las resistencias R 1 y R 2 , y las inductancias L 1 y L 2 como incógnitas. La rutina de ajuste es
basado en un algoritmo genético implementado en ATPDraw. La función del objeto se define como OF =
min (| R (ω) - R S (ω) | + | ω L (ω) |) contraído a incógnitas positivas. Una inductancia negativa L 0 = - L 1 - L 2 es agregado en serie con la resistencia del devanado para compensar la inductancia de las células Foster. UNA restricción se pone en la inductancia total | L 0 | < L w donde L w es el inverso de la diagonal A w -matrix elemento, [7] sección 5.4.2. La restricción se maneja simplemente configurando L 1 = L 2 = 0.5⋅ L w cuando el se infringe la restricción y luego continúa obteniendo nuevos valores optimizados para R 1 y R 2 .
7.3.3 Capacitancia
La matriz C se divide en dos mitades y se conecta a cada extremo de los devanados físicos. los La matriz de capacitancia C se basa en las dos matrices siguientes:
⎥
C12 C13 ⎤
C 22 C 23 ⎥
C 32 C 33 ⎦
⎥ y
⎢
= ⎢
⎡ C11
⎢ C 21
⎣ C 31
C w
⎥
⎢ ⎥
= ⎢
⎡C AutomóvCil clAubB británCicoC.A. ⎤
C pags ⎢ C licenciadCo encaLmeatraysdeCsayaunnteos⎥de Cristo
⎣ C CaliforniCa CB C CC ⎦
(6)
La matriz C w contiene las capacitancias entre los devanados 1-3 iguales en todas las fases. los
La matriz de capacitancia C w se construye como una matriz de admitancia nodal. La matriz C p contiene capacitancias que son específicas de la fase A, B o C. Estas están típicamente conectadas al exterior bobinados La matriz C total se construye sobre estas dos matrices simétricas que dependen de
tipo de devanado (panqueque / cilíndrico). El concepto de "bobinado exterior" será diferente para panqueque y bobinados cilíndricos.
,, ( ),
TRV
pu F
XSefUC
7.3.3.1 Valores típicos
El usuario puede especificar un factor de acoplamiento capacitivo K c con un valor predeterminado de 0.3. los El concepto de tensión de recuperación transitoria (TRV) se utiliza para calcular la capacitancia efectiva cuando La inductancia es conocida [13]. El estándar IEEE C37, Fig. B2 [14] se utiliza para obtener el típico
frecuencia del TRV para un nivel de voltaje conocido y corriente de falla.
3 ⋅ yo
2π fU ⋅( ) 2
= F ⋅
[μF] (7)
)I,U(
yo=
con U en [kV], S en [MVA] y
pu
S
3 ⋅ XU⋅
[kA]
En el caso de valores típicos, la matriz C p (entre fases) siempre se establece en cero por falta de Mejor opción. Para un transformador de dos devanados, la matriz C w se calcula como
,
,
,)F
w
PS pu
w PÁGINAS ef PAGS PS pu
(`U`SX
C [1],2 = C
PD = KCC ⋅ ef (`U`SXS
C [1],1 = C
w
,)f C- [1],2
= C
C w [2],2 = C SS = (1 / K C - ⋅1) C w [1],2
(8)
Página 261
Cw [3],3 = CTT = CUef SX(`` T
,
w S T ef S
ST pu
w
Apéndice
Para un transformador de tres devanados, la capacitancia típica es más complicada con varios acoplamientos factores involucrados Aquí se usa un enfoque simple:
Cw [1],3 = C PT = 0 0
C [2],3 = C
= CUSX(``
,)f C- []2,2
ST p,u ,)f C- w []2,3
(9)

## Slide 214
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw versión 5.6
261
Este enfoque podría discutirse y mejorarse más.
7.3.3.2 Informe de prueba
En el informe de prueba, las capacidades entre cada devanado y tierra y entre todos los devanados son
se supone que se especifica directamente mientras la matriz C p se establece en cero. Todos los valores deben ser especificados por fase
7.3.3.3 Datos de diseño
El cálculo de las capacidades de datos de diseño se basa en [7] cap. 5.3, p. 33-42. El usuario tiene que
especifique la geometría del devanado, así como las diversas permitividades equivalentes del sistema de aislamiento.
Fórmulas estándar para calcular la capacitancia entre cilindros y para cilindros sobre planos se usan con ajustes de efecto final y efecto tanque.
7.3.4 Núcleo
El modelo central está conectado a los terminales de "devanado central" de la matriz A. Triplex (individual
núcleos de fase), núcleos apilados con tres y cinco patas y núcleos de forma de concha son compatibles. Básicamente Las partes centrales inductivas y resistivas se tratan de forma independiente, pero este es un punto que requiere
más investigación en particular para núcleos de 3 y 5 patas donde los armónicos en el flujo crean Pérdidas adicionales. Las pérdidas centrales están representadas por una resistencia lineal y la no lineal.
Las inductancias son modeladas por la ecuación de Frolich (10). Cada parte del núcleo está modelada con su Resistencia de pérdida de núcleo propia e inductancia no lineal utilizando información sobre su cruz relativa
sección y longitud para escalar los valores. La figura 7.7 muestra el modelo central para un transformador de 5 patas.
Fig. 7.7 - Modelo de núcleo apilado de 5 patas. Los terminales αβγ son el devanado nw +1. Izquierda: implementación práctica de ATPDraw. Derecha: modelo topológicamente correcto.
Página 262
La pérdida específica se asume tradicionalmente (por ejemplo, el libro de referencia de Westinghouse T&D, 1964)
=
2 +
X
214/222
Apéndice
Se supone que el material magnético se caracteriza por cinco parámetros a , b , c, d y e . Una lista
de materiales de acero típicos se desarrolla en base a la adaptación de los datos del fabricante del estado de la técnica catálogos Los materiales de acero más antiguos tendrán una característica diferente y las pérdidas son típicamente mayor. La lista de materiales solo se utiliza para datos de diseño y valores típicos.
0 0
Se supone que la relación B / H sigue la ecuación de Frolich donde el parámetro opcional c
(introducido en [15]) mejora el ajuste para probar los datos del informe alrededor del voltaje nominal
H
si =
+ μ ⋅ H
(10)
ab+H⋅ c H + ⋅
Se supone que la pérdida específica sigue
(
)
2
10
PW[/]kg
d B e B
1,5
⎛ F ⎞
+ ⋅
= ⎜ ⋅ ⋅
⎟
𝗁50 ⎠
(11)
donde f es la frecuencia de potencia.

## Slide 215
19/6/2020
ATPDRAW
262
ATPDraw versión 5.5
max
max )
ser - estPaKr mi⋅ ( ft ⋅B⋅
K mfi⋅B⋅ con x se dice que es 3 para materiales modernos en el año de
1964. En la expresión anterior t es el grosor de los laminados. La expresión tradicional era probado en datos de materiales modernos con poco éxito.
La figura 7.8 muestra el ajuste de las pérdidas específicas y la cuTrravdaucdieenmdoa..g. netización de CC del acero ARMCO M4. El ajuste de Frolich no es muy bueno, y en la figura 7.8b se ajusta alrededor del punto de rodilla (flujo nominal)
fue preferido en el sacrificio de ajuste de campo alto ( B = 1.9 T). Se realiza un ajuste similar para el Otros materiales básicos.
10000
4 4
0.4 0.4
0.8
1,2
B [T]
1.6
2
1
10
]
/metro
[UNA100
H
1000
ARMCO M4
Fit Frolich
H = 5.284 * B /(1-0.542* B )
0 0
0.4 0.4
0.8
1,2
1.6
2
0 0
1
2
3
/kg] [W
pags
ARMCO M4
Ajuste
60 Hz
50 Hz
p [W / kg] = ( f / 50) 1.5 ∗ (0.339 ∗ B 2 + 0.00125 ∗ B 10 )
Fig. 7.8a) - Curvas de pérdida de núcleo ( c = 0)
Fig. 7.8b) Curva de magnetización DC
7.3.4.1 Modelado de inductancia:
La ecuación básica de Frolich en (10) se reformula como una característica actual de enlace de flujo mediante
⋅ / /
=
introduciendo el enlace de flujo λ = CO⋅ GE⋅ R y el actual NlHi donde N es el número de vueltas
del devanado interno, A es la sección transversal, y l es la longitud de la sección central involucrada. Esta da
Página 263
que los componentes de corriente inductiva determinan la distribución de voltaje. Para un núcleo de 5 patas
215/222
Apéndice
2 / /
0 0 i AN l
/ /
ab+i N⋅ lEclN|⋅Elil | / /+ ⋅
'| El | / /
Illinr ois
una r
r
2 / / ⇒
r
r
i AN l
Pequeño
⋅ / /
nois
Illi
⋅ ⋅
λ
λ =
+ μ ⋅ ⋅ ⋅
/ | ⋅El |
=
UNA ab''+il|c⋅El | / /
+
+ ⋅
(12)
2
una al NA
= ⋅
donde las constantes ' ) , '/b(b =NA
/ ( ⋅ ⋅
L L L L
cc'l=A⋅N
) Ly / ( 2 ⋅ 3 ) , basado en lo absoluto
la longitud ( l L ) y el área de sección transversal ( A L ) del tramo central se determinan en un proceso de optimización;
(
)
min De a('b,'c, ')
( )
nort
e
medida
yo , U ,
s rms yo rms ycoalc r,ms (U yo, rms , a',',B')C
=
-
∑
yo=1
2 para n niveles de excitación.
Fig. 7.9 Dimensiones del núcleo, núcleo apilado de 5 patas. El usuario debe proporcionar A Y / A L , A O / A L , l Y / l L , l O / l L
Las características finales se determinan utilizando las dimensiones relativas (a la pata principal) para sección correspondiente, A r y l r . Las inductancias no lineales se implementan como tipo opcional 98, 93, o 96 inductancias en ATP.
7.3.4.2 Modelado de pérdida de núcleo
La pérdida central se divide en partes asociadas con secciones centrales individuales. Se supone que el núcleo la pérdida es proporcional al volumen del núcleo y al cuadrado del voltaje eficaz en cada sección de
El eléctrico dual. El voltaje, U o , en el punto neutro de la figura 7.7 (nodo IX0001) es el tiempo
derivada del flujo neutro encontrado durante la optimización de Frolich descrita anteriormente. Se supone
A L
A Y
A O
l L
l Y / 2
l O

## Slide 216
19/6/2020
ATPDRAW
ATPDraw versión 5.6
263
(
2
2 )
pérdida pierna yugo fuera
ry y ro o
PAGS PAGS PAGS PAGS pags
V UU
= 3 + 2
+ 2 = ⋅ + ⋅ 3 2 V ⋅ (/U) U2
+ ⋅ ⋅ (/)
donde V ry y V ro son los volúmenes relativos del yugo y las patas externas, respectivamente. y donde T y y T o son el valor eficaz de la tensión a través de las secciones.
Para un núcleo de 3 patas, el volumen de la pata externa eTsracdeurcoieyndpoa..r.a el núcleo triple y de concha la pérdida la distribución es directa y está determinada solo por el voltaje de la pierna principal.
En el modelo tipo 96, la mitad de la pérdida se incluye como pérdida de histéresis escalada por un Steinmetz coeficiente de 2. La histéresis tiene un ancho uniforme.
(13)
7.3.4.3 Valores típicos
La estimación de la corriente de magnetización ( I m ) se basa en [12]. Algunos ajustes de los datos son realizado que da como resultado
.0 2933 - .0 2154
⋅⎜ ⎟
𝗁20 ⎠
𝗁350 ⎠
⎛ s ⎞
⎛BIL ⎞
Yo m= 73,0 ⋅⎜ ⎟
[%] (14)
cuando se conoce el nivel de aislamiento básico ( BIL ) y
.0 2283 - .0 2134
𝗁150 ⎠ 𝗁20 ⎠
=
⎛ tu ⎞ ⎛ s ⎞
⋅ ⋅
Yo m 855,0 ⎜
⎟ ⎜ ⎟ [%]
(15)
Página 264
⎟ [%]
(20)
y0o[0%]
⎜
yroms
216/222
Apéndice
cuando BIL debe ser estimado. BIL está en [kV], u es el voltaje nominal en [kV], y s es el voltaje nominal potencia en [MVA].
Para un modelo básico típico, el usuario tiene que especificar el campo B máximo (normalmente 1.5-1.7 Tesla) y
La densidad máxima de pérdida de núcleo. En primer lugar un material de núcleo tiene que ser adivinado y esto da la una y b
valores en la ecuación Frolich (y posiblemente también la c y d valores que reemplazarían p ). Se suponen las siguientes relaciones:
max
simax UN UN
max
2 ⋅U rms
ω⋅ si
λ =
⋅ ⋅ ⇒ ⋅ =
(dieciséis)
H max
yroms
2 ⋅ U rms = ω
a B⋅ max
⋅ yroms
⇒ nor=te l
(1 - ⋅b B max ) 2⋅
=
≈ 2 ⋅
⋅ norte l
1 - ⋅b B
max
a B⋅ max
(17)
que asume simplistamente una corriente de magnetización sinusoidal.
Esto proporciona el parámetro de la característica fluxlinkage-current:
l
N ⋅/ A
) ⋅ yroms
' = ⋅ ≈ ω ⋅ 1 (- ⋅
Automóvil club2británico Camamayx desayuno
,
turms
y (18)
cama y desayuno si
N ⋅/ A
2 ⋅ tu
1
' = ⋅ ≈
ω ⋅ si max
⋅
rms
c '=0
Vemos que las expresiones para a ' y b' son independientes de la propiedad del material magnético a . los el valor típico de b parece ser bastante constante para los materiales básicos estándar y un valor de 0.5 es asumido en ATPDraw.
La pérdida central se estima como
2
1 (
Licenmciaax do en Letras
yo
Cama y desayutnuo
rms rms
pérdida
PAGS = pa⋅g⋅ρs plA⋅ =
ω ⋅ ⋅
⋅
⋅ ⋅
- ⋅
⋅ ⋅ρ max 2)
(19)
donde p [W / kg] y ρ [kg / m 3 ] se dan y el volumen A ⋅ l se estima a partir de (16) y (17).
7.3.4.4 Informe de prueba
El usuario especifica el voltaje de excitación en [%], la corriente en [%] y la pérdida del núcleo en [kW]. los
la pérdida de núcleo se usa directamente como se explicó anteriormente para obtener las resistencias de núcleo. Por ahora el núcleo se supone que las resistencias son lineales y se utiliza el valor de pérdida del núcleo al 100% de excitación.
La corriente de magnetización inductiva para cada punto se calcula como
2
P[k]W
=
2 − ⎛ ⎞

## Slide 217
19/6/2020
ATPDRAW
264
ATPDraw versión 5.5
𝗁10 [⋅ S MVA ] ⎠
Esto da como resultado una secuencia de puntos de excitación ( U rms e I rms ). El circuito magnético en la figura 7.7 suponiendo que se resuelven los flujos sinusoidales y se calculan los valores rms de las corrientes de línea y
en comparación con los medidos. Los valores optimizados de a ' , b' y c ' (opcional) en (12) se encuentran mediante un Método de gradiente implementado en ATPDraw. Si se especificTaraduunciseonldoo.p..unto, el modelo central es lineal.
Page 265
265
ATPDraw versión 5.6
217/222
Apéndice
7.3.4.5 Datos de diseño
Para los datos de diseño el usuario especifica directamente el material de núcleo con su relación BH ( una y b
valores en (10)). Las dimensiones absolutas del núcleo y el número de vueltas de devanado interno N son
conocido, por lo que las inductancias se pueden encontrar directamente de (12). Según los datos del fabricante, el núcleo
2 ⋅U rms
⋅ω N ⋅/ A
si
las pérdidas se pueden establecer a partir de (11) con=
y valores conocidos del peso central
(volumen y densidad) se puede estimar la pérdida del núcleo.
7.4 Referencias
ATPDRAW versión 3 , Manual del usuario, TR A4389, EFI, Noruega, 1996
Ned Mohan, Ejercicios informáticos para la educación electrónica de potencia , 1990, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Minnesota.
Libro de reglas ATP-EMTP , Grupo de usuarios de EMTP canadiense-estadounidense, 1997
Lauren Dube, MODELOS en ATP , Manual de idiomas, febrero de 1996
HW Dommel, Programa de transitorios electromagnéticos. Manual de referencia (teoría EMTP Libro), Bonneville Power Administration, Portland, 1986.
L. Prikler, Características principales de los programas de trazado para ATP, EEUG News Vol. 6,
No. 3-4, agosto-noviembre de 2000, págs. 28-33
BA Mork, F. González y D. Ishchenko: "Estimación de parámetros y avances en
Modelos de transformadores para simulaciones EMTP. Tarea MTU-7: rendimiento del modelo y análisis de sensibilidad ”, Bonneville Power Administration, Portland, OR, 2004.
BA Mork, F. González, D. Ishchenko, DL Stuehm, J. Mitra ". Modelo de transformador híbrido para la simulación transitoria-Parte I: desarrollo y parámetros ”, IEEE Trans. Poder
Entrega , vol. 22, págs. 248-255, 2007.
BA Mork, F. González, D. Ishchenko, DL Stuehm, J. Mitra, "Modelo de transformador híbrido
para Simulación Transitoria-Parte II: Mediciones de laboratorio y evaluación comparativa ”, IEEE
Trans. Entrega de energía , vol. 22, págs. 256-262, enero de 2007
BA Mork, F. González, D. Ichshenko, "Modelo de inductancia de fuga para autotransformador
simulación transitoria ", en Proc. En t. Conf. sobre Power System Transients , documento 248, 2005.
JJ Graininger y WD Stevenson: Power System Analysis , McGraw-Hill 1994.
A. Greenwood: Transitorios eléctricos en sistemas de energía , Wiley, 1991.
Grupo de trabajo IEEE 15.08.09, Editores: AM Gole, J. Martinez-Velasco, AJ F Keri,
Modelado y análisis de transitorios del sistema de potencia mediante programas digitales , IEEE 99TP133- 0, págs. 4.12-4.13, 1998.
Guía IEEE para el voltaje de recuperación transitoria para interruptores automáticos de alto voltaje de CA clasificados
sobre una base de corriente simétrica , ANSI / IEEE Standard C37.011-1994.
N. Chiesa, "Modelado de transformadores de potencia: modelo básico avanzado", M. SC. Tesis,
Politecnico di Milano, Italia, 2005.
C. Zhu, RH Byrd y J. Nocedal: L-BFGS-B: Algoritmo 778: L-BFGS-B, FORTRAN
rutinas para optimización restringida limitada a gran escala , transacciones ACM en Software matemático, Vol. 23, Num. 4, 1997 Página (s): 550 - 560.
WH Press, SA Teukolsky, WT Vetterling, B. P, Flannery: recetas numéricas , 2ª ed. 1992, Cambridge University Press.

## Slide 218
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
Página 266
Apéndice
266
ATPDraw versión 5.5
7.5 Índice
PS
$ Incluir ................................................ ... 103
$ PARÁMETRO ......................................... 73
$ Vintage ................................................ ... 102
UNA
modo de acción ................................................ 43
Archivos ADF ................................................ .... 14
Programa de transitorios alternativos ................. 10
licencias ................................................ 19
licencias en línea ..................................... 19
Comando Armafit .................................... 157 ATP
Archivo ATP ................................................ .. 21
Archivo DBM .............................................. 183
Versión GNU .......................................... 25
fichero de entrada................................................ 48
lib-file ............................................... .... 154
punch-file ............................................. 154
Libro de reglas ............................................... 41
ejecutar ATP ............................................ 25; 50
simulación ............................................... 48
Versión de Watcom ..................................... 25
Menú ATP ............................................ 24; 69
Configuración de ATP ............................................... 69
ATPDraw ................................................. .... 9
ATPDraw.ini ..................................... 23
configuración ........................................ 23
descargar ............................................... 20
ejemplos .............................................. 205
requisitos de hardware ....................... 20 incluir archivos ........................................... 22
instalación ............................................ 20
interfaz .......................................... 23; 31
ayuda en línea ........................................... 26
opciones ................................................. .. 91
archivo de proyecto .............................................. 21
archivo de soporte ............................................. 21
Lista de correo ATP-EMTP-L ....................... 26 atributos ................................................. .... 36
autotransformador ....................................... 234
Errores de detección automática ...................................... 70Opciones de vista predeterminadas .................................. 95
si
B CTRAN ...................................... 23; 122; 189
Diálogo BCTRAN .............................. 175; 234
Archivo BCTRAN ........................................... 177
Bonneville Power Administration ................ 9
C
C ABLE C ONSTANTS ............................. 23; 117
página de datos de cable ......................................... 161
C ABLE P ARÁMETROS ................................. 117
Grupo de usuarios EMTP canadiense / estadounidense Tsu-huei Liu ........................................... 10
W. Scott Meyer ...................................... 10
Pestaña de características ..................................... 102
comentarios de circuito ........................................ 32
archivos de circuito ................................................ 58
fuente del circuito ................................................ .. 67
Texto del circuito .............................................. 105
ventana de circuito ............................................ 33
Ventana de circuito ..................................... 31; 32 C-like ............................................... ........... 13
opciones de línea de comando .............................. 25
diálogo de comentarios .......................................... 65
línea de comentarios .............................................. 66
Diálogo de componente 16; 36; 41; 42; 51; 64; 76;
82; 83; 86; 88; 89; 90; 100; 101; 102; 112;
113; 117; 120; 122; 124; 125; 132; 138;
141; 170; 171; 172; 188; 217; 218
Menú de selección de componentes ... 31; 32; 35; 100
comprimir ..................................... 63; 138; 192
Diálogo de conexión ...................... 51; 105; 221
conexiones ................................................. 37
Copiar ................................................. ........... 61
copiar gráficos ............................................. 61
creando un archivo ATP ...................................... 48
personalizando objetos ............................... 183
cortar................................................. .............. 61
re
Dahl Data Design ......................................... 9
D ATA B ASE M ODULE .................................. 23 Archivo DBM ............................................... ... 184
Máquina DC .............................................. 146
tamaño de tabla predeterminado ........................................ 12
delta T ................................................ ........ 49
Página de directorios ......................................... 94
línea distribuida ......................................... 116
descargar ................................................. .. 20
relación de dibujo ...................................... 33; 131
Página 267
218/222
Apéndice
duplicado ............................................... 43; 61
mi
editar archivo ATP ......................................... 49; 78
Høidalen ................................................. 9; 26
yo
Editor de iconos ............................................. 84; 88

## Slide 219
19/6/2020
ATPDraw versión 5.6
267
Editar circuito .................................. 65; 100; 141
Editar comandos ......................................... 81
editar componente ........................................... 87
Editar grupo ........................................... 64; 141
Editar archivo LIS .............................................. 79
Menú de edición ................................................ ... 36
operaciones de edición .......................................... 35
opciones de edición ................................................ 95
editar la configuración................................................ .95
Programa de transitorios electromagnéticos ........... 9 EMTP ................................................. ........ 10
aplicaciones ........................................... 15
Libro de reglas ........................................... 269
TPBIG.EXE ............................................ 23
grupo de usuarios ............................................... 19
tubería de cierre ........................................... 157
variables ambientales
ATPDIR, WATDIR, GNUDIR .............. 25
circuito de exportación .............................................. 59
programas externos ....................................... 24 extraer................................................. ........ 64
F
sonda de flujo ................................................ .240
Formatear página ................................................ 49
Fortran ................................................. ..... 129
ATPDRAW
Botón Importar ............................................ 177
circuito de importación .............................................. 59 Incluir característica ................................ 122
Tramduácqieunidnoa..d. e inducción .................................... 146
condiciones iniciales ................................. 10; 129 129
GRAMO
gridsnap ................................................. ..... 35
símbolo de tierra ............................................ 47
personalización grupal ................................. 143
Diálogo de grupo ........................................... 107
carpeta de grupo .............................................. 139
Grupo no. campo ......................................... 102
selección de grupo ........................................... 43
agrupación .................................. 137; 192; 226
GTPPLOT ................................................. 13
H
H ARMONIC F REQUENCY S CAN .................... 28
Fuente armónica .................................... 152
Editor de ayuda ............................................ 85; 90
Menú de ayuda ................................................ ..96
Temas de ayuda................................................ ..97
Botón Ocultar ............................................... 102
modelado jerárquico ................................... 9
J
Línea JMarti ................................................ .159
L
Objeto LCC ...................................... 154; 205
objeto de biblioteca ............................................. 131
C ONSTANTES L INE ............................... 23; 117
ajustes de datos de línea ....................................... 160 L INE M ODEL F REQUENCY S CAN ................ 164
diálogo línea / cable ............................... 117; 155
rama lineal ............................................. 112
líneas / cables ....................................... 109; 115 Linux ................................................. .......... 13
Archivo LIS ............................................... ........ 49
flujo de carga ............................................. 73; 132
METRO
máquinas ................................................. ..109
Menú principal ............................................ 32; 58
Ventana principal ........................................ 32; 57
Crear archivo como ............................................... 48
Ventana de mapa ......................................... 33; 96
maestro / esclavo .............................................. 246
metarchivo ............................................... 59; 165
parámetros varios ........................... 48
archivo de modelo ................................................ .... 22 MODELOS ..................... 10; 11; 110; 122; 168
estructura del archivo de entrada ................................. 124
archivo de modelo ............................................... 171
mod-file ............................................... ... 86
nuevo objeto ............................................ 171
grabar................................................. ... 174
sup-file ............................................... .... 87 MODELOS idioma ............................... 168
Indicador modificado ............................................... 48
operaciones del mouse ........................................ 34
mover etiqueta ................................................ ..33
circuito multicapa ..................................... 137
modelado multinivel .................................. 137
Página 268
Apéndice
norte
nuevo circuito .......................................... 38; 58
Línea Noda ................................................ .. 159
Atributo de nodo .......................................... 172
Ventana de datos de nodo ..................................... 34
Diálogo de nodo .............................................. 105
rama no lineal ...................................... 113
característica no lineal ........................... 103
O
Menú de objetos ............................................... 37
Abrir diálogo de grupo ..................................... 34
proyecto abierto................................................ 58
Optimización ...... 79; 198; 199; 200; 201; 202
Abrir el cuadro de diálogo de la sonda ..................................s.p..l.i3tt6er object.............................................. 51
Guardar proyecto ................................................ 58
grupo selec ................................................ 35
selecciona grupo ................................................ 43
select object................................................ 61
Semlyen line............................................. 159
Shortcut menu ............................................ 99
simulation settings ............................... 49; 69
Simulation sub-menu ................................. 48
single core cable....................................... 157
sorting cards ......................................... 49; 71
sources...................................................... 109
splitter ...................................................... 111
standard components............................ 27; 82
standard library ........................................ 133

## Slide 220
19/6/2020
ATPDRAW
268
ATPDraw versión 5.5
Cuadro combinado de salida ..................................... 46 Output Manager ............. 76; 77; 78; 247; 249 Solicitud de salida .......................................... 102
Ajustes de salida ........................................... 70
PAGS
Pacific Engineering Corporation ............... 10 pegar ................................................. .......... 61
PCPLOT ................................................. .... 14
secuencia de fases ........................................... 53
trazar programas .................................... 13 PlotXY ................................................. ...... 14
selección de polígonos ....................................... 61
postprocesador ........................................... 13 P OWER F RECUENCIA C ÁLCULO .. 164; 253
Índices de calidad de energía ............................... 13
Página de preferencias ....................................... 93
Sonda Curr ................................................ .. 40
Diálogo de sonda ............................................... 107
Voltaje de la sonda ................................................ .. 40
sondas y trifásicas ..................................... 111
archivo de proyecto ............................................ 48; 58
dominio público ............................................ 10
R
rehacer ................................................. ..... 43; 60 60
objeto de referencia .......................... 53; 112; 132 actualizar ................................................. ....... 67
icono de recarga ................................................ .. 88
banda de goma .......................................... 62; 63
ejecutar ATP ................................................ 48; 75
simulación en ejecución ..................................... 50
S
guardar circuito ................................................ 48
statistical switch ............................... 150; 245
Status bar.............................................. 33; 65
support file ................................................. 82
supporting routine .............................. 11; 175
switTcrhaedsuc.i.e..n.d..o................................................ 109
synchronous machine............................... 146
SYSTRAN Engineering............................... 9
T
TACS ........................................... 10; 11; 110
coup ...................................................... 127
devices.................................................. 128
transfer functions.................................. 128
TACS menu.............................................. 126
Text editor ............................................ 79; 90
toolbar ........................................................ 43
Tools menu................................................. 88
transformer inrush .................................... 233
Transformers .................................... 109; 121
Saturable transformer......144;182;217-220 Selection menu..................................... 121
transposition ..................................... 112; 116
transposition object .................................... 53
trapezoidal rule........................................... 10
U
undo...................................................... 43; 60
universal machine ....................120; 146; 222
untransposed............................................. 116
User specified
create new objects .............................. 183
nonlinear transformer ....................... 189
Selection menu............................. 110; 131
sup-file ................................................... 82
Page 269
Appendix
V
variables .....................................................74
Verify button ............................................ 157
View options ..............................................68
W
widenn PL4.................................................13 Windsyn............. 95; 121; 152; 226; 227; 230
WWW
www.eeug.org.........................................20
www.emtp.org ........................................19
X
XFMR .............................. 122; 179; 243; 261
Z
zoom ...........................................................67

## Slide 221
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
ATPDraw version 5.6
269
Page 270
Appendix

## Slide 222
19/6/2020
ATPDRAW
Traduciendo...
270
ATPDraw version 5.5