## Slide 1: CURSO BASICO DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS
OCTUBRE - 2014
BERNARDINO ROJAS VERA INGENIERO ELECTRICISTA - MBA
SESION 5

## Slide 2: TEMAS A TRATAR
1: Principio de superposición
2: Aplicación a maniobras
3: Solución del circuito RL, corriente alterna
4: Solución del circuito RL, mediante ATP
5: Transitorios de doble frecuencia
6: Circuitos amortiguados

## Slide 3: Principio de Superposición
Teorema de superposición
La intensidad (I) o el voltaje (V), en cualquier elemento o rama de un circuito eléctrico lineal, con condiciones iniciales nulas debido a la presencia de fuentes independientes en dicho circuito, se puede obtener mediante la suma algebraica de las intensidades o voltajes originadas independientemente por cada una de las fuentes del circuito
Si el estímulo S1 produce R1 y el estímulo S2 produce R2, aplicando S1+ S2 simultáneamente se tendrá una respuesta R1+R2 en sistemas lineales
Sistema Lineal: La respuesta es proporcional al estímulo

## Slide 4: Principio de Superposición: Aplicación en Maniobras
I1: Corriente de Pre-operación
I2: Corriente Superpuesta para simular el cese de la Corriente
Z2=10 Ohms
Z1=10 Ohms
100 V
100 V
Z2= 10 Ohms
Z1=10 Ohms
100 V

## Slide 5: Aplicación de la Superposición en la Maniobra de Cierre
Por analogía:
V1 : voltaje entre contactos del interruptor antes del
cierre
V2 : voltaje que se inyecta de igual magnitud que V1
pero de signo contrario.
Por lo tanto:
Interruptor cerrado significa V1+V2=V1-V1=0 es decir, V2 es un estímulo superpuesto para simular la acción de cierre

## Slide 6: Solución de Circuito RL, Corriente Alterna
La solución para la corriente contiene una respuesta forzada (estado estable) y una respuesta transitoria (natural):

## Slide 7: Solución de Circuito RL, Corriente Alterna

## Slide 8: Solución de Circuito RL, Corriente Alterna

## Slide 9: Solución de Circuito RL, Corriente Alterna

## Slide 10: Solución de Circuito RL, Corriente Alterna

## Slide 11: Solución de Circuito RL, mediante ATP Corriente Alterna
Se tiene un reactor monofásico de 10 MVA, X/R=50, que de ser energizado desde una fuente trifásica de 525 kV con característica senoidal V(t) = Vm.sen(wt+)
0
3600
1
428.66
10
 9186.96 
1 1
 
  tan ( )  tan (50)  88.854
t  60
2  60
 46.66 A
Z 9186.96
Im  Vm 
w
L  Z  Sen  9186.96  Sen(88.854)  24.364 Hr
R  Z  Cos  9186.96  Cos(88.854)  152.959 
2 2
 V  303.1
Z
R S
X
V  525  303.1 kV Vm  2  303.1  428.66 kV
3
Relación del tiempo con el ángulo

## Slide 12: Solución de Circuito RL, mediante ATP Corriente Alterna
a) t = 4.1136 ms corresponde a =88.854o
B) t= 8.2272 ms corresponde a =177.708o
Con todos los datos anteriores, se tiene el circuito en el ATP
24.36 Hr
152 Ohms
S
525 kV

## Slide 13: Solución de Circuito RL, mediante ATP Corriente Alterna (inductancia pura, oscilación numérica)
factors: offsets:
1
0
1E4
0
(file RLCA.pl4; x-var t) c:VG -VR v:VG v:VR
1 1
0 0
0 2 4
6
8
10
12
14
16
[ms]
-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
1.00
*106
0.75

## Slide 14: Solución de Circuito RL, mediante ATP Corriente Alterna (con resistencia Rp = 2L/t)
factors: 1 1E4
offsets: 0 0
0
(file RLCA.pl4; x-var t) c:VG
5
-VR v:VG v:VR
1 1
0 0
10
15
20
25
30
[ms]
-500
-375
-250
-125
0
125
250
500
*103
375

## Slide 15: Solución de Circuito RL, mediante ATP Corriente Alterna (con resistencia Rp = 6.67L/t)=3.333 Ohms
factors: offsets:
1
0
1E4
0
(file RLCA.pl4; x-var t) c:VG -VR v:VG v:VR
1 1
0 0
0 5
10
15
20
25
[ms]
-500
-240
20
280
540
800
*103

## Slide 16: Transitorios de doble frecuencia
30 mHr
33 mOhms
S
8.165 kV
VG
2.1 mHr
2 uF
VS
40 nF
VR
0.47 Ohm
Cuando la corriente pasa por cero, abre el interruptor, y la tensión en Vs estará en su máximo valor, debido a que el circuito es predominantemente inductivo. Luego de la interrupción de la corriente, la capacitancia de 40 nF descarga a través de la inductancia de 30 mHr con una frecuencia resonante de: f2 = 1/(2√LC)= 4594 Hz; mientras que la capacitancia de 2 uF oscilará a una tensión cercana al valor de la fuente, hasta que se amortigua. La frecuencia de oscilación de la tensión Vs será:
f1 = 1/(2√LC) = 2453 Hz

## Slide 17: Transitorios de doble frecuencia
0 2
(file doblefreq.pl4; x-var t) v:VG v:VS v:VR
4
6
8
10
[ms]
-8000
-4600
-1200
2200
5600
9000
[V]

## Slide 18: Transitorios de doble frecuencia, tensión de restablecimiento
0 2
(file doblefreq.pl4; x-var t) v:VS -VR
4
6
8
10
[ms]
-15
-10
-5
0
5
10
20
[kV] 15