## Slide 1
1
PCC
𝑃
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑠𝑐ℎ
𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑, 𝑄𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑟𝑒𝑓𝑤𝑟𝑒𝑓
𝑄𝑠𝑐ℎ
2
𝑃𝑠𝑐ℎ
2
𝑄𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑃𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑄𝑠𝑐ℎ
2
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
𝑆𝑂𝐶
1
𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
𝑃
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑟𝑒𝑓
𝑔𝑟𝑖𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑔𝑟𝑖𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠𝑤𝑚𝑒𝑎𝑠
2
𝑃𝑟𝑒𝑓
2
𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑁
𝑟𝑒𝑓
𝑄𝑁
𝑟𝑒𝑓
𝐻𝑚𝑒𝑎𝑠
µ𝑔𝑟𝑖𝑑 𝜇𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑤𝑚𝑒𝑎𝑠
µ𝑔𝑟𝑖𝑑 𝜇𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑤𝑚𝑒𝑎𝑠
S2,a
N
N
S2,b
S1,b
S2,c
S2,n
S1,n
𝑣𝑃𝐶𝐶
N
N
𝐶−
𝑣𝑑𝑐
IPS 𝑅𝑔𝑟𝑖𝑑 𝐿𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑖𝑔𝑟𝑖𝑑
𝐶+ S1,a
𝑅𝐿𝑁 𝐿𝑁 𝑣𝐶+
𝑣𝐶−
𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑃𝑖 𝑄𝑖 𝑆𝑂𝐶𝑖 , 𝐿𝑂
𝑖𝐿𝑓
S1,c
𝑅𝐿𝑓 𝐿𝑓
𝑖 𝑅𝐶𝑓
𝐶𝑓
𝐶𝑓
𝑖µ𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑍𝑡ℎ
𝑖𝐿𝑁
Aplicaciones del Control Predictivo para la gestión
de calidad de suministro en Microrredes
Dr. Felix Garcia-Torres

## Slide 2: Indice
stochasticity wb (t)
utput
minJlocal
 x  xu
 Ax  bu
minJlocal
 x  x
measurements
stochasticity wa (t)
input
reference ua (t) output
x L PROCESS
ra (t) ya (t)
bL
uba (t)
Communication exchange uab (t)
reference o
x L u PROCESS
rb (t) input yb (t)
bL  Ax  bu
ub (t)
measurements
Microrredes de energía
Centro Nacional del Hidrógeno
Control Predictivo
Optimización económica
Calidad de Suministro
Conclusiones

## Slide 3: Concepto de Microrred
El concepto de microrred es una evolución natural de la generación distribuida que puede ser usada para suministro de energía a los consumidores.
local de diseñada pequeña
Se basa en una red generación de energía para abastecer a una comunidad.
disponer
local
de una
para cargas
Permite
generación
locales.
Se compone
de varios
generadores de baja potencia que la hacen mas flexible y eficiente.

## Slide 4: Concepto de Microrred
Microgrid: Aggregation of loads and microsources operating as a single system providing both power and heat. (Lasseter, 2002)
R. Lasseter, A. Akhil, C. Marnay, J. Stephens, J. Dagle, R. Guttromson, A. Meliopoulous, R. Yinger, and J. Eto, “The certs microgrid concept,” White paper for Transmission Reliability Program, Office of Power Technologies, US Department of Energy, 2002

## Slide 5: Microrredes de Generación Combinada

## Slide 6: Niveles de Control en la Microrred
Tertiary Level
Secondary Level
Primary Level
Energy schedule under economical criteria
Power Import/export from/to the grid
Coordinates the operation of multiple microgrids
Power Sharing
Compensating V and f desviations caused by primary level
Synchronization (Islanded Mode to Grid- Connected)
Time Scale
Fast
Slow
OPERATION MODE
GRID-CONNECTED
ISLANDED
Energy schedule under autonomy criteria
P/Q control
V/f control
Power sharing
Compensating V and f desviations caused by primary level
Restoration (Grid Connected to Islanded Mode)

## Slide 7: Aplicaciones de las Microrredes
Las aplicaciones no sólo se centran en aplicaciones a red eléctrica, pueden ser usadas en edificios, automoviles, barcos, trenes e incluso aviones

## Slide 8: Supercondensador
Bajos niveles de carga el supercondensador se comporta como un cortocircuito, sometiendo al equipo de electríonica de potencia asociado a
niveles
de
altos corriente.
La sobrecarga del condensador tiene un efecto nocivo para la vida útil del mismo.
En general, un condensador es un dispositivo que almacena energía en un circuito eléctrico.
En los supercondensadores se disponen dos hojas de carbon separadas por un
separador.
La alta porosidad puede almacenar más energía que otros condesadores electrolíticos.
Dado que la energía es almacenada como un campo eléctrico apenas
existen condiciones de degradación.

## Slide 9: Baterías
Fuente: Ning, Gang, Bala Haran, and Branko N. Popov. Journal of Power Sources (2003)
Fuente: B. Dunn, H. Kamath, J.M. Tarascon; Science 334 (2011)
Factores que afectan a la vida útil de las baterías
Temperatura de trabajo
Número de ciclos de carga/descarga
Corriente de carga/descarga
Rizado de corriente provoca calentamiento ohmico y perdida de capacidad
𝛛𝛿 𝑖𝑘𝑀
=
𝛛𝑡 𝐿𝛼𝜌𝐹

## Slide 10: Electrolizador
Variaciones de carga producen cambios en la presión diferencial que afectan a la resistencia mecánica de la membrana.
Ciclos de cargas fluctuantes producen
degradación química de la membrana.
Los ciclos de encendido/apagado producen degradación mecánica debido al ciclado de presión y temperatura Degradación química causada por la polaridad incontrolada del stack.
Se forma peroxido de hidrogeno en el cátodo después del apagado con la consiguiente oxidación de la membrana y el soporte de carbono.
Source: Recent Advances in PEM Water Electrolysis Joseph Cargnelli | Hydrogenics| Canada. First International Workshop on durability and degradation issues of PEM electrolysis

## Slide 11: Pila de Combustible
Ciclos de carga fluctuante provocan perdidas mecánicas en la membrana debido a los ciclos de temperatura y humedad, pudiendo producir degradación química de la membrana debido al tiempo en que se somete a condiciones de circuito abierto.
Ciclos de encendido y apagado producen
corrosion del carbono en los electrodos.
Ciclos de carga fluctuante produce disolución de las particulas de platino en el cátodo debido al potencial cíclico.
F. de Bruijn, V. Dam, and G. Janssen, “Durability and degradation issues of PEM fuel cell components,” FUEL CELLS, vol. 8, Feb. 2008, pp. 3-22.
Ciclos de carga fluctuante pueden ser
causa del fenomeno conocido “starvation” debido a que el
como oxigeno
suministrado por el cátodo no es suficiente para reemplazar el oxigeno que reacciona debido a la corriente suministrada.
A. Vahidi, A. Stefanopoulou, H. Peng, Proceedings of the 2004 American Control
Conference, vol. 1–6, 2004, pp. 834–839.

## Slide 12: Sistemas Híbridos de Almacenamiento

## Slide 13: Indice
stochasticity wb (t)
utput
minJlocal
 x  xu
 Ax  bu
minJlocal
 x  x
measurements
stochasticity wa (t)
input
reference ua (t) output
x L PROCESS
ra (t) ya (t)
bL
uba (t)
Communication exchange uab (t)
reference o
x L u PROCESS
rb (t) input yb (t)
bL  Ax  bu
ub (t)
measurements
Microrredes de energía
Centro Nacional del Hidrógeno
Control Predictivo
Optimización económica de microrredes
Calidad de Suministro en Microrredes
Conclusiones

## Slide 14: Centro Nacional del Hidrógeno
Líneas de I+D+i
El Centro Nacional del Hidrógeno |  | 
 | Actividades | 
Colaboraciones y participación sectorial |  | 
 | Laboratorios e instalaciones auxiliares | 

## Slide 15: Centro Nacional del Hidrógeno
Sede CNH2 en Puertollano
◙ Puertollano
Centro Público de Investigación creado a través de un Consorcio entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), al que está adscrito, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al 50% cada uno.
Está ubicado en Puertollano, Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

## Slide 16: Centro Nacional del Hidrógeno
Está orientado al desarrollo de todo tipo de tecnología relacionada con el hidrógeno y las pilas de combustible (laboratorios, bancos de ensayo, puestos de experimentación, pilas, sistemas de almacenamiento, ingeniería, seguridad, normativa…). Sus objetivos son:
  Impulsar las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible a nivel nacional e internacional.
  Realizar investigación, experimentación y validación de
prototipos y equipos.
  Desarrollar y escalar procesos.
  Homologar, certificar y verificar componentes y sistemas.
  Facilitar el acceso de personal investigador y empresas a sus
equipos e infraestructuras.
  Ser nexo de unión entre los diferentes centros de investigación y las empresas en el ámbito del hidrógeno y las pilas de combustible.
  Promover e impulsar el uso de las tecnologías mediante la realización de estudios de percepción social, formación y difusión del uso sus aplicaciones.

## Slide 17: Proyectos
Internacionales y Europeos:
PROYECTO HYACINTH. FCH-JU. SP1-JTI.FCH2013.5.3.
PROYECTO H2PORTS. H2020-JTI-FCH-2018-1 826339.
ELECTRO MOVILIDAD MINERA MEDIANTE CELDAS DE COMBUSTIBLE. 18PTECC-89477.
PROYECTO KART H2. 2018-1-ES01-KA202-050425.
Nacionales:
PROYECTO COOPERA. RETOS INVESTIGACIÓN 2013.
PROYECTO RENOVAGAS. RETOS COLABORACION 2014.
PROYECTO LOWCOSTFC. RETOS INVESTIGACION 2015.
PROYECTO ENHIGMA. RETOS COLABORACIÓN 2016.
PROYECTO CONFIGURA. RETOS INVESTIGACION 2016.
PROYECTO TOGETHER. RETOS COLABORACIÓN 2017.
Regionales
PROYECTO SHIPS4BLUE. (SODERCAN) RM16-XX-017.
PROYECTO HIDROAM. PROYECTO INVESTIGACIÓN (JCCM) 2017.
PROYECTO PIRBIOCLM. PROYECTO INVESTIGACIÓN (JCCM) 2017.
PROYECTO AGROSOFC-CIM&3D. PROYECTO TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 2017.

## Slide 18: Colaboraciones
Universidades y Centros de I+D+i:
Administraciones:

## Slide 19
Colaboraciones
Empresas:

## Slide 20: Participación Sectorial
A nivel nacional:
Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible (PTEHPC): miembro del Grupo Rector, coordinador del Grupo de Trabajo de Otros Usos del Hidrógeno y subcoordinador del Grupo de Trabajo de Almacenamiento de Hidrógeno.
Asociación Española del Hidrógeno (AEH2): vocal de la Junta Directiva.
Asociación Española de Pilas de Combustible (APPICE): vocal de la Junta de Gobierno.
Plataforma Española de Seguridad Industrial (PESI).
Plataforma Española de Redes Eléctricas (FUTURED).
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE).
Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad (MOVE2FUTURE).
Miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+i) de la FECYT.
Miembro de AENOR (participación en Comités Técnicos): CTN181 “Hidrógeno”, CTN218 "Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica“ y CTN206/SC105 “Tecnologías de pilas de combustible”, del que es Secretario.
Miembro de ALINNE (Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas).
El Centro tiene convenios suscritos con los principales centros de investigación nacionales: CSIC, CIEMAT, INTA y con diversos centros tecnológicos, empresas y universidades.

## Slide 21: Participación Sectorial
A nivel internacional
Miembro de Hydrogen Europe Research, research grouping de la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU).
Miembro de Hysafe (Safety of Hydrogen as an energy carrier).
Miembro de EERA (European Energy Research Alliance).
Miembro de la IEA (International Energy Agency), dentro de la Task 35 (Renewable Hydrogen Production) y coordinadores de la sub-task 5 (Specific case studies) dentro de la Task 38 (Power-to- Hydrogen and Hydrogen-to-X: System Analysis of the techno-economic, legal and regulatory conditions)
Miembro de la AFC TCP (Advanced Fuel Cells Technology Collaboration Programme) como único
representante español.

## Slide 22: Laboratorios
Laboratorio de Electrólisis Alcalina
Laboratorio de Investigación y Escalado de Tecnología PEM
Laboratorio de Electrónica de Potencia
Laboratorio de Microrredes
Laboratorio de Simulación
Laboratorio de Caracterización de Materiales
Laboratorio de Óxidos Sólidos
Laboratorio de Fabricación (Fab-Lab)
Laboratorio de Almacenamiento
Laboratorio de Testeo de Tecnología PEM
Laboratorio de Vehículos
Laboratorio de Integración Doméstica
Laboratorio de Biotecnologías de Hidrógeno

## Slide 23: Laboratorios
I. Laboratorio de Electrólisis Alcalina
Testeo y experimentación a nivel de componentes, stacks y sistemas.
Área de ensayo y caracterización
Área de fabricación y escalado
Banco ensayos stacks y sistemas hasta 15 kW desarrollado en el CNH2
Banco ensayos celdas electrólisis
Banco de ensayos para caracterización de membranas/diafragmas y para stacks y sistemas de electrólisis alcalina hasta 15 kW.
Instalación experimental para la validación de modelos de celdas.
Experimentación de sistemas completos de electrólisis hasta 80-100 kW.
II. Laboratorio de Investigación y Escalado Tecnología PEM
Fabricación y escalado de componentes y MEAs y caracterización electroquímica y ensayo de monoceldas y
pequeños stacks.
Banco de ensayos para pila de combustible hasta 500 W.
Banco de ensayos para electrolizadores hasta 500 W.

## Slide 24: Laboratorios
equipos de electrónica de potencia para sistemas de hidrógeno y pilas
de combustible.
III. Laboratorio de Electrónica de Potencia
Desarrollo de sistemas de control, comunicaciones y monitorización, y
Cuadros eléctricos y de control desarrollados por CNH2
Fabricación placas PCB
Placas base
SW control específico
IV. Laboratorio de Microrredes
Integración de sistemas de hidrógeno en redes eléctricas.
Ciclo hidrógeno microrred 1 kW
Microrred 30 kW
Sofware de simulación y diseño: OPAL-RT, Matlab-simulink, Pscad, Tomlab.
Herramientas de prototipado rápido PCB.
Hardware para programación de dispositivos de control.
Microrredes I y II: cada una con un electrolizador (PEM 1 kW y alcalino 5 kW), una pila de combustible (PEM 1 y 4,5 kW) y sistema de almacenamiento de hidrógeno, conectadas a renovables y cargas domésticas.
Microred III: para pilas y electrolizadores hasta 30 kWe. Electrónica de potencia independiente por componente (P-HIL con OPAL-RT).
Fuente Programable Continua Magna Power (0-375 Vdc, 0-117 Adc, 45 kW, emulador solar), fuente programable AC/DC y cargas programables.

## Slide 25: Laboratorios
V. Laboratorio de Simulación
Modelado, investigación y caracterización de los fenómenos térmicos y fluidodinámicos involucrados en las tecnologías del hidrógeno.
Analizador termogravimétrico TGA-DSC
Equipo de fisisorción y quimisorción TPR/TPD
Microscopio SEM
Espectrómetro IR con ATR
Espectrómetro de emisión óptica con plasma acoplamiento inductivo ICP-OES
Cámaras termográficas (IR) de alta resolución.
Cámara climática para la operación de celdas y pequeños stacks.
Software CFD (Computational Fluid Dynamics) para el modelado de pilas de combustible, electrolizadores y equipos auxiliares.
Celdas electroquímicas con ventanas transparentes y técnicas de visualización directa del flujo (sistemas PIV/PLIF).
VI. Laboratorio de Caracterización de Materiales
Análisis, caracterización química y estructural y control de calidad de materiales.
Caracterización fisicoquímica y morfológica de materiales: membranas, sellos, electrodos.
Determinación de metales en muestras de diferente naturaleza.
Caracterización de catalizadores: área específica BET, tamaño de partícula,…
Simulación y estudio de fugas gas
Sistema PIV/PLIF
Cámara climática
Modelado de electrolizadores, pilas de combustible y equipos auxiliares

## Slide 26: Laboratorios
VII. Laboratorio de Óxido Sólido
Investigación, desarrollo, experimentación y operación de pilas
de combustible de óxido sólido.
VIII. Laboratorio de Fabricación (Fab-Lab)
Laboratorio de fabricación a pequeña escala para componentes de pilas de combustible y electrolizadores, con software y maquinaria para fabricación digital.
Impresora 3D
PEMFC y circuito control
Cortadora láser
Hornos y procesado cerámico laboratorio SOFC
Caracterización electroquímica
Acondicionamiento y procesado de materiales cerámicos.
Caracterización fisicoquímica y reológica de materiales y
de pilas, electrolizadores y
suspensiones cerámicas.
Caracterización electroquímica componentes.
Fab electrónico: mecanizado PCB, placas arduino.
Fab mecánico: software de diseño 3D, fresadora CNC, impresora 3D.
Fab químico: banco de ensayos de pilas de combustible, prensa axial.

## Slide 27: Laboratorios
Banco ensayos botellas hidruros metálicos
Cámara climática
Banco ensayos pruebas
hidráulicas
Mesa vibratoria
IX. Laboratorio de Almacenamiento
Almacenamiento de hidrógeno mediante diferentes tecnologías.
Hidrógeno comprimido: bancos de ensayo para pruebas de estanqueidad (hasta 700 bar), hidráulicas y de permeación (hasta 1.100 bar).
Análisis mediante videoscopía y ultrasonidos “phased-array”.
Estudios de comportamiento de materiales.
Laboratorio de Testeo de Tecnología PEM
Ensayos acreditados según norma de equipos de tecnología PEM.
  Banco de ensayos para stacks y módulos de 1 a 10 kW.
  Banco de ensayos para pilas de combustible entre 10 y 30 kW.
  Cámara climática y sistema de ensayos de vibración electrodinámica.
Almacenamiento en sólidos: banco de ensayos para hidruros metálicos con equipos para control de temperatura
Parque de almacenamiento hasta 450 bar.

## Slide 28: Laboratorios
y componentes certificación y
y desarrollo de homologación de
de sistemas normativa, hidrogeneras.
XI. Laboratorio de Vehículos
Caracterización de vehículos, desarrollo y validación
Esquema de la plataforma experimental móvil CNH2
Banco de rodillos
Zona taller
Taller de automoción equipado.
Plataforma experimental móvil (cuadriciclo eléctrico) con ECU programable para el desarrollo y la validación de nuevos sistemas y componentes.
Banco de ensayos para vehículos eléctricos de tracción a uno (2WD) o a los dos ejes (4WD). Adecuado para vehículos con sistemas de regeneración de energía y control de tracción mediante sincronización de ambos ejes.

## Slide 29: Laboratorios
XII. Laboratorio de integración doméstica (DemoLab H2OME)
Entorno real para demostración y uso de las tecnologías del hidrogeno en el sector residencial para ensayo, experimentación y validación de ciclos de hidrogeno en hogares y de sistemas de microcogeneración.
DemoLab H2OME
Producción biológica de hidrógeno
Pila de combustible microCHP
Instalación fotovoltaica ubica en la cubierta del módulo vivienda.
Conjunto de electrodomésticos y control domótico de las cargas del módulo-vivienda.
Sistema de microcogeneración (microCHP) de tecnología PEM para suministro de electricidad
y calor al módulo-vivienda.
Ciclo de hidrógeno compuesto por electrolizador, sistema de almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos y pila de
combustible.
XIII. Laboratorio de bioenergía
Investigación, desarrollo e integración de las aplicaciones biotecnológicas
del hidrógeno y las pilas de combustible (MFC).
Producción de biohidrógeno vía fermentación anaerobia (dark fermentation) a partir de biomasa residual (agrícola, ganadera y de la industria agroalimentaria).
Producción de electricidad mediante pilas microbianas de diferentes tipologías.
Desarrollo y optimización de humedales electrogénicos para el tratamiento de aguas residuales y la generación simultánea de energía eléctrica.

## Slide 30: Instalaciones auxiliares
A. Taller de fabricación de prototipos
Fabricación de prototipos experimentales: prototipado rápido, metrología, mecanizado, corte de precisión, soldadura, etc.
Cizalla
Torno paralelo
B. Demostrador edificio eficiente energéticamente
Integra diferentes equipos de un ciclo de hidrógeno con las instalaciones propias del edificio aumentando la eficiencia del mismo al basar parte de sus consumos eléctrico y térmico en pilas de combustible.
Tronzadora Centro de mecanizado 5 ejes
Soldadura por
resistencia
C. Puntos de recarga
Hidrogenera de 350 bar y punto de recarga para vehículos eléctricos pequeños.
Hidrogenera 350 bar
Punto recarga VE

## Slide 31: Laboratorio de Microrredes

## Slide 32: Criterios de diseño (C-HIL)
TCP/IP
Power systems models
Physical models
Algorithms
Graphical Interfaces

## Slide 33: Criterios de diseño (P-HIL)

## Slide 34: Filosofía de Control
Gestión económica/energía
Calidad de suministro
Control Supervisor

## Slide 35: Instalación Física del Laboratorio
Emuladores de red
30, 45, 90 kVA
Paneles Fotovoltaícos 10, 30, 60 kWp
Electrolizadores
1, 5, 56 kW
Pilas de Combustible 1, 5, 30 kW
Baterías Gel: 3, 94 kWh
Litio: 38.8 kWh
SuperCond
714 Wh
Cargas Programables 45 kW
Emuladores eólicos 30,90 kVA
Opal-RT
OP5600
OP4500
OP4500
OP4500
OP4500
OP4
500 OP450
0
LabVIEW
Ethernet/Modbus TCP-IP
Tomlab -CPLEX
30 kW
90 kW
30 kW
30 kW
30 kW
30 kW
30 kW
30 kW

## Slide 36: Microgrid
Smart Grid
PV: 90kW
ELZ: 56kW
PV: 2.5kW WT: 800 W ELZ: 1kW
FC: 1kW
PV: 10 kW eWT: 30 kW ELZ: 5 kW
FC: 30 kW BAT_GEL: 94 kWh
eGrid: 90 kW
FC: 5 kW BAT_Li: 38 .8 kWh UC: 714 Wh
BAT_GEL: 3 kWh
PV: 1.2 kW FC: 1kW BAT_Li: 120 Wh

## Slide 37: Indice
stochasticity wb (t)
utput
minJlocal
 x  xu
 Ax  bu
minJlocal
 x  x
measurements
stochasticity wa (t)
input
reference ua (t) output
x L PROCESS
ra (t) ya (t)
bL
uba (t)
Communication exchange uab (t)
reference o
x L u PROCESS
rb (t) input yb (t)
bL  Ax  bu
ub (t)
measurements
Microrredes de energía
Centro Nacional del Hidrógeno
Control Predictivo
Optimización económica de microrredes
Calidad de Suministro en Microrredes
Conclusiones

## Slide 38: MPC vs PID
𝑜
𝑢 = 𝑢 +
𝐾𝑝
𝑇
𝑖
0
𝑡
∫ 𝑒𝑑𝜏 + 𝐾 𝑇
𝑝 𝑑
𝑑𝑒
𝑑𝑡
𝑢𝑝
𝑢𝑖
𝑢𝑑
Controller
Process
Filter
Sensor
Control
Filtered (smoothed) Process measurement
Process
Measurement
Measurement noise
Process Disturbance
Más a la
izquierda
Mas a la derecha
Reduce
+ -
Ref
Signal
𝑢
Control Error
𝑒
Process Output Variable

## Slide 39: MPC vs PID
Modelo de Planta
𝑥 𝑡𝑘+1
= 𝐴𝑥 𝑡𝑘 + 𝐵𝑢 𝑡𝑘
𝑘=0
min 𝐽 = ∑ 𝑄1 𝑒1 𝑡𝑘 2 + 𝑄2 𝑒2
𝑡𝑘
2 + ⋯ + 𝑄𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑘
2
𝑁𝑐
+ ∑ 𝑅1 ∆𝑢1 𝑡𝑘 2 + 𝑅2 ∆𝑢2 𝑡𝑘 2 + ⋯ + 𝑅𝑛 ∆𝑢𝑛 𝑡𝑘
𝑘=1
2
𝑦 𝑡𝑘 = 𝐶𝑥 𝑡𝑘 + 𝐷𝑢 𝑡𝑘
Restricciones
𝑦𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦(𝑡𝑘) ≤ 𝑦𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢(𝑡𝑘) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥
∆𝑢𝑚𝑖𝑛≤ ∆𝑢(𝑡𝑘) ≤ ∆𝑢𝑚𝑎𝑥
Función de Coste
𝑁𝑝
Past
Future
𝑦^
Control Horizon
Prediction Horizon
Output Setpoint
𝑡𝑘+𝑁𝑐
𝑡𝑘+𝑁𝑝
𝑡𝑘−1𝑡𝑘 𝑡𝑘+1
Output Action
Past
Output Action
Past Output Measurement
𝑦
Predicted Output

## Slide 40: Trayectoria Referencia
Plant Model
Solver - Optimizador
predecidas
Errores
Predecidos
Estado
(Entradas y salidas
medidas)
Entradas Futuras (Acciones de control)
+
-
𝑁𝑝
min 𝐽 = ∑ 𝑄𝑘 𝑒𝑘 𝑡 + 𝑘|𝑡
𝑘=0
𝑁𝑐
2 + ∑ 𝑅𝑘 ∆𝑢𝑘 𝑡 + 𝑘|𝑡
𝑘=0
2
Función de coste
Restricciones
sujeto a:
𝑦𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦(𝑡) ≤ 𝑦𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥
∆𝑢𝑚𝑖𝑛≤ ∆𝑢(𝑡) ≤ ∆𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑟(𝑡 + 𝑘)
Salidas
𝑦^(𝑡 + 𝑘|𝑡)
𝑒^(𝑡 + 𝑘|𝑡)
𝑥˙ 𝑡 + 1|𝑡 = 𝐴𝑥 𝑡 + 𝐵𝑢 𝑡
𝑦^ 𝑡 + 1|𝑡 = 𝐶𝑥 𝑡 + 𝐷𝑢 𝑡
𝑥(𝑡)
𝑢(𝑡)

## Slide 41: Mixed Logic Dynamic Formulation
𝑥 𝑡𝑘+1
= 𝐴𝑥 𝑡𝑘 + 𝐵1𝑢 𝑡𝑘 + 𝐵2𝛿 𝑡𝑘 + 𝐵3𝑧 𝑡𝑘
𝑦 𝑡𝑘 = 𝐶𝑥 𝑡𝑘 + 𝐷1𝑢 𝑡𝑘 + 𝐷2𝛿 𝑡𝑘 + 𝐷3𝑧 𝑡𝑘
𝐸2𝛿 𝑡𝑘 + 𝐸3𝑧 𝑡𝑘 ≤ 𝐸1𝑥 𝑡𝑘 +𝐸4𝑥 𝑡𝑘 +𝐸5
Source: A. Bemporad and M. Morari, “Control of systems integrating logic, dynamics, and constraints.” Automatica, 35(3), 407-427, 1999.
Start up/Shut down States
: Continuous and binary states
: Input variables
: Logical variables
: MLD variables
𝑥 𝑡𝑘
𝑢 𝑡𝑘
𝛿 𝑡𝑘
𝑧 𝑡𝑘
Mixed Formulation
Working State
Power variation on Working State
Delays between states
Charging/Discharging States
𝑃𝑖 𝑡𝑘 ≤ 0
𝑖
𝛿𝑑𝑖𝑠 𝑡𝑘
𝑖
= 1, 𝑃𝑑𝑖𝑠 𝑡𝑘 = 𝑃𝑖
𝑡𝑘
𝑖
𝛿𝑑𝑖𝑠
𝑡𝑘

## Slide 42: Formulación Operación Sistemas H2
Estados de arranque y parada
Variación de potencia en degradación
El electrolizador y la pila de combustible
tienen dos variables de control desde la
microrred:
𝚲 𝑡𝑘
𝑃 𝑡𝑘
: Señal Lógica on/off
: Consigna de potencia
Arranca! He arrancado!
𝛿 𝑡𝑘 : Estado on/off
Potencia Mixta
𝐽𝐶𝐶 ℎ
𝐻2 𝑖
=
CC𝑒𝑙𝑧
Hour𝑠𝑒𝑙𝑧
+ Cost 𝚲 ℎ
𝑜&𝑚,𝑒𝑙𝑧 𝑒𝑙𝑧 𝑖
+
CC𝑓𝑐
Hour𝑠𝑓𝑐
+ Cost𝑜&𝑚,𝑓𝑐 𝚲𝑓𝑐 ℎ𝑖
𝐻2
𝐽𝑜𝑛/𝑜𝑓𝑓 𝑡
𝑘
= Cost𝑜𝑛 ∙ 𝜎𝑜𝑛 𝑡 + Cost𝑜𝑓𝑓 ∙ 𝜎𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑘
𝑒𝑙𝑧 𝑒𝑙𝑧 𝑘 𝑒𝑙𝑧 𝑒𝑙𝑧
𝐻2
= Cost ∙ 𝝑 𝑡
𝑘 𝑑𝑒𝑔𝑟,𝑒𝑙𝑧 𝑑𝑒𝑔𝑟,𝑒𝑙𝑧 𝑘
2
𝐽𝑑𝑒𝑔𝑟 𝑡
+Cost𝑑𝑒𝑔𝑟,𝑓𝑐 ∙ 𝝑𝑑𝑒𝑔𝑟,𝑓𝑐 𝑡𝑘
2
+Cost𝑜𝑛 ∙ 𝜎𝑜𝑛 𝑡 + Cost𝑜𝑓𝑓 ∙ 𝜎𝑜𝑓𝑓 𝑡
𝑓𝑐 𝑓𝑐 𝑘 𝑓𝑐 𝑓𝑐 𝑘

## Slide 43
https://tomopt.com/docs/models/tomlab_mo
dels007.php

## Slide 44: Indice
stochasticity wb (t)
utput
minJlocal
 x  xu
 Ax  bu
minJlocal
 x  x
measurements
stochasticity wa (t)
input
reference ua (t) output
x L PROCESS
ra (t) ya (t)
bL
uba (t)
Communication exchange uab (t)
reference o
x L u PROCESS
rb (t) input yb (t)
bL  Ax  bu
ub (t)
measurements
Microrredes de energía
Centro Nacional del Hidrógeno
Control Predictivo
Optimización económica de microrredes
Calidad de Suministro en Microrredes
Conclusiones

## Slide 45: Mercado Eléctrico
OPERADOR
Generación Demanda
Mercado Intradiario
Servicio de Regulación
Desviación Frecuencia
Primaria
Secundaria
Terciaria
Directamente Activada/Planificada
Desviación Frecuencia/ Potencia Activada
30 s
15 min
1 hora
Tiempo
SISTEMA
(Continuidad y Seguridad)
(Coordinación Sist. Producción y transporte)
Mercado Diario
OPERADOR
MERCADO
(Transacciones Económicas Oferta y Demanda)
8-10 horas (D-1)/38h

## Slide 46: MPC Terciario/Despacho Económico
MPC Mercado
Intradiario (32h-12h/Ts=1h)
MPC Servicio de Regulación (3h/Ts=10min)
MPC Reparto Óptimo de Carga (15s/Ts=1s)
MPC Mercado Diario
(38 h/Ts=1h)
Similar al Mercado Eléctrico se estructura
en 4 niveles de control.
Cada nivel tiene un
predicción y control y
horizonte de
un tiempo de
muestreo distinto.
Vincula el largo plazo con el tiempo inmediato.

## Slide 47: MPC Mercado Diario
Sistema Híbrido Almacenamiento
MODELO PLANTA
SOCbat
LOH
MPC
Mercado Diario (Largo Plazo 24h/1h)
Red Neuronal (Largo Plazo 38h/1h)
Pgrid Pbat Pelz Pfc δelz δfc
G T
p H W
Prem price
Maximiza el beneficio económico del intercambio de energía con la red eléctrica
Minimiza el número de horas de
funcionamiento del
ciclo de hidrogeno, así como las
fluctuaciones de carga y número
de arranques y paradas
Minimiza la corriente y ciclos de
las baterías
Respeta los limites de cada uno de los sistemas de almacenamiento

## Slide 48
30
40
50
60
70
Precio(Euro/MW)
Precio OMIE Precio ARIMA
Ppred
rem
Pgaritd
b
0
5
15
20
-1000
0
1000
2000
10
tiempo (h)
Potencia (W)
Ppred
rem
PH2
0
5
15
20
-1000
0
1000
2000
10
time (h)
Power (W)
Pgrid
P
bat
PH2
PREDrem
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
 |  | tiempo (h) |  |  |  |  | tiempo(h) |  | 
Baterias Hidrogeno
State of Charge(p.u) Level of Hydrogen (p.u)
F. Garcia-Torres and C. Bordons, "Optimal economic dispatch for renewable energy microgrids with hybrid storage using model predictive control," in Industrial Electronics Society, IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE. IEEE, 2013, pp. 7932-7937.

## Slide 49: MPC Mercado Intradiario
MPC Mercado Diario
(Largo Plazo 24h/1h)
Sistema Híbrido
Almacenamiento
MODELO PLANTA
SOCbat
LOH
sch Pgrid
W
MPC
Mercado Intradiario (Medio Plazo 24h-9h/1h)
Red Neuronal (Medio Plazo 32h-12h/1h)
Pgrid
Pbat
Pelz
Pfc
δelz δfc
G T
p H
Prem price
Minimiza la compra/venta
de energía con la red al
tener condiciones mas
desfavorables que en el
Mercado Diario.
Sólo hay transacciones en aquellas horas en las que
hubo intercambio con la
red en el Mercado Diario.

## Slide 50
0
5
10
15
20
-1000
0
1000
2000
3000
time (h)
Power (W)
Pgrid Pintradaymarket
P
dailymarket
Pbat
PH2
PREDrem
DAILYrem
DAILYrem
PREDrem
arket
t
Pgrid
Pintradaym
Pdailymarke PREDrem
Pbat PREDrem
00
55
1100
1155
2200
---11000000
00
11000000
22000000
33000000
tttiiimmee (((hh)))
PPoowweerr((WW))
PH2
PREDrem
0
5
15
20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10
time (h)
Intraday SOC Intraday LOH Daily SOC Daily LOH
State of Charge(p.u)
Level of Hydrogen (p.u)
5
15
20
25
30
0
35
40
45
50
55
60
65
10
tiempo(h)
Euro/MW

## Slide 51: Servicio de Regulación
MPC Mercado Intradiario (Medio Plazo 24-9h/1h)
Sistema Híbrido Almacenamiento
SOCuc SOCbat LOH
sch Pgrid
sch SOCbat
sch LOH
MPC
Servicio de Regulación (Corto Plazo 3h/10min)
MODELO PLANTA
Red Neuronal (Corto Plazo 3h/10 min)
Puc
Pgrid
Pbat Pelz
Pfc
δelz δfc
G T
p H W
Prem Price_up Price_down
Seguimiento de la
referencia de potencia con la red. (Tiempo de mantenimiento 2 horas.)
Gestiona el estado de las baterías e hidrogeno al final del intervalo
𝐽𝑠𝑐ℎ 𝑡𝑘
= 𝑤𝑏𝑎𝑡 (𝑆𝑂𝐶𝑏𝑎𝑡
𝑡𝑘+18
− 𝑆𝑂𝐶𝑏𝑎𝑡
𝑏𝑎𝑡
𝑠𝑐ℎ 𝑠𝑐ℎ
𝑡𝑘+18 )
2
𝐿𝑂𝐻
𝐽𝑠𝑐ℎ
𝑡𝑘
= 𝑤𝑠𝑐ℎ (𝐿𝑂𝐻 𝑡
𝐿𝑂𝐻 𝑘+18
− 𝐿𝑂𝐻 𝑡
𝑘+18
)2
El UC absorbe los
transitorios. Protege degradación

## Slide 52
14.5
15
16
16.5
17
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
15.5
time (h)
Power (W)
Pgrid
Regulation Market
Pbat Puc PH2
Prem
Psch
grid
Pgrid PHba2t
Regulation MaPrkreemt Ppred
rem
Psch grid
14.5
15
16 16.5
17
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
15.5
time (h)
Power (W)
Puc
P
rem
14.5 15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
15.5 16 16.5 17
time (h)
State of charge(%)
SOCbat
sch
bat
SOCuc
refuc
14.5 15 15.5 16 16.5 17
3
3.5
4
4.5
time (h)
Level of Hydrogen Tank (Nm3)
LOH
H2sch
F. Garcia-Torres and C. Bordons, "Regulation service for the short-term management of renewable energy microgrids with hybrid storage using model predictive control," in Industrial Electronics Society, IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE. IEEE, 2013, pp. 7962-7967.
F. Garcia-Torres and C. Bordons, "Optimal economical schedule of hydrogen-based microgrids with hybrid storage using model predictive control,“ IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol. 62, no. 8, pp. 5195-5027, 2015.
52/85

## Slide 53: Reparto Óptimo de Potencia
MPC
Servicio de Regulación (Corto Plazo 3h/10min)
Sistema
Híbrido
Almacenamiento
MODELO PLANTA
SOCuc SOCbat LOH
MPC
Reparto Óptimo de Carga (Tiempo Inmediato 15s/1s)
Prem
Pgrid
Puc Pbat Pelz
Pfc Λelz Λ fc
sch
SOCuc
sch SOCbat
sch LOH
sch Pgrid
sch Pbat
sch
Ph2
Referencias en
potencia y energía.
Gestión de tiempos de
arranque (ELZ y FC).
Gestión de rampas de
potencia (ELZ y FC)
Minimiza la corriente AC de la batería

## Slide 54: Reparto Óptimo de Potencia
PPrem rem
PPppreredd reremm
zzH2 H2
zzsscchh HH22
PPbat bat
sscchh
PPbat bat
PPuc uc
PPgrid grid
sscchh
PPgrid grid
5 10 15
20
Prem
Ppred rem
zH2
zsch H2
Pbat sch
Pbat
Puc Pgrid
sch
Pgrid
0 5 10 15
20
--3300000000
0
---220000000
---110000000
00
11000000
22000000
33000000
ttiimmeee((hhh))
PPoowweerr(r(((WW))
Prem
Ppred
rem
zH2
zsch
H2
Pbat
Psch
bat
Puc Pgrid
Psch grid
F. Garcia-Torres, L. Valverde and C. Bordons, "Optimal load sharing of hydrogen-based microgrids with hybrid storage using model predictive control,“ IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2016

## Slide 55: Indice
stochasticity wb (t)
utput
minJlocal
 x  xu
 Ax  bu
minJlocal
 x  x
measurements
stochasticity wa (t)
input
reference ua (t) output
x L PROCESS
ra (t) ya (t)
bL
uba (t)
Communication exchange uab (t)
reference o
x L u PROCESS
rb (t) input yb (t)
bL  Ax  bu
ub (t)
measurements
Microrredes de energía
Centro Nacional del Hidrógeno
Control Predictivo
Optimización económica de microrredes
Calidad de Suministro en Microrredes
Conclusiones

## Slide 56: Diagrama de Control Global
PCC
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑃𝑠𝑐ℎ
𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑, 𝑄𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑟𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑓
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑄𝑠𝑐ℎ
2
𝑃𝑠𝑐ℎ
2
𝑄𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑃𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑄𝑠𝑐ℎ
2
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
1
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑃𝑟𝑒𝑓
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑔𝑟𝑖𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠𝑓𝑚𝑒𝑎𝑠
2
𝑃𝑟𝑒𝑓
2
𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑁
𝑟𝑒𝑓
𝑄𝑁
𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑚𝑒𝑎𝑠𝑄𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑒𝑎𝑠 , 𝐿𝑂𝐻𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖 𝑖 𝑖
µ𝑔𝑟𝑖𝑑 𝜇𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠𝑓𝑚𝑒𝑎𝑠
µ𝑔𝑟𝑖𝑑 𝜇𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑓𝑚𝑒𝑎𝑠

## Slide 57: Diagrama de Control Global

## Slide 58: Voltage Predictive Control based Fourier’s Transform
gc 2
ga1
Vdc
ga2
gb2
gc1
gc2
gb1
iL
RL L
RC
C
vC
iout
N
N
vout
El principal problema de los inversores MPC es el modelo.
La carga se modela en
línea

## Slide 59: Voltage Predictive Control: Block Diagram
Fourier’s
Transform
Zth (tk)
𝑔𝑎1(𝑡𝑘)
𝑔𝑏1(𝑡𝑘)
𝑔𝑐1(𝑡𝑘)
, 𝑖𝑜𝑢𝑡,𝑎
𝑣
𝑡𝑘
𝑡 , 𝑖
𝑡𝑘
𝑡
𝑘 𝑜𝑢𝑡,𝑏 𝑘
𝑣
𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑎
𝑜𝑢𝑡,𝑏
𝑜𝑢𝑡,𝑐
𝑡 , 𝑖
𝑡
𝑘 𝑜𝑢𝑡,𝑐 𝑘
𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑎
𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑏
𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑐
𝑡𝑘+1
𝑡𝑘+1
𝑡𝑘+1
𝑜
𝑣𝑟𝑒𝑓
𝑞
𝑣𝑟𝑒𝑓
𝑑
𝑣𝑟𝑒𝑓
a1 b1 c1
min J  f (g , g , g )
7
7
Park’s
Transform
POWER INVERTER MODEL

## Slide 60: Voltage Predictive Control: Results
Time(s)
Phase to phase rms Voltage(Vrms)
MPC Control
PI-PWM Control
F. Garcia-Torres, C. Bordons, and S. Vazquez, “Voltage predictive control for microgrids in islanded mode based on fourier transform," in ICIT. IEEE, 2015, pp. 2358-2363.
t=0.02s
(Se alcanza la referencia en tan
solo un ciclo de frecuencia)

## Slide 61: Current Predictive Control based on Fourier’s Transform
gc 2
ga1
Vdc
ga2
gb2
gc1
gc2
gb1
iL
RL L
RC
C
N
N
vC
vout
iout
Park’s Transform (dqo)
N

## Slide 62: Current Predictive Control: Block Diagram
𝐽 = 𝑤
0 ∑ 𝑃Fourier,𝑗
𝑗=𝑎,𝑏,𝑐
𝑡
𝑘+1
𝑗
− 𝑃𝑠𝑐ℎ
2
+
∑ 𝑄Fourier,𝑗 𝑡𝑘+1
𝑗=𝑎,𝑏,𝑐
𝑗
− 𝑄𝑠𝑐ℎ
2
𝑔𝑎1(𝑡𝑘)
𝑔𝑏1(𝑡𝑘)
𝑔𝑐1(𝑡𝑘)
, 𝑖𝑜𝑢𝑡,𝑎
, 𝑖𝑜𝑢𝑡,𝑏
𝑣
𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑎
𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑏
𝑜𝑢𝑡,𝑐
𝑡𝑘
𝑡𝑘
𝑡 , 𝑖
𝑡𝑘
𝑡𝑘
𝑡
𝑘 𝑜𝑢𝑡,𝑐 𝑘
Park’s
Trasnf.
𝑜
𝑖𝑟𝑒𝑓
𝑗
𝑄𝑠𝑐ℎ
𝑗
𝑃𝑠𝑐ℎ
a1 b1 c1
min J  f (g , g , g )
7
7
POWER INVERTER MODEL
7
Fourier’s
Transform
+
+
7
7

## Slide 63: Current Predictive Control: Results
0
0.5
1 1.5
2
-400
-600
-800
-1000
1000
800
600
400
200
0
-200
Tiempo(s)
Potencia(W)
m
PMPC-Controller
m
QMPC-Controller
0
0.5
1 1.5
2
-600
-800
-1000
-400
-200
600
400
200
0
1000
800
Tiempo(s)
Potencia(W)
m
PPI-Controller
m
QPI-Controller
Time(s)
Time(s)
Power (W/Var)
Power (W/Var)
F. Garcia-Torres and C. Bordons, “Model predictive control based inverters for energy storage integration in
renewable energy microgrids." in ELECTRIMACS. IMACS, 2014, pp. 31-36.

## Slide 64: Indice
stochasticity wb (t)
utput
minJlocal
 x  xu
 Ax  bu
minJlocal
 x  x
measurements
stochasticity wa (t)
input
reference ua (t) output
x L PROCESS
ra (t) ya (t)
bL
uba (t)
Communication exchange uab (t)
reference o
x L u PROCESS
rb (t) input yb (t)
bL  Ax  bu
ub (t)
measurements
Microrredes de energía
Centro Nacional del Hidrógeno
Control Predictivo
Optimización económica con Agentes Externos
Calidad de Suministro
Conclusiones

## Slide 65: Distributed Model Predictive Control
In the case of networks of microgrids, there are several factors that advise the use of a distributed solution, such as the fact that the microgrids may have different owners or that the interests are different.
OBJECTIVE: To distribute the control effort between the different agents

## Slide 66: DMPC based on Agent Negotiation

## Slide 67: DMPC based on Agent Negotiation

## Slide 68: DMPC based on Agent Negotiation

## Slide 69: DMPC based on Agent Negotiation

## Slide 70: DMPC based on Agent Negotiation

## Slide 71: DMPC based on Agent Negotiation

## Slide 72: DMPC based on Agent Negotiation

## Slide 73: Peer-to-peer operation of microgrids using DMPC
MIQQ
The first step of the algorithm is to solve the local problem

## Slide 74: System of Subsytems (SoS)
The control problem is solved as a System of Subsystems under the condition that the position of the system will respect the position of the subsystems
min 𝐽
𝑥𝐿 ≤ 𝑥(𝑡𝑘) ≤ 𝑥𝑢
𝑦𝐿 ≤ 𝐴𝑥 𝑡𝑘 + 𝐵𝑢 𝑡𝑘 ≤ 𝑦𝑢
min 𝐽𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑥𝐿 ≤ 𝑥(𝑡𝑘) ≤ 𝑥𝑢
𝑦𝐿 ≤ 𝐴𝑥 𝑡𝑘 + 𝐵𝑢 𝑡𝑘 ≤ 𝑦𝑢
min 𝐽
𝑥𝐿 ≤ 𝑥(𝑡𝑘) ≤ 𝑥𝑢
𝑦𝐿 ≤ 𝐴𝑥 𝑡𝑘 + 𝐵𝑢 𝑡𝑘 ≤ 𝑦𝑢

## Slide 75: Networks of Microgrids Management System using DMPC
The best way to solve the problem, but it
would have a very high
computational cost.
The problem is solved using a Peer-to-Peer optimization of the microgrid, finding the best path in a combinational tree.
The microgrids involved in a node have a
mutation
A branch of the tree is finished when

## Slide 76: Linearization of the MIQP towards MILP: Results

## Slide 77: P2P Results and Key Performance Indicators

## Slide 78
Application to the network of microgrids: Day-Ahead Market

## Slide 79: Agentes Externos/BEV/FCEV
En este caso se presenta la posibilidad de que un a microrred interactue con un agente externo en el Mercado Diario. El algoritmo tiene dos etapas:
Optimización de la microrred como sistema único que interactua con la Red.
Dependiendo del beneficio ofrecido por el agente externo, la microrred intercambia el pérfil más proximo al requerido por el agente externo, sin que ello incurra en perdidas económicas.

## Slide 80: External Agents/BEV/FCEV

## Slide 81: External Agents/BEV

## Slide 82: Conclusiones
La microrred se abre como solución estructural a los problemas de observabilidad, flexibilidad y controlabilidad que el reto “presente” de descabornización del sistema eléctrico de potencia necesita
Los sistemas híbridos de almacenamiento de energía permiten una mayor aplicabilidad y competitividad económica.
La herramienta de control MPC aparece como una potente
herramienta para control de sistemas complejos
Control jerarquizado con distintos tiempos de muestreo
Control multivariable
Introducción del comportamiento del sistema
Formulación mixta de variables binarias y enteras
Formulación para sistemas distribuidos
Non-Linear MPC, Stochastic MPC
Advanced Control of Microgrids using Model Predictive Control

## Slide 85: Aplicaciones del Control Pred𝑚𝑒i𝑎𝑠c𝑚t𝑒𝑎i𝑠 vo para la gestión
85
PCC
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑃𝑠𝑐ℎ
𝑃𝑔𝑟𝑖𝑑, 𝑄𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑟𝑒𝑓𝑤𝑟𝑒𝑓
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑄𝑠𝑐ℎ
2
𝑃𝑠𝑐ℎ
2
𝑄𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑃𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑄𝑠𝑐ℎ
2
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
1
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
𝑁
𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐ℎ
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑃𝑟𝑒𝑓
𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑈𝑔𝑟𝑖𝑑 𝑤𝑔𝑟𝑖𝑑
2
𝑃𝑟𝑒𝑓
2
𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑁
𝑟𝑒𝑓
𝑄𝑁
𝑟𝑒𝑓
𝐻𝑚𝑒𝑎𝑠
µ𝑔𝑟𝑖𝑑 𝜇𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑤𝑚𝑒𝑎𝑠
µ𝑔𝑟𝑖𝑑 𝜇𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑤𝑚𝑒𝑎𝑠
S2,a
N
S2,b
S1,b
S2,c
S2,n
S1,n
𝑣
𝑃𝐶𝐶
N
N
𝐶−
𝑍𝑡ℎ
𝑣𝑑𝑐
IPS 𝑅𝑔𝑟𝑖𝑑 𝐿𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑖𝑔𝑟𝑖𝑑
𝐶+ S1,a
𝑅𝐿𝑁 𝐿𝑁 𝑣𝐶+
𝑣𝐶−
𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑃𝑖 𝑄𝑖 𝑆𝑂𝐶𝑖 , 𝐿𝑂
𝑖𝐿𝑓
S1,c
𝑅𝐿𝑓 𝐿𝑓
𝑖 𝑅𝐶𝑓
𝐶𝑓
𝐶𝑓
𝑖
µ𝑔𝑟𝑖𝑑
𝑖𝐿𝑁
de calidad de suministro en Microrredes
N
Felix Garcia-Torres
(felix.garcia@cnh2.es)