## Slide 1
Tabla de contenido
Introducción................................................. ..............................2
Conductores.y.aislantes.................................................... .............3
Corriente,.voltaje.y.resistencia.................................................. ......6
Ley de Ohm............................................... ............................... Circuitos
DC................ .................................................... ............
Magnetismo ................................................. ..........................................20
Corriente alterna............................................... ...................23
Inductancia.y.capacitancia.................................................. ......30
Reactancia.e.impedancia.................................................... .........35
Circuitos RLC en Serie y Paralelo ........................................... ....40
Potencia.y.factor.de.potencia.en.un.circuito.de.CA ..........................43
Transformadores.................................................. ..........................47
Revisar.Respuestas. .................................................... ....................53
Examen final............................................... ..........................56
3
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2
2
Introducción
Bienvenido.al.primer.curso.de.la.serie.STEP,.
Siemens.TtécnicomieducaciónPAGSprograma.diseñado.para.preparar. nuestros.distribuidores.para.vender.los.productos.de.Siemens.Industry,.Inc..más. efectivamente..Este.curso.cubre.Fundamentos de la Electricidad.y es. diseñado.para.prepararlo.para.los.cursos.sobre.los.productos.Siemens.Industry,.Inc..
Al.completar.Conceptos.básicos.de.electricidad.usted.podrá.hacer:
. Explique.la.diferencia.entre.conductores.y.aislantes
. Utilice.la.ley.de.Ohm.para.calcular.la.corriente,.el.voltaje.y.la. resistencia
. Calcule.la.resistencia.equivalente.para.serie,.paralelo.o. circuitos serie-paralelo
. Calcular.la.caída.de.voltaje.a.través.de.una.resistencia
. Calcular.la.potencia.dados.otros.valores.básicos
. Identificar.los.factores.que.determinan.la.fuerza.y.la.polaridad.de. el.campo.magnético.de.una.bobina.portadora.de.corriente.
. Determinar.los.valores.picos,.instantáneos.y.efectivos.de.un. Onda sinusoidal de CA
. Identificar.los.factores.que.efectúan.la.reactancia.inductiva.y. reactancia capacitiva en un circuito de CA
. Calcular la impedancia total de un circuito de CA
. Explique.la.diferencia.entre.potencia.real.y.aparente. alimentación.en.un.circuito.de.CA
. Calcular.los.voltajes.primario.y.secundario.de.monofásicos. y.transformadores.trifásicos
. Calcular.la.potencia.aparente.requerida.para.un.transformador
Este.conocimiento.lo.ayudará.a.comprender.mejor.a.los.clientes. aplicaciones..Además,.será.más.capaz.de.describir. productos.a.los.clientes.y.determinar.diferencias.importantes. entre.productos..
Después.de.haber.completado.este.curso,.si.desea.determinar. cómo.bien.ha.retenido.la.información.cubierta,.puede. completar.un.examen.final.en.línea.como.se.describirá.más adelante.en.este.curso..Si. usted.aprueba.el.examen,.se.dará.la.oportunidad.de.imprimir.un. certificado.de.finalización.de.su.computadora.

## Slide 3
Conductores y Aislantes
3
Elementos de un átomo.
Toda.la.materia.está.compuesta.átomos..Los.átomos.tienen.un.núcleo.con. electrones.en.movimiento.alrededor..El.núcleo.está.compuesto.de. protones.y.neutrones.(no.mostrado)..electrones.tener.un.negativo. cargo. (-)..protones.tienen.carga.positiva.(+)..neutrones.son. neutro..En.el.estado.normal.de.un.átomo,.el.número.de.electrones. es.igual.al.número.de.protones.y.a.la.carga.negativa.de. los.electrones.están.equilibrados.por.la.carga.positiva.de.los.protones.
electrones libres.
Los electrones se mueven alrededor del núcleo a diferentes distancias. más.cerca.del.núcleo,.más.fuertemente.unidos.están.los.electrones. al.átomo..Los.electrones.en.la.banda.exterior.pueden.salirse.fácilmente. del.átomo.mediante.la.aplicación.de.alguna.fuerza.externa.como.un. campo.magnético,.rozamiento.o.acción.química.
Los electrones.forzados.desde.los.átomos.a veces.se.llaman.electrones libres
..Un.electrón.libre.deja.un.vacío.que.puede.llenarse.mediante. un.electrón.forzado.a.salir.de.otro.átomo..

## Slide 4
Conductores.
4
Un.corriente eléctrica.se.produce.cuando.los.electrones.libres.se.mueven. de.átomo.a.átomo.en.un.material..Materiales.que.permiten. electrones.que.se.mueven.libremente.se.llaman.conductores
..Cobre,.plata,. el oro, el aluminio, el zinc, el latón y el hierro se consideran buenos. conductores..De.estos.materiales,.el.cobre.y.el.aluminio.son.los. los.más.comúnmente.utilizados.como.conductores..
aisladores.
Los.materiales.que.permiten.pocos.electrones.libres.se.llaman.aisladores
.. Materiales.como.plástico,.caucho,.vidrio,.mica,.y.cerámica.son. buenos.aislantes.
Un.cable.eléctrico.es.un.ejemplo.de.cómo.los.conductores.y. se.utilizan.aislantes..Los.electrones.fluyen.a lo largo.de.un.cobre.o.aluminio. conductor.para.suministrar.energía.a.un.dispositivo.eléctrico.como.un. radio,.lámpara,.o.un.motor..Un.aislante.alrededor.del.exterior.de. el.conductor.de.cobre.se.proporciona.para.mantener.los.electrones.en.la. conductor.
aislador de goma conductor de cobre

## Slide 5
Semiconductores.
5
Semiconductor.materiales,.como.el.silicio,.pueden.utilizarse. fabricar.dispositivos.que.tengan.características.tanto. conductores.y.aislantes..Muchos.dispositivos.semiconductores.actúan.como. un.conductor.cuando.se.aplica.una.fuerza.externa.en.una.dirección. y.como.un.aislante.cuando.la.fuerza.externa.se.aplica.en.la. sentido.opuesto..Este.principio.es.la.base.para.los.transistores,. diodos,.y.otros.dispositivos.electrónicos.de.estado.sólido..
Diodo
Transistor
Opinión 1
. . Enumere.las.tres.partículas.básicas.de.un.átomo.y.enuncie.las. carga.de.cada.(positivo,.negativo.o.neutro)..
.
. Elemento.. Cargo
. . . . .
. .
. .
. .
2.. Los.materiales.que.permiten.que.muchos.electrones.se.muevan.libremente.son. llamado. .
3.. ¿Cuáles.de.los.siguientes.materiales.son.buenos.conductores?
. a..cobre.
. b..plástico..
. c..plata. .
. d..goma..
.
.
.
.
mi.. aluminio
F.. vidrio
gramo.. planchar
h.. mica
4.. Los.materiales.que.permiten.pocos.electrones.libres.se.llaman.
. .

## Slide 6
Corriente, voltaje y resistencia
6
Todos.los.materiales.están.compuestos.por.uno.o.más.elementos..Un. elemento.es.un.material.formado.por.un.tipo.de.átomo..Los.elementos. se.identifican.con.frecuencia.por.la.cantidad.de.protones.y.electrones.en. un.átomo.del.elemento..Un.átomo.de.hidrógeno,.por.ejemplo,.tiene. sólo.un.electrón.y.un.protón..Un.átomo.de.aluminio.tiene. 3. electrones.y. 3.protones..Un.átomo.con.un.número.igual.de. electrones.y.protones.es.neutro.eléctricamente..
Cargos electricos.
Los electrones en la banda exterior de un átomo pueden ser fácilmente desplazados. por.la.aplicación.de.fuerza.externa..Cuando.un.electrón.es.forzado. de.un.átomo,.el.átomo.que.deja.atras.tiene.más.protones. que.los.electrones..Este.átomo.ahora.tiene.un.Carga positiva..átomos.o. las.moléculas.de.un.material.también.pueden.tener.un.exceso.de.electrones,. dando.el.material.a.carga negativa..Un.positivo.o.negativo. la.carga.es.causada.por.una.ausencia.o.un.exceso.de.electrones..La. número.de.protones.permanece.constante.
Carga neutra Carga negativa Carga positiva
El.viejo dicho,.“los.opuestos.se.atraen”,.es.cierto.cuando.se.trata.con. cargas.eléctricas..Los.cuerpos.cargados.tienen.un.campo.eléctrico.invisible. alrededor..Estas.líneas.invisibles.de.fuerza.provocan.atracción.o. repulsión..Cuando.dos.cuerpos.con.cargas.similares.se.juntan,. sus.campos.eléctricos.repelen.un.cuerpo.del.otro..Cuando.dos. cuerpos.con.diferente.carga.son.reunidos,.sus.campos.eléctricos. atraer.un.cuerpo.hacia.el.otro..
atracción y repulsión de. Cargas eléctricas.
A diferencia de los cargos atraen
Repeler cargas similares

## Slide 7
Unidad | Símbolo | Medida equivalente
kiloamperio | kA | 1 kA = 1000 A
miliamperio | mamá | 1 mA = 0,001 A
microamperio | µA | 1 µA = 0,000001 A
7
La.interacción.de.las.cargas.eléctricas.depende.de. tanto.la.cantidad.de.cada.cargo.como.la.distancia. entre.cargos..Cuanto.mayor.el.importe.de.cada.cargo.el. más.objetos.cargados.se.atraen.o.se.repelen.unos.otros..Sin embargo. esta.interacción.es.inversamente.proporcional.al.cuadrado.de.la. distancia.entre.cargas..
Actual.
El.flujo.de.electrones.libres.en.un.material.desde.un.átomo.al. el.siguiente.átomo.en.la.misma.dirección.se.denomina.Actual.y. se.designa.con.el.símbolo.I..La.cantidad.de.corriente.que.fluye. está.determinado.por.la.cantidad.de.electrones.que.pasan.a través.de.un. sección.transversal.de.un.conductor.en.un.segundo..
Tenga.en.mente.que.los.átomos.son.muy.pequeños.. 024 átomos.para.llenar.un.centímetro.cúbico.de.un.conductor.de.cobre..Este. significa.que.tratar.de.representar.incluso.un.pequeño.valor.de.corriente.como. electrones.resultaría.en.un.número.extremadamente.grande.
Por.este.motivo,.la.corriente.se.mide.en.amperios,.a menudo. abreviado.a. amperios..La carta.A.es.el.símbolo.de.amperios..A. corriente.de.un.amperio.significa.que.en.un.segundo.alrededor.de.6.24.x. 08
. Los electrones se mueven a través de una sección transversal de un conductor. los.números.se.dan.solo.a título informativo.y.no.necesita. preocuparse.por.ellos..Es.importante,.sin embargo,. entender.el.concepto.de.flujo.de.corriente.
Porque.en.la.práctica.es.común.encontrar.amplias.variaciones.en.la. magnitud.de.las.cantidades.eléctricas,.las.unidades.eléctricas.a menudo.tienen. prefijos.de.unidades.métricas.que.representan.potencias.de.diez..Los.siguientes. el.gráfico.muestra.cómo.tres.de.estos.prefijos.se.utilizan.para.representar. valores.grandes.y.pequeños.de.corriente.

## Slide 8
Dirección del flujo de corriente.
8
Algunas.fuentes.distinguen.entre.el.flujo.de.electrones.y.la.corriente. flujo..El.enfoque.de.flujo.de.corriente.convencional.ignora.el.flujo. de.electrones.y.establece.que.la.corriente.fluye.de.positivo.a. negativo..Para.evitar.confusiones,.este.libro.utiliza.la.flujo de electrones. concepto.que.establece.que.los.electrones.fluyen.de.negativo.a. positivo.
Flujo de electrones
Convencional
Flujo actual
Voltaje
La.fuerza.requerida.para.hacer.que.la.electricidad.fluya.a.través.de.un.conductor. se.llama.a.diferencia de potencial,.fuerza electromotriz (fem),. o.Voltaje
..El.voltaje.se.designa.con.la.letra.mi.o.la.letra.V.. La.unidad.de.medida.de.voltaje.es.el.voltio.cual es también. designado.por.la.letra.V.
Se.puede.generar.un.voltaje.de.varias.formas..Una.batería.usa.un. proceso.electroquímico..El.alternador.de.un.automóvil.y.una.planta.de.energía. generador.utiliza.un.proceso.de.inducción.magnética..Todos.los.voltajes. comparten.la.característica.de.un.exceso.de.electrones.en. una.terminal.y.una.escasez.en.la.otra.terminal..Esto.resulta.en. una.diferencia.de.potencial.entre.los.dos.terminales..
Para.corriente continua (CC).la.fuente.de.voltaje,.la.polaridad.del. terminales.no.cambia,.por.que.la.corriente.resultante.es.constante. fluye.en.la.misma.dirección.
Símbolos de fuentes de tensión de corriente continua (CC)
Nota: los signos + y - son opcionales
+
-
+
+
-
-

## Slide 9
Unidad | Símbolo | Medida equivalente
kilovoltio | kV | 1 kV = 1000 V
milivoltios | mV | 1 mV = 0,001 V
microvoltio | µV | 1 µV = 0,000001 V
Unidad | Símbolo | Medida equivalente
megaohmio | METROΩ | 1MΩ = 1,000,000 Ω
kilohm | kΩ | 1kΩ = 1000 Ω
El.gráfico.siguiente.muestra.cómo.son.los.prefijos.de.unidades.métricas.seleccionados. utilizado.para.representar.valores.grandes.y.pequeños.de.voltaje.
Resistencia..
Un.tercer.factor.que.juega.un.papel.en.un.circuito.eléctrico.es. resistencia..Todo.el.material.impide.el.flujo.de.corriente.eléctrica. en.alguna medida..La.cantidad.de.resistencia.depende.de. la.composición,.longitud,.sección.transversal.y.temperatura.de. el.material.resistivo..Como.regla.empírica,.la.resistencia.de.un. conductor.aumenta.con.un.aumento.de.longitud.o.una.disminución.de. sección transversal..La.resistencia.se.designa.mediante.el.símbolo.R..El. la.unidad.de.medida.de.la.resistencia.es.el.ohm.(W)..
resistencias.son.dispositivos.fabricados.para.tener.una.específica. resistencia.y.se.utilizan.en.un.circuito.para.limitar.el.flujo.de.corriente.y.para. reducir.el.voltaje.aplicado.a.otros.componentes..Una.resistencia.es. generalmente.simbólicamente.en.un.dibujo.eléctrico.en.uno.de. dos.vías,.una.línea.en.zigzag.o.un.rectángulo.sin.relleno..
Resistor simbolos
Resistor
Además.de.las.resistencias,.todos.los.otros.componentes.del.circuito.y.la. conductores.que.conectan.componentes.para.formar.un.circuito.también.tienen. resistencia.
La.unidad.básica.de.la.resistencia.es.la. .ohm;.sin embargo,.la.resistencia.a menudo. expresado.en.múltiplos.de.las.unidades.mayores.que.se.muestran.en.las.siguientes. mesa.

## Slide 10
Revisión 2
0
. . Un.material.que.tiene.un.exceso.de.electrones.tiene.un.
. .cargo.
2.. Un.material.que.tiene.una.deficiencia.de.electrones.tiene.un.
.cargo.
3.. Cargas.similares. .y.cargas.diferentes. .
4.. .es.la.fuerza.que.aplicada.a.un.conductor,. causa.el.flujo.de.corriente.
5.. Los electrones.se.mueven.de. .a. .
6.. Identifique.la.unidad.básica.de.medida.para.cada.uno.de.los.artículos. mostrado a continuación.
. a..Resistencia.
. b..Actual.
. c..Voltaje.

## Slide 11
Ley de Ohm
Circuito electrico.
Un simple.circuito electricot.consiste.en.una.fuente.de.voltaje,.algunos. tipo.de.carga.y.conductores.para.permitir.que.los.electrones.fluyan.entre. la.fuente.de.voltaje.y.la.carga.
Ley de Ohm.muestra.que.la.corriente.varía.directamente.con.el.voltaje.y. inversamente.con.la.resistencia.
I
mi
R
I = mi
R
La corriente (I) se mide en amperios (amperios) El voltaje (E) se mide en voltios
La resistencia (R) se mide en ohmios
Hay.tres.maneras.de.expresar.la.ley.de.Ohm..
R I
yo =mi mi = yo x r
R = mi
Triángulo de la ley de Ohm.
Hay.una.manera.fácil.de.recordar.qué.fórmula.usar.. disponiendo.la.corriente.,.el.voltaje.y.la.resistencia.en.un.triángulo,.usted.puede. determinar.rápidamente.la.fórmula.correcta..

## Slide 12
Para.usar.el.triángulo,.cubra.el.valor.que.quiere.calcular..El. las.letras.restantes.componen.la.fórmula.
2
R I
yo =mi
mi = yo x r
R = mi
Ejemplo de la ley de Ohm.
Como.muestra.el.simple.ejemplo.a.continuación,.si.cualesquiera.dos.valores.son. conocido,.usted.puede.determinar.el.otro.valor.mediante.la.ley.de.Ohm.
2A
10 voltios
5 Ω
yo = mi
= 10 V = 2 A
R 5 Ω
I
mi = yo x r = 2 un x 5 Ω = 10 voltios
2A
R = mi = 10V = 5 Ω
Usando.un.circuito.similar,.pero.con.una.corriente.de.200.mA.y.un. resistencia.de. 0.W..Para.resolver.el.voltaje,.cubra.la.E.en.la. triángulo.y.utilice.la.ecuación.resultante.
mi = yo x r
E = 0,2 A x 10 Ω = 2 voltios
Recuerde.usar.el.equivalente.decimal.correcto.al.negociar. con.números.precedidos.de.milli.(m),.micro.(metro),.kilo.(k). o.mega.(M)..En.este.ejemplo,.la.corriente.se.convirtió.a.0.2.A,. porque.200.mA.es.200.x. 0-3.A,.que.es.igual.a.0.2.A.

## Slide 13
Circuitos de CC
3
Circuitos en serie.
UNA.circuito en serie.se.forma.cuando.cualquier.número.de.dispositivos. conectado.extremo a extremo.para.que.solo.hay.una.ruta.para.la.corriente. fluir..La.siguiente.ilustración.muestra.cinco.resistores.conectados. en.serie..Hay.un.camino.para.el.flujo.de.corriente.desde.el.negativo. terminal.de.la.fuente.de.voltaje.a.traves.de.las.cinco.resistencias.y. volviendo.al.terminal.positivo.
11 milΩ
100 Ω
1k Ω
R1
2kΩ 2kΩ
R2 R3
R4
R5
Corriente Total (I t) = I 1 = yo2= yo 3= yo 4 = y5o
Resistencia total = R t= R +1 R + R2 + R 3+ R
4 5
Rt= 11.000 Ω + 2000 Ω + 2000 Ω + 100 Ω + 1000 Ω
Rt= 16.100 Ω = 16.1k Ω
La.resistencia.total.(Rt).en.un.circuito.en.serie.puede.determinarse.mediante. sumando.todos.los.valores.de.la.resistencia..Aunque.la.unidad.para.la.resistencia. es.el.ohm,.diferentes.prefijos.de.unidades.métricas,.como.kilo.(k).o. mega. (M).se.utilizan.a menudo..Por lo tanto,.es.importante.convertir.todos. valores.de.resistencia.a.las.mismas.unidades.antes.de.
La corriente en un circuito en serie se puede determinar usando la ley de Ohm. la.resistencia.total..Esta.corriente.fluye.a través.de.cada.resistencia.en. el circuito..
El.voltaje.medido.a través.de.cada.resistor.también.puede.ser. calculado.usando.la.ley.de.Ohm..El.voltaje.a través.de.una.resistencia.es. a menudo.se.denomina.una.caída.de.voltaje..La.suma.del.voltaje. gotas.a través.de.cada.resistor.es.igual.al.voltaje.de.la.fuente..

## Slide 14
La.ilustración.siguiente.muestra.dos.voltímetros,.uno. voltaje.total.y.uno.que.mide.el.voltaje.a través.de.R3.
4
R 1
500 Ω
R 2
150 Ω
R 4
100 Ω
R 3
250 Ω
+
-
Batería de 12 V
Rt= 500 Ω + 150 Ω + 250 Ω + 100 Ω = 1000 Ω = 1k Ω
yo = 12 voltios
= 0,012 A = 12 mA
1000 Ω
m3i(El voltaje a través de R )3 = I x R 3 = 0,012 A x 250 Ω = 3 voltios
mti = mi 1 + m2i + mi3 + mi4= 6 V + 1,8 V + 3 V + 1,2 V = 12 V
Circuitos Paralelos.
UNA.circuito paralelo se.forma.cuando.dos.o.más.dispositivos. colocados.en.un.circuito.uno.al.lado.de.modo.que.la.corriente.pueda.fluir. más.de.un.camino..
La.siguiente.ilustración.muestra.el.circuito.paralelo.más.sencillo. dos.resistores.paralelos..Hay.dos.caminos.de.flujo.de.corriente.. Un.camino.es.desde.el.terminal.negativo.de.la.batería.a.traves. R .regresando.al.terminal.positivo..El.segundo.camino.es.desde. el.terminal.negativo.de.la.batería.a.través.de.R2.regresando.a. la.terminal.positiva.de.la.batería..La.corriente.a.través.de.
resistencia.se.puede.determinar.dividiendo.el.voltaje.del.circuito.por.la. resistencia.de.ese.resistor.
It
mi
R1
I1 R2
I2
It
mi
R
mi
y2o = R
I1 =
yto = yo 1 + y2o
1
2
AMPERIOS
VOLTIOS OHMIOS
AMPERIOS
VOLTIOS OHMIOS

## Slide 15
La.resistencia.total.de.un.circuito.paralelo.con.cualquier.número.de. resistencias.se.pueden.calcular.usando.la.fórmula.que.se.muestra.en.la. siguiente.ilustración.
5
R1
R2
R3
R
norte
. . .
+ 1
R
norte
=
1 1 + 1 + 1
Rt R1 R2 R3
1
. . .
+ 1
R1 R2
Rt = 1 + +1 1 R3
R
norte
En.el.ejemplo.único.donde.todas.las.resistencias.tienen.la.misma. resistencia,.la.resistencia.total.es.igual.a.la.resistencia.de.uno. resistencia.dividida.por.el.número.de.resistencias.
El.ejemplo.siguiente.muestra.un.cálculo.de.la.resistencia.total.para.un. circuito.con.tres.resistencias.paralelas.
R1
5 Ω
R2
10 Ω
R3
20 Ω
7
1 + +1 1 = 4 + 2 1
=
Rt R1 R2
1 1 + +1 1
R3
=
+ =
5 Ω 10 Ω 20 Ω 20 Ω 20 Ω 20 Ω 20 Ω
1
1
7
t
R = 1
+ +1
1
R1 R2 R3
7
20 Ω
= = 20 Ω = 2,86 Ω

## Slide 16
La.corriente.en.cada.una.de.las.ramas.de.un.circuito.en.paralelo.puede.ser. calculado.dividiendo.el.voltaje.del.circuito,.que.es.igual.para. todas.las.ramas,.por.la.resistencia.de.la.rama..El.circuito.total. la.corriente.puede.calcularse.sumando.la.corriente.para.todas.las.ramas. o.dividiendo.la.tensión.del.circuito.por.la.resistencia.total.
6
R1
5 Ω
R2
10 Ω
R3
20 Ω
mi = 10 voltios
yto = yo1 + yo2+ yo 3 = mi+ +mi
mi = 10 voltios + 10 V +10 V = 2 A+ 1 A +0,5 A= 3,5 A
R1 R2 R3 5 Ω 10 Ω 20 Ω
It = mi =
10 voltios
2.86 Ω
Rt
= 3,5A
Circuitos Serie-Paralelo.
Circuitos serie-paralelotambién.se.conocen.como.circuitos.compuestos.. Se.requieren.al menos.tres.componentes.para.formar.un.circuito.en.serie- paralelo.
circuito..La.siguiente.ilustración.muestra.los.dos.circuitos.en.serie.paralelos.más.sencillos.. en.serie.con.otra.resistencia..El.circuito.de.la.derecha.tiene.dos. resistencias.en.serie.en.paralelo.con.otra.resistencia.
Los circuitos en serie-paralelo.son.normalmente.más.complejos.que.los. los.circuitos.que.se.muestran.aquí,.pero.usando.las.fórmulas.de.circuito. discutido.anteriormente.en.este.curso,.usted.puede.determinar.fácilmente. caracteristicas

## Slide 17
La.siguiente.ilustración.muestra.cómo.la.resistencia.total.puede. determinado.para.dos.circuitos.en.serie-paralelo.en.dos.fáciles.pasos. para.cada.circuito..Circuitos.más.complejos.requieren.más.pasos,.pero. cada.paso.es.relativamente.sencillo..Además,.si.el.voltaje.de.la.fuente. se.conoce,.utilizando.la.ley.de.Ohm.también.puede.resolver.la.corriente.y. tensión.en.cada.circuito,...
R 2= 10 Ω
7
R1 = 5 Ω
R5 = 5 Ω
R 4= 10 Ω
R 3= 10 Ω
R6 = 5 Ω
1. Combina las resistencias en paralelo 1
1. Agregue las resistencias en serie
R = R +5 R = 65 Ω + 5 Ω = 10 Ω
10 Ω
2
R =
1
10 Ω
+
1
10 Ω
=
= 5 Ω
R1 = 5 Ω
R = 5 Ω
R 4= 10 Ω
R = 10 Ω
2. Agregue las resistencias en serie
R = 5 Ω + 5 Ω = 10 Ω
2. Combina las resistencias en paralelo
1
10 Ω
t
2
R =
t
1
10 Ω
+
1
10 Ω
=
= 5 Ω

## Slide 18
Utilizando.los.mismos.dos.circuitos.en.serie-paralelo.que.en.el.anterior. ejemplo,.pero.con.los.voltajes.de.fuente.incluidos,.los.siguientes. ilustración.muestra.cómo.se.puede.usar.la.ley.de.Ohm.para.calcular. otros.valores.del.circuito.
8
R 2= 10 Ω
R1 = 5 Ω
R5 = 5 Ω
mit= 15 voltios
R 4= 10 Ω
mit= 20 voltios
R = 10Ω
R = 5 Ω
3
6
Circuito equivalente
R 1= 5Ω R = 5Ω
Circuito equivalente
mit= 20 voltios
I
mit= 15 voltios
It
R 4= 10 Ω
R = 10 Ω
t
10 Ω
yo =20 V = 2A
R = 10 Ω
m1i= yot x r 1 = 2 A x 5 Ω = 10 voltios
mRi = mi2= mi 3 = mit- mi 1 = 20 V - 10 V = 10 V
t
t
yo =15 voltios
R = 5 Ω
mti = mi 4 = mRi = 15 voltios
= 3A
t
t
5 Ω
mi mi 10 V 10 V
yo = yo + yo = R + R = +
yo = yo + yo =
t + t
mi mi = 15 voltios + 15 voltios
R4 R 10 Ω 10 Ω
= 3A
= 2A
t 4 R
t 2 3
R2 R3 10 Ω 10 Ω
Potencia en un circuito de CC.
Cuando.una.fuerza.de.cualquier.tipo.provoca.movimiento,.el.trabajo.es. logrado..Si.se.ejerce.una.fuerza.sin.que.provoque.movimiento,. entonces.no.se.hace.ningún.trabajo.
En.un.circuito.eléctrico,.el.voltaje.aplicado.a.un.conductor.provoca. electrones.para.fluir..El.voltaje.es.la.fuerza.y.el.flujo.de.electrones.es. el movimiento..Energía.es.la.tasa.a.la.que.se.hace.el.trabajo.y.se. representado.por.el.símbolo.PAGS..La.unidad.de.medida.de.potencia. es el.vatio,.representado.por.el.símbolo.W..En.una.corriente.continua. circuito,.un.vatio.es.la.velocidad.a.la.que.se.hace.trabajo.cuando. .voltio. provoca.una.corriente.de. .amp..Más.aprenderá.que.existen. otros.tipos.de.energía.que.se.aplican.a.los.circuitos.de.corriente.alterna.

## Slide 19
De.la.fórmula.básica.potencia.=.corriente.por.voltaje,.otros. las.fórmulas.para.la.potencia.pueden.derivarse.usando.la.ley.de.Ohm.
Fórmulas de potencia de corriente continua
P = I x E = IE
P = IE = I(IR) = I2R
Ley de Ohm
E = yo x R = IR
P = IE = ( mi )Rmi = mi2R
yo = mRi
El.ejemplo.siguiente.muestra.cómo.puede.calcularse.la.potencia. utilizando.cualquiera.de.las.fórmulas.de.poder.
mi = 12 voltios
R = 6 Ω
yo = mRi = 2 A
P = IE = (2 A)(12 V) = 24 W
pag = yo2R = (2 A)2(6 Ω) = 24W
mi2 (12 voltios )2
R 6 Ω
PAG = =
= 24 vatios
Reseña 3
. . La.corriente.total.en.un.circuito.que.tiene.un.voltaje.de.
2.V. y.una.resistencia.de.24.wes un.
2.. La.resistencia.total.de.un.circuito.en.serie.con.resistores. de.los.siguientes.valores:.R .=. 0.W,.R2.=. 5.W,.y. R3.=.20. wes. .w
3.. El.voltaje.para.un.circuito.en.serie.que.tiene.una.corriente.de.
0,5.A.y.una.resistencia.de.60.wes. .V.
4.. La.resistencia.total.de.un.circuito.en.paralelo.que.tiene.cuatro. 20 wlas.resistencias.es. .w
5.. En.un.circuito.paralelo.con.dos.resistores.de.igual.valor.y. un.flujo.de.corriente.total.de. 2.A,.la.corriente.a.traves.de.cada. resistencia.es. .A.
6... Para.un.circuito.CC.con.un.voltaje.de.24.V.y.una.corriente.de.
5.A,.la.potencia.es. .W.

## Slide 20
Magnetismo
20
Los.principios.de.magnetismoson.parte.integral.de.la.electricidad.. De.hecho,.el.magnetismo.puede.utilizarse.para.producir.corriente.eléctrica.y. viceversa.
Cuando.pensamos.en.un.imán.permanente,.a menudo.imaginamos.un. una.herradura.o.un.imán.de.barra.o.una.aguja.de.brújula,.pero.permanente. los.imanes.vienen.en.muchas.formas..Sin embargo,.todos.los.imanes.tienen.dos. características..Atraen.el.hierro.y.si.tienen.movimiento.libre. (como.la.aguja.de.la.brújula),.un.imán.asume.una.orientación.norte-sur..
S
norte
Líneas magnéticas de flujo.
Cada.imán.tiene.dos.postes,.un.polo.norte.y.uno.sur. poste..Invisible.líneas magnéticas de flujo.dejar.el.polo.norte.y. entrar.en.el.polo.sur..Mientras.las.líneas.de.flujo.son.invisibles,.las. los.efectos.de.los.campos.magnéticos.pueden.hacerse.visibles..Cuando.una.hoja. de.papel.se.coloca.sobre.un.imán.y.las.limaduras.de.hierro.esparcen.sueltas. sobre.él,.las.limaduras.se.disponen.a.sí mismas.a.lo.líneas.invisibles.de.
flujo..

## Slide 21
La.densidad.de.estas.líneas.de.flujo.es.mayor.dentro.del.imán. y.dónde.las.líneas.de.flujo.entran.y.salen.del.imán..
Cuanto.mayor.es.la.densidad.de.las.líneas.de.flujo,.más.fuerte. campo magnético.
2
Interacción entre. Imanes.
Cuando.se.juntan.dos.imanes,.el.flujo.magnético. alrededor.de.los.imanes.provoca.alguna.forma.de.interacción..Cuando. dos.polos.diferentes.se.juntan.los.imanes.se.atraen.cada.uno. otros..Cuando.dos.polos.similares.se.juntan.los.imanes.se.repelen. El uno al otro.
A diferencia de los polos se atraen
Como los polos se repelen
Electromagnetismo.
Un.campo.electromagnético.es.un.campo.magnético.generado.por. flujo.de.corriente.en.un.conductor..Cada.corriente.eléctrica.genera.un. campo.magnético.y.existe.una.relación.entre.la.dirección. del.flujo.de.corriente.y.la.dirección.del.campo.magnético..
El.regla de la mano izquierda para conductores.demuestra.esto. relación..Si.un.conductor.portador.de.corriente.es.agarrado.con.el. mano.izquierda.con.el.pulgar.apuntando.en.la.dirección.de.los.electrones. flujo,.los.dedos.apuntan.en.la.dirección.de.las.líneas.magnéticas.de. flujo.
El flujo de electrones que se aleja de usted provoca un flujo El flujo de electrones hacia ti provoca el flujo
magnético en sentido contrario a las agujas del reloj magnético en el sentido de las agujas del reloj

## Slide 22
Bobina portadora de corriente.
Una.bobina.de.alambre.que.transporta.una.corriente,.actúa.como.un.imán..Individual. los bucles de alambre actúan como pequeños imanes..Los.campos.individuales.agregan. juntos.para.formar.un.imán..La.fuerza.del.campo.puede. aumentar.agregando.más.vueltas.a.la.bobina,.aumentando.la. cantidad.de.corriente.o.enrollar.la.bobina.alrededor.de.un.material.como. hierro.que.conduce.el.flujo.magnético.más.fácilmente.que.el.aire..
El.regla de la mano izquierda para bobinas.afirma.que,.si.los.dedos.de.la.izquierda. mano.están envueltas.alrededor.de.la.bobina.en.la.dirección.de.los.electrones. flujo,.el.pulgar.apunta.hacia.el.polo.norte.del.electroimán.
Un.electroimán.generalmente.se.enrolla.alrededor.de.un.núcleo.de.hierro.dulce. o.algún.otro.material.que.conduzca.fácilmente.líneas.magnéticas.de. fuerza..
Una.gran.variedad.de.dispositivos.eléctricos.como.motores,. interruptores automáticos, contactores, relés y arrancadores de motor. principios.electromagnéticos.
Reseña 4.
. . Las.dos.características.de.todos.los.imanes.son.atraen. y.mantienen. ,.y.si.tienen.libre.de.movimiento,.asumen. aproximadamente.una. .posición.
2.. Las líneas.de.flujo.siempre.salen.del.polo. .y.entran.
El polo.
3.. La.regla.de.la.mano.izquierda.para.los.conductores.establece.que.cuando. mano.izquierda.se.coloca.alrededor.de.un.conductor.que.lleva.corriente. con.el.pulgar.apuntando.en.la.dirección.de. . flujo,.los.dedos.apuntan.en.la.dirección.de. .

## Slide 23
Corriente alterna
El.suministro.de.corriente.para.los.dispositivos.eléctricos.puede.provenir.de. una.fuente.de.corriente.continua.(DC).o.un.corriente alterna (CA). fuente..En.un.circuito.de.corriente.continua,.los.electrones.fluyen.continuamente. en.una.dirección.desde.la.fuente.de.energía.a.través.de.un.conductor. a.una.carga.y.de.vuelta.a.la.fuente.de.energía..Polaridad.de.voltaje.para. una.fuente.de.corriente.directa.permanece.constante..Fuentes.de.alimentación.CC. incluyen.baterías.y.generadores.de.CC..
En contraste,.un.generador.de.CA.hace.que.los.electrones.fluyan.primero.en.uno. dirección.luego.en.otra..De.hecho,.un.generador.de.CA.invierte.su. polaridades.terminales.muchas.veces.por.segundo,.haciendo.que.la.corriente. cambiar.de.dirección.con.cada.inversión.
Onda sinusoidal de CA.
El.voltaje.alterno.y.la.corriente.varían.continuamente..El.gráfico.
representación.para.CA.es.una.onda.sinusoidal..Una.onda.sinusoidal.puede.repre corriente.o.voltaje..Hay.dos.ejes..El.eje.vertical. representa.la.dirección.y.la.magnitud.de.la.corriente.o.el.voltaje..
El.eje.horizontal.representa.el.tiempo.
+ Dirección
0
Hora
- Dirección
Cuando.la.forma.de.onda.está.por.arriba.del.eje.de.tiempo,.está.fluyendo.corriente. una.dirección..Esto.se.conoce.como.la.dirección.positiva..Cuando. la.forma.de.onda.está.por.bajo.del.eje.del.tiempo,.la.corriente.está.fluyendo.en.el. dirección.opuesta..Esto.se.conoce.como.la.dirección.negativa..
Una.onda.sinusoidal.se.mueve.a través.de.una.rotación.completa.de.360. grados,.lo.que.se.denomina.un.ciclo..La.corriente.alterna. pasa.por.muchos.de.estos.ciclos.cada.segundo..

## Slide 24
Generador de CA básico.
Un basico.generador.consiste.en.un.campo.magnético,.una.armadura,. anillos.rozantes,.escobillas.y.una.carga.resistiva..En.una.unidad.comercial. generador,.el.campo.magnético.es.creado.por.un.electroimán,. pero,.para.este.simple.generador,.se.utilizan.imanes.permanentes.
Un.armadura.es.cualquier.cantidad.de.cables.conductores.enrollados.en.bucles. que.gira.a través.del.campo.magnético..Para.simplicidad,.uno. se.muestra.un.bucle..Cuando.un.conductor.se.mueve.a través.de.un. campo,.se.induce.un.voltaje.en.el.conductor..A medida.que.el.inducido. gira.a través.del.campo.magnético,.se.genera.un.voltaje.en.el. armadura.que.hace.que.la.corriente.fluya..Los.anillos.deslizantes.están.unidos. al.inducido.y.girar.con.él..Las.escobillas.de.carbono.pasan.contra. los.anillos.deslizantes.para.conducir.la.corriente.desde.el.inducido.a.un.resistor. carga.
Pieza polar
Campo magnético
Armadura
R1
Cepillar
Anillo colector
Un.armadura.rota.a través.del.campo.magnético..En.un.punto.inicial. posición.de.cero.grados,.los.conductores.del.inducido.se.mueven. paralelo.al.campo.magnético.y.sin.cortar.ningún. líneas.magnéticas.de.flujo..No.se.induce.voltaje..
R1

## Slide 25
Operación del generador desde. Cero a 90 grados.
A medida que la armadura gira de cero a 0.grados,.los. conductores.atraviesan.más.y.más.líneas.de.flujo,.construyéndose. a.un.voltaje.inducido.máximo.en.la.dirección.positiva.
90
Grados
R1
Operación del generador desde. 90 a 180 grados.
El.inducido.sigue.girando.desde. 0.a. 80.grados,. cortando.menos.líneas.de.flujo..El.voltaje.inducido.disminuye.de. un.valor.positivo.máximo.a.cero.
180
Grados
S
R1
Operación del generador desde. 180 a 270 grados.
A medida.que.la.armazón.sigue.girando.desde. 80.grados.a.270. grados,.los.conductores.cortan.más.líneas.de.flujo,.pero.en.la. sentido.opuesto,.y.el.voltaje.se.induce.en.el.negativo. dirección,.construyendo.hasta.un.máximo.a.270.grados.
270
Grados
R1

## Slide 26
Operación del generador desde. 270 a 360 grados.
A medida que la armadura continúa girando de 270 a 360 grados, la.tensión.inducida.disminuye.desde.un.valor.negativo.máximo. a.cero..Esto.completa.un.ciclo..El.inducido.continúa.a. girar.a.una.velocidad.constante.haciendo.que.el.ciclo.se.repita.mientras. mientras.la.armadura.gira.
360
Grados
S
una revolución
R1
Generador de CA de cuatro polos.
Un.generador.de.CA.produce.un.ciclo.por.revolución.para.cada. par.de.polos..Un.aumento.en.el.número.de.polos,.provoca.un. aumento.del.número.de.ciclos.cumplidos.en.una.revolución..A. el.generador.bipolar.completa.un.ciclo.por.revolución.y.un. el.generador.de.cuatro-polos.completa.dos.ciclos.por.revolución..
una revolución
R1
Frecuencia.
El.número.de.ciclos.por.segundo.de.voltaje.inducido.en.el. armadura.es.la.frecuencia.del.generador..Si.es.un.bipolar. el.inducido.del.generador.gira.a.una.velocidad.de.60.revoluciones. por.segundo,.el.voltaje.generado.tiene.una.frecuencia.de.60. ciclos.por.segundo..La.unidad.reconocida.para.la.frecuencia.es. hercios, abreviado.Hz.. .Hz.es.igual.a. .ciclo.por.segundo.

## Slide 27
Las.empresas.de.energía.generan.y.distribuyen.electricidad.a.muy.bajo. frecuencias..La.frecuencia.de.línea.de.energía.estándar.en.los.
Unidos.y.muchos.otros.países.es.60.Hz..50.Hz.también.es.un. frecuencia.de.línea.de.energía.común.usada.en.todo.el.mundo..La. la.siguiente.ilustración.muestra. 5.ciclos.en. /4.segundo.que.es. equivalente.a.60.Hz.
1/4 segundo
Amplitud.
Como se mencionó anteriormente, el voltaje y la corriente en un circuito de CA suben y bajan con el tiempo en un patrón denominado onda sinusoidal. Además de la frecuencia, que es la tasa de variación, .un.AC. la.onda.sinusoidal.también.tiene.amplitud,.que.es.el.rango.de.variación..
La.amplitud.puede.especificarse.de.tres.formas:.valor.pico,.valor.de.pico.a.pico,.y.valo
Voltaje o corriente alterna
+ Dirección
Valor pico
0
Valor pico a pico
Valor pico
Hora
- Dirección
Valor efectivo (también llamado valor RMS) = Valor pico x 0,707
El.valor pico.de.una.onda.sinusoidal.es.el.valor.máximo.para.cada. mitad.de.la.onda.sinusoidal..La.valor pico a pico.es.el.rango. del.pico.positivo.al.pico.negativo..Esto.es.el.doble.del. valor.pico..El. valor efectivo.de.AC.se.define.en.términos.de.un.
efecto.de.calefacción.equivalente.en.comparación.con.los.instrumentos.de.CC diseñado.para.medir.la.tensión.y.la.corriente.de.CA.generalmente. valor.efectivo..El.valor.efectivo.de.un.voltaje.o.corriente.CA.es. aproximadamente.igual.a.0.707.veces.el.valor.pico.
El.valor.efectivo.también.se.denomina.valor eficaz..Esta. se.deriva.de.la.raíz-cuadrada.media.matemática. proceso.utilizado.para.calcular.el.valor.efectivo.de.una.forma.de.onda.

## Slide 28
Valor instantáneo.
El.valor instantáneo.es.el.valor.en.cualquier.punto.en.la. onda.sinusoidal..La.forma.de.onda.de.voltaje.producida.como.la.armadura.de. un.generador.de.CA.básico.de.dos-polos.que.gira.360.grados.es. llamada.onda.sinusoidal.por.que.la.tensión.o.corriente.instantánea. está.relacionada.con.la.función.seno.trigonométrica..
Como.se.muestra.en.la.siguiente.ilustración,.el.itensión instantánea (e)
.y.corriente (yo).en.cualquier.punto.de.la.onda.sinusoidal.son. igual.al.valor.pico.por.el.seno.del.ángulo..El.seno. valores.mostrados.en.la.ilustración.se.obtienen.a partir.de. tablas...Tenga.en.mente.que.cada.punto.tiene.un.registro.instantáneo. valor,.pero.esta.ilustración.sólo.muestra.el.seno.del.ángulo. a.intervalos.de.30.grados..El.seno.de.un.ángulo.se.representa. simbólicamente.como.pecado.q,.donde.la.letra.griega.theta.(q). representa.el.ángulo.
Valor Instantáneo de Corriente Alterna o Voltaje
Ángulo
0 °
3 0 °
6 0 °
9 0 °
1 2 0 °
1 5 0 °
1 8 0 °
2 1 0 °
2 4 0 °
2 7 0 °
3 0 0 °
3 3 0 °
3 6 0 °
S en θ
0 .0 0 0
0 .5 0 0
0 .8 6 6
1 .0 0 0
0 .8 6 6
0 .5 0 0
0 .0 0 0
- 0 .5 0 0
- 0 .8 6 6
- 1 .0 0 0
- 0 .8 6 6
- 0 .5 0 0
0 .0 0 0
Corriente instantánea (i) =ciIma x sen θ
Tensión instantánea (e) = E cima x sen θ
Ejemplo: si E =cim1a70 v, a 150 grados e = (170)(0,5) = 85 v
El.ejemplo.siguiente.ilustra.los.valores.instantáneos.en.
0,. 50,.y.240.grados.para.un.voltaje.pico.de. 00.voltios..Por. sustituyendo.el.seno.en.el.valor.del.ángulo.instantáneo,.el. el.voltaje.instantáneo.puede.calcularse.
+
90° = +100v
150° = +50v
0
240° = -86,6 v
-

## Slide 29
2
Reseña 5
. . A. .es.la.representación.gráfica.de.AC. valores.de.voltaje.o.corriente.con.el.tiempo.
2.. Un.generador.de.CA.produce. .ciclo(s).por. revolución.para.cada.par.de.polos.
3.. El.voltaje.instantáneo.a.240.grados.para.un.seno. onda.con.un.voltaje.pico.de. 50.V.es. .V.
4.. El.voltaje.efectivo.para.una.onda.sinusoidal.con.un.pico. voltaje.de. 50.V.es. .V.

## Slide 30
30
Unidad | Símbolo | Medida equivalente
milihenry | mh | 1 mh = 0,001 h
microhenry | µh | 1 µh = 0,000001 h
Inductancia y capacitancia
Inductancia.
Los.circuitos.estudiados.hasta.este.punto.han.sido.resistivos.. La.resistencia.y.el.voltaje.no.son.las.únicas.propiedades.del.circuito.que. efecto.flujo.de.corriente.sin embargo..Inductancia.es.propiedad.de. un.circuito.eléctrico.que.se.opone.a.cualquier.cambio.en.la.corriente.eléctrica.. La.resistencia.se.opone.al.flujo.de.corriente.,.la.inductancia.se.opone.a.los.cambios. en.el.flujo.de.corriente..La.inductancia.se.designa.con.la.letra.L..El. la.unidad.de.medida.de.la.inductancia.es.el.enrique (h);.sin embargo,. como.el.henry.es.una.unidad.relativamente.grande,.la.inductancia.a menudo. clasificados.en.milihenrios.o.microhenrios.
El.flujo.de.corriente.produce.un.campo.magnético.en.un.conductor..El. la.cantidad.de.corriente.determina.la.fuerza.del.punto.magnético. campo..A medida.que.el.flujo.de.corriente.aumenta.,.la.intensidad.de.campo.aumenta.y.a. el.flujo.de.corriente.disminuye,.la.intensidad.de.campo.disminuye.
Cualquier.cambio.en.la.corriente.provoca.un.cambio.correspondiente.en. el.campo.magnético.que.rodea.el.conductor..La.corriente.es. constante.para.una.fuente.de.CC.regulada,.excepto.cuando.el.circuito.es. se.encende.y.apaga,.o.cuando.hay.un.cambio.de.carga.. Sin embargo,. la.corriente.alterna.cambia.constantemente,.y.la.inductancia.es. oponiéndose.continuamente.al.cambio..Un.cambio.en.el.campo.magnético. que.alrededor.del.conductor.induce.un.voltaje.en.el.conductor..
Este.voltaje.autoinducido.se. conocido como.contra fem..
Todos.los.conductores.y.muchos.dispositivos.eléctricos.tienen.un.importante. cantidad.de.inductancia,.pero.inductores.son.bobinas.de.alambre.bobinado. para.una.inductancia.específica..Para.algunas.aplicaciones,.los.inductores. se.enrollan.alrededor.de.un.núcleo.de.metal.para.concentrar.más. inductancia..La.inductancia.de.una.bobina.está.determinada.por.la. número.de.vueltas.en.la.bobina,.el.diámetro.y.la.longitud.de.la.bobina,. y.el.material.del.núcleo..Como.se.muestra.en.la.siguiente.ilustración,. un.inductor.generalmente.se.indica.simbólicamente.en.un.elemento.eléctrico. dibujar.como.una.línea.curvada.

## Slide 31
Todos los productos eléctricos tienen inductancia, pero los productos que se muestran a continuación son ejemplos de productos que son principalmente inductivos.
3
Los inductores son componentes fabricados para tener una inductancia específica.
Relés de control
Contactores
Inductor
Símbolos esquemáticos
Inductor Inductor de núcleo de hierro
Transformadores
(Número de vueltas)2 x (área de la sección transversal)
L = (Permeabilidad del Núcleo) x
Longitud
Motor eléctrico
Inductores en serie.
En.el.siguiente.circuito,.una.fuente.de.CA.suministra.energía.eléctrica. a.cuatro.inductores..La.inductancia.total.de.los.inductores.en.serie.es.igual.a. la.suma.de.las.inductancias.
R
1 hora
2 mh 2 mh 3 mh
L1 L2 L3 L4
Fuente de CA
Lt= L +1 L + 2L + L3= 2 m4 h + 2 mh + 1 mh + 3 mh = 8 mh

## Slide 32
Inductores en paralelo.
La.inductancia.total.de.los.inductores.en.paralelo.se.calcula.usando.un. fórmula.similar.a.la.fórmula.para.la.resistencia.de.los.resistores.en.paralelo.. La.siguiente.ilustración.muestra.el.cálculo.para.un.circuito.con. tres.inductores.paralelos.
R
L1
5 mh
L2
10 minutos
L3
20 minutos
Fuente de CA
1 = 1 + +1
Lt L1 L2
=
1 1 + 1
1 4 + 2 1 7
+ = + =
L3 5 mh 10 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos
1
1
7 = 20 mh = 2,86 mh
20 minutos
7
Lt=
1 =
1
L1
1
L2
L3
+
+
Capacitancia y Condensadores.
Capacidad.es.una.medida.de.la.capacidad.de.un.circuito.para.almacenar.un. carga.eléctrica..Un.dispositivo.fabricado.para.tener.un. cantidad.de.capacitancia.se.llama.condensador..Un.condensador.está.hecho. formado.por.un.par.de.placas.conductoras.separadas.por.una.capa.delgada. material.aislante..Otro.nombre.para.el.material.aislante.es. material.dieléctrico..Un.condensador.generalmente.se.indica.simbólicamente. en.un.dibujo.eléctrico.por.una.combinación.de.una.línea.recta.con. una.línea.curva.o.dos.líneas.rectas.
placa negativa
Material dieléctrico
placa positiva
Los condensadores son componentes fabricados
tener una capacitancia específica.
53JZ
22UF
Símbolos esquemáticos
La corriente continua no puede fluir a través de un capacitor a menos que esté defectuoso
Cuando.se.aplica.un.voltaje.a.las.placas.de.un.capacitor,.los.electrones. son.forzadas.sobre.una.placa.y.tiradas.de.la.otra..Esta. carga.el.capacitor..La.corriente.directa.no.puede.fluir.a través.del. material.dieléctrico.por.que.es.un.aislante;.sin embargo,.el. se.siente.el.campo.eléctrico.creado.cuando.el.capacitor.es.cargado. a través.del.dieléctrico..Los.capacitores.están.clasificados.para.la.cantidad.de. cargo.que.pueden.mantener..

## Slide 33
Unidad | Símbolo | Medida equivalente
microfaradio | µF | 1 µF = 0,000001 F
picofaradio | pF | 1 pF = 0.000000000001 F
La.capacitancia.de.un.capacitor.depende.del.área.del. placas,.la.distancia.entre.las.placas,.y.el.tipo.de.dieléctrico. material.utilizado..El.símbolo.de.capacitancia.es.C.y.la.unidad.de. la.medida.es.la.farad (F)..Sin embargo,.dado.que.el.faradio.es. una.unidad.grande,.los.capacitores.a.menudo.se.clasifican.en.microfaradios. (metroPara. picofaradios.(pF).
Condensadores en Serie
La.conexión.de.capacitadores.en.serie.disminuye.la.capacitancia.total... La.fórmula.para.los.capacitadores.en.serie.es.similar.a.la.fórmula. para.resistencias.paralelas..En.el.siguiente.ejemplo,.una.fuente.de.CA. suministra.energía.eléctrica.a.tres.condensadores..
C1 C2 C3
R
5 µF 10 µF 2 µF
Fuente de CA
1
1 = 1 + +1=
Ct C1 C3 C2
1 1
1 2 1 5 8
+ + = + + =
5 µF 10 µF 2 µF 10 µF 10 µF 10 µF 10 µF
1
8
10 µF
Ct= 1
+ +1
1
1 =
C C C
= 10 µF = 1,25 µF
8
1 2 3
Condensadores en paralelo.
Agregar capacitores en paralelo aumenta la capacitancia del circuito. siguiente.circuito,.una.fuente.de.CA.suministra.energía.eléctrica.a.tres. capacitores..La.capacitancia.total.se.determina.sumando.los.valores. de.los.condensadores.
R
C1
C2
C3
Fuente de CA
5 µF
10 µF
20 µF
dot = d1o + d2o + d3o = 5 µF + 10 µF + 20 µF = 35 µF

## Slide 34
Reseña 6
. . La.inductancia.total.de.este.circuito.es. .mh.
.
4 mh 2 mh 3 mh 1 hora
L1 L2 L3 L4
.
2.. La.inductancia.total.de.este.circuito.es. .mh.
.
L1 L2 L3
5 mh 10 minutos 10 minutos
.
3.. La.capacitancia.total.de.este.circuito.es. .metroF.
.
C1 C2 C3
5 µF 10 µF 10 µF
.
4.. La.capacitancia.total.de.este.circuito.es. .metroF.
.
C1 C2 C3 5 µF 10 µF 10 µF
.

## Slide 35
Reactancia e Impedancia
En.un.circuito.CA.puramente.resistivo,.la.resistencia.es.la.única.oposición. al.flujo.de.corriente..En.un.circuito.CA.con.solo.inductancia,. capacitancia,.o.ambos.inductancia.y.capacitancia,.pero.no. la.resistencia,.la.oposición.al.flujo.de.la.corriente.se.llama.resistencia reactiva,. designado.por.el.símbolo.X..Oposición.total.al.flujo.actual. en.un.circuito.CA.que.contenga.tanto.reactancia.como.resistencia. se llama. impedancia,.designado.por.el.símbolo.Z..Al igual que. resistencia,.reactancia.e.impedancia.se.expresan.en.ohmios.
Reactancia inductiva.
La inductancia.solo.afecta.el.flujo.de.corriente.cuando.la.corriente.es. cambiando..La.inductancia.produce.un.voltaje.autoinducido. (contra.fem).que.se.opone.a.los.cambios.en.la.corriente..En.un.circuito.CA,.la.corriente. está.cambiando.constantemente..Por lo tanto.la.inductancia.provoca.una.continua. oposición.al.flujo.de.la.corriente.que.se.llama.reactancia inductiva. y.está.designado.con.el.símbolo.SG..
La.reactancia.inductiva.es.proporcional.tanto.a.la.inductancia.como. la.frecuencia.aplicada..La.fórmula.para.la.reactancia.inductiva.es. mostrado a continuación.
X L= 2πfL= 2 x 3,14 x frecuencia x inductancia
Para.un.circuito.de.60.Hz.que.contenga.un. 0.mh.inductor,.el.inductor. reactancia.es:
XL= 2πfL = 2 x 3,14 x 60 Hz x 0,010 h = 3,768 Ω
Para.este.ejemplo,.la.resistencia.es.cero,.por.que.la.impedancia.es. igual.a.la.reactancia..Si.se.conoce.el.voltaje,.la.ley.de.Ohm.puede. utilizarse.para.calcular.la.corriente..Si,.por.ejemplo,.la.tensión.es. 0.V,.la.corriente.se.calcula.como.sigue:
Z
yo =mi =
10 voltios
3.768 Ω
= 2.65A

## Slide 36
Fases de corriente y voltaje.
En.un.circuito.de.CA.puramente.resistivo,.se.dice.que.la.corriente.y.el.voltaje. ser.en fase.corriente.porque.suben.y.bajan.al.mismo.tiempo. como.se.muestra.en.el.ejemplo.siguiente.
+
Voltaje
Actual
R = 100 Ω
0
_
En.un.circuito.CA.puramente.inductivo,.se.dice.que.la.corriente.y.el.voltaje. ser. fuera de fase.porque.el.voltaje.adelanta.a.la.corriente.en. 0.grados como.se.muestra.en.el.siguiente.ejemplo..Otra.manera.de.decir.que. el.voltaje.conduce.a.la.corriente.por.
0.grados.es.decir.que.la.corriente.se.retrasa. tensión.por. 0.grados
90o
Voltaje
+
XL = 100 Ω
Actual
0
_
En.un.circuito.CA.con.tanto.resistencia.e.inductancia,.la.corriente. se.retrasa.el.voltaje.por.más.de.0.grados.y.menos.de. 0.grados.. La.cantidad.exacta.de.retardo.depende.de.las.cantidades.relativas. de.resistencia.y.reactancia.inductiva..Cuanto.más.resistivo. el.circuito,.más.cerca.es.de.estar.en.fase..Más.reactivo. circuito, más.corriente.y.voltaje.están.fuera.de.fase..En.el. siguiente ejemplo, la.resistencia.y.la.reactancia.inductiva.son.iguales. y.la.corriente.retrasa.el.voltaje.en.45.grados.
45o
Voltaje
Actual
+
XL = 100 Ω
0
_
R = 100 Ω

## Slide 37
Cálculo de la impedancia en. un circuito inductivo.
Al.calcular.la.impedancia.para.un.circuito.con.resistencia.y. reactancia.inductiva,.se.utiliza.la.siguiente.fórmula.
Z = R2 +X 2
L
Por ejemplo, si la resistencia y la reactancia inductiva son cada una
0.W,.la.impedancia.se.calcula.como.sigue.
Z = 102 + 102 = 200 = 14,1421 Ω
Una.manera.común.de.representar.los.valores.de.un.circuito.CA.es.con.un. diagrama.vectorial..Un.vector.es.una.cantidad.que.tiene.magnitud.y. dirección..Por.ejemplo,.el.siguiente.diagrama.vectorial.ilustra. la.relación.entre.la.resistencia.y.la.reactancia.inductiva. para.un.circuito.que.contenga. 0.ohmios.de.cada..El.ángulo.entre.los. vectores.es.el.ángulo.de.fase.representado.por.el.símbolo.q..Cuándo. la.reactancia.inductiva.es.igual.a.la.resistencia.el.ángulo.resultante. es.45.grados..Este.ángulo.representa.el.retraso.de.la.corriente. voltaje.para.este.circuito.
Vectores.
XL= 10 Ω
θ
R = 10 Ω
Reactancia capacitiva.
Los circuitos.con.capacitancia.también.tienen.reactancia..Reactancia capacitiva.está.designado.por.el.símbolo.XC..Cuanto.más.mayor. condensador,.menor.es.la.reactancia.capacitiva..El.flujo.de.corriente. en.un.circuito.CA.capacitivo.también.depende.de.la.frecuencia..La. la.siguiente.fórmula.se.utiliza.para.calcular.la.reactancia.capacitiva.
1
2πfC
X =
C
La.reactancia.capacitiva.para.un.circuito.de.60.Hz.con.un. 0.metroF. capacitor.se.calcula.como.sigue.
1 1
2πfC 2 x 3,14 x 60 Hz x 0,000010 F
XC =
=
= 265,39 Ω
Para.este.ejemplo,.la.resistencia.es.cero.así.que.la.impedancia.es. igual.a.la.reactancia..Si.se.conoce.el.voltaje,.la.ley.de.Ohm.puede. utilizarse.para.calcular.la.corriente..Por.ejemplo,.si.el.voltaje.es.
0.V,.la.corriente.se.calcula.como.sigue.
10 voltios
Z 265.39 Ω
yo =mi=
= 0,0376 A
Z = 14,1421 Ω

## Slide 38
Fases de corriente y voltaje
La.relación.de.fase.entre.la.corriente.y.el.voltaje.en.un. circuito.capacitivo.es.opuesto.a.la.relación.de.fase.en.un. circuito.inductivo..En.un.circuito.puramente.capacitivo,.los.conductores.de.corriente. tensión.por. 0.grados
90o
Voltaje
XC = 100 Ω
+
Actual
0
_
En.un.circuito.con.tanto.resistencia.como.reactancia.capacitiva,.CA. la.corriente.adelanta.al.voltaje.en.más.de.0.grados.y.menos.de.
0.grados..La.cantidad.exacta.de.plomo.depende.de.la.relación. cantidades.de.resistencia.y.reactancia.capacitiva..Cuanto.más. resistivo.es.un.circuito,.cuanto.más.cerca.es.de.estar.en.fase..Cuanto.más. reactivo.es.un.circuito,.más.desfasado.es..En.los.siguientes. ejemplo,.la.resistencia.y.la.reactancia.capacitiva.son.iguales.y. la.corriente.adelanta.al.voltaje.en.45.grados.
45o
Voltaje
XC = 100 Ω
+
Actual
0
_
R = 100 Ω
Cálculo de la impedancia en. un circuito capacitivo.
La.siguiente.fórmula.se.utiliza.para.calcular.la.impedancia.en.un. circuito.con.resistencia.y.reactancia.capacitiva.
Z = R2 +X 2
C
Por.ejemplo,.si.la.resistencia.y.la.reactancia.capacitiva.son.cada. 0. ohmios, la.impedancia.se.calcula.como.sigue.
Z = 102 + 102 = 200 = 14,1421Ω

## Slide 39
El.siguiente.vector.ilustra.la.relación.entre. resistencia.y.reactancia.capacitiva.para.un.circuito.que.contenga. 0. ohmios.de.cada..El.ángulo.entre.los.vectores.es.la.fase. ángulo.representado.por.el.símbolo.q..
Cuando.la.reactancia.capacitiva. es.igual.a.la.resistencia,.el.ángulo.resultante.es.de.45.grados..Este. representa.cuánta.corriente.conduce.al.voltaje.para.este. circuito.
R = 10 Ω
θ
XC = 10 Ω
3
Reseña 7
. . .es.la.oposición.al.flujo.actual.en.una.CA. circuito.causado.por.inductancia.y.capacitancia.
2.. .es.la.oposición.total.al.flujo.de.corriente.en.una.AC. circuito.con.resistencia,.capacitancia,.y/o.inductancia.
3.. Para.un.circuito.de.50.Hz.con.un. 0.mh.inductor,.el.inductor. la.reactancia.es. .w
4.. En.un.circuito.puramente.inductivo,. .
. a..la.corriente.y.el.voltaje.están.en.fase
. b..la.corriente.conduce.a.la.voltaje.por. 0.grados
. c..la.corriente.retrasa.el.voltaje.por. 0.grados
5.. En.un.circuito.puramente.capacitivo,. .
. a..la.corriente.y.el.voltaje.están.en.fase
. b..la.corriente.conduce.a.la.voltaje.por. 0.grados
. c..la.corriente.retrasa.el.voltaje.por. 0.grados
6.. Para.un.circuito.de.50.Hz.con.un. 0.metroF.condensador,.el.capacitivo. la.reactancia.es. .w
7.. Un.circuito.con.5.wde.resistencia.y. 0.wde.inductivo la.reactancia.tiene.una.impedancia.de. .W..
8.. Un.circuito.con.5.wde.resistencia.y.4.wde.capacitiva la.reactancia.tiene.una.impedancia.de. .w
Z = 14,1421 Ω

## Slide 40
Circuitos RLC en serie y en paralelo
40
Los circuitos a menudo contienen resistencia, inductancia y capacitancia. En un circuito de CA inductivo, la corriente retrasa el voltaje en 0.grados.. En.un.circuito.de.CA.capacitivo,.la.corriente.adelanta.al.voltaje. 0.grados.. Por lo tanto,.cuando.se.representa.en.forma.vectorial,.inductivo.y. las.reactancias.capacitivas.son. 80.grados.de.distancia..La.reactancia.neta. se.determina.tomando.la.diferencia.entre.los.dos. cantidades.
XL
R
XC
Un.circuito.CA.es:
. Resistiva si XL y XC son iguales
. Inductiva si XL es mayor que XC
. Capacitiva si XC es mayor que XL
La.siguiente.fórmula.se.utiliza.para.calcular.la.impedancia.total.para.un. circuito.que.contiene.resistencia,.capacitancia.e.inductancia.
Z = R2 + (X
L - XC)2
En.el.caso.en.que.la.reactancia.inductiva.es.mayor.que.la.capacitiva. la reactancia, restando XC de XL da como resultado un número positivo. El ángulo de fase positivo es un indicador de que el circuito de red la.reactancia.es.inductiva.y.la.corriente.retrasa.el.voltaje.
En.el.caso.en.que.la.reactancia.capacitiva.es.mayor.que.la.inductiva. restando.XC.de.XL.da.resultado.en.un.número.negativo..
El.ángulo.de.fase.negativo.es.un.indicador.de.que.la.red. la.reactancia.es.capacitiva.y.la.corriente.conduce.a.la.tensión..

## Slide 41
Circuito serie RLC
4
El.ejemplo.siguiente.muestra.un.cálculo.de.impedancia.total.para.un.ci la.corriente.se.calcula.usando.la.ley.de.Ohm.
2k Ω 2k Ω 0.5k Ω
115 voltios
XL = 2kΩ
XL = 1,5kΩ
Z = R2 + (X-X)2
L C
t
Zt= 20002 + 15002
Zt= 6,250,000
θ
Zt= 2500 Ω = 2,5kΩ Z =
Imt pedancia Total
R = 2kΩ
R = 2kΩ
XC= 0,5kΩ
mi
115 voltios
yo = = 2500 Ω = 0,046 A = 46 mA
Zt
Recuerde.que.debido.a.que.tanto.la.reactancia.inductiva.y.la. la.reactancia.capacitiva.dependen.de.la.frecuencia,.si.la. la.frecuencia.de.la.fuente.cambia,.las.reactancias.cambian..Para. ejemplo,.si.la.frecuencia.aumenta.,.la.reactancia.inductiva. aumenta,.pero.la.reactancia.capacitiva.disminuye.
Para.el.caso.especial.donde.la.reactancia.inductiva.y. la.reactancia.capacitiva.son.iguales,.la.inductiva.y.la.capacitiva. las reactancias se cancelan y la impedancia neta es resistencia. en.este.caso.la.corriente.es.igual.al.voltaje.dividido.por.la. resistencia..Esto.se.conoce.como.un.circuito resonante en serie.
Circuito RLC paralelo.
Muchos.circuitos.contienen.valores.de.resistencia,.inductancia.y. capacitancia.en.paralelo..Un.método.para.determinar.la.capacidad.total. impedancia.para.un.circuito.en.paralelo.es.comenzar.calculando.la.
Corriente Total..
En.un.circuito.de.CA.capacitivo,.la.corriente.adelanta.al.voltaje. 0.grados.. En.un.circuito.de.CA.inductivo,.la.corriente.se.retrasa. 0.grados..
Cuando.se.representa.en.forma.vectorial,.la.corriente.capacitiva.y. corriente.inductiva.y.se.trazan. 80.grados.de.distancia..La.red. la.corriente.reactiva.se.determina.tomando.la.diferencia.entre. las.corrientes.reactivas.
Z
t
= 2,5kΩ

## Slide 42
La.corriente.total.para.el.circuito.puede.calcularse.como.se.muestra.en. el.siguiente.ejemplo..Una vez.conocida.la.corriente.total,.la. la.impedancia.total.se.calcula.usando.la.ley.de.Ohm.
R
4 Ω
6 Ω
XC
XL 2 Ω
mi = 24 voltios
4 Ω
= 24V = 6 IA = CE
= 24 V = 4A
XC 6 Ω
IL = mi= 24 V = 12A
XL 2 Ω
R
yRo = mi
IC = 4A
IR = 6A
yRo = 6A It= corriente total
yto =
Zt= Impedancia Total
IR2 + (yo -CyoL)2
yo = 62 + 82
yo = 100
10 A
t
Z = mi= 24V
It
t
Zt= 2,4 Ω
yo = 8A
t
yto = 10 A
L
IL = 12A
Como.la.reactancia.inductiva.y.la.reactancia.capacitiva.son. dependiendo.de.la.frecuencia,.si.la.frecuencia.de.la.fuente. cambios,.las.reactancias.y.las.corrientes.correspondientes.también. cambiar..Por.ejemplo,.si.la.frecuencia.aumenta.,.la.inducción. aumenta.la.reactancia.y.la.corriente.a.traves.del.inductor. disminuye,.pero.la.reactancia.capacitiva.disminuye.y.la. la.corriente.a.traves.del.capacitor.aumenta.
Para.el.caso.especial.donde.las.inductivas.y.capacitivas. las reactancias son.iguales,.las.corrientes.inductivas.y.capacitivas. cancelar.y.la.corriente.de.la.red.es.la.corriente.resistiva..En.este.caso,. el.inductor.y.el.capacitor.forman.un.circuito resonante paralelo.
y
t
o = 10 A

## Slide 43
Potencia y factor de potencia en un circuito de CA
La.potencia.consumida.por.una.resistencia.se.disipa.en.calor.y.no. devuelto.a.la.fuente..Esto.se.llama.poder verdadero.porque es. la.tasa.a.la.que.se.utiliza.la.energía..
La.corriente.en.un.circuito.CA.aumenta.a.los.valores.picos.y.disminuye.a. cero.muchas.veces.por.segundo..La.energía.almacenada.en.el. el.campo.de.un.inductor,.o.las.placas.de.un.capacitor,.es.devuelto.al. fuente.cuando.la.corriente.cambia.de.dirección..
Aunque.los.componentes.reactivos.no.consumen.energía,.sí. aumentar.la.cantidad.de.energía.que.debe.generarse.para.hacer. la.misma.cantidad.de.trabajo..El.ritmo.al.que.esto.no.trabaja. la.energía.que.debe.generarse.se.llama.Poder reactivo..Si.voltaje. y.actuales.son. 0.grados.fuera.de.fase,.como.sería.el.caso. en.un.circuito.puramente.capacitivo.o.puramente.inductivo,.el.promedio. valor.de.potencia.verdadera.es.igual.a.cero..En.este.caso.hay.alto. valores.picos.positivos.y.negativos.de.potencia,.pero.cuando.se. juntos.el.resultado.es.cero.
La.potencia.en.un.circuito.CA.es.la.suma.vectorial.de.potencia.verdadera.y. potencia.reactiva..Esto.se.llama.poder aparente..El.verdadero.poder.es. igual.a.la.potencia.aparente.en.un.circuito.puramente.resistivo.porque. el.voltaje.y.la.corriente.están.en.fase..El.voltaje.y.la.corriente.también.están.en. fase.en.un.circuito.que.contenga.valores.iguales.de.reactancia.inductiva. y.reactancia.capacitiva..En.la.mayoría.de.los.circuitos,.sin embargo,.aparente. la.energía.está.compuesta.tanto.por.potencia.verdadera.como.potencia.reactiva.
La.fórmula.para.la.potencia.aparente.se.muestra.a continuación..La.unidad.de. medida.de.la.potencia.aparente.es.la.voltio-amperio (VA).
Fórmulas de poder
P = IE
La.potencia.verdadera.se.calcula.a partir.de.otra.función.trigonométrica,. el.coseno.del.ángulo.de.fase.(cos.q)..La.fórmula.para.la.verdadera. la.potencia.se.muestra.abajo..La.unidad.de.medida.para.la.potencia.verdadera.es. el.vatio (W).
P = IE cos θ

## Slide 44
En.un.circuito.puramente.resistivo,.la.corriente.y.el.voltaje.están.en.fase. y.existe.un.desplazamiento.de.ángulo.de.cero.grados.entre.la.corriente. y.voltaje..El.coseno.de.cero.es.uno..Multiplicar.un.valor.por. uno.no.cambia.el.valor..Por lo tanto,.en.una.forma.puramente.resistiva. circuito,.el.coseno.del.ángulo.se.ignora.
En.un.circuito.puramente.reactivo,.ya.sea.inductivo.o.capacitivo,.la.corriente. y.voltaje.son. 0.grados.fuera.de.fase..El.coseno.de. 0. grados.es.cero..Multiplicar.un.valor.por.cero.resulta.en.un.cero. producto..Por lo tanto,.no.se.consume.energía.en.un.producto.puramente.reactivo. circuito.
Aunque.los.componentes.reactivos.no.consumen.energía,.sí. aumentar.la.cantidad.de.energía.que.debe.generarse.para.hacer. la.misma.cantidad.de.trabajo..El.ritmo.al.que.esto.no.trabaja. la.energía.que.debe.generarse.se.llama.potencia.reactiva..La.unidad.para. potencia.reactiva.la.variable.(o.VAr),.que.significa.voltio-amperio. reactivo.
Ejemplo de cálculo de potencia.
El.ejemplo.siguiente.muestra.la.potencia.verdadera.y.la.potencia.aparente. cálculos.para.el.circuito.mostrado.
2kΩ
2kΩ 0,5kΩ
115 voltios
XL = 2kΩ
XL= 1,5kΩ
mi
115 voltios
yo = = 2500 Ω = 0,046 A = 46 mA
Zt
R = 2kΩ
θ
R = 2kΩ
XC= 0,5kΩ
verdadero poder = yo2R = (0,046 A)2 x 2kΩ = 4,232 W Potencia aparente = IE = 0,046 A x 115 V = 5,29 VA
Factor de potencia.
Factor de potencia.es.la.razón.entre.la.potencia.verdadera.y.la.potencia.aparente.en.un. circuito.CA..Como.se.indicaba.anteriormente,.esta.relación.también.es.el.coseno. del.ángulo.de.fase.
En.un.circuito.puramente.resistivo,.la.corriente.y.el.voltaje.están.en.fase..Este. significa.que.no.hay.ángulo.de.desplazamiento.entre.la.corriente. y.voltaje..El.coseno.de.un.ángulo.de.cero.grados.es.uno..Por lo tanto,. el.factor.de.potencia.es.uno..Esto.significa.que.toda.la.energía.entregada. por.la.fuente.es.consumida.por.el.circuito.y.disipada.en.la. forma.de.calor.
Z
t
= 2,5k Ω

## Slide 45
En.un.circuito.puramente.reactivo,.el.voltaje.y.la.corriente.son. 0.grados aparte..El.coseno.de.a. 0.grados.de.ángulo.es.cero..Por lo tanto,.el. el.factor.de.potencia.es.cero..Esto.significa.que.toda.la.energía.del.circuito. recibe.de.la.fuente.se.devuelve.a.la.fuente.
Para el circuito del siguiente ejemplo, el factor de potencia es de 0,8. por.la.fuente.y.devuelve.20.por ciento.a.la.fuente.
2kΩ
2kΩ 0,5kΩ
115 voltios
XL = 2kΩ
X = 1,5kΩ
L
mi
115 voltios
yo = = 2500 Ω = 0,046 A = 46 mA
Zt
R = 2kΩ
θ
R = 2kΩ
XC= 0.5k Ω
verdadero poder = yo2R = (0,046 A)2 x 2kΩ = 4.232W
Potencia aparente = IE = 0,046 A x 115 V = 5,29 VA
Poder verdadero
Factor de potencia (PF) =
Poder aparente
= porque θ (coseno del ángulo θ)
5,29 VA
PF = 4.232W
= 0,8
Potencia verdadera = Potencia aparente x PF = Potencia aparente x cos θ = IE porque θ
Otra.manera.de.expresar.el.verdadero.poder.es.como.el.poder.aparente. por.el.factor.de.potencia..Esto.también.es.igual.a.I.por.E.por.el. coseno.del.ángulo.de.fase.
Z
t
= 2,5k Ω

## Slide 46
Revisión 8
. . Un.circuito.CA.es. .si.la.reactancia.inductiva.y.la. las.reactancias.capacitivas.son.iguales.
2.. Un.circuito.de.CA.en.serie.es. .si.hay.más.inductivo. reactancia.que.la.reactancia.capacitiva.
3.. Un.circuito.de.CA.en.serie.es. .si.hay.más. la.reactancia.capacitiva.que.la.reactancia.inductiva.
4.. En.a. Circuito.en.serie.de.20.V,.60.Hz.con.resistencia.de. 000.
W,. 0.mh.de.inductancia,.y.4.metroF.de.capacitancia,. impedancia.es. .wy.actual.es. .A.
5.. Para.un.circuito.con.un. fuente.de.20.V.CA.y.una.corriente.de. 0.A,.la.potencia.aparente.es. .VA.
6.. Para.un.circuito.con.una.potencia.aparente.de.3000.VA.y.un. factor.de.potencia.de.0.8,.la.potencia.verdadera.es. .W.

## Slide 47
Transformadores
Transformadores.son.dispositivos.electromagnéticos.que.transfieren. energía.eléctrica.de.un.circuito.a.otro.por.inducción mutua
..Un.transformador.monofásico.tiene.dos.bobinas,.un. primario.y.a. secundario..La.inducción.mutua.es.la.transferencia.de. energía.eléctrica.del.primario.al.secundario.a.través.de. campos.magnéticos...Por.ejemplo,.en.la.siguiente.una.una.fase. circuito.del.transformador..El.generador.CA.proporciona.energía.eléctrica. a.la.bobina.primaria..El.campo.magnético.producido.por.la.bobina.primaria. induce.un.voltaje.en.la.bobina.secundaria,.que.suministra.energía. a.una.carga.
Transformador monofásico con núcleo de hierro
Primario
Bobina
Fuente de CA
Secundario
Bobina
Carga
Los transformadores.se.utilizan.para.elevar.un.voltaje.a.un.nivel.más.superior.o. hasta.un.nivel.inferior..Para.comprender.la.necesidad.de. reducir.los.voltajes,.considerar.cómo.se.genera.la.energía.eléctrica.y. repartido.
Los generadores que utilizan las empresas eléctricas normalmente generan voltajes.de.30.kV.o.menos..Si bien.este.es.un.voltaje.relativamente. comparado.con.los.voltajes.usados.por.los.clientes.de.energía,.es. más.eficiente.para.las.empresas.de.servicios.públicos.transmitir.esta.potencia.a.un.mayor. voltajes,.hasta.el.alto.765.kV..
La.energía.eléctrica.se.recibe.en.los.transformadores.de.la.subestación. a.muchas.millas.de.distancia.donde.se.reduce.y.se.distribuye. localmente..Cuando.llega.a.la.ubicación.del.cliente,.es.más. descendido.al.nivel.necesario.para.el.tipo.de.cliente.
Incluso.dentro.de.las.instalaciones.de.un.cliente,.el.voltaje.puede.necesitar. ser.reducida.más.para.cumplir.con.los.requisitos.de.algunos. equipo.

## Slide 48
Este.proceso.de.aumentar.o.disminuir.el.voltaje.a.lo.largo.de.un. el.sistema.de.distribución.de.energía.se.realiza.usando.transformadores.. El.tamaño.y.las.clasificaciones.de.los.transformadores. el.funcionamiento.de.estos.dispositivos.es.el.mismo.
La.inductancia.mútua.entre.dos.bobinas.depende.de.su.flujo. conexión..El.acoplamiento.máximo.ocurre.cuando.todas.las.líneas.de.flujo. desde.la.bobina.primaria.corta.a.través.del.devanado.secundario..
La.cantidad.de.acoplamiento.que.se.realiza.se.denomina. coeficiente de acoplamiento..Para.maximizar.el.coeficiente.de.acoplamiento,. ambas.bobinas.a menudo.se.enrollan.en.un.núcleo.de.hierro.que.se.utiliza.para. proporcionar.un.camino.para.las.líneas.de.flujo..La.siguiente.discusión.de.
Los.transformadores.elevadores.y.reductores.se.aplica.a.los.transformadores. con.un.núcleo.de.hierro.
Líneas de flujo
Confinada a
Nucleo de hierro
Líneas de flujo
que no pareja
Existe.una.relación.directa.entre.voltaje,.impedancia,. la.corriente.y.el.número.de.vueltas.de.la.bobina.primaria.y.secundaria.en.una. transformador..Esta.relación.puede.usarse.para.encontrar.ya. o.voltaje.secundario,.corriente.y.el.número.de.vueltas.en.cada. bobina..Las.siguientes.“reglas generales”.se aplican.a.los.transformadores:
. Si.la.bobina.primaria.tiene.menos.espiras.que.la.bobina.secundaria,. el.transformador.es.un.transformador elevador.
. Si.la.bobina.primaria.tiene.más.vueltas.que.la.bobina.secundaria,. el.transformador.es.un.transformador reductor.
Cuando.el.número.de.encendidos.del.principal.y.del.secundario. bobinas.de.un.transformador.son.iguales,.voltaje.de.entrada,.impedancia.y. son.iguales.a.la.tensión.de.salida,.la.impedancia.y.la.corriente.

## Slide 49
Fórmulas de transformadores.
4
Hay.varias.fórmulas.útiles.para.calcular,.voltaje,. corriente,.y.el.número.de.vueltas.entre.el.primario.y.el. secundario.de.un.transformador..Estas.fórmulas.pueden.usarse.con. ya sea.transformadores.elevadores.o.reductores..La.siguiente.leyenda. aplica.a.las.fórmulas.del.transformador:
ES.=.voltaje.secundario EP.=.voltaje.primario ES.=.corriente.secundaria IP.=.corriente.principal NS.=.giros.en.la.bobina.secundaria notario público.=.gira.en.la.bobina.primaria
Para.encontrar.el.voltaje:
mi = E PxAyGoS PAGS mi= E Sx yo S
IPAGS
S PAGS
IS
10 A 10
Por.ejemplo,.si.un.transformador.tiene.una.tensión.primaria.de.240.V,. una.corriente.primaria.de.5.A,.y.una.corriente.secundaria.de. 0.A,.la. el.voltaje.secundario.puede.calcularse.como.se.muestra.abajo.
mi = mix yPoAG=S 240 V x 5 A = 1200 = 120 V
S
PAGS
I
S
Para.encontrar.actual:
yo =E PxAyGoS PAGS I = E Sx yo S
mPiAGS
S
PAGS
mSi
Para.encontrar.el.número.de.vueltas.de.la.bobina:
mi
E x N PAGS
E PxAGNS S
noSrte = S mi nortPe A=GS
PAGS
S

## Slide 50
Clasificaciones de transformadores.
50
Los transformadores.están.clasificados.para.la.cantidad.de.potencia.aparente.que. puede.proporcionar..Debido.a.que.los.valores.de.potencia.aparente.a menudo.son.grandes,. la.potencia.aparente.del.transformador.se.da.frecuentemente. en.kVA (kilovoltios-amperios)..La.clasificación.kVA.determina.la. corriente.y.voltaje.que.un.transformador.puede.entregar.a.su.carga.sin. calentamiento excesivo..
Para.un.transformador.monofásico,.la.potencia.aparente.nominal.es. calculado.multiplicando.la.tensión.secundaria.por.la.máxima. corriente.de.carga..Esto.significa.que.si.un.transformador.necesita.proporcionar. tensión.secundaria.de.240.V.a.una.corriente.de.carga.máxima.de.75.A,. el.valor.kVA.del.transformador.debe.ser.al menos. 8.kVA..
240 V x 75 A = 18 000 VA = 18 kVA
Pérdidas del transformador.
La.mayor.parte.de.la.energía.eléctrica.suministrada.al.primario.de.un. transformador.se.transfiere.al.secundario..Algo.de.energía,. sin embargo,.se.pierde.en.calor.en.el.cableado.o.en.el.núcleo..Algunas.pérdidas.en. el.núcleo.puede.reducirse.construyendo.el.núcleo.de.un.número.de.pisos. secciones.llamadas.laminaciones.
CA trifásica.
Hasta.ahora,.hemos.hablado.solo.sobre.alimentación de CA monofásica
..La.energía.monofásica.se.utiliza.en.hogares,.oficinas.y. muchos.otros.tipos.de.instalaciones..
Sin embargo,.las.empresas.de.energía.generan.y.distribuyen.potencia trifasica..La.energía.trifásica.se.utiliza.en.comerciales.y. aplicaciones.industriales.que.tienen.requerimientos.de.potencia.más.superiores.a.los. una.residencia.típica.
La.potencia.trifásica,.como.se.muestra.en.la.siguiente.ilustración,.es.un. serie.continua.de.tres.ciclos.de.CA.superpuestos..Cada.onda. representa.una.fase.y.está.compensada.por. 20.grados.eléctricos.desde. cada.una.de.las.otras.dos.fases.
+
Fase A Fase B Fase C
0
-
120o
240o
360o

## Slide 51
Transformadores Trifásicos.
5
Transformadores trifásicosse.utilizan.cuando.la.energía.trifásica. se.requiere.para.cargas.más.grandes.como.motores.industriales..Hay. dos.conexiones.básicas.de.transformadores.trifásicos,.delta.y.estrella..
Conexiones Delta.
Los.transformadores.delta.están.dibujados.esquemáticamente.en.un.triángulo..La. voltajes.a través.de.cada.devanado.del.triángulo.delta.representa. una.fase.de.un.sistema.trifásico..El.voltaje.es.siempre.el. mismo.entre.cualquiera.dos.cables..Una.fase.simple.(como.L .a.L2). pueden.usarse.para.alimentar.cargas.monofásicas..Las.tres.fases.son. utilizado.para.alimentar.cargas.trifásicas.
El secundario de un transformador delta se ilustra a continuación. los voltajes que se muestran en la ilustración son ejemplos.
un.transformador.monofásico,.la.tensión.secundaria.depende.de. tanto.la.tensión.primaria.como.la.relación.de.vueltas.
L1
480 V
480 V
480 V
L2
480 V
480 V
L3
Cuando.la.corriente.es.la.misma.en.las.tres.bobinas,.se.dice.que.es. equilibrado
..En.cada.fase,.la.corriente.tiene.dos.caminos.a seguir..Para. ejemplo,.la.corriente.que.fluye.desde.L .hasta.el.punto.de.conexión.en. la.parte.superior.del.triángulo.puede.fluir.abajo.a través.de.una.bobina.hasta.L2,.y. abajo.a.traves.de.otra.bobina.a.L3..Cuando.la.corriente.está.equilibrada,.la. la.corriente.en.cada.línea.es.igual.a.la.raíz.cuadrada.de.3.veces.la. corriente.en.cada.bobina..

## Slide 52
Conexiones en estrella.
La.conexión.en.estrella.también.se.conoce.como.conexión.en.estrella..Tres. bobinas.están.conectadas.para.formar.una.“Y”..El.transformador.en.estrella. el.secundario.tiene.cuatro.conductores,.conductores.trifásicos.y.uno.neutro. conductor..El.voltaje.a través.de.cualquier.fase.(línea a neutro).siempre. ser.menor.que.el.voltaje.de.línea..El.voltaje.de.línea. es.la.raíz.cuadrada.de.3.veces.el.voltaje.de.línea-a-neutro..El. siguiente.ejemplo.muestra.un.transformador.secundario.en.estrella.con.un. el.voltaje.de.línea.a.neutro.es.de.277.voltios.y.un.voltaje.de.línea.a.línea.de. 480.voltios.
Vlínea a línea =
3 x 277 V = 1,732 x 277 V = 480 V
L1
480 V
277 V
L2
277 V
480 V
norte
480 V
277 V
L3
Revisión 9
. . Si.el.primario.de.un.transformador.tiene.más.espiras.que. secundario,.es.un.transformador. .
2.. Si.el.primario.de.un.transformador.tiene.menos.espiras.que.el. secundario,.es.un.transformador. .
3.. El.voltaje.secundario.de.un.transformador.con.núcleo.de.hierro.con.
240.V.en.el.primario,.40.A.en.el.primario,.y.20.A.en.el. el.secundario.es. .V.
4.. Un.transformador.monofásico.de.480.V.y.un. corriente.de.carga.máxima.de.20.A.debe.tener.una.aparente. potencia.nominal.de.al menos. .kVA.
5.. Un.transformador.secundario.trifásico.conectado.en.estrella. con.208.V.línea a línea.tendrá. .V.línea-tononeutro.

## Slide 53
Revisar las respuestas
Opinión 1.
) . electrón.(-),.protón.(+),.neutrón.(neutro);.2).conductores;.
3).a,.c,.e,.g;.4).aislantes.
Revisión 2.
.
Reseña 3.
) . negativo;.2).positivo;.3).repeler,.atraer;.f).Tensión;.
6).negativo,.positivo;.7).a..ohm,.b..ampere,.c..volt.
) . 0.5;.2).45;.3).30;.4).5;.5).6;.6). 20
Reseña 4.
) . hierro,.norte-sur;.2).norte,.sur;.3).electrón,.líneas.de.flujo.
Reseña 5.
) . onda.sinusoidal;.2).una;.3).- 2 . ;.4). 06.05.
Reseña 6.
) . 0;.2).2.5;.3).2.5;.4).25.
Reseña 7.
) . Reactancia;.2).Impedancia;.3).3. 4;.4).c;.5).b;.6).3 8.5;.
7). . 8;.8).6.4.
Revisión 8.
.
) . resistiva;.2).inductiva;.3).capacitiva;.4). 8,.0. ;. 5). 200;.6).2400..
Revisión 9.
) . reductor;.2).intensificador;.3).480;.4). .6;.5). 20

## Slide 56
Examen final
Puede.probar.sus.conocimientos.realizando.el.examen.final.para.este. curso.online.en.http://www.usa.siemens.com/step..Esta. página.web.proporciona.enlaces.a.una.variedad.de.nuestros.quickSTEP.online. cursos..Para.completar.el.examen.final.de.este.curso,.haga.clic.en.el.
Fundamentos de la Electricidad.Enlace..
A continuación,.mueva.el.ratón.hacia.la.izquierda.para.que.la.navegación. barra.aparecerá.y.seleccione.la.Examen final.enlace..La.última. aparecerá.la.página.del.examen..Antes.de.realizar.el.examen.final,.es. recomendado.que.borre.los.archivos.temporales.de.su. equipo..Para.la.mayoría.de.las.versiones.de.explorador de Internet,.tu puedes hacer. esto.seleccionando.opciones de Internet.desde el.Instrumentos
.menú.y. luego.haciendo.clic.en.la.Borrar archivos.si.no.realiza. este.paso,.puede.ver.una.puntuación.de.0%.después.de.enviar.su. examen.para.calificar.
Después.de.completar.el.examen.final,.haga.clic.en.el.calificar el examen.en.la.parte.inferior.de.la.página..Su.puntaje.en.el.examen. se.mostrará.junto.con.las.preguntas.que.se.olvidó..
Si.obtiene.una.puntuación.de.70%.o.mejor.en.el.examen,.se.darán.dos. opciones.para.mostrar.e.imprimir.un.certificado.de.finalización.. El.
Imprimir certificado.opción.le.permite.mostrar.e.imprimir.la. certificado.sin.guardar.su.puntuación.en.nuestra.base.de.datos.y.la. Guardar puntuación.opción.le.permite.guardar.su.puntaje.y.mostrar. e.imprima.su.certificado.
.