## Slide 1: Guía de Inicio a la Utilización
My Ecodial L v3.4
Centro de Competencia Técnica
Producto y Versión:
GU MEL3.4 V1
Revisión | Fecha | Autor | Modificaciones
1.0 | 17/12/2010 | Javier Aracil | Primera versión

## Slide 2: My Ecodial L v3.4
1º Ámbito de Aplicación
2º Parametrización
3º Ejemplo Paso a Paso
4º Impresión / Exportación
5º Curvas de Disparo
6º Guía de Productos /
Guía de Asociaciones

## Slide 3: My Ecodial L v3.4: Ámbito de Aplicación
MY Ecodial L 3.4 es un Software es para el cálculo de los parámetros eléctricos en redes de distribución en Baja Tensión.

## Slide 4: Parametrización del Espacio de Trabajo
En el menú parametrización podremos adaptar las características del espacio de trabajo y de las protecciones a escoger por defecto.
Antes de
empezar
>
>

## Slide 5: Parametrización Espacio de Trabajo
Antes de
empezar
Escogemos el formato de la página y el número de páginas horizontales y verticales que queremos para introducir esquema unifilar.
>
>

## Slide 6: Acceder a una hoja del espacio de trabajo
Cuando nuestro espacio de trabajo incluye más de 1 hoja, para acceder a cada una de ellas lo haremos con el Zoom (menú ver Zoom) o pulsando los iconos
Antes de
empezar
>
>

## Slide 7
En “Las características de los circuitos por defecto” podemos indicar los valores por defecto de cada circuito que más se adapten al tipo de estudios que realizamos.
Se aconseja NO modificar los parámetros hasta que se tenga cierta soltura con el software, siempre se podrán adaptar al proyecto en curso.
Parametrización de los circuitos
Antes de
empezar
>

## Slide 8: Ejemplo Práctico paso a paso
Distribución Primaria de Potencia
Distribución Secundaria de Potencia
>

## Slide 9: Características Globales
Al empezar un proyecto nuevo aparece la ventana de Características Globales de la Red, donde podemos personalizar los parámetros identificativos de la Red. Podremos acceder a esta pantalla posteriormente dentro del menú parametrización.
Una vez iniciado algún cálculo si variamos los parámetros Globales, como el régimen de tierra, la tensión de la Red etc., deberemos recalcular el esquema.
Paso 1º
>
>

## Slide 10
Para elegir los componentes eléctricos a enlazar para la realización del esquema eléctrico, lo haremos desde la paleta de componentes, en la cual están estos elementos agrupados por tipos.
Paleta de Componentes
Paso 2º
>
>

## Slide 11: Ejemplo Práctico paso a paso
Después de realizar el esquema , la identificación de los circuitos puede no coincidir su numeración con la lógica. Si no deseamos identificar con nombres específicos cada elemento, lo mejor es renumerar los elementos.
Paso 3º
>
>

## Slide 12: Modificar el embarrado
La modificación del embarrado está disponible desde el icono
Primero se ha de seleccionar el embarrado y cuando esté resaltado en azul pulsar la opción de modificación en el icono y aparecerán dos tiradores de color negro que podremos interactuar con el mouse.
1)
2)
3)
>
>

## Slide 13: Verificación del Esquema
My Ecodial incorpora la verificación del esquema unifilar permitiendo conocer si el esquema diseñado es calculable (ver características de My Ecodial en ayuda).
Es muy recomendable ejecutar varias veces la verificación del esquema conforme lo vamos realizando para evitar un error de diseño.
La verificación la realizamos pulsando el icono , por el menú Red “Verificación lógica” o pulsando la tecla F3.
Paso 4º
>
>

## Slide 14: Nombrar los circuitos
La mejor opción es la de renombrar los circuitos con nombres afines a los del estudio a realizar, para ello pulsamos dos veces sobre cada elemento para poner el nombre deseado
Paso 5º
>
>

## Slide 15: Dimensionar las Cargas Específicas
Antes de poder proceder a ningún tipo de cálculo deben estar introducidos todos los valores de los consumos de las cargas de la instalación, las protecciones se calcularán automáticamente.
Paso 6º
>
>

## Slide 16: Dimensionar las Cargas genéricas
Debe tenerse especial cuidado en mantener la coherencia de polaridades (2P, 3P o P+N) aguas abajo y el régimen de Neutro (ECT).
>
>

## Slide 17: Parametrización de las Cargas
Además de indicar la carga en Amperios o KW podemos parametrizar: longitud de cable, circuitos idénticos al actual sin necesidad de incluirlos en el esquema, polaridad de la carga, cos Fi etc.
>
>

## Slide 18: Varias Cargas Idénticas
Indicando el número de cargas idénticas simplificamos el esquema eléctrico y la potencia consumida queda registrada.
>
>

## Slide 19: Métodos de Cálculo: Cálculo paso a paso
El mejor método de cálculo es el método de cálculo “Paso a paso” (F5), con este método se visualiza la arborescencia completa de la instalación, se hace un balance de potencias automático y es posible localizar fácilmente cualquier incidencia en el cálculo del esquema.
Desde el menú Cálculo ejecutamos Cálculo paso a paso o directamente en el icono
Paso 7º
>
>

## Slide 20: Cálculo de la protección en curso
Cálculo
paso a paso
Cuando la protección no está calculada aparece el signo de admiración “!”.
Cuando se ha calculado aparecerá el signo “visto” en verde.
>
>

## Slide 21: Cálculo de todo el esquema
Ejecutando “Calcular Todo” se calcularán las protecciones de todo el esquema y si surge alguna incidencia veremos claramente el punto del esquema donde se ha producido. De cada elemento del esquema aparecen en el apartado detalles los Avisos, Resultados y Detalles del elemento resaltado.
Cálculo
paso a paso
>
>

## Slide 22: Información importante en la pestaña Detalles
Además de los resultados en la pestaña “Resultados”, está disponible una amplia información en la pestaña “Detalles” como los coeficientes aplicados en función de la disposición de los cables y el método de instalación, la intensidad máxima admisible del conductor Iz etc..
Cálculo
paso a paso
>
>

## Slide 23: Ayuda
Pulsando la tecla F1 o dentro del menú ? Podremos acceder al menú de Ayuda y a una extensa documentación técnica.
>
>

## Slide 24: Personalización de los elementos eléctricos
Ecodial Nombra la protección con la letra “Q”, el cable con la “C” , los motores con la “M”…. Y dentro de cada elemento eléctrico podremos modificar los parámetros también el menú “Cálculo paso a paso”.
Los elementos eléctricos calculables, que se encuentran en la paleta de componentes, permiten una cierta modificación, por ejemplo quitar la protección de la línea, suprimir el cable mediante una conexión directa o colocar una canalización prefabricada. Cualquier modificación debe de ser supervisada por el operador
Cálculo
paso a paso
>
>

## Slide 25: Embarrados y derivaciones sin impedancia
El programa My Ecodial requiere del elemento “embarrado” para identificar claramente los repartos de potencia pero puede ocurrir que no nos interese que se calcule el embarrado ya que la conexión se realiza directamente de los bornes de salida del interruptor automático sin impedancia.
Desaparecen las características del juego de barras y el elemento deja de considerarse
Cálculo
paso a paso
>
>

## Slide 26: Cambio del tipo de aislante en un conductor
Accedemos a las características del cable en el elemento “Motores Taller” y cambiamos de PVC a PRC y calculamos de nuevo (seleccionamos el elemento en la arborescencia del esquema unifilar y luego pulsamos sobre C6).
La sección del cable variará sensiblemente en función del aislante seleccionado, la colocación de los cables, la CdT etc.. Es importante definir los parámetros de los cables en función de la instalación a calcular.
Cálculo
paso a paso
PRC
PVC
>
>

## Slide 27: Cambio del sistema de instalación de los cables
La mayor o menor capacidad de disipación del cable (conductor en general) influye directamente en la sección del mismo.
Cálculo
paso a paso
En bandeja perforada “F” – 50mm2
En bandeja sin perforar “C” – 70mm2
>
>

## Slide 28: Elección de una Protección de otra Familia
Si existe My Ecodial busca una protección equivalente a la ofrecida por defecto dentro de otra familia de productos
Cálculo
paso a paso
Protección Compact
Protección por defecto Tesys
+
1)
2)
>
>

## Slide 29: Elección de una Protección Específica
Para la elección de una protección específica o cambio del relé My Ecodial pasa a modo manual y es necesario conocer la gama para realizar una elección factible, en otro caso My Ecodial nos dirá que la protección elegida no es correcta
Cálculo
paso a paso
1)
2)
3)
Una vez realizada la elección, si My Ecodial valida nuestra propuesta el equipo elegido será factible.
>
>

## Slide 30: Impresión del Proyecto
Dentro del menú archivo en imprimir / exportar seleccionaremos las partes del Proyecto que deseamos imprimir
>
Seleccionar los apartados deseados

## Slide 31: Visualización de la Impresión del Proyecto
Pulsando en la Vista Preliminar podremos previsualizar las parte del Proyecto seleccionadas.
>
>

## Slide 32: Esquemas unifilares disponibles e impresión
Desde el icono es posible imprimir el Esquema mostrado en pantalla.
Los esquemas posibles son los siguientes
  Asignaciones y nombre de los circuitos
  Balance de potencia
  Resultados del cálculo
  Selectividades
El esquema elegido será el que se imprima en el proyecto.
>
>

## Slide 33: Exportación del Proyecto a formato RTF y DXF
Pulsando en exportar dossier dentro de la ventana impresión / exportación podremos guardar las diferentes partes del proyecto que sean de texto en ficheros RTF (tener la precaución de ir nombrando cada parte con su nombre correspondiente) y el esquema en formato DXF.
>

## Slide 34: Visualización de las curvas de disparo
Una vez el proyecto está calculado salimos del modo “Cálculo paso a paso” y con una salida del esquema seleccionada ejecutamos en el menú herramientas “Curvas de disparo” o pulsamos directamente en el icono
Si no seleccionamos ningún elemento del esquema accedemos al módulo de curvas de disparo donde podemos introducir las curvas de los equipos que elijamos.

## Slide 35: Guía de Productos
Desde el menú herramientas podremos ejecutar la guía de productos para una elección rápida.
Entradas por Calibre (In)
y/o Poder de Corte
>
Resultados

## Slide 36: Guía de Asociaciones
Desde el menú herramientas o pulsando el icono podremos acceder a la guía de asociaciones para obtener la Selectividad y Filiación entre equipos.
Elegimos el equipo de aguas arriba
Elegimos el equipo de aguas abajo
>
Elegimos el equipo de aguas arriba

## Slide 37: Guia de Inicio a la Utilización
My Ecodial L v3.4

## Slide 38
Make the most of your energy
www.schneiderelectric.es