## Slide 1: Conceptos instalaciones eléctricas
Electrotécnica

## Slide 2: Conceptos completos:
Curso Instalaciones eléctricas:
https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=511
Reglamento instalaciones UTE:
http://www.ute.com.uy/pags/Servicios_Cliente/tyf_reglamentobt.html

## Slide 3: Que me suministra UTE:
Sistema de voltajes de suministro.
Potencia contratada.
Calidad de servicio.

## Slide 4: Sistema de voltajes de suministro:

## Slide 5: Potencia contratada:

## Slide 9: Para conectarme:
Solicitud realizada por Instalador Autorizado.
Cobra una tasa según potencia (hasta 250kW) en zona urbana electrificada.

## Slide 11: Qué me cobra UTE?

## Slide 14: Calidad de servicio:

## Slide 17: Tensión fuera de rango

## Slide 18: Componentes de las instalaciones:
Interruptores.
Tableros.
Receptores (cargas)
Cables.

## Slide 26: Motores:

## Slide 27: Características constructivas

## Slide 28: Motor abierto (ventila por dentro)

## Slide 29
Partes internas:

## Slide 30: Despiece – como desarmar?

## Slide 31: Diagnostico de fallas

## Slide 32: sobrecarga

## Slide 33: Rotor bloqueado

## Slide 34: Falla interna

## Slide 35: Otros síntomas de defectos:

## Slide 37: Medidas normalizadas permiten intercambio entre distintas marcas

## Slide 40: Puesta a tierra:
De todas las partes metálicas.
Con conductores independientes.
En viviendas Rpat < 5 ohm.

## Slide 42: Interruptor diferencial obligatorio:
Itierra max: 30mA.
Prueba mensual (pulsador).

## Slide 43: Criterios dimensionado conductores:
La sección debe ser la mayor resultante de aplicar los tres criterios siguiente:
Corriente admisible.
Caida de tensión.
Sección mínima mecánica.

## Slide 46: Formulas suponen:
Conductores resistivos.
Cargas con factor de potencia cercanos a 1.
ΔU (e) pequeño por tanto la potencia se mantiene independiente de la caída de tensión.

## Slide 47: Sección mínima mecánica:

## Slide 48: Procedimiento dimensionado:
Agrupamiento y calculo de cargas.
Dimensionado de conductores.
Verificación por los tres criterios.