## Slide 1: “Los Mercados Eléctricos Competitivos y la Red de Transmisión”

## Slide 2: INTRODUCCIÓN AL DESPACHO ECONÓMICO PRECIO DE LA ENERGÍA EN EL MERCADO SPOT

## Slide 3: INTRODUCCIÓN AL DESPACHO ECONÓMICO
1. El precio de la energía en el mercado spot
  Equilibrio de mercado y beneficio social
  La programación de la operación y el mercado “pool”
  El sistema de transmisión y el mercado

## Slide 4: Precios en el mercado eléctrico
Equilibrio de mercado y beneficio social
beneficio social total B* = (A+B+C+D+E+F)
Si (P, π) (P*, π*) B < B*
Energía Eléctrica:
  no es almacenable
  Coordinación técnica inst.
Maximizar :
  Responsabilidad del Operador
Mercado spot
$/MWh
MWh
A
B
C
D
E
F
Demanda
Oferta
P*
π*
P
π1
π2

## Slide 5: Precios en el mercado eléctrico
Problema del Operador
Variables de Control:
Mercado spot

## Slide 6: Precios en el mercado eléctrico
Generación
Aproximación lineal:
Mercado spot

## Slide 7
Π*
Demanda
  0

Mercado spot
Demanda
D
πd
$/MWh
MW
πd
Demanda
D
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 8
La programación de la operación y el mercado
Ejemplo 1: ¿Cuál es la forma más económica de abastecer la demanda D usando la generación disponible?
Mercado spot
G1
G2
D
DEMANDA:
D = 100 MW
GENERACIÓN:
G1: P1max = 100 MW
G2: P2max = 200 MW
Costos [$/h]:
G1: = 320 + 16 P1 + 0.08 P1 2
G2: = 450 + 9 P2 + 0.18 P2 2
P1 [MW] | CM1 [$/MWh] | P2 [MW] | CM2 [$/MWh] | D = P1 + P2 | COSTO [$/h]
0 | 16 | 100 | 45 | 100 | 3470,0
25 | 20 | 75 | 36 | 100 | 2907,5
50 | 24 | 50 | 27 | 100 | 2670,0
55,8 | 24,9 | 44,2 | 24,9 | 100 | 2661,3
75 | 28 | 25 | 18 | 100 | 2757,5
100 | 32 | 0 | 9 | 100 | 3170,0
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 9
Todas las soluciones propuestas son “factibles”
(P1 + P2 = 100 MW)
Las soluciones tienen distinto costo de operación y que estos disminuyen hasta un punto y luego aumentan, cuando se transfiere carga desde la máquina 2 a la 1.
Hay un punto de mínimo costo entre los despachos “extremos” (0,100) y (100,0)
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 10
Formulación del Problema
  Función Objetivo Sujeto a:
  Lagrange
  Condiciones de 1er. Orden:
Mercado spot
  el sistema opera óptimamente cuando las unidades operan a una potencia tal que los costos marginales resultan todos iguales entre si
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 11
Solución del Problema 1:
  Método de programación matemática
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 12
Mercado spot
Ejemplo 2:
¿Cuál sería el despacho óptimo del sistema del Problema 1 si la demanda aumenta a D=180 MW?
Infactible
P1 [MW] | CM1 [$/MWh] | P2 [MW] | CM2 [$/MWh] | D = P1 + P2 | COSTO [$/h]
111,2 | 33,8 | 68,8 | 33,8 | 180 | 5020
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 13
Problema 2 (cont.)
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 14
Solución Problema 2
  Despachos:
  Precios:
Mercado spot
P1 [MW] | CM1 [$/MWh] | P2 [MW] | CM2 [$/MWh] | D = P1 + P2 | COSTO [$/h]
100 | 32,0 | 80 | 37,8 | 180 | 5052
Analizar:
¿Por qué el costo marginal del sistema (precio del mercado) es =37,8 $/MWh y no 32 $/MWh?
¿Cuánto variarían los costos totales si aumentamos en una unidad la capacidad de la máquina 1?
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 15
Ejemplo 3:
¿Cuál sería el despacho óptimo del sistema para el estado de carga del Ejemplo 1 (D=100 MW) si el mínimo técnico de G2 es
  El mismo problema 2. Lagrangeano:
  Condiciones de 1er. Orden:
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 16
Solución Problema 3
  Observando Ejemplo 1:
  Forzar a G2 a Pmin= 90 MW (potencia superior que la de despacho económico, 44,2 MW), G1 tendrá ahora un despacho inferior a fin de mantener el balance y por lo tanto
  Por la misma razón, G2 no tendrá un despacho superior a su potencia mínima, ya que aumentar su despacho implicaría alejarnos aun más del óptimo; en ese caso
  Solución óptima:
Mercado spot
P1 [MW] | CM1 [$/MWh] | P2 [MW] | CM2 [$/MWh] | D = P1 + P2 | COSTO [$/h]
10 | 17,6 | 90 | 41,4 | 100 | 3206
55,8 | 24,9 | 44,2 | 24,9 | 100 | 2661,3
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 17
Solución Problema 3 (cont.)
  Multiplicadores de Lagrange y precios:
Mercado spot
Analizar:
¿Se cubren todos los costos de producción si el precio es
¿Es el despacho indicado el de mínimo costo posible?
¿Es correcto que el precio de intercambio sea ?
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 18
La curva de oferta de la industria
Mercado spot
Oferta
$/MWh
MW
π3
π2
π1
Demanda
P1 P2 P3
πd
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 19
El sistema de transmisión y el mercado
  Potencia máxima transmisible por el vínculo: Límite térmico / seguridad
  Congestión
  Formulación del problema
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 20
Flujo de “potencia activa”
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 21
Flujo de “potencia activa”
Lagrange:
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 22
  Derivando L:
    : Multiplicador de Lagrange de la restricción de balance
    : Multiplicador de Lagrange de la restricción de transmisión de la línea j
    M: Número de líneas del sistema
    : Factores de distribución
    Diferencia de precios 
    Puede ocurrir que no haya congestión:
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 23
Ejemplo 4
  Sea un sistema compuesto por una línea de transmisión que interconecta dos sistemas, representados cada uno por un generador y una demanda equivalente.
  Curvas de oferta:
  Demanda:
Mercado spot
2
1
G1
G2
D1
D2
F
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 24
  a) Sistemas aislados
  b) Sistemas interconectados sin restricciones de transmisión
    Despacho:
    Flujo:
    Precios
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 25
  c) Sistemas interconectados con restricciones de transmisión
    Flujo máximo:
    Despacho:
    Multiplicadores de L.
    Precios:
    Ya que:
    Efectivamente, reemplazando en las curvas de suministro:
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 26
  Renta de congestión
    Diferencia de precios:
  Beneficio Social
    Consumidor:
    Productor:
    Sociedad:
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 27
  Beneficio Social
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 28
  Pérdidas de transmisión
    Se modifica la restricción de balance:
Mercado spot
Precios en el mercado eléctrico

## Slide 29
Mercado spot
FIN DE LA PRESENTACIÓN
Precios en el mercado eléctrico