## Slide 12: Propiedades eléctricas La más notable es la aparición de una tensión de arco cuyo valor tiene: * una parte fija, U AC >> 20 a 40 V, que aparece a partir del instante de separación de los contactos y depende de los materiales empleados, *una parte variable, U L = 50 a 100 V/cm, cuando el arco se ha estabilizado en su contexto de presión-temperatura. Así se obtiene un valor total: Ua = U AC + U L