## Slide 1: corriente continuafundamentos
PresentaciónPorAula G5951
3ADW000547R0201 Fundamentos de CCesb
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2: Contenido
    Motor de corriente continua:
    Introducción
    Diseño
    Forma física en que funciona un motor de CC y ecuaciones
    Características de un variador de CC
    Unidad de CC:
    Disposición general
    Convertidores de inducido y bobinas de conmutación
    Convertidor de corriente, cálculos y corriente discontinua
    Modo de funcionamiento y estructura de control

## Slide 3: motor de corriente continua
Introducción
Los motores DC son bien conocidos por
  Par completo desde velocidad cero
  Amplio rango de debilitamiento de campo
  Excelente comportamiento de control
Correlación para el control motor
  Par: corriente de campo y corriente de armadura
  Potencia: voltaje y corriente de armadura
Los motores de CC tienen la mitad de tamaño en comparación a motores AC estándar
Aspectos destacados del motor de CC

## Slide 4: motor de corriente continua
Introducción
Par y potencia en comparación con el tamaño del motor
Energía es igual
Esfuerzo de torsión es igual
P = 11 kilovatios n = 1140 minutos-1 METRO = 76Nuevo Méjico
P = 11 kilovatios n = 960 minutos-1 METRO = 110Nuevo Méjico
P = 11 kilovatios n = 730 minutos-1 METRO = 150Nuevo Méjico
P = 22 kilovatios n = 1440 minutos-1 METRO = 150Nuevo Méjico
P = 15 kilovatios n = 960 minutos-1 METRO = 150Nuevo Méjico
P = 11 kilovatios n = 730 minutos-1 METRO = 150Nuevo Méjico

## Slide 5: motor de corriente continua
Diseño -Estator de una máquina de CC
El estator es la parte estacionaria.
Polos principales como devanado de campo
Devanados adicionales
    interpolo
    Compensación
eliminar los efectos no deseados
estator de 4 polos

## Slide 6: motor de corriente continua
Forma física en que funciona un motor de CC
Estator de una máquina de 2 polos
Devanados polares
Transferir el principio magnético a una máquina de CC
El devanado de campo genera un campo electromagnético
Campo magnético en una máquina DC

## Slide 7: motor de corriente continua
Forma física en que funciona un motor de CC
Los conductores tienen que ser implementados
Se requiere corriente en los conductores.
Fuerza transferida a torque
cepillos
Movimiento de rotación y par

## Slide 8: motor de corriente continua
Forma física en que funciona un motor de CC
La inductancia en el circuito de armadura afecta el campo electromagnético.
interpololos devanados generan un campo opuesto
Conmutación más suave
interpolodevanados
norte
yoUN
nortenorte
-1/2 Ia
1/2 yo
Tiempo
I a

## Slide 9: motor de corriente continua
Forma física en que funciona un motor de CC
interpololos devanados neutralizan el flujo en el rotor
Segundo flujo no deseado en los polos
Comportamiento no compensado
Reacción dentro de los polos.

## Slide 10: motor de corriente continua
Forma física en que funciona un motor de CC
Neutraliza el efecto del flujo no deseado
Los devanados transportan la corriente del rotor
Funcionamiento con cargas más altas
Efecto de los devanados de compensación

## Slide 11: motor de corriente continua
Forma física en que funciona un motor de CC
Devanado de compensación
1:5
1:3

## Slide 12: motor de corriente continua
Forma física en que funciona un motor de CC
Campo airoso
  Crear campo electromagnético
  Utilizado para fundente
interpolodevanado
  Prevenir el campo desigual
Devanado de compensación
  Previene la saturación magnética
  Aumenta el rango de debilitamiento de campo
Sumar bobinados

## Slide 13: motor de corriente continua
Diseño
Eje como eje central
bobinado de armadura
Conmutador conectado con devanados.
Rotor de una máquina de CC

## Slide 14: motor de corriente continua
Diseño
El conmutador se utiliza para transferir energía.
Las aletas están conectadas con bobinados.
Los cepillos proporcionan contacto eléctrico.
La zona neutra es perpendicular a campo principal
Conmutador de una máquina de CC

## Slide 15: motor de corriente continua
ecuaciones
circuito de campo
Circuito de armadura
Diagrama de circuito
corriente continua
Motor
yoUN
yoF
tuUN
tucampos electromagnéticos
F
Ri
Ecuaciones:

## Slide 16: motor de corriente continua
Características de la unidad
Característica de una máquina DC
Factor de debilitamiento de campo:
Límite de conmutación
Velocidad básica
Campo
debilitamiento
norte
b
norte
máximo
tunorte
yonorte
yonorte
Tnorte
PAGnorte
tuUN
yoUN
yoF
T
PAG
norte
Voltaje de armadura
corriente de armadura
corriente de campo
Esfuerzo de torsión
Salida [kW]

## Slide 17: motor de corriente continua
Máquina compacta de CC (ABB DMI)–incluyendoterminales
Utilizado como motor o generador

## Slide 18: motor de corriente continua
Motores ABB DMI
Variante refrigerada por aire
  CI 06
  IP 23
Variante refrigerada por agua
  IC 86W (por ejemplo)
  IP 54 o IP 55
Variantes típicas

## Slide 19: unidad de CC
Disposición general
Disposición general
  Transformador
Circuito de armadura
  Fusible
  Contactor principal
  estrangulador de conmutación
  Convertidor de armadura
circuito de campo
  Fusible
  Autotransformador
  contactor
  excitador de campo
Con excitación de campo externo

## Slide 20: unidad de CC
Convertidor de armadura
Puente de tiristores de 6 pulsos
corriente continua
Corriente de línea de CA
3 Red de CA
1 3 5
4 6 2
un
tu
d
yo
d
i
L
L
1
tu
L
~
~
~
L
3
L
2
norte

## Slide 21: unidad de CC
Convertidor de armadura
Voltajes
  Voltaje de fase
  Tensión fase a fase
Los tiristores 1 y 6 están activos
La salida muestra una burbuja
Generación de corriente de salida
3
~
C.A.
red
corriente continua
Voltaje
(
revisado
)
corriente continua
Actual
C.A.
línea actual
1 3 5
4 6 2
un
tu
d
yo
d
i
L
L
1
tu
L
~
~
~
L
3
L
2

## Slide 22: unidad de CC
Convertidor de armadura
Puente de tiristores de 6 pulsos con carga
Secuencia de disparo:
  Tiristor 1 + 6
  Tiristor 2 + 1
  Tiristor 3 + 2
  Tiristor 4 + 3
  Tiristor 5 + 4
  Tiristor 6 + 5
Cómo funciona una unidad de CC
3
~
C.A.
red
1 3 5
4 6 2
un
tu
d
yo
d
i
L
L
1
tu
L
~
~
~
L
3
L
2

## Slide 23: unidad de CC
Convertidor de armadura en "modo de conducción"
voltaje positivo
  Ángulo de disparo inferior a 90°
  El ángulo mínimo de disparo es de 15°
El punto de disparo natural es el punto de intersección entre dos fases.
En este ejemplo, el tiristor se dispara después de 30° desde el punto de disparo natural
La máquina funciona en modo motor
=30°

## Slide 24: unidad de CC
Convertidor de inducido en “modo de frenado”
voltaje negativo
  Ángulo de disparo superior a 90°
  El ángulo máximo de disparo es de 150°
La máquina funciona en modo regenerativo
=150°

## Slide 25: unidad de CC
Convertidor de armadura en Shoot-through
Las unidades de CC están comprometidas por disparos
  Fusibles dañados
  Tiristores dañados
Causas del tiroteo
  Fallo de alimentación
  Ángulos de disparo demasiado grandes
El rango de trabajo tiene que ser limitado
Los ángulos de disparo típicos están entre 15° y 150°
Fallo de conmutación
tensión de equilibrio
Ángulo de disparo

## Slide 26: unidad de CC
Línease ahoga
Convertidor de armadura
Uso de bobinas de conmutación
Red eléctrica
Puente de tiristores

## Slide 27: unidad de CC
Convertidor de armadura
Conmutación en un convertidor
Conmutación de tiristor al siguiente
La conmutación hace un cortocircuito.
  Cortocircuito de la tensión de fase
  Cortocircuito de corriente
Los estranguladores de conmutación limitan las muescas de conmutación
3
~
C.A.
red
1 3 5
4 6 2
un
tu
d
yo
d
i
L
L
1
tu
L
~
~
~
L
3
L
2
Choques de conmutación
tuk
PCC
t
tu

Voltaje de fase

## Slide 28: unidad de CC
Convertidor de armadura
Las bobinas de conmutación limitan di/dt durante un cortocircuito
Prevenir interferencias entre convertidores conectados en la misma línea
¡Cada convertidor tiene su propio estrangulador de conmutación!
Reducción de muescas de voltaje en la línea por debajo del 20%, evita interferencias con otros equipos
Reducción de la tensión de salida máximatudx
Finalidad de las bobinas de conmutación

## Slide 29: unidad de CC
Convertidor de armadura
Configuraciones de estrangulador de conmutación
METRO
METRO
PCC
METRO
PCC
METRO
PCC
METRO
PCC
PCC:PAGungüento deCcomúnCacoplamiento
Un estrangulador de conmutación por unidad
  tuk= 1% 40% muescas de voltaje
  tuk= 4% 20% muescas de voltaje
Transformador separado
  tuk= 1 … 10%
Solución para una excitación de campo externo
  El estrangulador de conmutación se implementa en el excitador de campo (DCF803-0050 / 804-0050)
  El estrangulador de conmutación no está implementado en el excitador de campo (DCF803-0016, DCF803-0035)

## Slide 30: unidad de CC
Convertidor de armadura
Convertidor de corriente en un variador de CC
Corriente media: yod
Corriente CC en un brazo de tiristor: yoV2, YOV3, YOV4 120° de ancho
Corriente CA en la red yoL1, YOL2, YOL3
  120°: yod
  60° : 0

## Slide 31: unidad de CC
Cálculos
Voltaje de armadura de la unidad de 2 cuadrantes
Característica de la fuente de voltaje:
tud
un
tud  porque 
Ángulo máximo de disparo
Voltaje máximo del motor de accionamiento de 2 cuadrantes
  Ángulo de disparo entre 15° y 90°
Por ejemplo:

## Slide 32: unidad de CC
Cálculos
Voltaje de armadura de la unidad de 4 cuadrantes
Tensión máxima del motor de accionamiento de 4 cuadrantes
  Ángulo de disparo entre 30° y 150°
Por ejemplo:
Característica de fuente de tensión positiva:
tud
un
tud  porque 
Ángulo máximo de disparo
Característica de fuente de tensión negativa:
tud
un
tud  porque 
Ángulo máximo de disparo

## Slide 33: unidad de CC
corriente continua y corriente alterna
Cálculos
Calcule la corriente alterna con una corriente continua conocida
Ejemplo con una carga de motor (2Q):
¡Se deben seleccionar bobinas de conmutación, cables, contactores y fusibles en función de los valores RMS!

## Slide 34: unidad de CC
Convertidor de armadura
Corriente de armadura continua y discontinua
Continuo Actual
Discontinuo Actual
Diagrama de circuito principal:

## Slide 35: unidad de CC
máx. voltaje regenerativo
Convertidor de armadura
Rango de trabajo utilizable de una unidad de CC
Hay una limitación en el cuadrante II y IV
  Ángulo máximo de disparo 150°
  Los tiristores necesitan un tiempo de recuperación conmutado por circuito
Esto reduce el voltaje del motor en una unidad de 4 cuadrantes
Los accionamientos de 2 cuadrantes no se pueden utilizar para frenar en dirección de velocidad positiva
  El voltaje del motor es mayor
II
Frenado
yo
Conduciendo
tercero
Conduciendo
IV
Frenado
Velocidad / Voltaje
Esfuerzo de torsión
(Actual)
Oferta1
puente 2
METRO
tud
yod

## Slide 36: unidad de CC
Propiedades y Aplicaciones
¿Conducción 2-Q o 4-Q?
Propiedades de 2 cuadrantes
  Conducir hacia adelante (I)
  ( Frenado inverso (IV) )
Propiedades de 4 cuadrantes
  Conducir hacia adelante (I)
  Marcha atrás (III)
  Frenado hacia adelante (II)
  Frenado inverso (IV)
Inversión de campo ( 4-Q)
  Solo para accionamientos grandes (> 3000 A)
  Dinámica lenta
Aplicaciones típicas para 2 cuadrantes
  extrusor
  Mezclador (adelante)
  Bomba
Aplicaciones típicas para 4 cuadrantes
  Centrífuga de azúcar
  equipos de prueba
  Grúas
  Devanadera

## Slide 37: unidad de CC
Estructura de control
Diagrama